- 工程物业具体工作内容：

| 岗位 | 岗位要求 | 内容 | 岗位数 | 班次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 本科及以上 50岁以下 | 工程管理 | 1 | 常日班 | 每周五天在岗 |
| 项目主管 | 本科及以上 高、低压证、45岁以下 | 工程管理 | 1 | 常日班 | 每周五天在岗 |
| 技修组 | 熔化焊接与热切割作业证 | 办公家具、办公设备、门窗、管道、平车、轮椅车、病床、公共设施等 | 2 | 常日班 | 每周五天在岗 |
| 液氧及事物组 | 压力容器操作证 | 杜瓦瓶、小钢瓶等及其安全附件、病区氧气终端及安全附件、氧气管道等；制冰、搬运服务，粪便池及隔油池疏通等 | 1 | 常日班 | 每周五天在岗 |
|  |  |  | 1 | 24小时班 | 全年在岗 |
| 医废危废收运组 | 收集管理医疗废物、危险废物 | 各病区、科室的医疗废物、危险废物的收集及暂存点管理 | 1 | 12小时班 | 全年在岗 |
| 水电组 | 给排水、器具、水泵、高、低压操作证，有限空间作业证 | 洁具、台盆、笼头；生活水泵、集水井泵，太阳能系统、生活水箱等。电力维修，高压电工配合配电间应急抢修 | 4 | 常日班 | 每周五天在岗 |
|  |  |  | 1 | 24小时班 | 全年在岗 |
| 电话总机 | 话务咨询、转接 |  | 1 | 24小时班 | 全年在岗 |
| 合计 |  |  | 13 |  |  |