第四章 招标需求
1.项目概况

本次采购为包含古藤园、红园、吴泾公园、莘庄公园、闵行公园、莘庄梅园、黎安公园、体育公园、文化公园等9个区属公园内的绿地养护、道路保洁、门岗巡逻、现有固定设施维护保养等、夜公园开放、公园主题花展、四季草花(含节假日摆花)及花境等服务。预算：56,647,146.44元/年。

2.设施量清单

设施量清单汇总表
	序号
	项目名称
	项目内容
	项目明细
	数量
	备注

	1
	区属公园养护
	古藤园
	公园绿地养护
	2212.33 m2
	

	2
	区属公园养护
	古藤园
	主题花展(紫藤花展) 
	3 个
	见附表1

	3
	区属公园养护
	古藤园
	四季草花
	14 m2
	见附表2

	4
	区属公园养护
	古藤园
	公园保洁及设施维护
	2人 
	

	5
	区属公园养护
	古藤园
	公园门岗及巡逻
	5人
	

	　
	小计
	　
	　
	　
	

	1
	区属公园养护
	莘庄公园
	公园绿地养护
	33620.33 m2
	

	2
	区属公园养护
	莘庄公园
	四季草花
	120 m2
	见附表3

	3
	区属公园养护
	莘庄公园
	主题花展(梅花展)
	3个
	见附表4

	4
	区属公园养护
	莘庄公园
	公园保洁及设施维护-夏令时（5:00-21:00）
	16.5人
	

	5
	区属公园养护
	莘庄公园
	公园保洁及设施维护-冬令时（6:00-18:00）
	11人
	

	6
	区属公园养护
	莘庄公园
	公园保洁及设施维护-冬令时（5:00-6:00、18:00-21:00）
	6人
	

	7
	区属公园养护
	莘庄公园
	门岗及巡逻-夏令时（5:00-21:00）
	11.5人
	

	8
	区属公园养护
	莘庄公园
	门岗及巡逻-冬令时（6:00-18:00）
	8人
	

	9
	区属公园养护
	莘庄公园
	门岗及巡逻-冬令时（5:00-6:00、18:00-21:00）
	3.5人
	

	10
	区属公园养护
	莘庄公园
	照明设施后期维护费
	1年
	

	11
	区属公园养护
	莘庄公园
	技防设施后期维护费
	12个月
	

	　
	小计
	　
	　
	　
	

	1
	区属公园养护
	红园
	公园绿地养护
	28984.33 m2
	

	2
	区属公园养护
	红园
	四季草花
	90 m2
	见附表5

	3
	区属公园养护
	红园
	公园保洁及设施维护-夏令时（5:00-21:00）
	9人
	

	4
	区属公园养护
	红园
	公园保洁及设施维护-冬令时（6:00-18:00）
	6人
	

	5
	区属公园养护
	红园
	公园保洁及设施维护-冬令时（5:00-6:00、18:00-21:00）
	3人
	

	6
	区属公园养护
	红园
	门岗及巡逻-夏令时（5:00-21:00）
	16人
	

	7
	区属公园养护
	红园
	门岗及巡逻-冬令时（6:00-18:00）
	11人
	

	8
	区属公园养护
	红园
	门岗及巡逻-冬令时（5:00-6:00、18:00-21:00）
	5人
	

	9
	区属公园养护
	红园
	技防设施后期维护费
	12个月 
	

	10
	区属公园养护
	红园
	照明设施后期维护费
	12个月
	

	　
	小计
	　
	　
	　
	

	1
	区属公园养护
	吴泾公园
	公园绿地养护
	31787 m2
	

	2
	区属公园养护
	吴泾公园
	主题花展（荷花展）
	5个 
	见附表6

	3
	区属公园养护
	吴泾公园
	四季草花
	80 m2 
	见附表7

	4
	区属公园养护
	吴泾公园
	公园保洁及设施维护-夏令时（5:00-21:00）
	6人
	

	5
	区属公园养护
	吴泾公园
	公园保洁及设施维护-冬令时（6:00-18:00）
	4人
	

	6
	区属公园养护
	吴泾公园
	公园保洁及设施维护-冬令时（5:00-6:00、18:00-21:00）
	1.5人
	

	7
	区属公园养护
	吴泾公园
	门岗及巡逻-夏令时（5:00-21:00）
	11人
	

	8
	区属公园养护
	吴泾公园
	门岗及巡逻-冬令时（6:00-18:00）
	8人
	

	9
	区属公园养护
	吴泾公园
	门岗及巡逻-冬令时（5:00-6:00、18:00-21:00）
	3人
	

	10
	区属公园养护
	吴泾公园
	照明设施后期维护费
	12个月
	

	11
	区属公园养护
	吴泾公园
	技防设施后期维护费
	1年
	

	　
	小计
	　
	　
	　
	

	1
	区属公园养护
	闵行公园
	公园绿地养护
	38879.67 m2
	

	2
	区属公园养护
	闵行公园
	四季草花
	120 m2 
	见附表8

	3
	区属公园养护
	闵行公园
	公园保洁及设施维护-夏令时（5:00-21:00）
	11.5人
	

	4
	区属公园养护
	闵行公园
	公园保洁及设施维护-冬令时（6:00-18:00）
	8人
	

	5
	区属公园养护
	闵行公园
	公园保洁及设施维护-冬令时（5:00-6:00、18:00-21:00）
	3人
	

	6
	区属公园养护
	闵行公园
	门岗及巡逻-夏令时（24小时）
	16人
	

	7
	区属公园养护
	闵行公园
	门岗及巡逻-冬令时（白班6:00-18:00）
	9人
	

	8
	区属公园养护
	闵行公园
	门岗及巡逻-冬令时（夜18:00-6:00）
	5人
	

	9
	区属公园养护
	闵行公园
	技防设施后期维护费
	1 个月
	

	　
	小计
	　
	　
	　
	

	1
	区属公园养护
	黎安公园
	公园绿地养护
	125365.17 m2
	

	2
	区属公园养护
	黎安公园
	四季草花
	220 m2 
	见附表9

	3
	区属公园养护
	黎安公园
	公园保洁及设施维护-夏令时（5:00-21:00）
	22人
	

	4
	区属公园养护
	黎安公园
	公园保洁及设施维护-冬令时（6:00-18:00）
	15人
	

	5
	区属公园养护
	黎安公园
	公园保洁及设施维护-冬令时（5:00-6:00、18:00-21:00）
	4.5人
	

	6
	区属公园养护
	黎安公园
	门岗及巡逻-夏令时（5:00-21:00）
	35人
	

	7
	区属公园养护
	黎安公园
	门岗及巡逻-冬令时（6:00-18:00）
	24人
	

	8
	区属公园养护
	黎安公园
	门岗及巡逻-冬令时（5:00-6:00、18:00-21:00）
	10人
	

	9
	区属公园养护
	黎安公园
	技防设施后期维护费
	1年
	

	10
	区属公园养护
	黎安公园
	照明设施后期维护费
	12个月 
	

	　
	小计
	　
	　
	　
	

	1
	区属公园养护
	莘庄梅园
	公园绿地养护
	93040.17 m2
	

	2
	区属公园养护
	莘庄梅园
	四季草花
	200 m2 
	见附表10

	3
	区属公园养护
	莘庄梅园
	主题花展(梅花展) 
	2 个
	见附表11

	4
	区属公园养护
	莘庄梅园
	主题花展(月季花展) 
	2 个
	见附表12

	5
	区属公园养护
	莘庄梅园
	公园保洁及设施维护-夏令时（5:00-21:00）
	16人
	

	6
	区属公园养护
	莘庄梅园
	公园保洁及设施维护-冬令时（6:00-18:00）
	11人
	

	7
	区属公园养护
	莘庄梅园
	公园保洁及设施维护-冬令时（5:00-6:00、18:00-21:00）
	3人
	

	8
	区属公园养护
	莘庄梅园
	门岗及巡逻-夏令时（5:00-21:00）
	20人
	

	9
	区属公园养护
	莘庄梅园
	门岗及巡逻-冬令时（6:00-18:00）
	14人
	

	10
	区属公园养护
	莘庄梅园
	门岗及巡逻-冬令时（5:00-6:00、18:00-21:00）
	5人
	

	　
	小计
	　
	　
	　
	

	1
	区属公园养护
	体育公园
	公园绿地养护
	438064.5 m2
	

	2
	区属公园养护
	体育公园
	四季草花
	1080 m2
	见附表13

	3
	区属公园养护
	体育公园
	特色花展(多肉科普展)
	2000 m2
	见附表14

	4
	区属公园养护
	体育公园
	特色花展(夏季水生植物展)
	4000 m2 
	见附表15

	5
	区属公园养护
	体育公园
	特色花展(夏季向日葵展)
	2400 m2
	见附表16

	6
	区属公园养护
	体育公园
	特色花展（春季木本花展）
	1600m2
	见附表17

	7
	区属公园养护
	体育公园
	照明设施后期维护费
	12 个月
	

	8
	区属公园养护
	体育公园
	技防设施后期维护费
	1年 
	

	9
	区属公园养护
	体育公园
	公园保洁及设施维护-夏令时（5:00-21:00）
	66人
	

	10
	区属公园养护
	体育公园
	公园保洁及设施维护-冬令时（6:00-18:00）
	45人
	

	11
	区属公园养护
	体育公园
	公园保洁及设施维护-冬令时（5:00-6:00、18:00-21:00）
	10.5人
	

	12
	区属公园养护
	体育公园
	门岗及巡逻-夏令时（5:00-21:00）
	88人
	

	13
	区属公园养护
	体育公园
	门岗及巡逻-冬令时（6:00-18:00）
	61人
	

	14
	区属公园养护
	体育公园
	门岗及巡逻-冬令时（5:00-6:00、18:00-21:00）
	28.5人
	

	15
	区属公园养护
	体育公园
	监控室值守
	4人
	

	16
	区属公园养护
	体育公园
	2026年新增门岗及巡逻-夏令时（24小时）
	30人
	删除

	17
	区属公园养护
	体育公园
	2026年新增公园公厕夜间保洁（21:00-5:00）
	6人
	删除

	　
	小计
	　
	　
	　
	

	1
	区属公园养护
	文化公园（原一、二、三、四期）
	公园绿地养护
	595641.5 m2
	

	2
	区属公园养护
	文化公园（原一、二、三、四期）
	四季草花
	800 m2 
	见附表18

	3
	区属公园养护
	文化公园（原一、二、三、四期）
	特色花展（百花园）
	1200 m2 
	见附表19

	4
	区属公园养护
	文化公园（原一、二、三、四期）
	特色花展（水花园花展）
	4000 m2 
	见附表20

	5
	区属公园养护
	文化公园（原一、二、三、四期）
	公园保洁及设施维护-夏令时（5:00-21:00）
	90人
	

	6
	区属公园养护
	文化公园（原一、二、三、四期）
	公园保洁及设施维护-冬令时（6:00-18:00）
	62人
	

	7
	区属公园养护
	文化公园（原一、二、三、四期）
	公园保洁及设施维护-冬令时（5:00-6:00、18:00-21:00）
	13.5人
	

	8
	区属公园养护
	文化公园（原一、二、三、四期）
	门岗及巡逻-夏令时（24小时）
	154人
	

	9
	区属公园养护
	文化公园（原一、二、三、四期）
	门岗及巡逻-冬令时（白班6:00-18:00）
	89人
	

	10
	区属公园养护
	文化公园（原一、二、三、四期）
	门岗及巡逻-冬令时（夜18:00-6:00）
	48人
	

	11
	区属公园养护
	文化公园（原一、二、三、四期）
	监控室（24小时）
	8人
	

	12
	区属公园养护
	文化公园（原一、二、三、四期）
	门岗及巡逻-新增4入口-夏令时（24小时）
	16人
	

	13
	区属公园养护
	文化公园（原一、二、三、四期）
	门岗及巡逻-新增4入口-冬令时（白班5:00-21:00）
	12人
	

	14
	区属公园养护
	闵行文化公园安防视频智能系统维护
	闵行文化公园安防视频智能系统维护
	1年
	


备注：

体育公园、文化公园游客服务中心固定岗位至少1名（公园正常开放期间上班）

附表 1：紫藤花展(古藤园)

	序号
	名 称
	单位
	工程量

	　
	主题花展
	　
	　

	1
	栽植花境 花境植物
	m2
	40


附表2：四季草花种植（古藤公园）
	序号
	名称
	单位
	工程量

	　
	4月-6月草花
	　
	　

	1
	草花种植（万寿菊、波斯菊、大花海棠、孔雀草等）
	m2
	14

	　
	6月-9月草花
	　
	　

	2
	草花种植（太阳花、夏堇、彩叶草、金叶甘薯等）
	m2
	14

	　
	9月-11月草花
	　
	　

	3
	草花种植（百日草、一串红、凤仙花、四季海棠等）
	m2
	14

	　
	11月-3月草花
	　
	　

	4
	草花种植（角堇、三色堇、报春花、紫罗兰等）
	m2
	14


附表3：四季草花（莘庄公园）
	序号
	名称
	单位
	工程量

	　
	4月-6月草花
	　
	　

	1
	草花种植（万寿菊、波斯菊、大花海棠、孔雀草等）
	m2
	120

	　
	6月-9月草花
	　
	　

	2
	草花种植（太阳花、夏堇、彩叶草、金叶甘薯等）
	m2
	120

	　
	9月-11月草花
	　
	　

	3
	草花种植（百日草、一串红、凤仙花、四季海棠等）
	m2
	120

	　
	11月-3月草花
	　
	　

	4
	草花种植（角堇、三色堇、报春花、紫罗兰等）
	m2
	120


附表4：梅花展(莘庄公园)

	序号
	名称
	单位
	工程量

	一、绿化种植工程

	1
	栽植 梅花盆景 40*60
	株
	24

	2
	栽植 梅花盆景 30*50
	株
	14

	3
	栽植 梅花盆景 45*70
	株
	7

	4
	栽植 梅花盆景 50*100
	株
	3

	5
	栽植 梅花桩景（游龙） 高度350以下 地径7以下
	株
	5

	6
	栽植 梅花桩景（大树型） 高度200以下 地径10以下
	株
	8

	7
	栽植 五针松盆景 40*50
	株
	3

	8
	栽植 五针松盆景 35*45
	株
	1

	9
	栽植 罗汉松 40*50
	株
	3

	10
	栽植 黑松盆景 40*60
	株
	1

	11
	草花种植
	m2
	90

	二、园林景观工程

	1
	圆木制作花盆底座
	m3
	1

	2
	防腐木成品景观
	组
	1

	3
	成品铁艺动物
	头
	2

	4
	制作艺术架-金属结构
	t
	0.6

	5
	制作艺术架-木结构
	m2
	0.5

	6
	艺术架刷调合漆二遍
	m2
	20

	7
	铺设黄冈岩园路 素水泥浆 干混抹灰砂浆 DP M15.0
	m2
	30

	8
	木制景观墙
	m2
	15

	9
	景墙批腻子
	m2
	30

	10
	景墙批外墙涂料
	m2
	30


附表5：四季草花种植（红园）
	序号
	名称
	单位
	工程量

	　
	4月-6月草花
	　
	　

	1
	草花种植（万寿菊、波斯菊、大花海棠、孔雀草等）
	m2
	90

	　
	6月-9月草花
	　
	　

	2
	草花种植（太阳花、夏堇、彩叶草、金叶甘薯等）
	m2
	90

	　
	9月-11月草花
	　
	　

	3
	草花种植（百日草、一串红、凤仙花、四季海棠等）
	m2
	90

	　
	11月-3月草花
	　
	　

	4
	草花种植（角堇、三色堇、报春花等）
	m2
	90

	　
	草花种植
	m2
	90


附表 6：荷花展（吴泾公园）
	序号
	名 称
	单位
	工程量

	一、绿化种植工程

	1
	栽植水生植物 黄菖蒲12×10营养钵；3-5芽
	丛
	350

	2
	栽植水生植物 千屈菜12×10营养钵；3芽以上
	丛
	300

	3
	栽植水生植物 水葱16×14营养钵；4-5芽
	丛
	350

	4
	栽植水生植物 金鱼草120红盆；H21-30；P21-30
	丛
	300

	5
	栽植水生植物 花叶芦竹26×21营养钵；3-5芽
	丛
	330

	6
	栽植水生植物 旱伞草16×14营养钵；3-5芽
	丛
	320

	7
	栽植水生植物 常绿水生鸢尾（路易安娜鸢尾、西伯利亚鸢尾）
	丛
	450

	8
	栽植 荷花 友谊牡丹莲 每丛10枝
	丛
	7

	9
	栽植 荷花 西湖红莲 每丛10枝
	丛
	6

	10
	栽植 荷花 舞妃莲 每丛10枝
	丛
	8

	11
	栽植 荷花 紫重阳 每丛10枝
	丛
	10

	12
	栽植 荷花 红苔莲 每丛10枝
	丛
	15

	13
	栽植 王莲
	丛
	5

	14
	栽植 热带睡莲
	丛
	7

	15
	栽植 睡莲 霞光 每丛10枝
	丛
	10

	16
	栽植 睡莲 黄乔尹 每丛10枝
	丛
	8

	17
	栽植 睡莲 白仙子 每丛10枝
	丛
	10

	18
	栽植 睡莲 澳毛斯特 每丛10枝
	丛
	10

	19
	生态浮床
	m2
	40


附表 7：四季草花（吴泾公园）
	序号
	名 称
	单位
	工程量

	　
	4月-6月草花
	　
	　

	1
	草花种植（万寿菊、波斯菊、大花海棠、孔雀草等）
	m2
	80

	　
	6月-9月草花
	　
	　

	2
	草花种植（太阳花、夏堇、彩叶草、金叶甘薯等）
	m2
	80

	　
	9月-11月草花
	　
	　

	3
	草花种植（百日草、一串红、凤仙花、四季海棠等）
	m2
	80

	　
	11月-3月草花
	　
	　

	4
	草花种植（角堇、三色堇、报春花、紫罗兰等）
	m2
	80


附表8：四季草花种植（闵行公园）
	序号
	名称
	单位
	工程量

	　
	4月-6月草花
	　
	　

	1
	草花种植（万寿菊、波斯菊、大花海棠、孔雀草等）
	m2
	120

	　
	6月-9月草花
	　
	　

	2
	草花种植（太阳花、夏堇、彩叶草、金叶甘薯等）
	m2
	120

	　
	9月-11月草花
	　
	　

	3
	草花种植（百日草、一串红、凤仙花、四季海棠等）
	m2
	120

	　
	11月-3月草花
	　
	　

	4
	草花种植（角堇、三色堇、报春花、紫罗兰等）
	m2
	120


附表9：四季草花种植（黎安公园）
	序号
	名称
	单位
	工程量

	　
	4月-6月草花
	　
	　

	1
	草花种植（万寿菊、波斯菊、大花海棠、孔雀草等）
	m2
	220

	　
	6月-9月草花
	　
	　

	2
	草花种植（太阳花、夏堇、彩叶草、金叶甘薯等）
	m2
	220

	　
	9月-11月草花
	　
	　

	3
	草花种植（百日草、一串红、凤仙花、四季海棠等）
	m2
	220

	　
	11月-3月草花
	　
	　

	4
	草花种植（角堇、三色堇、报春花、紫罗兰等）
	m2
	220


附表 10：四季草花（莘庄梅园）
	序号
	名 称
	单位
	工程量

	　
	4月-6月草花
	　
	　

	1
	草花种植（万寿菊、波斯菊、大花海棠、孔雀草等）
	m2
	200

	　
	6月-9月草花
	　
	　

	2
	草花种植（太阳花、夏堇、彩叶草、金叶甘薯等）
	m2
	200

	　
	9月-11月草花
	　
	　

	3
	草花种植（百日草、一串红、凤仙花、四季海棠等）
	m2
	200

	　
	11月-3月草花
	　
	　

	4
	草花种植（角堇、三色堇、报春花、紫罗兰等）
	m2
	200


附表11：梅花展(莘庄梅园)

	序号
	名称
	单位
	工程量

	一、绿化种植工程

	1
	栽植 梅花盆景 40*60
	株
	18

	2
	栽植 梅花盆景 30*50
	株
	20

	3
	栽植 梅花盆景 45*70
	株
	6

	4
	栽植 梅花盆景 50*100
	株
	3

	5
	栽植 梅花桩景（游龙） 高度350以下 地径7以下
	株
	10

	6
	栽植 梅花桩景（大树型） 高度200以下 地径10以下
	株
	15

	7
	栽植 五针松盆景 40*50
	株
	8

	8
	栽植 五针松盆景 35*45
	株
	8

	9
	栽植 罗汉松 40*50
	株
	6

	10
	栽植 黑松盆景 40*60
	株
	2

	11
	背景景墙 750*350
	组
	1

	12
	背景景墙 800*300
	组
	1

	13
	造型雕塑 250*180
	件
	1

	14
	造型小木屋 2000*3000
	组
	1

	15
	草花种植
	m2
	50


附表 12：月季花展(莘庄梅园)

	序号
	名 称
	单位
	工程量

	一、绿化种植工程

	1
	栽植 树状月季 胸径6
	株
	25

	2
	栽植 欧月（盆装）P35-45
	株
	150

	3
	栽植 品种月季（金凤凰）P35-45
	株
	200

	4
	栽植 品种月季（大奖章）P35-45
	株
	50

	5
	栽植 品种月季（粉和平）P35-45
	株
	120

	6
	栽植 品种月季（黑旋风）P35-45
	株
	75

	7
	栽植 品种月季（蓝丝带）P35-45
	株
	120

	8
	黄砂
	t
	30

	9
	背景版面 350*400
	组
	2

	10
	木桩
	米
	80

	11
	装饰用版面 200*150
	组
	5

	12
	栽植 白晶菊H21-25；P21-25 P20 25株/M2
	m2
	32

	13
	栽植  勋章花120红盆；H21-25；P21-25 25株/M2
	m2
	20

	14
	栽植 一串红120红盆；H11-20；P11-20 25株/M2
	m2
	60

	15
	栽植 毛地黄160红盆；H31-40；P21-30 25株/M2
	m2
	4.8

	16
	栽植 飞燕草 H70-80 16株/M2
	m2
	15


附表 13：四季草花（体育公园）
	序号
	名 称
	单位
	工程量

	　
	4月-6月草花
	　
	　

	1
	草花种植（万寿菊、波斯菊、大花海棠、孔雀草等）
	m2
	1080

	　
	6月-9月草花
	　
	　

	2
	草花种植（太阳花、夏堇、彩叶草、金叶甘薯等）
	m2
	1080

	　
	9月-11月草花
	　
	　

	3
	草花种植（百日草、一串红、凤仙花、四季海棠等）
	m2
	1080

	　
	11月-3月草花
	　
	　

	4
	草花种植（角堇、三色堇、报春花、紫罗兰等）
	m2
	1080


附表 14：多肉科普展（体育公园）
	序号
	名 称
	单位
	工程量

	一、绿化种植工程

	1
	菊纹章（多肉品种）
	盆
	1300

	2
	玉露寿（多肉品种）
	盆
	500

	3
	荒玉（多肉品种）
	盆
	1000

	4
	清姬（多肉品种）
	盆
	500


附表 15：夏季水生植物展（体育公园）
	序号
	名 称
	单位
	工程量

	一、绿化种植工程

	1
	栽植 荷花 友谊牡丹莲 每丛10枝
	丛
	10

	2
	栽植 荷花 西湖红莲 每丛10枝
	丛
	10

	3
	栽植 荷花 舞妃莲 每丛10枝
	丛
	10

	4
	栽植 荷花 紫重阳 每丛10枝
	丛
	10

	5
	栽植 荷花 红苔莲 每丛10枝
	丛
	20

	6
	栽植 王莲
	丛
	5

	7
	栽植 热带睡莲
	丛
	10

	8
	栽植 睡莲 霞光 每丛10枝
	丛
	10

	9
	栽植 睡莲 黄乔尹 每丛10枝
	丛
	10

	10
	栽植 睡莲 白仙子 每丛10枝
	丛
	10

	11
	栽植 睡莲 澳毛斯特 每丛10枝
	丛
	10

	12
	生态浮床
	m2
	20


附表 16：夏季向日葵展（体育公园）
	序号
	名 称
	单位
	工程量

	一、绿化种植工程

	1
	栽植花境  向日葵120红盆；H16-20；P16-20 （无限阳光） 4株/m2
	m2
	2400


附表 17：春季木本花展（体育公园）
	序号
	名 称
	单位
	工程量

	　
	主题花展
	　
	　

	1
	栽植花境 郁金香类12×10营养钵；6株/m2
	m2
	1600


附表 18：四季草花（文化公园）
	序号
	名 称
	单位
	工程量

	　
	4月-6月草花
	　
	　

	1
	草花种植（万寿菊、波斯菊、大花海棠、孔雀草等）
	m2
	800

	　
	6月-9月草花
	　
	　

	2
	草花种植（太阳花、夏堇、彩叶草、金叶甘薯等）
	m2
	800

	　
	9月-11月草花
	　
	　

	3
	草花种植（百日草、一串红、凤仙花、四季海棠等）
	m2
	800

	　
	11月-3月草花
	　
	　

	4
	草花种植（角堇、三色堇、报春花、紫罗兰等）
	m2
	800


附表 19：百花园（文化公园）
	序号
	名 称
	单位
	工程量

	一、绿化种植工程

	1
	播种 百花种籽
	m2
	1200


附表 20：水花园花展（文化公园）
	序号
	名 称
	单位
	工程量

	一、绿化种植工程

	1
	栽植水生植物 睡莲  5芽以上
	丛
	20

	2
	栽植水生植物 荷花 8-10芽
	丛
	20

	3
	栽植水生植物  黄菖蒲12×10营养钵；3-5芽
	丛
	250

	4
	栽植水生植物 千屈菜12×10营养钵；3芽以上
	丛
	180

	5
	栽植水生植物 水葱16×14营养钵；4-5芽
	丛
	250

	6
	栽植水生植物  金鱼草120红盆；H21-30；P21-30
	丛
	160

	7
	栽植水生植物 花叶芦竹26×21营养钵；3-5芽
	丛
	180

	8
	栽植水生植物 旱伞草16×14营养钵；3-5芽
	丛
	190

	9
	栽植水生植物 常绿水生鸢尾（路易安娜鸢尾、西伯利亚鸢尾）
	丛
	160


	闵行区公园照明系统改造维护项目材料清单

	（体育公园）

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量（件）

	1
	景观灯柱A
	AC220V 150W
	14

	2
	景观灯柱B
	AC220V 150W
	8

	3
	景观灯柱C
	AC220V 150W
	8

	4
	景观灯柱D
	AC220V 150W
	4

	5
	景观灯柱E
	AC220V 150W
	12

	6
	庭院灯
	AC220V 36W LED灯
	215

	7
	草坪灯
	AC220V 12W LED灯
	224

	8
	大功率投光灯
	AC220V 24W LED（自带调光模组）
	30

	9
	立杆投光灯
	AC220V 30W LED灯 3000K
	8

	10
	小射灯
	AC220V 6W LED灯 3000K
	32

	11
	双向射灯
	AC220V 12W LED灯 4200K
	48

	12
	双向壁灯
	AC220V 12W LED灯 3000K
	6

	13
	洗墙灯
	DC24V 24W/M LED灯 3000K
	96

	14
	点光源
	DC24V 3W LED灯 4200K
	84

	15
	投光灯
	AC220V 12W LED灯 3000K
	16

	16
	照树灯
	AC220V 9W LED灯
	41

	17
	LED侧发光壁灯
	AC 220V    3W   LED灯
	110

	18
	埋地灯
	AC220V 12W LED灯
	40

	19
	立杆
	h=3m
	2

	20
	景观照明配电箱
	非标
	8

	21
	智能照明电表
	
	8

	22
	照明节能稳压设备
	PT
	8

	23
	4路智能数据采集设备
	DI0405
	14

	24
	8路智能开关控制轨道式设备
	DR0820
	8

	25
	专用光源信号驱动采集器
	 
	65

	26
	长距离智能数字信号芯片
	 
	65

	27
	电力电缆
	YJV-1KV 4*25+1*16
	3745

	28
	电力电缆
	YJV-1KV 3*6
	24640

	29
	聚乙烯管
	PE50
	12915

	30
	镀锌钢管
	SC65
	300

	31
	电缆手井
	砌砖 900*1200*1000
	38

	32
	多分子生态复合植草井盖
	聚酯树脂
	38

	33
	接地装置
	热镀锌钢管 L=2500mm
	120

	34
	接地装置
	热镀锌扁钢 40*4
	282

	35
	室外专用工控机
	 
	1

	36
	通讯控制接口
	 
	1

	37
	光纤收发器
	 
	16

	38
	智能专业集成软件
	（专业开发软件）
	1

	39
	多系统可扩展接口软件
	 
	1

	40
	开关电源
	24V 350W 
	14

	41
	MODBUS网关/服务器
	MP-MODBUS
	1

	42
	8口路由器
	
	1

	43
	开挖、回填土及修复
	包括挖掘工作面、回填、草坪道路破损后导致的修复至原状发生的费用
	4080

	44
	机房配电箱
	
	1

	45
	吸顶灯
	AC 220V   12W   LED灯
	4

	46
	道路顶管
	高强度MPVCR100管
	2428

	（莘庄公园）

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量（件）

	1
	庭院灯
	AC220V 36W LED灯
	58

	2
	草坪灯
	AC220V 12W LED灯
	90

	3
	射树灯
	AC220V 9W LED灯
	40

	4
	线条灯
	DC 24V  9W   LED灯 3000K
	231

	5
	投光灯
	AC220V 12W LED灯 3000K
	8

	6
	灯笼
	AC220V 12W LED灯 3000K
	34

	7
	洗墙灯
	DC24V 24W/M LED灯 3000K
	34

	8
	瓦片灯
	DC 24V 6W LED灯 3000K
	423

	9
	景观照明配电箱
	非标
	2

	10
	照明节能稳压设备
	PT
	2

	11
	智能照明电表
	
	2

	12
	4路智能数据采集设备
	DI0405
	4

	13
	8路智能开关控制轨道式设备
	DR0820
	2

	14
	电力电缆
	YJV-1KV 4*25+1*16
	515

	15
	电力电缆
	YJV-1KV 3*6
	4765

	16
	聚乙烯管
	PE50
	3200

	17
	镀锌钢管
	SC65
	350

	18
	电缆手井
	砌砖 900*1200*1000
	29

	19
	多分子生态复合植草井盖
	聚酯树脂
	29

	20
	接地装置
	热镀锌钢管 L=2500mm
	105

	21
	接地装置
	热镀锌扁钢 40*4
	455

	22
	室外专用工控机
	 
	1

	23
	通讯控制接口
	 
	1

	24
	光纤收发器
	 
	4

	25
	智能专业集成软件
	（专业开发软件）
	1

	26
	多系统可扩展接口软件
	 
	1

	27
	开关电源
	24V 350W 
	24

	28
	MODBUS网关/服务器
	MP-MODBUS
	1

	29
	8口路由器
	
	1

	30
	开挖、回填土及修复
	包括挖掘工作面、回填、草坪道路破损后导致的修复至原状发生的费用
	1020

	31
	吸顶灯
	AC 220V 12W  LED灯 3000K
	3

	32
	机房配电箱
	
	1

	33
	道路顶管
	高强度高强度MPVCR100管
	668

	（黎安公园）

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量（件）

	1
	庭院灯
	AC220V 40W LED灯
	62

	2
	草坪灯
	AC220V 12W LED灯
	54

	3
	射树灯
	AC220V 9W LED灯
	39

	4
	小射灯
	AC220V 6W LED灯 3000K
	118

	5
	单向壁灯
	AC220V 6W LED灯 3000K
	35

	6
	线条灯
	DC24V 9W/m LED灯 3500K
	336

	7
	投光灯
	AC220V 12W LED灯 3000K
	3

	8
	景观照明配电箱
	非标
	4

	9
	照明节能稳压设备
	PT
	4

	10
	智能照明电表
	
	4

	11
	4路智能数据采集设备
	DI0405
	7

	12
	8路智能开关控制轨道式设备
	DR0820
	4

	13
	专用光源信号驱动采集器
	 
	32

	14
	长距离智能数字信号芯片
	 
	32

	15
	电力电缆
	YJV-1KV 4*25+1*16
	1400

	16
	电力电缆
	YJV-1KV 3*6
	8500

	17
	聚乙烯管
	PE50
	4580

	18
	镀锌钢管
	SC65
	350

	19
	电缆手井
	砌砖 900*1200*1000
	32

	20
	多分子生态复合植草井盖
	聚酯树脂
	32

	21
	接地装置
	热镀锌钢管 L=2500mm
	48

	22
	接地装置
	热镀锌扁钢 40*4
	150

	23
	室外专用工控机
	 
	1

	24
	通讯控制接口
	 
	1

	25
	光纤收发器
	 
	8

	26
	智能专业集成软件
	（专业开发软件）
	1

	27
	多系统可扩展接口软件
	 
	1

	28
	开关电源
	24V 350W 
	13

	29
	MODBUS网关/服务器
	MP-MODBUS
	1

	30
	8口路由器
	
	1

	31
	开挖、回填土及修复
	包括挖掘工作面、回填、草坪道路破损后导致的修复至原状发生的费用
	2290

	32
	机房配电箱
	
	1

	33
	道路顶管
	高强度MPVCR100管
	1210

	（红园）

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量（件）

	1
	庭院灯
	AC220V 36W LED灯
	64

	2
	草坪灯
	AC220V 12W LED灯
	52

	3
	射树灯
	AC220V 9W LED灯
	43

	4
	单向壁灯
	AC220V 6W LED灯 3000K
	23

	5
	线条灯
	AC220V 9W/m LED灯 3000K
	177

	6
	灯笼
	AC220V 12W LED灯 3000K
	2

	7
	瓦片灯
	AC220V 6W LED灯 3000K
	342

	8
	景观照明配电箱
	非标
	2

	9
	照明节能稳压设备
	PT
	2

	10
	智能照明电表
	
	2

	11
	4路智能数据采集设备
	DI0405
	7

	12
	8路智能开关控制轨道式设备
	DR0820
	2

	13
	专用光源信号驱动采集器
	 
	19

	14
	长距离智能数字信号芯片
	 
	19

	15
	电力电缆
	YJV-1KV 4*25+1*16
	395

	16
	电力电缆
	YJV-1KV 3*6
	6700

	17
	聚乙烯管
	PE50
	2755

	18
	镀锌钢管
	SC65
	325

	19
	电缆手井
	砌砖 900*1200*1000
	35

	20
	多分子生态复合植草井盖
	聚酯树脂
	35

	21
	接地装置
	热镀锌钢管 L=2500mm
	55

	22
	接地装置
	热镀锌扁钢 40*4
	255

	23
	室外专用工控机
	 
	1

	24
	通讯控制接口
	 
	1

	25
	光纤收发器
	 
	4

	26
	智能专业集成软件
	（专业开发软件）
	1

	27
	多系统可扩展接口软件
	 
	1

	28
	开关电源
	24V 350W 
	18

	29
	MODBUS网关/服务器
	MP-MODBUS
	1

	30
	8口路由器
	
	1

	31
	开挖、回填土及修复
	包括挖掘工作面、回填、草坪道路破损后导致的修复至原状发生的费用
	1377

	32
	机房配电箱
	
	1

	33
	道路顶管
	高强度MPVCR100管
	350

	34
	吸顶灯
	AC 220V 12W  LED灯 3000K
	1

	（吴泾公园）

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量（件）

	1
	庭院灯
	AC220V 36W LED灯
	30

	2
	草坪灯
	AC220V 12W LED灯
	57

	3
	埋地灯
	AC220V 12W LED灯
	6

	4
	射树灯
	AC220V 9W LED灯
	41

	5
	吸顶灯
	AC220V 12W LED灯 3000K
	6

	6
	景观灯柱
	AC220V 200W LED灯
	6

	7
	单向壁灯
	AC220V 6W LED灯 3000K
	21

	8
	高杆灯
	AC220V 1000W LED灯 H=8M
	1

	9
	线条灯
	AC220V 9W/m LED灯 3000K
	50

	10
	景观照明配电箱
	非标
	2

	11
	照明节能稳压设备
	PT
	2

	12
	4路智能数据采集设备
	DI0405
	5

	13
	8路智能开关控制轨道式设备
	DR0820
	2

	14
	专用光源信号驱动采集器
	 
	18

	15
	长距离智能数字信号芯片
	 
	18

	16
	电力电缆
	YJV-1KV 4*25+1*16
	380

	17
	电力电缆
	YJV-1KV 3*6
	5313.4

	18
	聚乙烯管
	PE50
	2050

	19
	镀锌钢管
	SC65
	150

	20
	电缆手井
	砌砖 900*1200*1000
	15

	21
	多分子生态复合植草井盖
	聚酯树脂
	15

	22
	接地装置
	热镀锌钢管 L=2500mm
	90

	23
	接地装置
	热镀锌扁钢 40*4
	390

	24
	室外专用工控机
	 
	1

	25
	通讯控制接口
	 
	1

	26
	光纤收发器
	 
	4

	27
	智能专业集成软件
	（专业开发软件）
	1

	28
	多系统可扩展接口软件
	详见竣工图
	1

	29
	开关电源
	24V 350W 
	1

	30
	MODBUS网关/服务器
	MP-MODBUS
	1

	31
	8口路由器
	
	1

	32
	开挖、回填土及修复
	包括挖掘工作面、回填、草坪道路破损后导致的修复至原状发生的费用
	1085

	33
	机房配电箱
	
	1

	34
	道路顶管
	高强度MPVCR100管
	486


闵行区公园技防系统设施后期维护项目工程量清单
（1）闵行体育公园
	序号
	科目名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	主干管道
	6*φ40/33Si
	5860
	米

	2
	分支管道
	4*φ40/33Si
	682
	米

	3
	过路管道
	4X∅89-FE 
	20
	米

	4
	人井（手孔）
	600mm*600mm*600mm 
	95
	个

	5
	室外光缆
	GYTA-96B1
	1970
	米

	6
	室外光缆
	GYTA-48B1
	2560
	米

	7
	室外光缆
	GYTA-24B1
	1450
	米

	8
	室外光缆
	GYXTW-12B1
	2422
	米

	9
	室外光缆
	GYXTW-6B1
	6084
	米

	10
	光缆接头盒
	24芯光缆防水接头盒
	7
	个

	11
	光缆接头盒
	48芯光缆防水接头盒
	6
	个

	12
	光缆接头盒
	96芯光缆防水接头盒
	4
	个

	13
	电缆
	YJV2*2.5
	500
	米

	14
	一体化室外设备立杆
	一体化功能设计；3.5-4米
	65
	根

	15
	立杆一体化设备控制箱
	一体化或单独安装；光纤配线、电源接线、防雷模块、设备托架等
	68
	个

	16
	普通室外设备立杆
	4米，横杆3-4米
	4
	根

	17
	人流量设备立杆
	4.8米，横杆2.5-4.5米
	11
	根

	18
	立杆设备线缆保护套管
	波纹阻燃套管（组）
	68
	根

	19
	立杆基础及防雷铜排
	铜排：3×3米
	68
	套

	20
	接入光纤交换机
	工业级导轨式，2GE+4FE(2光4电)
	79
	台

	21
	交换机单模光模块
	SFP-GE-LX-SM1310
	158
	个

	22
	固定式高清摄像机
	HIC5421DH-C
	36
	台

	23
	室外高速球形一体摄像机
	IPC-B612-IR
	37
	台

	24
	固定式智能高清摄像机
	IDS-2CD6810F
	15
	台

	25
	摄像机电源适配器
	AC24V，72W摄像机电源适配器
	53
	个

	26
	感应LED投光灯
	光线感应
	53
	个

	27
	高清摄像机镜头
	LENS-DM3816D-3M
	36
	个

	28
	室外枪机护罩
	AE-HS-215S-UV
	36
	个

	29
	室外枪机支架
	AE-TR-UV06-A
	36
	个

	30
	室外枪机支架
	AE-TR-WM06-B
	15
	个

	31
	球机支架
	AE-TR-CE45
	37
	个

	32
	电源插线板
	GN-607
	68
	个

	33
	求助按钮
	IP65防护等级；一体化立杆安装；
	64
	个

	34
	求助拾音器
	一体化立杆安装；
	64
	个

	35
	IP解码终端
	T-6708
	65
	台

	36
	音箱立杆支架
	立杆安装成型支架
	126
	个

	37
	室外防水有源音柱
	T-804P
	130
	台

	38
	音频跳线
	AV莲花头，6米
	252
	根


（2）莘庄公园
	序号
	科目名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	主干管道
	6*φ40/33Si
	1181
	米

	2
	分支管道
	4*φ40/33Si
	33
	米

	3
	人井（手孔）
	600mm*600mm*600mm 
	19
	个

	4
	室外光缆
	GYTA-48B1
	100
	米

	5
	室外光缆
	GYXTW-12B1
	994
	米

	6
	室外光缆
	GYXTW-6B1
	572
	米

	7
	光缆接头盒
	48芯光缆防水接头盒
	1
	个

	8
	电缆
	YJV2*2.5
	140
	米

	9
	电口汇聚交换机
	S5500-24P-WiNet
	1
	台

	10
	光口汇聚交换机
	S5500-28F-WiNet
	1
	台

	11
	接入光纤交换机
	工业级导轨式，2GE+4FE(2光4电)
	7
	台

	12
	交换机单模光模块
	SFP-GE-LX-SM1310
	18
	个

	13
	机房标准机柜
	T3 6642
	1
	台

	14
	壁挂机柜
	T3 6609
	3
	台

	15
	机柜电源
	TS8108
	4
	个

	16
	光纤配线架
	24芯机架式
	4
	个

	17
	光纤配线柜
	配线机柜（96-256芯ODF）；
	1
	套

	18
	超五类网络配线管理跳线
	超五类电信级网络5米跳线
	6
	根

	19
	光缆端接测试
	含光缆、成端接续（尾纤）及测试
	174
	芯

	20
	尾纤
	电信级FC-FC单模5米尾纤
	72
	根

	21
	固定式智能高清摄像机
	IDS-2CD6810F
	3
	台

	22
	摄像机电源适配器
	AC24V，72W摄像机电源适配器
	3
	个

	23
	感应LED投光灯
	光线感应
	3
	个

	24
	室外枪机支架
	AE-TR-WM06-B
	3
	个

	25
	电源插线板
	GN-607
	3
	个

	26
	公园人流数据分析服务器
	人流数据分析服务器（最大支持4L实时分析）
	1
	台

	27
	中心交换机
	LS-5560-30F-EI
	1
	台

	28
	电口汇聚交换机
	S5500-24P-WiNet
	3
	台

	29
	光口汇聚交换机
	S5500-28F-WiNet
	6
	台

	30
	路由器
	RT-MSR 36-20
	1
	台

	31
	接入光纤交换机
	工业级导轨式，2GE+4FE(2光4电)
	7
	台

	32
	交换机单模光模块
	SFP-GE-LX-SM1310
	32
	个

	33
	壁挂机柜
	T3 6609
	13
	台

	34
	机柜电源
	TS8108
	7
	个

	35
	光纤配线架
	24芯机架式
	14
	个

	36
	超五类网络配线管理跳线
	超五类电信级网络5米跳线
	254
	根

	37
	尾纤
	电信级FC-FC单模5米尾纤
	176
	根

	38
	室外光交箱
	144（96+48）芯,含配线盘、水泥基础及光纤接续施工
	5
	个

	39
	机房标准机柜
	T3 6642
	1
	台

	40
	光纤配线柜
	配线机柜（96-256芯ODF）；
	1
	套

	41
	光缆端接测试
	含光缆、成端接续（尾纤）及测试
	2592
	芯

	42
	网络存储主机
	NVR-B100-E8
	6
	台

	43
	4T监控级硬盘
	HD-Seagate ST4000VX000
	35
	个

	44
	综合视频管理服务器
	VM3500
	1
	台

	45
	视频管理平台软件
	平台管理软件
	1
	套

	46
	视频综合平台
	A8004
	1
	台

	47
	控制键盘
	KB1000-N
	1
	台

	48
	公园人流数据管理服务器
	windows Server 2012, Sqlserver2014,Webservice接口平台，含旅游局及微官网数据推送
	1
	台

	49
	46寸LCD拼接屏
	MW5246-P2-U
	10
	台

	50
	46寸LCD拼接屏柜
	国产
	1
	台

	51
	DVI线缆
	10m
	10
	根

	52
	固定式半球高清摄像机
	HIC3421L-V-A
	2
	台

	53
	公园人流数据分析服务器
	人流数据分析服务器（最大支持16L实时分析）
	1
	台

	54
	监控中心控制台
	4200mm*800mm*900mm
	1
	台

	55
	监控工作站
	视频工作站、录像查阅工作站
	5
	台

	56
	信息发布同步监视屏
	40cm*85cm LED单色同步显示室外信息
	2
	台

	57
	园区信息发布系统客户端软件
	发布内容管理、发布计划管理等；
	1
	套

	58
	园区信息发布系统管理服务器
	含服务器操作系统、数据库软件；LED远程控制;状态控制；
	1
	套

	59
	网络广播控制中心服务器
	T-6700
	1
	套

	60
	网络广播控制服务器软件
	T-6700R
	1
	套

	61
	广播管理客户端软件
	T-6700T
	1
	套

	62
	IP网络寻呼话筒
	T-6702
	6
	台

	63
	监听音箱
	T-6707
	1
	台

	64
	广播工作站（客户端PC）
	M4550
	1
	台

	65
	电话程控交换机
	SH-3000
	1
	套

	66
	抗静电地板
	抗静电地板安装
	50
	平方

	67
	墙面涂料处理
	防水墙漆涂料处理
	100
	平方

	68
	门窗防盗网
	机房防盗处理
	1
	项

	69
	空调
	机房专用空调（下出风）
	1
	台

	70
	防火吊顶
	防火吊顶
	50
	平方

	71
	灭火器
	电子设备灭火器
	6
	个

	72
	窗帘
	机房防晒窗帘；
	1
	项

	73
	电源及防雷接地
	室外接地网；接地引入线；接地铜排、汇流排等施工；
	1
	项


（3）黎安公园
	序号
	科目名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	主干管道
	6*φ40/33Si
	3035
	米

	2
	分支管道
	4*φ40/33Si
	340
	米

	3
	过路管道
	4X∅89-FE 
	12.3
	米

	4
	人井（手孔）
	600mm*600mm*600mm 
	36
	个

	5
	室外光缆
	GYTA-96B1
	153
	米

	6
	室外光缆
	GYTA-48B1
	1201
	米

	7
	室外光缆
	GYTA-24B1
	880
	米

	8
	室外光缆
	GYXTW-12B1
	1442
	米

	9
	室外光缆
	GYXTW-6B1
	2718
	米

	10
	光缆接头盒
	24芯光缆防水接头盒
	3
	个

	11
	光缆接头盒
	48芯光缆防水接头盒
	2
	个

	12
	光缆接头盒
	96芯光缆防水接头盒
	1
	个

	13
	室外光交箱
	144（96+48）芯,含配线盘、水泥基础及光纤接续施工
	1
	个

	14
	电缆
	YJV2*2.5
	650
	米

	15
	一体化室外设备立杆
	一体化功能设计；3.5-4米
	32
	根

	16
	立杆一体化设备控制箱
	一体化或单独安装；光纤配线、电源接线、防雷模块、设备托架等
	32
	个

	17
	人流量设备立杆
	4.8米，横杆2.5-4.5米
	4
	根

	18
	立杆设备线缆保护套管
	波纹阻燃套管（组）
	32
	根

	19
	立杆基础及防雷铜排
	铜排：3×3米
	32
	套

	20
	电口汇聚交换机
	S5500-24P-WiNet
	1
	台

	21
	光口汇聚交换机
	S5500-28F-WiNet
	2
	台

	22
	接入光纤交换机
	工业级导轨式，2GE+4FE(2光4电)
	46
	台

	23
	交换机单模光模块
	SFP-GE-LX-SM1310
	96
	个

	24
	机房标准机柜
	T3 6642
	1
	台

	25
	壁挂机柜
	T3 6609
	4
	台

	26
	机柜电源
	TS8108
	6
	个

	27
	光纤配线架
	24芯机架式
	3
	个

	28
	光纤配线柜
	配线机柜（96-256芯ODF）；
	2
	套

	29
	超五类网络配线管理跳线
	超五类电信级网络5米跳线
	120
	根

	30
	光缆端接测试
	含光缆、成端接续（尾纤）及测试
	918
	芯

	31
	尾纤
	电信级FC-FC单模5米尾纤
	376
	根

	32
	固定式高清摄像机
	HIC5421DH-C
	16
	台

	33
	室外高速球形一体摄像机
	IPC-B612-IR
	22
	台

	34
	固定式智能高清摄像机
	IDS-2CD6810F
	5
	台

	35
	摄像机电源适配器
	AC24V，72W摄像机电源适配器
	26
	个

	36
	感应LED投光灯
	光线感应
	21
	个

	37
	高清摄像机镜头
	LENS-DM3816D-3M
	16
	个

	38
	室外枪机护罩
	AE-HS-215S-UV
	16
	个

	39
	室外枪机支架
	AE-TR-UV06-A
	16
	个

	40
	室外枪机支架
	AE-TR-WM06-B
	5
	个

	41
	球机支架
	AE-TR-CE45
	22
	个

	42
	电源插线板
	GN-607
	32
	个

	43
	求助按钮
	IP65防护等级；一体化立杆安装；
	32
	个

	44
	求助拾音器
	一体化立杆安装；
	32
	个

	45
	网络存储主机
	NVR-B100-E8
	4
	台

	46
	4T监控级硬盘
	HD-Seagate ST4000VX000
	18
	个

	47
	42寸监视器
	MW3243-E
	4
	台

	48
	42寸支架
	HB-4032-E
	4
	个

	49
	2*2屏柜
	4*42寸监视屏柜（按设备台架）
	1
	台

	50
	DVI线缆
	10m
	4
	根

	51
	固定式半球高清摄像机
	HIC3421L-V-A
	1
	台

	52
	公园人流数据分析服务器
	人流数据分析服务器（最大支持16L实时分析）
	1
	台

	53
	监控中心控制台
	1200mm*800mm*900mm
	1
	台

	54
	监控工作站
	视频工作站、录像查阅工作站
	2
	台

	55
	信息发布同步监视屏
	40cm*85cm LED单色同步显示室外信息
	1
	台

	56
	园区信息发布系统客户端软件
	发布内容管理、发布计划管理等；
	1
	套

	57
	IP解码终端
	T-6708
	33
	台

	58
	音箱立杆支架
	立杆安装成型支架
	64
	个

	59
	室外防水有源音柱
	T-804P
	66
	台

	60
	音频跳线
	AV莲花头，6米
	128
	根

	61
	网络广播控制中心服务器
	T-6700
	1
	套

	62
	网络广播控制服务器软件
	T-6700R
	1
	套

	63
	广播管理客户端软件
	T-6700T
	1
	套

	64
	IP网络寻呼话筒
	T-6702
	4
	台

	65
	监听音箱
	T-6707
	1
	台

	66
	广播工作站（客户端PC）
	M4550
	1
	台

	67
	抗静电地板
	抗静电地板安装
	20
	平方

	68
	墙面涂料处理
	防水墙漆涂料处理
	60
	平方

	69
	门窗防盗网
	机房防盗处理
	1
	项

	70
	空调
	KFR-72LW/(72591)FNhAa-A3
	1
	台

	71
	防火吊顶
	防火吊顶
	20
	平方

	72
	灭火器
	电子设备灭火器
	2
	个

	73
	电源及防雷接地
	室外接地网；接地引入线；接地铜排、汇流排等施工；
	1
	项


（4）红园
	序号
	科目名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	主干管道
	6*φ40/33Si
	1227
	米

	2
	分支管道
	4*φ40/33Si
	167
	米

	3
	人井（手孔）
	600mm*600mm*600mm 
	25
	个

	4
	室外光缆
	GYTA-96B1
	153
	米

	5
	室外光缆
	GYTA-48B1
	528
	米

	6
	室外光缆
	GYTA-24B1
	265
	米

	7
	室外光缆
	GYXTW-12B1
	323
	米

	8
	室外光缆
	GYXTW-6B1
	1511
	米

	9
	光缆接头盒
	24芯光缆防水接头盒
	2
	个

	10
	光缆接头盒
	48芯光缆防水接头盒
	2
	个

	11
	光缆接头盒
	96芯光缆防水接头盒
	1
	个

	12
	电缆
	YJV2*2.5
	200
	米

	13
	一体化室外设备立杆
	一体化功能设计；3.5-4米
	19
	根

	14
	普通室外设备立杆
	一体化功能设计；3.5-4米
	2
	根

	15
	人流量设备立杆
	4.8米，横杆2.5-4.5米
	1
	根

	16
	立杆一体化设备控制箱
	一体化或单独安装；光纤配线、电源接线、防雷模块、设备托架等
	19
	个

	17
	立杆设备线缆保护套管
	波纹阻燃套管（组）
	19
	根

	18
	立杆基础及防雷铜排
	铜排：3×3米
	19
	套

	19
	电口汇聚交换机
	S5500-24P-WiNet
	1
	台

	20
	光口汇聚交换机
	S5500-28F-WiNet
	1
	台

	21
	接入光纤交换机
	工业级导轨式，2GE+4FE(2光4电)
	29
	台

	22
	交换机单模光模块
	SFP-GE-LX-SM1310
	62
	个

	23
	机房标准机柜
	T3 6642
	1
	台

	24
	壁挂机柜
	T3 6609
	3
	台

	25
	机柜电源
	TS8108
	7
	个

	26
	光纤配线架
	24芯机架式
	4
	个

	27
	光纤配线柜
	配线机柜（96-256芯ODF）；
	1
	套

	28
	超五类网络配线管理跳线
	超五类电信级网络5米跳线
	67
	根

	29
	光缆端接测试
	含光缆、成端接续（尾纤）及测试
	576
	芯

	30
	尾纤
	电信级FC-FC单模5米尾纤
	248
	根

	31
	固定式高清摄像机
	HIC5421DH-C
	10
	台

	32
	室外高速球形一体摄像机
	IPC-B612-IR
	12
	台

	33
	固定式智能高清摄像机
	IDS-2CD6810F
	4
	台

	34
	摄像机电源适配器
	AC24V，72W摄像机电源适配器
	10
	个

	35
	感应LED投光灯
	光线感应
	10
	个

	36
	高清摄像机镜头
	LENS-DM3816D-3M
	10
	个

	37
	室外枪机护罩
	AE-HS-215S-UV
	10
	个

	38
	室外枪机支架
	AE-TR-UV06-A
	10
	个

	39
	室外枪机支架
	AE-TR-WM06-B
	4
	个

	40
	球机支架
	AE-TR-CE45
	12
	个

	41
	电源插线板
	GN-607
	3
	个

	42
	求助按钮
	IP65防护等级；一体化立杆安装；
	19
	个

	43
	求助拾音器
	一体化立杆安装；
	19
	个

	44
	网络存储主机
	NVR-B100-E8
	2
	台

	45
	4T监控级硬盘
	HD-Seagate ST4000VX000
	9
	个

	46
	42寸监视器
	MW3243-E
	2
	台

	47
	42寸支架
	HB-4032-E
	2
	个

	48
	2屏柜
	2*42寸监视屏柜（按设备台架）
	1
	台

	49
	DVI线缆
	10m
	2
	根

	50
	固定式半球高清摄像机
	HIC3421L-V-A
	1
	台

	51
	公园人流数据分析服务器
	人流数据分析服务器（最大支持4L实时分析）
	1
	台

	52
	监控中心控制台
	1200mm*800mm*900mm
	1
	台

	53
	监控工作站
	视频工作站、录像查阅工作站
	1
	台

	54
	信息发布同步监视屏
	40cm*85cm LED单色同步显示室外信息
	2
	台

	55
	园区信息发布系统客户端软件
	发布内容管理、发布计划管理等；
	1
	套

	56
	IP解码终端
	T-6708
	21
	台

	57
	音箱立杆支架
	立杆安装成型支架
	38
	个

	58
	室外防水有源音柱
	T-804P
	42
	台

	59
	音频跳线
	AV莲花头，6米
	76
	根

	60
	网络广播控制中心服务器
	T-6700
	1
	套

	61
	网络广播控制服务器软件
	T-6700R
	1
	套

	62
	广播管理客户端软件
	T-6700T
	1
	套

	63
	IP网络寻呼话筒
	T-6702
	2
	台

	64
	监听音箱
	T-6707
	1
	台

	65
	广播工作站（客户端PC）
	M4550
	1
	台

	66
	抗静电地板
	抗静电地板安装
	12
	平方

	67
	墙面涂料处理
	防水墙漆涂料处理
	50
	平方

	68
	门窗防盗网
	机房防盗处理
	1
	项

	69
	空调
	KFR-26GW/(265931)FNhAbD-A1
	1
	台

	70
	防火吊顶
	防火吊顶
	12
	平方

	71
	灭火器
	电子设备灭火器
	1
	个

	72
	电源及防雷接地
	室外接地网；接地引入线；接地铜排、汇流排等施工；
	1
	项


（5）吴泾公园
	序号
	科目名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	主干管道
	6*φ40/33Si
	1454
	米

	2
	分支管道
	4*φ40/33Si
	166
	米

	3
	人井（手孔）
	600mm*600mm*600mm 
	21
	个

	4
	室外光缆
	GYTA-48B1
	343
	米

	5
	室外光缆
	GYTA-24B1
	446
	米

	6
	室外光缆
	GYXTW-12B1
	387
	米

	7
	室外光缆
	GYXTW-6B1
	1889
	米

	8
	光缆接头盒
	24芯光缆防水接头盒
	1
	个

	9
	光缆接头盒
	48芯光缆防水接头盒
	2
	个

	10
	电缆
	YJV2*2.5
	200
	米

	11
	一体化室外设备立杆
	一体化功能设计；3.5-4米
	18
	根

	12
	人流量设备立杆
	4.8米，横杆2.5-4.5米
	1
	根

	13
	立杆一体化设备控制箱
	一体化或单独安装；光纤配线、电源接线、防雷模块、设备托架等
	18
	个

	14
	立杆设备线缆保护套管
	波纹阻燃套管（组）
	19
	根

	15
	立杆基础及防雷铜排
	铜排：3×3米
	19
	套

	16
	电口汇聚交换机
	S5500-24P-WiNet
	1
	台

	17
	光口汇聚交换机
	S5500-28F-WiNet
	1
	台

	18
	接入光纤交换机
	工业级导轨式，2GE+4FE(2光4电)
	28
	台

	19
	交换机单模光模块
	SFP-GE-LX-SM1310
	60
	个

	20
	机房标准机柜
	T3 6642
	1
	台

	21
	壁挂机柜
	T3 6609
	1
	台

	22
	机柜电源
	TS8108
	5
	个

	23
	光纤配线架
	24芯机架式
	2
	个

	24
	光纤配线柜
	配线机柜（96-256芯ODF）；
	1
	套

	25
	超五类网络配线管理跳线
	超五类电信级网络5米跳线
	64
	根

	26
	光缆端接测试
	含光缆、成端接续（尾纤）及测试
	396
	芯

	27
	尾纤
	电信级FC-FC单模5米尾纤
	240
	根

	28
	固定式高清摄像机
	HIC5421DH-C
	9
	台

	29
	室外高速球形一体摄像机
	IPC-B612-IR
	11
	台

	30
	固定式智能高清摄像机
	IDS-2CD6810F
	2
	台

	31
	摄像机电源适配器
	AC24V，72W摄像机电源适配器
	12
	个

	32
	感应LED投光灯
	光线感应
	12
	个

	33
	高清摄像机镜头
	LENS-DM3816D-3M
	9
	个

	34
	室外枪机护罩
	AE-HS-215S-UV
	9
	个

	35
	室外枪机支架
	AE-TR-UV06-A
	9
	个

	36
	室外枪机支架
	AE-TR-WM06-B
	2
	个

	37
	球机支架
	AE-TR-CE45
	11
	个

	38
	电源插线板
	GN-607
	21
	个

	39
	求助按钮
	IP65防护等级；一体化立杆安装；
	18
	个

	40
	求助拾音器
	一体化立杆安装；
	18
	个

	41
	网络存储主机
	NVR-B100-E8
	2
	台

	42
	4T监控级硬盘
	HD-Seagate ST4000VX000
	9
	个

	43
	42寸监视器
	MW3243-E
	2
	台

	44
	42寸支架
	HB-4032-E
	2
	个

	45
	2屏柜
	2*42寸监视屏柜（按设备台架）
	1
	台

	46
	DVI线缆
	10m
	2
	根

	47
	固定式半球高清摄像机
	HIC3421L-V-A
	1
	台

	48
	公园人流数据分析服务器
	人流数据分析服务器（最大支持4L实时分析）
	1
	台

	49
	监控中心控制台
	1200mm*800mm*900mm
	1
	台

	50
	监控工作站
	视频工作站、录像查阅工作站
	1
	台

	51
	信息发布同步监视屏
	40cm*85cm LED单色同步显示室外信息
	2
	台

	52
	园区信息发布系统客户端软件
	发布内容管理、发布计划管理等；
	1
	套

	53
	IP解码终端
	T-6708
	19
	台

	54
	音箱立杆支架
	立杆安装成型支架
	36
	个

	55
	室外防水有源音柱
	T-804P
	38
	台

	56
	音频跳线
	AV莲花头，6米
	72
	根

	57
	网络广播控制中心服务器
	T-6700
	1
	套

	58
	网络广播控制服务器软件
	T-6700R
	1
	套

	59
	广播管理客户端软件
	T-6700T
	1
	套

	60
	IP网络寻呼话筒
	T-6702
	2
	台

	61
	监听音箱
	T-6707
	1
	台

	62
	广播工作站（客户端PC）
	M4550
	1
	台

	63
	抗静电地板
	抗静电地板安装
	20
	平方

	64
	墙面涂料处理
	防水墙漆涂料处理
	60
	平方

	65
	门窗防盗网
	机房防盗处理
	1
	项

	66
	空调
	KFR-72LW/(72591)FNhAa-A3
	1
	台

	67
	防火吊顶
	防火吊顶
	20
	平方

	68
	灭火器
	电子设备灭火器
	2
	个

	69
	电源及防雷接地
	室外接地网；接地引入线；接地铜排、汇流排等施工；
	1
	项


（6）古藤园、闵行公园
	序号
	科目名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	固定式智能高清摄像机
	IDS-2CD6810F
	2
	台

	2
	固定式半球高清摄像机
	HIC3421L-V-A
	1
	台

	3
	感应LED投光灯
	光线感应
	2
	个

	4
	接入光纤交换机
	工业导轨交换机，2GE+4FE(2光4电)
	1
	台

	5
	交换机单模光模块
	千兆单模SFP模块10KM
	4
	个

	6
	网络配线管理跳线
	超五类电信级网络5米跳线
	7
	根

	7
	室外信息发布屏
	LED三色显示屏，含控制板及控制软件
	2
	台

	8
	摄像机支架
	摄像机壁装金属支架
	2
	个

	9
	电缆
	YJV2*2.5
	40
	米

	10
	电源插线板
	GN-607
	1
	个

	11
	公园人流数据分析服务器
	4L人流数据分析服务器
	1
	台

	12
	网络配线管理跳线
	超五类电信级网络5米跳线
	6
	根

	13
	尾纤
	FC-FC
	1
	根

	14
	IP解码终端
	T-6708
	2
	台

	15
	音频跳线
	AV莲花头，6米
	4
	根

	16
	固定式智能高清摄像机
	IDS-2CD6810F
	2
	台

	17
	固定式半球高清摄像机
	HIC3421L-V-A
	1
	台

	18
	感应LED投光灯
	光线感应
	2
	个

	19
	接入光纤交换机
	工业导轨交换机，2GE+4FE(2光4电)
	1
	台

	20
	交换机单模光模块
	千兆单模SFP模块10KM
	4
	个

	21
	室外信息发布屏
	LED三色显示屏，含控制板及控制软件
	2
	台

	22
	网络配线管理跳线
	超五类电信级网络5米跳线
	7
	根

	23
	摄像机支架
	摄像机壁装金属支架
	2
	个

	24
	电缆
	YJV2*2.5
	40
	米

	25
	电源插线板
	GN-607
	1
	个

	26
	公园人流数据分析服务器
	4L人流数据分析服务器
	1
	台

	27
	网络配线管理跳线
	超五类电信级网络5米跳线
	6
	根

	28
	尾纤
	FC-FC
	1
	根

	29
	IP解码终端
	T-6708
	1
	台

	30
	音频跳线
	AV莲花头，6米
	2
	根


(7)闵行区文化公园安防视频智能系统改造项目清单
	序号
	设备名称
	配置要求
	单位
	型号
	数量

	一
	综合管网及布线

	1
	非开挖管道铺设 DN200以内（顶管）
	顶管
	米
	DN200以内
	8000

	2
	硅芯管Φ33/40
	硅芯管33/40
	米
	Φ33/40
	33920

	3
	室外管道管道人工挖土
	室外管道管道人工挖土
	立方米
	定制
	200

	4
	绿化修复
	绿化修复
	米
	定制
	200

	5
	焊接钢管(电缆保护管)DN50
	DN50
	米
	DN50（国标）
	103

	6
	修复、种植
	修复、种植
	处
	定制
	120

	7
	草盆井盖
	草盆井盖
	个
	草盆井盖
	120

	8
	顶管加深穿线井
	顶管加深穿线井
	个
	顶管加深穿线井
	120

	9
	12芯光缆（室外光纤）
	12芯室外光纤
	米
	12芯
	3905

	10
	4芯光缆（室外光纤）
	4芯室外光纤
	米
	4芯
	11407

	11
	6类网线
	CAT6
	米
	CAT6
	4660

	12
	电源线YJV2X2.5
	YJV2X2.5
	米
	YJV2X2.5
	5500

	13
	电源线YJV3X4.0
	YJV3X4.0
	米
	YJV3X4.0
	2639

	14
	光纤连接 热熔法
	熔纤
	芯
	定制
	800

	15
	24位熔纤盘（法兰等配件）
	24盘位
	个
	24盘位
	55

	16
	8位熔纤盘（法兰等配件）
	8盘位
	个
	8盘位
	33

	17
	尾纤
	尾纤
	芯
	LC1500
	800

	18
	网络跳线3M
	cat6；3米
	根
	cat6；3米
	412

	19
	光纤跳线3M
	单模双纤；3米
	根
	单模双纤3米
	252

	20
	综合管网及布线集成
	
	项
	
	1

	二
	智慧共杆（综合立杆）

	1
	原有路灯线路合并
	原有路灯线路合并
	根
	定制
	40

	2
	拆除钢筋混凝土、基础、设备
	拆除钢筋混凝土、基础、设备
	根
	定制
	40

	3
	共杆基础
	定制
	根
	定制
	59

	4
	接地桩接扁铁
	接地桩接扁铁
	根
	40*4
	59

	5
	修复赔补
	基础开挖后回填、修复赔补
	处
	定制
	59

	6
	散水坡水泥包封
	散水坡水泥包封
	只
	定制
	59

	7
	定制智慧共杆（综合立杆），嵌入式钣金定制结构，镀漆外壳；高性能保温，防水、导水槽、密封定制胶体
	嵌入式钣金定制结构，镀漆外壳；高性能保温，防水、导水槽、密封定制胶体
	根
	ZH3300-S
	59

	8
	液晶屏与结构防水处理
	液晶屏与结构防水处理
	套
	定制
	59

	9
	激光雕刻logo板、激光雕刻logo板背光
	激光雕刻logo板、激光雕刻logo板背光
	套
	定制
	118

	10
	AC转DC内置电源
	定制
	套
	定制
	59

	11
	定制摄像机万能接口
	活动型接口可封堵，安装后预留穿线位、排水槽
	只
	定制
	177

	12
	智慧共杆（综合立杆）定制摄像机支架
	活动型接口与杆体接线口位置搭配合理
	根
	定制
	177

	13
	定制灯光模块
	定制灯光模块
	只
	定制
	59

	14
	内侧钣金加固层、防水处理
	内侧钣金加固层、防水处理
	套
	定制
	59

	15
	区域联网控制模块
	区域联网控制模块（安卓系统联网模块）
	只
	定制
	59

	16
	定制智慧共杆（综合立杆）接线箱
	定制智慧共杆（综合立杆）接线箱
	只
	定制
	59

	17
	智慧共杆（综合立杆）基础加强对接法兰
	智慧共杆（综合立杆）基础加强对接法兰
	只
	定制
	59

	18
	IP音响结构与防水处理
	IP音响结构与防水处理
	套
	定制
	59

	19
	不锈钢定制杆号
	不锈钢定制杆号
	块
	定制
	59

	20
	智慧智慧共杆（综合立杆）标识牌
	智慧智慧共杆（综合立杆）标识牌
	块
	定制
	59

	21
	风冷循环机，含防尘金属滤网
	风冷循环机，含防尘金属滤网
	台
	定制
	59

	22
	内置DVI线材、电源线
	内置DVI线材、电源线
	套
	定制
	59

	23
	高清液晶屏线、电源线、高压板线
	高清液晶屏线、电源线、高压板线
	根
	定制
	59

	24
	定时器、过流保护开关
	定时器、过流保护开关
	只
	定制
	59

	25
	智慧共杆（综合立杆）集成
	
	项
	
	1

	三
	监控中心大屏幕显示系统

	1
	55寸3.5MM液晶拼接屏单元
	55寸拼缝3.5mm，亮度：≥600cd/m2，对比度：≥6700:1，可视角度：178°(横向和纵向)，使用寿命：≥60000小时，功耗：≤150W，根据DB31/T329.23-2021要求应配置
	块
	DV-DID55AZ/D
	18

	2
	挂架
	55寸挂架，后维护
	个
	55寸挂架
	18

	3
	线材（视频线、电源线、控制线）
	HDMI视频线、电源线、RS232控制线
	套
	HDMI、RVV2*1.5、RS232
	18

	4
	监控中心大屏幕显示系统集成
	
	项
	
	1

	四
	视频安防系统

	1
	网关流媒体一体机
	支持GB/T28181-2011（根据ParentID挂载父子关系）及GB/T28181-2016（根据行政区划挂载父子关系）方式的目录推送；支持GB/T28181-2016方式的业务分组、虚拟组织方式推送；并发流300路
	台
	DH-AGS-B8101S3C-B
	1

	2
	高空瞭望800万+400万全景红外四目拼接云台摄像机
	传感器类型1/1.8英寸CMOS；像素全景：800万；球机：400万；最大分辨率4096×1800；最低照度全景：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；球机：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离全景：没有；球机：≥400米；；镜头类型全景：定焦；球机：变焦；镜头焦距全景：2.8mm；球机：5.5mm~220mm；周界防范绊线入侵；区域入侵；；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码H.264:支持；H.265:支持；宽动态全景：DWDR；球机：120dB；；透雾功能全景：不支持；球机：光学透雾：；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；SD卡寿命不足；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；人群拥堵；车辆拥堵；停车上限；接入标准ONVIF（ProfileS/ProfileG/ProfileT）；CGI；GB/T28181（双国标）；GA/35114A；根据DB31/T329.23-2021要求应配置。
	台
	DH-PSDW8849M-A180-D440
	3

	3
	高速智能球型摄像机
	1/2.8英寸CMOS；200万；1920×1080；最低照度彩色：0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.6；镜头焦距4.5mm~135mm；30倍；可视域功能支持；支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持联动跟踪；电子防抖；电子透雾；音频输入1路（LINEIN；裸线）；音频输出1路（LINEOUT；裸线）；报警接口7进2出；语音对讲支持；报警输入7路，开关量输入（0~5VDC）；供电方式AC24V/3A±25%（标配）；接口类型BNC接口+RJ45接口+485接口，根据DB31/T329.23-2021要求应配置。
	台
	DH-SH-SD9D20T-HNI
	36

	4
	智能半球型摄像机
	采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高可输出200万(1920×1080)@25fps支持H.265编码，压缩比高，超低码流支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境支持ROI，SVC，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境音频异常侦测，外部报警支持报警3进2出，音频1进1出，128GSD卡支持C12V/AC24V供电方式，方便工程安装支持IP66防护等级，根据DB31/T329.23-2021要求应配置。
	台
	DH-SH-HDBW9121P
	5

	5
	人脸抓拍摄像机配套镜头
	像面尺寸1/1.7英寸；镜头焦距10.5-42mm；F1.5；1200万；CS接口，根据DB31/T329.23-2021要求应配置。
	只
	DH-OPT-117F10542D-IR12MP
	30

	6
	200W枪型人脸抓拍网络摄像机
	内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持7种属性，8种表情，支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用（区域内人数统计、排队管理不支持报表）支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，采用高性能200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高最大可输出200万(1920×1080)@25fps支持H.265编码，压缩比高，超低码流支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，最大支持256GMicroSD卡，根据DB31/T329.23-2021要求应配置。
	台
	DH-SH-HF9528P-I
	30

	7
	SD卡
	SD卡128G
	台
	128G
	30

	8
	200W枪型智能网络摄像机
	采用高性能200W万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高最大可输出200万(1920*1080)@25fps支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境支持报警2进1出，音频1进1出，RS485，128GMicroSD卡，内置MIC支持AC24V/DC12V/POE供电方式支持断网续传，根据DB31/T329.23-2021要求应配置。
	台
	DH-SH-HF9121P
	116

	9
	数字高清摄像机专用镜头
	像面尺寸1/2.7英寸；镜头焦距2.7-12mm；F1.6；400万；CS接口，根据DB31/T329.23-2021要求应配置。
	只
	DH-OPT-127F0550D-IR6M
	116

	10
	全天候防护罩
	室外防水型
	只
	室外
	146

	11
	监控专用补光灯
	自适应光敏开关20瓦
	台
	LED
	146

	12
	定制万向节
	不锈钢万向节
	个
	304不锈钢
	146

	13
	定制高空瞭望全景球机壁式支架
	高空瞭望不锈钢重载支架
	个
	304不锈钢
	3

	14
	定制球机支架
	定制
	个
	定制
	36

	15
	数字硬盘录像机 16路
	支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/解码，最大支持16路视频回放，支持2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI1同源输出，双HDMI4K分辨率异源输出，支持8个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式，支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份，支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余，支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询，支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR，支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像，支持预览图像与回放图像的电子放大，支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放，支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储，支持客户端、WEB支持客户端和IPC对讲，语音透传，根据DB31/T329.23-2021要求应配置。
	台
	DH/DH-SH-NVR9632-H/-A-L-AF-DVR-II-A/0+16-16(A2-2)
	12

	16
	智能视频监控分析一体机
	支持上海地标相关功能，满足DB31相关标准，多种人脸特征识别，支持30万张名单，50个名单库，支持40路人脸识别（1080p图片流）比对报警，支持1000万条人脸历史抓拍库，支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报eSATA接口1个（预留）；USB接口4个，2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口；操作界面WEB方式（PCAPP），本地GUI操作；操作系统嵌入式Linux操作系统；多路回放最大支持16路回放；解码能力2路24MP/3路16MP/6路12MP(20fps)/7路12MP(15fps)/6路8MP(30fps)/12路8MP(15fps)/7路6MP(30fps)/9路5MP(30fps)/11路5MP(25fps)/12路4MP(30fps)/18路4MP(20fps)/19路3MP(25fps)/12路1080P(60fps)/24路1080P(30fps)/36路720P(30fps)；视频输出1路VGA输出，3路HDMI输出，其中VGA1和HDMI1同源输出支持4K显示；网络带宽512Mbps接入、384Mbps存储、128Mbps转发；网络接口4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）；网络协议GAT1400；P2P；DDNS；DNS；DHCP；NTP；SMTP；UDP；RTSP；IPv4；TCP/IP；HTTPS；HTTP；硬盘接口16个，SATA3.0，单盘最大16T；主处理器工业级嵌入式微控制器；报警输出8路；SAS接口2个，SAS3.0，根据DB31/T329.23-2021要求应配置。
	台
	DH-SH-NVR9764-H
	2

	17
	48路智能分析服务器
	eSATA接口1个（预留）；USB接口4个，2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口；操作界面WEB方式（PCAPP），本地GUI操作；操作系统嵌入式Linux操作系统；多路回放最大支持16路回放；解码能力2路24MP/3路16MP/6路12MP(20fps)/7路12MP(15fps)/6路8MP(30fps)/12路8MP(15fps)/7路6MP(30fps)/9路5MP(30fps)/11路5MP(25fps)/12路4MP(30fps)/18路4MP(20fps)/19路3MP(25fps)/12路1080P(60fps)/24路1080P(30fps)/36路720P(30fps)；视频输出1路VGA输出，3路HDMI输出，其中VGA1和HDMI1同源输出支持4K显示；网络带宽512Mbps接入、384Mbps存储、128Mbps转发；网络接口4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）；网络协议GAT1400；P2P；DDNS；DNS；DHCP；NTP；SMTP；UDP；RTSP；IPv4；TCP/IP；HTTPS；HTTP；硬盘接口16个，SATA3.0，单盘最大16T；主处理器工业级嵌入式微控制器；报警输出8路；SAS接口2个，SAS3.0，根据DB31/T329.23-2021要求应配置。
	台
	DH-IVSS716
	1

	18
	监控专用4T硬盘
	4000G；5400RPM；256M；SATA
	块
	4TB
	98

	19
	高清解码器 18路
	2路DVI-I输入口，2路HDMI输入口，18路HDMI音视频输出口支持最大18个屏的任意拼接显示，每屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M*N自定义分割，M*N<=36视频标准MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG；解码能力H.264和H.265解码能力相同。最大解码支持：216路720P@30fps或96路1080P@30fps或72路300W@25fps或48路500W@30fps或24路800W@30fps或18路1200W@25fps图像解码；根据DB31/T329.23-2021要求应配置。
	台
	DH-NVD1805DH-4I-4K
	1

	20
	视频监控管理平台服务器
	嵌入式Linux一体机，30*24小时稳定运行；模块组件化设计：可以随意组合成不同的产品，支持灵活扩展；业务化首页设计：支持用户自定义配置业务数据展现，实现全景拼接，人脸识别，人数统计；丰富的地图应用：支持矢量，光栅，在线/离线GIS、3维地图等多种地图应用；支持多址模式下800M码流的接入、转发和存储；支持绑定模式下1500M码流的接入、转发和存储；支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入；支持GB/T28181、DB33等标准协议的平台接入；根据DB31/T329.23-2021要求应配置。
	台
	DH-DSS-H8900S3-B
	1

	21
	智能集成数据服务器地标智能数据接入设备
	基本功能能接收各安全技术防范系统、智能安全防范系统、智能安全保障系统及各物联网应用平台推送的数据资源，进行统一接入、数据清洗、集成汇聚、数据转发，并根据附录A“智能集成数据基本字典表”统一输出协议及数据格式。其数据资源包括本地的各类智能安全技术防范系统的静态数据及动态数据；能即时接收智能视频安防监控系统推送的全景抓拍、人脸抓拍、车牌抓拍、报警联动、智能分析、识读联动等事件的关联部位、生成时间、触发类型、数据/图片、人员类型、住户类型、关联对象等基本信息。能定时接收智能安全保障系统推送数据的采集装置、状态探测装置的心跳信息、数据信息及耗电信息，及即时接收推送的数据采集装置、状态探测装置的报警信息；能推送所接收的数据资源至各安全技术防范系统、智能安全防范系统及保安集成管理移动手持终端，实现本地智能安全技术防范系统的本地智能应用。根据DB31/T329.23-2021要求应配置。
	台
	TJ-IIDSE-SW
	1

	22
	闵行上云（防火墙）
	CPU (Intel Xeon E5-2620*2)，内存16G*2，硬盘SAS(10K转)1.2TB*4，网卡1G*2，冗余电源。支持接收人脸抓拍、无线嗅探、车辆卡口、交通违法、人体抓拍等设备或系统产生的智能数据，并将非结构化数据写入存储，结构化数据转发至应用平台，支持多平台分发、数据缓存、断点续传及负载均衡功能，支持集中式配置管理及状态监控，支持480Mbps并发流量，支持主流设备厂商SDK及GA/T1400协议。
	台
	TS-S2021
	1

	23
	USB防插拔设备防泄密
	智能认证USB防插拔装置具有6个USB接口、1个RS-485接口,智能认证USB防插拔设备具有1个RJ-45网口、1个RS-485接口；USB端口采用可通过出入口控制系统授权刷卡认证的USB防插拔设备予以绑定管理，并应将USB插拔报警传送至“本市技防工程监督管理系统”；输出协议及数据格式符合“智能集成数据基本字典表”相关要求；根据DB31/T329.23-2021要求应配置。
	台
	TJ-USB-CMS
	9

	24
	摄像机专用稳压电源
	稳压电源
	台
	24V20A
	80

	25
	定制挑臂式支架（利旧）
	墙面壁装支架
	个
	定制
	7

	26
	3.5米立杆挑臂
	3.5米立杆挑臂
	根
	定制
	29

	27
	3.5米监控立杆
	3.5米高
	根
	定制
	29

	28
	摄像机杆3.5米地笼
	摄像机杆3.5米地笼、基础
	根
	定制
	29

	29
	接地桩接扁铁
	接地桩接扁铁
	根
	40*4mm
	29

	30
	防雷接地线
	防雷接地线
	米
	BVR4
	116

	31
	植物伪装型6米监控立杆
	植物伪装型6米监控立杆
	套
	定制
	3

	32
	植物伪装型6米监控挑臂
	挑2米
	根
	定制
	3

	33
	6米监控立杆地笼
	6米监控立杆地笼、基础
	根
	定制
	3

	34
	接地桩接扁铁
	接地桩接扁铁
	根
	40*4mm
	3

	35
	防雷接地线
	防雷接地线
	米
	BVR4
	24

	36
	室外信息配电箱（汇聚箱）
	室外信息配线
	台
	定制
	10

	37
	室外信息配电箱基础
	室外信息配线箱基础
	套
	定制
	10

	38
	防雷接地线
	防雷接地线
	米
	BVR10
	10

	39
	视频监控管理平台软件
	实现全景拼接，人脸识别，人数统计；丰富的地图应用
	套
	DH-SH-DSS18软件
	1

	40
	智能集成应用系统地标1标6识
	具有数据备份和迁移，系统运行过程中，应不影响安各全技术防范系统、智能安全防范系统、智能安全保障系统的独立运行；根据DB31/T329.23-2021要求应配置。
	套
	TJ-IIASE-upt-SV
	1

	41
	事件报警手持终端软件授权微信推送
	事件报警手持终端软件授权微信推送；根据DB31/T329.23-2021要求应配置。
	套
	TJ-IIDSE-MC
	1

	42
	智能安防集成应用系统客户端授权
	智能安防集成应用数据接入授权；根据DB31/T329.23-2021要求应配置。
	套
	TJ-IIASE
	1

	43
	一机一档
	一机一档数据采集
	路
	定制
	190

	44
	视频安防系统集成
	
	项
	
	1

	五
	背景音乐系统

	1
	网络音频控制主机
	标准机架式8U机箱，高档铝质面板，工艺考究，具有较高的防磁、防尘、防锈、防冲击能采用17寸工业级触摸屏，触摸精准，响应迅速。采用钥匙开关机设计，确保系统安全与稳定。高性能酷睿I3第7代CPU搭载工业级品牌主板，与广播系统服务器软件完美融合，确保广播系统运行的流畅性与稳定性；显示屏：工业级17" 真彩 TFT LCD （LED背光），分辨率：1920x1280。；触摸屏：四线电阻触摸屏，2048X2048。额定功率≥300W。；接口：1个RJ45，6个USB，1个VGA，1个HDMI，1路线路输入，1路线路输出，1路话筒输入
	台
	HY-9000
	1

	2
	网络寻呼麦克风
	金属外壳，7寸触摸显示屏幕。支持寻呼，对讲，会议。支持多个能显示分区名字的1键呼叫键。支持点播U盘上的文件到其他终端播放。支持实时，定时采播。
	台
	HY-9010
	1

	3
	室外IP功放一体音柱
	功能特性:1)数字解码终端与音柱一体功能，铝合金防水防锈外壳结构；2)硬件音频解码，音质达到CD级（音频文件位速为8-320kbps自适应）；3)采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定；4)可网络接收音频节目内容； 通过软件操作可对所有终端监控播出内容；      5)30W高保真数字功放；6)具有防雷击功能。技术参数:网络接口：标准RJ45电源：AC 220V±10%/50Hz功率输出：30W音频位率：8Kbps～320Kbps自适应频率响应：20Hz～20KHz信噪比：≥90dB采样率：8K～48KHz音频格式：MP3总谐波失真：≤10%传输速率：10/100Mbps支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)工作环境温度：-20℃～+80℃尺寸：438×225×120（mm）
	个
	HY-9003
	59

	4
	定制音柱支架
	五金加工固定支架
	套
	定制
	59

	5
	音柱专用稳压电源
	音柱专用稳压电源
	套
	定制
	59

	6
	防雷接地线
	防雷接地线
	米
	BVR4
	247.2

	7
	广播设备授权100路
	广播设备授权
	路
	HY-9000
	100

	8
	广播主控软件
	支持点播U盘上的文件到其他终端播放。支持实时，定时采播。
	套
	HY-9000 V1.1
	1

	9
	背景音乐系统集成
	
	项
	
	1

	六
	信息发布系统

	1
	智慧共杆（综合立杆）专业户外定制高清高亮LCD信息屏非标尺寸亮度值≥1000cd/m2以上
	工业级高亮LED面板；1920*1080分辨率；由特殊物理加工后，实现全天候户外高清显示。就是夏季强光直照下、本产品户外显示也能够帮助屏消除了几乎所有的反射损失，使液晶屏拥有更清晰的显示效果、更高的对比度及卓越的强光户外可视。同时本产品可以增强屏幕机械稳定性并避免在显示屏叠层中的湿气或异物。白天强光直射下亮度：亮度值≥5000cd/m2以上显示效果，夜间或黑场环境下800cd/m2，低功耗，耐高、低温处理，防晒，防爆处理，防雾化，防结冰处理。
	台
	定制
	59

	2
	大尺寸专业户外定制高清高亮LCD信息屏非标尺寸亮度值≥1000cd/m2以上
	户外定制尺寸1米*2米，分辨率3840*2160，亮度值≥1000cd/m2夏季强光照射下，显示效果相当于8000cd/㎡显示效果，画面清晰，图像显示正常且画面不失真。178、178全视角可视角度；在-40-70°环境下使用寿命60000小时（连续24小时工作约7年时间）
	台
	KT-L85HWL-AD
	3

	3
	大尺户外屏防水箱体室外防水定制多功能箱体
	大尺户外屏防水箱体室外防水定制多功能箱体，防水防尘，承载空调、音响、户外屏。
	套
	定制
	3

	4
	大尺户外屏落地基础
	大尺户外屏落地基础
	套
	定制
	3

	5
	专业超薄恒温系统专业空调、智能风扇
	恒温空调控制温度小于等于50℃
	台
	定制
	3

	6
	区域联网控制模块
	支持Android架构，Google应用及HarmonyOS应用
	台
	定制
	3

	7
	防水音箱
	输出功率 10W*2立体声 R+L音响防水等级 IP65
	台
	定制
	3

	8
	定制户外高透显示专用钢化玻璃
	定制户外高透显示专用钢化玻璃
	套
	定制
	3

	9
	防雷接地桩
	防雷接地桩
	套
	40*4
	3

	10
	防雷接地线
	防雷接地线
	米
	BVR4
	6.18

	11
	信息发布系统集成
	
	项
	
	1

	七
	紧急求助系统

	1
	前端报警、对讲模块
	音频响应50H2-18KHz诺波失真≤0.3%信噪比>85d8额定输出5W/4Q
	套
	IP-604A
	59

	2
	控制单元
	定制
	套
	IP-604B
	59

	3
	后端对讲设备
	网络接口 标准RJ45(1个)，10M/100M网口1个待机 无信号5分钟自动待机音频格式 PCM(无压缩格式)，MP3断电断网重启恢复时间 小于1秒网络延时 文件播放:<50ms,实时讲话:-<50ms传输速率 10/100Mlps音频模式 网络数据包，CD音质音频响应 50H2-18KHz诺波失真 ≤0.3%信噪比 >85d8额定输出 5W/4Q工作温度 -20'C~60C工作湿度 10%-90%功耗 ≤30W
	台
	IP-604
	1

	4
	防雷接地线
	定制
	米
	BVR4
	247.2

	5
	紧急求助系统集成
	
	项
	
	1

	八
	实时巡检系统

	1
	智能实时电子巡检采集设备
	具有拍照功能，拍摄图像（图片）像素应不低于640x480具有巡检信息存储功能，存储介质应为内置，存储容量应不少于10000条；识读装置在换电池或掉电时，所存储的巡检信息不应丢失，保存时间应不少于10d。识读装置的识读响应时间应小于1s；识读装置采用非接触方式的识读距离应大于2cm；现场巡检信息传输到管理终端（管理中心）的响应时间应不大于20s。识读装置在采集巡检信息时，应具有防复读功能；识读装置应采用图形化显示输入操作及交互界面，具有巡检路线、地址信息提示功能，应能直接查询巡检数据；采用无线方式传输时，识读装置应内置无线传输模块，并自动将识读信息即时上传至管理终端（管理中心）；提供智能安防集成应用系统服务；并能通过云端分析模块及专用网络，与“上海保安服务监管信息系统社会信息采集管理终端”、“上海安全技术防范监督管理平台”联网对接。信息存储：图片数据资料保存时间应： 180d，系统数据资料保存时间应： 360d。根据DB31/T329.23-2021要求应配置。
	个
	TJ-E6-A
	1

	2
	智能实时电子巡检受读装置
	防水
	只
	TJ-E6-A-PA
	150

	3
	智能实时电子巡检平台项目授权
	项目接入技防办上级系统；根据DB31/T329.23-2021要求应配置。
	套
	TJ-E6-A-APP
	1

	4
	智能实时电子巡检移动终端Lisence授权
	Lisence授权；根据DB31/T329.23-2021要求应配置。
	个
	TJ-E6-A-PMS
	2

	5
	智能实时电子巡检移动终端Lisence服务
	Lisence服务；根据DB31/T329.23-2021要求应配置。
	个
	TJ-E6-A-EM
	2

	6
	实施巡检系统集成
	
	项
	
	1

	九
	入侵报警、门禁控制系统

	1
	双鉴探测器
	工作温度-30℃-70℃探测距离11米*12米
	套
	DT8035
	4

	2
	紧急报警按钮
	工作温度-25℃-80℃最大功率10A@250VAC
	个
	PB110
	1

	3
	声光报警器
	声压110dB/1m，闪动频率150次/分钟，低噪音、高灵敏、抗电磁干扰双元热释电传感器
	台
	HC103
	2

	4
	8防区报警主机
	可支持电话线、网络通讯方式，网络和电话报告可同时发送，也可互为备份。主机支持8/16个防区并支持防区防拆功能。
	套
	238SUPER
	1

	5
	报警主机分区键盘
	通过网络报告到接警中心网络接警机，网络链接具心跳监测功能
	台
	ALPHA Plus II
	5

	6
	读卡器
	TCPIP通讯，独有支持五信道同时通讯；卡片限次功能
	台
	ZR601
	1

	7
	出门按钮
	86型
	个
	EX-802
	1

	8
	磁力锁控制器
	280KG*2
	台
	280*2
	1

	9
	门禁控制器
	双稳态、读卡门常开、再读卡门常闭；防盗主机功能重复读卡间隔设定功能
	台
	K2-200
	1

	10
	门禁发卡器
	IC\ID卡
	台
	
	1

	11
	门禁卡200张
	IC卡
	项
	IC卡
	1

	12
	110报警对接费
	110专线
	套
	定制
	1

	13
	110联网报警年服务费
	110联网报警年服务费
	项
	定制
	1

	14
	入侵报警、门禁控制系统集成
	
	项
	
	1

	十
	综合管理平台系统

	1
	综合管理平台软件开发
	功能模块包括监控视频接入、本地报警接入、实时巡检接入、门禁、视频图片类信息发布（屏幕）、背景音乐、紧急求助
	套
	定制
	1

	2
	客户端数据服务器
	E526XXV4双控制器128G内存4T硬盘
	台
	Xeon-processor
	3

	3
	22寸液晶显示器
	22寸液晶显示器
	台
	T225
	3

	4
	综合管理平台系统集成
	
	项
	
	1

	十一
	UPS不间断供电系统

	1
	42U机柜
	网络机柜42U
	台
	42U
	3

	2
	24口理线器
	1U跳线理线器
	套
	1U-24
	15

	3
	24口配线架
	6类含信息模块
	套
	CPP-UDDM-SL-1U-24
	15

	4
	三联操作台
	三联操作台
	台
	定制
	1

	5
	人体工学椅
	人体工学椅
	台
	定制
	3

	6
	主机30KVA
	30KVA，输入电压380Vac/220Vac；输入频率50/60Hz；工作温度0-40℃；噪声＜65dB
	台
	UPS 3S 30KVA
	1

	7
	电池
	100A
	只
	SP12-100
	32

	8
	电池支架
	A40
	套
	A40
	1

	9
	UPS配电柜
	30KVA自动切换
	套
	30KVA
	1

	10
	UPS不间断供电系统集成
	
	项
	
	1

	十二
	防雷接地系统

	1
	前端设备电源防雷器
	最大通流容量5ka，冲击防护电压（1KV/μs）≤600
	套
	QY-15B
	190

	2
	前端网络防雷器
	10/1000M网络传输，冲击防护电压（1KV/μs）≤600，插入损耗db≤0.5
	套
	QS05H/J8
	190

	3
	机房防雷器
	最大工作电压Uc385V，最大通流容量100ka，老化热脱离功能
	套
	QYB100
	3

	4
	接地铜排及配件
	接地铜排
	组
	40*4
	1

	5
	接地母线35mm
	35mm
	米
	BVR35mm
	10

	十三
	网络系统

	1
	室外工业级接入交换机
	室外工业级；WEB网管工业级（铝合金）；支持8个10 / 100 / 1000base TX端口和2个千兆SFP插槽和1个管理端口；支持G.8032 (ERPS)、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z 、IEEE802.3x、IEEE802.3ad、IEEE802.1p、IEEE802.1x、IEEE802.3ab、IEEE802.1Q；支持全面的L2层安全管理，有效防御DOS攻击，ARP攻击；支持L2层管理功能包括802.1Q  VLAN、镜像、端口隔离、IGMP Snooping、DHCP Snooping，LLDP，IP源防护、ARP检查、ACL等；支持生成树STP和RSTP（802.1D）（802.1w），802.1s（MSTP）；支持巨型帧9.6K字节；支持WEB, Telnet，SSH, CLI等多种管理模式；IP40保护等级、高强度铸铁外壳，DIN35导轨安装工业级4级设计，- 40至85°C工作温度，背板总带宽：20Gbps包转发率 ：30Mpps，符合地标认证
	台
	ONU-2G8F
	90

	2
	室外工业级汇聚接入交换机
	室外工业级；WEB网管工业级（铝合金）；支持8个10 / 100 / 1000base TX端口和8个千兆SFP插槽和1个管理端口；支持G.8032 (ERPS)、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z 、IEEE802.3x、IEEE802.3ad、IEEE802.1p、IEEE802.1x、IEEE802.3ab、IEEE802.1Q；支持全面的L2层安全管理，有效防御DOS攻击，ARP攻击；支持L2层管理功能包括802.1Q  VLAN、镜像、端口隔离、IGMP Snooping、DHCP Snooping，LLDP，IP源防护、ARP检查、ACL等；支持生成树STP和RSTP（802.1D）（802.1w），802.1s（MSTP）；支持巨型帧9.6K字节。；支持WEB, Telnet，SSH, CLI等多种管理模式；IP40保护等级、高强度铸铁外壳，DIN35导轨安装；工业级4级设计，- 40至85°C工作温度背板总带宽：32Gbps整机包转发率：1488Mpps/每口，符合地标认证
	台
	ONU-G8F8E
	16

	3
	核心交换机
	H3CS7000E核心交换机24光48电，工作温度0℃-45℃，交换能力≥38Tbps，转发率≥12300Mpps，3个业务槽位，符合地标认证
	台
	LS-7003E
	1

	4
	千兆单模单纤20KM 光模块
	千兆单模单纤20KM
	只
	SFP-1.25G-20
	216

	5
	网络系统集成
	
	项
	
	1


3、维护保养要求、考核标准、付款方式

维护保养要求

供应商对养护人员定期开展养护操作培训、安全教育培训，持证上岗；

供应商对苗木、花卉的采购前，须经甲方（管理方）确认后方可进货、种植。

考核标准

保证绿地常绿、成活率100％，草花按时摆放、花展前中后期摆花；

保证市局公园综合考核及花坛花镜、花灌木修剪、有害生物防控等单项考核工作顺利进行。

确保文明公园、星级公园创建和保存100%、做好如文明城区创建、园林城区复查等专项整治工作。

公园养护管理要求详见《公园管理要求》，其他要求详见市、区有关规定。

付款方式

1）合同签订后支付合同价的50%。

2）第3季度结束后，花展草花技防照明按实结算支付尾款，其余部分支付合同价的25%；

3）次年第一季度，根据考核结果一次性支付上一年度的尾款。

4、服务期限
本项目养护服务周期为三年，合同一年一签。

本次中标价即为合同价，若在后两年采购中，若财政预算拨付缩减时，本项目中标人与招标人后两年续签合同时，相应缩减。实际签订合同价，以财政实际拨付的预算为准。在后续两年签订合同中，人工费不因政策变化而有所调整与第一年保持一致，若投标人因财政资金缩减不愿继续履行合同的，采购方可重新招标。投标人需在投标文件中做出承诺。

5、具体养护要求

	绿地养护十项内容

	树木养护
	树木生长健壮；无死树、无缺株；无枯枝；无空秃，大型树穴有覆盖，能根据各类树木特性进行控制性修剪，按技术规程进行操作；每年冬季对公共绿地进行1次施肥，绿地内花坛、花境以及其他植物如乔灌木、地被、草坪、水生植物等根据实际情况安排。

	花坛花境
	结合“春节”、“五一”、“十一”三大节日，园内花坛配置美观，适时换花，植株基本健壮，花期基本一致，花色艳丽，植株基本整齐，株距适宜。花境植物配置科学合理，高低错落有序，颜色协调，观花植物适时开花，观叶植物叶色正常。花坛花境枯叶残花量应小于5％；无大型杂草。全年观花期不少于290天。

	草坪草地
	草坪平整，覆盖率不低于95%，无大型杂草，空秃不大于0.5平方。高度：暖季型4-5厘米，冷季型6-7厘米；

	地被植物
	种植密度和配置合理，叶色、叶形协调，生长茂盛，无明显空秃。品种应多样化，适时施肥、修剪，翻种。地被品种应多样化。人为损坏补种不超过1天。

	植保
	采取无公害生物防治为主的有害生物综合治理手段，无大面积病虫害发生，无重大、无检疫性病虫害发生。无明显煤污病危害，对主要病虫害从预防着手进行防治，对蛀杆性害虫控制有力，景观面貌保持良好。有专人监测。

闵行体育公园和莘庄公园绿化有害生物预警防控体系市级测报点需按照市监测要求做好监测人员落实、数据统计及时上报、日常监测设备运营维护工作。

	绿化调整
	制定年度调整计划，适时进行。调整应使树坛疏密合理，过密应进行抽稀调整，适当增加色叶、观花观果等树种。

	植物铭牌
	制作规范，内容准确，摆放位置适宜。出现损坏应及时修复或调换。根据植物品种100%设置铭牌。

	绿地保洁
	无垃圾，叶面无明显积尘，水体无漂浮物

	植物群落
	乔、灌、草合理配置，定期修剪、抚育、控制病虫害，长势良好，开花整齐，整体景观有特色。及时更新残缺、退化的灌木，花坛、花境、树坛等黄土裸露处采用绿化覆盖，做到黄土不露天，推广应用生物防治和物理防治。

	养护台账
	有害生物防控记录、养护台帐、月度自查记录及其他相关工作计划等。


6、机械配备要求

运输卡车2辆，座驾剪草车1台，自走型剪草机10台，草坪割灌机8台，车载植保防治机械1台，植保机2台，便携式抽水泵8台，油锯1台。上述机械配置内容是各投标单位必须配备的设备，其他养护设备和工具根据公园的不同自行配置。

门岗、巡逻及保洁及设施维护委托服务要求

一、公园现状概况：
古藤园位于闵行临沧路148号，与闵行经济技术开发区隔沙港河为邻，占地面积4948平方米。

莘庄公园位于镇西南，莘浜路421号，东临莘西路、北邻莘浜路、南与西有郁家浜围绕，总面积58670平方米。该园于1930年由杨氏种植果梅16.5亩（1.1万平方米）而建园，取名莘野梅园，俗称杨家花园。1951年土改时归公，由工务局园场管理处接管，进行改建。同年以莘庄公园名称开放后，经多次进行拓扩、改造，开凿河渠，堆筑假山，建亭设桥，有了现在的规模。

闵行公园位于沪闵路249号，东临横泾港，西靠沪闵路，南北分别与闵行中学、上海市荣誉军人疗养院为邻。占地面积6.06万平方米。公园以樱花、儿童游乐园为特色。草坪面积2万平方米，花坛面积约1200平方米。

红园位于闵行区江川路354号，南临江川路，东邻红园路，西接瑞丽新村，北至宾川路。全园面积40800平方米。

前身为上海汽轮机厂的专用绿地，后改建为公园，取名“小公园”，于1960年7月23日正式开放。园内大量种植红叶李、青枫、红枫、三角枫等红叶树种，为了更好地体现造园意境，于1962年改名为“红园”。

吴泾公园是一座滨江特色的社区综合性公园。公园始建于1997年，由闵行区人民政府、上海市园林局、吴泾地区企事业单位多方出资，于1998年12月28日建成开放。面积45000平方米。

公园以荷花为特色，功能分区完善，现有银杏林荫道、滨江休闲区、生态林荫区、老年健身区、儿童游乐区、涟漪湖景区、爱丘山景区等景点景区，设有游船、露天舞池、健身设施、儿童游乐设施、小卖部等服务项目。
黎安公园，位于外环线西侧南至秀文路，西面有水清路，黎明路南北纵穿，北有黎安路，总面积为142亩。其中东西最宽约315米，南北长约270米。

闵行体育公园，位于外环线以西、顾戴路以北、新镇路以东、农南路以南，建设具有时代性的生态型和人性化的空间环境。是上海市首个体育主题公园，面积达84公顷，公园的文化公园：设计突出体育公园的特色，将运动休闲融于独特的环境景观中，以自然景观为主，开阔的草坪、宽广的湖面、河流，四周密林环抱。

上海闵行文化公园位于闵行七宝镇，北起航南路，南到漕宝路，西临新镇路，东达A20外环线，面积约84.8公顷，功能定位为“生态为主、文化为魂、与七宝生态商务区相呼应”；是上海市外环生态建设“长藤结瓜”的重要节点。

莘庄梅园位于上海市闵行区莘庄镇，以梅花为特色，植有三十多个品种的梅花共约千余株，是上海市内踏青赏梅的绝佳去处。园内主要有疏影湖、梅仙岛、暗香亭、梅花栽培园、梅苑、鹤放榭、雨水花园实验区等，还有亲水平台、亭廊、广场、茶室等游憩健身设施。总面积3万多平米。

二、本次采购委托管理服务范围：

本次对闵行区公园区域内的门岗巡逻、保洁、现有固定设施维护保养进行委托管理服务。

（一）采购管理服务内容
门岗、巡逻：包含现有公园大门门岗的值班、公园内流动巡逻等服务；

保洁及设施维修：包含现有公园园区内公共厕所、小品、景观、基础设施、园区道路等现有固定设施的日常清洁、维修维护等服务；

（二）门岗、巡逻管理服务
供应商必须根据使用面积及功能，合理配置保安岗位及人数。保安人员对其范围内进行全天候保安执勤，设立固定保安岗位和流动巡逻岗，确保公园正常游园秩序。要保证24小时执勤；做好正常开园闭园工作、积极配合大型活动准备事宜，及时劝阻各类突发事件和园内赌博、无证经营并及时报告。严禁非工作车辆入园，做好巡逻、进出用车等记录完好。园内全部标牌按颁布的公共信息、图形符号规范操作。公园各类标牌齐全（简介导游图、游客须知图、指路牌、警示牌、文明游客宣传牌、植物识别牌）。

1、 总体要求：

（1）贯彻保安管理的基本原则是：业主至上，服务第一；预防为主；群防群治，内紧外松。

（2）要求建立保安组织机构。严格执行治安管理有关法规规定，自觉执行公园管理有关制度，对园区及周边范围实施安全保卫工作。

（3）要求制定严密的保安规章制度，明确本部门各类人员的岗位职责。

（4）加强治安防范。主要是加强保安措施，加强内部保安巡逻；防止人为破坏治安秩序，杜绝各类可能发生的事故。

（5）负责停车场车辆停放，车流疏导，阻止车辆乱停，保持道路畅通，并按规定收取停车费用，建立收费台账。

（6）负责保安人员培训工作，指定培训计划并贯彻落实。

（7）编制年度安保器械盒通讯设备使用计划，保管、维护安保器械和通讯设备。

（8）建立、保管治安巡逻、门岗值班、突发事件处理档案。

2、保安工作的具体要求：

（1）供应商根据采购单位提供场所的需要配备相应足额的专职保安人员。安保人员以中、青年为主，在本市有固定住处，身体健康，工作认真负责并定期接受培训，退伍军人优先。

（2）负责园区游客安全，预防治安事件发生，处理突发事件及报警工作。能处理和应对管区公共秩序维护工作，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，能够熟悉、掌握各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案。

（3）负责公园广播工作。配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械。上岗时佩带统一标志，穿戴统一制服（精致），装备佩带规范，仪容仪表规范整齐，当值时坐姿挺直，站岗时不倚不靠。门卫站位微笑服务、服装统一、文明用语，门卫室环境整洁、堆放规范，便民服务设施完好，无过期药品等。公园主任接待日按时接待，接待规范，有问题及时上报。园内巡逻人员衣帽整洁，统一标志、统一着装、统一规范、统一文明用语，按线路巡逻。

（4）门岗(24小时值班看守，对外开放日白天双人值岗，要礼仪立岗并有详细交接班记录。临时出入门岗做好巡逻，异常情况做好详细登记。大型活动及人员出入密集时间，临时出入门岗必须专人专岗值守。

（5）门口需公示开闭园时间、十项便民服务措施、游客寄存物品、公园主任接待日、监督电话、意见箱等项目。对大型物件搬出要先询问调查并做好记录。

（6）保持门岗与巡逻岗的通信畅通，在遇有异常情况或紧急求助时，保安 1分钟内赶到现场采取相应措施控制局面。

（7）加强日间、夜间巡逻，按指定的时间和路线每一小时巡查一次，夜间在正常情况下到达每个巡更点的时间误差不超过五分钟。

（8）负责园区消防安全，巡视检查消防设备、器材，确保良好有效。加强值班责任心，发现火警、警情立即通知业主值班人员与警方，保安接到火警、警情后一分钟内到达现场，协助保护现场。

（9）力保管区内不出现任何警情，如出现警情，采购人将根据双方权利和义务的相关条款解除合同。

（10）做好保安人员自身行为休养，杜绝值班期间酗酒、赌博等一切与工作无关的事宜。

（三）保洁及设施维修管理服务

1、总体要求：

（1）确保园区陆域、水域清洁卫生。园内做到开门清，道路、水面、游览区内无垃圾，无卫生死角。

（2）保洁人员应严格按照《上海市市容环境卫生管理条例》进行保洁服务。

（3）保洁人员统一着装上岗，仪容整洁、礼貌待人、语言规范，保洁工具必须保 持完好、整洁。

（4）保洁人员遵守保洁作业时间、保洁操作程序，注意保洁安全。

（5）公园内的道路、桥梁、路沿、广场、停车场时刻保持清洁、无果壳杂物、痰 迹、烟蒂。

（6）公共厕所确保便器干净、无污染，空气清新。

（7）园内建筑墙体、壁面无破损，整洁，无乱涂乱刻。

（8）园内“三牌一图”等齐全、完整，字迹清楚，用字规范，无残缺不洁。园内无晾晒衣服和乱堆杂物，保洁工具不外露。

（9）保洁人员应对游客的不文明、不卫生现象及时制止。

（10）对突发的公共卫生事件有有效的应急措施。

2、保洁工作的具体内容要求：

（1）门窗每日清洁一次、大门每日擦抹一次。

（2）外墙玻璃（2米以下）、门卫室玻璃每日擦抹一次。

（3）隔板玻璃、消防箱、盆景、照明（2米以下）立柱2米以下、公共座椅以及沿壁凹凸槽边每天擦抹一次以上。公用用房、管理用房内墙面、吊顶板及立柱2米以上部分、道路照明灯（2米以上）、空调出风口等每月清掸一次以上。

（4）亭、廊、榭、桥、指示牌、垃圾箱、椅子、宣传牌等无蜘蛛网、积灰、污物、鸟粪、涂写等。园椅、园凳、废物箱、栏杆、亭廊、水榭、圆灯等小品设施构件完好无破损。道路、广场、地坪等平整无破损，无积水积泥现象。每天擦拖擦抹二次以上，以后循环保洁。

（5）管理用房楼梯、扶手每天擦拖（抹）1次以上。

（6）做好大型活动、会议、重要接待任务等的突击保洁工作。

（7）园内厕所无破损，设施、功能无破坏，无障碍设施完好。厕所标志明显，地面、蹲位挡板干净，无积水、尿迹、臭味，四周环境、墙壁、门窗洁净，无积灰。公共卫生间（含办公室内卫生间）四壁及厕位箱厅每日擦抹1次，门窗每日擦抹1次，大小便器具每日擦抹3次，并每天消毒1次，地面每天擦拖3次。

（8）垃圾箱内垃圾做到日清，箱体外观整洁，无积灰。垃圾箱每日清洗一次；每天清理外运室内外产生的各类垃圾，每日清理垃圾一次以上；窖井、明沟、垃圾箱夏季每周卫生消毒一次，冬季每月消毒一次。

（9）标志、公共图形符号标识、标志，每日擦抹一次。

（10）水域垃圾每两天打捞1次以上。水池水面整洁，无漂浮物，无异味。

（11）施工现场有施工告示牌，划定施工区域，按指定地点堆放物料。

（12）设备房保持设备整洁，无油渍和污迹，明亮和干净，设备运行间整洁、干净、无污渍和杂物，无蛛网。

（13）保洁用具（工具、垃圾箱、垃圾清运车等）应每日清洗，保持整洁干净和完好。当日垃圾当日清除，做到日产日清。

3、基础设施管理、维修保养的具体要求：

（1）园内建筑、水电设施、运动器材、栏杆、道路、消防设施等有损坏及时维修，对园区的基础设施进行专项管理及维修、保养服务。

（2）根据园区内的基础设施，建立分项档案盒台账。

（3）池内喷水器等循环装置完好，定时开放，无污水，水池整洁。每天应定时开启调试一次，如遇故障，必须1小时内告知通知采购人，一般故障6小时内处理。各类水电、机械设施无损坏，运行状态达到安全标准。确保基础设施完整，使用良好，和确保使用安全。

（4）对园区内的基础设施指定年度、季度、月度维修保养计划，并组织落实维修 保养和维修保养后的验收。

（5）维修保养后的基础设施均应立档记录，并妥善保管档案资料。

（6）配备维修保养人员（高压电工一名、水电安装工至少一名、设备维修工至少一名），提高业务能力，提高维修保养服务质量。
（四）委托管理服务期限

本项目养护服务周期为三年，合同一年一签。

本次中标价即为合同价。若在后两年采购中，若财政预算拨付缩减时，本项目中标人与招标人后两年续签合同时，相应缩减。实际签订合同价，以财政实际拨付的预算为准。在后续两年签订合同中，人工费不因政策变化而有所调整与第一年保持一致，若投标人因财政资金缩减不愿继续履行合同的，采购方可重新招标。投标人需在投标文件中做出承诺。

（五）对人员管理及服务规范

1、成交供应商必须指定一名负责人，负责成交区域日常管理工作，并承担联系、沟通及协调经营中发生的问题。

2、成交供应商招聘的人员必须符合甲方的有关规定，须由甲方审定，经岗前培训、考核后方可录用，特殊情况需进行政治审查。对于人员总体要求相对固定，除应对突发事件，增派人员除外，正常服务人员达到80％固定。管理及服务人员经甲方确认备案后，方可录用或调换。杜绝非甲方原因，随意、频繁地调动服务人员。

3、保安人员应持有相应岗位或特殊工种作业证书，保安、保洁人员应持有健康证；外地人员需持有身份证、临时居住证等有效证件。

4、从业人员在工作时间内须统一着装，服装须由承包人统一制作，费用由承包人承担。

5、在承包区域内，应按甲方要求有足够的人员从事保安、保洁工作，以达到高质量的环境要求。

6、承包人需确保从业人员向甲方提供的服务是专业化、标准化，甲方有权要求乙方改善其服务质量。

7、承包人应确保从业者对业务有一定的专业知识与技能。

8、如承包人的服务质量未到达甲方的要求，承包人在接到书面通知后应立即整改达到标准，否则甲方将根据合同终止其承包。

9、体育公园游客服务中心配置固定岗位至少1名；

（六）财务分析方案

管理收费标准由供应商参考上海市物业管理收费水平，根据本项目的规模、对外开放时间长、进出人员流量大的特性、品质及周边环境等因素，测算管理财务收支情况，并提供劳务费用、清洁卫生材料费用、保安材料费用等成本测算清单。

要求成交供应商成立独立核算的管理机构，并接受采购人委托的具有相应资质的中介机构的审计。

（七）其它有关说明

1、鉴于公园部分接待场馆特殊性，要求供应商在正常的工作安排外，特别需要应对大型活动较多、接待量较重等不确定因素。

2、成交供应商应根据国家、市有关法律、法规、政策及与委托单位签定的物业管理委托合同，对区域内统一管理，综合服务、自主经营、自负盈亏；

3、成交供应商如在经营活动中有违法现象、出现重大安全事故等，责任自负，业主有权终止合同；

4、关于报价的界定

总报价除应包括管理服务人员的工资（符合上海市市最低工资标准且必须缴纳社会保险费）、社保福利费、法定税费、及公众责任保险费和合理利润外，还应包括管理、劳务、服装、人员装备、培训、保修、通讯、调整风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的管理工作所涉及到的一切相关费用(开办费及前期费用均在内)，不包含服务区域的耗材、低值易耗品费用（擦手纸、大卷纸、洗手液、扫帚等清扫工具、拖把等清洁工具、垃圾袋等）。供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到（例如：政策调整、最低保障调整等）报价的因素，一旦成交，总价将包定，即为合同价，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是供应商的报价让利行为，损失自负。

6、对于与报价相关的各种免费维保条件，请各供应商自行与采购人联系、了解，并考虑在本次报价中，若将来由于该种因素考虑调整合同价格的话，采购人将不予考虑。

7、物业管理必须履行法律法规、物业管理条例等，成交供应商要严格履行应谈文件的承诺和委托管理合同的约定，如发现管理达不到规定要求，成交供应商管理服务水平下降，投诉多等现象或物业管理单位管理中发生重大管理失误的，委托方有权单方终止委托管理合同，并要求进行财务审计，责任由成交供应商承担。
8、本次采购中，任何违反招标文件规定，在谈判过程中违法违纪或采用不正当竞争手段的，一经查实，即取消供应商本次投标资格，已经成交的，终止委托合同，一切后果由责任方负责。

（八）其它约定

1、供应商必须使用本单位资质，一旦发现资质挂靠现象，一律取消报价资格。
2、供应商成交后，不得将管理事项转包或分包，否则，采购单位有权终止合同。
3、提供针对本项目有效的用工人员身份证、劳动用工证、及从事物业管理的相关岗位技能证书等复印件。报价时，供应商必须提供本项目负责人的身份证复印件、简历等相关材料。确定成交后，成交供应商须按采购人要求，提供所有用工人员的剩余相关材料（特殊人员还须提供健康证复印件）给采购人备案，且未经采购人许可，不得更换项目负责人及所有用工人员。
4、供应商在响应文件中应针对本项目各服务内容管理要求提供详细人员安排、服务方案及服务措施承诺等内容，该内容将作为评审的重要依据。

公园管理要求

（一）绿化景观管理要求：按照公园总体规划和植物配置设计，实施植物、调整和养护，使规划设的园林景观达到和保持最佳状态，按要求配备管养人员，统一着装，挂牌上岗。

1、植物群落：乔、灌、草合理配置，定期修剪、抚育、控制病虫害，长势良好，开花整齐，整体景观有特色。及时更新残缺、退化的灌木，花坛、花境、树坛等黄土裸露处采用绿化覆盖，做到黄土不露天，推广应用生物防治和物理防治。

2、景点保护：对已建成定型的植物景观和有一定历史意义的景观、严格保护，园内的景点、景区、植物铭牌，景点介绍牌，古树名木等重点保护；古树名木保护应符合《上海市古树名木和古树后继资源保护条例》规定。

3、公园管养：

（1）修剪：常规乔灌木每年1—2次，高大常绿乔木（香樟、广玉兰）每年1次（3—4月），高大落叶乔木（悬铃木）一般在11—12月，剥芽（悬铃木）一年1次，乔灌木要求群落间结构合理，疏密得当、树形完美，树冠饱满、季相变化明显，观花、观果正常，符合观赏要求；草坪、绿篱、地被等修剪保持常态，绿篱无缺株、平整、开花植物花期一致，草坪无空穴。

（2）草花种植：春节、五一、七一、十一，按要求设计、品种、数量、质量、次数、种植、面积以及适当留有机动，草花要求植株健壮，花期、株高一致，花形、色纯正，面积五星级公园应辟建占绿地面积2。5%的花坛、花境，其中花坛草花面积达到20%，并定期对花坛、花境内植物进行整修、调整；

（3）浇水：定期对花坛、花境内进行浇灌排水，其他树坛、草坪根据季节和实际情况安排；

（4）病虫害防治：针对各类植物的病虫害发生的不同季节，及时观察、防治，对已经发生病虫害的植物应及时喷打药剂（高效低毒、无公害、环保型的药剂）；

（5）施肥：冬肥每年1次，时间冬季，花坛、花境以及其他植物如乔灌木、地被、草坪、水生植物等根据实际情况安排；

（6）绿地保洁、除草：绿地、花坛、花境、树坛、草坪内无杂草和无白色垃圾、无杂物等污染物，确保绿地内整洁面貌良好。

（7）水生植物：确保景观优美，植物间生长密度合理，无漂浮杂物垃圾。

（二）园容卫生管理要求：总目标整洁、优美、清新、完好。遵照《上海市城市环境卫生条例》执行，确保组织落实、人员落实、制度落实，保洁人员统一着装，挂牌上岗。

1、园厕专人打扫，设施完好、便池洁净，无堵塞、污垢、污迹、异味，室内明亮、干净，地面干噪。

2、水面保持清洁、做到无飘浮杂物，无异味、无蚊蝇孳生。喷水池，叠泉的循装置保持完好定时开放，并向游客公布开放时间。

3、公园垃圾箱内外干净、当日清，保持园内整洁，施工现场有遮挡、文明施工。

4、园内小品雕塑、花架、喷泉、垒石、汀步、栏杆、园椅、园灯、景门、景墙等设施，进行定期清洗、维修和检查，确保功能使用完好清洁。

5、公园保洁不间断跟随保洁，游园高峰期，安排保洁人员错时段进行保洁，每天不能少于保洁1—2次。

（三）基础设施管理要求

1、园林建筑要保持外观完好，经常擦洗、除尘，有残缺及时修复，对有历史价值做保护措施。

2、园内指示牌，导游图，公园简介、游园守则，植物铭牌，宣传牌、宣传栏、园椅、园灯、垃圾箱、等要制作规范、完好无损，道路、广场、护栏等要平整、完好，公共引导标识位置醒目，完好常新。

3、落实维修人员，统一着装，挂牌上岗，每天安排人员对公园进行1--2次巡查，发现问题及时维修。

4、对区域内的设施设备进行日常管理和巡查，并做好检修记录和保养记录，建立健全以上设施设备的操作规程、维护、维修和管理制度。

（四）安全和保卫管理要求

1、建立公园安全管理制度、突发事件安全应急预案机制、游乐设施运营安全管理制度、安全保卫岗位责任制和公园巡查记录。

2、安保人员统一着装挂牌上岗，定时巡视，加强对湖面的安全管理与重点区域的巡查；维护游园秩序、加强巡视，劝阻不文明行为，制止园内赌博，无证经营等不良行为。

4、要求坚持对游乐设施进行日检、月检、年检，确保游乐设备的正常运转；认真做好安全防范及防火工作消防器材完好率100%，严禁违章用电。

5、在人流量高峰期做好人员的疏导工作，确保各个出入口畅通，并在需要时增加相关岗位保安工作，遇到紧急情况，应能迅速将人员从区域内疏散。

6、做好各类突发的自然灾害和防台防汛工作，

（五）经营服务管理要求

1、园内一切经营服务，遵守国家的有关法律、法规、、职业道德，坚持为游客服务的宗旨，树立“优质服务，信誉第一”的经营方针，文明礼貌、买卖公平，接受市（区）绿化、工商、食品卫生、技监、物价等行业主管理部门、社会、游客的监督管理。

2、工作人员统一着装，挂牌上岗，经营人员按行业规范要求应持有各类相关证件，持证上岗，商品明码标价，不售“三无” 商品。

3、公园游乐设施按照中华人民共和国国务院令（第373）《特种设备安全监察条例》执行，建立严格的规章制度，定期检修保养，，设置“游客须知”，操作人员持证上岗。每台设备须建立规范的技术档案和运营操作记录，确保设备安全无事故。

（六）公园创建：

1、确保星级公园、市文明公园保存率达100%，做好公园窗口服务、公众满意度测评名列前茅，全面完公园所下达的各项创建任务。

2、协同相关部门抓好公园志愿者队伍建设，开志愿各种健康有益的志愿者文明游园活动。

3、建立公园“三位一体”管理制度，推进文明游园、净化公园游园环境。

（七）主题花展：

1、确保养护公园内主题花展等各类活动，按质、按量的顺利完成。

2、做好花展期间布展、维护、安全、宣传等工作。

（八）技改项目

1、按照相关规定要求做好技改项目的前期调查、梳理工作，

2、施工现场按国家有关规定做各项安全工作、文明施工，不发生扰民现象，确保项目按质、按量、按期完成。

3、及时做好项目后期的资料汇总、审价等收尾工作。

服务要求

（一）保洁管理要求

1、为确保园区清洁卫生。

2、保洁人员应严格按照《上海市市容环境卫生管理条例》进行保洁服务。

3、保洁人员统一着装上岗，仪容整洁、礼貌待人、语言规范，保洁工具必须保持完好、整洁。

4、保洁人员遵守保洁作业时间、保洁操作程序，注意保洁安全。

5、公园内的道路、桥梁、路沿、广场、停车场时刻保持清洁、无果壳杂物、痰迹、烟蒂。

6、公共厕所确保便器干净、无污染，空气清新。

7、保洁用具（工具、垃圾箱、垃圾清运车等）应每日清洗，保持整洁干净和完好。

8、当日垃圾当日清除，做到日产日清。

9、保洁人员应对游客不文明、不卫生现象及时制止。

10、对突发的公共卫生事件有有效的应急措施。

（二）保安管理要求：

1、 严格执行治安管理有关法规规定，自觉执行公园管理有关制度，对园区及周边范围实施安全保卫工作；

2、对园区内实施24小时治安巡逻和门岗工作，维护园区治安秩序；

3、负责园区游客安全，预防治安事件发生，处理突发事件及报警工作；

4、负责公园广播工作；

5、负责停车场车辆停放，车流疏导，阻止车辆乱停，保持道路畅通，并按规定收取停车费用；

6、负责园区消防安全，巡视检查消防设备、器材，确保良好有效；

7、健全或调整保安工作管理制度、岗位职责，加强保安人员管理考核；

8、负责保安人员培训工作，制定培训计划并贯彻落实；

9、编制年度安保器械和通讯设备使用计划，保管、维护安保器械和通讯设备；

10、建立、保管治安巡逻、门岗值班、突发事件处理档案。

（三）基础设施管理、维修保养要求

1、对园内的基础设施进行专项管理及维修、保养服务。

2、根据园区内的基础设施，建立分项档案和台帐。

3、确保基础实施完整，使用良好，和确保使用安全。

4、对园区内的基础设施制定年度、季度、月度维修保养计划，并组织落实维修保养和维修保养后的验收。

5、维修保养后的基础设施均应立档记录，并妥善保管档案资料。

6、维修保养人员应努力钻研基础设施维修保养知识，提高业务能力，提高维修保养服务质量。

投标服务方案中应包含以下内容：

1、投标人应拟定项目总体服务方案，包括：

（1）总体服务方案、实施工作计划、方法、流程、时间安排等；

（2）自身的服务特色及服务优势等；

（3）对实施中的难点、重点进行阐述并结合以往经验进行分析，并提出相应的解决措施；

（4）服务中的响应时效、突发事项、应急服务的预案、防汛防台、灾害性天气等的应对措施；

（5）安全、文明服务保证、与环境保护措施；

（6）服务质量目标及保证措施等；

2、投标人应制定完善的内控制度，包括：

（1）具备完善的组织架构、项目管理制度、作业及工作计划、档案管理制度、激励机制、监督机制、信息反馈渠道及处理机制。

（2）项目质量自我检查、验收方法和标准，投诉处理和整改机制等。

3、投标人应具备满足本项目服务实际需求的设施或设备，包括：

（1）设施、设备等总体配置情况；

（2）各类专业设备明细（包括种类、型号、数量等）；

（3）服务期设施、设备等的使用计划等；

（4）与本项目服务相关的备品、备件情况等（按需）；

4、投标人应具备满足实际服务需求的项目团队，包括：

（1）管理人员（包括项目经理、主要管理人员等）配置，人员的专业水平、业绩及相关资料。

（2）专业人员的岗位及配置，人员的专业水平、业绩及相关资料。

5、中小企业声明函填报选用服务类中小企业声明函，所属行业填写“其他未列明行业”，详见本招标文件《中小企业声明函填报说明》。

