上海市第一人民医院消融系统（2025）

国际竞争性招标文件

项目编号：0705-254305042272

政府采购预算编号：0025-W00016526

政府采购云平台项目编号：310000000250317193438-00222691

（第二册）

项目名称：消融系统（2025）

招标人：上海市第一人民医院（盖章）

招标机构：上海国际招标有限公司

二○二五年十一月

总  目  录

第五章  投标邀请	1

第六章  投标资料表	4

第七章  合同专用条款	27

第八章  货物需求一览表和技术规格	51

招标文件

项目编号：0705-254305042272

第五章  投   标   邀   请

第五章  投标邀请

日    期：2025年11月11日

项目编号：0705-254305042272

# 上海国际招标有限公司（以下简称“招标机构”）受上海市第一人民医院（以下简称“招标人”）的委托，现邀请合格投标人就上海市第一人民医院的下列 1 个包件的货物和有关服务提交密封投标：

包件1：消融系统（2025）；1套

简要技术规格：制冷工作气源压力范围：0 MPa～15 MPa（含），具体技术需求详见招标文件第五章采购需求。具体要求详见第八章技术规格

预算编号：0025-W00016526

本包件最高投标限价：人民币250万元或等额外币。

# 本次招标所需的资金来源已经落实。

# 本次招标的合格投标人应同时满足下列资格要求：

投标产品应按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定完成有效注册（在投标文件中应提供所有许可事项与投标产品相符的在投标截止时间仍然有效的医疗器械注册证及可能有的变更注册文件的复印件）。

如投标产品在中华人民共和国境内生产，则生产企业和/或委托生产的委托方（适用于委托生产的情形）均应按《医疗器械生产监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第53号）的规定取得有效的生产许可证（在投标文件中应提供单位名称、生产地址和生产范围相符的在投标截止时间仍然有效的生产投标产品的许可证及可能有的变更注册文件的复印件）。

如采购标的属于第二类医疗器械：投标人应按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）的规定完成销售投标产品的有效备案（在投标文件中应提供单位名称、经营场所、经营范围、经营方式和库房地址相符的医疗器械经营备案文件及可能有的变更备案文件的复印件；本项要求对国际招标项目仅适用于境内投标人）。如拟供产品属于产品安全性、有效性不受流通过程影响，经国务院药品监督管理部门认定可以免于经营备案的第二类医疗器械，投标人应当在投标文件中提供由国家药品监督管理局公布的相关产品名录。

如采购标的属于第三类医疗器械：投标人应按应按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）的规定取得有效的经营许可证（在投标文件中应提供单位名称、经营场所、经营范围、经营方式和库房地址相符的医疗器械经营许可证及可能有的经营许可证变更文件的复印件；本项要求对国际招标项目仅适用于境内投标人）。

参加采购活动前三年内（自2022年11月11日起至今）在经营活动中没有重大违法记录（为此，投标人须提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，同时境内投标人须提供“无行贿行为记录证明”，即在投标文件中应提供在“中国裁判文书网”上的全文查询结果及查询日期，并加盖境内投标人公章）；境外投标人须提供“无行贿行为记录的书面声明”。格式详见“第六章投标资料表”附件6-4、6-5和6-6。

投标人须为投标设备的制造商或投标设备制造商授权的代理商；

投标人须在投标截止期之前在国家商务部认可的机电产品招标投标电子交易平台（以下简称机电产品交易平台，网址为：http://www.chinabidding.com）上完成有效注册（由于机电产品交易平台的注册审核需要一定时间，如投标人在决定参加本项目投标后请尽早登录该网站查询自身是否已经处于有效注册状态，以免因临近投标截止时间再来办理注册事宜而影响正常投标）。

近三年（从2022年11月11日起至今）未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。

本项目不允许联合体投标。

# 有兴趣的潜在投标人可从招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

# 有兴趣的潜在投标人可从2025年11月11日起至2025年11月18日止，每天（节假日除外）9:00时至16:00时（北京时间）在上海国际招标有限公司网站（www.shabidding.com）在线领购招标文件。招标文件每套售为人民币伍佰元整（RMB500.00）或捌拾美元（USD80.00），国外邮购须另加叁拾美元（USD30.00），售后不退。潜在投标人首次使用该网站需进行免费注册，注册时应按要求提供《供应商注册专用授权函和承诺书》（可从供应商注册页面下载）和营业执照等扫描件，供应商应当提前准备，尽早办理，以免影响领购招标文件。已注册的潜在投标人可从网站采购公告栏的相应公告中进入在线领购招标文件流程。潜在投标人提交领购申请并支付费用到账后即可下载电子招标文件。招标代理机构会将纸质招标文件快递给潜在投标人，电子发票将发至投标人登记的邮箱。未按规定获取招标文件的潜在投标人将被拒绝参加投标。

# 所有投标文件应于2025年12月02日13:30时（北京时间）之前递交到中国上海延安西路358号美丽园大厦13楼1303会议室。

# 定于2025年12月02日13:30时（北京时间），在中国上海延安西路358号美丽园大厦13楼1303公开开标。届时请投标人代表出席开标仪式。

招标机构名称：上海国际招标有限公司

详细地址：中国上海延安西路358号美丽园大厦14楼

邮    编：200040

联 系 人：蔡洁琼、郑宏珉

电    话：86-21-32173659、32173685

传    真：86-21-62791616

电子信箱：caijieqiong@shabidding.com

招标文件

项目编号：0705-254305042272

第六章  投  标  资  料  表

第六章  投标资料表

本表关于要采购货物的具体资料是对招标文件第一章投标人须知的细化、补充和（或）修改，两者之间如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |  |
| 1.1 | 招标人的名称、地址及联系方式： 名称：上海市第一人民医院 地址：中国上海市武进路85号 联系人：李老师 电话：86-21-63240090 传真：86-21-63240090 |
| 1.2 | 招标机构名称、地址及联系方式： 名称：上海国际招标有限公司 地址：中国上海延安西路358号美丽园大厦14楼 联系人：蔡洁琼、郑宏珉 电话： 86-21- 32173659、32173685 传真： 86-21-62791616 电子邮箱：caijieqiong@shabidding.com; |
| 1.3 | 项目概况： 本招标项目的名称为消融系统（2025）采购招标 本次招标共分 1 个包件，各包件编号及货物名称分别为： 包件1：消融系统（2025） 评标委员会将以包件为单位进行评标；招标人将以包件为单位进行授标。 本次招标的资金性质为：财政性资金。 本次招标为依法必须进行招标的项目（依法必须进行招标的项目包括国家发改委3号令规定的项目以及政府采购招标项目）。凡招标文件未作规定之处，按中华人民共和国有关法律、法规以及《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（中华人民共和国国家商务部令〔2014〕第1号）规定进行操作。 |
| 二、招标文件 |  |
| 6.1 | 提交对招标文件澄清要求的截止期：2025年11月19日16:00时（北京时间） |
| 三、投标文件的编制 |  |
| 8 | 投标语言：中文或者中文和英文（当两种语言之间存在不一致时，以中文为准）。 本次招标的评标报告使用中文。 |
| 10.3 | 备选方案：本次招标不允许投标人提交备选方案（非本资料表第26.4.3条选择方案1）时所允许提交的付款偏离计划），凡包含备选方案的投标都将被否决。 |
| 11.2 | 报价缺漏项范围或比重：投标人的报价不应有缺漏项（含删除报价项、漏报或报零）。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已报明价格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评标时将把其他有效标中的该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。投标人因报价缺漏项所导致的最大允许加价幅度为其经核准的投标价格（系指对可能存在的算术计算错误、折扣或涨价声明以及暂估价和暂列金额进行了纠正、考虑和扣除之后的投标价格，下同）的百分之十（10%），超过这一比例时，评标委员会将对其投标直接作否决处理。 |
| 11.5 | 是否设最高投标限价：本次招标设最高投标限价：人民币250万元或等额外币。 当投标总价超过最高投标限价时，将对其投标直接作否决处理）。 投标人用国际主要流通货币报价时，最高投标限价按招标公告发布之日中国银行首次公布的报价外币对人民币现汇卖出价计算。 在中标之后的合同执行阶段，若由于汇率变动等原因导致最后合同执行价格超过此最高投标上限价时，按照最高投标上限价金额进行结算。所有参与本项目投标的投标人均被默认为接受此条款，如果投标人在投标文件中表明不接受本条款的，则按无效标处理。 |
| 11.6.1 | 从境内供货的投标报价方式：EXW（工厂交货）价（除另有说明外，本招标文件中提及的“境内”均应理解为“中华人民共和国关境内”；“境外”均应理解为“中华人民共和国关境外”） 是否要报境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用：是 其他伴随服务的费用：货物运抵项目现场前发生的仓储费、装卸费、运输费、保险费以及提供合同专用条款第16.1条所规定的全部伴随服务的费用。 注：上述各项构成投标总价 |
| 11.6.2 | 从境外供货的投标报价方式：DDP（项目现场）价（指定目的地：上海市武进路85号（北院）或上海市新松江路650号（南院）） 是否要报境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用：是 其他伴随服务的费用：货物运抵项目现场前发生的仓储费、装卸费、运输费、保险费以及提供合同专用条款第16.1条所规定的全部伴随服务的费用。 投标人的报价还须包含外贸代理服务费、清关费、仓储费、进口环节税（含根据中华人民共和国法律法规在进口环节中招标人无法获得减免部分的税款）、增值税、境内、外运输费、保险费等一切货物到项目现场的费用。所有参与本项目投标的投标人均被默认为接受此条款，如果投标人在投标文件中表明不接受本条款的，则按无效标处理。 注：上述各项构成投标总价 |
| 11.9 | 投标报价性质：投标人如果中标，其经核准的投标价格（系指对可能存在的算术计算错误、折扣或涨价声明以及暂列金额进行了纠正、考虑和扣除之后的投标价格，下同） |
| 12.1 | 从中国境内提供的货物和服务的投标货币：人民币。投标人如果中标，此投标货币即为合同项下的支付货币。 |
| 12.2 | 从中国境外提供的货物和服务的投标货币：人民币。投标人如果中标，其投标货币即为合同项下的支付货币。 |
| 13.1 | 是否允许联合体投标：不允许。 |
| 13.3 | 合格投标人的资格要求及其证明文件： 投标产品应按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定完成有效注册（在投标文件中应提供所有许可事项与投标产品相符的在投标截止时间仍然有效的医疗器械注册证及可能有的变更注册文件的复印件）。 如投标产品在中华人民共和国境内生产，则生产企业和/或委托生产的委托方（适用于委托生产的情形）均应按《医疗器械生产监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第53号）的规定取得有效的生产许可证（在投标文件中应提供单位名称、生产地址和生产范围相符的在投标截止时间仍然有效的生产投标产品的许可证及可能有的变更注册文件的复印件）。 如采购标的属于第二类医疗器械：投标人应按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）的规定完成销售投标产品的有效备案（在投标文件中应提供单位名称、经营场所、经营范围、经营方式和库房地址相符的医疗器械经营备案文件及可能有的变更备案文件的复印件；本项要求对国际招标项目仅适用于境内投标人）。如拟供产品属于产品安全性、有效性不受流通过程影响，经国务院药品监督管理部门认定可以免于经营备案的第二类医疗器械，投标人应当在投标文件中提供由国家药品监督管理局公布的相关产品名录。 如采购标的属于第三类医疗器械：投标人应按应按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）的规定取得有效的经营许可证（在投标文件中应提供单位名称、经营场所、经营范围、经营方式和库房地址相符的医疗器械经营许可证及可能有的经营许可证变更文件的复印件；本项要求对国际招标项目仅适用于境内投标人）。 参加采购活动前三年内（自2022年11月11日起至今）在经营活动中没有重大违法记录（为此，投标人须提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，同时境内投标人须提供“无行贿行为记录证明”，即在投标文件中应提供在“中国裁判文书网”上的全文查询结果及查询日期，并加盖境内投标人公章）；境外投标人须提供“无行贿行为记录的书面声明”。格式详见“第六章投标资料表”附件6-4、6-5和6-6。 投标人须为投标设备的制造商或投标设备制造商授权的代理商； 投标人须在投标截止期之前在国家商务部认可的机电产品招标投标电子交易平台（以下简称机电产品交易平台，网址为：http://www.chinabidding.com）上完成有效注册（由于机电产品交易平台的注册审核需要一定时间，如投标人在决定参加本项目投标后请尽早登录该网站查询自身是否已经处于有效注册状态，以免因临近投标截止时间再来办理注册事宜而影响正常投标）。 近三年（从2022年11月11日起至今）未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。 本项目不允许联合体投标。 |
| 14.3 | 专用工具及备品、备件清单： 货物正常使用和维护保养所需的专用工具以及货物通过性能检验和验收，且正式投入使用后的七十二（72）个月内所需的备品、备件。相关费用应分别填入招标文件第四章格式IV-3所示的“投标分项报价表”中的“专用工具”和“备品备件”栏内，并计入投标总价。 对主要技术要求允许的其它形式的技术支持资料：见本资料表第26.4.8条第（2）款。 （本招标文件的提及有主要技术要求也称重要技术要求，它是指技术规格中加注星号（“★”）的重要技术条款或技术参数，下同。） |
| 15.1 | 是否要求提交投标保证金及投标保证金的金额： 本次招标要求投标人提交投标保证金，投标保证金的币种为人民币或可在中国境内银行自由兑换的外币；投标保证金的金额（采用外币方式提交时按投标截止日前一天中国银行最后一次公布的相应外币的现汇买入价计算）： 对应包件最高投标限价的1.5% |
| 15.3 | 投标保证金形式和收退方式：见附件6-1。 当投标保证金采用境内或境外信誉好的银行用招标文件第四章提供的格式或招标机构接受的其他格式出具的银行保函或不可撤销的信用证时，其有效期应至少能覆盖投标有效期（即其有效期的起始时间应不晚于投标截止日，其有效期的届满日应不早于投标有效期的届满之日）。 投标人代表请注意提醒贵单位财务人员，在投标保证金的汇款附言中请务必注明：“投标保证金：项目编号”（示例：“投标保证金：2305042243”）。 |
| 16.1 | 投标有效期：九十（90）个日历日 |
| 17.1 | 投标文件正本的份数：一（1）份（胶装装订） 投标文件副本的份数：四（4）份（胶装装订） 投标文件电子版：一（1）份 投标人在递交纸型投标文件的同时还应以U盘形式提供投标文件的电子文档（带签字、盖章的PDF扫描件），投标人应保证U盘中的投标文件电子文档与其纸型投标文件的内容一致。在完成U盘复制之后投标人应先试读一下，以确保其中的电子文档能正常打开。U盘应单独或随投标文件一并密封。 投标人应保证电子文件与其纸型正本投标文件的内容一致，否则可能导致的不利后果由投标人承担。 |
| 17.2 | 投标文件的签署：凡招标文件所给的投标文件格式中要求投标人代表签名和加盖公章之处，投标人提交的纸型投标文件的正本对应文件均应由投标人的单位负责人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字和加盖投标人的单位公章（如果投标文件要求加盖公章之处投标人加盖的是投标专用章等其他印章，则必须同时提供加盖了公章的声明函，声明所加盖的投标专用章等其他印章与其单位公章具有同等效力，否则不予认可）。由授权代表签字时，须在投标文件中加附“单位负责人授权书”，其格式应符合招标文件第四章的规定。除没有修改过的印刷文件（如产品样本等）外，正本投标文件的每一页均应由投标人的单位负责人或其授权代表用姓或首字母签字。除没有修改过的公开发布的印刷样本外，投标文件的每一页均应由投标人的单位负责人或其授权代表用姓或首字母签署（即小签）。 |
| 四、投标文件的递交 |  |
| 18.1 | 投标文件的拒收条件：对未从招标机构处领购招标文件的潜在投标人提交的投标文件，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，逾期送达或者未按照招标文件要求进行外层密封的投标文件，招标机构将不予受理（如果仅单独提交的投标声明或修改未按规定密封，则只拒收投标声明或修改，原投标文件仍将受理；在投标文件有封口外包装层的前提下，对其是否有内层密封以及投标文件的技术分册、商务分册和“开标一览表”等是否为单独封装均不作为判定拒收的条件）。 |
| 18.2 | 投标文件的提交地址：中国上海市延安西路358号美丽园大厦13楼1303会议室（开标会议室现场） 在投标文件的外层信息上应清晰地注明：上海市第一人民医院消融系统（2025）的投标文件，项目编号 0705-254305042272 ，在 2025年12月02日13:30时 （北京时间）前不得开启。 如采用挂号信或快递方式提交投标文件（投标文件若采用快递方式寄送，投标人应充分考虑快递在途时间以确保投标文件在投标截止时间前送达。），在投标文件的外层信封上应清晰地注明下列信息： （1）邮政编码：200040 （1）收件地址：上海市延安西路358号美丽园大厦11楼1103办公室 （2）收件人：本资料表第1.2条注明的联系人 采用挂号信或快递方式提交投标文件的，提交时间以收件人签收时间为准。投标人不派授权代表参加开标仪式的，视为其默认开标结果，且对整个开标过程无异议。 |
| 18.3 | 投标文件的退回条件：如果投标文件没有内层信封或者内层信封未按投标人须知第18.3条写明相关信息，招标人和招标机构对投标信息的意外泄露和无法原封退回投标文件不承担责任。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2025年12月02日13:30时（北京时间） |
| 五、开标与评标 |  |
| 22.1 | 开标的日期、时间和地点： 日期：2025年12月02日 时间：13:30时（北京时间） 地点：中国上海市延安西路358号美丽园大厦13楼1303会议室 |
| 23.1 | 评标办法：评标委员会将按照最低评标价法进行评标。 |
| 25 | 评标货币换算：本次招标的评标货币为人民币，如投标报价由多种货币构成，评标委员会将以开标当日中国银行总行首次发布的报价外币相对于人民币的现汇卖出价进行投标货币对评标货币的转换以计算评标价格。 |
| 26.4 | 评标价量化因素：投标人须知第26.3中的第1）～8）款 |
| 26.4.1 | 中国境内将货物运抵指定地点的内陆运输、保险及其它伴随服务： 本合同的项目现场为上海市第一人民医院（具体地址：上海市武进路85号（北院）或上海市新松江路650号（南院）院内指定大楼内）。投标人应提供： （1）每件包装箱的估计尺寸和运输重量； （2）每件包装箱的EXW（工厂交货）价（对境内供货）、DDP（项目现场）价（对境外供货）； （3）按本招标文件第四章格式IV-3“投标分项报价格式”的规定报明“至最终目的地的运费和保险费”。 在评标时将按投标人须知第26.4.1条的规定，在评标价格中计入内陆运输、保险及其它伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离： 要求在合同生效后的三十（30）天内完成交货，所有货到招标人指定现场，并在交货后三十（30）天内完成安装、调试、试车、性能检验及验收准备工作。如不符合上述要求，则以投标文件进度安排中具备验收条件的时间节点为准，每延期一周评标价格将在经核准的投标价格的基础上上调百分之零点五（0.5%），未满1周按1周计算。 |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离： 投标人应首先按招标文件中规定的付款条件和方式进行报价，同时允许投标人提出一个付款偏离计划，但应申明其投标报价所对应的付款条件和方式仍为招标文件中规定的付款条件和方式，并申明采用投标人提出的付款偏离计划后其投标总价可降低多少以及具体的降价环节或方式。在评标时仍将按付款条件和方式符合招标文件规定的投标报价为基础，但中标后招标人可以考虑接受中标人此前提出的付款偏离计划，并相应降低合同价格，也可以不考虑中标人此前提出的付款偏离计划。 投标人不按招标文件中规定的付款条件或方式进行报价的，其投标将被否决。凡是未申明投标报价所对应的付款条件和方式的，将一律视为该报价所对应的付款条件和方式符合招标文件的规定。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品、备件的费用： 投标人应按本资料表第14.3条的要求在投标文件中报明货物通过性能检验和验收，且正式投入使用后在质保期后3年内（一般为3年，具体数值如有变化，以本技术规格中标注的为准）所需的备品、备件，这部分备品、备件的价格应填入招标文件第四章格式IV-3所示的“投标分项报价表”中的“备品备件”栏内，并计入投标总价。 |
| 26.4.5 | 中国境内的备品、备件供应和售后服务设施： 投标人提供的售后服务应满足技术规格中的相应要求，投标人对其要求的偏离按照本资料表第26.4.7的规定执行。 |
| 26.4.6 | 预计的运行和维护费用：不适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 招标文件技术规格中加注星号（“★”）的条款、参数、指标或要求（以下简称“技术要求”）均为主要技术要求；本资料表第26.4.8条第（1）款所列明的各项商务要求均为主要商务要求，如果投标人提供的货物或服务，或者投标人承诺的相关条件不满足此类要求，其投标将被否决。 招标文件技术规格中所有未加注星号（“★”）的要求均为一般技术要求，如果投标人提供的货物或服务不满足此类要求，则每有一项不符合，评标价格将在对应设备经核准的投标价格基础上上浮百分之壹（1%）（本资料表或技术规格中特别标明调价比例的，从其规定）； 招标文件其他各章中除本资料表第26.4.8条第（1）款所列要求之外的商务要求均为一般商务要求，如果投标人承诺的相关条件不满足此类要求，则每有一项不符合，评标价格将在经核准的投标价格基础上上浮百分之壹（1%）（本资料表中特别标明调价比例的，从其规定）。 如果投标人提供的货物、服务及承诺的相关条件的不符合项（含所有未加注星号的技术要求、商务要求）累计达到 5项以上（含 5项，本招标文件有编号或标志的任一最低层条款均算作一项，下同），或者任意一项非主要技术和商务要求的负偏离程度超出了技术规格所规定的允许范围，其相应包件的投标也将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： 除本资料表第第10.3条、第26.4.1～26.4.7条以及本资料表“适用于本次招标的额外增加的变动”部分所明确的将导致投标文件被否决的判定条件及标准外，在此对有关法律、法规、规章和本招标文件第一章投标人须知中所规定的将导致投标文件被否决的其他判定条件及标准一并汇总、说明如下： （1）主要商务要求★ 投标人在其投标文件中必须对本款所列的主要商务要求作出实质性响应，如评标委员会在商务评议过程中，发现投标人、投标产品制造商或投标文件存在下列任一情况，其投标将被否决： （a）投标人身份不合格，包括： （i）投标人未从招标人或招标机构处领购本项目招标文件的； （ii）境外投标人不是来自中华人民共和国的正常贸易国或地区的； （iii）投标人或投标产品制造商与招标人有利害关系可能影响招标公正性的； （iv）投标人参与过本项目前期咨询或招标文件编制，或者接受过参与本项目前期咨询或招标文件编制单位所提供的投标咨询的； （v）投同一包件的不同投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（对允许联合体投标的项目，共同组成联合体投标的除外）； （vi）在同一包件的投标中，投标人以单独或以联合体成员名义出现两次以上的； （vii）投标人在法律上和财务上不独立、不是合法运作的法人或其他组织的； （viii）投标人在投标截止时间前未在机电产品交易平台（网址为：http://www.chinabidding.com）上完成有效注册的。 （b）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； （c）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的（当招标文件规定了最高投标限价或最高投标限价的计算方法，包括可能有的分项最高投标限价）； （d）未按招标文件第四章格式IV-1填写和提交“投标书”； （e）未按招标文件第四章格式IV-2填写和提交“开标一览表”； （f）未按招标文件第四章格式IV-3填写和提交“投标分项报价表”； （g）投标有效期不足； （h）投标人未提交投标保证金、投标保证金的金额不足、投标保证金的币种不符合要求、未提交正本投标保函、投标保函的有效期不足、投标保证金的形式或者投标保函的开具银行或格式不符合招标文件第一章第15.1条、15.3条和招标文件第四章格式IV-7的规定； （i）投标文件未按规定签署（包括招标文件所给的投标文件格式中要求投标人代表签名栏的大签以及本章第17.2条所要求的逐页小签）或加盖公章（加盖公章的要求仅适用于境内投标人），或者签字人无单位负责人的有效授权书（单位负责人授权书格式见招标文件第四章格式IV-8，投标文件由单位负责人直接签署时无需提交该授权书）； （j）投标人或投标产品制造商的资格或者投标人提交的资格证明文件不符合招标文件的要求。资格证明文件包括： （i）资格声明（格式见招标文件第四章格式IV-9-1）； （ii）制造商资格声明（格式见招标文件第四章格式IV-9-2）； （iii）贸易公司（作为代理）的资格声明（格式见招标文件第四章格式IV-9-3，投标产品制造商直接投标时无需填写和提交该资格声明）； （iv）制造商出具的授权函（格式见招标文件第四章格式IV-9-4，制造商直接投标时无需填写和提交该授权函，贸易公司（作为代理）或集成商投标时应按招标文件货物需求一览表和技术规格的要求提交相关设备制造商出具的授权函）； （v）证书（格式见招标文件第四章格式IV-9-5）； （vi）银行资信证明（银行开具日期应在开标日前三个月之内，其参考格式见附件6-2）； （k）投标人的经营范围与其投标不相适应（仅适用于标的内容涉及行政许可的境内投标人）； （l）投标人或投标产品的业绩不符合招标文件规定的最低要求（若有时）； （m）承诺的质量保证期不符合招标文件的要求； （n）除本资料表第10.3条明确允许外，在投标文件中包含备选方案或价格调整要求； （o）投标人以联合体形式投标的（适用于不允许投标人以联合体形式投标的项目）；或者以联合体形式投标的投标人未提交共同投标协议，或者在该协议中未说明联合体的牵头人、联合体各方拟承担的工作及责任或联合体各成员之间将承担连带责任（适用于允许投标人以联合体形式投标的项目）； （p）承诺的仲裁机构、规则或地点与招标文件合同通用条款第32.2条不符； （q）承诺的适用法律与招标文件合同通用条款第34条不符； （r）投标人不接受评标委员会对其报价计算错误所作出的更正； （s）投标报价的币种不符合招标文件的规定或者所采用的报价方式将导致评标委员会无法按既定规则计算出其评标价格； （t）因报价缺漏项所导致的评标价格加价幅度超过了最大允许比例； （u）有关法律、法规或规章明确规定的其他将导致投标文件被否决的情况。 （2）技术标书的编制要求 对于技术规格中加注星号（“★”）的主要技术要求，投标人在其投标文件中必须作出明确、具体的响应性说明（包括可能存在的正、负偏离情况），并提供相应的技术支持资料，否则其投标将被否决。上述技术支持资料以权威机构出具的认证证书（如通过3C认证的证书）或有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷资料为准，若权威机构出具的认证证书或有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告与投标产品制造商公开发布的印刷资料不一致，以权威机构出具的认证证书或有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告为准。对于非标准和非通用的设备，投标人也可提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应有用户代表签名）作为技术支持资料。上述技术支持资料只能用于印证投标人自称符合而实际不符合的情形，不能用于相反的印证。 如评标委员会在技术评议过程中，发现投标文件存在下列任一情况，其投标将被否决： （a）投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“★”）的主要技术要求（若有时），或加注星号（“★”）的主要技术要求无符合招标文件要求的技术资料支持的； （b）投标文件技术规格中一般技术要求超出允许偏离的最大范围或最多项数或由此而导致的累计加价率超过了最高限值（若有时）； （c）投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的； （d）投标人复制或照搬招标文件技术规格的相关部分内容作为其投标文件一部分的； （e）招标文件技术规格中规定的其他可判定为非实质性响应的情况。 注：在评标过程中，如果发现投标人提交的投标产品的注册证（含可能有的变更注册文件，若需要时）、备案文件（含可能有的备案变更文件，若需要时）以及投标人的经营许可证（含可能有的经营许可证变更文件，若需要时）与中华人民共和国各级药品监督管理部门公布的相关信息（包括这些管理部门在其指定官网或媒体上发布的信息）不符，评标委员会将以管理部门公布的信息为准作出相应的评判。 |
| 26.5 | 中标候选人数量：1家 |
| 27 | 综合评价法：不适用 |
| 六、授予合同 |  |
| 31.3 | 中标人确定方法：招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 36 | 招标服务费：本次招标的招标服务费由中标人支付，支付标准为中标通知书中列明的中标金额的百分之一点五（1.5%）（如中标金额的币种为外币，则以开标当日中国银行最后一次公布的中行折算价换算成人民币）（如投标人不清楚上述收费规定，可向招标机构咨询）；支付时间为收到中标通知书后十四（14）天内。招标机构将就收取的服务费向中标人开具增值税发票，其中所含的增值税可用于进项税抵扣。如果中标人未按上述规定向招标机构支付招标服务费，招标机构有权不退还其投标保证金。 中标人代表请注意提醒贵单位财务人员，在招标服务费的汇款附言中请务必注明：“招标服务费：项目编号”（示例：“招标服务费：2305042243”）。 |
| 适用于本次招标的额外增加的变动 |  |
| （1）投标人应认真审阅招标文件的所有内容（包括可能有的图样、图片和光盘等），如果在收到招标文件后发现有缺页、印刷不清楚或对其中内容不理解而未向招标机构提出，由此导致投标人的投标文件不符合招标文件的要求，其责任应由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被否决。 （2）除本资料表第26.4.3条选择方案1）时所允许提交的付款偏离计划外，招标人将不接受投标人的提出的选择性报价或者带有附加条件的报价，如有发生时，其投标将被否决。 （3）如果提交有效标的投标人数量不足三家或按招标文件投标人须知第16.2条同意延长投标有效期的投标人数量不足三家（若在开标前招标机构已通过规定的报备程序选择并实施了两家开标，则上述规定中的两处“三家”均改为“两家”），使得投标明显缺乏竞争性的，招标人有权根据评标委员会的建议进行重新招标。 （4）当至规定的投标截止期时，如果提交投标文件的投标人数量不足三家；或者至规定的招标文件出售截止日时，实际购买招标文件的潜在投标人数量不足三家；或者在规定的投标截止期之前，以书面方式确认参加投标的潜在投标人数量不足三家，招标人和招标机构将按有关规定进行重新招标（新的投标截止期见招标机构在机电产品交易平台上发布的公告），但已经在原投标截止期前提交了投标文件的投标人不得收回投标文件，由招标机构工作人员在投标文件的外包装上加贴封条，且所有加贴的封条均应由各家已提交投标文件的投标人代表签名（如有投标人未派代表参加首次开标会，则视为已在加贴的封条上签名），随后投标文件由招标机构负责保管，并保证投标文件处于密封完好状态。至新的投标截止期时，首先由之前已提交投标文件的投标人代表检查和确认所有加贴封条的完好情况，然后再进入后续开标程序。 （5）投标人应严格按照各投标分项报价表的规定格式填报所有分项报价（包括每个报价项的型号和规格、原产地和制造商、单位、数量以及要求填报的全部价格），此项要求的目的一方面是为了从中获得招标人未来采购有关设备、装置、组件或部件的价格信息，并据此对系统设备的寿命周期费用作出合理评估；另一方面是为了判定各级报价的构成合理性（包括有关报价分项与其品牌、制造商及原产地等的关联性）。因此，对任一报价项，如在境内、境外分项报价表中均留空或报零，将视为报价存在缺漏项，在评标时将按招标文件的规定进行处理；若投标人以无法细分报价为由，在任一分项报价栏内填入“已包含”，在评标时可视为商务负偏离（各级分项报价中的“其他”报价项除外）。 （6）投标人在其拟供货物和服务中如有超出招标文件货物需求一览表及技术规格要求的附加、辅助或额外的部件、配件、装置、设备、软件或服务等，不论其是否标明分项价格，在计算评标价时一律不予扣除。除非投标人在其“投标书”和“开标一览表”中对这一部分价格作出了明确申明，且在唱标时和开标记录中已扣除了这部分价格。 （7）投标人不得将可能影响投标产品主要功能或性能的标准配件或随机备品、备件列为选购件，否则将不予认同，在评标时仍将把这部分价格计入投标人的评标价格之中。 （8）投标人的报价不应有缺漏项（含删除报价项、漏报或报零）。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已报明价格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评标时将把其他有效标中的该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。投标人因报价缺漏项所导致的最大允许加价幅度为其经核准的投标价格的百分之十（10%），超过这一比例时，将对其投标作否决处理。 （9）当投标人对其源自中国境内的供货在“境内供货分项报价表”的表下注释中明确说明了其拟投境内产品需交纳的增值税（或增值税占比）时，在计算技术偏离的调整和（或）商务偏离的偏差折价时将从对应设备报价和（或）投标总价中剔除相关税费，否则在计算上述调整和（或）偏差折价时将以原报价为准。 （10）凡是投标文件的商务或技术部分与招标文件的要求之间存在负偏离（即不能满足招标文件要求）的，必须在投标文件的“商务条款响应/偏离表”或“技术规格响应/偏离表”中予以反映，否则在中标后一律不予考虑。但在评标时，如果在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术规格响应/偏离表”之外发现上述负偏离的，则将作出对投标人不利的评估。 （11）如投标人的投标产品（包括装置、设备、备品、备件和专用工具）中部分从境外供货，部分从境内供货，且投标人在其投标文件中又附有报价变更声明（包括以百分比或定额形式声明的折扣或涨价），则应同时声明具体的报价变更方式和变更环节，否则在评标以及中标后的合同签署和执行过程中将一律按所有相关报价分项均作同比例变更的方式来加以考虑（但在招标文件中明确的暂定金额除外）。 （12）为了开标和评标方便，投标人应将投标文件的技术分册和商务分册分开装订。对选投多个包件（如适用）的投标人，各包件投标文件商务分册中的共性内容可以合并编制和装订，但各包件的技术分册以及商务分册中的投标报价（含分项报价）及其他非共性内容仍应分开编制和装订。如投标人提交的投标文件因未按上述要求进行编制和装订，对由此而导致的其不具备开标条件的部分包件的投标报价及相关信息的提前启封或泄露，招标人和（或）招标代理机构不承担责任。 （13）如果投标人提供的进口设备报价中已经包含了进口关税和进口增值税，则必须在“开标一览表”的“价格条件”或“备注”栏中明确申明。否则，在最终计算该投标人的评标价格时，将一律按招标文件中明确的报价要求以及国际商会最新版或招标文件指定版《国际贸易术语解释通则》（Incoterms）中对相关贸易术语的定义进行处理。 （14）如投标人在收到中标通知书后再提出修改其投标文件或承诺（包括在其填报的“商务条款响应/偏离表”和“技术规格响应/偏离表”之外，另行提出对招标文件的负偏离要求），则招标人有权取消其中标资格，并按评标委员会的推荐顺序选择下一家中标候选人中标，或者选择重新招标。此时，原中标人将被视为不能在规定的时间内与招标人签订合同，其投标保证金将不予退还。 （15）对境外投标人通过境内无外贸进口权（自营进口权不算）的代理公司进行产品销售的情况，此类代理公司在投标时须提供境外投标人出具的“投标代理委托书”（格式见附件6-3），在这种情况下，实际投标人将被认定为出具“投标代理委托书”的境外投标人，且该境外投标人应按合格投标人资格条件的规定在投标截止时间之前在机电产品交易平台上完成有效注册。如果上述境内的投标代理方在投标时未出具“投标代理委托书”，则投标主体将被视为该境内投标人，一旦中标将不能凭本次招标的中标结果直接办理相关设备的进口证明；且招标人也无法与上述境外投标人签署采购进口设备的中标合同。 （16）投标人应提供由中华人民共和国国家食品药品监督管理局颁发的在开标之日仍然有效且主体相符的生产和销售投标设备的医疗器械注册证（CFDA，含对应登记表），并承诺中标后提供的设备将完全符合《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院院第276号令）和《医疗器械注册管理办法》（中华人民共和国国家食品药品监督管理局第16号令）的有关规定。同时，投标产品应符合中华人民共和国医疗器械强制性国家标准；尚无强制性国家标准的，应当符合中华人民共和国医疗器械强制性行业标准。 （17）投标人不得将从第三方采购设备的随机备品、备件列为需要另行收费的备品、备件，否则在授予合同时将从授标对象的投标价格中扣除这部分费用，但在计算评标价时这部分费用将不予扣除。（注：本款主要适用于成套装置及系统设备招标。） （18）投标人在其投标文件中应提交“系统技术性能检验大纲”。在该检验大纲中应说明其投标系统及设备的主要技术性能指标、一般技术性能指标、验收方法及合格判据。在评标时评标委员会将对上述技术性能指标体系、验收方法及合格判据进行评审，以判定其先进性、完整性和合理性，并将其作为重要的评标内容。中标人所提交的检验大纲经评标委员会和决标小组认定后，将作为招标人对其交付的系统设备进行验收的主要依据。（注：本款主要适用于成套装置及系统设备招标。） （19）招标人保留为中标人指定部分设备供应商的权力，并保证该指定供应商所提供的设备在品牌、档次和技术参数上与中标人所报的投标设备相当或更优。投标人在其投标文件中应明确承诺当招标人按上述要求指定部分设备供应商时，将同样承担起整个系统的集成和性能保证责任，且如果存在设备差价时，将同意按实际情况对本招标项下的合同价格作相应的调整。（注：本款主要适用于成套装置及系统设备招标。） （20）投标人的信用情况将以招标代理机构从财政部指定的“信用中国”网站（www.credit china.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道查得的信息为准，所查得的信用信息查询记录和证据将与招标文件等一并归档。 |  |

附件6-1  上海国际招标有限公司投标保证金提交和退还操作须知

（2025版）

# 接收投标保证金的银行账户信息

## 通过境内账户用人民币形式提交投标保证金银行账户信息

户名：上海国际招标有限公司

账号：215080920510001

开户银行：招商银行股份有限公司上海普陀支行

联行号：308290003191

## 通过境外账户用外币或人民币形式提交投标保证金的银行账户信息

收款人开户银行(ACCOUNT WITH INSTITUTION)：

Bank: China Citic Bank

Swift Code: CIBKCNBJ200

Address: 138,SHI BO GUAN ROAD,PU DONG NEW AERA,SHANGHAI,CHINA

收款人名称、地址和账号(BENEFICIARY)：

Beneficiary: Shanghai International Tendering Co., Ltd.

Address: 14/F.358 Yan An Road(W), Shanghai 200040, P.R.China

A/C No.: 8110201014401007900(CNY)  CNAPS: 302290031000

A/C No.: 8110214013201913622(USD)

A/C No.: 8110251012401913793(EUR)

A/C No.: 8110227012901913859(JPY)

# 投标保证金的提交

## 投标人应当采用法律法规规定的非现钞形式提交投标保证金。投标人不得以现钞形式提交投标保证金，也不得用经过背书转让的支票、银行本票或银行汇票提交投标保证金。

## 中国境外（含港、澳、台地区，下同）的投标人可以授权中国境内的某单位采用本须知第Error: Reference source not found条所列形式代替其提交投标保证金；或者通过一家在中国境内或境外信誉好的银行直接开具投标保证金保函。当采用前一种方式提交时，投标人应在其投标文件中附有格式如本须知附件所示的授权书。

## 投标人为联合体的，应由联合体各方或者联合体中的牵头人提交投标保证金，且所提交的投标保证金应对联合体的所有成员均具有约束力。

## 当投标人用保函形式提交投标保证金时，保函的格式应采用招标文件中所附的“投标保证金保函格式”；保函的申请人应为投标人或本须知第Error: Reference source not found条所述的被授权人，保函受益人应为招标人。保函不单独提供投标保证金收据。

## 当采用转账、电汇等形式提交投标保证金时，投标人应将相应款项直接付至本须知第Error: Reference source not found条指定的账户，并作如下备注：

在汇款附言中请务必注明：“投标保证金：项目编号”（示例：“投标保证金：********”）；

联合体多方共同提交投标保证金的，还应注明联合体牵头人简称；

中国境外的投标人授权中国境内某单位采用转账、电汇等形式代替其提交投标保证金的，还应注明投标人简称。

## 当采用转账、电汇等形式提交投标保证金时，投标人应当充分考虑各种因素导致保证金到账滞后风险（如异地、跨行到账延迟，汇款有误等情况），投标人须根据自己的实际情况尽早安排好投标保证金到账时间，确保投标保证金在投标保证金提交截止时间前到账。投标保证金的到账时间以接收保证金开户银行推送的到账时间为准。

## 当采用转账、电汇等形式提交投标保证金时，收到投标保证金后的次日北京时间13时前，招标代理机构将向投标人获取招标文件时登记的联系人邮箱发送保证金电子收据，请注意查收。

## 投标人提交投标保证金形式、金额、到账时间、有效期等不符合招标文件规定的，其投标文件将被否决。

# 投标保证金的退还

## 对采用转账、电汇等形式提交的投标保证金，在具备“投标人须知”规定的投标保证金退还条件后，投标人提交的投标保证金将自动按原路退还，请注意查收退款邮件（投标人获取招标文件时登记的联系人邮箱）和退款。如未及时收到退款，请与我司项目负责人联系。

## 如招标服务费由中标人承担，经中标人同意后招标代理机构可在向其退款时扣除相应服务费并同时开具发票。

## 对采用转账、电汇等形式提交的投标保证金，还将按中国人民银行公布的人民币活期存款利率向投标人支付投标保证金的利息。投标人应按退款邮件注明的利息金额提供发票，招标代理机构收到发票后予以支付。投标人未提供的，视同投标人放弃相关权利。

## 对采用保函形式提交的投标保证金，将只根据投标人的要求退还保函正本，不支付投标保证金的利息。

# 其他

## 本须知如被具体招标项目的招标文件所引用，即成为该招标文件“投标人须知”的组成部分。如投标人欲对本须知中的相关内容作进一步咨询，可按招标文件“投标人须知”的相关规定以书面形式向招标代理机构提出，也可打电话向招标文件中列明的招标代理机构的项目负责人咨询。

## 对竞争性谈判、竞争性磋商、询价或比选等非招标采购项目，如果在竞争性谈判文件、竞争性磋商文件、询价通知书或比选文件等采购文件中要求供应商提交保证金（或者称为谈判响应保证金、磋商保证金、报价保证金或比选保证金等），一旦在竞争性谈判文件、竞争性磋商文件、询价文件或比选文件等采购文件中引用了本须知，就表示本须知有关投标保证金提交和退还的规定将同样适用于对应的竞争性谈判、竞争性磋商、询价或比选等采购项目。此时，本须知中的“招标文件”应理解为“采购文件（也可分别理解为“谈判文件”、“磋商文件”、“询价通知书”或“比选文件”等）；“投标人”应理解为参加谈判、磋商或报价的“供应商”；“投标文件”应理解为“响应文件”或“报价文件”；“投标保证金”应理解为“保证金”（也可理解为“响应保证金”或“报价保证金”等）；“评标委员会”应理解为“评审委员会”（也可理解为“谈判小组”、“磋商小组”、“询价小组”或“比选小组”等）；“评标”应理解为“评审”；“中标”应理解为“成交”。

附件：

关于投标保证金的授权书

（填入投标人名称）     （以下简称“授权人”）授权     （填入被授权单位名称）     （以下简称“被授权人”）代表本方提交     （填入招标项目名称及编号）     （以下简称“本项目”）的投标保证金。本授权书下被授权人提交的投标保证金等同于授权人提交的投标保证金，所有本项目招标文件规定的有关投标保证金提交和不予退还的规定均照样适用，授权人和被授权人均不会就此提出任何异议。

本授权书在本项目招标文件规定的投标有效期内（包括授权人同意延长的投标有效期内）始终有效。

授权人：     （填入投标人名称）

授权人的法定代表人或其

授权签署投标文件的代表签名：

被授权人：   （被授权人加盖公章）

注：本授权书仅适用于中国境外（含港、澳、台地区）的投标人。

附件6-2  银行资信证明

（此格式仅供参考）

编号：

日期：

# 致（To）：

（投标人名称）委托我行对其资信状况出具证明，经确认具体情况如下：

# 结算纪律执行情况

兹证明从        年    月    日到        年    月    日止，             （投标人名称）在我行的结算纪律执行情况列示如下：

| 内容 | 空头支票 | 印鉴不符 |
| --- | --- | --- |
| 次数 | 次 | 次 |
| 金额 | 元 | 元 |

# 存款情况

兹证明        年    月    日，                    （投标人名称）在我行的存款帐户余额情况如下：

| 银行帐号 | 帐户性质 | 货币种类 | 贷方余额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

仅此证明。

银行名称：

授权签字人：

附件6-3  投标代理委托书

（填入境外投标人全称）     （以下简称“授权人”）授权     （填入境内被授权投标代理人全称）     （以下简称“被授权人”）代表本方提交     （填入招标项目名称及编号）     （以下简称“本项目”）的投标。本授权书下被授权人提交的投标文件的实际投标主体为授权人，授权人已了解本项目招标文件（包括可能发出的补充招标文件）所规定的全部内容，并承诺完全接受被授权人所提交的投标文件的约束。一旦中标，授权人将按被授权人所提交的投标文件及本项目招标文件的规定与招标人签订中标合同。

本授权书在本项目招标文件规定的投标有效期内（包括被授权人同意延长的投标有效期内）始终有效。

授权人：       （填入境外投标人全称）

授权人的法定代表人签名：

被授权人： （填入境内被授权投标代理人全称）

被授权人公章：

附件6-4 参加采购活动前3年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明

我方在此声明，在参加本项目投标之前的3年内，我方没有因违法经营而受到下列处罚：

            - 刑事处罚；

            - 被责令停产停业、吊销许可证或执照；

            - 被处以较大数额罚款等行政处罚。

注：较大数额罚款的标准见《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）的规定。

投标人单位公章：____________________

投标人代表签字：____________________

_____年___月___日

附件6-5无行贿行为记录证明

投标人应提供无行贿行为记录证明，具体要如下：

投标人应在“中国裁判文书网”上进行全文查询，通过登录“中国裁判文书网”全文搜索投标人名称（除“全文搜索”外，不得设置其他搜索条件），并打印搜索结果，打印内容应能明确体现查询日期，境内投标人需要加盖投标人公章。

当出现上述查询结果信息量较大或信息与“行贿”无关时，查询方法可进一步优化，即在“最高检索”的“全文检索-全文-在菜单中选择判决结果”，在“全文检索”一栏中输入“行贿”，在“当事人”一栏中输入拟查询单位的名称。

附件6-6参加采购活动前三年内在经营活动中

无行贿行为记录的书面声明

（仅针对境外供应商，境内供应商无需填写）

我方在此声明，在参加本项目采购活动前三年内（从2022年11月11日起至今），我方在经营活动中无行贿行为记录。

若发现我方存在上述问题，愿按照相关法律法规和采购人要求接受处罚。

特此声明。

投标人单位公章：____________________

投标人代表签字：____________________

_____年___月___日

附件6-7  上海国际招标有限公司从业人员廉洁自律承诺

为了加强公司的廉政建设，规范从业人员的代理行为，充分体现公开、公平、公正和诚实信用的原则，确保公司代理的各类项目均能依法、合规地进行操作，防止出现违法、违纪行为，特此制定本廉洁自律承诺。

本廉洁自律承诺将在公司代理的每个招标或采购项目的招标文件或采购文件中予以公布，以接受招投标或采购活动有关当事人（包括监管部门、招标人、评标专家、投标人、供应商等，下同）的监督。

公司所有从业人员在招标及采购代理工作中须自觉遵守下列规定：

不索取或接受招标人、投标人、供应商或其他利害关系人馈赠的现金、礼品、礼物、有价证券及其它支付凭证，无法拒绝的一律上缴。

不要求投标人、供应商或其他利害关系人报销应由个人或公司支付的各类费用。

不接受投标人、供应商或其他利害关系人安排的宴请、旅游或其他有悖于职业道德的各种活动。

除委托方之外，在投标截止期（或者提交响应文件或应选文件的截止期）之前不对外泄露潜在投标人或供应商的名称及数量；除依法公示评标结果或发出有关通知之外，不对外泄露资格审查及评标情况，保守有关当事人的商业秘密。

不与招标人或投标人串通，搞虚假招标，或者协助投标人、供应商作假、作弊、串标、陪标或围标。

除支付合理评审费之外，不向评标或评审专家提供其他财物或好处，不影响或干扰他们独立、客观和公正地履行评标或评审职责。

严格遵守有关法律、法规和规章，自觉接受有关当事人及社会的监督。

积极配合有关监管部门采取的对各类违法、违规行为的调查和处理。

如公司人员有违反上述规定行为，有关当事人均可向公司反映，或者直接向有关监管部门或纪检、监察部门举报。

公司监督电话：021-62478313，传真：021-62791616

上海国际招标有限公司

招标文件

项目编号：0705-254305042272

第七章  合 同 专 用 条 款

第七章  合同专用条款

# 定义

1）本合同下列术语应解释为：

2）买方系指___________________________，其联系方式如下：

买方地址：__________________________________________

买方邮编：________

买方电话：86-21-________

买方传真：86-21-________

买方E-mail：________@________________

买方联系人：________

3）卖方系指___________________________，其联系方式如下：

卖方地址：__________________________________________

卖方邮编：________

卖方电话：__________

卖方传真：__________

卖方E-mail：________@________________

卖方联系人：________

4）项目现场系指___________________________。

# 履约保证金

## 履约保证金金额为合同价格的百分之十（10%），履约保证金币种为人民币。

# 装运条件

## 如果是CIF/CIP合同：

5）目的港为上海港，项目现场见本专用条款第14条第10）款。

## 如果是FOB/FCA合同：

5）目的港为上海港，项目现场见本专用条款第14条第10）款。

# 伴随服务

## 本合同项下卖方应提供的伴随服务为合同通用条款第16.1条第1）、2）、3）、5）款。

（注：以下增加条款主要适用于成套装置及系统设备招标：）

其中第1）款改为：卖方应委派具有相应资质和丰富经验的技术人员赴项目现场完成设备的安装指导、调试、试车，并参加系统的性能检验，最终使整个系统具备验收和交付买方使用的条件。

另外卖方在本合同项下还应增加提供以下伴随服务：

应负责将所供货物运抵项目现场，并承担货物在运抵项目现场前发生的所有仓储费、运输费、保险费以及进口设备的法定商检、港杂（如装卸、驳运、港务和港监等）、检疫（如卫生检疫和动植物检疫等）费用（进口设备进口关税和进口增值税由买方支付，通关手续由买方代理负责办理）；

应对所供货物的界面接口设计（包括软、硬件接口）及其安装工程的初步设计和施工图设计提供配合（如委派有关人员参加设计联络会或对买方提供的图纸进行确认等）；

应对买方指定的土建工程以及相关系统和设备的卖方或供应商提供接口配合与支持（包括软、硬件接口）。

# 备件

## 卖方的供货范围中应包括货物通过性能检验和验收，且正式投入使用后的十二（12）个月内所需的备品、备件。

卖方还应按其在投标时填写和提交的“货物正式投入使用后第___年至第___年所需的备品、备件报价表”，在规定年限内向买方提供所需的备品、备件。在上述___年保证供应期后，卖方仍应以不高于向其他同类客户的供货价格，向买方长期提供所需的备品、备件。

# 保证

## 本合同项下的质量保证期为全部货物通过买方验收后的七十二（72）个月（具体以第八章货物需求一览表和技术规格中的内容为准）。

## 卖方免费维修与更换缺陷部件的响应时间为收到买方报修电话或传真后的24h内，且卖方还应在72h内派遣有经验的维修工程师到现场提供维修服务，维修工程师赴现场后应及时对故障设备进行检修，对于一般故障应在24h内修复；对于重大故障一般应在72h内修复。

# 索赔

（注：对于在评标时考虑了货物的寿命周期费用和产能的项目，建议在此处增加下列条款：）

## 鉴于本合同在前期招标的评标过程中考虑了卖方所供货物的寿命周期费用和产能，因此如果卖方所供货物的实际情况与其投标时所作出的相关承诺或保证之间存在负偏离的话，卖方应按下列规定向买方作出性能违约赔偿：

对消耗品的考虑

如在性能考核检验中发现卖方所供货物在正常使用时的各种消耗品（或有害物质）的实际消耗率（或生成率）超过了其在投标文件中的保证值，则由此而导致的货物交付买方使用后___月（此时间段应不短于评标时考虑的折现时间段）内各种消耗品（或有害物质）的超额消耗费用（或超额处理费用）将按评标时所用的标准折现方法换算成卖方在本合同项下的性能违约赔偿。

对人员费用的考虑

如在性能考核检验中发现卖方所供货物在正常使用时实际所需的人员数量超过了其在投标文件中的保证人数，则由此而导致的货物交付买方使用后___月（此时间段应不短于评标时考虑的折现时间段）内的超额人员所需费用将按评标时所用的标准折现方法换算成卖方在本合同项下的性能违约赔偿。

对维护停用期的考虑

如在质量保证期内实际测定的卖方所供货物在正常使用时的平均维护周期和（或）每次维护的平均停用时间与其投标文件中的保证值之间存在负偏离，则由此而导致的货物交付买方使用后___月（此时间段应不短于评标时考虑的折现时间段）内的维护停用额外损失将按评标时所用的标准折现方法换算成卖方在本合同项下的性能违约赔偿。

对附加备品备件的考虑

如根据备品、备件已购供应期内实际消耗的备品、备件数量所推算出的卖方所供货物在备品、备件附加供应期内的总折现费用超过了在评标时所算得的该项评标价格的增加值，则由此而导致的货物交付买方使用后第___月至第___月（此时间段应不短于评标时考虑的附加供应期）的超额备品、备件费用将作为卖方在本合同项下的性能违约赔偿。

对产能的考虑

如在性能考核检验中发现卖方所供货物在正常使用时的实际产能（指各种产品的综合产能）低于其投标时的保证值，则由此而导致的货物交付买方使用后___月（此时间段应不短于评标时考虑的折现时间段）内因产能不足而导致的损失将按评标时所用的标准折现方法换算成卖方在本合同项下的性能违约赔偿。

对寿命周期费用和产能的总的考虑

本合同项下因寿命周期费用和产能而导致的性能违约赔偿的宽限额为合同价格的百分之一（1%）。如果上述第1）款至第5）款所示的各项性能违约赔偿之和（个别项目的性能违约赔偿有可能为负数，即为合同项下的奖励）超过了规定宽限额，则买方有权从应付给卖方的未付款项或保函中直接扣除超额部分费用，且不足部分应由卖方向买方另行赔付。

# 付款

## 本合同项下的付款方法和条件如下所列：

- 一次性付款：合同验收单或验收报告出具，并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付100%全部货款。

## 对于境内中标人，上述各期付款均采用汇票、支票或银行划帐方式支付。对于境外中标人，上述交货付款以有效期不超九十（90）天的即期L/C方式支付；其他付款以T/T方式支付。

## 卖方应按下列规定提供支付所需的单据：

对于境外供货的合同或合同部分

卖方应在合同生效后向买方书面提出支付预付款要求的同时，提供下列单据：

金额与预付款相等的商业发票一式5份；

卖方银行出具的以买方为受益人的不可撤销的预付款保函，该保函应由一家在中国境内注册和营业的银行或由一家信誉良好的境外银行通过一家在中国境内注册和营业的银行开具，保函金额应与预付款相等，保函格式见招标文件第三章格式III-3（或采用买方可接受的其他格式）；

说明货物名称、数量、单价和总价的形式发票一式5份。

卖方应在货物装船启运后向买方书面提出支付交货付款要求的同时，提供下列单据（通过L/C的通知行和开证行转递，并复印一套给保险公司）：

金额与交货付款相等的商业发票一式5份；

全套空白抬头、空白背书并注明到货港、承运公司及“运费已付”的已装船清洁海运提单（或已交付清洁空运提单）正本一式3份、副本一式2份；

详细的货物装箱单一式5份；

按发票金额110%投保的以买方为受益人的运输一切险和战争险的保险单正本1份，副本一式4份；

合同通用条款第8.5款规定的制造厂出具的质量检验合格证书一式5份；

以买方为台头致（银行名称）的金额与交货付款相等的即期汇票；

表明承运船只已经买方同意的信函；

由当地商会出具的货物原产地证书一式5份；

已按《进境货物木质包装检疫监督管理办法》（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局第84号令）的规定对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明1份，或未使用木质包装的声明1份；

相关设备通过CCC强制产品认证的证书复印件1份（若需要时）；

合同通用条款第12款规定的通知启运的通知复印件1份。

买方必须在货物运抵到货港至少七（7）天前收到上述第b）款所述的所有单据，如果未能收到，则卖方应承担由此导致的相关费用。

卖方应在所有系统设备安装完工向买方书面提出支付安装完工付款要求的同时，提供下列单据：

金额与安装完工付款相等的商业发票一式5份；

买卖双方代表签署的设备安装完工证书副本1份。

卖方应在货物性能检验结束并通过买方正式验收后向买方书面提出支付验收付款要求的同时，提供下列单据：

金额与验收付款相等的商业发票一式5份；

买卖双方代表签署的验收合格证书副本1份。

卖方应在质量保证期后向买方书面提出支付质量保证期后付款要求的同时，提供下列单据：

金额与质量保证期后付款相等的商业发票一式5份；

买卖双方代表签署的质量保证期期满合格证书副本1份。

对于境内供货的合同或合同部分

卖方应在合同生效后向买方书面提出支付预付款要求的同时，提供下列单据：

金额与预付款相等的增值税专用发票；

卖方银行出具的以买方为受益人的不可撤销的预付款保函，该保函应由一家在中国境内注册和营业的银行或由一家信誉良好的境外银行通过一家在中国境内注册和营业的银行开具，保函金额应与预付款相等，保函格式见招标文件第三章格式III-3（或采用买方可接受的其他格式）。

卖方应在货物运抵项目现场并通过开箱检验后向买方书面提出支付交货付款要求的同时，提供下列单据：

金额与交货付款相等的增值税专用发票；

货物装箱单一式5份；

制造厂出具的货物检验合格证书一式5份；

进口货物原产地证书一式5份（适用于进口货物）；

进口货物报关单、进口环节税完税证明副本各1份（适用于进口货物）；

买方出具的到货证明副本1份。

卖方应在所有系统设备安装完工向买方书面提出支付安装完工付款要求的同时，提供下列单据：

金额与安装完工付款相等的增值税专用发票；

卖双方代表签署的设备安装完工证书副本1份。

卖方应在货物性能检验结束并通过买方正式验收后向买方书面提出支付验收付款要求的同时，提供下列单据：

金额与验收付款相等的增值税专用发票；

买卖双方代表签署的验收合格证书副本1份。

卖方应在质量保证期后向买方书面提出支付质量保证期后付款要求的同时，提供下列单据：

金额与质量保证期后付款相等的增值税专用发票；

买卖双方代表签署的质量保证期期满合格证书副本1份。

# 争端的解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁（SIETAC），按其在申请仲裁时有效的仲裁规则在中国上海进行。仲裁的官方语言应为中文。

# 通知

## 本合同项下卖方给买方的通知应用书面形式送到本专用条款第14条第7）款所示的地址；买方给卖方的通知应用书面形式送到本专用条款第14条第8）款所示的地址。

# 税和关税

## 互惠协议的名称为《中华人民共和国和（待定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定》。

# 适用于本合同的额外变动

## 在招标文件第一册第三章作为合同附件的两个信用证格式（即格式III-4-1和格式III-4-2）的跟单中均增加一项：“已按《进境货物木质包装检疫监督管理办法》（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局第84号令）的规定对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明1份，或未使用木质包装的声明1份”。

## 卖方应保证在本合同生效时和所供产品生产时，其在投标阶段提供的与所供产品相关的备案、注册和许可等仍然保持有效，否则将视为卖方实质性违约，买方可终止合同，卖方应向买方退还之前已付的全部款项，并向买方支付合同价格20%的违约赔偿。

## 进口产品如果未通过中华人民共和国出入境检验检疫机构依法实施的检验，将视为卖方实质性违约，买方可终止合同，卖方应向买方退还之前已付的全部款项，并向买方支付合同价格20%的违约赔偿。

## 所供产品的生产企业（制造商）或经营企业（经销商）应当建立与产品相适应的质量管理体系并保持有效运行；制定上市后研究和风险管控计划并保证有效实施；依法开展不良事件监测和再评价。如果发现其生产或经营的产品不符合强制性标准、经注册或者备案的产品技术要求，或者存在其他缺陷的，应当立即通知买方，并实施召回，或者采取符合中华人民共和国药品监督管理部门要求的要补救措施，对买方由此而导致的损失，卖方应作出合理赔偿。

附件7-1  合同补充条款

# 定义

除招标文件第二章合同通用条款第1条所规定的定义外，在此对合同中用到下列术语定义如下：

“书面形式”除非另有说明，系指信函、传真、电子邮件或其他电子数据交换文件。

“买方代表”系指买方按本补充条款第13.2条所指定的人选，他将履行买方指定的义务或作为买方的代表。

“卖方的代表”系指经买方同意的，由卖方指定的，按本补充条款第13.4条规定履行由卖方指定义务或代表卖方的人员。

“分包人”系指由受卖方的委托直接或间接地参与履行合同中规定的卖方义务的其他法人或实体，包括其法定继承人和许可受让人。

“无负荷试车”系指在无负荷的情况下对所有系统设备进行的单机试车（简称“单机试车”）以及对由关联设备组成的系统进行的联动试车（简称“联动试车”）。

“有负荷试车”系指在实际生产条件下进行的，以使_______系统的运行状况和工艺性能达到预定目标为目的的试车。

“试运行”系指在实际生产条件下进行的，通过精调和优化使_______系统的各项技术性能稳定地达到预定指标为目的的试验性运行。

“性能检验”系指为判定_______系统是否能够达到表7-1所规定的各项技术性能指标所进行的检测和试验。

“验收”系指买方对_______系统做出的正式验收，这将证明卖方已完成了包括供货、安装监督指导、无负荷试车、有负荷试车、试运行、性能检验及有关伴随服务在内的合同义务。已由买方接管的_______系统将被认为已经通过了买方的验收。

“完工期限”系指卖方按照合同规定完成交货和完成安装监督指导、无负荷试车、有负荷试车、试运行、性能检验及验收准备等伴随服务的时间节点。

“专家”系指买卖双方之间协商确定的铝箔加工行业的资深专业人士，根据本补充条款第37.3条的规定，他将可能出面协调、决断或解决买卖双方中的任何一方向他提出的双方之间存在的争端或异议。

“生效日”系指满足了本补充条款第39条规定的全部条件，合同由此而完全产生效力的那一天。

# 投标责任

卖方在投标阶段已对招标文件中所附的上海神火铝箔有限公司铝箔生产厂的有关招标图纸及现场情况等进行了确认，并认定业已完成的设计方案及土建边界条件符合其投标设备的安装要求，可以在此基础上开展后续的工作，并圆满履行本合同规定的各项义务（包括设备预定使用功能的实现和各项技术性能的保证）。如果因此而导致返工、进度延误或产生附加费用，将由卖方承担全部责任。

# 标准采用原则

## 卖方应保证其提供的系统设备及伴随服务除了满足合同要求外，还应符合中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范，尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定。

## 当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与合同要求之间存在差异时，应以合同要求为准。

# 通知

## 本合同项下的通知，都应按协议书第10条规定的联系方式，派人员递交、航空邮寄或用传真发送，且应满足下列要求：

对任何派员递交的通知，接收方都应按递交方的要求进行签收，且签收之时应视为收到之时；

对任何航空邮寄的通知，除对方明确回复已提前收到或未收到外，可以认为邮件在递交航空邮寄后的十（10）天内交付对方，但在提供发送事实时，应能充分证明装有通知的信封已正确写明地址、付足邮资并送到邮政机构航空邮寄。

任何以传真形式发送的通知，除考虑时差因素外，其发送之日应视为收到之日。

任何一方欲改变其通讯地址，应提前用书面形式通知对方。

## 在本条款下，通知包括合同项下的任何指示、命令和证明。

# 知识产权

## 许可证/技术资料的使用

### 如果卖方所供系统设备的运行和维修涉及工业产权许可或专有技术许可，卖方应向买方提供非专卖的和不可再次转让的许可证，其前提是卖方拥有上述工业产权和专有技术的所有权，或拥有可将上述工业产权和专有技术转让给第三方许可证。

### 所有为获得本条款第12.1.1条所述许可证及相关权力而需支付的费用已包含在合同价格中。

### 双方中的任何一方向对方提供的所有图纸和文件，其版权仍归提供方所有，但被提供方应拥有在本工程项下的完全使用权。由第三方（包括工艺许可者或材料供应者）直接或通过一方提供给另一方的所有图纸和文件，其版权仍归第三方所有，但被提供方应同样拥有在本工程项下的完全使用权。

## 卖方的应诉责任

卖方应保证买方在使用工厂（包括工厂的任何设备、材料、工艺、技术、配方及软件）的过程中不会受到来自第三方的任何侵犯其知识产权的诉讼。如有发生，卖方应自负费用应诉，并承担由此产生的一切法律后果。

## 保密资料

### 不论是在合同签约前、合同执行过程中或合同终止后，除非用于合同报批或对方以书面形式表示同意，买方与卖方均不应把对方直接或间接提供的与本合同有关的图纸、文件、数据或信息泄露给其他人，也不能将上述图纸、文件、数据或信息用于与本合同无关的其他用途。

### 卖方可将其从买方处得到的上述图纸、文件、数据或信息，在分包人履行其分包合同所需的范围内提供给分包人，但其前提条件是卖方应从分包人处获得与上述第12.3.1条相似的保密承诺。

### 上述第12.3.1条12.3.2条所规定的任何一方保密义务不适用于下列资料：

已经其他渠道公开的资料；

在无保密义务制约的情况下，从与本合同无关的第三方处合法得到的资料；

能够证明在对方指控的“泄密事件”出现之前，第三方已从其他渠道获得的资料。

### 不论何种原因导致合同终止，上述第12.3.1条的规定将继续有效。

# 双方代表

## 代表的指定

### 买方和卖方在认识到保持联络和根据合同要求及时作出决定之重要性的前提下，应指定专人履行合同参考部分及分条款所涉及的责任和义务。

### 买方和卖方对代表的指定不应被认为与合同双方有权批准或撤换代表相抵触。

### 本合同项下买方的代表是_______；卖方的代表是_______。

## 买方代表

### 买方可以随时指定他人替代原先指定的代表，但应及时以书面形式通知卖方。重新指定代表的时间和方式不应妨碍或阻止工程进展，也不应出现权力重复现象。上述重新指定只有在卖方收到书面通知时才生效。在合同有效期内，买方代表的行为将代表买方。除非另有规定，买方发出的所有指示、命令、通知、证明、批准及其他相关信息都应通过买方代表；卖方向买方提交的所有要求、请示、通知、资料及其他相关信息也应转给买方代表。

### 买方代表可在任何时候将其权力、义务和职责授权给本方或其代理方的任何人。这种授权可以随时收回。授权和收回授权均应以书面形式并有买方代表签名，在授权或收回授权的通知中应说明被授予或被收回的权力、义务和职责。授权或收回授权均应在卖方收到书面通知时才生效。被授权人的任何行为，应视为买方代表的行为。

## 卖方的组织机构

卖方应在合同生效后的十四（14）天内向买方提供一份机构图，说明其为执行本合同而建立的组织机构，同时应提供该组织机构中关键工作人员的身份和个人履历说明。如在合同执行过程中该机构图有任何修改或人员调整，卖方应立即以书面形式通知买方。

## 卖方代表和项目经理

### 本补充条款第13.1.3条所指定的卖方代表在事先应报请买方同意。

### 如果根据买方的意见，卖方的授权代表不能熟练掌握中文和英语，卖方应始终在现场至少保持一名胜任的翻译，以保证准确交流各种指示、通知及资讯。卖方代表将始终代表卖方行事，并应向买方提供本合同项下的所有卖方的要求、请示、通知、资料及其他相关信息。

### 除另有规定外，买方提供给卖方的指示、命令、通知、证明、批准及其他相关信息均应发送给卖方代表。

### 卖方在征得买方同意后，可以指定他人替代原先指定的代表，但事先应以书面形式通知买方。重新指定代表的时间和方式不应妨碍或阻止工程进展，也不应出现权力重叠现象。如买方在收到卖方书面通知后的十四（14）天内未表示反对，则应视为该新指定的代表已为买方所接受。但在事先未得到买方的书面同意之前，卖方不应收回对其已派代表的指定和授权。

### 从合同生效直到卖方所提供的系统最终通过验收、交付买方为止，卖方代表应指定一名合适人员但任本项目的项目经理。除非买方在合同生效前已明确提出换人要求外，卖方所委派的项目经理应为其在投标文件中指定的项目经理。

### 项目经理应对卖方的所有的设计、制造和现场工作（包括设备安装监督指导、无负荷试车、有负荷试车、试运行、性能检验及验收配合等工作）进行监督和管理，且在现场工作期间应常驻项目现场（与执行合同有关的暂时离开或出现生病等任意情况除外）。当项目经理离开现场时，应指定一名合适人员作为其代理人，而且这类指定应采用本补充条款第11条规定的通知形式。

### 买方或其代表应将与所有与现场工作有关的须发给卖方的指示、命令、通知、批准及其他信息直接发送给项目经理或其离开现场时的指定代理人。

### 在合同执行过程中，只要买方出于公正，认为卖方的代表、项目经理或其雇佣的其他人员行为不当、不称职、玩忽职守或严重违反了本合同的有关规定，买方可以书面通知形式要求卖方换人。买方应在通知中阐明原委并提供证据。对买方的合理要求，卖方必须执行，并尽快更换有关人员。

# 不放弃的权利

## 根据下述第14.2条，任何一方在履行合同时放松、宽容、延迟、纵容或同意的事件不应损害、影响或限制合同中规定的对方享有的权利，任何一方对于对方的某一违约行为采取相应措施之权力的部分或全部弃权都不应视为对于对方的其他违约或违反合同行为采取相应措施的连续弃权。

## 任何对合同权利或补救措施的放弃都应采用书面形式，其中应写明日期，声明放弃的权利及放弃的程度和范围，并由弃权一方的单位负责人或其授权代表签字。

## 如果合同中的某些规定或条件被限制或宣布无效，应不影响其他规定或条件的有效性。

# 工作计划

## 工作计划的制订

合同生效后，卖方应在十四（14）天内向买方提供一份以网络图形式表示的工作计划。该工作计划应详细说明其执行合同的步骤、顺序、关键路径、分期目标、主要节点和标志、要求买方完成相关合同义务的合理日期等。买方将对卖方制订的工作计划进行审核，以确认此是否符合科学、合理、紧凑，是否符合客观情况。如买方有修改意见，卖方应认真考虑，并尽最大努力满足买方的需求。工作计划一经买方批准，卖方应严格执行，按既定计划精心组织设计、制造、供货、安装监督指导、无负荷试车、有负荷试车、试运行、性能检验、人员培训、资料提供及验收配合等工作，直至所提供的_______系统通过验收并交付买方使用。工作计划中反映的主要节点应与本补充条款第31.1条规定的完工期限相一致。

## 进度报告

卖方应对工作计划中所涉的各项任务的完成情况进行监督，并定期向买方提交一份进度报告（在设计、制造和供货阶段每月提交一次；在现场工作阶段每周提交一次）。该进度报告应采用买方可以接受的形式，其中应至少包括下列内容：

每项任务实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较；

对未按工作计划完成的任务应进行分析，说明可能产生的后果以及正在采取或将要的补救措施。

## 工作进度

在任何时候卖方的实际工作进度如落后于工作计划中所规定的进度，或很明显要落后时，卖方应按买方要求，对原工作计划进行修改，并尽快提交一份修改后的工作计划，同时应根据当时的实际情况，向买方通报拟采取的加快工作进度的措施，以求在规定的完工期内完成全部合同任务。

# 设计配合

## 卖方应负责与买方指定的设计方进行密切配合，提供所有与圆满完成本项目有关的设计配合工作（包括按设计方的要求提供有关图纸、计算书、设计说明书或对设计方提供的有关图纸进行确认）。

## 卖方应按买方所发通知的要求，自费委派本项目的技术负责人及其他有关人员参加项目实施过程中召开的设计联络会议。

# 文件提交

## 卖方应向卖方提供整个_______系统及主要设备的中文技术文件一式六（6）套。技术文件的内容应包括但不限于：

系统设计方案说明；

设备配置说明；

生产能力计算书；

系统设备总平面布置图；

设备基础条件图；

油库、地下室及沟槽布置条件图。

详细的机械、电气设备清单

设备详细技术规格；

系统设备立面图；

设备组装图及易损件图纸；

液压、气动、润滑系统原理图；

系统设备总装图；

电气控制原理图；

电气接线图；

设备标准件及外购件的样本、使用手册等技术资料；

系统设备试车大纲（含无负荷试车和有负荷试车）；

系统设备试运行大纲；

系统性能检验大纲；

设备使用和维护手册；

人员培训教材；

其他必须的技术资料及图纸。

## 卖方提供上述第17.1条所列技术文件的时间应能满足买方的需求并有利于合同的执行。具体的提交时间如下所示：

在合同生效后的五十六（56）天内，向买方提交本补充条款第17.1条第1）～6）款所列的技术文件以及相关的计算书和设计说明书；

在交货前的二十六（26）天之前，向买方提交本补充条款第17.1条第7）～15）款所列的技术文件；

在无负荷试车开始前的二十六（26）天之前，向买方提交本补充条款第17.1条第16）～19）款所列的技术文件；

在相关培训工作开始前的五十六（56）天之前，向买方提交本补充条款第17.1条第20）款所列的技术文件。

## 卖方提交的所有技术文件均应得到买方审核和认可，卖方应根据买方或买方指定的设计方的审核意见对有关文件进行修改和完善，但买方的任何审核意见及确认并不能免除或减轻卖方在本合同项下应承担的设备安装监督指导、无负荷试车、有负荷试车、试运行、性能检验及验收配合责任。

### 上述中文技术资料如系翻译件，则另外还应提供一套对应的原文资料。

### 在卖方除了向买方提交合同通用条款第13条所规定的单据外，还应向买方提交一份木质包装熏蒸证明（当采用木质包装材料时）或非木质包装证明（当未采用木质包装材料时）。

# 设备、材料的供应

## 卖方选择的供应商

### 本合同卖方工作范围内的设备、材料的采购和供应由卖方负责。除本补充条款第18.2条规定外，设备、材料的供应商也将由卖方负责考察和选择，并负责与供应商签订供货合同。

### 卖方应保证其选择的设备、材料供应商均为合格的供应商。卖方应保存好所选供应商的有关资料，一旦买方提出要求，卖方有责任向买方提供相关资料，以证明其所选供应商的合格性。

### 不论是否获得了卖方的认可或同意，卖方所选供应商的工作失误并不能减轻或免除卖方在本合同项下应承担的任何责任或义务。

## 买方指定的供应商

### 买方保留在合同生效后的二十八（28）天为卖方指定部分设备供应商的权力，并保证该指定供应商所提供的设备在品牌、档次和技术参数上与卖方的投标设备相当或更优。

### 卖方同意当买方按上述第18.2.1条要求指定部分设备供应商时，将同样承担起整个_______系统的集成和性能保证责任，且如果存在设备差价时，将同意按实际情况对合同价格作相应的调整。

# 检查和（或）考核

## 卖方应在生产地和/或施工现场对设备、材料的质量、规格、性能和数量等进行检查和（或）考核，并向买方提供一份已完成上述检查和（或）考核的证明报告。

## 在设备、材料出厂前，卖方应让制造厂家对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行仔细和全面的检查和（或）考核，并向买方出具一份证明货物符合采购合同规定的出厂检验证书，该检验证书将成为买方支付本合同项下设备、材料交货后付款的依据之一，但不能作为买方对整个系统或其部分的最终检验或验收。制造厂家的检查、考核结果及有关细节应附在出厂检验证书的后面。

## 必要时，买方有权委派或授权有关检验人员参加卖方组织的上述检查和（或）考核。

## 无论何时卖方准备进行检查和（或）考核，都应事先将检查和（或）考核的对象、时间和地点通知买方。在买方提出要求时，卖方应从任何有关的第三方或制造商处获得必要的许可，以使买方委派或授权的检验人员能够参加检查和（或）考核。

## 如果有部分设备、材料不能通过检查和（或）考核，则卖方应负责更换或修复，并应在按本补充条款第19.4条的要求再次向买方发出通知，以便重新进行检查和（或）考核。

## 卖方通过对部分设备、材料的检查和（或）考核，买方委派或授权检验人员参加此类检查和（或）考核，或者卖方根据本补充条款第19.1条的规定提供证明报告，都不能免除或减轻卖方根据本合同所应承担的其他任何责任和义务。

# 安装监督指导

## 设备安装工程的具体施工任务将由买方或买方指定的分包人承担，但卖方应承担起设备安装工程的监督指导工作，并对安装工程符合既定的技术质量要求负责。

## 在系统设备安装期间卖方派至项目现场的人员应为熟悉_______系统、经验丰富、且具有足够组织管理能力专业人员。

## 卖方派至项目现场的人员数量应满足设备安装工程的进度管理和质量管理的需要。

## 卖方应负责对其运至或带到项目现场的不属于供货范围的特种安装工具或调试检测设备进行管理，并对这些工具或设备的损失、损坏或被盗负责。

## 除合同另有规定外，在系统设备安装、无负荷试车、有负荷试车、试运行及性能检测结束后，卖方应负责自费将上述工具和设备从项目现场运走。

## 对必须临时进口的特种安装工具或调试检测设备，买方将根据卖方的请求尽最大努力帮助其获得中国政府有关部门的临时进口许可。

## 卖方应负责为其临时进口的上述特种安装工具或调试检测设备交纳暂时性的关税保证金。

## 卖方派至项目现场的人员应自觉遵守上海市建委有关文明施工、安全施工以及建设工地治安与消防管理等有关规定。

# 设备安装完工

## 一旦_______系统的全部或部分设备已经完成安装并进入干净、整洁的产品保护状态（不包括那些不会实质性影响_______系统安全及正常运行的次要项目），经双方检查确认后，即可共同签署一份设备安装完工证书。

## 如双方经过实地检查后认为设备尚不完全符合安装完工条件，则应尽快将所有存在的缺陷和不足之处通知安装承包人，并要求安装承包人改正这些缺陷和不足之处，在整改过程中，卖方仍有义务继续进行监督指导。直至双方对相关设备的完工状态感到满意，并共同签署设备安装完工证书为止。

## 不论双方是否签署了设备安装完工证书，系统全部或部分设备的安装完工并不意味着整个系统或其部分已经通过了性能检验或验收。

# 试车、试运行、检验与验收

## 试车

### 在_______系统的全部或部分设备实现了本条款第21条规定的设备安装完工后，一旦各方面的条件具备，卖方即可开始进行试车。

### 系统设备的试车分为无负荷试车和有负荷试车。整个试车工作应严格按照既定的试车大纲进行。

### 卖方应按“从小到大”、“先局部后整体”和“先无负荷后有负荷”的原则合理安排试车顺序，以免因单个设备的故障或局部故障而影响整个_______系统。

### 无负荷试车包括设备的单机试车以及多台关联设备、单个子系统、多个子系统和整个_______系统的联动试车。

### 无负荷试车的主要目的是对设备的安装质量以及关联设备之间的动作协调性等进行检查和试验。

### 无负荷试车成功后，卖方即可进行有负荷试车准备，且在准备就绪后及时向买方发出有负荷试车通知。

### 买方在收到有负荷试车通知后，即应派遣足够的操作、检验和维修人员按时参加有负荷试车。

### 在正式开始有负荷试车前，双方人员应对所有参与试车的系统设备再进行一次全面检查，在确认各项准备工作已经完成，各项资源保障已经到位的情况下才能开始进行有负荷试车。

### 在有负荷试车过程中应着重对系统的工艺性能进行检验，同时也应对系统的各项技术性能指标进行初步检测。

### 有负荷试车所需的坯料以及电、水、气、油等各项资源应由买方负责解决。

### 有负荷试车允许反复进行，在试车过程中也允许对系统设备的预设工作状态或工作参数作必要的调整。

### 如果有负荷试车所需的坯料超过了卖方在投标阶段所报的数量（各种规格的坯料允许调剂），则超过部分的费用（包括相应的电、水、气、油等各项资源的费用）应由卖方承担。此时，买方应在有负荷试车结束后的十四（14）天内，将超过部分的费用如实列明清单供卖方审定。卖方如有异议，应在收到清单后的七（7）天之内以书形式向买方提出。对卖方提出的合理意见，买主应作相应的修改。经卖方核定的清单将作为双方结算的依据，买方有权从后续的应付合同款项中扣除这部分费用。

### 卖方应负责解决试车中所暴露出来的其责任范围内的所有问题或缺陷，如需更换或修复有关部件、装置或设备，其费用应由卖方承担。

## 试运行（注：试运行阶段不是必须的，可根据具体项目情况加以取舍。世行成装置装置招标中是将试运行与系统联调结合在一起做的。如果试运行时间长于一个月，或者是国内轨道交通机电招标等项目，也可先进行性能检验，再安排试运行，即试运行为交付使用后的某个初始时间段（如轨道交通机电招标项目为一年试运营的前三个月，且为了具备投入试运营的条件，在此之前会安排一个初步验收），在试运行阶段卖方需派出人员与买方人员一起进行操作，并解决遇到的各种问题。此处的写法与世行成套装置招标的写法一致，与国内轨道交通项目的写法不同。对于轨道交通机电招标那样的试运行时间较长，且安排在性能检验之后的项目，质量保证期的起始时间应为投入试运行起算。）

### 在有负荷试车结束后，即可开始进行为期一个月的试运行。（注：如果是连续运行系统，一般试运行的时间短于一个月（有时甚至只安排几天）。对于非连续运行系统（如舞台机械）或者初期难以满负荷工作的系统（如与产品订单相关的铝箔轧机），试运行的时间可适当延长，也可另外规定一个系统实际投入运行的累计时间，并以后到者为准。）

### 试运行的目的是进一步积累操作经验、摸索技术诀窍、优化系统参数和提高产品质量，同时也应对系统设备的工作稳定性进行检查。

### 在试运行过程中应对系统的技术性能参数随时进行监测，并根据监测结果，对系统设备的工作状态或工作参数作进一步的微调。

### 在试运行阶段应将整个_______系统的全部技术性能指标均达到表7-1的要求为基本目标。在达到这一基本目标的前提下，还应设法尽量增大各技术性能指标的达标裕度，并进一步提高产品质量的稳定性。

### 试运行所需的坯料及各项资源应由买方负责提供。

### 卖方应负责解决试运行过程中暴露出来的其责任范围内的所有问题或缺陷。

## 性能检验

### 在一个月的试运行结束后，如卖方认为_______系统已经具备性能检验条件并准备进行性能检验时，应提前将性能检验的范围、时间和地点通知买方。

### 性能检验应严格按照双方协商确定的系统性能检验大纲进行。

### 一旦卖方按上述22.3.1条向买方发出了性能检验通知，即可按计划对_______系统进行性能检验。性能检验工作应由卖方具体负责，但必须通知买方到场，以便买方根据性能检验的结果判定整个系统是否达到了表7-1所规定的各项技术性能要求。

### 性能检验应在系统设备的工作状态或工作参数调整完毕且转入稳定运行后进行，在对个别性能指标进行检验的过程中，不应再对系统设备的工作状态或工作参数进行调整，否则，先前已检验通过的其他性能指标的检验必须重新进行。

### 不能根据一次检验结果即作出是否合格的判定，以确保检验结果的真实性和可重复性。

### 如果因为卖方的原因，整个系统未能在性能检验中达到表7-1所规定的技术性能要求，则卖方应自负费用对系统的部分或全部设备作必要的调整、修正、弥补或更换，尽最大努力使其达到规定的技术性能要求。一旦上述调整、修正、弥补或更换工作结束，卖方应按本补充条款第22.3.1条的规定再次通知买方，并重新进行性能检验。

### 性能检验结束后，卖方应在十四（14）天内或在双方商定的时间内，完成性能检验报告的起草工作。性能检验报告的内容应至少包括：检验时间、检验条件、参加检验的人员（包括卖方、买方及监理方的人员）、各项指标的检测数据（可用表格形式列出）和检验结论。卖方应及时向买方提交性能检验报告，买方应在收到该报告后的十四（14）天内完成审定，如发现报告中的内容有与实际情况不符之处，将有权要求卖方进行修改。买卖双方均应在最终审定的性能检验报告上签字确认。

### 通过性能检验，将判定_______系统的技术性能指标是否满足表7-1的要求。如不满足，则将按下列标准判定卖方的违约程度：

如表7-1所列的1个以上（含1个）主要技术性能指标达不到卖方在投标时作出的性能保证值承诺，或者1个以上（含1个）一般技术指标的负偏离超出最大允许范围，则将视为卖方严重违约；

如表7-1所列的2个以上（含2个）一般技术性能指标达不到卖方在投标时作出的性能保证值承诺，且偏离程度未超出最大允许范围，则将视为卖方一般违约；

如表7-1所列的1个一般技术性能指标达不到卖方在投标时作出的性能保证值承诺，且偏离程度未超出最大允许范围，则将视为卖方轻微违约。

### 如果由于卖方原因，致使系统的性能未能达到表7-1的规定，则买方有权要求卖方：

自负费用对系统的全部或部分设备作必要的调整、修正、弥补或更换，并重新进行性能检验，直至达到规定的技术性能要求，但此时本补充条款第31条的规定仍然有效；或者

根据系统的缺陷程度，按表7-2的规定向买方提供系统性能违约赔偿。

### 当买方已决定要求卖方按本补充条款第22.3.9条第（1）款的规定执行，但卖方通过努力直至本补充条款第31条规定的最终完工期仍无法解决所有的系统缺陷，则有权要求卖方直接按本条款第22.3.9条第（2）款的规定执行。

### 系统性能检验允许重复三次，三次以内所需的坯料及各项资源应由买方负责解决，所需费用也应由买方承担。如三次性能检验均未通过，则后续性能检验所需的坯料及各项资源仍应由买方负责解决，但所需费用应由卖方承担，费用的核定和偿付方式见本补充条款第22.1.12条。

## 验收

### 对整个系统的验收应在下列情况下进行：

性能检验全部完成并且达到了表7-1所规定的技术性能要求或者卖方已按表7-2的规定向买方支付了违约赔偿；

已完成了合同规定的设计配合、人员培训及技术资料提供等伴随服务；

已向买方提交了完整的_______系统竣工资料一式六（6）套（包括竣工图纸）。

### 在出现本附加条款第22.4.1条所述情况后的任何时间，卖方可用书面通知形式要求买方对通知中如实列明的_______系统出具验收证书。买方应在收到卖方通知后的二十八（28）天内组织验收，并在验收完成后出具验收证书。该验收证书将作为买方向卖方支付验收后付款的依据之一。

### 当_______系统通过验收后，卖方应按买方的指示及时将系统交付买方使用。

# 隐蔽工程和中间验收

_______系统的设备安装如有隐蔽工程，则在隐蔽工程具备覆盖或掩盖条件且收到安装承包人的验收申请后，买卖双方应及时进行中间验收，验收合格后买卖双方应在验收记录上签字。若验收不合格，则应要求安装承包人在限定时间内对不合格之处进行修改后再重新进行验收。

# 紧急事件的处置

## 如在执行合同过程中出现了可能危及人员或设备安全的紧急情况，卖方应立即采取相应的保护或补救措施，以避免发生事故或在发生事故的情况下力争将事故的危害和影响减至最小。

## 如果在上述紧急情况下，卖方因故无法采取相应的保护或补救措施，则买方可以采取或要求有关部门采取相应的保护或补救措施，此时买方应在紧急情况发生后的最短时间内，以书面形式通知卖方其所做的工作和理由，如果买方所做的应急处置按合同规定应由卖方承担责任，则卖方应补偿买方为此产生的相关支出。

# 人员培训

## 卖方应负责在系统设备制造厂、项目现场或第三地对买方的管理操作人员进行培训，并直至教会。培训的内容应包括但不限于：

系统组成和工作原理；

系统及设备的调试、测试、校准和接口技术；

系统及设备的控制、操作和使用方法；

系统应用软件的备份、恢复、设置和修改方法

系统及设备的日常维护和保养方法；

系统及设备一般故障的检修和紧急故障的处置方法。

## 卖方应在各项培训工作开始前的至少五十六（56）天之前向买方提供培训所需的中文或英文教材。

## 如果卖方委派的培训教员不能用中文讲解，则卖方还应负责为培训教员配备翻译。

# 保险

## 在不限制买卖双方各自责任和义务的前提下，卖方应对下列各项进行保险：

按报价条件为所供设备、材料提供相应的保险；

对卖方及其关联方人员的意外伤害进行保险；

对可能有的运输工具进行保险，包括在合同执行过程中卖方或其分包人所使用的所有车辆（不管车辆是否归其所有）。

## 本合同项下的所有保险费已经包括在合同价格内，买方不再另行支付。

## 若卖方未按要求购买上述保险并在规定的时间内保持其有效，则应承担由此产生的全部责任。

# 所有权的转移

## 对将要进口到中华人民共和国的境外货物，其所有权在货物装上从原产国或销售国运往中华人民共和国的运输工具上时即转移给了买方。

## 对在中华人民共和国国内采购货物，其所有权在货物运抵项目现场并卸至指定地点后即已转移给了买方。

## 卖方为执行合同而使用的未包括在合同供货范围之内的特种安装工具及调试检测设备的所有权归卖方所有。

# 工程照管

卖方对_______系统的设备照管、看护及产品保护责任应持续到整个系统通过验收为止，卖方应自负费用使整个系统或其部分在此期间所受到的任何损失或损坏恢复完好。

# 买方的认可或批准

## 当卖方欲对双方协商确定的下列任一合同事项作出变更时，必须事先向买方提交变更申请，并得到买方的认可或批准：

_______系统配置方案、设计参数或性能保证值；

设备的品牌、规格、型号、制造商或原产地；

完成各项合同义务的工作计划；

卖方委派的代表或项目经理；

其他可能限制买方权利或减轻卖方责任、义务的变更。

## 卖方应在变更申请中详细说明变更的理由及由此可能导致的各种后果，必要时还应附上有关图纸、计算书或对比分析报告。当上述变更可能涉及到合同价格的调整时，卖方还应说明价格调整的原因及调整前后的对比报价表。

## 买方收到卖方提交的要求其认可或批准变更申请后，应在十四（14）天内作出书面答复，在答复中应明确表明其是否同意该申请。如不同意，则应说明理由或提出修改意见。如因特殊情况不能在十四（14）天内作出答复的，应及时以书面形式通知卖方，说明其不能按时作出答复的理由及预计作出答复的时间。如买方在规定的十四（14）天内既未作出答复，也未说明理由，则卖方可以认为所提交的变更申请已得到买方的批准。

## 不论卖方最终执行的变更是否按买方的意见作过修改，买方对有关变更申请的认可或批准并不能免除或减轻卖方按合同约定应承担的任何其他责任和义务。

## 上述变更申请一经买方认可或批准后，即构成对双方新的约束，必要时双方应另行签署合同修改协议。对已获买方认可或批准的变更方案，卖方不得擅自修改，如有修改，应按上述29.1条的规定重新向买方提出申请。

# 支付保证

## 买方应按合同专用条款第1条所规定的付款方法和条件向卖方支付合同价款。如果由于非卖方原因而导致支付延误（不可抗力除外），则买方应按每天万分之二（0.02%）误期付款比例向卖方支付延误支付的违约赔偿。

## 当买方延误支付的累计最大赔偿额达到或超过合同价格的百分之五（5%）时，卖方可选择终止合同并要求买方承担卖方的因此而导致的直接经济损失。

# 完工期保证

## 卖方应在合同生效且收到买方预付款后的三百六十五（365）天内完成交货，在收到买方指令后的二百一十（210）天内完成安装监督指导、无负荷试车、有负荷试车、试运行、性能检验及验收准备工作，使整个_______系统具备提交买方验收的条件。

## 如因卖方自身原因未能按期交货或提供有关伴随服务，则应按“合同通用条款”第27.1条的规定向买方支付误期赔偿费。误期赔偿费的支付并不能免除或减轻卖方应承担的其他合同义务和责任。一旦误期赔偿费达到了该条规定的最大限额时，买方可选择终止合同并直接要求卖方按本补充条款第33条的规定承担最大赔偿责任。

## 如果届时项目现场因其他原因暂时无法按原定计划接纳所供货物，则买方将会提前五十六（56）天通知卖方延期交货，此时卖方应按买方通知中所明确的新的交货期要求安排运输和完成后续的设备安装监督指导、无负荷试车、有负荷试车、试运行、性能检验及验收准备工作。此时误期赔偿费将按延期后的时间节点为基准进行计算。

# 售后服务

## 质量保证期内的服务

### 在质量保证期内，一旦接到买方的报修电话后，卖方应在24h内作出响应，在72h内派遣有经验的维修工程师到现场提供免费维修服务。

### 维修工程师赴现场后应及时对故障设备进行检修，对于一般故障应在24h内修复；对于重大故障应在72h内修复。

### 在每次报修结束后的8h内卖方应送交买方一份维修报告，标明买方报修时间、维修工程师到场时间、故障原因、采取的维修措施及系统恢复时间。

## 质量保证期后的服务

### 在正式投入使用后的第三年至第七年，卖方应按其投标文件中所附的“正式投入使用后第三年至第七年所需的备品、备件报价表”中的报价，向买方提供所需的备品、备件。在这五年中，当遇到备品、备件的市场价格下调时，卖方的报价应作同步下调；当遇价格上涨时，卖方的报价应不高于向其他同类客户的供货价格。

### 在上述五年的备品、备件保证供应期之后，卖方仍将以不高于向其他同类客户的供货价格，向买方长期提供所需的备品、备件。

### 当获知某一备品、备件将因故停产时，卖方应及时向买方通报，以便买方采取相应的补救措施。

# 卖方的最大赔偿责任

卖方在本合同项下的累计最大赔偿责任应为合同价格的百分之一百（100%），当买方因卖方违约而造的直接经济损失超过合同价格的百分之一百（100%）时，则卖方的累计最大赔偿责任应以买方的直接经济损失为准。

# 分包

## 除卖方在投标时即已声明且经买方批准的分包范围及分包人外，卖方不得将其在本合同项下应履行的合同义务分包给任何第三方。

## 对于投标文件中所报的所有货物及其部件的品牌、制造商和原产地，卖方不得擅自修改或调整，如有修改或调整，必须事先征得买方的同意。如果买方不同意此类修改或调整，则卖方仍应严格按照合同规定提供货物。

## 卖方必须将分包合同报买方备案（如果有的话）。如分包合同与本合同就同一内容的描述及（或）理解存有不一致之处，应以本合同的描述及（或）理解为准，且买方有权要求卖方对分包合同中的上述内容进行修改。

## 卖方在本合同项下应承担的义务和责任不会因买方批准分包而得到任何免除或减轻。即卖方应对分包人承担的工作及其可能导致的后果对买方全面负责。

# 卖方雇佣人员

## 雇佣外籍专家和职员

### 卖方认为必要时，可雇佣外籍专家和职员来执行本合同，但应满足下列要求：

应负责对其雇佣的外籍专家和职员进行管理；

应事先将需要入境的外籍专家和职员的名单报买方认可；

应负责为所有需要入境的外籍人员办理入境签证；

应负责为所有入境的外籍人员（或要求外籍人员自身）解决食、宿、行（包括来华往返），并承担相关费用；

应负责为所有入境的外籍人员（或要求外籍人员自身）办理必要的保险，并承担相关费用；

所有入境的外籍人员应自觉遵守中华人民共和国和项目所在地的法律、法规；

如果认为有必要的话，应向买方说明在其与有关外籍人员交往时应注意的特殊宗教礼仪或习俗，以免因此而影响合同执行。

### 如果卖方未按上述第35.1.1条第(4)款的规定执行，则买方可为有关外籍人员解决食、宿、行，但有关费用将从应付给卖方的合同价款中扣除。

## 雇佣国内专业人员

### 买方鼓励卖方尽可能雇佣当地或中国境内的专业人员执行本合同，但应满足下列要：

不能雇佣已为买方雇佣的人员；

应按中华人民共和国以及项目当地的有关法律、法规和规定，与雇佣人员签订合同，且除了向雇佣人员支付应当支付的工资、福利和奖金外，还应为雇佣人员交纳应由企业承担的职工养老金、个人医疗保险金、失业保险金和住房公积金等费用。

# 暂停

## 买方可以书面通知形式要求卖方暂停履行其合同规定的全部或部分义务，通知中应说明暂停履行的义务、暂停生效日期及理由，卖方应就此暂停履行其义务，直至买方签发恢复履行义务的书面通知。

## 如果卖方按上述第36.1条的规定执行了买方发出的暂停指令，则应相应延长本补充补充条款第31.1条所规定的完工期限。

## 在暂停期间，未经买方事先书面同意，卖方不应将任何设备或材料运离项目现场。

# 争端的解决

## 解决程序

在寻求解决本合同执行过程中发生的所有争端、分歧或异议时，买方和卖方应遵循以下步骤：

双方首先应通过共同协商解决；

提交仲裁之前，任何一方都可请求递交给双方同意的专家解决；

如果通过上述第（1）和第（2）款步骤不能解决时，可按本补充条款第37.4条规定的方法解决。

## 共同协商

### 如果买方与卖方之间发生了与合同有关的或合同本身产生的任何形式的争端或分歧，包括与合同存在、有效期、终止或合同实施有关的任何问题，不论在系统设备的制造、安装、无负荷试车、有负荷试车、试运行或性能检验过程中，也不论在合同终止或违约现象发生的之前或之后，双方均应首先通过共同协商尝试解决此类争端或分歧。

### 如果双方未能通过共同协商解决争议，则任何一方可向另一方发出关于争议存在的正式书面通知，说明争议的性质、焦点及下一步将要采取步骤或行动。如果在通知发出后的二十八（28）天内，双方之间不能通过进一步协商来解决争议，又不递交给专家解决，争议将提交仲裁。

## 递交专家

### 尽管有上述第37.2条的规定，任何一方都可将属于下列第（1）～第（5）款的一项或多项争议递交给专家解决，同时将其意向用书面形式通知另一方。在这种情况下，专家人选应在上述通知发出后的十四（14）天内或双方同意的更长时间内共同议定。如果在上述规定时间内未能议定专家人选，则争议不能提交专家解决，此时应立即将争端提交仲裁。提交给专家解决的争议应为以下内容：

有关设计方案或设计批准方面的争端；

有关合同变更方面的争端；

因卖方承担额外费用或增加用时方面的争端；

有关应付卖方费用方面的争端；

有关本系统检验结果方面的争端；

双方明确同意提交专家的其它争端。

### 专家一般应在收到双方递交有关文件后的十四（14）天内将其决定书面通知各方，且无论如何专家应在接受委托后的二十八（28）天内将其决定通知各方。

### 如果有任何一方对专家的决定不满，则该方应在收到专家决定后的十四（14）天内以书面形式通知另一方，并说明仲裁意向。如在收到专家决定后的十四（14）天内各方均未表示异议，则该决定将是最终的，并对双方都具有约束力。

### 双方应平均分摊专家的费用。

### 如果争议已递交给专家解决，则不能同时提交仲裁，除非：

专家未能在本补充条款第37.3.2条规定的期限内作出决定；

任何一方根据本补充条款第37.3.3条通知另一方。

## 仲裁

### 任何一方不接受专家决定并通知另一方要求仲裁时，该争议应提交中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）上海分会并按其仲裁规则进行仲裁。仲裁语言为中文。

### 仲裁可以在合同完成之前、之后或在合同实施阶段进行。

### 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

### 除仲裁机关另有裁决外，仲裁费用（不包括律师费用）均应由败诉方负担。

### 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同的其他部分仍应继续执行。

## 相关责任

### 除双方另行协商并达成一致外，因专家决定和仲裁导致的合同履约延误应按下列原则处理：

如最终判定结果为买方过错，则完工期限应相应延长；

如最终判定结果为卖方过错，则完工期限应维持不变；

如最终判定结果为双方均有过错，则应根据双方过错的大小，适当延长完工期限（最长不超过实际延误的时间）。

### 在双方之间的争议尚未解决之前，如买方以书面形式坚持要求卖方按其旨意行事，则卖方应按买方的意见执行，但由此产生的一切不良后果和责任均应由买方承担，其前提是卖方不能因此而故意采取可能导致不良后果的行为。

# 合同语言

## 本合同的合同语言为中文。双方间交换的与合同有关的文件及信函应用合同语言书写。

## 在紧急情况下，买方也可以接受英文信函，但在此情况下，卖方事后仍须补充提供信函的中文译文。

# 合同生效

## 当满足下列所有条件时，合同即告生效：

双方单位负责人或其授权代表已经签署了合同格式；

卖方已按规定提交了履约保证金；

合同已得到双方政府有关部门的批准（包括部分第三国设备的出口许可）。

## 双方应尽最大努力履行其承担的与上述第39.1条有关的义务。

招标文件

项目编号：0705-254305042272

第八章  货物需求一览表和技术规格

第八章  货物需求一览表和技术规格

第一部分  货物需求一览表

| 包件号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消融系统（2025） | 详见本章第二部分“技术规格”。 | 1套 | 自合同生效之日起30日内交货至医院南院指定地点。 |

注：如果届时项目现场因其他原因暂时无法按原定计划接纳所供货物，则买方将会提前（ 15 ）天通知卖方延期交货，此时卖方应按买方通知中所明确的新的交货期要求安排运输和完成后续的设备安装组织指导、系统调试、工艺试车、性能检验及验收准备工作。

第二部分  技术规格

|  | 序号 | 招标要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 设备品牌型号：提供投标产品品牌型号信息 |  |
|  | 1.2 | 生产地：提供投标产品生产地信息 |  |
|  | 1.3 | 用途：用于人体局部组织的冷冻治疗。 |  |
|  | 1.4 | NMPA注册证（原CFDA注册证）编号 |  |
|  | 2.1 | 总体要求 |  |
|  | 2.1.1 | 本设备适用于经支气管及经皮穿刺方式对人体局部病灶（包括但不限于肺部及其他全身部位）进行冷冻治疗。设备应具备冷冻与复温功能，支持多种冷媒，具备自动与手动操作模式，并满足临床治疗的安全性、稳定性及数据管理要求。 |  |
|  | 2.2 | 主机性能要求 |  |
| ★ | 2.2.1 | 需可以配合经支气管用冷冻针，经支气管对肺部局部病灶进行冷冻治疗 |  |
|  | 2.2.2 | 需支持冷媒类型：至少包括氮气、氨氮混合气体、二氧化碳、氧化亚氮等 |  |
| ★ | 2.2.3 | 冷冻通道数：≥1个，支持外径≤1.9 mm的经支气管冷冻针 |  |
|  | 2.2.4 | 制冷工作气源压力范围：0 MPa～15 MPa（含） |  |
|  | 2.3 | 控制系统 |  |
|  | 2.3.1 | 操作屏：≥15英寸触摸屏，分辨率≥1024×768，支持旋转功能； |  |
|  | 2.3.2 | 操作模式：具备自动模式与手动模式； |  |
|  | 2.3.3 | 支持经皮穿刺冷冻针，用于全身局部病灶治疗； |  |
| ★ | 2.3.4 | 测温通道：≥1个，每个通道对应独立测温接口 |  |
|  | 2.4 | 工作系统 |  |
|  | 2.4.1 | 制冷原理：焦耳-汤姆逊效应或更优方案 |  |
|  | 2.4.2 | 最低冷冻温度：≤-170℃ |  |
|  | 2.4.3 | 冷冻功率调节范围：5%～100%，以5%为步进可调 |  |
| ★ | 2.4.4 | 复温方式：支持场加热、电加热或无水乙醇加热等方式 |  |
|  | 2.4.5 | 复温温度范围：45℃～150℃（含）。 |  |
|  | 2.5 | 安全系统 |  |
|  | 2.5.1 | 具备安全限压、减压及泄压系统，确保设备在安全压力范围内运行 |  |
| ★ | 2.5.2 | 配备应急开关，可实现一键断电并停止设备运行 |  |
|  | 2.6 | 其他参数 |  |
|  | 2.6.1 | 主机噪音≤65db(A) |  |
|  | 2.6.2 | 存储空间：≥200 GB，用于存储设备运行数据 |  |
|  | 2.6.3 | 设备存储运行数据至少包括制冷系统运行参数（温度、压力等）、气体管路运行参数（温度、压力等）、消融针识别码、针头温度、开启或关闭试针\固定\冷冻\复温\解锁的时间、冷冻功率等信息 |  |
|  | 2.6.4 | 需配置标签识别器 |  |
|  | 2.6.5 | 需至少提供圆头、尖头、探针内部自带测温电偶的冷冻消融针，外径≤1.7 mm的经皮冷冻消融针 |  |
|  | 2.6.6 | 所配套的冷冻消融针需符合政府采购相关市场准入规定，已在合法的医药采购平台完成信息挂载。投标时须提供该产品在相关平台的挂网截图或官方公告等证明材料。 |  |
| ★ | 2.7 | 配置清单 | 消融系统*1套（含单通道、双通道）、气瓶阀组件*1套、扫描枪*1台 |
|  | 3 | 技术资料和培训 |  |
|  | 3.1 | 提供中英文操作手册； 提供塑封的中文简明操作卡片； 提供全套安装、操作和维护使用说明书 |  |
|  | 3.2 | 有操作和维修培训计划，免费提供应用培训 |  |
|  | 3.3 | 要求各种软件有备份光盘或磁盘 |  |
|  | 4 | 售后服务 |  |
|  | 4.1 | 厂方负责提供软件免费升级服务 |  |
|  | 4.2 | 国内有免费维修系统，提供免费报修电话号码 |  |
|  | 4.3 | 报修响应速度：要求上海设有厂家维修部，接到通知后24小时内到达； |  |
| ★ | 4.4 | 维修响应速度：不能在接到报修后1周内修复的，供方应在3天内提供备机供医院使用。 |  |
|  | 4.5 | 在国内具有配件库 |  |
| ★ | 4.6 | 验收合格后，免费全保（包括各种原因引起的故障）≥5年，终生维修； 且必须在由制造商出具的售后服务承诺书中体现本条款内容。 (并注明投标文件中，由制造商出具的售后服务承诺书所在的页码) |  |
|  | 4.8 | 保修期内一年2次设备现场维护保养； |  |
|  |  | 厂方负责定期到用户现场维护、保养并指导使用人员的日常维护工作。 |  |
|  | 5 | 其他 |  |
| ★ | 5.2 | 供货方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件。送货、卸货、安装及调试等工作实施前，供货方须提供具体建设方案（含场地改建改造措施，其费用包含在投标总价中），方案应完全满足用户使用需要，经医院审核通过后，方可实施。 |  |
| ★ | 5.3 | 提供投标产品运行总重量。 医院有权要求中标方聘请有资质的第三方机构对医院现有场地作出评估。如果评估结果显示现有场地不能满足中标产品的装机及安全运行要求，则医院有权不接受中标产品，中标方无条件放弃中标资格。上述聘请及评估等相关事宜须得到医院认可方可实施。投标方须在投标文件中就该条款内容给出书面承诺。（注明所在页码） |  |
|  | 5.4 | 提供国内的三级甲等医院用户名单 |  |
| ★ | 5.5 | 与其他系统连接时免费提供技术支持 |  |
|  | 5.6 | 供货方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试 |  |
| ★ | 5.7 | 卖方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试。中标产品的装机调试过程如对房屋结构造成破坏的，供货方应负全责，并支付包括房屋破坏及修复、人身伤亡及善后处理在内的赔偿损失的全部费用。投标方须在投标文件中就该条款内容给出书面承诺。（注明所在页码） |  |
|  | 5.8 | 提供原厂Datasheet，响应的技术参数以其为准。 |  |
|  | 5.9 | 投标文件（包括副本）提供投标产品的彩页样本。 |  |
|  | 6 | 易损、易耗件清单和价格表 |  |
|  | 6.1 | 请投标方提供质保期内正常使用的备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表，按要求列出详细清单，标出制造商、型号、数量、单价、总价，其价格包括在设备总价中。 |  |
| ★ | 6.2 | 投标人应提供货物质保期结束后所有和投标产品相关的备品备件、易损件和易耗件一览表，按要求列出详细清单，标出制造商、型号、数量、单价、总价，其费用分项报价，不计入投标总价，并承诺在质保期后3年内以不高于上述清单价格，且按招标人不时要求的数量及合理时间向招标人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商免费提供。由制造商出具的售后服务承诺书中体现本条款内容。 |  |
|  | 6.3 | 投标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。 |  |
|  | 6.4 | 零配件最长到货时间，在保修期内外，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。 |  |
|  | 6.5 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在设备总价中。 |  |

- 注：

投标产品应符合中华人民共和国医疗器械强制性国家标准；尚无强制性国家标准的，应当符合中华人民共和国医疗器械强制性行业标准。（注：当产品属于医疗器械时，适用本条款）

投标产品应附有符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）的产品说明书和标签。（注：当产品属于医疗器械时，适用本条款）

（全文完）