[bookmark: PO_12775_PM002]车库及连通道地面铺装改造
澄清、补充文件
一、澄清部分
疑问1：绿地车库、图书馆、青少年、群艺馆、知划馆这几处分别需铲除的原环氧地坪/水泥砂浆层/瓷砖/混凝土等）；铲除厚度是多少？
回复：根据现场综合考虑，具体做法详图纸。
疑问2：挡车器规格型号是多厚？
回复：可以按长500mm，高100mm，宽100mm考虑，具体以甲方认可的封样为准。
疑问3：减速垄是什么材质，规格型号是多少？长宽高？
回复：不在本次采购范围内，工程量清单已做调整。
疑问4：本次招标需要提供线下纸质文件，请问纸质文件是否是电子签章后的PDF打印出来即可（黑白？彩打？）还是标书打印出来盖公章？
回复：详见采购文件。
疑问5：本次招标需要最终报价现场重新组价，请问给予投标人最终报价时间大概有多久？
回复：详见采购文件3.2.2报价条款内容。30分钟内响应。
疑问6：本次招标需要书面递交最终报价表，请问是否需要递交重新组价的清单文件，若需要递交，清单文件是否需要加盖公章。
回复：现场需提交报价函附录A-1：报价情况汇总表（最后报价），详见采购文件要求。
[bookmark: _GoBack]重新组价的清单文件详见采购文件3.2.2报价条款内容。
二、补充部分
   1、本项目工程量清单有所调整，与本项目图纸一同发放，请各供应商登录百度网盘下载：
链接: https://pan.baidu.com/s/1-svMon-JoEVJkvccybsegg?pwd=yhq2 
提取码: yhq2 
[bookmark: PO_12775_PM015_1]2、提交投标文件截止时间变更为：2026-09-02 09:30:00（北京时间）
3、响应文件开启时间变更为：2026-09-02 09:30:00（北京时间）
4、磋商时间为：2026-09-02 09:30:00（北京时间）
5、除以上更正内容外，采购文件其他内容均不变。 
日期：2026年8月27日
