附件：

上海东松医疗科技股份有限公司受上海临床研究中心委托，就电子胃肠镜成像系统（5胃4肠）进行国际公开招标采购（招标编号：0811-254DSITC2002）。现对招标文件相关内容进行更正：

1、对招标文件“货物需求一览表及技术规格”的更正

| 序号 | 原招标文件要求 | 更正后的招标文件要求 |
| --- | --- | --- |
| 五、主要技术规格及系统概述： | ★1.15、兼容内窥镜种类：可至少兼容电子胃镜，电子肠镜，电子支气管镜，超声胃镜，镜，超声支气管镜。 | ★1.15、兼容内窥镜种类：可至少兼容电子胃镜，电子肠镜，电子支气管镜，超声胃镜，超声支气管镜。 |
| 五、主要技术规格及系统概述： | ★5.12、摄像元件：CMOS图像传感器 | 5.12、摄像元件：CMOS图像传感器 |
| 六、配置要求： | 下消化道治疗内窥镜 2根 | 下消化道治疗内窥镜 1根 |

2、对投标截止时间及开标日期和时间的更正

原招标文件要求：2025年08月19日北京时间16:00。

现更正为：2025年08月21日北京时间16:00。

其他内容不变。

特此说明。