上海应用技术大学微动摩擦磨损试验机采购项目

国际竞争性招标文件

招标编号：5303-254202500151

项目编号：ZLW20250151

（第二册）

项目名称：上海应用技术大学微动摩擦磨损试验机采购项目

招标人：	上海应用技术大学

招标机构：上海中利威项目管理有限公司

二○二五年七月

总  目  录

第五章  招 标 公 告	1

第六章  投  标  资  料  表	4

第七章  合 同 专 用 条 款	25

第八章  货物需求一览表和技术规格	31

第五章  招 标 公 告

第五章  招标公告

日    期：2025年7月4日

项目编号：ZLW20250151

# 上海中利威项目管理有限公司（以下简称“招标机构”）受上海应用技术大学（以下简称“招标人”）的委托，现邀请合格投标人就上海应用技术大学微动摩擦磨损试验机采购项目国际竞争性招标的下列货物和有关服务提交密封投标。招标内容为：

| 序号 | 货物名称 | 简要技术说明 | 数量 | 交付时间 | 交付地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微动摩擦磨损试验机 | *（1）载荷范围1～2500N，分辨率≤0.1N，精度≤1.0%，具备恒力加载、线性加载、台阶加载等不同加载模式 （2）行程范围0.01mm～5mm，分辨率≤0.01mm，最大误差≤3%； *（3）频率：1—500Hz *（4）温度范围-45℃～350℃，分辨率≤0.1℃，最大误差≤1%； （5）摩擦系数：0—1.75 （6）测试时间：1min—999h （7）试验盘：表面粗糙度0.5μm～0.6μm，材质100Cr6；钢球：10mm，抛光，材质100Cr6。 *（8）测试腔体的宽度高度深度分别≥300mm×300mm×250mm。 （9）密闭式测试腔体，可对测试气氛，湿度进行调节。 *（10）提供过去8年来关于ASTM D5706、ASTM D5707、ASTM D6425方法的、每年20组循环比对实验数据，验证仪器精度；符合ASTM D5706，ASTM D5707，ASTM D6425标准。 其余详见技术规格部分” | 1套 | 从中华人民共和国关境内提供的货物：合同签订后30天内； 从中华人民共和国关境外提供的货物：收到信用证后6个月内。 | 上海应用技术大学用户指定地点 |

# 本次招标所需的资金来源已经落实，拟采购的设备已通过进口论证。

# 本次招标的合格投标人应同时满足下列资格要求：

投标人须是投标货物的制造商或是取得有效授权的代理商。(若是代理商，须提供由投标货物制造商出具的针对本项目的书面唯一授权书及售后服务授权书)；

投标货物必须是全新在售设备；

投标人须在投标截止期之前在国家商务部指定的机电产品招标投标电子交易平台（以下简称电子交易平台，网址为：http://www.chinabidding.com）上完成有效注册（由于电子交易平台的注册审核需要一定时间，如投标人在决定参加本项目投标后请尽早登录该网站查询自身是否已经处于有效注册状态，以免因临近投标截止时间再来办理注册事宜而影响正常投标）；

投标人应为符合《中华人民共和国招标投标法》规定的独立法人或其他组织（须提供营业执照或其他相关登记证明文件）；

进口设备的投标人须能够直接与学校指定的代理签订外贸合同；

投标人近三年内在经营活动中没有重大违法记录，无利用不正当竞争手段骗取中标，无重大经济刑事案件，未因自身的任何违约、违法或违反商业道德的行为而导致合同解除或作为被告败诉（须提供承诺书）；

本项目不接受联合体投标。

# 有兴趣的潜在投标人可从招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

# 有兴趣的潜在投标人可从2025年7月4日起至2025年7月11日止，每天（节假日除外）9:00时至16:00时（北京时间）在中国上海市静安区梅园路228号企业广场19楼1910-1912室购买招标文件，在上述规定的招标文件出售截止期之后将不再出售本项目的招标文件。本招标文件每套售价为人民币600元整（RMB600.00），售后不退。未从招标机构处购买招标文件的潜在投标人将不得参加投标。

# 所有投标文件应于2025年7月25日10:00时（北京时间）之前递交到上海市静安区梅园路228号企业广场19楼1910-1912室会议室（详见电子屏幕）。

# 定于2025年7月25日10:00时（北京时间），在上海市静安区梅园路228号企业广场19楼1910-1912室会议室（详见电子屏幕）公开开标。届时请投标人代表出席开标仪式。

招标机构名称：上海中利威项目管理有限公司

详细地址：中国上海市静安区梅园路228号企业广场19楼1910-1912室

邮    编：200070

联 系 人：潘英韬、徐鑫鑫、余然然、曾雪锋

电    话：021-62126795

传    真：/

电子信箱：yuranran@zlwsh.com

第六章  投  标  资  料  表

第六章  投标资料表

本表关于要采购货物的具体资料是对招标文件第一章投标人须知的细化、补充和（或）修改，两者之间如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |  |
| 1.1 | 招标人的名称、地址及联系方式： 名称：上海应用技术大学 地址：上海市奉贤区海泉路100号 联系人：薛老师、柳老师 电话：021-60873685、021-60873572 电子邮箱：/ |
| 1.2 | 招标机构名称、地址及联系方式： 名称：上海中利威项目管理有限公司 地址：上海市静安区梅园路228号企业广场19楼1910-1912室 联系人：潘英韬、徐鑫鑫、余然然、曾雪锋 电话：021-62126795 传真：/ 电子邮箱：yuranran@zlwsh.com |
| 1.3 | 项目概况： 本招标项目的名称为上海应用技术大学微动摩擦磨损试验机采购项目国际竞争性招标 # 招标内容为： # 微动摩擦磨损试验机：1套； 以上1套设备的供货以及安装、调试、售后服务、质保等伴随服务。 本次招标的资金性质为： 政府财政性资金。 本次招标为依法必须进行招标的项目。凡招标文件未作规定之处，按中华人民共和国有关法律、法规以及《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（中华人民共和国国家商务部令〔2014〕第1号）规定进行操作。 |
| 二、招标文件 |  |
| 6.1 | 提交对招标文件澄清要求的截止期：2025年7月14日10:00时（北京时间） |
| 三、投标文件的编制 |  |
| 8 | 投标语言：中文或者中文和英文（当两种语言之间存在不一致时，以中文为准）。 本次招标的评标报告使用中文。如招标文件中的技术要求为英文时，以英文为准。 |
| 10.3 | 备选方案：本次招标不允许投标人提交备选方案（但招标文件要求提交备选投标的除外），凡包含备选方案的投标都将被否决。 |
| 11.2 | 报价缺漏项范围或比重：投标人的报价不应有缺漏项（含漏报或报零）。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已报明价格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评标时将把其他有效标中的该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。投标人因报价缺漏项所导致的最大允许加价幅度为其经核准的投标价格（系指对可能存在的算术计算错误、折扣或涨价声明以及暂估价和暂列金额进行了纠正、考虑和扣除之后的投标价格，下同）的百分之五（5%），超过这一比例时，将对其投标直接作否决处理。 |
| 11.5 | 最高投标限价： 微动摩擦磨损试验机1套：人民币壹佰捌拾万元（RMB1,800,000.00）； 如投标货币为人民币之外的其他外币，以开标当日中国银行总行首次发布的报价货币相对于美元的现汇卖出价计算。如果投标报价或经核准的投标报价超过最高投标限价，其投标文件将被否决。 |
| 11.6.1 | 从中华人民共和国境内供货的投标报价方式： DDP（项目现场-上海应用技术大学用户指定地点并完成装卸）（除另有说明外，本招标文件中提及的“境内”均应理解为“中华人民共和国关境内”；“境外”均应理解为“中华人民共和国关境外”） 1.是否要报境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用：是 2.其他伴随服务的费用：是，包括专用工具费、培训费、技术服务费及其他与执行本合同相关的伴随服务费。 3.*本项目结算价（包含关税、增值税及进口环节中发生的一切费用，包含招标人的进口代理商的服务费）的封顶价为180万元人民币。汇率风险由投标人承担，若因汇率波动或额外税费造成的合同实际结算价超出本项目预算金额时，招标人不承担超出的部分，该部分费用由中标人承担。投标人应在投标文件中就此单独作出承诺。 |
| 11.6.2 | 从中华人民共和国境外供货的投标报价方式： DPU（运输和保险至项目现场-上海应用技术大学用户指定地点并完成装卸） 1.是否要报境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用：是 2.其他伴随服务的费用：是，包括专用工具费、培训费、技术服务费、其他与执行本合同相关的伴随服务费及清关费和外贸代理服务费，并计入投标总价。（外贸代理期间可能涉及到进口环节代垫费用由进口代理公司先垫付，最后由中标供货商按实际支付给进口代理公司：包括银行费、报关费、卫检费、动植物检验检疫费、商检费、仓储费、运杂费等费用。 提供货物从进口口岸运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用，请单独报价并计入投标总价。 本次报价应不含进口环节税，除下述情况外： 投标文件须提供所投报产品的详细配置清单（对于符合国务院关税税则委员会规定原产于美国的产品加征关税要求的，报关产生的税费由中标人承担，并计入投标总价。） 3.*本项目结算价（包含关税、增值税及进口环节中发生的一切费用，包含招标人的进口代理商的服务费）的封顶价为180万元人民币。汇率风险由投标人承担，若因汇率波动或额外税费造成的合同实际结算价超出本项目预算金额时，招标人不承担超出的部分，该部分费用由中标人承担。投标人应在投标文件中就此单独作出承诺。 |
| 11.9 | 投标报价性质：投标人如果中标，其经核准的投标价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |
| 12.1 | 从境内提供的货物和服务的投标货币：人民币。投标人如果中标，此投标货币即为合同项下的支付货币。 |
| 12.2 | 从境外提供的货物和服务的投标货币：人民币、美元、欧元、日元等国际通用货币。投标人如果中标，其投标货币即为合同项下的支付货币。该投标人须注册地在关境外或保税区内的企业，投标人须直接与学校指定的代理签订外贸合同。注册地在境外的企业，若以人民币报价，还须同时具有人民币账户、12位联行号。 |
| 13.1 | 是否允许联合体投标：不允许。 |
| 13.3 | 合格投标人的资格要求及其证明文件： 投标人应同时满足下列要求（须提供要求中列明的资格证明文件）： 投标人须是投标货物的制造商或是取得有效授权的代理商。（若是代理商，须提供由投标货物制造商出具的针对本项目的书面唯一授权书及售后服务授权书）； 投标货物必须是全新在售设备； 投标人须在投标截止期之前在国家商务部指定的机电产品招标投标电子交易平台（以下简称电子交易平台，网址为：http://www.chinabidding.com）上完成有效注册（由于电子交易平台的注册审核需要一定时间，如投标人在决定参加本项目投标后请尽早登录该网站查询自身是否已经处于有效注册状态，以免因临近投标截止时间再来办理注册事宜而影响正常投标）； 投标人应为符合《中华人民共和国招标投标法》规定的独立法人或其他组织（须提供营业执照或其他相关登记证明文件）； 进口设备的投标人须能够直接与学校指定的代理签订外贸合同； 投标人近三年内在经营活动中没有重大违法记录，无利用不正当竞争手段骗取中标，无重大经济刑事案件，未因自身的任何违约、违法或违反商业道德的行为而导致合同解除或作为被告败诉（须提供承诺书）； 本项目不接受联合体投标。 |
| 14.3 | 专用工具及备品、备件清单： 货物正常使用和维护保养所需的专用工具以及货物通过性能检验和验收，且使用后的十二（12）个月内所需的备品、备件。相关费用应分别填入“供货类分项报价表”中的“专用工具”和“备品备件”栏内，并计入投标总价。 对重要技术要求允许的其它形式的技术支持资料：见本资料表第26.4.8条第（2）款。 （本招标文件的提及有重要技术要求是指技术规格中加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数，下同。） |
| 15.1 | 是否要求提交投标保证金及投标保证金的金额： 本次招标要求投标人提交投标保证金，投标保证金的币种为人民币或可在中国境内银行自由兑换的外币；商务投标保证金的金额为： 叁万伍仟元整（RMB:3,5000.00元）；递交方式详见附件6-1：上海中利威项目管理有限公司投标保证金提交和退还操作须知。 （采用外币方式提交时按投标截止日前一天中国银行最后一次公布的相应外币的现汇买入价计算）。 |
| 15.3 | 投标保证金形式和收退方式：见附件6-4。 当投标保证金采用境内或境外信誉好的银行用招标文件第四章提供的格式或招标机构接受的其他格式出具的银行保函或不可撤销的信用证时，其有效期应不短于投标有效期。 |
| 16.1 | 投标有效期：九十（90）个日历日 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：四（4）份 |
| 17.2 | 投标文件的小签：除没有修改过的公开发布的印刷样本外，投标文件的每一页均应由投标人的单位负责人或其授权代表用姓或首字母签署。 |
| 四、投标文件的递交 |  |
| 18.1 | 投标文件拒收条件：未通过资格预审的申请人提交的投标文件，逾期送达或者未按照招标文件要求进行外层密封的投标文件，招标机构将不予受理（如果仅单独提交的投标声明未按规定密封，则只拒收投标声明，原投标文件仍将受理；内层密封情况不作为判定拒收的条件）。 |
| 18.2 | 投标文件的提交地址：上海市静安区梅园路228号企业广场19楼1910-1912室会议室（具体信息见大屏幕）） 在投标文件的外层信息上应清晰地注明： （填入招标项目名称） 的投标文，项目编号 （填入项目编号） ，在 （填入投标截止日期及时间） （北京时间）前不得开启。 如采用挂号信或快递方式提交投标文件，在投标文件的外层信封上应清晰地注明下列信息： （1）邮政编码：200070 （1）收件地址：上海市静安区梅园路228号企业广场19楼1910-1912室 （2）收件人：本资料表第1.2条注明的联系人 采用挂号信或快递方式提交投标文件的，提交时间以收件人签收时间为准。投标人不派授权代表参加开标仪式的，视为其默认开标结果，且对整个开标过程无异议。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2025年7月25日10:00 时（北京时间） |
| 五、开标与评标 |  |
| 22.1 | 开标的日期、时间和地点： 日期：2025年7月25日 时间：10:00时（北京时间） 地点：上海市静安区梅园路228号企业广场19楼1910-1912室会议室（具体信息见大屏幕）） |
| 23.1 | 评标办法：评标委员会将按照最低评标价法进行评标。 |
| 25 | 评标货币换算：本次招标的评标货币为美元，如投标报价由多种货币构成，评标委员会将以开标当日中国银行总行首次发布的报价货币相对于美元的现汇卖出价进行投标货币对评标货币的转换以计算评标价格。 |
| 26.4 | 评标价量化因素：投标人须知第26.3中的第1）、2）、3）、4）、5）、7）、8）款 |
| 26.4.1 | 货物进关后运抵指定地点的内陆运输、保险及其它伴随服务： 本合同的项目现场为上海应用技术大学用户指定地点。投标人应提供： （1）所有包装箱的数量及清单； （2）每件包装箱的详细部件的清单； （3）每件包装箱须在不少于3面的包装箱表面贴防撞标签、防倾倒标签； （4）每件包装箱的估计尺寸和运输重量； （5）每件包装箱的DDP（项目现场-上海应用技术大学用户指定地点）价（对境内供货）、DPU（项目现场-上海应用技术大学用户指定地点）价（对境外供货）； 在评标时将按投标人须知第26.4.1条的规定，在评标价格中计入税费、内陆运输、保险及其它伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交付时间的偏离： 所选方案：1）从中华人民共和国关境内提供的货物：合同签订后30天内；从中华人民共和国关境外提供的货物：收到信用证后6个月内。如不符合上述要求，则每延期一日评标价格将在经核准的投标价格的基础上上调万分之五（0.05%）。 |
| 26.4.3 | 零部件和备品、备件的费用： 所选方案：1： 投标人应按本资料表第14.3条的要求在投标文件中报明货物通过性能检验和验收，且正式投入使用后十二（12）个月内所需的备品、备件，这部分备品、备件的价格应填入“供货类分项报价表”中的“备品备件”栏内，并计入投标总价。 |
| 26.4.4 | 备品、备件供应和售后服务设施： 投标人提供的售后服务应满足下列要求： （1）在中国境内应设有固定的备品、备件供应渠道； （2）投标人对自己能提供的服务和具备的服务条件做详细说明，并要求在质量保证期内，如货物有任何质量问题、瑕疵、缺陷，或其他不满足买方使用要求及卖方品质保证的，卖方应进行免费维修或更换，并承担与维修相关的费用，包括但不限于维修人员的住宿、交通等费用。设立远程遥控技术服务，提供不少于5x8小时热线电话技术服务，即时协助、解答操作员提出的问题，在接到报修后48小时内由专业技术人员答复响应。如果在线无法解决问题，收到紧急维修通知后，生产厂家工程师保证在5个工作日内赶赴现场进行有关的维修工作，尽快恢复设备的正常运作。重大问题或其他一时无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确方案。 投标人对上述第（2）款要求的偏离，其评标价格将在经核准的投标价格基础上上浮百分之一（1%）。 |
| 26.4.6 | 预计的运行和维护费用：不适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：1 招标文件技术规格中加注星号（“*”）的条款参数、指标或要求（以下简称“技术要求”）均为主要技术要求；本资料表第26.4.8条第（1）款所列明的各项商务要求均为主要商务要求，如果投标人提供的货物或服务，或者投标人承诺的相关条件不满足此类要求，其投标将被否决。 招标文件技术规格中所有未加注星号（“*”）的要求均为一般技术要求，如果投标人提供的货物或服务不满足此类要求，则每有一项不符合，评标价格将在对应设备经核准的投标价格基础上上浮百分之一（1%）；招标文件其他各章中除本资料表第26.4.8条第（1）款所列要求之外的商务要求均为一般商务要求，如果投标人承诺的相关条件不满足此类要求，则每有一项不符合，评标价格将在经核准的投标价格基础上上浮百分之一（1%）。 如果投标人提供的货物、服务及承诺的相关条件的不符合项累计达到2项以上（含2项，本招标文件有编号或标志的任一最低层条款均算作一项，下同），或者负偏离的程度超出了技术规格所规定的允许范围，其投标也将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： 除本资料表第第10.3条、第26.4.1～26.4.7条以及本资料表“适用于本次招标的额外增加的变动”部分所明确的将导致投标文件被否决的判定条件及标准外，在此对有关法律、法规、规章和本招标文件第一章投标人须知中所规定的将导致投标文件被否决的其他判定条件及标准一并汇总、说明如下： （1）主要商务要求 投标人在其投标文件中必须对本款所列的主要商务要求作出实质性响应，如评标委员会在商务评议过程中，发现投标人、投标货物制造商或投标文件存在下列任一情况，其投标将被否决： （a）投标人或其制造商与招标人有利害关系可能影响招标公正性的； （b）投标人参与项目前期咨询或招标文件编制的； （c）不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； （d）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； （e）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的（当招标文件规定了最高投标限价或最高投标限价的计算方法）； （f）投标人身份不合格（包括不是来自中华人民共和国的正常贸易国；投标人或制造商与招标人、招标代理机构及相关咨询机构有任何关联；在法律上和财务上不独立、不是合法运作的法人或其他组织）； （g）未按招标文件第四章格式IV-1填写和提交“投标书”； （h）未按招标文件规定格式填写和提交“投标报价汇总表”； （i）未按招标文件规定格式填写和提交各类分项报价表、“是否需要办理出口许可证声明”； （j）投标有效期不足； （k）投标人未提交投标保证金、投标保证金的金额不足、投标保证金的币种不符合要求、未提交正本投标保函、投标保函的有效期不足、投标保证金的形式或者投标保函的开具银行或格式不符合招标文件第一章第15.1条和15.3条以及招标文件第四章格式IV-7的规定； （l）投标文件无单位负责人签字，或签字人无单位负责人的有效授权书（单位负责人授权书格式见招标文件第四章格式IV-8）； （m）投标文件未按规定签署（包括逐页小签）； （n）投标人（包括投标联合体的各成员）或制造商企业的资格或提交的资格证明文件不符合招标文件的要求。资格证明文件包括： （i）资格声明（格式见招标文件第四章格式IV-9-1）； （ii）制造商企业资格声明（格式见招标文件第四章格式IV-9-2）； （iii）贸易公司（作为代理）的资格声明（格式见招标文件第四章格式IV-9-3，制造商企业直接投标时无需填写和提交该资格声明）； （iv）制造商企业出具的授权函（格式见招标文件第四章格式IV-9-4，制造商企业直接投标时无需填写和提交该授权函，贸易公司（作为代理）或集成商投标时应按招标文件货物需求一览表和技术规格的要求提交相关设备制造商企业出具的授权函）； （v）证书（格式见招标文件第四章格式IV-9-5）； （vi）银行资信证明（银行开具日期应在开标日前三个月之内，其参考格式见附件6-2）； （o）超出经营范围投标； （p）承诺的质量保证期不符合招标文件的要求； （q）除本资料表第11.5条明确允许外，在投标文件中包含价格调整要求； （r）以联合体形式投标的投标人未提交共同投标协议，或者在该协议中未说明联合体的牵头人、联合体各方拟承担的工作及责任或联合体各成员之间将承担连带责任（仅适用于接受联合体投标的招标项目）； （s）承诺的仲裁机构、规则或地点与招标文件合同通用条款第32.2条不符； （t）承诺的适用法律与招标文件合同通用条款第34条不符； （u）投标人不接受评标委员会对其报价计算错误所作的更正； （v）投标报价的币种不符合招标文件的规定或者所采用的报价方式将导致评标委员会无法按既定规则计算出其评标价格； （w）因报价缺漏项所导致的评标价格加价幅度超过了最大允许比例； （x）在投标截止期前未在国家商务部指定的机电产品招标投标电子交易平台（以下简称电子交易平台，网址为：http://www.chinabidding.com）上完成有效注册； （y）有关法律、法规或规章明确规定的其他将导致投标文件被否决的情况。 （2）技术标书的编制要求 对于技术规格中加注星号（“*”）的主要技术要求，投标人在其投标文件中必须作出明确、具体的响应性说明（包括可能存在的正、负偏离情况），并提供相应的技术支持资料，否则其投标将被否决。上述技术支持资料以权威机构出具的认证证书（如通过3C认证的证书）或第三方检测机构出具的检测报告或投标货物制造商企业公开发布的印刷资料为准，若权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告与投标货物制造商企业公开发布的印刷资料不一致，以权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告为准。对于非标准和非通用的设备，投标人也可提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应有招标人代表签名）作为技术支持资料。上述技术支持资料只能用于印证投标人自称符合而实际不符合的情形，不能用于相反的印证。 如评标委员会在技术评议过程中，发现投标文件存在下列任一情况，其投标将被否决： （a）投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“*”）的主要技术要求（若有时），或加注星号（“*”）的主要技术要求无符合招标文件要求的技术资料支持的； （b）投标文件技术规格中一般技术要求超出允许偏离的最大范围或最多项数或累计的（若有时）； （c）投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的； （d）投标人复制或照搬招标文件技术规格的相关部分内容作为其投标文件一部分的； （c）招标文件技术规格中规定的其他可判定为非实质性响应的情况。 |
| 26.5 | 中标候选人数量：1家 |
| 27 | 综合评价法：不适用 |
| 六、授予合同 |  |
| 31.3 | 中标人确定方法：招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。 |
| 36 | 招标服务费：采购代理费由中标人支付，金额按下表标准规定差额累进收取，不足4300元的按4300元收取。 分段号; 中标金额; 代理服务费（%）. 1; ＜50万元; 1.16%. 2; 50万元≤金额＜100万元; 1.03%. 3; 100万元≤金额＜500万元; 0.71%. |
| 适用于本次招标的额外增加的变动 |  |
| （1）投标人应认真审阅招标文件的所有内容（包括可能有的图样、图片和光盘等），如果在收到招标文件后发现有缺页、印刷不清楚或对其中内容不理解而未向招标机构提出，由此导致投标人的投标文件不符合招标文件的要求，其责任应由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被否决。 （2）如果提交有效标的投标人数量不足三家或按招标文件投标人须知第16.2条同意延长投标有效期的投标人数量不足三家（若在开标前招标机构已通过规定的报备程序选择并实施了两家开标，则上述规定中的两处“三家”均改为“两家”），招标人有权根据评标委员会的建议选择重新招标。 （3）当至规定的投标截止期时，提交投标文件的投标人数量不足三家；或者至规定的招标文件出售截止日时，实际购买招标文件的潜在投标人数量不足三家；或者在规定的投标截止期之前，以书面方式确认参加投标的潜在投标人数量不足三家，招标人和招标机构将按有关规定重新招标（新的投标截止期见招标机构在招标网上发布的公告），但已经在原投标截止期前提交了投标文件的投标人不得收回投标文件，由招标机构工作人员在投标文件的外包装上加贴封条，且所有加贴的封条均应由各家已提交投标文件的投标人代表签名（如有投标人未派代表参加首次开标会，则视为已在加贴的封条上签名），随后投标文件由招标机构负责保管，并保证投标文件处于密封完好状态。至新的投标截止期时，首先由之前已提交投标文件的投标人代表检查和确认所有加贴封条的完好情况，然后再进入后续开标程序。 （4）投标人在其供货清单中如有超出招标文件货物需求一览表及技术规格要求的附加、辅助或额外的部件、配件、装置、设备或软件，不论其是否标明分项价格，在计算评标价时一律不予扣除。除非投标人在其“投标书”和“投标报价汇总”的“投标人备注”栏中对这一部分价格作出了明确申明，且在唱标时和开标记录中已扣除了这部分价格。 （5）投标人不得将可能影响投标产品主要功能或性能的标准配件或随机备品、备件列为选购件，否则将不予认同，在评标时仍将把这部分价格计入投标人的评标价格之中。 （6）投标人的报价不应有缺漏项（含漏报或报零）。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已报明价格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评标时将把其他有效标中的该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。投标人因报价缺漏项所导致的最大允许加价幅度为其经核准的投标价格的百分之五（5%），超过这一比例时，将对其投标作否决处理。 （7）“当投标人对其源自中国境内的供货在“境内供货分项报价表”的表下注释中明确说明了其拟投境内产品需交纳的增值税（或增值税占比）时，在计算技术偏离的调整和（或）商务偏离的偏差折价时将从对应设备报价和（或）投标总价中剔除相关税费，否则在计算上述调整和（或）偏差折价时将以原报价为准。” （8）凡是投标文件的商务或技术部分与招标文件的要求之间存在负偏离（即不能满足招标文件要求）的，必须在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术规格响应/偏离表”中予以反映，否则在中标后一律不予考虑。但在评标时，如果在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术规格响应/偏离表”之外发现上述负偏离的，则将作出对投标人不利的评估。 （9）当所有投标人的投标文件均不符合招标文件的某项主要商务或技术要求时，评标委员会在不影响评标公正性的前提下，可以选择统一放宽该项要求。 （10）为了开标和评标方便，投标人应将投标文件的技术分册和商务分册分开装订。对选投标多个包件（如适用）的投标人，各包件投标文件商务分册中的共性内容可以合并编制和装订，但各包件的技术分册以及商务分册中的投标报价及其他非共性内容仍应分开编制和装订。 （11）如果投标人提供的进口设备报价中已经包含了关税和进口增值税，则必须在“供货类分项报价表”的“投标人备注”栏中明确申明。否则，在最终计算该投标人的评标价格时，将一律按招标文件中明确的报价要求以及国际商会最新版或招标文件指定版《国际贸易术语解释通则》（Incoterms）中对相关贸易术语的定义进行处理。 （12）如投标人在收到中标通知书后再提出修改其投标文件或承诺，则招标人有权取消其中标资格，并按评标委员会的推荐顺序选择下一家中标候选人中标，或者选择重新招标。此时，原中标人将被视为不能在规定的时间内与招标人签订合同，其投标保证金将不予退还。 （13）如投标人的投标货物（包括装置、设备、备品、备件和专用工具）中部分从境外供货，部分从境内供货，且投标人在其投标文件中又附有报价变更声明（包括以百分比或定额形式声明的折扣或涨价），则应同时声明具体的报价变更方式和变更环节，否则在评标以及中标后的合同签署和执行过程中将一律按所有相关报价分项均作同比例变更的方式来加以考虑（但在招标文件中明确的暂定金额外）。 |  |

附件6-1  上海中利威项目管理有限公司投标保证金提交和退还操作须知

# 接收投标保证金的银行账户信息

## 通过境内账户用人民币形式提交投标保证金银行账户信息

开户银行：杭州银行上海大渡河路支行

户名：上海中利威项目管理有限公司

账号：3101041060000050334

## 通过境外账户用外币或人民币形式提交投标保证金的银行账户信息

Bank:BANK OF HANGZHOU SHANGHAI BRANCH

A/C No.:3101041060000215150

Swift Code: ‌HZCBCN2HSHB

Address: Block N2 Bund Finance Center No.558 Zhongshan 2nd

# 提交投标保证金的地点和时间

地点：中国上海市静安区梅园路228号企业广场19楼1910-1912室

时间：中国境内每个法定工作日的正常工作时间（北京时间9:00时～11:30时和13:00时～16:30时）

# 投标保证金的提交

## 投标人可以采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票、支票或银行保函的形式提交投标保证金。为提高效率，鼓励投标人用网上支付、贷记凭证或电汇方式提交投标保证金。

## 中国境外（含中国台湾、香港和澳门地区，下同）的投标人也可以授权中国境内的某单位采用本须知第10.1条所列形式代替其提交投标保证金；或者通过一家在中国境内或境外信誉好的银行直接开具投标保证金银行保函（含备用信用证，下同）。当采用前一种方式提交时，投标人应在其投标文件中附有格式如本须知附件所示的授权书。

## 当投标人为两家或两家以上单位组成的联合体时（前提是招标文件中未明确声明不接受联合体投标），应由联合体的一方或多方共同提交投标保证金（对于施工招标项目应由联合体的牵头人或联合体的各方提交投标保证金），且所提交的投标保证金应对联合体的所有成员均具有约束力（即只要有任一联合体成员在投标有效期内申明退出联合体，或在中标后不与招标人签订合同，或不按招标文件的规定提交履约保证金，或不按招标文件的规定向招标代理机构支付招标服务费，招标人和（或）招标代理机构均有权不退还全部投标保证金）。如果投标人不接受上述条件，必须在投标文件的“商务条款偏离表”或“商务条款响应/偏离表”中明确申明，否则视为接受。当由联合体的牵头人以联合体的名义提交投标保证金时，本须知中提及的投标人均指投标联合体的牵头人。

## 依法必须进行招标项目境内投标人用现金（含网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票）或支票形式提交的投标保证金，均须从其基本存款账户转出。其他招标项目是否有此要求详见具体项目的招标文件。

## 当投标人用银行保函方式提交投标保证金时，保函的格式应采用招标文件中所附的“投标保证金银行保函格式”，或者采用事先为招标代理机构接受的其他格式；保函的有效期应满足招标文件“投标人须知”中的相关规定；保函的申请人应为投标人或本须知第10.2条所述的被授权人。

## 投标人不得以现钞方式提交投标保证金，也不得用经过背书转让的支票、银行本票或银行汇票提交投标保证金。

## 投标人应当按照下列方式办理投标保证金的提交手续：

当采用网上支付、贷记凭证或电汇方式提交投标保证金时，应在招标文件规定的投标截止时间之前，将相应款项直接付至本须知第8条指定的账户（以实际到账时间为准，宜适当提前办理）；在汇款附言中请务必注明：“投标保证金：项目编号”（示例：“投标保证金：ZLW20250151”）。

当采用银行本票或银行汇票方式提交投标保证金时，应在招标文件规定的投标截止时间之前，委派代表携带银行本票或银行汇票，到本须知第2条的指定地点办理投标保证金提交手续；在办理过程中，投标人代表须向招标代理机构的经办人明确申明项目编号等信息。

当采用支票方式提交投标保证金时，应在招标文件规定的投标截止时间的5个工日之前，委派代表携带支票，到本须知第8.1条的指定地点办理投标保证金提交手续；在办理过程中，在办理过程中，投标人代表须向招标代理机构的经办人明确申明项目编号等信息；投标人应保证提交的支票不是空头支票和不被银行退票，否则，在评标时将被视为未按规定提交投标保证金处理。

当投标人选投一个招标项目的多个包件或标段时，必须在投标文件中用表格或其他方式清晰注明每个包件或标段的投标保证金金额。如投标人未在投标文件中注明其所投各包件或标段的投标保证金金额，且合计的保证金金额又不足时，评标委员会将按其所投全部包件或标段的投标保证金均不符合要求来处理。

## 招标代理机构的项目负责人将会“投标保证金收据”（原则上采用电子收据，如投标人有特殊需求，请与招标代理机构的项目负责人联系，下同）发给已经提交投标保证金的各投标人，投标人应将“投标保证金收据”的复印件封装在装有“投标一览表”（或“开标一览表”或“投标信息汇总表”）的小信封中，或者装订在正本投标文件的“投标函”（或“投标书”）之后。如果投标人在封装投标文件时尚未收到“投标保证金收据”，也可直接将投标保证金支付单据的打印件或复印件封装在装有“投标一览表”（或“开标一览表”或“投标信息汇总表”）的小信封中，或者装订在正本投标文件的“投标函”（或“投标书”）之后；随后与招标代理机构的项目负责人联系并索要“投标保证金收据”。

## 当采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票或支票方式提交投标保证金，且投标人收取了纸质版的“投标保证金收据”时，投标人应妥善保存该收据的原件，在办理投标保证金退还手续时，该收据的原件将作为退还凭证。

## 对采用银行保函方式提交投标保证金的情况，投标人应将保函正本封装在装有“投标一览表”（或“开标一览表”或“投标信息汇总表”）的小信封中，或者装订在正本投标文件的“投标函”（或“投标书”）之后；采用电子投标时，银行保函的正本应在投标截止时间之前寄达招标代理机构项目负责人。

# 投标保证金的退还

## 在具备向中标人发出中标通知书的条件之后，招标人和（或）招标代理机构将向中标人发出“中标通知书”，在未发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况时，中标人应按下列方式办理投标保证金退还手续：

在收到“中标通知书”后马上填写“中标通知书回执”，并在加盖公章后尽快以扫描邮件方式或传真发给招标代理机构的项目负责人。

中标人代表携带加盖公章的“中标通知书回执”原件、本须知第10.9条中提及的纸质版“投标保证金收据”原件、中标人与招标人签署的中标合同（正本或副本）或招标人开具的中标合同项下的履约保证金收据复印件（当招标文件未要求中标人提交履约保证金时，须提供中标人与招标人签署的中标合同），到本须知第8.1条的指定地点办理投标保证金退还手续。

## 在具备向中标人发出中标通知书的条件之后，招标人和招标代理机构将向未中标人发出“中标结果通知书”（或“未中标通知书”，下同），在未发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况时，未中标人应按下列方式办理投标保证金退还手续：

在收到“中标结果通知书”后马上填写“中标结果通知书回执”，并在加盖公章后尽快以扫描邮件方式或传真发给招标代理机构的项目负责人。

未中标人代表携带加盖公章的“中标结果通知书回执”原件、本须知第10.9条中提及的纸质版“投标保证金收据”原件，到本须知第8.1条的指定地点办理投标保证金退还手续。

## 招标代理机构原则上将采用网上支付方式将投标保证金退还到提交该保证金时的汇出银行账户，或者用支票方式退还给“投标保证金收据”中注明的投标人。

## 对采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票或支票方式提交的投标保证金，在退还的同时还将按中国人民银行公布的人民币活期存款利率向投标人支付其在“中标结果通知书回执”或“中标结果通知书回执”中确认的投标保证金利息。

## 对采用银行保函形式提交的投标保证金，将只退还保函正本（备用信用证不予退还），不支付投标保证金利息。

# 其他

## 本须知如被具体招标项目的招标文件所引用，即成为该招标文件“投标人须知”的组成部分。如投标人欲对本须知中的相关内容作进一步咨询，可按招标文件“投标人须知”的相关规定以书面形式向招标代理机构提出，也可打电话向招标文件中列明的招标代理机构的项目负责人咨询。

## 对竞争性谈判、竞争性磋商、询价或比选等非招标采购项目，如果在竞争性谈判文件、竞争性磋商文件、询价通知书或比选文件等采购文件中要求供应商提交保证金（或者称为谈判响应保证金、磋商保证金、报价保证金或比选保证金等），则一旦在竞争性谈判文件、竞争性磋商文件、询价文件或比选文件等采购文件中引用了本须知，则表示本须知有关投标保证金提交和退还的规定将同样适用于对应的竞争性谈判、竞争性磋商、询价或比选等采购项目。此时，本须知中的“招标文件”应理解为“采购文件（也可分别理解为“谈判文件”、“磋商文件”、“询价通知书”或“比选文件”等）；“投标人”应理解为参加谈判、磋商或报价的“供应商”；“投标文件”应理解为“响应文件”；“投标保证金”应理解为“保证金”（也可理解为“谈判保证金”、“磋商保证金”、“报价保证金”或“比选保证金”等）；“评标委员会”应理解为“评审委员会”（也可理解为“谈判小组”、“磋商小组”、“询价小组”或“比选小组”等）；“评标”应理解为“评审”；“中标”应理解为“成交”。

## 对于因不可抗力等原因导致投标保证金未及时到账等情况，招标人和招标代理机构不承担任何责任。

附件：

关于投标保证金的授权函

（填入投标人名称）     （以下简称“授权人”）授权     （填入被授权单位名称）     （以下简称“被授权人”）代表本方提交     （填入招标项目名称及编号）     （以下简称“本项目”）的投标保证金。本授权书下被授权人提交的投标保证金等同于授权人提交的投标保证金，所有本项目招标文件规定的有关投标保证金提交和不予退还的规定均照样适用，授权人和被授权人均不会就此提出任何异议。

本授权书在本项目招标文件规定的投标有效期内（包括授权人同意延长的投标有效期内）始终有效。

授权人：     （填入投标人名称）

授权人的法定代表人或其

授权签署投标文件的代表签名：

被授权人：   （被授权人加盖公章）

附件6-2  银行资信证明

（此格式仅供参考）

编号：

日期：

# 致（To）：

（投标人名称）委托我行对其资信状况出具证明，经确认具体情况如下：

# 结算纪律执行情况

兹证明从        年    月    日到        年    月    日止，             （投标人名称）在我行的结算纪律执行情况列示如下：

| 内容 | 空头支票 | 印鉴不符 |
| --- | --- | --- |
| 次数 | 次 | 次 |
| 金额 | 元 | 元 |

# 存款情况

兹证明        年    月    日，                    （投标人名称）在我行的存款帐户余额情况如下：

| 银行帐号 | 帐户性质 | 货币种类 | 贷方余额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

仅此证明。

银行名称：

授权签字人：

附件6-3投标分项报价表格式

表1  （微动摩擦磨损试验机）境内供货分项报价表

投标人名称：___________________	招标编号：__________

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商企业名称 | DDP单价 （项目现场） | DDP合价 （项目现场） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件（应提供详细清单报价） |  |  |  |  |  |
| 2 | 质保期内备品备件（应提供详细清单报价） |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具（应提供详细清单） |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验、验收配合 |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术资料、人员培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 售后服务、技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 境内供货投标总价（人民币元） |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：_____________________

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价（明显的小数点错位除外）。

2. 详细清单报价另页提供，格式要求见技术规格。

3. 对于质保期内非随机提供的备品、备件、专用工具以及联络、安装、调试、检验、验收配合、技术资料提供、人员培训、售后服务及技术服务等所有在项目现场提供的伴随服务，无论采用何种方式报价，均应由投标人负责在规定的响应时间内将相关货物/服务送达项目现场，并承担此过程中的所有费用。

表2 （微动摩擦磨损试验机） 境外供货分项报价表

投标人名称：___________________	招标编号：__________

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商企业名称 | DPU单价 （项目现场） | DPU合价 （项目现场） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件（应提供详细清单报价） |  |  |  |  |  |
| 2 | 质保期内备品备件（应提供详细清单报价） |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具（应提供详细清单） |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验、验收配合 |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术资料、人员培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 售后服务、技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 境外部分投标总价（国际流通货币，应明确具体货币） |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：_____________________

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价（明显的小数点错位除外）。

2. 详细清单报价另页提供，格式要求见技术规格。

3. 对于质保期内非随机提供的备品、备件、专用工具以及联络、安装、调试、检验、验收配合、技术资料提供、人员培训、售后服务及技术服务等所有在项目现场提供的伴随服务，无论采用何种方式报价，均应由投标人负责在规定的响应时间内将相关货物/服务送达项目现场，并承担此过程中的所有费用。

附件6-4  投标代理委托书

（填入境外投标人全称）     （以下简称“授权人”）授权     （填入境内被授权投标代理人全称）     （以下简称“被授权人”）代表本方提交     （填入招标项目名称及编号）     （以下简称“本项目”）的投标。本授权书下被授权人提交的投标文件的实际投标主体为授权人，授权人已了解本项目招标文件（包括可能发出的补充招标文件）所规定的全部内容，并承诺完全接受被授权人所提交的投标文件的约束。一旦中标，授权人将按被授权人所提交的投标文件及本项目招标文件的规定与招标人签订中标合同。

本授权书在本项目招标文件规定的投标有效期内（包括被授权人同意延长的投标有效期内）始终有效。

授权人：       （填入境外投标人全称）

授权人的法定代表人签名：

被授权人： （填入境内被授权投标代理人全称）

被授权人公章：

补充格式IV-9-6

是否需要办理出口许可证声明

致：上海应用技术大学

我方               （投标人名称）参与的               （项目名称、项目编号），其中               （设备名称，如果多个设备请一一列出）     （需要/不需要）办理出口许可证。

特此声明！

投标人名称（公章）：

投标人授权代表签字、职务：_____________

日      期：_____________

第七章  合 同 专 用 条 款

| 合 同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRACT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （仅供参考，以实际签订为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同号(Contract No.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签订日期(Signed on): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 买方 The Buyer: |  | Shanghai Institute Of Technology No. 100 Haiquan Road, Fengxian District, Shanghai, postal code 201418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel: + Fax: + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卖方 The Seller: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seller's Bank Information： 银行名称(BANK NAME)： 银行地址(BANK ADDRESS)： 帐号(ACCOUNT NO)： SWIFT CODE： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终用户 The End-user:Shanghai Institute Of Technology. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 买方、卖方同意按下列条款签订合同予以购买： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| This Contract is made by and between the Buyer and the Seller, whereby the Buyer agrees to buy and the Seller agrees to sell the under mentioned commodity according to the terms and conditions stipulated below: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 商品名称、规格、数量及单价：(Commodity, Specifications, Quantity and Price:) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPTION |  |  |  |  | NAME IN CHINESE | UNIT |  | QTY | UNIT PRICE |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Model: |  |  |  |  | SET |  | 1 | USD |  | USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Details as per attachment- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Remarks: 1. The documents of international bidding No: dated on is part of this contract. 2. The Buyer is entrusted and served as the import agent forShanghai Institute Of Technology. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | DPU SHANGHAI AIRPORT CHINA |  | USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Value: EXW(SAY USD ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 生产国别和制造厂(Country of Origin and Manufacturers)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 包装(Package)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 须用坚固的木箱或纸箱包装，以宜于长途海运/邮寄/空运及适应气候的变化，并具备良好的防潮抗震能力。由于包装不良而引起的货物损坏或由于防护措施不善而引起货物锈蚀，卖方应赔偿由此而造成的损失费用。包装箱内应有完整的电子版操作使用说明书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | To be packed in strong wooden case(s) or carton(s), suitable for long distance ocean \ parcel \ post \ air freight transportation as well as changing climate and with good resistance to moisture and shocks. The Seller shall be liable for the damage of the commodity due to improper packing and for rust attributable to inadequate protective measures in regard to the packing. One full set of operation manuals in electronic version concerned shall be enclosed in the case(s). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 装运标记(Shipping mark)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 卖方应在每个货箱上用不褪色油漆标明箱号、并书以"防潮"、"小心轻放"、"此面向上"等字样和装运唛头： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SHANGHAI P.R.CHINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 每个木质包装箱外必须标有国际植物保护公约组织(IPPC)公布的国际植物检疫措施标准第15号，即ISPM 15 专用标识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | The Seller shall mark on each package with fadeless paint the package number, and warnings label such as, "KEEP AWAY FROM MOISTURE", "HANDLE WITH CARE", "THIS SIDE UP" as well as the shipping mark: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SHANGHAI P.R.CHINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Each wooden crates should be marked with ISPM 15 (International Phytosanitary Measures No.15) which is issued by IPPC (International Plant Protection Convention). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 交货日期(Date of delivery)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 装运港口(Port of shipment)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 卸货港口(Port of destination)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 保险(Insurance)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 付款条件(Payment)： |  | ①从中华人民共和国关境内提供的货物：合同签订前，乙方向甲方提交合同金额10%的履约保证金。乙方根据合同交货期，按甲方要求将货物送到甲方指定的场所安装，甲方依据合同和货物清单验收货物，安装、验收合格后，乙方开具全额发票，甲方在收到乙方全额发票后十个工作日内一次性支付。项目验收后，货物正常使用，由乙方提出书面归还申请，经甲方确认，审批通过后十个工作日内甲方无息退还履约保证金。 ②从中华人民共和国关境外提供的货物：买方以不可撤销100%即期信用证方式付款给卖方，其金额当相当于合同总价。其中90%的货款于发货之日10天内见单即付，10%的货款验收后1个月内支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 运输单据(Documents)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 卖方向买方提交下列装运单据： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | 由卖方出具的标明合同号和唛头的发票副本三份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | 由卖方出具的装箱单副本三份，标明包装的数量及每件包装的毛重、净重、尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | 由卖方或制造厂商出具的品质和数量证明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | 由卖方或制造厂商出具的原产地证明副本二份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) | 非木包装证明副本一份或卖方的申明阐述此单货物的木质包装已做熏蒸处理，有符合商检局的IPPC标识，且该标识完整清晰地位于木质包装材料上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | The Seller shall attach one set of following documents to the Buyer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Invoice in 3 copies indicating Contract number and shipping mark by or the Seller. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Packing list in 3 copies issued by the Seller, indicating quantity, gross weight, net weight measurement of each package by the Seller. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Certificate of Quality and Quantity issued by the Seller or the manufacturer. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Certificate of origin in 2 copies issued by the Seller. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Non-wood packing materials Declaration or Seller’s certificate certifying that the wood packing materials have been treated and officially marked IPPC full and apparently on the side of the packing materials. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 装货通知(Shipping advice)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 卖方应在完成包装后的2个工作日内，通知甲方提货。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | The Seller shall, within 2 working days after package,notice The Buyer arrange pick up |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 质量保证(Guarantee of quality)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 卖方保证货物是用最好材料上等工艺制作的、卖方应保证所交付的货物为交货日期前6个月内生产的全新在售产品，不得为停产型号或翻新机，其质量、规格和性能与本合同规定相符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质保期为自各方代表签订验收单之日起 个月。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 检验和索赔(Inspection and claim)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发货前，制造厂应对货物的质量、规格、性能和数量/重量作精密全面的检验。如果商品品质、规格或数量发现与本合同规定的不符，且此等不符不应由保险公司或承运人负责，则买方有权在货物抵达目的地后90 天之内，凭中国出入境检验检疫局出具的商检证书，向卖方提出索赔或要求更换，由此而产生的费用（包括商检费、返回件和更换件的运费、保费、仓储费及装卸费等等）均由卖方承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在保证期限内，如货物由于设计或制造上的缺陷而发生损坏或/和品质、性能与合同规定不符时，买方应当及时通知卖方，卖方应当及时更换或维修，使其达到合同规定品质。如果经卖方检验，认为非质量问题，则双方可委托国家检验检疫局进行检验，相关费用由责任方承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在任何情况下，合同的任何一方均不需要对间接损失负责。 若交付的货物不符合要求：所交付的货物为交货日期前6个月内生产的全新在售产品，且非停产型号或翻新机，则买方有权终止合同，并要求卖方支付合同金额10%的违约金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 人力不能抗拒(Force majeure)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 凡在制造或装船运输过程中因人力不可抗拒的事故，致使卖方推迟交货或不能交货时，卖方可不负责任。但发生上述事故时，卖方应立即通知买方，并在14天内，给买方航空快寄一份由主管政府当局颁发的事故证明书。在此情况下，卖方仍有责任采取一切必要的措施，加快交货。如事故延续10周以上，买方有权撤销合同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | The Seller shall not be responsible for the delay in shipment or non-delivery of the goods due to Force Majeure, which might occur during the process of manufacturing or in the course of loading transit. The Seller shall advise the Buyer immediately of the occurrence above mentioned and within fourteen days thereafter the Seller shall send by airmail to the Buyer for Their acceptance a certificate of the accident issued by the competent Government Authorities where the accident occurs as evidence thereof. Under such circumstances the Seller, however, are still under the obligation to take all necessary measures to hasten the delivery of the goods. In case the accident lasts for more than ten weeks the Buyer shall have the right to cancel the Contract. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 迟交货罚款(Late delivery and penalty)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 除本合同第14条规定的人力不可抗拒原因外，如卖方不能按合同规定的时间交货，买方应同意在卖方付罚款的条件下延期交货。罚款可由支付银行在议付货款时扣除。罚款率按每7天收0.5%，不足7天时以7天计算，但罚款不得超过迟交货物总价的5%。如卖方延期交货超过合同规定10周时，买方有权撤销合同。此时，卖方仍不迟延地按上述规定向买方付罚款。如果买方延迟付款，卖方不承担迟交货罚款责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Should the Seller fail to make delivery on time as stipulated in the Contract, with exception of Force Majeure causes specified in Clause 14 of this Contract, the Buyer shall agree to postpone the delivery on the condition that the Seller agree to pay a penalty which shall be deducted by the paying dank from the payment under negotiation. The rate of penalty is charged at 0.5% for every seven days, odd days less than seven days should be counted as seven days . But the penalty, however, shall not exceed 5% of the total value of the goods involved in the late delivery. In case the Seller fail to make delivery ten weeks later than the time of shipment stipulated in the Contract, the Buyer shall have the right to cancel the Contract and the Seller, in spite of the cancellation, shall still pay the aforesaid penalty to the Buyer without delay. If the payment is done late, the Seller will not pay late delivery penalty. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 仲裁(Arbitration)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 卖方、买方之间所有与合同有关或在执行合同过程中发生的纠纷应通过友好协商的方式解决，如果经过协商仍不能解决，则应提交新加波国际仲裁中心，根据该仲裁委员会的仲裁规则，以仲裁方式解决。仲裁地点在新加波，并且仲裁裁决是终局的，对卖方、买方均有拘束力；任何一方均不能诉诸于法院或其他机构来改变裁决。仲裁费由败诉方承担。在仲裁过程中，除仲裁部分外，各方当事人仍有义务继续执行本合同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实体法律 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部纠纷将以该合同和其他在执行合同过程中达成的协议为依据，其余按照中华人民共和国的法律进行解释。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | All disputes among the Seller and the Buyer in connection with this Contract or the execution thereof shall be settled friendly through negotiations. In case no settlement can be reached, the case may then be submitted for arbitration to Singapore International Arbitration Centre in accordance with its Rules of Arbitration promulgated by the said Arbitration Commission. The arbitration shall take place in Singapore and the decision of the Arbitration Commission shall be final and binding upon the Seller as well as the Buyer; neither party shall seek recourse to a law court or other authorities to appeal for revision of the decision. Arbitration fee shall be borne by the losing party. In the course of arbitration, all the parties shall continue to execute the present Contract except those under arbitration. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSTANTIVE LAW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | All disputes shall be settled in accordance with the provisions of this contract and all other agreements regarding its performance, otherwise in accordance with the laws of the People’s Republic of China. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 税费（TAXES AND DUTIES）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在执行本合同过程中，由中国政府征收的所有税费由卖方承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在执行本合同过程中，在中国以外发生的所有税费由卖方承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | All taxes in connection with the execution of this Contract levied by the Chinese Government on the Buyer in accordance with the tax laws in effect shall be borne by the Buyer. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | All taxes arising outside of China in connection with the execution of this Contract shall be borne by the Seller. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本合同中英文版本一式三份，各方各保留一份，以英文为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In witness thereof, this contract is made in triplicate in English and Chinese version, which are held by all parties with the same binding. The English version is governing. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 买方 |  |  |  |  | 卖方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | THE BUYER: |  |  |  |  | THE SELLER: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SHANGHAI INSTITUTE OF TECHNOLOGY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _____________________________________ |  |  |  |  | _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第八章  货物需求一览表和技术规格

第八章  货物需求一览表和技术规格

第一部分  货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 数量及单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摩擦磨损试验机 | 1套 | / |
| 2 | 数据处理系统 | 1套 | 最新64位操作系统，i5及以上处理器，不低于512G硬盘，不低于8G内存，保证数据处理的流畅 |
| 3 | 冷却循环浴 | 1台 | / |
| 4 | 应力模块 | 1套 | / |
| 5 | 激光器 | 1个 | / |
| 6 | 钛转子 | 1个 | / |

注：1. 如果届时项目现场因其他原因暂时无法按原定计划接纳所供货物，则买方将会提前四十五（45）天通知卖方延期交货，此时卖方应按买方通知中所明确的新的交付时间要求安排运输和完成后续的工作。

第二部分  技术规格

本技术规格中带“*”号的要求为关键技术要求，对这些要求的任何负偏离均将导致投标被拒绝。当某一层次的条款名称后加有“*”号时，应理解为名称下的各层次条款均为带“*”号的条款。

# 主题内容和适用范围

## 主题内容

本技术规格规定了本项目采购的微动摩擦磨损试验机设备的功能、性能和使用要求，以及投标人须提供的设计配合、设备安装、调试、验收配合、人员培训、技术资料提供及售后服务等方面的要求。

## 适用范围

本技术规格适用于本项目采购的微动摩擦磨损试验机设备及其伴随服务的采购招标。

# 基本要求

## 本技术规格所提出的要求是对本次招标欲采购货物及伴随服务的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本技术规格为准（但当中国国家标准的有关强制性规定严于本技术规格的规定时，投标人应及时向招标人提出，以取得招标人的确认，如果投标人没有提出，则在中标后招标人仍有权在合同价格不变的前提下要求中标人按中国国家标准的有关强制性规定执行）。

## 本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准以及参照的品牌、型号或图片（若有时）仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代工艺、材料、标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足、等同或优于本技术规格的要求。

## 除有特殊说明之外，本技术规格中所有指定的具体技术参数或参数范围，均应理解为是招标人可接受的最低要求。也即，当对应技术参数或参数范围是越小越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是上限值或最大允许范围；当对应技术参数或参数范围是越大越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是下限值或最小允许范围。

## 本技术规格中所有带“*”号的要求均为主要技术要求，投标人除了在投标文件中应对这此要求作出实质性响应外，还需提供技术支持资料。如果投标人的投标未对任意一项主要技术要求作出实质性响应，或者未按要求提供技术支持资料，其投标将被否决。

技术支持资料以权威机构出具的认证证书（如通过3C认证的证书）或第三方检测机构出具的检测报告或投标货物制造商公开发布的印刷资料为准，若权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告与投标货物制造商公开发布的印刷资料不一致，以权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告为准。对于非标准和非通用的设备，投标人也可提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应有用户代表签名）作为技术支持资料。上述技术支持资料只能用于印证投标人自称符合而实际不符合的情形，不能用于相反的印证。

## 投标人须在投标文件中提供设备国内装机数据和客户信息，以及国内技术支持团队情况介绍。

## 本项目投标总价为一口价，包括该设备、辅助材料、人工、机械、运输、仓储、安装、调试、保险、关税、劳保、专利技术、税费及质保期间等一切费用。

## 包括第一部分《货物需求一览表》中所列的所有设备、设备配套软件安装、不少于壹年（1）年设备免费质保、安装培训等伴随服务。

3、设备参数

*（1）载荷范围1～2500N，分辨率≤0.1N，精度≤1.0%，具备恒力加载、线性加载、台阶加载等不同加载模式

（2）行程范围0.01mm～5mm，分辨率≤0.01mm，最大误差≤3%；

*（3）频率：1—500Hz

*（4）温度范围-45℃～350℃，分辨率≤0.1℃，最大误差≤1%；

（5）摩擦系数：0—1.75

（6）测试时间：1min—999h

（7）试验盘：表面粗糙度0.5μm～0.6μm，材质100Cr6；钢球：10mm，抛光，材质100Cr6。

*（8）测试腔体的宽度高度深度分别≥300mm×300mm×250mm。

（9）密闭式测试腔体，可对测试气氛，湿度进行调节。

*（10）提供过去8年来关于ASTM D5706、ASTM D5707、ASTM D6425方法的、每年20组循环比对实验数据，验证仪器精度；符合ASTM D5706，ASTM D5707，ASTM D6425标准。

4、安装、调试、验收及所需材料、工具

## 4.1 设备场地准备、测试及安装和验收

## 4.1.1 设备到货后开箱、安装：设备在用户现场的开箱、安装及调试的全过程由生产厂家负责。设备到达需方后，需方须通知供方到客户现场共同开箱检查；若有缺项，供方立即补齐。当用户场地准备妥当并测试合格且仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后2周内执行安装调试直至达到验收指标；仪器的安装调试应在1个月内完成。设备安装过程中，生产厂家向用户的技术人员讲解整个设备的调整、维修、保养、故障预防、分析与排除等方面基本技术知识。

## 4.1.2 设备调试：按照所需要的安装、校验、调试及验收的内容及技术要求由生产厂家在交货地点进行安装、调试直到达到上述各种技术要求。由生产厂家给验收小组现场操作、演示合同中规定的各种功能、技术指标等内容。

## 4.2 设备培训

## 仪器安装完成后生产厂家的安装调试人员应在现场就仪器的使用及维护对用户进行现场培训，培训内容包括用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等，直至确保两位以上买方人员能独立操作，并能进行日常维护和简单的故障分析及排除。

## 5 售后技术服务

## 5.1 保修期

## 整机保修期不少于一年，保修期自设备验收合格之日起计算，保修期内提供全部免费保修，包括人工费、仪器的全部零配件等。保修期过后，供货方应继续提供终身应用技术支持和维修服务，并承诺保证不短于6年的零配件供应。

## 5.2维修响应时间

## 设立远程遥控技术服务，提供不少于5x8小时热线电话技术服务，即时协助、解答操作员提出的问题，在接到报修后48小时内由专业技术人员答复响应。如果在线无法解决问题，收到紧急维修通知后，生产厂家工程师保证在5个工作日内赶赴现场进行有关的维修工作，尽快恢复设备的正常运作。重大问题或其他一时无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确方案。

6  付款方式

①从中华人民共和国关境内提供的货物：合同签订前，乙方向甲方提交合同金额10%的履约保证金。乙方根据合同交货期，按甲方要求将货物送到甲方指定的场所安装，甲方依据合同和货物清单验收货物，安装、验收合格后，乙方开具全额发票，甲方在收到乙方全额发票后十个工作日内一次性支付。项目验收后，货物正常使用，由乙方提出书面归还申请，经甲方确认，审批通过后十个工作日内甲方无息退还履约保证金。

②从中华人民共和国关境外提供的货物：买方以不可撤销100%即期信用证方式付款给卖方，其金额当相当于合同总价。其中90%的货款于发货之日10天内见单即付，10%的货款验收后1个月内支付。

7  交付时间

从中华人民共和国关境内提供的货物：合同签订后30天内；

从中华人民共和国关境外提供的货物：收到信用证后6个月内。

*8、投标截止时间前已经进口的货物必须出具交货日期前6个月内的《中华人民共和国海关进口货物报关单》。

9、投标方应保证所交付的货物为交货日期前6个月内生产的全新在售产品，不得为停产型号或翻新机。