ZC20260006     上海市长宁区自然资源确权中心2026年度物业管理服务公开招标项目      招标需求文件

上海市长宁区自然资源确权中心

2026年度物业管理服务公开招标项目招标需求文件
一、项目概况：
项目名称：上海市长宁区自然资源确权中心2026年度物业管理服务公开招标项目

具体内容：按照国家对物业管理的标准和规定，提供对位于剑河路606号的房屋建筑整体（含设备设施）及红线区域内的安保、消防、维护保养、环境卫生、公共秩序、车辆停放进行相应的物业管理服务。并执行全天的执勤、巡视及夜间安防。

实施地点：剑河路606号             
项目执行期：2026年1月1日至2026年12月31日。

二、资格条件：

1、具有《中华人民共和国企业法人营业执照》或事业单位组织机构代码或社会组织法人代表证书，在近三年内无不良记录；

2、具有完善的售后服务体系，并能提供本地良好的售后支持服务。

三、服务需求：

物业人员配置不应低于18人。

管理员1人：负责日常管理服务督导工作等，确保双方协调沟通。

保安员12人: 负责楼内秩序、消防安全、外场门卫、停车、巡视等。

保洁员5人：负责室内、外围场地、道路、绿地、垃圾分类收集等。

1、保洁

工作时间：周一～周日 

主要工作内容：

负责楼宇内外日常保洁，垃圾分类收集。

负责楼宇内卫生间清洁：涉及卫生间，其中：坐厕，立厕，擦手纸纸架，卷筒纸纸架 ，洗手液盒，台盆，门等。

负责楼宇室内墙地面保养的管理，每季度对墙面台面进行至少一次清洁。

灭虫灭害。

2、保安

工作时间：外保：周一～周日 每日24小时；内保：周一～周日 （具体视窗口工作时间而定）

主要工作内容：

外保值班人员，24小时不得脱岗。内外保安值班期间不得睡觉。保安应当配合甲方对外服务工作需要，对早于工作时间前来办理业务的客户进行秩序维护。严禁推销、不明身份人员进入大楼。

因维修施工，各施工人员进出或有大件物品出入，应与办公室联系确认。

做好每日信件收发，指导客户使用自助查询机器等工作。

制定并执行每日巡逻制度，内保在窗口对外服务期间，始终在岗，维持服务大厅秩序，以及空调温控、通风、照明、消防安全等工作，至窗口对外结束服务时，清理现场，确保服务大厅无闲杂人员逗留。外保在晚7：00至晨7：00，应定时巡逻，确保闲杂人员不得逗留，外来车辆不应停放。检查公共部位、卫生间，照明灯、空调、排风扇是否关闭，有无火警隐患或异常情况，电梯、过道门窗、办公室等门窗是否关闭。

定期和不定期地进行对大楼内的排水设备、燃气设备、电器设备及消防设备的检查、预防火灾于未然。

遇有突发事件或异常情况应及时与办公室通报，以利及时处置。违者按责追究。

3、维修保养

工作时间：周一～周日 

工作内容：

负责房屋本体的日常管理、维修、养护； 

负责大楼公共设施、设备及场所的日常使用、维修、养护、管理(含门楼、机电设备、路灯、公共绿化、沟、渠、池、井、管道、地下车库、水电等)以及门窗锁等的简易维修；

负责定期检查维修大楼内外悬挂的招牌、物品、灯具等固定情况，保持整洁统一美观，无坠落等安全隐患。

负责本部电梯、空调日常管理；

负责院内污水井、雨水井、管道的疏通管理；

负责公共设备、设施的保养和检测工作，经过巡检发现公共部位门窗部件、灯管损坏或各部门报修事项等应及时更换维修。

负责电梯维护保养合同的管理。保证电梯正常运行。

4、会务保障

工作时间：常规情况下周一～周日 

工作内容，包括会场布置、茶水安排、茶具消毒、室内空调等设备管理等。

5、车辆停放管理

工作时间：周一～周日

工作内容：

负责机动车车位的车辆停放管理，车辆应排列整齐，进出有序，无堵塞现象；

负责露天非机动车棚自行车、助动车的停放管理。非机动车应停放整齐，车棚场地整洁，不影响他人通行;并对电动助动车充电安全的情况进行定时巡视。

停车场地不能收取停车相关费用。

6、其他

负责监督空调、电梯、绿化、消防设备、下水道清理、大楼清洁等登记中心相关第三方供应商合同执行的情况、质量等责任的监管。保障相关人员和设备始终处于良好地工作状态。

器械、办公设备、文书资料等物品的日常搬运任务。
另，本次物业管理服务包括但不限于上述服务。服务标准参照《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库﹝2024﹞113号）标准执行。

物业管理的相关场地、设施设备
1.物业办公休息室1间，位于地下室约10m2；办公设备配置：对讲机、单人办公桌、椅、铁制文件柜、更衣柜、货架、空调。
2.安保值班室1间，位于正门的北侧约3m2，办公设施：单人办公桌、椅，挂壁式空调1台。
供应商应承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。
有关事宜说明要求

一、采购方重要事项说明

1.服务供应商应根据采购需求概要、采购方的现场实际情况以及自身经验能力，提供具有针对性的物业管理计划和服务方案措施，详细说明物业管理计划、标准、实施方案、质量保证措施以及达到的管理目标等具体内容，并具有可操作性。投标文件应包括但不限于：整体服务方案、综合管理服务方案、建筑物及附属设施运行、维修和养护服务方案、秩序维护与消防安全管理服务方案、绿化摆放与养护服务方案、后勤保障服务方案、突发事件处理应急预案、管理机构与管理考核制度、服务质量保证及器材、耗材配置、劳动配备计划等。

2.服务供应商可针对采购方工作的特殊性，提出其他特色服务的设想及建议，措施要详细、具体，有较高的可操作性。

3.服务供应商应提前至采购方现场查看，进一步了解采购需求内容、范围。如有疑问，现场提出答疑；放弃查看或询问不清的，视为确认现场环境、范围和内容所有条件，一旦采购确认成交后，不得以不了解或不完全了解采购方的需求而提出额外费用，对此采购方一律不予考虑。

4.服务供应商应加强内部管理控制，针对采购项目，制定相应管理、工作流程、服务方案、人员培训、安全防范、巡查监督、考核奖惩等制度，建立健全各项管理机制，确保管理运作正常，良好有效无事故。如遇管理、巡查、责任不到位等，发生各类事故，应追究相关人员责任。

5.根据采购方实际工作需求，物业人员如需加班，所产生的加班费用由物业公司承担。

6.每半年实施考核，考核标准参照政府办公楼物业服务考核标准执行。根据考核值a区分为四个等第：优良（a≥90）、中等（90＞a≥80）、合格（80＞a≥60）、不合格（60＞a）。

7.中标单位在提供物业管理服务期间，是本项目内涉及生产、施工和物业等安全责任的第一责任人，必须认真贯彻国家、上海市和上级劳动保护、安全生产主管部门发布的有关安全生产、消防工作的方针、政策、规定、制度等，严格执行有关劳动保护、安全生产、消防安全等法规和规定。应加强对本项目服务人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高期安全生产意识和自我保护的能力，督促全体服务人员自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

二、报价说明

1.本次报价为物业管理范围、管理期限内除采购方自行承担部分以外的费用，应包括但不限于以下内容：基本服务费、办公费用、秩序维护费用、清洁卫生、绿化养护、标识标牌、公众责任保险和雇主责任险、投标人认为必要的其他费用、管理酬金及法定税金等。投标人认为与此次采购有关的必须的费用（包括办公费、交通费、服装费等）。
投标人须提供报价明细。该项目报价采购方认定为包括所有费用。合同期内采购方不支付报价以外的任何其他费用。
2.本次报价为综合报价，应当符合劳动法等法律法规相关规定的政策要求。所有人员的工资标准不得低于2025年度上海市最新调整的工资标准，并且必须按照上海市人力资源和社会保障局及公积金管理中心的规定，缴纳社会保险、公积金和发放高温费等。所有人员的福利标准不得低于2025年度上海市最新调整的社会保险、公积金最低缴纳系数。

所提供的劳动配置应满足全日制合同工要求（不得使用退休工）。
秩序维护费，指维护管理范围内公共秩序所需的器材装备费、记录登记，以及安全生产监督和自然灾害防范所产生的费用等费用。必须包含以下费用：
保安日常的易耗品、服装等；
保安证及消控人员证书每年复证费用。

3.下列费用由采购方自行承担。
（1）水、电、煤等能源消耗费。

（2）会务保障中所产生的会标制作、席卡、茶水等。

（3）日常维修中非中标方服务不当产生的设施设备维修及更换配件所需的材料费。双方约定的日常基础维修材料，如硅胶、锁芯等零配件除外。
（4）高压配电房电力预防性测试费用等；

付款方式
物业管理服务费按区财政有关规定进行支付，原则上采用按季度进行支付的方式。甲方在对乙方上一季度考核合格后，向乙方支付上一季度（三个月）的物业服务费。如乙方的物业管理服务工作未达到所承诺的服务标准和要求，必须经整改达标后，甲方方可支付当期的物业管理服务费用。

其他要求
1、中标单位为此项目所聘用的全部人员：生、老、病、死或事故原因、劳资纠纷，刑事、民事案件等均与采购方无关。在此，特别说明两点：①物业管理服务供应商在报价时，需充分考虑到国家调整职工最低工资保障线的情况以及物价上涨等因素。采购方不会因国家调整职工最低工资保障线以及物价上涨等因素而再追加物业管理服务费用。②物业管理服务供应商在投标报价时，需充分考虑到服务区域的特殊性，节假日、双休日及日常工作可能需要加班服务。

2、中标单位需进行内部管理及指导，要求每位工作人员言行举止与行政事业单位的环境相匹配，树立良好的服务形象。

3、投标方必须按劳动法要求聘用工作人员，所有工作人员须提供无犯罪记录证明。

4、本项目为行政事业单位综合物业管理服务项目，包括但不限于上述物业管理服务内容和要求。上述要求中的具体数量或描述仅供参考。

5、注：如出现逾期支付相关费用等情况，采购人将支付中标单位相应利息，如对中标单位造成损失的，依法给予中标单位相关补偿。
PAGE  
1

