上海市公安局长宁分局指挥处突大队2026年度综合保障服务项目

采购需求文件

一、项目概况

上海市公安局长宁分局指挥处突大队综合保障服务主要包括指挥大厅大屏显示系统、决策室显示系统、集中控制系统、视频会议系统、坐席协同管理系统、音频扩声系统、综合布线系统、安防系统、语音控制系统，三合一平台大屏系统、三合一设备扩声及分布式系统、三合一设备会议系统、三合一设备监控系统和通信指挥车系统的日常维护，保障正常运行。

二、服务期限及地点

本次维护服务的期限：12个月，2026年7月1日至2027年6月30日。

本次维护服务的地点为：上海市公安局长宁分局内

三、维护范围及设备清单

本项目维护范围主要包括：大屏显示系统、决策区显示系统、集中控制系统、视频会议系统、坐席协同管理系统、音频扩声系统、综合布线系统、安防系统、语音控制系统，三合一平台大屏系统、扩声及分布式系统、会议系统、监控系统和通信指挥车系统，具体维护清单如下：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大屏显示系统 |  |  |  |  |
|  | 超高清室内模组前维护小间距LED显示屏 | 120.51 | ㎡ | 洲明 |  |
|  | 分离式屏体控制器 | 40 | 台 | 洲明 |  |
|  | 智能控制柜 | 1 | 套 | 洲明 |  |
|  | 信号控制终端 | 1 | 台 | 淳中 |  |
|  | 图像处理终端 | 2 | 套 | 淳中 |  |
|  | 信号交换终端 | 1 | 台 | 淳中 |  |
|  | 音视频矩阵 | 1 | 台 | 魅视 |  |
|  | 控制中心软件 | 2 | 套 | 淳中定制 |  |
|  | 解码器 | 5 | 套 | 海康 |  |
|  | 多接口控制设备 | 2 | 台 | 魅视 |  |
|  | 墙上面板 | 2 | 套 | 魅视 |  |
|  | 8路强电继电器 | 2 | 台 | 魅视 |  |
|  | 高清光端机 | 4 | 对 | 赛康 |  |
|  | 拼接控制器 | 1 | 套 | 洲明 |  |
| 二 | 决策区显示系统 |  |  |  |  |
|  | 投影机 | 2 | 台 | 日立 |  |
|  | 投影机吊装支架 | 2 | 套 | 国产定制 |  |
|  | 触摸屏 | 1 | 台 | 华为 |  |
|  | 雾化玻璃 | 25 | 平米 | 国产定制 |  |
|  | 图文控制终端 | 1 | 台 | 国产定制 |  |
| 三 | 集中控制系统 |  |  |  |  |
|  | 串口设备管理器 | 6 | 台 | 康海 |  |
|  | 环境控制管理服务器 | 1 | 台 | 华为 |  |
|  | 环境控制系统 | 1 | 套 | 国产 定制 |  |
|  | 交换机 | 2 | 台 | 华为 |  |
| 四 | 视频会议系统 |  |  |  |  |
|  | 视频会议主机 | 1 | 套 | ZTE |  |
|  | 分体式视频会议终端 | 1 | 台 | ZTE |  |
|  | 高清摄像头 | 3 | 台 | ZTE 配套 |  |
|  | 控制管理终端 | 1 | 台 | 国产 定制 |  |
|  | 三脚架 | 1 | 台 | LIBEC |  |
|  | 电动升降器 | 1 | 台 | 国产定制 |  |
|  | 交换机 | 1 | 台 | 华为 |  |
|  | 高清视频混合矩阵 | 1 | 台 | 国产定制 |  |
|  | 有线话筒 | 2 | 个 | 舒尔 |  |
|  | 有线话筒 | 30 | 个 | ITC |  |
|  | 模拟视频光端机 | 2 | 对 | 赛康 |  |
|  | 音视频光端机 | 1 | 对 | 赛康 |  |
|  | 视频分配器 | 2 | 台 | 国产，定制 |  |
| 五 | 坐席协同管理系统 |  |  |  |  |
|  | KVM输入端 | 67 | 台 | 淳中 |  |
|  | KVM输出端 | 70 | 台 | 淳中 |  |
|  | 信号输入端 | 3 | 台 | 淳中 |  |
|  | 信号输出端 | 2 | 台 | 淳中 |  |
|  | 交换机 | 5 | 台 | 华为 |  |
|  | 调度主机 | 50 | 台 | 国产 | 迷你工作站 |
|  | 调度屏 | 30 | 套 | 三星 |  |
|  | 电动升降器 | 2 | 台 | 晶固 |  |
|  | 机柜 | 10 | 个 | 图腾 |  |
| 六 | 音频扩声系统 |  |  |  |  |
|  | 全频音箱 | 2 | 只 | ITC |  |
|  | 扩声音柱 | 3 | 只 | ITC |  |
|  | 吸顶音箱 | 16 | 只 | ITC |  |
|  | 无线双手持话筒 | 2 | 套 | ITC |  |
|  | 对数指向性天线 | 2 | 套 | ITC |  |
|  | 网络音频矩阵 | 2 | 台 | ITC |  |
|  | 智能会议中心主机 | 1 | 台 | ITC |  |
|  | 数字会议反馈抑制 | 1 | 台 | ITC |  |
|  | 专业功放 | 3 | 台 | ITC |  |
|  | 数字功放 | 5 | 台 | ITC |  |
| 七 | 综合布线系统 |  |  |  |  |
|  | 24芯光纤配线架 | 17 | 个 | HW |  |
|  | 48芯光纤配线架 | 2 | 个 | HW |  |
|  | 配套音频线 | 10 | 根 | 国产 定制 |  |
|  | 配套视频线 | 500 | 根 | 国产 定制 |  |
|  | 光纤跳线 | 1 | 项 | 国产 定制 |  |
|  | 金银线 | 1300 | 米 | 国产 定制 |  |
|  | 音频线 | 200 | 米 | 国产 定制 |  |
|  | 模拟视频线 | 200 | 米 | SYWV |  |
| 八 | 安防系统 |  |  |  |  |
|  | 电源适配器 | 4 | 台 | 国产 |  |
|  | 人脸识别一体机 | 3 | 台 | 依图 |  |
|  | 人脸识别一体机 | 1 | 台 | 海康 |  |
|  | 出门按钮 | 4 | 个 | DOOR |  |
|  | 双门磁力锁 | 2 | 台 | 思科 |  |
|  | 单门磁力锁 | 1 | 台 | 思科 |  |
| 九 | 语音控制系统 |  |  |  |  |
|  | 运算节点 | 4 | 套 | 华为 |  |
|  | 云存储 | 1 | 套 | EMC |  |
|  | 外置独立声卡 | 1 | 套 | TERRATEC |  |
| 十 | 三合一设备大屏系统 |  |  |  |  |
|  | 网络交换机 | 8 | 套 | 华为 |  |
|  | 指挥室LED显示屏 | 12 | 平方 | 洲明 |  |
|  | 配套屏控器 | 5 | 套 | 洲明 |  |
|  | 小间距LED显示屏 | 1.3 | 平方 | 洲明 |  |
|  | 配套屏控器 | 1 | 套 | 洲明 |  |
|  | 会议室LED显示屏 | 5 | 平方 | 洲明 |  |
| 十一 | 三合一设备扩声及分布式系统 |  |  |  |  |
|  | 专业功放 | 2 | 套 | ITC |  |
|  | 专业音箱 | 8 | 套 | ITC |  |
|  | 调音台 | 2 | 套 | ITC |  |
|  | 音频处理器 | 2 | 套 | ITC |  |
|  | 无线话筒 | 4 | 套 | ITC |  |
|  | 电源时序器 | 2 | 套 | ITC |  |
|  | 会议系统主机 | 2 | 套 | ITC |  |
|  | 会议主席单元 | 1 | 套 | ITC |  |
|  | 会议代表单元 | 14 | 套 | ITC |  |
|  | 抑制器 | 2 | 套 | ITC |  |
|  | 分布式综合管理平台 | 2 | 套 | ITC |  |
|  | 分布式采集盒 | 16 | 套 | ITC |  |
|  | 分布式输出盒 | 4 | 套 | ITC |  |
|  | 拼接中控主机 | 1 | 套 | ITC |  |
|  | 环境开关控制器 | 2 | 套 | ITC |  |
|  | 4K采集盒 | 1 | 套 | ITC |  |
|  | 分布式内嵌客户端平台 | 1 | 套 | ITC |  |
| 十二 | 三合一设备会议系统 |  |  |  |  |
|  | 高清摄像机 | 10 | 套 | 大华 |  |
|  | 高清会议摄像机 | 1 | 套 | 大华 |  |
|  | 48口硬盘录像机 | 1 | 套 | 大华 |  |
|  | 监控级硬盘 | 4 | 套 | 大华 |  |
|  | 拾音器 | 1 | 套 | 大华 |  |
|  | 电源 | 1 | 套 | 大华 |  |
|  | 8路解码器 | 1 | 套 | 大华 |  |
| 十三 | 三合一设备监控系统 |  |  |  |  |
|  | 人脸识别装置 | 2 | 套 | 海康威视 |  |
|  | 门禁控制器 | 1 | 套 | 定制 |  |
|  | 门禁控制器模块 | 1 | 套 | 大华 |  |
|  | 门禁控制模块箱 | 1 | 套 | 定制 |  |
|  | 读卡器接口模块 | 7 | 套 | 海康威视 |  |
|  | 读卡器 | 7 | 套 | 海康威视 |  |
|  | 电磁锁 | 7 | 套 | 安朗杰 |  |
|  | 开关按钮 | 7 | 套 | 海康威视 |  |
| 十四 | 通信指挥车 |  |  |  |  |
|  | 车载NVR | 1 | 套 | 大华 |  |
|  | 云台 | 1 | 套 | 大华 |  |
|  | 半球摄像机 | 1 | 套 | 大华 |  |
|  | 高骏5G聚合网关 | 1 | 套 | 高骏 |  |
|  | 车载电池 | 1 | 套 | 蓝逆 |  |
|  | 车载逆变器 | 1 | 套 | 蓝逆 |  |
|  | 交换机 | 1 | 套 | 思科 |  |

四、项目维护要求

1、系统例行维护要求

由派驻工程师定期对指挥大厅大屏显示系统、决策室显示系统、集中控制系统、视频会议系统、坐席协同管理系统、音频扩声系统、综合布线系统、安防系统、语音控制系统，三合一平台大屏系统、三合一设备扩声及分布式系统、三合一设备会议系统、三合一设备监控系统和通信指挥车系统进行检查，以确保所有被维护设备都处于良好的运行状态，并根据流程要求制作《维护单》，在例行巡检期间如发现损坏或工作异常的设备进行恢复。具体维护要求如下：

1）大屏显示系统

每日一次对大屏显示系统进行巡检，对主要检查设备运行状况和客户端操作支持服务,巡检内容包括：

- 检查屏幕显示情况：包括但不限于坏点、亮带、暗带、暗线、黑屏、白屏、花屏、白斑；

- 检查屏体控制器运行状态与客户端操作支持；

- 挂接处的牢固情况检查，如有松动现象，及时调整；

- 检查配电柜运行状态；

- 检查各种线材&接地是否牢固；

- 检查环境温/湿度情况。

2）集中控制系统

每日一次对集中控制系统进行巡检，对主要检查设备运行状况和客户端操作支持服务，巡检内容包括：

- 检查串口设备管理器运行状态；

- 检查环境控制管理服务器运行状态、软件运行状态；

- 环境控制系统运行状态及控制功能；

- 检查交换机工作状态及对应线路指示灯状态；

- 检查光纤模块工作状态及对指示灯状态。

3）坐席协同管理系统

每日一次对坐席协同管理系统进行巡检，对主要检查设备运行状况和客户端操作支持服务，巡检内容包括：

- 检查KVM、交换机、调度屏、调度主机等硬件设备的运行情况；

- 检查控制软件工作状态和电脑画面推送功能；

- 整理线路。

4）视频会议系统

按需提供预防性巡检和测试服务，确保视频会议系统工作正常；并在视频会议期间提供现场保障支持服务。

每日一次对视频会议系统进行巡检，对主要检查设备运行状况和客户端操作支持服务，巡检内容包括：

- 检查设备周围的环境情况：工作温度0-40℃、工作湿度20%-80%（无凝结）；

- 检查设备内部环境情况：包括灰尘、连接线、器件颜色、部件的形状及指示灯的状态；

- 观察设备外观有无损坏，检查设备按键、插口、连接线有无损坏，设备通电一段时间后观察有无异常声音及设备有无异常发热现象；

- 检查系统设备所表现的现象：包括显示的内容及与正常正常情况下的异同；

- 按需进行呼叫、接通功能检查：与远端呼叫、接通功能检查；

- 按需进行远程视频会议摄像功能检查；

- 按需进行远程视频会议画面切换功能检查。

5）音频扩声系统

每周一次对音频扩声系统进行维护，对主要检查设备运行状况和客户端操作支持服务，巡检内容包括：

- 设备初始状态检查：（把功放输入设置为最小，把所有周边设备的输入输出旋钮设置为0分贝位置或中间位置。按照从前级到后级的顺序通电（先不开功放），检查所有设备通电正常后，给功放通电。）；

- 检查功放设备运行状态是否正常；

- 啸叫的检查和话筒音色检查；

- 检查音响运行状态是否正常；

6）决策区显示系统

每周一次对决策区显示系统进行维护，对主要检查设备运行状况，巡检内容包括：

- 投影机安装牢固度、镜头清洁度和投影功能检查；

- 触摸屏安装牢固度、屏幕显示情况和功能检查；

- 雾化玻璃控制功能检查；

- 图文控制终端运行状况及功能检查。

7）综合布线系统

每月一次对综合布线系统进行维护，对主要检查各线缆规整情况和管道及桥架安装牢固度情况。巡检内容包括：

- 对系统设备的线缆进行检查，包括线缆是否有损坏、线缆标签是否完整，对凌乱的线缆重新绑扎，对有缺失或未打线标的线缆重新标记；

- 检查管道及桥架安装情况，对有坠落风险的管道及桥架进行重新固定。

8）安防系统

每月一次对安防系统进行维护，对主要检查设备运行状况和终端操作支持服务，巡检内容包括：

- 对人脸识别一体机等硬件设施的运行情况进行检查；

- 检查监控系统的主机；

对有污渍的摄像头镜头进行清洁。

9）语音控制系统

每月一次对语音控制系统进行维护，对主要检查设备运行状况和软件运行情况，巡检内容包括：

- 检查服务器硬件指示灯状态：硬盘、网络、电源；

- 检查服务器操作系统服务日志：应用程序、安全日志、系统日志；

- 磁盘空间剩余容量；

- 检查控制软件工作状态，数据的收集、存储和调用是否正常。

10）三合一设备大屏系统

每月一次对三合一中心大屏系统进行维护，对主要检查设备运行状况和客户端操作支持服务，巡检内容包括：

- 检查屏幕显示情况：包括但不限于坏点、亮带、暗带、暗线、黑屏、白屏、花屏、白斑；

- 检查屏体控制器运行状态与客户端操作支持；

- 挂接处的牢固情况检查，如有松动现象，及时调整；

- 检查配电柜运行状态；

- 检查各种线材&接地是否牢固；

- 检查环境温/湿度情况。

11）三合一设备扩声及分布式系统

每月一次对三合一中心扩声及分布式系统进行维护，对主要检查设备运行状况和客户端操作支持服务，巡检内容包括：

- 设备初始状态检查：（把功放输入设置为最小，把所有周边设备的输入输出旋钮设置为0分贝位置或中间位置。按照从前级到后级的顺序通电（先不开功放），检查所有设备通电正常后，给功放通电。）；

- 检查功放设备运行状态是否正常；

- 啸叫的检查和话筒音色检查；

- 检查音响运行状态是否正常。

12）三合一设备会议系统

每月一次对三合一中心设备会议系统进行维护，对主要检查设备运行状况和客户端操作支持服务，巡检内容包括：

- 检查设备内部环境情况：包括灰尘、连接线、器件颜色、部件的形状及指示灯的状态；

- 观察设备外观有无损坏，检查设备按键、插口、连接线有无损坏，设备通电一段时间后观察有无异常声音及设备有无异常发热现象；

- 检查系统设备所表现的现象：包括显示的内容及与正常正常情况下的异同；

- 检查摄像机图像状态及存储情况。

13）三合一设备监控系统

每月一次对三合一中心设备监控系统进行维护，对主要检查设备运行状况和终端操作支持服务，巡检内容包括：

- 对监控系统的主机、硬盘录像机、人脸识别一体机等硬件设施的运行情况进行检查；

- 检查和回放各通道视频状态；

- 检查监控系统的主机、硬盘录像机存储空间；

- 对有污渍的摄像头镜头进行清洁。

14）通信指挥车

每月一次对通信指挥车信息化设备进行维护，对主要检查设备运行状况和终端操作支持服务，巡检内容包括：

- 对车载设备进行检查测试，确保设备都处于良好的运行状态；

- 对车内外摄像机的镜头进行清洁、对车载升降杆进行养护；

- 对设备安装支架、车载摄像机、天线等车载设备进行紧固和调整确保设备安装牢固、安全；

- 对音视频线缆、射频电缆、供电电缆进行检查，检查接头连接牢固、规整线缆走线；

2、应急抢修和保障服务

根据采购人实际需要，提供工作日、周末和节假日等非驻场时间内现场保障服务或应急抢修服务，并在保障期间随时做好各类设备的故障抢修工作，确保系统各类设备的稳定运行，响应单位应结合自身情况自行投保单价，运维服务期间，将根据实际服务次数及单价按实结算。

3、系统延保服务要求

1）系统保修（延保）服务

提供维护范围内的大屏显示系统、大屏控制系统、坐席协同管理系统、音频扩声系统的原厂保修服务。

提供每年至少一次的原厂现场维护工作，包括设备运行情况检查、软件升级服务等。

2）设备维修或替换服务

提供维护范围内设备的维修服务，不含设备更新和换代服务。

为保障系统平稳运行，出现故障时及时恢复，成交单位需有主要设备的备品备件，备品备件产权属于成交单位，并提供至维护现场。

必要的维修备品备件清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌和型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 洲明 UHQ1.2 | 1 | 模组 |
| 2 | 大屏接收卡 | 洲明937-RECA9S-0O-P | 1 | 块 |
| 3 | 大屏转接板 | 洲明101-H84DB3-2D-R | 1 | 块 |
| 4 | KVM输入节点 | 淳中NYX-ENF-XH | 1 | 台 |
| 5 | KVM输出节点 | 淳中NYX-DNF-XH | 1 | 台 |
| 6 | 小间距LED显示屏 | 洲明UHP1.19 | 1 | 模组 |
| 7 | 大屏电源 | 洲明18A-42V50A-00 | 5 | 块 |

4、备件采购及设备更新服务

成交单位应按需提供系统备品采购或更新服务，相关费用按实际发生金额结算，此项费用以32.54万元为预算控制额度，专项用于无法维修设备或需要更新的备件采购。

设备暂列清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分离式屏体控制器 | 洲明 SD90OE | 1 |
| 2 | 大屏电源 | 洲明18A-42V50A-00 | 10 |
| 3 | 大屏接收卡 | 洲明937-RECA9S-00-P | 5 |
| 4 | 大屏转接板 | 洲明101-H84DB3-2D-R | 5 |
| 5 | DVI 输出板卡 | 淳中AP-04D-0C | 1 |
| 6 | DVI 输入板卡 | 淳中 AP-04D-IC | 1 |
| 7 | 串口设备管理器 | 康海 NC608BR | 1 |
| 8 | 高清光端机 | 赛康 SCDVI-00301 | 1 |
| 9 | KVM输入节点 | 淳中NYX-ENF | 2 |
| 10 | KVM输出节点 | 淳中NYX-DNF | 2 |
| 11 | 迷你电脑主机 | 联想迷你工作站，独立显卡 | 5 |
| 12 | 调度屏 | 三星 C49HG90DMC | 1 |
| 13 | 识别一体机 | DS-K1T673M | 1 |
| 14 | 视频会议摄像头 | DS-65VCP041012 | 1 |
| 15 | 多接口控制设备 | 魅视 E-CP4PRO | 1 |
| 16 | 4K全智能一体化处理器 | 淳中 TFL-1400AB04-UH | 1 |
| 17 | 交换机 | 华为S5720S-28P-SI-AC | 1 |
| 18 | 服务器 | 华为RH1288V3 | 1 |
| 19 | 其他设备、维护、维修或更新 | 按需提供、按实结算 | 1 |

注：运维期结束后，根据实际发生的数量、规格型号进行核算，备品费用按采购时的市场公允价格执行，相关工作量均需经全程造价监理审核。

5、维护人员要求

为确保上海市公安局长宁分局指挥处突大队综合保障服务项目的力度和质量，项目须配备项目经理1名，派驻维护工程师2名，其中周一至周五2名在岗，双休日1人在岗。另外需配置相关支持工程师不少于2名，支持工程师应包含：高处作业、低压电工作业，并具备相应资质证书。

项目经理应当具有5年以上相关工作经验，派驻工程师应当具有3年以上相关工作经验，并需经甲方认可方可进场运维。

项目经理如一级建造师证书（通信与广电行业）及中级工程师证书（通信专业），应在响应文件中提供相应证书。

项目经理主要负责了解采购人工作人员的需求、协助客户进行故障分析及回答技术问题，安排协调工作和对工作的监督、以及协调公司内部的技术力量。

派驻工程师每日从8：30至17：30进行驻场保障服务工作，在驻场期间，严格遵守采购人保密、施工安全等相关规定，在采购人准许的范围内开展巡检、维修和保障工作，确保系统各类设备的稳定运行；一旦发现系统告警、设备隐患和故障，需第一时间向采购方负责人员报告，并在采购方许可后立即投入抢修工作，在最短的时间内恢复故障功能业务。

6、服务单位能力要求

服务单位应具备与本项目相关的体系认证证书、公共安全防范工程设计施工单位核准证书、高新技术企业认证证书 ，并在响应文件中提供相应证书。

7、维护响应要求

中标人需设有24小时开通的故障报修电话和咨询电话，为采购人提供24小时的维护和咨询服务，在工作时间内发生的故障，中标人应在30分钟内响应，并立即投入抢修工作；在非工作时间内发生的故障，中标人在接到采购人通知后，工作人员在双方约定的时间内到达现场。

中标人接到采购人应急抢修报修通知，应在2小时内响应，24小时修复。特殊故障解决时间视具体情况而定。

对巡检过程中发现的隐患或故障，第一时间通知采购人，并在24小时内解决故障，对暂时无法立即解决的问题，采取临时措施保障业务的正常运行。

8、维护施工安全要求

中标人应严格按照《上海市安全生产条例》（上海市第十二届人民代表大会常务委员会第十七次会议于2011年9月22日通过，自2012年1月1日起施行）进行维护、施工。

中标人需履行设备维护、施工过程中安全生产的管理、监督职责；履行对从事天馈、防雷、强电设备以及需高空作业的第三方公司作业资质证书、维护、施工人员上岗证书的查验、审核职责；在从事防雷设备、强电以及需高空作业的维护、施工过程中，必须有技术人员现场管理。

中标人需承诺在维护、施工中因违反《上海市安全生产条例》、行业安全操作规范而发生安全事故（一般、重大、重特大）的，由中标人负全部责任；中标人需承诺由于维护、维修、施工中存在严重质量问题（不符技术标准）而发生安全事故的，由中标人负全部责任。

9、保密安全要求

采购人有责任和权利要求中标人严格遵守国家保密法律、法规和相关规定，保守国家秘密和警务工作秘密。中标人应承诺加强保密意识并严格遵守相应保密要求，在维修过程严格按照公安和企业保密的要求，做好一系列保密相关工作，保证维修设备的信息安全。

由于在维护过程中牵涉到很多内部的信息，中标人需对相关的维护人员进行保密制度教育，维护人员都应签署保密协议，确保用户信息的安全。

10、违约与罚则

如维护方未按约定的维护要求提供合格的维护服务，制定处罚措施如下：

10.1 绩效考核要求。

在履行本项目的过程中若因乙方违反维护需求未提供合格的维护服务导致甲方损失的，维护方未及时提供服务的且未造成严重后果的，每次向甲方支付 500（伍佰）元罚款；维护方未及时提供服务的且并造成严重后果的，每次向甲方支付 2000（贰仟）元罚款；以上罚款在采购方支付合同余下费用时一并结算；罚款累计最高不超过年服务费 30（叁拾）%，超过上限的，甲方采购方解除合同，收回已支付的服务费并要求维护方支付年服务费的 20（贰拾）%的违约金。

10.2 服务过失整改与罚则。

根据运维管理规定、运维流程的要求，运维单位在运维工作期间，未按照合同要求完成相应工作，招标方将会同运维监理视情节严重程度向运维单位予以警告或罚款，并开具整改通知书。首次收到整改通知书后，中标单位应于两个工作日内提交整改报告并落实整改要求；第二次收到整改通知书后，中标单位除上述要求外，罚款3000元，由运维经费中扣除；三次以上（含三次）收到整改通知书，中标单位每次罚款5000元，同时招标方可正式书面函告中标单位，并有权终止运维合同，取消中标方今后参与分局各项运维工作的资格。

10.3 人员过失整改与罚则。

运维单位技术人员故意违反安全管理规定，或多次过失违反安全管理规定的，应当责令其工作单位将其带回，依照有关规定进行处罚，情节严重的应根据国家有关法律、法规，追究相应的法律责任，并另行安排技术人员顶替其工作；运维单位违反安全管理规定的，业主方有权依照有关规定进行处罚，情节严重的应立即终止合同，并根据国家有关法律、法规追究相应责任，取消今后项目合作建设的资格。

10.4 事故与财产损失罚则。

在履行本项目的过程中若因乙方违反操作规范而导致事故发生，则乙方及时予以整改，并承担整改所需的费用。如果发生事故与财产损失，则甲乙双方友好协商解决或委托第三方具有事故认定资质的单位进行事故原因鉴定，乙方按认可的鉴定情况承担责任，乙方所承担的赔偿数额将按协商或鉴定结论中乙方应承担责任比例来计算，赔偿数额等于（责任比例*整改费用全额），因为甲方等单位的客观条件限制和在项目中的行为引起的责任，乙方免责。

五、维护工作量清单

| 序号 | 维护项 | 服务内容 | 维护要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统日常例行维护 | 指挥大厅大屏显示系统巡检 | 每日一次 | 365 | 次 |  |
| 2 |  | 指挥大厅集中控制系统巡检 | 每日一次 | 365 | 次 |  |
| 3 |  | 指挥大厅视频会议系统巡检 | 每日一次 | 365 | 次 |  |
| 4 |  | 指挥大厅坐席协同管理系统巡检 | 每日一次 | 365 | 次 |  |
| 5 |  | 指挥大厅决策区显示系统维护 | 每周一次 | 52 | 次 |  |
| 6 |  | 指挥大厅音频扩声系统维护 | 每周一次 | 52 | 次 |  |
| 7 |  | 指挥大厅语音控制系统维护 | 每周一次 | 52 | 次 |  |
| 8 |  | 三合一平台大屏系统维护 | 每周一次 | 52 | 次 |  |
| 9 |  | 三合一平台扩声及分布式系统维护 | 每周一次 | 52 | 次 |  |
| 10 |  | 三合一平台会议系统维护 | 每周一次 | 52 | 次 |  |
| 11 |  | 三合一平台监控系统维护 | 每周一次 | 52 | 次 |  |
| 12 |  | 指挥大厅综合布线系统维护 | 每月一次 | 12 | 次 |  |
| 13 |  | 指挥大厅安防系统维护 | 每月一次 | 12 | 次 |  |
| 14 |  | 702会议室大屏设备 | 每月一次 | 12 | 次 |  |
| 15 |  | 通信指挥车维护 | 每月一次 | 12 | 次 |  |
| 16 | 应急抢修和保障服务 | 工作日加班保障或抢修 | 按需提供 | 10 | 次 | 按实结算 |
| 17 |  | 周末加班保障保障或抢修 | 按需提供 | 5 | 次 |  |
| 18 |  | 法定假日加班保障保障或抢修 | 按需提供 | 10 | 次 |  |
| 19 | 系统保修（延保）服务 | 提供大屏显示系统、集中控制系统、坐席协同管理系统、音频扩声等系统的保修（延保）服务 | 7*24服务 | 1 | 项 |  |
| 20 |  | 提供维护范围内设备维修或替换服务 |  |  |  |  |
| 21 | 备件采购或设备更新服务 | 按需提供系统的备品采购或更新服务 | 按需提供 | 1 | 项 | 按实结算 |

六、投标报价要求

供应商投标时，要求在投标报价明细表中必须单列一项固定额度费用“系统备品采购或更新产生的费用”，此项费用为32.54万元。

七、合同支付方式

1、合同签订后收到发票，采购人向成交供应商支付337620元；

2、运维周期超过6个月且运维绩效达标，经用户方和监理方确认后，支付成交总金额的50%；

3、在整个运维期届满且运维绩效达标，经决算审计后，采购人支付经审定的余款。

八、验收方式

中标方应在运维周期结束后，按照甲方和监理要求提交验收材料和结算材料，并由业主部门进行运维服务验收。验收时各项服务要求均应达到考核内容要求。验收时，将根据全年系统总体运行情况填写年度考核表，具体验收考核标准、考核等次详见考核表。

90分（含）以上为优秀，80分（含）-89分为良好，优秀和良好均按100%支付阶段性服务费用；70分（含）-79分为一般，扣除1%阶段性运维费用，60分（含）-69分为合格，扣除2%阶段性运维费用。★中标方运维时发生被认定的“一机两用”事件的，中标方应对采购人赔偿扣除合同服务总费用的20%。报价单位应在投标时进行承诺。

| 运维服务验收考核表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 考核内容 | 标准分 | 考核标准 | 得分 | 备注 |
| 一 | 总体情况 | 信息安全事故 | 20 | 如因运维服务方维护不当，人员过失等原因造成重大信息安全事故，此项不得分 |  |  |
| 二 | 日常服务情况 | 服务情况 | 20 | 服务中断1小时以上，且未履行报备手续的，每发现1次，扣1分 |  |  |
|  |  | 日常巡检和记录 | 20 | 每发生1起未按要求进行巡检和记录，扣1分。发生故障，未在巡检中发现，每发生1起，扣2分。 |  |  |
|  |  | 更新升级 | 20 | 因未及时更新升级，造成设备无法使用，每发生1起，扣1分。 |  |  |
| 三 | 故障响应和系统变更处置情况 | 中断处置情况 | 20 | 业务系统中断12小时以上，且未按故障处理流程进行处置的，发现1起，扣10分。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 考核部门意见 |  | 考核部门签名 年 月 日 |  |  |  |  |

九、供应商资质（适用于所有标包）

1、供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第22条所规定的条件；

2、供应商及其投标的产品和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；

3、供应商有完善的服务体系，能够提供良好的技术与服务支持；

4、本项目专门面向中小企业采购；

5、本项目不接受联合体投标。