ZC20250185       上海市长宁区住宅建设中心精品小区管网检测及疏通服务公开招标项目              采购需求文件


上海市长宁区住宅建设中心精品小区管网检测及疏通服务公开招标项目

采购需求文件
一、本项目工程概况

根据国务院《水污染防治行动计划》、《上海市水务局关于开展分流制排水系统雨污混接和改造工作的通知（沪水务2015(889号）》等文件精神，需对长宁区精品小区的排污现状全面排摸，做到查漏补缺，摸清家底，发现问题，找出源头，为后续的短板治理提供详实的依据。 

本项目管网检测与疏通范围包括：暂定133.8853.52万㎡（详见附表：管网检测与疏通范围）；预算金额：1,896,399.72元。工程范围及主要工作量：以甲方核发的《开工审核表》为准，包括采用CCTV管道检测设备普查地下雨污水管道积淤、堵塞、漏水等损伤情况，如有淤积、堵塞等应使用相应冲洗设备进行清理疏通；进行地下雨污水管道检测综合评估，标示管道走向和故障点，对存在的问题提出建议处理措施；及时提供符合中华人民共和国行业标准的《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ-181-2012)和上海市水务局标准化指导性技术文件《上海市分流制地区雨污混接调查技术导则》（试行）（SSH/Z 10005-2016）的相关要求报告。
二、调查方式及方法

1、本次排水系统的调查排摸拟采用调阅现有管网资料及现场排摸检测相结合方式进行。

（1）与相关调查对象（单位）对接，该调查对象（单位）如有排水管网的资料，则借阅排水管网资料或与相关人员沟通，以便加快排摸调查进度。在核查资料（如有）后，立即开始现场的排摸调查。

排摸前，对住宅小区的排水系统与外界的排放接口排摸清楚，对各调查对象的内部排水系统进行初步检查。

（2）在对各住宅小区排水管网完成初步排摸并掌握主要情况后，开始对掌握的需重点排查的小区进行针对性检查。特别是针对各小区雨水排放直接就近排入河道情况，采取先摸清排放口位置后，在连续几个晴天后，查看有无水流出来判断是否有暗管连接，雨污混接情况，然后可针对小区进行重点检查。

（3）按水务部门要求，对所调查的排水管道进行资料汇总编册归档，提交相关单位。

2、主要调查方法

（1）倒查：没有调查对象的管网资料，则雨水管从排放口或接入点开始，往上游查；污水管从检测井或接入点开始，往上游查；

（2）顺查：如有调查对象的管网资料，则采用顺查方式。即先按图纸所示，重头到位排查一遍，然后针对有疑问点进行详查；

（3）需进行详查管道，采用开井盖，查看井内流水走向及水体颜色情况，初步判断管网是否堵塞、是否有雨污混接；如水位高，则需采取管道临时封堵抽水，则疏通清洗，在满足电视检测要求后，采用CCTV、QV、声呐等检测设备检测，判断管道内部结构有无损坏、有无暗管接入、淤堵程度。
设备要求：

CCTV电视检测设备主要技术指标应符合以下规定：

	CCTV电视检测设备主要技术指标

	项  目
	技 术 指 标

	图像传感器
	≥1/4"  CCD，彩色

	灵敏度（最低感光度）
	≤3勒克斯（lux）

	视角
	≥45º

	分辨率
	≥640×480

	照度
	≥10XLED

	图像变形
	≤±5%

	爬行器
	电缆长度为120米时，爬坡能力应大于5°

	电缆抗拉力
	≥2kN

	存储
	录像编码格式：MPEG4、AVI；照片格式：JPEG


声纳检测设备主要技术指标应符合以下规定：

1  扫描范围应大于所需检测的管道规格；

2  125mm范围的分辨率应小于0.5mm； 

3  每密位均匀采样点数量不应小于250个。

管道潜望镜检测设备主要技术指标应符合以下规定：

	表6.2.2  管道潜望镜检测设备主要技术指标

	项  目
	技 术 指 标

	图像传感器
	≥1/4"  CCD，彩色

	灵敏度（最低感光度）
	≤3勒克斯（lux）

	视角
	≥45º

	分辨率
	≥640×480

	照度
	≥10XLED

	图像变形
	≤±5%

	变焦范围
	光学变焦≥10倍，数字变焦≥10倍

	存储
	录像编码格式：MPEG4、AVI；照片格式：JPEG





雨污混接调查主要程序示意图

三、项目完成时间 

供应商应在180日历天内完成调查服务范围内的管网现场排摸调查、检测、出具调查报告，并根据调查情况完成疏通服务。

四、调查报告编制

1、调查报告编制需符合中华人民共和国行业标准的《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ-181-2012)和上海市水务局标准化指导性技术文件《上海市分流制地区雨污混接调查技术导则》（试行）（SSH/Z 10005-2016）的相关要求，针对管网混接程度，按重度、中度、轻度三种情况进行分类，同时对混接点需要封堵、改造，损坏点需要修复等管网系统整改提出具体、可落地、分优先级的建议处理措施。

评估报告应包括但不限于下列内容：

1  项目概况：项目背景、调查范围、调查内容、设备和人员投入、完成情况；

2  技术路线及调查方法：技术路线、技术设备及手段；

3  混接状况：排水规划、排水现状，分区域的混接分布、混接类型统计、调查汇总；

4  评估结论；

5  质量保证措施：各工序质量控制情况；

6  附图：混接点分布总图、混接点位置分布图； 

7  问题及整改建议。
五、验收标准

本项目采购人自行对中标单位服务进行验收。具体依据项目合同中的履约验收方案执行，合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

六、付款方式

1、合同签订后支付合同金额的30%；

2、提交所有检测报告后支付合同金额的40%；
3、审价审计结算且中标单位完成所有成果资料移交手续后，付清余款，即合同额的30%；
4、具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任且所有付款均需中标单位提供合法、有效、足额的发票。
七、其他要求
1、在报价以及实施管理过程中，遇国家政策、法规对行业有特殊管理规定，并与采购要求不一致时，以国家规定为准。中标单位在严格遵守国家有关政策、法规的基础上，提供服务。

2、报价要求：投标人的报价中应包含为完成本项目所需的人员薪酬、奖金、材料费、机械摊销或租赁费、保险、税金等一切费用。在服务期限内，合同价格不因政策、物价上涨等因素而变化。若服务内容发生变化需经财政批准，否则不予认可。

3、采购人将按照相关规定对中标人进行合同的履约等方面的考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和招标文件规定及中标人的投标人文件所承诺内容的，一经查实，采购人有权视情况要求中标人整改、无条件换人、罚款，直至终止合同，并提请有关监督管理部门给予相应处罚。投标人须在投标文件中予以明确书面承诺。

4、投标人应严格按照已确认的工作方案和工作流程提供服务，无条件地接受采购人对其工作质量的监督检查。投标人投入本项目的所有检测、疏通设备及仪器均需符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ-181-2012)、《排水管道维护安全技术规程》（CJJ 6）、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ 68）、《上海市分流制地区雨污混接调查技术导则》（试行）（SSH/Z 10005-2016）的相关技术要求确保设备正常运行。
5、投标人应派一名二级建造师（市政公用工程）作为项目负责人（提供项目负责人的上岗证、学历证书、荣誉证书、近两年社保证明及类似案例情况等），全面负责本项目现场实施；项目服务团队还应包含持有CCTV岗位证书的操作人员至少5名、持有下水道养护工或排水管道工岗位证书的养护人员至少5名，团队人员均需提供近 6 个月社保证明。

6、在服务期限内，项目组成员应保持稳定，以保证服务工作的正常进行。投标人可根据项目实际需求和业务需要对成员作出合理调整。若更换人员，应以相当资格与技能的人员替换，同时须经采购人备案同意后方可更换。
7、结算要求：本需求提供的“附表：管网检测与疏通范围”内数据为估算数据。结算时以工程审计的建筑面积为基数，疏通检测的单价按投标文件，如审计超过合同价，仍按合同总价结算；如审计价格少于合同价，按审计价格结算。

8、成果资料的保密及归档要求

中标单位应对项目实施过程中获取的管网数据、小区基础信息等所有资料承担保密责任，未经采购人书面同意，不得向任何第三方泄露，保密期限为十年；项目完成后，中标单位应按采购人要求完成所有成果资料的归档，确保资料的完整性和可追溯性。

附表：管网检测与疏通范围
	序号
	街（镇）
	万平方米
	基本情况

	
	
	
	

	
	
	
	小区名称
	物业管理企业
	房屋地址
	户数
	建筑面积（M2)

	1
	新华
	10.42
	延安公寓
	新华
	延安西路1260号
	78
	5486

	2
	
	
	交通公寓
	新华
	新华路720号
	86
	4986

	3
	
	
	安顺路89弄
	润美
	安顺路89弄8号
	22
	1864

	
	
	
	
	
	安顺路89弄10号
	18
	1864

	4
	
	
	民航大楼
	龙华
	延安西路1516号
	18
	4079

	5
	
	
	泰安路94号
	新华
	泰安路94号
	19
	1001

	6
	
	
	番禺路295、305弄
	新华
	番禺路295弄1、3号
	46
	1616

	
	
	
	
	
	番禺路295弄5号
	20
	500

	
	
	
	
	
	番禺路305弄1、3号
	41
	1616

	
	
	
	
	
	番禺路305弄5号
	20
	500

	7
	
	
	番禺路323号甲、乙
	新华
	番禺路323号甲、乙
	43
	1616

	8
	
	
	番禺路211、213弄
	邮电
	番禺路211号
	21
	820

	
	
	
	
	
	番禺路213号
	15
	800

	9
	
	
	泰安小区
	新华
	泰安路109弄2号
	15
	1157

	
	
	
	
	/
	泰安路109弄4号
	15
	1157

	10
	
	
	兴国路300号
	锦润
	兴国路300号
	9
	451

	11
	
	
	香木小区
	新华
	法华镇路635弄1、3、5、7号
	58
	4350

	
	
	
	
	
	法华镇路635弄9、11、13、15号
	70
	5250

	
	
	
	
	
	法华镇路635弄17、19号
	42
	3150

	
	
	
	
	
	法华镇路681弄4、6、8、10号
	90
	4729

	12
	
	
	幸福小区
	新华
	幸福路381弄2、4、6号
	90
	4100

	
	
	
	
	新华
	幸福路401弄2、4、6号
	96
	4100

	
	
	
	
	新华
	幸福路421弄2、4、6号
	102
	4166

	
	
	
	
	新华
	幸福路441弄2、4、6号
	108
	4166

	13
	
	
	西镇小区
	新华
	法华镇路751弄1、3、5、7号
	148
	4998

	
	
	
	
	
	法华镇路751弄9、11、13、15、17号
	126
	5633

	
	
	
	
	
	法华镇路751弄19、21、23、25、27号
	138
	5492

	
	
	
	
	
	法华镇路751弄31、33、35号
	54
	2940

	
	
	
	
	
	法华镇路751弄2、4、6号
	78
	4062

	
	
	
	
	
	法华镇路751弄8、10、12号
	84
	4361

	
	
	
	
	
	法华镇路751弄14、16、18、20号
	83
	4400

	
	
	
	
	
	法华镇路751弄22、24、26、28号
	84
	4006

	
	
	
	
	
	法华镇路751弄32、34号
	58
	2817

	
	
	
	
	
	法华镇路751弄36、37号
	36
	1961

	1
	江苏街道
	14.1
	政宁小区
	新驰物业
	延安西路487、501、503号、489弄1-4号
	454
	28342.96

	2
	
	
	江华化工大楼
	大楼物业
	江苏路581弄1、2号
	416
	31523

	3
	
	
	江华机电大楼
	海顿物业
	江苏路825、835号
	179
	10925

	4
	
	
	利西路43号
	海顿物业
	利西路43号
	130
	10432.66

	5
	
	
	利西路280弄1-5号
	新华物业
	利西路280弄1-5号
	59
	3276

	6
	
	
	安化路111弄1-6号
	新华物业
	安化路111弄1-6号
	154
	6526

	7
	
	
	利西路124、126、128号
	新华物业
	利西路124、126、128号
	59
	2715

	8
	
	
	安化路115、117号
	新华物业
	安化路115、117号
	60
	2309.59

	9
	
	
	利西路164、166号
	新华物业
	利西路164、166号
	23
	913

	10
	
	
	东浜158弄
	锦润物业
	东诸安浜路158弄2、4、6号
	105
	4842.65

	11
	
	
	延江小区
	新华物业
	昭化东路203、209号
	49
	2413.13

	
	
	
	延江小区
	新华物业
	昭化东路199弄1、3号
	48
	2650.01

	
	
	
	延江小区
	新华物业
	昭化东路200弄2、4号
	53
	2135.37

	12
	
	
	利西路222、224、230号
	新华物业
	利西路222、224、230号
	40
	2043.08

	13
	
	
	利西路24弄2-6号，7、9号
	锦润物业
	利西路24弄2-6号，7、9号
	69
	4166.03

	14
	
	
	利西路277号
	新华物业
	利西路277号
	30
	1487

	15
	
	
	利安小区
	新华物业
	利西路250弄2-12双号
	145
	5474.93

	
	
	
	利安小区
	大楼物业
	安化路231号、243号、253号
	60
	7280

	16
	
	
	利西小区
	无人管理
	安化路175、177号
	30
	2500

	17
	
	
	安化路121-131号
	锦润物业
	安化路121-131号
	35
	3927.15

	18
	
	
	利西路125弄14、16号
	新华物业
	利西路125弄14、16号
	31
	1350.74

	
	
	
	利西路125弄11、13号
	锦润物业
	利西路125弄11、13号
	36
	1741.41

	19
	
	
	利西路47弄31号
	新华物业
	利西路47弄31号
	18
	1132

	
	
	
	利西路47弄1
	电力物业
	利西路47弄1号
	21
	973

	1
	华阳路街道
	21.82
	建宁小区
	安得
	定西路1310弄8号
	144
	10981 

	
	
	
	
	
	定西路1310弄10号
	192
	14668 

	2
	
	
	武夷路337弄
	华阳
	武夷路337弄27号
	33
	1282

	
	
	
	
	
	武夷路337弄29号
	34
	1268

	
	
	
	
	
	武夷路337弄31号
	33
	1209

	3
	
	
	昭化路301-311号
	都佳
	昭化路301-305号
	117
	4505

	
	
	
	
	
	昭化路307-311号
	117
	4576

	4
	
	
	武夷路52弄
	华阳
	武夷路52弄25、27号
	14
	838

	
	
	
	
	
	武夷路52弄29号
	11
	485

	5
	
	
	安阳小区1
	华阳
	安化路470弄3号
	48
	2080

	
	
	
	
	
	安化路470弄5号
	48
	2083

	
	
	
	
	
	安化路470弄2-8号
	102
	4482

	
	
	
	
	
	安化路470弄10-16号
	80
	4427

	
	
	
	安阳小区2
	都佳
	安化路470弄7号
	48
	2076

	
	
	
	
	
	安化路470弄9号
	42
	1685

	6
	
	
	泰丰公寓
	-
	安化路525-535号
	40
	3996

	7
	
	
	安化路394号
	中国科学院上海微系统与信息技术研究所
	安化路394号
	20
	763

	8
	
	
	武定大厦
	益镇
	武夷路418弄7、9号
	34
	2660 

	9
	
	
	金衡小区
	紫昕
	延安西路1431弄40号
	28
	1990 

	
	
	
	
	
	延安西路1431弄46号
	18
	1746 

	10
	
	
	华阳路224弄
	华阳
	华阳路224弄10-14号
	11
	484

	
	
	
	
	
	华阳路224弄21-35号
	28
	1113

	
	
	
	
	
	华阳路224弄2-8（双）、1-19（单）、35号
	40
	1543

	11
	
	
	华阳路172弄
	锦润
	华阳路172弄2-10号
	101
	4360

	
	
	
	
	
	华阳路172弄14-22号
	101
	4360

	12
	
	
	华航小区
	华阳
	华阳路20弄1-6号
	96
	9040

	
	
	
	
	
	华阳路20弄7-9号
	60
	3161

	13
	
	
	文汇小区
	都佳
	汇川路300弄550-558号
	78
	4031

	
	
	
	
	
	汇川路300弄560-568号
	77
	4052

	
	
	
	
	
	汇川路300弄570-578号
	85
	3866

	
	
	
	
	
	汇川路300弄580-582号
	42
	2219

	14
	
	
	华旋小区
	华阳
	凯旋路106、108号
	40
	1550

	
	
	
	
	
	凯旋路110、112号
	40
	1691

	
	
	
	
	
	凯旋路114-118号
	55
	2218

	
	
	
	
	
	凯旋路120-124号
	60
	2373

	
	
	
	
	
	凯旋路126-132号
	48
	2756

	
	
	
	
	
	凯旋路134-138号
	61
	2625

	15
	
	
	长华小区
	锦润
	长宁支路302弄1-3号
	54
	2678

	
	
	
	
	
	长宁支路304，308，312，316号
	4
	232

	
	
	
	
	
	长宁支路306弄1-6号
	72
	3373

	
	
	
	
	
	长宁支路310弄1-4号
	96
	4027

	
	
	
	
	
	长宁支路314弄1-5号
	120
	4776

	
	
	
	
	
	长宁支路318弄1-5号
	114
	5215

	
	
	
	
	
	长宁支路320弄1-7号
	120
	6360

	
	
	
	
	
	长宁支路322号
	36
	1453

	16
	
	
	大新邨（华宁小区联合）
	华阳
	长宁支路326弄1、2号、3号
	40
	1371

	17
	
	
	秀水楼
	沙田
	长宁支路301弄1号
	157
	9815

	18
	
	
	华电小区
	安得
	华阳路165弄1、2号
	40
	2716

	
	
	
	
	
	华阳路165弄3号、167号
	36
	2050

	19
	
	
	大桥小区1
	华阳
	长宁支路133弄3-7号
	102
	7009 

	
	
	
	
	
	长宁支路133弄8-11号
	171
	6235

	
	
	
	
	
	长宁支路165弄1、2、4号
	95
	6467 

	
	
	
	
	
	长宁支路165弄5-8号
	133
	5000

	
	
	
	大桥小区2
	华阳
	长宁支路133弄12-16号
	131
	6290

	
	
	
	
	
	长宁支路165弄3号
	36
	1444

	
	
	
	
	
	长宁支路165弄9-11号
	112
	3796

	20
	
	
	长宁支路160弄9号
	华阳
	长宁支路160弄9号
	36
	1427 

	21
	
	
	长宁支路279弄1-9号
	沙田
	长宁支路279弄1-3号
	85
	3530

	
	
	
	
	
	长宁支路279弄4-6号
	96
	3954

	
	
	
	
	
	长宁支路279弄7-9号
	102
	4167

	
	
	
	长宁支路279弄10-13号
	华阳
	长宁支路279弄10.11.12.13号
	132
	5548

	1
	周家桥街道
	5.66
	精益公寓
	建励物业
	武夷路700弄1号
	216
	11982

	
	
	
	精益公寓
	建励物业
	武夷路700弄2号
	216
	11982

	
	
	
	精益公寓
	建励物业
	武夷路676-698号
	7
	1372.94

	2
	
	
	友联大楼
	大楼物业
	武夷路770弄1号
	178
	10250

	
	
	
	友联大楼
	大楼物业
	武夷路770弄2号
	178
	10250

	
	
	
	友联大楼
	大楼物业
	武夷路772号（过街楼）
	24
	1537

	3
	
	
	武夷大楼
	大楼物业
	武夷路790号
	150
	9287

	1
	天山街道
	14.953
	友谊新村
	亚平宁物业
	友谊新村1-3号
	94
	3902

	
	
	
	
	亚平宁物业
	友谊新村4-7号
	79
	3786.12

	2
	
	
	古北路503号
	仙霞物业
	古北路503号
	157
	8948.31

	3
	
	
	中东小区
	仙霞物业
	中山西路945弄1、2、3、4号
	96
	4474.58

	
	
	
	
	仙霞物业
	中山西路945弄5、7、9号
	62
	3338.99

	
	
	
	
	仙霞物业
	中山西路945弄6、8号
	48
	2622.3

	
	
	
	
	仙霞物业
	中山西路945弄10、12号
	42
	2086.59

	
	
	
	
	仙霞物业
	中山西路945弄11、13号
	35
	1575.44

	
	
	
	
	仙霞物业
	中山西路945弄14、16号
	48
	2298.7

	4
	
	
	安顺小区
	仙霞物业
	安顺路240弄2、4号
	48
	2389.69

	
	
	
	
	仙霞物业
	安顺路240弄6、8、10号
	60
	2815.28

	
	
	
	
	仙霞物业
	安顺路240弄12、14号
	42
	2372.06

	
	
	
	安顺小区
	仙霞物业
	安顺路240弄16号
	24
	1347

	
	
	
	
	仙霞物业
	安顺路240弄18号
	18
	951

	
	
	
	
	仙霞物业
	安顺路242—244号
	2
	1134

	5
	
	
	金电小区
	盛源物业
	安顺路158弄1-2号
	154
	16098.74

	6
	
	
	纺大小区
	荣登物业
	中山西路911弄18号楼
	14
	1203.33

	
	
	
	
	荣登物业
	中山西路911弄20号楼
	12
	785.06

	7
	
	
	轻工小区
	盛源物业
	中山西路路424弄1-2号
	41
	2477.47

	
	
	
	
	盛源物业
	中山西路路424弄3-4号
	24
	2746.96

	
	
	
	
	盛源物业
	中山西路路424弄6-7号
	36
	2305.02

	
	
	
	
	盛源物业
	中山西路路424弄5号（水泵房）
	1
	71.55

	8
	
	
	中紫小区
	新程物业
	中山西路800弄51号
	376
	27005.71

	
	
	
	
	新程物业
	中山西路800弄53号
	415
	28292.68

	9
	
	
	延安西路1930弄
	荣登物业
	延安西路1930弄1号楼
	24
	1094.97

	
	
	
	延安西路1930弄
	荣登物业
	延安西路1930弄2号楼
	24
	1077.72

	
	
	
	
	荣登物业
	延安西路1930弄3号楼
	24
	1100.76

	
	
	
	
	荣登物业
	延安西路1930弄4号楼
	24
	1054.68

	10
	
	
	延西小区
	仙霞物业
	延安西路1800号
	35
	1138.26

	
	
	
	延西小区
	仙霞物业
	延安西路1782弄1-4号
	78
	4422.14

	11
	
	
	古茅小区
	壹陆捌物业
	古北路499号,茅台路191号
	42
	5078

	12
	
	
	锦园小区
	仙霞物业
	天山路1890弄1号
	24
	1111.92

	
	
	
	
	仙霞物业
	天山路1890弄3号
	22
	1115.54

	
	
	
	
	仙霞物业
	天山路1920弄1-9号
	41
	2753.23

	
	
	
	
	仙霞物业
	天山路1922弄1-4号
	84
	4343.22

	1
	仙霞街道
	15.7
	景苑小区
	伟发物业
	水城路40弄1-4号
	54
	3209.46

	
	
	
	
	伟发物业
	水城路40弄5-9号
	59
	4108.96

	
	
	
	
	伟发物业
	水城路40弄10-11号
	48
	3700.61

	
	
	
	
	伟发物业
	水城路40弄12-15号
	53
	3828.58

	
	
	
	
	伟发物业
	水城路40弄16-17号
	48
	2861.16

	
	
	
	
	伟发物业
	水城路40弄18-19号
	29
	2253.68

	
	
	
	
	伟发物业
	水城路40弄20-23号
	48
	2739.78

	
	
	
	
	伟发物业
	水城路40弄24-25号
	29
	2739.78

	2
	
	
	茅台花苑
	纺原物业
	茅台路500弄2号
	232
	17201.22

	
	
	
	
	纺原物业
	茅台路500弄4号
	232
	17201.22

	
	
	
	
	纺原物业
	茅台路500弄5号
	232
	17201.22

	
	
	
	
	纺原物业
	茅台路500弄6号
	232
	16689.69

	
	
	
	
	纺原物业
	茅台路500弄7号
	232
	17201.22

	
	
	
	
	纺原物业
	茅台路500弄9号
	232
	17201.22

	3
	
	
	茅台路230弄
	富躜物业
	茅台路230弄1号
	15
	1066

	
	
	
	
	富躜物业
	茅台路230弄2号
	10
	815

	
	
	
	
	富躜物业
	茅台路230弄3号
	18
	1256

	
	
	
	
	富躜物业
	茅台路230弄4号
	11
	1016

	4
	
	
	仙二小区
	新仙崖物业
	仙霞路442～452号双号
	72
	3510.98

	
	
	
	
	新仙崖物业
	仙霞路456～466号双号
	72
	3510.92

	
	
	
	
	新仙崖物业
	仙霞路454弄1～11号单号
	72
	3511.04

	
	
	
	
	新仙崖物业
	仙霞路454弄2～12号双号
	72
	3510.95

	5
	
	
	中星雅苑
	新仙崖物业
	虹古路433弄1号
	5
	800.08

	
	
	
	
	新仙崖物业
	虹古路433弄2号
	3
	415.8

	
	
	
	
	新仙崖物业
	虹古路433弄3号
	5
	783.39

	
	
	
	
	新仙崖物业
	虹古路433弄4号
	3
	413.64

	
	
	
	
	新仙崖物业
	虹古路433弄5号
	5
	767.17

	
	
	
	
	新仙崖物业
	虹古路433弄6号
	5
	779.5

	
	
	
	
	新仙崖物业
	虹古路433弄7号
	5
	778.16

	
	
	
	
	新仙崖物业
	虹古路433弄8号
	5
	766.12

	
	
	
	
	新仙崖物业
	虹古路433弄9号
	5
	778.16

	
	
	
	
	新仙崖物业
	虹古路433弄10号
	5
	778.16

	
	
	
	
	新仙崖物业
	虹古路433弄11号
	5
	766.12

	
	
	
	
	新仙崖物业
	虹古路433弄12号
	5
	778.16

	
	
	
	
	新仙崖物业
	虹古路433弄13号
	4
	618.87

	
	
	
	
	新仙崖物业
	虹古路433弄14号
	2
	318.85

	
	
	
	
	新仙崖物业
	虹古路433弄15号
	2
	318.85

	
	
	
	
	新仙崖物业
	虹古路433弄16号
	4
	618.87

	1
	虹桥街道
	9.57
	延安西路2799弄
	古北物业
	延安西路2799弄4-8号
	15
	682.5

	
	
	
	
	
	
	20
	1062.5

	
	
	
	
	
	
	10
	762.9

	
	
	
	
	
	
	20
	1080.2

	
	
	
	
	
	
	15
	691.75

	
	
	
	
	
	延安西路2799弄9-13号
	11
	694.73

	
	
	
	
	
	
	20
	1060

	
	
	
	
	
	
	10
	761.05

	
	
	
	
	
	
	20
	1077.65

	
	
	
	
	
	
	10
	686.3

	2
	
	
	中山西路1410弄
	新华物业
	中山西路1410弄1号
	30
	1257.3

	
	
	
	
	
	中山西路1410弄2、3号
	60
	2495.5

	
	
	
	
	
	中山西路1410弄4、5号
	60
	2510.42

	
	
	
	
	
	中山西路1410弄6号
	24
	1248.73

	
	
	
	
	
	中山西路1410弄7、8、9、10、11号
	90
	4386

	
	
	
	
	
	中山西路1410弄12、13、14、15、16号
	96
	4697.92

	
	
	
	
	
	中山西路1410弄17、18、19、20、21号
	90
	4380.51

	3
	
	
	宋园路28弄
	新华物业
	宋园路28弄1、2号
	25
	1406.82

	
	
	
	
	新华物业
	宋园路28弄3、4号
	25
	1460.42

	4
	
	
	虹桥路1860弄3号
	新华物业（托管）
	虹桥路1860弄3号
	20
	1176

	5
	
	
	民航古北公寓
	华龙物业
	金珠路50号
	116
	20106.2

	6
	
	
	上生综合楼
	新华物业
	中山西路910弄28、30号
	114
	14369.82

	7
	
	
	边城小区
	川施物业
	宋园路62弄1号、2号
	216
	24082.43

	8
	
	
	虹梅路3900弄
	无
	虹梅路3900弄1、2号
	15
	1906

	
	
	
	虹梅路3900弄小区
	无
	虹梅路3900弄1号
	7
	822.14

	
	
	
	
	
	虹梅路3900弄2号
	8
	817.5

	1
	程家桥街道
	0.48
	边防家属楼小区
	无
	虹桥路 2538弄
	48
	4800

	1
	北新泾街道
	6.4
	新泾八村
	新程物业
	天山西路445弄1号
	104
	8533

	
	
	
	
	
	天山西路445弄2号
	104
	8533

	
	
	
	
	
	天山西路445弄3号
	104
	8533

	
	
	
	
	
	天山西路445弄4号
	104
	8533

	
	
	
	
	
	天山西路445弄5号
	104
	8533

	
	
	
	
	
	新渔路400弄1号、3号、5号
	54
	3084

	
	
	
	
	
	新渔路400弄2号、4号
	36
	2056

	
	
	
	
	
	新渔路400弄6号、8号
	36
	2056

	
	
	
	
	
	新渔路400弄7号、9号、25号
	42
	2693

	
	
	
	
	
	新渔路400弄10号、12号
	36
	2056

	
	
	
	
	
	新渔路400弄11号、13号、15号、27号
	60
	3950

	
	
	
	
	
	新渔路400弄17号、19号、21号、23号、29号
	78
	4978

	1
	新泾镇
	34.86
	绿园十一村
	宾泉
	福泉路435弄
	913
	59563.1

	2
	
	
	定威小区
	临空
	定威路28弄
	472
	32820

	3
	
	
	广顺小区
	临空
	广顺路32弄
	444
	32883

	4
	
	
	绿园九村
	绿安
	仙霞西路715弄
	306
	19165

	5
	
	
	哈密路428弄
	大楼
	哈密路428弄
	49
	4016

	6
	
	
	哈密路1332弄
	荣登
	哈密路1332弄
	66
	5114

	7
	
	
	王金更小区
	新凯
	淮阴路575弄
	410
	34174.17

	8
	
	
	张泾小区
	新凯
	剑河路2001弄
	1014
	68149.85

	9
	
	
	新泾苑
	民逸
	中泾路18弄
	1014
	80639.58

	10
	
	
	新泾苑（中泾小区）
	无物业管理
	新泾路120弄
	84
	5274.45

	11
	
	
	哈密路780弄
	长峰
	哈密路780弄
	54
	3829.1

	12
	
	
	绿地公寓
	益镇
	仙霞路1118弄1-6号
	50
	2960.72

	
	合计
	
	
	
	
	
	1338853.52


编制排摸资料





判断管道运行状况等





开井查看





开井查看





判断污染源及管道淤堵或损坏情况等





查污水格栅检测井





查雨水排放口





污水





雨水





查看水流情况，判断污染源并确认检测井是否符合要求





查看水流情况，判断是否混接等





入户开始调查





收集分析资料





查看管道线路





相关部门协调，安排人员对接








