ZC20260051     2026年长宁区楼宇和绿地景观灯光设施日常养护维修公开招标项目       招标需求文件

2026年长宁区楼宇和绿地景观灯光设施日常养护维修公开招标项目
招标需求文件

一、项目名称
     2026年长宁区楼宇和绿地景观灯光设施日常养护维修公开招标项目

二、项目概述
（一）基本情况
    （1）本项目为对长宁区景观灯光设施进行维修养护，以确保日常景观灯光亮灯率、完好率达到市局要求，均不得低于98%，保障景观灯光设施安全。其中第二标包为安全养护，无亮灯率要求，保障景观灯光设施安全。

（2）作业内容：本项目共划分2个标包，投标人可以对全部或者任意部分标包进行投标，2个标包拟定由2家不同的投标人中标。第一标包：长宁区楼宇和绿地景观灯光设施养护维修；第二标包：长宁区安全管养楼宇景观灯光设施安全养护。
（3）各标包具体养护内容及范围详见“附件一：2026年长宁区景观灯光养护明细一览表”
（4）本项目所有标包均面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

（二）服务期限
本项目所有标包服务期限均为2026年6月1日至2027年5月31日，项目采用一次采购二年延用（延用周期为：2027年6月1日至2028年5月31日），分年度签订合同；每年结束后采购单位应对中标人的工作进行考核；如年度考核未通过或项目内容及价格等变动较大的，则重新采购（第二年资金以财政批复为准）。
（三）财政预算资金
采购预算金额：1341.97万元；其中，第一标包为1306.25万元；第二标包为35.72万元。

本项目第一标包投标最高限价为：1301.01万元，第二标包投标最高限价为：35.72万元，投标人对各标包的报价均不得超过各标包投标最高限价，否则相应标包将视为无效投标。
（四）验收及支付方式（适用于本项目所有标包）


招标人自行组织验收，每月考核，每满三个月支付一次款项；实际支付金额以三个月内的实际工作量进行计算；每个合同年支付总金额不超过当年度合同总金额。具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行，合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

考核内容详见“附件二：2026年长宁区景观灯光设施养护、修理工作考核细则表”、

“附件三：2026年长宁区景观灯光设施日常养护经费考核结算表”及“附件四：2026年长宁区安全养护楼宇景观灯光设施考核表”。

（五）其他

本项目共划分2个标包，投标人可以对全部或者任意部分标包进行投标，2个标包拟定由2家不同的投标人中标。
三、本项目的基本要求
1、维护期内，中标人必须具有景观照明维护所需的固定办公与仓库场所。

2、维护期内，第一标包投标人必须配备不少于30名维护人员（包括项目经理），拟派的项目经理1名、具备市政公用工程或机电工程专业注册建造师二级或其以上资格，且有效备案；该项目负责人以在住房和城乡建设管理委员会网站上查询为准，在册且无在建项目记录（同一工程分期施工的除外）；其他人员应至少拟派29名（包括施工员、质量员、安全员、资料员及持有特种作业人员操作证（登高、电工）的人员，其中，资料员不少于4人，施工员、质量员、安全员、特种作业人员均不少于5人，所有人员均须具备相应职业资格，同时提供拟派人员为本单位人员证明。中标人应针对上述岗位分别选派人员，保证满足本项目要求。
第二标包投标人必须配备不少于7名维护人员（包括项目经理），拟派的项目经理1名、具备市政公用工程或机电工程专业注册建造师二级或其以上资格，且有效备案；该项目负责人以在住房和城乡建设管理委员会网站上查询为准，在册且无在建项目记录（同一工程分期施工的除外）；其他人员应至少拟派6名（包括施工员、质量员、安全员、资料员及持有特种作业人员操作证（登高、电工）的人员，所有人员均须具备相应职业资格，同时提供拟派人员为本单位人员证明。中标人应针对上述岗位分别选派人员，保证满足本项目要求。
3、维护期内，中标人应具有相应的机械等设备。

4、维护期内，中标人负有维护和管理职能，招标人负责维护监管。

5、中标后，招标人与中标人签订安全生产责任书，责任书中明确提出，在维护期限所发生的任何安全事故一律由中标方负责，招标人不承担任何责任，招标人将定期对安全生产进行检查。

6、中标后，原灯具存在偷盗或人为造成不亮均由中标人负责维修和更换。

7、在维护过程中，对无法使用的灯具、光源、电器，更换时品牌的选择应选择中上等知名品牌，且不低于原品牌。

8、维护期内除不可抗力的自然环境因素外，其他因自然腐蚀、损耗、人为因素、偷盗、雷击等原因导致的景观照明缺损，均由中标人负责及时更换或维修，并承担相关费用。该费用由投标人自行考虑，报价纳入投标总报价中。

9、维护期内景观灯光维护服务的各种费用（人工、材料、机械、运输、装卸、堆放、场地租用、各种规费税费，风险费用以及承包范围内的灯具、线缆、设备等的人为损坏、偷盗、自然腐蚀等产生的费用）应全面考虑并列入报价中。

10、维护期结束办理项目移交时，所有灯具、设备等均需保持完好，且保证景观灯光亮灯率不低于98%，同时需提供各绿地及楼宇的灯位图、设备型号、配电箱位置等。

11、本项目由投标人根据招标人提供的工作量清单内容，自行对现场进行认真踏勘，并结合工作量清单内容，明确每一项的计量单位、项目名称（子项）、综合单价及总价。投标人应根据现场踏勘情况并结合企业自身实际情况进行报价并编制管理维护方案，中标后不得以不完全了解现场及周边等情况为理由，延长服务期限或提出其他经济补偿的要求。
12、要求亮灯率达到98%，确保灯具外形完好，无破损、无漏电、无脱落现象；功能正常，保证照明设施均能按规定时间开启；维护响应及时，需在2小时内查清并排除安全隐患；一般故障应在48小时内修复，光源电器损坏需在24小时内更换；不得使用“三无”产品进行故障修复，接受社会监督，接到群众投诉、举报后，需立即进行检修和整改。

13、灯具开启时间：以招标人下发的通知为准。
具体检查、维修要求（适用于本项目所有标包）

  （一）、常态管理机制：
1、投标人需确定该项目负责人、具体人员及联系方式，并成立专门专业巡查维修队伍。

2、投标人应落实日常巡查维修制度，对承包范围内的工程进行日常巡视检查维修（每天巡视检查维修人员不得少于7人），并做好检查维修记录，确保承包范围内景观照明灯光正常运行。

3、白天检查管线有无损坏、松脱下垂、线头外露；配电柜、灯具及辅助设备是否固定牢固、有否松脱，发现问题及时修理，如有损坏及时更换；晚上检查灯具是否按要求开启和关闭及灯具的亮化情况，确保亮灯率达98％以上。发现故障或异常情况当场解决，如当场不能解决的，应在48小时内组织队伍进场进行维修并做好维修记录，于次日报招标人。

4、每月5日前将当月值班巡查人员安排及联系方式及上月检查维修记录书面报招标人并保持通讯设备正常畅通。

5、维修更换的灯具品牌档次不得低于原工程建设时所安装的灯具品牌档次。若需变更灯具品牌档次，应经招标人认可同意。灯具更换时优先采用低碳节能、绿色环保的光源。

（二）、应急处置机制：

1、投标人需建立应急响应预案（如各类突发故障抢修预案），并落实必要的物资、机械和人员队伍保障。

2、如遇突发安全事件，必须在接到招标人通知后2小时内赶到现场组织实施抢修。

3、妥善协调与相关单位及管理部门的关系，在灯具、线路维修作业过程中避免影响他人的工作与生活，并在维修完成后及时清理作业现场。

4、招标人在日常检查时，发现损坏情况及时通知中标人修复，中标人在48小时内不予修复又不能作出正当解释的，招标人可另请他人修复，修复费用由中标人承担。

（三）、安全管理机制

1、特种作业人员必须持证上岗，并严格按照相关安全技术规范、规程进行日常管理、维护、维修。

2、在巡检过程中如发现景观灯光设施损坏、被盗或存在的安全隐患问题，应立即向招标人报告，做好安全防护措施后，对现场进行拍照，做好详细记录，同时立即组织维修队伍进行抢修。

3、加强防雷、防风、防雨等工作，尤其要加强防汛防台期间的安全巡查工作，承担在合同期内的一切安全责任。

其他要求（适用于本项目所有标包）

1、中标人需认真妥善处理该项目在日常管理维护中可能产生的来电、来信、来访等投诉，并在招标人规定的时间内书面予以回复。

2、遇重大创建、保障等工作，中标人需在规定的时间内保质保量完成招标人指定的各项任务。
3、因本项目涉及小区、楼宇、公共绿地等场所，投标人应对相应标包内可能涉及的情况进行针对性的分析，在投标文件中提出针对性的重难点分析，包含但不限于：维护作业可能涉及到的政府部门、维护点位的前期沟通；维护作业过程中的环境及安全保护；维护作业可能遇到的其他情况等。

工作量清单及考核表（适用于本项目所有标包）

各标包养护内容及范围详见附件一，考核内容详见附件二、附件三、附件四。

附件一：2026年长宁区景观灯光养护明细一览表

附件二：2026年长宁区景观灯光设施养护、修理工作考核细则表

附件三：2026年长宁区景观灯光设施日常养护经费考核结算表

附件四：2026年长宁区安全养护楼宇景观灯光设施考核表



