上海市延安初级中学2026年物业管理服务公开招标项目

招标需求文件

- 项目概况

上海市延安初级中学有延安西路校区（延安西路601号）和长宁校区（长宁路1302弄9号），学校总建筑面积为29983.48m²，绿化面积9304m²（其中绿地面积8276㎡，垂直及屋顶绿化1028㎡）。其中延安西路校区建筑面积18915.22m²,绿化面积4444m²（其中绿地面积3976㎡，垂直及屋顶绿化468㎡）；长宁校区建筑面积11068.26m²，绿化面积4860m²（其中绿地面积4300㎡、垂直及屋顶绿化560㎡）。

延安西路校区有教学楼、实验楼、科技楼、综合楼、体育楼、炮楼6栋主要物业建筑和地下车库。其中：教学楼5层；实验楼3层；科技楼4层；综合楼3层；体育楼3层；炮楼3层。

长宁校区仅有1栋建筑，其中南面3层，北面5层。

本项目是学校综合物业管理服务项目，包括校园保洁、校园绿化养护、物业管理维修等。本项目预算金额为160万元，投标供应商的投标报价不得超过本预算金额。

本项目为小微企业预留项目。

二、项目内容、要求和标准

（一）校园保洁

- 1 . 内容

- （1）两校区所有建筑内公共区域的保洁，包括但不限于走廊、楼梯、厕所、会议室、实验室、多功能厅等室内公共区域的保洁。

- （2）两校区内包括但不限于操场跑道、停车场（含地下车库）、道路、绿化带楼顶天沟等所有室外区域的保洁。

- （3）两校区高空玻璃清洗（每年1次，暑期进行）。

- （4）配合学校完成保洁突击任务（包括部分校门外的临时区域、临时内容、临时要求等）。

- 2 . 要求

- （1）根据学校保洁服务特点和具体要求，安排保洁作业频次、质量要求及作业时间。

- （2）保洁服务人员、作业工具、清洁药剂、作业规程等应符合服务规定与要求，保洁服务应做好各项安全防护措施，不违章作业。

- （3）及时做好垃圾收集处置工作，确保垃圾无外溢、无水渍。

- （4）配合学校完成保洁突击任务（包括部分校门外的临时区域、临时内容、临时要求等）。

- 3 . 保洁标准

- （1）建筑内公共区域保洁标准

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面 | 清扫、收集垃圾 | 地面干净、无垃圾、烟头、杂物、明显泥沙 |
| 2 | 墙面 | 清理 | 无灰尘 |
| 3 | 各类管道 | 除尘 | 无积灰 |
| 4 | 各类消防设施 | 除尘 | 无灰尘、无手印、光亮 |
| 5 | 门框 | 除尘 | 无积灰 |
| 6 | 垃圾箱 | 清除垃圾、外表抹净 | 无垃圾满溢、无拖挂 |
| 7 | 电梯 | 除尘 | 无杂物、无灰尘、按键无明显积印 |
| 8 | 车道 | 清扫 | 无灰尘 |
| 9 | 墙柱 | 除尘 | 无积灰、污渍 |
| 10 | 垃圾箱 | 外表除尘 | 无积灰污垢 |
| 11 | 电扇、空调、门窗、灯具 | 清洁、除尘 | 无灰尘、无印迹、明亮 |

- （2）室内区域保洁标准

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面 | 清扫、收集垃圾 | 保持清洁、光亮，无污迹、无水迹、无脚印 |
| 2 | 走道四角及脚踏板 | 清扫 | 保持干净、无垃圾 |
| 3 | 楼面垃圾箱 | 清除垃圾、外表除尘 | 放置整齐，套上垃圾袋，保持四周整洁、无异味 |
| 4 | 门框 | 除尘 | 无积灰 |
| 5 | 墙面及走道设施 | 除尘 | 无积灰，摆放整齐，保持干净 |
| 6 | 通风口、灯管 | 除尘、擦拭 | 表面无浮灰、污垢 |
| 7 | 楼梯、台阶 | 清扫 | 保持清洁，做到无污物、无垃圾 |
| 8 | 扶杆 | 除尘、擦拭 | 保持光亮、无积灰 |
| 9 | 电梯内 | 除尘、清洁 | 梯门光洁、明亮；轿厢及四壁地面干净、整洁 |
| 10 | 镜子 | 除尘、清洁 | 无污迹、灰尘 |

- （3）厕所间保洁标准

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生洁具 | 清洁 | 保持清洁、无水迹、无头发、无污垢异味 |
| 2 | 墙面四角 | 除尘、清扫 | 保持干燥、无蜘蛛网 |
| 3 | 地面 | 清扫、清除垃圾 | 无脚印、无杂物 |
| 4 | 镜子 | 除尘、清洁 | 保持明净、无灰尘、无污迹、无水迹 |
| 5 | 金属器具 | 除尘、擦拭 | 保持光亮、无浮灰、无水迹、无锈斑 |
| 6 | 卫生用品 | 整理 | 保持齐全、无破损，摆放有序整齐，及时更换垃圾袋、 消毒洗手液、厕纸 |

- （4）会议室保洁标准

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面 | 除尘、清洁 | 保持干净、清洁，放置安全标志 |
| 2 | 悬挂物及家具 | 除尘、清洁 | 保持干净、清洁 |
| 3 | 窗帘、挂饰 | 除尘、清洁 | 无积灰，无污迹 |
| 4 | 窗户及玻璃 | 清洁、除尘 | 保持明净、无灰尘、无污迹、无水迹 |
| 5 | 灯、灯罩、空调内外机 | 清洁、除尘 | 保持表面清洁、无积灰 |
| 6 | 天花板、墙面 | 清洁、除尘 | 保持表面清洁、无积灰、无蜘蛛网 |
| 7 | 垃圾桶 | 清除垃圾、外表抹净 | 无垃圾满溢、无拖挂 |

- （5）停车位及地下车库保洁标准

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面 | 清洁、除尘 | 保持清洁，无垃圾杂物、无污迹、无积水、无碎屑渣土、无落叶、无枯草 |
| 2 | 垃圾箱 | 清除垃圾、外表抹净 | 干净、明亮，周围无垃圾散落现象，无污迹，无异味 |
| 3 | 花坛 | 清扫 | 无纸屑杂物，及时清除落叶、杂草 |
| 4 | 进出口道路 | 清扫 | 保持道路整洁，无石子、碎屑、渣土 |
| 5 | 地坪 | 清扫、除尘 | 无污迹、保持清洁 |
| 6 | 下水道口 | 清除垃圾 | 下水道口无垃圾杂物、无积水、无臭味， 保持畅通 |
| 7 | 指示牌、标志、照明及灯柱 | 除尘、清洁 | 保持整洁、明亮，无灰尘 |
| 8 | 其它 | 清洁 | 及时清除杂草、青苔 |

- （6）其他指定区域保洁标准

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面 | 清扫、收集垃圾 | 做到无垃圾杂物、无污迹、无积水、无脚印、无烟蒂纸屑 |
| 2 | 坐凳、桌面 | 擦拭 | 保持干净、周围无垃圾、无污迹 |
| 3 | 垃圾箱 | 清除垃圾、外表抹净 | 放置整齐、干净、无垃圾散落现象，周围干净、无污迹、无异味 |
| 4 | 花坛、草坪绿化带 | 清扫 | 无烟蒂、纸屑杂物，及时清除落叶、杂草 |
| 5 | 进出口 | 清扫 | 始终保持清洁 |
| 6 | 大楼灯柱 | 清洁、擦拭 | 保持明亮、整洁、无灰尘 |
| 7 | 栏杆、扶手 | 清洁、擦拭 | 保持光亮、清洁 |
| 8 | 楼梯、楼道 | 清扫 | 无灰尘、无污迹 |
| 9 | 其它 | 清洁 | 及时清除垃圾、杂草、青苔 |
| 10 | 垃圾房管理及清洗消毒 | 垃圾分类、地面除油清洗、定时开放及锁闭 | 按四分类标准分类，分区域放置整齐、干净、无垃圾散落现象，周围清洁、无污迹、无异味 |
| 11 | 流感病毒及卫生防疫/隔离消毒 | 定时对公共区域进行消毒、喷洒、擦拭 | 卫生间、学习空间、会场，人员集中地等进行定时定区域消毒保洁 |

- 执行国家、行业相关规范，根据学校实际情况配置保洁人员、制定保洁实施方案。

- （二）绿化养护

- 1. 绿化养护内容

- （1）绿化总面积约为7442㎡（包括草坪、乔灌木、绿篱、花坛花景等）；

- （2）延安西路校区有2处屋顶绿化；长宁校区1处屋顶绿化；

- （3）室外绿化养护、修剪、施肥、防病防虫、防台防汛防冻以及花草补种；

- （4）室内花盆租摆和养护。

- 2. 绿化养护要求

（1）室内绿化养护

- 1.1 租摆品种丰富，四季分明

- 1.2 色彩搭配适宜

- 1.3 及时浇水，保证土壤湿润

- 1.4 每年施肥两次，植株颜色为正常绿色,光亮

- 1.5 植株在中高以上花卉的叶片上不能有明显的灰尘

- 1.6 盆具与环境及植物株形相协调，套缸美观，盆具内清洁，不出现任何异物

- 1.7 盆垫需与花盆在大小、形状、色彩上相配套

- 1.8 严重枯黄或生长不良的3个工作日更换

- 1.9 及时做好学校内绿化的变更统计与台账工作

（2）室外绿化养护

- 2.1 做好杂草、病虫害控制

- 2.2 建筑小品、辅助设施完好无损

- 2.3 绿地整洁、无垃圾，黄土不裸露

- 2.4 适时进行修剪整形，做到整体观赏效果好

- 2.5 做好绿化防台防汛防寒工作，做好植物加固绑扎、排涝、保温事宜

- 2.6 确保校园色彩丰富，每季有花

- 2.7 严禁使用剧毒药剂，做到规范、安全

- 2.8 室外绿化存活率达到98%以上

- 2.9 及时做好学校绿化的变更统计与台账工作

- 3. 绿化养护标准

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 内容标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草坪 | 修剪 | 草坪常年保持平整，边缘清晰，草坪不超过6cm |
| 2 |  | 清杂草 | 及时清除杂草，做到基本无杂草 |
| 3 |  | 灌、排水 | 常年保持有效供水，草地充分生长，有覆沙调整，地形平整、流畅 |
| 4 |  | 施肥 | 按肥力、草种、生长情况，适时适量施有基复合肥二到三遍 |
| 5 |  | 病虫害防治 | 预防为主、综合治理、严格控制病虫害 |
| 6 |  | 其它 | 绿草如茵，班秃黄萎低于5％ |
| 7 | 乔灌树木 | 修剪 | 乔、灌木修剪每年三遍以上，无枯枝、篱、球，造型植物按生长情况、造型要求及时修剪，确保枝叶茂密、圆整、无脱节；地被、攀援植物及时修剪、整理，每年三次以上，确保基本无枯枝 |
| 8 |  | 中耕除草、 松土 | 常年土壤疏松通透，无杂草 |
| 9 |  | 施肥 | 按植物品种、生长、土壤状况适时适量施肥，每年普施基肥不少于一遍，花灌木增施复合肥二遍，满足植物生长需要 |
| 10 |  | 病虫害防治 | 预防为主、生态治理，各类病虫害发生低于5﹪ |
| 11 |  | 扶正、加固、保温 | 树木基本无倾斜、无严重积水，及时采取防冻措施 |
| 12 |  | 其他 | 乔灌木生长健壮，树冠完整，形态优美；花灌木按时开花结果；球、篱、地被生长茂盛，无缺枝、空挡 |
| 13 | 花坛花景 | 布置 | 每年有花卉布置，四季分明 |
| 14 |  | 灌、排水 | 保持有效供水，无积水 |
| 15 |  | 补种 | 缺枝倒伏及时补种 |
| 16 |  | 修剪、施肥 | 及时清理枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾；每年施基肥一次，每次布置前施基肥一次，盛花期追肥适量 |
| 17 |  | 病虫害防治 | 适时做好病虫害防治、严禁使用剧毒药剂 |

执行国家及地方行业有关绿化养护规范要求，制定绿化养护服务实施方案。

- （三）物业维修

- 1. 内容

- （1）房屋本体的管理、维修、养护；

- （2）校园内设施设备（不含弱电系统及设备、教学实验专用设备）的使用、维修、养护、管理；

- （3）分路配电间配电系统的的使用、维修、管理；

- （4）给排水设备设施的使用、维修、管理；

- （5）地面广场路灯、沟、渠、池、井、管道等的使用、维修、养护、管理；

- （6）土建、五金件、道路、装饰、墙面、地面、吊顶等的使用、维修、养护、管理；

- （7）地面体育场地及设施的的使用、管理；

- （8）能源管理。

- 2 . 要求

- （1）负责维修保养范围内的巡查工作，及时发现问题，及时处置

- （2）负责维修范围内小部件的修复和更换，以及小范围、局部的修复；

- （3）负责设施设备的看护、清洁、调试、润滑、疏通等日常管理，确保设施设备正常运作；

- （4）协助学校做好设施设备的统计、分析工作，对设备设施进行定期检测，并做好配套服务、监管和质量检查；

- （5）协助学校做好水、电、气等能源使用的管理工作；

- （6）配合学校做好防汛防台防寒工作；

- （7）负责学校日常维修、保养、保管和使用等工作；

- （8）确保各项工作处置及时、安全高效、文明周到、记录完整。

- 3 . 标准

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变配电房运行维护 | 配合专业维修保养单位进行定期保养、安全检测 |  |
| 2 | 照明灯具维护 | 及时修复损坏的灯座、灯泡、开关等，保持灯具完好 |  |
| 3 | 给排水设备维护 | 每年秋、冬季对暴露水管、水龙头进行防冻保养； 确保集水井控制柜电器性能完好，运作正常 |  |
| 4 | 设施维护 | 房屋 结构 | 每年两次以上对房屋结构进行检查，涉及使用安全的部位每季检查一次并做好记录，发现损坏及时告知甲方，进行专项修理 |
|  |  | 门、窗、把手、锁具 | 每天巡视楼内门窗，保持玻璃、门窗配件完好，门、窗开闭灵活并无异常声响 |
|  |  | 卫生间、茶水间 | 每天巡视卫生洁具、马桶、水槽、水斗等，保持其畅通、配件完好，门、窗开闭灵活并无异常声响，茶水间电源安全，无安全隐患 |
|  |  | 楼内墙面、顶面、地面 | 墙面、顶面粉刷层无剥落，面砖、地砖平整不起壳、无缺损 |
|  |  | 管道、排水沟、屋顶 | 定期对屋面泄水沟、楼内外排水管道进行清扫、疏通，保障排水畅通，做好防台防汛防寒工作，每半年检查一次屋顶，发现防水层有气臌、碎裂，隔热板有断裂、缺损的，应及时修理 |
|  |  | 围墙 | 每半个月一次巡查围墙，发现损坏立即修复，确保铁栅栏围墙表面无锈蚀，保持围墙完好 |
|  |  | 道路、场地等 | 每周一次巡查道路、路面、侧石、井盖等，发现损坏及时修复，保持路面平整、无破损、无积水，侧石平直无缺损 |
|  |  | 雕塑、景观小品等 | 每周一次对室外雕塑、景观小品等进行巡查，发现损坏立即修复，保持原有面貌，保证其安全使用 |
|  |  | 安全标志等 | 对危险隐患部位设置安全防范警示标志，并在主要通道设置安全疏散指示和事故照明设施，每月检查一次，保证标志清晰完整，设施运行正常 |
|  |  | 室外 单双杠 篮球架 | 每日进行巡检、螺帽加固，确保连接口不松动，防止安全隐患发生 |
| 5 | 公共会场、图书馆、会议室等设施维护 | 每周一次巡视检查，做好日常例行保养、月度保养、年度保养；发现故障及时排除；保证设备正常运行 |  |

- 根据学校实际情况，配置人员、制定物业管理与维修实施方案。

三、岗位配备要求

| 岗位名称 | 岗位 数量 | 工作时间 | 任职要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校园保洁 | 16 | 7:00-17:00 | 男性≤60岁，女性≤55岁，五官端正、身体健康 | 做五休二 |
| 绿化服务 | 2 | 7:00-17:00 | 男性≤60岁，女性≤55岁，五官端正、身体健康 | 周一至周日 |
| 物业维修 | 1 | 7:00-17:00 | 男性≤55岁，特殊情况向校方申请 | 做五休二 |
| 合计 | 19 |  |  |  |

注：投标人应合理配置团队服务人数，确保达到岗位配置要求，同时承诺所有服务人员劳动时间符合《劳动法》的规定。

四、其他要求和说明

（一） 投标人须根据学校实际情况制定物业管理服务方案，包括整体物业管理服务方案、各项服务的实施方案、特色服务方案、应急预案等等。

（二）投标人须根据学校实际情况提供针对本项目的服务人员配备方案。

（三）投标人须提供近三年类似机关、事业单位综合物业管理服务项目的成功案例。

（四）投标人应提供本项目服务质量保证措施、安全管理保证措施。

（五）本项目招标需求中所涉及的物业管理服务对象的规模、数量以本项目采购文件内容为准，如有需要可自行前往现场踏勘。踏勘或放弃踏勘的投标单位将被视为已确认所有现场条件和预计到了可能发生的异常情况。投标单位成交后，不得以不了解或不完全了解现场为理由而提出额外费用，对此业主方一律不予考虑。

（六）中标人需进行内部管理及指导，要求每位工作人员举止得体，用语规范，树立良好的服务形象。中标人必须按劳动法要求聘用工作人员，所有工作人员需提供无犯罪记录证明。

五、报价要求

（一）物业管理单位为此项目所聘用的全部人员：生、老、病、死或事故原因、劳资纠纷，刑、民事案件等均与采购方无关。在此特别说明两点：①物业管理单位在报价时，需充分考虑到国家调整职工最低工资保障线的情况以及物价上涨等因素。采购方不会因国家调整职工最低工资保障线以及物价上涨等因素，而再追加物业管理服务费用；②物业管理单位在投标报价时，需充分考虑到学校工作的特殊性，节假日、双休日及日常工作需要加班服务。

（二）日常物业管理工作中，保洁工具和耗材、日常维修所涉及的材料、五金配件、水电等耗材费用由校方承担；其他物业管理设备及费用（如物业办公电脑、物业人员餐费等）由中标方承担。

（三）在合同期间额外产生的人员加班费、绿化补种费、材料费等按实际情况另行结算。

（四）合同期间服务人员五险一金及最低工资调整按实际情况另行结算。

六、服务期限及付款要求

（一）服务期限：本次招标物业管理服务期限为一年。在未明确新的中标人前，由原服务单位承担相关服务，由此产生的费用由新中标人按原服务单位上一年度合同金额，按实结算给原服务单位。

（二）付款要求：物业管理服务费用每季度结算一次，具体根据合同约定的时间与方式进行支付；如出现逾期支付相关费用等情况，采购人将支付中标单位相应利息；如对中标单位造成损失的，依法给予中标单位相关补偿。