ZC20260064               长宁教育专网运维外包服务                      采购需求文件

长宁教育专网运维外包服务

采购需求文件
第二标包：长宁教育专网运维外包服务-信息中心组
一、现状分析及项目整体目标 

目前，长宁区普教系统各中、小、幼、托等学校和其他教育单位以星型方式通过裸光纤汇聚到长宁教育信息中心，实现各教育单位之间的网络互联互访，所有教育单位通过信息中心公网出口链路实现与互联网、市教委及区信息委网络之间的互联互访。因此，作为教育专网核心主干节点，信息中心运维服务内容应严格遵循等保安全管理制度及长宁教育信息中心内部安全管理制度，保障长宁教育专网的安全运行，保障教育专网内和教育系统各单位云上应用系统的正常使用，同时做好信息中心办公区域办公室电脑软硬件日常维护，配合用户做好各类重大活动的网络保障工作、技术支持工作和现场服务工作。本标包为长宁教育信息中心运维服务项目，服务期12个月。 

二、运维服务内容 

1、长宁教育信息中心机房运行与维护 

（1）通过信息中心机房环境及动力监控系统，对信息中心管理机房动力系统进行管理监控。具体内容包括机房温湿度监控，2台精密空调和2台UPS，信息中心动环监控平台的管理、维护及运行情况监控； 

（2）中心机房软硬件系统设备的日常巡检维护及故障排查维修，保障长宁区教育信息中心重要硬件设备和软件系统无故障运行。 

2、网络保障 

（1）教育专网维护 

  运维公司应使用信息中心现有网络监控等监控及管理软件对长宁区教育专网进行全网实时监控，及时发现及处理各类故障；配合长宁区教育信息中心进行光纤专网线路及所有接入学校路由器的运维管理，负责全区专网内各接入点的光纤链路运行监控工作。 
（2）网络设备保障 
   管理防火墙、IPS、ADS、WAF、VPN等网络设备，保障相关设备正常运行，配合安全组完成相关安全保障工作，预防来自内网和外网非法访问。 
（3）网络性能管理
  管理教育专网现有的Internet出口路由器、核心交换机、接入交换机和接入学校的边界路由器等主干网络设备；管理上网行为管理设备，合理规划带宽使用；管理网络管理软件，分析网络使用情况；管理合同期内新购入的任何网络设备。 
3、应用系统保障 
（1）保障长宁区信息中心机房内各应用系统稳定运行； 
（2）保障相关服务器操作系统策略配置，关闭不需要的服务和端口，配合应用系统开发商进行账户管理和日常数据管理； 
（3）及时对服务器进行系统补丁升级、数据库补丁升级、杀毒软件升级、全盘病毒扫描、性能优化，查看并保存系统日志； 
（4）建立应用系统主机备份方案； 
（5）协助信息中心部署并管理合同期内建立的新应用系统； 
（6）所有操作应规范有序，并指导应用系统开发商操作规范，书面文件须由用户方进行确认。 
4、云上应用系统保障 
（1）管理用户云主机，保障云主机稳定运行； 
（2）管理用户云上涉及的防火墙、网页防篡改、日志审计、数据库审计等网络设备，配合安全组完成相关安全保障工作； 
（3）拟定用户云主机备份方案；
（5）管理合同期内新增云主机的部署配置及下线应用系统的资源回收工作； 
5、硬件服务 
（1）运维公司需要对信息中心内部使用的各类信息化设备实施日常维护，保障其正常运行； 
（2）维护信息中心的IT运维资产表，协助用户做好个人电脑、服务器、交换机、路由器、防火墙等软硬件设备的资产梳理和报废工作； 
（3）运维公司需协助信息中心做好硬件设备的报修、维修和维修后的验收,其中质保期内所有事项由运维公司负责并代表信息中心处理，质保期外的设备如发生故障，运维公司需判断事故原因，提出合理化解决方案,供信息中心参考,视实际情况,确定是否购买,购买后按需由运维公司负责安装调试； 
（4）运维公司需根据用户要求协助信息中心相关信息化硬件设备进行二次安装、移位等工作；
（5）按需对信息中心所有桌面终端进行操作系统和应用软件补丁升级； 

（6）按需完成重装系统、安装杀毒软件等常用软件、IP地址的设定等工作。 

6、服务保障 

（1）运维公司应具有类似城域网网络运维服务经验及相关成功案例； 

（2）运维公司提供一名项目经理以及至少三名工程师共四人驻场服务，其中项目经理为公司运维服务的驻场办公总负责人，需与运维公司签订自运维开始日期起不少于一年以上的聘用合同（运维公司提供聘用合同复印件）。驻场人员在运维服务期内不得参与公司内其他任何项目，未经信息中心同意，运维公司不得随意更换本运维项目项目经理；
（3）驻场运维团队人员应至少具有两年以上工作经验和用户方提供的相关核心产品的技术认证证书，具有丰富的网络安全保障经验，精通各种网络技术；具有软件开发和数据库开发经验的工程师；至少一名熟悉网络及多媒体技术的技术服务人员；至少一名熟悉各类数据库、中间件、操作系统等各类软件的技术服务人员。驻场办公地点为区教育信息中心，用户方仅提供办公地点及办公桌，其他如电脑、打印机、复印机等设备均由运维公司自行承担； 

（4）为保证服务的质量，运维公司需承诺人员流动性在半年内不超过20%，更换驻场工程师需在经信息中心确认同意后方可进行； 

（5）所有驻场工程师，必须有能力操作、维护、管理和应用信息中心相应的网络设备、应用系统及多媒体设备； 

（6）运维公司服务人员必须能熟练操作设备清单中的软硬件产品，具有相关产品的实施经验和实施能力； 

（7）信息中心有权要求更换驻场工程师； 

（8）运维公司工程师需协助用户进行用户已有产品的技术、应用指导和培训； 

7、运维工作交接 

（1）运维公司须在信息中心规定的时间内与原运维服务公司做好运维交接工作，运维交接工作完成与否作为运维验收依据之一； 

（2）运维公司于接手运维服务的第一个月内需熟悉所服务教育单位的网络及各终端的实际运行情况。 

三、运维工作要求 

1、提供基于ITIL的运维服务管理模式 

（1）运维公司应以ITIL为最佳实践指南的IT运维管理服务； 

（2）服务工具及其功能要求：运维公司在服务期内须提供基于ITIL的ITSM服务管理平台，该平台应具有事件管理、配置管理、问题管理、发布管理、变更管理等管理流程，同时具有IT资产管理功能，帮助用户及时了解相关资产设施的运行使用情况，实现最佳服务管理目标；
（3）通过使用监控工具对用户各应用系统、网络设备进行可用性等方面的监控。通过结合现场服务工程师与监控系统，及时发现用户信息化系统中存在的各种问题和隐患，快速处理各类事件。 

（4）运维公司须承诺所使用的工具软件均为正版或自主开发软件，不得使用盗版软件，并自行承担软件相关使用安全风险。 

2、网络安全保障服务要求 

（1）每天至少三次对信息中心的网络链路及其相关网络硬件设备进行日常巡检；同时保存相应的截图及文档记录； 

（2）每天至少三次对信息中心的防火墙、IPS、ADS、WAF、上网行为管理等网络设备进行日常巡检，同时保存相应的截图及文档记录； 

（3）配合安全组对发现的网络攻击行为进行安全策略调整； 

（4）每三个月对现有专网运行状况进行评估，提出合理的优化方案。 

3、应用系统保障服务要求 

（1）运维公司应在保障应用安全运行的前提下，及时对信息中心的服务器进行系统补丁升级、数据库补丁升级、杀毒软件升级、全盘病毒扫描及性能优化，其中重要补丁应立即更新，操作完成后保存截图及相应的文档记录； 

（2）运维公司每周至少两次将服务器的日志导出并保存； 

（3）每天至少三次对各应用系统的系统运行情况及其相关硬件进行常规巡检，同时保存相应的截图及文档记录； 

（4）按需清洁服务器硬件设施，提供清洁记录。 

4、信息安全保障服务要求 

（1）定期检查开发商对重要应用系统的数据备份情况； 

（2）每月备份网络设备和安全设备的配置； 

（3）每月提交一份本月运维报告，包括但不仅限于本月运维总结（包括已解决的问题、未解决的问题等）、各类设备使用情况报告（包括网络运维的报告、应用系统报告、机房环境报告等）以及对于待解决问题的建议等，由信息中心具体负责运维的责任人签字并备案； 

5、应急响应
运维公司需对长宁区教育专网可能出现的包括机房动力设备故障、大规模病毒爆发、网络入侵事件、拒绝服务攻击、主机或网络异常等在内的紧急事件，以最快速度恢复系统的完整性可用性。保障信息中心业务系统的连续性，阻止和减少安全事件带来的负面影响。为了达到此目的，运维公司需承诺做到： 

（1）7*24*365全天候机房动力监控、网络监控和应用系统监控服务。正常运维工作时间为每周一至周五早8：30-晚16：30，另工作日的早7：30-8：30、16：30-17：30，周六、周日及其他节假日早8：30-晚16：30安排值班人员。如遇突发事件运维公司需根据用户方要求及时到场进行处理； 

（2）运维公司需承诺在处理应急响应时，为用户方提供公网出口防火墙、电信出口路由器、专网核心交换机等网络核心设备及应用服务器硬件设备的备品备件服务,保障第一时间恢复正常运行（单次备品备件服务时间最长不超过两个月）； 

（3）动力监控系统发生报警或故障后工作时间内立即响应，非工作时间须1小时内赶到现场处理； 

（4）遵循信息中心制定的故障处理流程方案，及时通知相关负责人员并第一时间处理各种突发故障情况。其中对教育专网有严重影响的一级故障（核心网络瘫痪或核心应用系统故障），响应时间不迟于半小时，故障解决时间不超过两小时；对教育专网核心区域有较严重影响的二级故障（核心网络汇聚节点故障或重要应用系统故障），响应时间不迟于一小时，故障解决时间不超过四小时； 

（5）评估应急响应中出现的各种故障问题，出具评估报告（加盖公章），改进潜在问题，提高运维服务质量及效率。 

（6）配合用户做好各类重大活动的网络保障工作、技术支持工作和现场服务工作。
6、演练计划 

（1）运维公司应按照长宁区教育信息中心的要求提交切实可行的演练计划、演练方案或演练报告； 

（2）运维公司每年组织开展至少3次应急演练，其中包括至少1次网络应急演练、1次数据恢复演练，1次与用户现有安全服务团队联动进行应用系统信息安全应急演练； 

（3）演练结束后，运维公司应就演练方案的实施过程、演练计划中出现的问题等向中心提交书面的演练总结报告，并由信息中心签字确认。 

7、其他 

（1）运维公司对涉及信息中心的所做的运维方案、方式等的变更、调整等，均需提交相应的变更或调整申请，由信息中心相关负责人签字确认后实施； 

（2）运维公司在运维过程中发生事故或故障等非常态事件时，均需提交相应的事故报告，并加盖公章，由信息中心相关负责人签字确认；
（3）如若信息中心发生搬迁,或运维外包商发生变更,运维公司需承诺协助信息中心提供必要技术文档，完成运维交接工作； 

（4） 若运维公司运维服务期间出现因运维服务不到位导致的安全事故，运维公司必须进行相应整改，整改完成前用户方有权不予验收及付款；
（5）付款条件：本项目分三次付款，其中第一笔付款在合同签订、交接验收通过且进入服务期后，于收到发票 30 日内支付人民币 400,000 元；第二笔付款在项目服务期届满半年后，用户自行组织专家进行阶段性验收，验收通过后，于收到发票 30 日内支付合同金额的 20%；第三笔付款在项目服务期结束且验收通过后，支付剩余合同款项。
（6）本项目不得转包或分包实施。
附件：运维服务清单：

网络设备：ADS 1台，出口路由器 2台，出口防火墙 2台，上网行为管理设备 2台，核心交换机 2台，下一代防火墙 4台，应用层防火墙 1台，学校汇聚交换机 2台，服务器汇聚交换机 1台，智能域名解析设备 2台，统一认证中心 1台，日志审计 1台，数据库审计 1台，堡垒机 1台，办公区汇聚交换机 2台，办公区接入交换机 8台，无线AP 11台。
服务器、存储：物理机 12台，虚拟机 46台，存储 2台。
应用系统：30个。
用户云：云主机116 台，出口防火墙3台，专线侧防火墙2台，主机安全 1套，堡垒机 1台，日志审计 2台，数据库审计 1台，边缘安全 1套，NAT网关 1台，WEB应用防火墙 1台。
2

