中共上海市长宁区委党校

物业管理服务采购需求概要

一、采购方基本情况

1.单位名称：中共上海市长宁区委党校（长宁区行政学院）

2.地址：上海市长宁区江苏路888号。(消防通道为华山路1164号和华山路1220弄2号)

3.楼宇概况：总用地面积5288 m2；总建筑面积6407.18m2，无地下使用空间，其中：

（1）1号楼4层，面积1517.01m2，其中：贵宾接待室2间，办公室1间，会议室8间，电子阅览室1间，书吧1间，健身房1间，浴室2间，男/女卫生间8间。

（2）2号楼3层，面积1127.14m2，其中：办公室10间，教室3间（每层各1间）、备用教室1间，图书储藏室1间，储藏室1间，弱电机房1间、强电间1间，附属房3间，男/女卫生间4间。

（3）3号楼4层，面积1620.43m2，其中：学员宿舍42间，首层、三层每层10间，二、四层每层11间；设备用房1间，弱电间1间，公共休息室1间，布草间1间。

（4）4号楼2层，面积421.74m2，其中：报告厅1间、多功能厅1间。

（5）5号楼2层，面积420m2，其中：厨房1间、粗加工1间、洗碗消毒1间、售饭1间、餐厅2间、储藏室1间；物业办公室2间；卫生间1间。（不含厨房及餐厅的清扫）

（6）6号楼3层，面积1300.86m2，其中：首层为健身功能区、弱电间1间、强电间1间、宿舍4间，楼梯下方储藏室1间；二层学员宿舍12间、布草间1间，三层学员宿舍6间、多功能情景教室1间、布草间1间。

4、楼宇主要设备概况：

（1）1号楼主要设备：1层有强电配电机房；2、3层各有一个弱电机房，设备主要有楼层交换机、配线架、电话配线架、部分备用音视频系统；2至4层各会议室内的会议音视频系统；各楼层的消防设备；楼顶安装有避雷系统和中央空调外机。

（2）2号楼主要设备：1层有强电配电间、弱电总机房，主要设备有核心交换机、电话程控交换系统、网线配线架、远程网络系统、大屏控制终端等；1至3层各教室内的会议音视频系统；各楼层的消防设备；楼顶安装有光伏设备。

（3）3号楼主要设备：强电配电机房、弱电机房，设备主要有楼层交换机、配线架、电话配线架；各楼层的消防设备；客梯1台（4层）；楼顶安装有光伏设备和水箱。

（4）4号楼主要设备：1层多功能厅的音视频系统、强电配电机房；2层会议室的会议音视频系统；1至2层的各楼层消防设备。

（5）5号楼主要设备：餐梯（2层）2台、有线电视系统，各层的消防设备。

（6）6号楼主要设备：1层强电配电机房、弱电机房；多功能情景教室的音视频系统；各楼层的消防设备；室外史密斯燃气热水器2组。

（5）公共区域：10kV高压变电房1座、消防水泵房1座、生活水泵房1座、公共卫生间2间、生活垃圾集中回收点1个。

（6）门岗：电子巡查系统、防盗报警系统、安防系统、校园广播系统、消防报警。

二、采购方提供配置条件

1.物业管理办公室2间，位于5号楼一楼约50m2；办公设备配置：电话2部；单人办公桌、椅5套；铁质文件柜6组；档案柜6组；更衣柜1组；货架1组；挂壁式空调1台，柜式空调1台。

2.安保值班室2间（内有卫生间），位于正门的北侧约15m2，办公设施：单人办公桌、椅1套，铁质更衣柜2组，电话1部，消防报警设备1套，安保系统监视及报警设备1套，校园广播系统1套，挂壁式空调1台。

3.学员宿舍3号楼1楼储藏室1间、4楼半布草间1间；6号楼1楼储藏室1间、2楼3楼布草间各1间。

供应商应承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。

三、物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括综合管理服务、房屋日常零星维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务和会议服务等。服务标准参照《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库﹝2024﹞113号）标准执行。

1.综合管理服务。包括但不限于如下服务：目标与责任、服务人员要求、保密和思想政治教育、服务质量管理、应急预案保障、重大活动保障、报修受理、物业档案资料的建立与管理等。

2.房屋维护服务。包括但不限于如下服务：主体机构、围护结构、部品部件的安全巡视，大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠的巡查，防雷装置检测，家具报修等。非中标方服务不当产生的房屋维修费用由采购方自行负责。

3.设施设备服务。包括但不限于如下服务：设备机房、给排水系统、电梯系统、空调系统、消防系统、供配电系统、弱电系统、照明系统等的日常巡查、维护、检测、运行管理、零星维修等，其中日常基础维修材料如硅胶、锁芯等耗材由中标方承担。非中标方服务不当产生的设施设备维修费用由采购方自行负责。

4.保洁服务。包括但不限于如下服务：校园室内外的保洁服务和垃圾清运（含日常校内各场所包括食堂使用垃圾袋），垃圾清运包括：各楼宇垃圾清运至校园内垃圾集中回收点，并与环卫公司约定每日将干湿垃圾清运出校园。国家规定进行的四害防治、卫生消毒等工作。5号楼食堂隔油池清捞（每月一次）等。本项目新建和改建楼宇的开荒保洁服务。

5.绿化服务。包括但不限于如下服务：公共区域内绿化摆放及日常养护，校园大门口门头花按季进行更换。屋顶绿化和校园内墙面立体绿化由区绿管中心进行日常养护，不在物业绿化养护范围内。

6.保安服务。包括但不限于如下服务：门岗执勤、监控值守、出入管理、车辆停放、秩序维护、消防安全、信报分发、快递和外卖管理、突发事件处理等。

7.会务服务。包括但不限于如下服务：日常会议和接待任务的服务，教学和培训会前资料准备、培训期间会议服务、培训/会议后整理等，以及主体培训班次期间用餐服务保障等。

8.3号楼学员宿舍1台4层客梯和5号楼食堂2台2层餐梯的管理维护保养，包括电梯年检。

9.协助采购方做好节约型机关创建和节能减排工作，将节能减排作为工作的重点任务纳入年度考核指标。

四、物业管理与服务劳动配置要求

1.服务供应商要设立完整的现场物业管理服务组织结构，按管理服务的实际需求安排管理、服务人员，其中重要岗位人员不得互兼。总人数配置不少于30人（岗），且应不低于以下要求：

1.1物业经理：1人。

身体健康，体貌端正，大专及以上学历。有责任心、事业心强，吃苦耐劳、爱职敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。具备五年以上类似项目全面负责管理经验，持有物业管理师资格证书。

1.2会务服务：4人，含1名会务主管。

身体健康，五官端正，外貌形象佳，普通话标准，女性为宜，大专及以上学历。有责任心、事业心强，吃苦耐劳、爱职敬业，廉洁自律，具有相关服务经验。其中会务主管需具有较强的语言表达能力、组织管理能力和统筹协调能力，能熟练掌握会务礼仪及高规格接待规范要求。

1.3安保巡查：8人，含1名安保主管。

身体健康，体貌端正，普通话标准，男性为宜，须24小时确保2人同时在岗。有责任心、能吃苦耐劳，熟悉保安、消防知识，持有保安员证，消控/监控岗位应取得消防设施操作员证书（四级）

1.4保洁服务：11人，含1名保洁主管。

楼层保洁4人，外围保洁3人，宿舍保洁4人，其中宿舍保洁需在封闭培训期间提供学员宿舍规定时段的前台服务。

身体健康，体貌端正。有责任心、能吃苦耐劳。其中保洁主管应熟悉各项保洁工艺，熟悉各类保洁用品的使用功能，懂得保洁器械的使用和保护。宿舍保洁应具有1年以上相关服务经验。

1.5工程维修：5人，含1名工程主管。

身体健康，体貌端正。有责任心、能吃苦耐劳，维修维护服务的配备须具有相关岗位证书，如高压电工操作证、低压电工证书和弱电相关岗位证书。

1.6绿化养护：1人。

身体健康，体貌端正。有责任心、能吃苦耐劳。应熟悉绿化养护标准，懂得绿化养护器械的使用。

2.配置总体要求：

(1)根据采购方要求来制定劳动配置制度，为履行本项目招标要求的主要管理职责，应配备具有相应职业资质证书、专业技术证书水平的服务；操作/服务专项服务，应配备具备相应的专业技能证书或职业技能资格证书水平的服务。

（2）对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购方报备。劳动配置计划和资格审查应包含但不限于核实并登记身份信息、户籍信息、学历情况、所持证书情况、犯罪记录情况等，确认无误方可允许在本项目内上岗。应当遵守采购方相关规章制度，工作中不泄密并接受采购方的监督与考核。

（3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求向匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得执业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗，严禁违章作业。

（4）中标人对所有管理与服务的具体配备，应满足全日制合同工用工要求，且不得使用退休工。

（5）提供管理和服务的，应按规定统一着装、着装整齐清洁，仪表仪容整洁端正，佩戴标志、站姿端正、坐姿稳重，行为规范、服务主动。

（6）在提供服务时，要求在工作中应保持良好的精神状态，表情自然、亲切，举止大方、有礼，用语文明、规范，对使用单位（人）或外来人员主动、热情、耐心、周到，并及时为使用单位（人）或外来人员提供服务。

（7）建立对现场管理和服务内容的考评和奖惩制度，并提供具体的考评和奖惩的实施措施和办法，通过合理的激励机制，确保服务质量，提升服务水平。

（8）如采购方认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求服务供应商进行调换。如因服务供应商原因对服务人员进行调换的，应当经采购方同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。

五、采购方重要事项说明

1.服务供应商应根据采购需求概要、采购方的现场实际情况以及自身经验能力，提供具有针对性的物业管理计划和服务措施，详细说明物业管理计划、标准、实施方案、质量保证措施以及达到的管理目标等具体内容，并具有可操作性。投标文件应包括但不限于：整体服务方案、综合管理服务方案、建筑物及附属设施运行、维修和养护服务方案、秩序维护与消防安全管理服务方案、绿化摆放与养护服务方案、后勤保障服务方案、突发事件处理应急预案、管理机构与管理考核制度、服务质量保证及器材、耗材配置、劳动配备计划等。

2.服务供应商可针对采购方工作的特殊性，提出其他特色服务的设想及建议，措施要详细、具体，有较高的可操作性。

3.服务供应商应提前至采购方现场查看，进一步了解采购需求内容、范围。如有疑问，现场提出答疑；放弃查看或询问不清的，视为确认现场环境、范围和内容所有条件，一旦采购确认成交后，不得以不了解或不完全了解采购方的需求而提出额外费用，对此采购方一律不予考虑。

4.鉴于采购方工作要求的特殊性，最终确定的服务供应商须签订保密协议，所有现场工作人员均应政审合格。

5.服务供应商应加强内部管理控制，针对招标项目，制定相应管理、工作流程、服务方案、人员培训、安全防范、巡查监督、考核奖惩等制度，建立健全各项管理机制，确保管理运作正常，良好有效无事故。如遇管理、巡查、责任不到位等，发生各类事故，应追究相关人员责任。

6.委托物业管理服务期为12个月（2026年1月1日至2026年12月31日），入选服务供应商进场时间为2026年1月1日（试用期两个月）。如服务供应商为尽早熟悉情况，也可提早进场熟悉了解情况（费用自理）。

7.根据采购方实际工作需求，物业人员如需加班，所产生的加班费用由物业公司承担。可安排在寒暑假进行调休。

8.按季度实施考核，考核标准参照政府办公楼物业服务考核标准执行。根据考核值a区分为四个等第：优良（a≥90）、中等（90＞a≥80）、合格（80＞a≥60）、不合格（60＞a）。

9.中标单位在提供物业管理服务期间，是本项目内涉及生产、施工和物业等安全责任的第一责任人，必须认真贯彻国家、上海市和上级劳动保护、安全生产主管部门发布的有关安全生产、消防工作的方针、政策、规定、制度等，严格执行有关劳动保护、安全生产、消防安全等法规和规定。应加强对本项目服务人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高期安全生产意识和自我保护的能力，督促全体服务人员自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

六、报价说明

1.本次报价为物业管理范围、管理期限内除采购方自行承担部分以外的费用，应包括但不限于以下内容：基本服务费、办公费用、秩序维护费用、清洁卫生、绿化养护、标识标牌、公众责任保险和雇主责任险、投标人认为必要的其他费用、管理酬金及法定税金等。投标人认为与此次招标有关的必须的费用（包括办公费、交通费、服装费等）。

投标人须提供报价明细。该项目报价采购方认定为包括所有费用。合同期内采购方不支付报价以外的任何其他费用。

2.本次报价为综合报价，应当符合劳动法等法律法规相关规定的政策要求。所有人员的工资标准不得低于2025年度上海市最新调整的工资标准，并且必须按照上海市人力资源和社会保障局及公积金管理中心的规定，缴纳社会保险、公积金和发放高温费等。所有人员的福利标准不得低于2025年度上海市最新调整的社会保险、公积金最低缴纳系数。

所提供的劳动配置应满足全日制合同工要求（不得使用退休工）。

秩序维护费，指维护管理范围内公共秩序所需的器材装备费、记录登记，以及安全生产监督和自然灾害防范所产生的费用等费用。必须包含以下费用：

保安日常的易耗品、服装等；

保安证及消控人员证书每年复证费用。

3.下列费用由采购方自行承担。

（1）水、电、煤等能源消耗费

（2）采购方日常办公用品、耗材等

（3）会务保障中所产生的会标制作、席卡、茶水、水果等

（4）日常维修中非中标方服务不当产生的设施设备维修及更换配件所需的材料费。双方约定的日常基础维修材料，如硅胶、锁芯等零配件除外。

（5）高压配电房电力预防性测试费用

（6）日常保洁所需的清洁剂、清洁易耗品（如洗手液、84消毒液、卷纸、擦手纸）。

（7）学员宿舍洗护用品

七、付款方式

物业管理服务费按区财政有关规定进行支付，原则上采用按季度进行支付的方式。甲方在对乙方上一季度考核合格后，向乙方支付上一季度（三个月）的物业服务费。如乙方的物业管理服务工作未达到所承诺的服务标准和要求，必须经整改达标后，甲方方可支付当期的物业管理服务费用。

年物业管理费的3%作为季度考核费用(连续2个季度考核不合格的,将在最后一次付款时扣除)。

八、其他要求

1、中标单位为此项目所聘用的全部人员：生、老、病、死或事故原因、劳资纠纷，刑事、民事案件等均与采购方无关。在此，特别说明两点：①物业管理服务供应商在报价时，需充分考虑到国家调整职工最低工资保障线的情况以及物价上涨等因素。采购方不会因国家调整职工最低工资保障线以及物价上涨等因素而再追加物业管理服务费用。②物业管理服务供应商在投标报价时，需充分考虑到服务区域的特殊性，节假日、双休日及日常工作可能需要加班服务。

2、中标单位需进行内部管理及指导，要求每位工作人员言行举止与行政事业单位的环境相匹配，树立良好的服务形象。

3、投标方必须按劳动法要求聘用工作人员，所有工作人员须提供无犯罪记录证明。

4、本项目为行政事业单位综合物业管理服务项目，包括但不限于上述物业管理服务内容和要求。上述要求中的具体数量或描述仅供参考，以各投标人的现场踏勘为准。本项目现场踏勘为统一安排，请自行前往，过时不候。

具体安排如下表。

| 地址 | 集合时间 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上海市长宁区 江苏路888号 | 2026年1月13日 下午14:00 | 徐老师 刘老师 | 22187445 22110083 |