上海市第三女子中学物业管理服务公开招标项目 招标需求文件

一、项目概况

上海市第三女子中学位于上海市长宁区江苏路155号，是上海市唯一的一所公办女子重点中学，建筑面积30,257㎡，占地面积53,333㎡，绿化养护面积12,500㎡，室内绿植500盆，主要建筑物有五一楼、五四楼、体育馆、小白楼、及两栋宿舍楼等。

本项目学校物业管理的内容主要包括校内建筑物及相关附件物的工程零星维修、校园保洁、校园绿化养护、宿舍管理、其他后勤保障服务。

服务期：12个月。

预算金额：1287000元。

注：1、本项目预算1287000元，投标最高限价为1180000元。本预算物业服务期共12个月（2026年1月—2026年12月共12个月）。

- 在未明确新的中标人前，由原服务单位承担相关服务，由此产生的费用由新中标人按原服务单位上一年度合同金额，按实结算给原服务单位）。

- 在合同期间额外产生的人员加班费、绿化补种费、材料费等按实际情况另行结算。

- 4、合同期间服务人员五险一金及最低工资调整按实际情况另行结算。

5、本项目为小微企业预留。

二、项目内容及要求

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 公共区域 | - （1）负责对本物业区域内的室内公共场所及公共道路的卫生清洁，定期高压水枪冲洗公共道路。 |
|  |  | （2) 对区域内的屋顶、天沟进行定期清理、疏通；雨污水道进行定期巡检，定期疏通，防止堵塞和满溢。 |
|  |  | （3）学校生活用水水箱清洗与消毒的配套工作，上级阀开关等。 |
|  |  | （4）自行车、机动车的停放车棚位置的清洁及管理等方面工作。 |
|  |  | （5）配电站（弱电间）、水泵（消防生活用水泵）、排污的管理及清洁工作。 |
|  |  | （6）负责楼宇内部公共区域门厅、楼梯、扶手、玻璃、幕墙（室外距地面、楼面限高二米）、楼梯间、盥洗室、活动室、公共部位的门窗、公共空间的设备设施（垃圾桶、灯箱、宣传栏、黑板、课桌椅、希沃等）的表面清扫揩擦。 |
|  |  | （7）会务活动前后，要及时进行清扫，地毯、沙发等的家具要进行日常清洁及定期专业养护。 |
|  |  | （8）对室外护栏、长椅、各种标示标牌表面进行清理，干净无积尘、无水印、表面干净无污渍。 |
|  |  | （9）大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。 |
|  |  | （10）楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。 |
|  |  | （11）开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。 |
|  |  | （12）电梯及电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍。 |
|  |  | （13）电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。 |
|  |  | （14）垃圾桶及果皮箱/桶按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；桶内垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒，每天清运生活垃圾至指定地点。 |
|  |  | （15）消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。 |
|  |  | （16）设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显无污渍、无水渍；指示牌、告示牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。 |
| - 2 | - 大厅 | （1）包含地面、墙面、踢脚线、台阶、天棚、装饰门及门套、宣传窗、垃圾桶等； |
|  |  | （2）保持地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮、干爽； |
|  |  | （3）墙面无灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网； |
|  |  | （4）公共设施表面无积尘、无污渍、光亮； |
|  |  | （5）不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮； |
|  |  | （6）玻璃表面无手印，无积尘，无污渍、明亮。 |
| - 3 | - 卫生间 | （1）包含地面、墙面、天棚、踢脚线、大小便器、垃圾篓、洗手盆、台面、镜子、门窗标牌、灯具、排气扇、上下水管道、水龙头、开水箱等。 |
|  |  | （2）保持卫生间无异味、地面干爽、厕坑便具洁净无黄渍、镜面、水盆、台面无污点、无皂迹、无毛发，光洁光亮； |
|  |  | （3）水槽洁净、无积垢、无杂物、无毛发、无异味、定时消毒； |
|  |  | （4）外露水管连接处无碱性污垢,管道表面光亮、无灰尘； |
|  |  | （5）纸篓随时清理；墙面、天棚、墙角、灯具无积尘、无蜘蛛网； |
|  |  | （6）地面无水渍、无污渍，无垃圾； |
|  |  | （7）保洁工具与保洁用品要区分用途，标示明显，统一放在指定地点。 |
|  |  | （8）实时更换卫生纸及洗手液。 |
| - 4 | - 教室、实验室、大礼堂、小礼堂 | （1）包含桌椅、讲台，黑板、地面、踏步、窗台、窗玻璃、门楣、门套、墙面、墙角、天棚、灯具、钢琴设备等。 |
|  |  | （2）保持桌椅、钢琴、讲台，窗台、黑板、地面、踏步、门楣、门套、墙面、墙角无积尘，光亮。 |
|  |  | （3）桌斗内无杂质。 |
|  |  | （4）黑板板面擦净，板槽内无粉末，黑板周围整洁。 |
|  |  | （5）窗台无积尘，窗帘挂放整齐。 |
|  |  | （6）室内无异味。 |
|  |  | （7）捡拾物品及时上交物业管理人员做失物招领，不私自处理。 |
| - 5 | - 电梯 | （1）包含电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁、通风口、天花板、灯具、监控器探头等。 |
|  |  | （2）保持电梯轿厢内无积尘、无污渍、无粘贴物。 |
|  |  | （3）灯具、指示板明亮；厢内地面干净、无垃圾杂物。 |
|  |  | （4）不锈钢表面无手印、无积尘，无污渍、光亮。 |
|  |  | （5）电梯门槽内无垃圾杂物。 |
| - 6 | - 会议室、贵宾室、接待室、小白楼 | （1）主席台、桌椅、地面、窗台、窗玻璃、门楣、门套、墙面无积尘、无污渍。 |
|  |  | （2）室内空气良好。 |
|  |  | （3）沙发清洁并摆放整齐，窗帘挂放整齐，整体清洁明亮。 |
|  |  | （4）茶具消毒达到卫生标准；地毯清洁卫生。 |
|  |  | （5）定期清洁小白楼寝室，卫生间无异味、地面干爽，家具清洁摆放整齐，地面干净、无垃圾杂物。 |
| - 7 | - 公共浴室 | - （1）浴室地面、墙面、淋浴间玻璃/隔断、洗手台、镜面、门把手、水龙头无积尘、无污渍、无水垢，排水口无毛发、杂物堵塞。 |
|  |  | - （2）淋浴喷头、置物架、挂钩、垃圾桶（每日清空并消毒）清洁无异味，防滑垫定期清洗晾晒，确保无霉斑。 |
|  |  | - （3）每日对公共区域（地面、洗手台、门把手等）及设施（淋浴头、水龙头）进行消毒。 |
|  |  | - （4）值班检查清洁情况、设施运行状态（如水管是否漏水、照明是否正常），及时处理地面积水。 |
|  |  | - （5）引导使用者有序使用浴室，禁止违规占用、损坏设施等行为；高峰时段（如早晚）加强疏导，避免拥挤。 |
|  |  | - （6）遇到使用者突发不适（如滑倒、头晕），第一时间提供帮助并联系相关负责人；发生漏水、设备故障等紧急情况，立即关闭相关阀门/电源，设置警示标识，防止意外发生。 |
| - 8 | - 机动搬运 | - （1）接到搬运需求后，提前与需求方确认搬运物品（桌椅板凳、大型乐器、大型设备设施）的数量、规格、重量及特殊要求（如乐器防潮、设备防震），明确指定搬运地点与布置标准。 |
|  |  | - （2）桌椅板凳搬运，轻抬轻放，避免碰撞损坏；堆叠搬运时控制高度，底部垫防滑垫防止滑动，确保运输过程中无刮擦、变形。 |
|  |  | - （3）大型乐器搬运，先对乐器表面进行清洁，再用防震棉全面包裹，重点保护琴键、琴弦、箱体等易损部位，用绑带固定在搬运工具上，避免晃动；搬运过程中保持平稳，禁止倾斜、颠簸，防止内部零件移位或损坏。 |
|  |  | - （4）按需求要求精准布置，桌椅板凳需摆放整齐，间距均匀，对齐地面标线（如有）；大型乐器需放置在干燥、通风、无阳光直射的位置，调整水平角度，确保使用状态正常。 |

服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实各项保洁任务，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%，垃圾分类准确率100%，具体如下：

- 校园内公共区域保洁标准

| 项目 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 地面 | 清扫、收集垃圾、冲洗 | 地面干净、无垃圾、烟头、杂物、明显泥沙，每两周高压水枪冲洗地面，落叶及污染严重时按实际情况每周一次 |
| 墙面 | 清理 | 无灰尘 |
| 各类 管道 | 除尘 | 无积灰 |
| 各类消防设施 | 除尘 | 无灰尘、无手印、光亮 |
| 门框 | 除尘 | 无积灰 |
| 男/女盥洗室 | 拭擦、清洁地面、水龙头、水斗 | 无水迹、无脚印、无污垢臭味 |
| 垃圾箱 | 清除垃圾、外表抹净 | 无垃圾满溢、无拖挂 |
| 电梯 | 除尘 | 无杂物、无灰尘、按键无明显积印 |
| 车道 | 清扫 | 无灰尘 |
| 墙柱 | 除尘 | 无积灰、污渍 |
| 垃圾箱 | 外表除尘 | 无积灰污垢 |
| 电扇、空调、门窗、灯具 | 清洁、除尘 | 无灰尘、无印迹、明亮 |

- 室内区域保洁标准

| 项目 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 地面 | 清扫、收集垃圾 | 保持清洁、光亮，无污迹、无水迹、无脚印 |
| 走道四角及脚踏板 | 清扫 | 保持干净、无垃圾 |
| 楼面垃圾箱 | 清除垃圾、外表除尘 | 放置整齐，套上垃圾袋，保持四周整洁、无异味 |
| 门框 | 除尘 | 无积灰 |
| 墙面及走道设施 | 除尘 | 无积灰，摆放整齐，保持干净 |
| 通风口、灯管 | 除尘、擦拭 | 表面无浮灰、污垢 |
| 楼梯、台阶 | 清扫 | 保持清洁，做到无污物、无垃圾 |
| 扶杆 | 除尘、擦拭 | 保持光亮、无积灰 |
| 电梯内 | 除尘、清洁 | 梯门光洁、明亮；轿厢及四壁地面干净、整洁 |
| 镜子 | 除尘、清洁 | 无污迹、灰尘 |

- 厕所间保洁标准

| 项目 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 卫生洁具 | 清洁 | 保持清洁、无水迹、无头发、无污垢异味 |
| 墙面四角 | 除尘、清扫 | 保持干燥、无蜘蛛网 |
| 地面 | 清扫、清除垃圾 | 无脚印、无杂物 |
| 镜子 | 除尘、清洁 | 保持明净、无灰尘、无污迹、无水迹 |
| 金属器具 | 除尘、擦拭 | 保持光亮、无浮灰、无水迹、无锈斑 |
| 卫生用品 | 整理 | 保持齐全、无破损，摆放有序整齐，及时更换垃圾袋、消毒洗手液、厕纸、擦手纸 |

- 会议室保洁标准

| 项目 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 地面 | 除尘、清洁 | 保持干净、清洁，放置安全标志 |
| 悬挂物及家具 | 除尘、清洁 | 保持干净、清洁 |
| 窗帘、挂饰 | 除尘、清洁 | 无积灰，无污迹 |
| 窗户及玻璃 | 清洁、除尘 | 保持明净、无灰尘、无污迹、无水迹 |
| 灯、灯罩、电扇、空调内外机 | 清洁、除尘 | 保持表面清洁、无积灰 |
| 天花板、墙面 | 清洁、除尘 | 保持表面清洁、无积灰、无蜘蛛网 |
| 废物筒 | 清除垃圾、外表抹净 | 无垃圾满溢、无拖挂 |

- 停车位保洁标准

| 项目 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 地面 | 清洁、除尘、冲洗 | 保持清洁，无垃圾杂物、无污迹、无积水、无碎屑渣土、无落叶、无枯草，每两周高压水枪冲洗地面，落叶及污染严重时按实际情况每周一次 |
| 废物箱 | 清除垃圾、外表抹净 | 干净、明亮，周围无垃圾散落现象，无污迹，无异味 |
| 花坛 | 清扫 | 无烟蒂、纸屑杂物，及时清除落叶、杂草 |
| 进出口道路 | 清扫 | 保持道路整洁，无石子、碎屑、渣土 |
| 地坪 | 清扫、除尘 | 无污迹、保持清洁 |
| 下水道口 | 清除垃圾 | 下水道口无垃圾杂物、无积水、保持畅通 |
| 指示牌、标志、照明及灯柱 | 除尘、清洁 | 保持整洁、明亮，无灰尘 |
| 其它 | 清洁 | 及时清除杂草、青苔 |

- 其他指定区域保洁标准

| 项目 | 工作内容 |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 清扫、收集垃圾 |  | 做到无垃圾杂物、无污迹、无积水、无脚印、无烟蒂纸屑 |
| 坐凳 | 擦拭 |  | 保持干净、周围无垃圾、无污迹 |
| 废物箱 | 清除垃圾、外表抹净 |  | 放置整齐、干净、无垃圾散落现象，周围干净、无污迹、无异味 |
| 花坛、草坪绿化带 | 清扫 |  | 无烟蒂、纸屑杂物，及时清除落叶、杂草 |
| 进出口 | 清扫 |  | 始终保持清洁 |
| 大楼灯柱 | 清洁、擦拭 |  | 保持明亮、整洁、无灰尘 |
| 栏杆、扶手 | 清洁、擦拭 |  | 保持光亮、清洁 |
| 楼梯、楼道 | 清扫 |  | 无灰尘、无污迹 |
| 其它 | 清洁 |  | 及时清除杂草、青苔 |
| 项目 | 工作内容 | 标准 |  |
| 垃圾房管理及清洗消毒 | 垃圾分类、地面除油清洗、定时开放及锁闭 | 按四分类标准分类，分区域放置整齐、干净、无垃圾散落现象，周围清洁、无污迹、无异味 |  |
| 浴室清洁 | 明天保洁一次 | 干净无尘、无污渍，地面保持干爽，无污渍、无垃圾、室内无异味。 |  |
| 流感病毒及卫生防疫/隔离消毒 | 定时对公共区域进行消毒、喷洒、擦拭 | 卫生间、学习空间、会场，人员集中地等进行定时定区域消毒保洁 |  |

其他保洁工作

| 浴室值班 | 每周一至周四晚 | 检查设施完善安全、引导有序使用 |
| --- | --- | --- |
| 机动搬运 | 根据实际需求搬运 | 桌椅、乐器等设施搬运轻抬轻放，避免碰撞损坏，根据需求摆放整齐 |

（二）维修管理与服务

1、服务内容：包括但不限于对建筑物的配电箱、排水泵、弱电间插座箱、低压配电柜变压器、疏散指示系统、电气管线、电线电缆、电源开关、动力插座、电开水炉、水泵、排污、煤气、炉灶、冷库压缩机等低压用电设施进行日常管理和维护、维修，保持设施正常运行。日常维修校内桌椅门窗柜锁等零星维修。

2、服务质量标准：

（1）建立严格的岗位责任制，交接班制度、操作规程制度、工作票制度、维修巡回检查等制度。

（2）按照规定周期对变配电设备设施进行检查、维护、清洁，并做好记录，确保运行正常，各计量检测表计显示正常。

（3）变(配)电柜、低压配电柜运行正常，符合工作要求，各类表计显示正常。

（4）功率因素自动补偿电容器(组)运行正常，自动切换准确可靠。

（5）变(配)电系统联络切换正常。

（6）负责各类照明灯具、泛光照明系统、供用电设备设施（包括配电箱柜、桥架、井道、分电箱、开关、插座等）的日常管理和维护修理。

（7）应急供电系统运行正常。

（8）通过有效的管理措施及技术措施，积极开展节能管理工作。

- （9）其他零星维修

- （三）校园绿化养护内容与要求

- 1、绿化养护内容，室外绿化养护、修剪、施肥、防病防虫、防台防汛防冻；花草补种；草坪养护；室内花盆摆放和养护(数量500盆左右）；白蚂蚁防治。（根据学校需求开展专项服务，费用另行结算，开展服务人员需为招标内养护人员且有白蚂蚁防治资质，不可分包）

- 2、要求

- （1）保持花盆整洁，花盆内没有杂物；擦净叶面上的浮灰，保持叶色翠绿。发现有枯萎、凋谢、虫蛀现象，应及时剪除调换。摆放位置和数量根据甲方需求调整；

- （2）做好杂草、病虫害控制，建筑小品、辅助设施完好无损，绿地整洁、无垃圾，黄土不裸露，适时进行修剪整形，做到整体观赏效果好。如遇台汛，做好绿地植物的绑扎、固定事宜。确保校园色彩，每季有花；

- （3）严禁使用剧毒药剂和有机农药，做到规范、安全。室外绿化存活率达到98%以上；

- （4）执行国家及地方行业有关绿化养护标准，做到安全、美丽、规范；

- （5）养护质量标准按照上海市颁布实施标准对管辖范围内室内室外绿化进行养护工作；

- （6）定期室内花盆土壤、室外绿地（尤其是树木根部、木质花箱）及校园建筑墙角等易滋生白蚂蚁区域开展巡查，发现蚁路、蚁穴等蚁迹立即标记并处理；

- （7）白蚂蚁防治工作人员具有专业资质（不能外包及分包），采用符合国家环保标准的低毒药剂防治，必要时设置诱杀装置；每年春秋季（白蚂蚁活跃期）各开展1次全面防治，确保室内外绿化区域、木质设施无白蚂蚁危害，不影响植物生长与校园环境安全。

- 3、标准

| 主题 |  | 内容标准 |
| --- | --- | --- |
| 草坪 | 修剪 | 草坪常年保持平整，边缘清晰，草坪不超过6cm。 |
|  | 清杂草 | 及时清除杂草，做到基本无杂草。 |
|  | 灌、排水 | 常年保持有效供水，草地充分生长，有覆沙调整，地形平整、流畅。 |
|  | 施肥 | 按肥力、草种、生长情况，适时适量施有基复合肥二到三遍 |
|  | 病虫害防治 | 预防为主、综合治理、严格控制病虫害 |
|  | 其它 | 绿草如茵，班秃黄萎低于5﹪ |
| 乔灌树木 | 修剪 | 乔、灌木修剪每年三遍以上，无枯枝、篱、球、造型植物按生长情况。造型要求及时修剪。做到枝叶茂密、圆整、无脱节；地被、攀援植物修剪、整理及时、每年三次以上，基本无枯枝。 |
|  | 中耕除草、 松土 | 常年土壤疏松通透，无杂草。 |
|  | 施肥 | 按植物品种、生长、土壤状况适时适量施肥。每年普施基肥不少于一遍，花灌木增施复合肥二遍，满足植物生长需要 |
|  | 病虫害防治 | 预防为主、生态治理，各类病虫害发生低于5% |
|  | 扶正、加固、保温 | 树木基本无倾斜、无严重积水，及时采取防冻措施 |
|  | 其他 | 乔灌木生长健壮，树冠完整，形态优美；花灌木按时开花结果；球、篱、地被生长茂盛，无缺枝、空挡。 |
| 花坛花景 | 布置 | 每年有花卉布置，四季分明。 |
|  | 灌、排水 | 保持有效供水，无积水。 |
|  | 补种 | 缺枝倒伏及时补种。 |
|  | 修剪、施肥 | 及时清理枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾。每年施基肥一次，每次布置前施基肥一次，盛花期追肥适量。 |
|  | 病虫害防治 | 适时做好病虫害防治、严禁使用剧毒药剂。 |
| 白蚂蚁防治 | 巡查 | 定期校园建筑墙角等易滋生白蚂蚁区域开展巡查。 |
|  | 防治 | 根据学校需求开展专项服务且有资质，不可分包。 |

- （四）宿舍管理服务内容与要求

- 1、内容：委派管理人员，做好校区内宿舍楼的管理工作，做好 24 小时门岗值班。负责宿舍纪律和安全的管理；负责宿舍公共区域的卫生保洁；宿舍内各类设施设备的维护报修。配合完成新生入学接待等工作，以及因学生毕业，宿舍调整后房间的保洁、床铺整修及零星搬迁工作。外部人员未经不可不得进入学生宿舍。对假期留宿的学生，必须做好照看工作，确保学生的生活、学习和娱乐的要求。配合做好学生宿舍内的文化活动建设，组织开展各类评比工作，组好文化宣传工作。负责所有学生入住、退宿和调整宿舍的管理工作。宿管员负责本楼门岗执勤以及对人员物品进出的管理工作。

- 2、要求：

- （1）实行24小时值班，不得脱岗；

- （2）做好宿舍日常管理，宿舍管理人员严格培训，服务态度文明规范；

- （3）按要求执行宿舍管理规定；

- （4）做到各宿舍管理室专人 24 小时值班。

- （5）定期科学有效地对宿舍公共区域进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

- （五）其他服务内容与要求：

- 1、内容：班车驾驶及外勤常规工作（驾驶证B及以上）；垃圾分类工作；会务、接待及各类比赛活动的保障；按学校需求临时性处置和保障服务。

- 2、要求：

- （1）精准高效的送件，安全到位；

- （2）垃圾日产日清，符合《上海市生活垃圾管理条例》的要求；

- （3）保障会务、接待、比赛等活动的顺利举行，做到安全有序、保障有力。

- （4）能快速、准确地按要求搬运与布置。

三、服务岗位配置

| 岗位名称 | 岗位 数量 | 工作时间 | 任职要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程零星维修 | 1 | 7:00-16:30 | 男性≤55岁，特殊情况向校方申请 | 做五休二 |
| 物业经理 | 1 | 6:30-16:30 | 男性≤50岁，具有丰富经验，有责任心、具有较强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。 | 做五休二 |
| 保洁服务 | 7 | 6:30-16:00 | 男性≤55岁，女性≤50岁，五官端正、身体健康 | 做五休二 |
| 宿舍管理 | 4 | 24小时 | 女性≤50岁，五官端正、身体健康，形象气质佳 | 做一休一 |
| 绿化服务 | 3 | 7:00-16:30 | 男性≤55岁，女性≤50岁，五官端正、身体健康 | 做五休二 |
| 其他后勤保障人员 | 1 | 7:00-16:30 | 男性≤55岁，特殊情况向校方申请 | 做五休二 |
| 合计 | 17 |  |  |  |

注：

- 投标人应合理配置团队服务人数， 确保达到岗位配置要求，同时承诺所有服务人员劳动时间符合《劳动法》的规定。

- 服务团队要求坐班制，每天打卡上下班制度。

四、其他要求和说明

1、投标人须根据学校实际情况提供物业管理服务方案，包括整体管理方案、各项服务的实施安排方案、特色服务方案、应急预案。

2、投标人须根据学校实际情况提供针对本项目的服务人员配备方案。

3、投标人提供近三年类似学校住宿物业管理的成功案例。

4、投标人应提供本项目服务质量保证措施、安全管理保证措施。

5、我校部分建筑为历史保护建筑，物业公司在提供服务时，要考虑到该特点，提供特色服务方案，能够根据学校实际情况提供特色服务。我校若有需要特殊养护时，费用另行结算。

6、我校有多棵名木古树，需要提供特色养护服务方案。

7、物业公司提供日常物业服务工作中所需的设备及物料，日常保洁用品、清洁用品、工具、防汛防台用品、五金配件、绿化日常用品、绿化及草坪日常养护用品、绿化设备工具等，由物业公司免费提供。

8、服务人员应配合学校完成如高考、校庆、开放日等大型活动的实际加班需求。

9、投标供应商应通过质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）并在认证有效期内。

五、重要事项说明

1、物业管理单位为此项目所聘用的全部人员：生、老、病、死或事故原因、劳资纠纷，刑、民事案件等均与采购方无关。在此特别说明两点：

①物业管理单位在报价时，需充分考虑到国家调整职工最低工资保障线的情况以及物价上涨等因素。采购方不会因国家调整职工最低工资保障线以及物价上涨等因素，而再追加物业管理服务费用；

②物业管理单位在投标报价时，需充分考虑到学校工作的特殊性，节假日、双休日及日常工作需要加班服务。

2、日常物业管理工作中，日常维修所涉及的材料、水电等能源的消耗费用由校方承担；其他物业管理设备及费用（如物业办公电脑、物业人员餐费等）由中标方承担。

3、物业管理单位需进行内部管理及指导，要求每位工作人员言谈举止与学校教书育人的环境相匹配，树立良好的服务形象。

4、投标方必须按劳动法要求聘用工作人员，所有工作人员须提供无犯罪记录证明。

六、项目付款方式

本项目合同款项按照以下方式支付：

本项目分4次支付物业管理费，每3个月支付一次，支付日期为每3个月的最后1个月15日前经校方考核合格后支付，若考核不合格需进行整改，达到要求后，再支付物业管理费，考核标准90分（含）以上为合格。（考核标准详见附件一）

在未明确新的中标人前，由原服务单位承担相关服务，由此产生的费用由新中标人按原服务单位上一年度合同金额，按实结算给原服务单位。

因采购人原因逾期支付合同款项的，除支付相应利息外，如对中标单位造成损失的，由双方协商补救措施及赔偿问题。

七、供应商基本要求（详见本项目招标公告）

本项目供应商资格要求完整如下：

1、供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第22条所规定的条件；

2、供应商及其投标的产品和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；

3、供应商在本市有完善的服务体系，能够提供良好的技术与服务支持；

4、本项目专门面向小微企业采购；

5、本项目不接受联合体投标。

上海市第三女子中学

2025年12月

附件一：

上海市第三女子中学物业季度考核要求

一、考核目的

通过明确季度考核标准，客观评估学校物业各岗位服务质量与工作成效，及时整改服务短板，保障校园环境整洁、设施完好、住宿安全，为师生营造安全、舒适、有序的教学与生活环境，推动物业工作与学校管理需求精准匹配。

二、考核对象

学校物业服务团队，具体涵盖保洁组、绿化组、维修组、宿管组4个专项小组及各组负责人、基层员工。

三、考核周期

每季度最后1个工作周（若遇寒暑假，调整为假期前最后1个工作周），完成本季度考核评分、结果公示及整改沟通。

- 考核标准

| 考核对象 | 考核项目 | 具体要求 | 分值 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁 （25分） | 公共区域清洁 | 1. 教学楼、办公楼、食堂公共区：每日早中晚各清洁1次，地面无垃圾、污渍，桌面/窗台无积尘；2. 卫生间：每2小时巡查清洁1次，无异味、无积水，洗手液/卫生纸及时补充 | 10 | 每日随机抽查（≥3次/天）、师生反馈记录 |
|  | 垃圾清运 | 1. 校园垃圾桶每日清运≥2次，无满溢；2. 垃圾清运后桶身及周边地面清洁，无散落垃圾 | 8 | 现场检查、清运台账 |
|  | 特殊区域清洁 | 1. 走廊、楼梯扶手每日消毒1次；2. 雨雪天气后2小时内清理主干道积水/积雪 | 7 | 查消毒记录、雨雪天应急记录 |
| 绿化 （25分） | 绿植养护 | 1. 校园树木、草坪定期浇水（干旱期每周≥2次）、修剪（灌木每月1次，草坪每季度2次）；2. 病虫害及时防治，无大面积绿植枯萎（单区域枯萎率≤5%） | 13 | 现场检查绿植生长状态、养护台账 |
|  | 绿化环境维护 | 1. 绿化带内无垃圾、杂草（杂草覆盖率≤3%）；2. 枯死绿植/树枝48小时内清理，空缺位置1周内补种 | 12 | 现场抽查、补种记录 |
| 维修 （25分） | 设施巡检 | 1. 教学楼门窗、水电设施、体育器材每季度巡检1次；2. 宿舍家具、水电设备每月巡检1次，巡检记录完整，问题标注清晰 | 8 | 查巡检台账、现场复核问题标注 |
|  | 维修响应与质量 | 1. 紧急维修（如断电、漏水）30分钟内上门，普通维修（如门窗损坏、家具故障）24小时内上门；2. 维修合格率≥98%，维修后1周内回访，师生满意度≥90% | 12 | 查维修工单、回访记录、师生反馈 |
|  | 安全规范 | 维修作业时按规定摆放警示标识，工具/材料堆放整齐，作业后清理现场，无安全事故或财产损坏 | 5 | 现场检查、安全事故记录 |
| 宿管 （25分） | 住宿安全管理 | 1. 宿舍楼宇24小时值守，非住宿人员进入需登记（登记率100%）；2. 每晚查寝（按学校规定时间），漏寝记录准确，违规电器查处率100% | 10 | 查出入登记本、查寝记录、违规电器台账 |
|  | 住宿服务响应 | 1. 学生诉求（如门锁故障、生活问题）1小时内响应，需协调维修的24小时内跟进；2. 季度学生对宿管服务投诉≤3起 | 6 | 学生反馈记录、投诉台账 |
|  | 宿舍环境与秩序 | 1. 宿舍楼道每日清洁1次，无垃圾堆积；2. 维护宿舍作息秩序，夜间（23:00后）无大声喧哗等扰民情况，季度扰民投诉≤2起 | 5 | 现场检查、学生作息秩序反馈 |
|  | 应急处理 | 宿舍突发情况（如学生身体不适、冲突事件）5分钟内到场处置，及时上报学校相关部门，处置记录完整 | 4 | 应急处理台账、学校部门反馈 |

五、结果应用

1. 奖惩依据：

• 考核总分≥90分（优秀）：组长优先参与年度评优；

• 80-89分（良好）：团队通报表扬；

• 70-79分（合格）：无奖惩，需针对薄弱项提交整改计划；

• ＜70分（不合格）：扣减团队季度绩效，组长需向学校后勤部门提交书面检讨，员工进行离岗培训，培训不合格者调整岗位或解除服务合同。

2. 服务优化：考核中发现的高频问题（如维修超时、卫生不达标、绿化养护不到位、寝室管理混乱），物业需在1周内制定整改方案，学校后勤部门跟踪整改进度，下季度考核时复查整改效果，确保问题闭环。