ZC20260025             上海凝聚力工程博物馆物业管理服务竞争性磋商项目              需求文件

上海凝聚力工程博物馆物业管理服务竞争性磋商项目
采购需求文件

一、项目概况及要求

1.1项目名称：上海凝聚力工程博物馆物业管理服务竞争性磋商项目

1.2采购单位名称：上海凝聚力工程博物馆

1.3采购单位性质：
   上海凝聚力工程博物馆为公益一类全额拨款事业单位，隶属长宁区委组织部，是本市党的群众工作创新实践基地及开放性公众博物馆。

每周一至周日开馆，周一展区休息。
1.4采购服务范围

保安秩序管理、馆内外保洁服务、房屋维修、设备设施维修保养及运行管理、多媒体设备设施运行管理及维护、消防安全管理、停车管理、会务服务保障等等。

1.5服务年限：一年。
二、场馆概况及主要设备设施
2.1场馆概况

上海凝聚力工程博物馆位于长宁路878号，在中山公园内西侧，北侧是公园绿化；南侧是长宁路；西侧紧挨兆丰嘉园。 

博物馆为单体结构，建筑面积2700平方米，停车场及绿化道路区域约5200平方米。
2.2主要设备设施

	a：供电电箱（强电1）
	

	序号
	项目
	数量
	单位
	规格、型号
	备注
	

	1
	1号进线电源柜
	1
	柜
	PML1-1LP1
	　
	

	2
	总计量柜
	1
	柜
	PML1-1LP2
	　
	

	3
	电容补偿
	1
	柜
	PML1-1LP3
	　
	

	4
	控制柜
	1
	柜
	PML1-1LP4
	　
	

	5
	控制柜
	1
	柜
	PML1-1LP5
	　
	

	6
	2号进线电源柜
	1
	柜
	PML1-2LP1
	　
	

	7
	总计量柜
	1
	柜
	PML1-2LP2
	　
	

	8
	控制柜
	1
	柜
	PML1-2LP3
	　
	

	9
	控制柜
	1
	柜
	PML1-2LP4
	　
	

	强电1分路控制
	

	1
	景观灯箱
	2
	个
	
	强电1房
	

	2
	库房、厕所电源控制箱
	1
	个
	
	强电1房
	

	3
	强电插座电源控制箱
	1
	个
	
	强电1房
	

	4
	场馆疏散应急灯控制箱
	1
	个
	
	强电1房
	

	5
	库房、消防泵吸风风机
	1
	个
	
	强电1房
	

	6
	电源控制箱
	1
	个
	
	监控室
	

	7
	电源控制
	1
	个
	
	弱电间
	

	8
	电源控制箱
	1
	个
	
	宣教厅
	

	9
	空调外机控制箱
	2
	个
	
	室外
	

	b：供电电箱（强电2）
	

	序号
	项目
	数量
	单位
	规格、型号
	备注
	

	1
	电源控制柜
	1
	柜
	1
	　
	

	2
	电源分路控制柜
	1
	柜
	2
	　
	

	3
	电池柜
	1
	柜
	3
	　
	

	4
	电池柜
	1
	柜
	4
	　
	

	5
	电池柜
	1
	柜
	5
	　
	

	6
	电池柜
	1
	柜
	6
	　
	

	

	c:消防设备及系统（外部设备）

	序号
	项目
	数量
	单位
	规格、型号
	备注

	1
	消防水带
	14
	根
	10-65-25
	　

	2
	室内消火栓
	14
	个
	SN-65
	　

	3
	消防软管盘卷
	14
	卷
	JPS0.8-19/25
	　

	4
	灭火器
	28
	个
	MFZ/ABC4
	　

	5
	消防泵
	2
	个
	XBD3.2/10-80L
	　

	6
	喷淋泵
	2
	个
	XBD3.5/25-100L
	　

	7
	消防稳压泵
	2
	个
	XBD4/5-50L
	　

	8
	喷淋稳压泵
	2
	个
	XBD4.5/11-50L
	　

	9
	信号蝶阀
	2
	只
	 ZSXF-150-D
	　

	10
	水流指示器
	2
	部
	ZSKZ 150
	　

	11
	湿式报警阀
	1
	只
	ZSFZ 150
	　

	12
	排烟风机
	1
	台
	GPC-30
	　

	d:消防设备及系统（系统设备）
	b:消防设备及系统（系统设备）

	序号
	项目
	数量
	单位
	规格、型号
	备注
	备注

	1
	烟感探测器
	72
	个
	3002C
	
	　

	2
	手动火灾报警按钮
	12
	个
	J-SAP-M-05
	
	　

	3
	消火栓按钮
	14
	个
	J-XAPD-02A
	
	　

	4
	楼层显示器
	2
	台
	252A
	
	　

	5
	消防电话
	4
	部
	1756Z
	
	　

	6
	火灾报警控制柜
	1
	个
	3208G
	
	　

	7
	水泵接合器
	4
	个
	SQS100-1.6
	
	　

	8
	喷头
	250
	个
	T-ZSTX15-68
	
	　

	9
	消火栓箱
	14
	个
	SG24D65Z
	
	　

	10
	直流水枪
	14
	把
	QZ3.5
	
	　

	11
	内扣式接口
	14
	个
	KD65
	
	　

	e:消防设备及系统（电控系统）

	序号
	项目
	数量
	单位
	规格、型号
	备注

	1
	电源指示
	1
	柜
	　
	　

	2
	手动巡检
	1
	柜
	　
	　

	3
	消防控制
	1
	柜
	　
	　

	4
	喷淋系统控制
	1
	柜
	　
	　

	f：空调（展馆）

	序号
	项目
	数量
	单位
	规格、型号
	备注

	1
	中央空调
	2
	套
	　
	　

	2
	控制面板
	2
	块
	　
	场馆内

	3
	外机
	2
	套
	　
	办公楼口

	g：空调（办公、贵宾厅、多功能厅）

	序号
	项目
	数量
	单位
	规格、型号
	备注

	1
	VRV空调
	8
	套
	
	

	2
	控制面板
	12
	块
	
	

	3
	遥控器
	7
	块
	
	

	h:空调（室内）

	序号
	项目
	数量
	单位
	规格、型号
	备注

	1
	挂机
	6
	套
	1.5P
	办公室、监控、强电1、弱电、休息室、岗亭

	2
	遥控器
	2
	块
	
	

	i:监控（系统设备）

	序号
	项目
	数量
	单位
	规格、型号
	备注

	1
	摄像头
	46
	个
	
	

	2
	服务器
	3
	台
	
	

	3
	主机
	1
	台
	
	

	4
	显示器
	5
	台
	
	

	5
	网络交换机
	3
	台
	
	

	j:其他（硬件设备）

	序号
	项目
	数量
	单位
	规格、型号
	备注

	1
	净水器
	1
	台
	　
	办公区域

	k:其他（外场设备）

	序号
	项目
	数量
	单位
	规格、型号
	备注

	1
	污水井盖
	4
	个
	　
	　

	2
	雨水井盖
	8
	个
	　
	　

	3
	水表井盖
	1
	个
	　
	　

	4
	市政井
	4
	个
	　
	　

	5
	高路灯
	4　
	个
	　
	　

	6
	草坪灯
	145　
	个
	　
	　

	l:多媒体设备（展厅内）

	序号
	项目
	数量
	单位
	规格、型号
	备注

	1
	LED大屏
	7
	项
	　
	　

	2
	一体机显示屏
	13
	块
	　
	　

	3
	互动屏
	10
	组
	　
	　


三、物业管理要求与服务范围
3.1设备设施维修保养及运行要求

3.1.1建筑物和构建物的日常维修养护管理（完好率达到98%，急修及时率达到100%），包括屋顶、外墙面、内墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、水沟、室外停车场等；

3.1.2设备设施的日常维护、养护、运行和管理（完好率达到98%）；

3.1.3配电系统：配电房运行控制、配电箱、室内外照明的巡查、保养与维修；

3.1.4给排水系统：包括生活水泵、消防水泵、上下管道、阀门、消防喷淋、污水处理等设备的巡检、保养与维修；

3.1.5中央空调系统：机组运行节能控制，定期风机盘管过滤网清洗、风机房过滤网清洗、保修及跟踪管理；

3.1.6消防控制中心和监控中心系统检查维护保养管理（完好率达到98%）；

3.1.7室外设备的日常维护保养，包括室外机组清洁保养、中央空调机组支架、管道、阀门、避雷带除锈油漆、门窗保养；

3.1.8附属配套设施的对外委托保养管理，做好相应记录（完好率达到98%）；

3.1.9多媒体设备设施日常运行及维护保养（完好率达到98%）；

3.1.10现场配备专门维修人员，及时处置相关情况；

3.1.11展馆及办公区域：空调、门窗、窗帘、橱柜、办公桌椅、灯具等一般故障的维修；

3.1.12展馆及办公区域简单排线、增加照明等。

3.2秩序维护总体要求

3.2.1秩序维护员要求

●  秩序维护员必须持有上海市公安局颁发的保安员上岗证；

●  秩序维护员必须严格审查，无不良记录，身体健康，年龄适合（45岁左右的占80%）；

●  秩序维护员有统一制服，佩戴上岗执勤证，严格按照岗位职责，文明执勤，言行规范，服务主动；

●  书面形式记录各项工作的开展情况，包括值班记录和巡视记录、交接班记录、车辆进出记录、人员进出记录等；
3.2.2公共秩序维护

●  馆区主要出入口应安排秩序维护人员24小时值守；

●  外场地大门安排秩序维护人员24小时值守；

●  对访客提供必要的指引服务，对施工、送货、参观等外来人员应实施必要的管理控制措施，对推销、拾荒等闲杂人员应劝阻其进入馆区；

●  外来车辆及停车场管理，对货运车辆的进出及以其他方式带出馆区的大件物品，应请馆方配合提供相关的放行凭证；

●  物业区域秩序维护员巡逻、巡更制度；

●  物业区域监控管理；
3.2.3消防管理

●  消防设备设施定期检查，消防通道保持畅通，消防器材完好；

●  定期组织秩序维护员进行消防演练培训；

●  应急处置（反恐）。

3.3环境保洁总体要求

3.3.1公共区域保洁

●  公共开放区域：大厅、展厅、走廊、走道、楼梯、扶手、天台、屋顶、地面、门窗玻璃、窗台、卫生间等；

●  室外：广场、道路、停车场、明沟、排污管道、窨井的清理及2米以下玻璃清洗；

●  办公区域、茶水间、休息间、多功能厅、会见厅；

●  大理石地坪、标识牌、各种灯具定期除尘清擦，地毯、脚垫定期清洗除尘；

●  外墙和玻璃幕墙根据采购方要求定期外包专业公司清洗，保洁部门配合。

3.3.2绿化管理

●  室内绿化保洁服务及馆外周边公共绿化区域保洁服务。

3.3.3会务管理

●  会务接待所需茶水、资料摆放、会议设备调试等服务。

3.4档案管理

●  人员人事及各项管理制度；

●  接收、移交管理；

●  设备设施日常巡检、维护保养及秩序维护、监控、保洁、消防等记录归档管理；

●  房屋及设备设施档案资料分类管理。

四、主要服务人员配置
本项目物业服务人员配置不得少于20人，建议设置岗位如下：

4.1经理、行政人员不少于2人；

4.2设备维修运行不少于1人；

4.3秩序维护员不少于12人；

4.4保洁员不少于5人。
五、重要事项说明
5.1供应商应根据磋商文件要求、采购方现场实际情况以及自身的服务能力、管理经验，提供具有针对性的物业管理服务方案、措施、标准及达到管理目标、质量标准的具体内容，方案具有针对性和可操作性。博物馆属于红色场馆，响应方须有较强的政治意识和保密意识。
5.2供应商应具有国家物业服务一级资质，为本项目配备一支有能力的管理服务团队。驻场物业经理应具有办公或类似办公楼物业管理5年以上，特殊岗位人员须持证上岗。

5.3鉴于博物馆项目安全保障要求，供应商应具有自行招聘秩序维护员资质许可证；所聘用的秩序维护员需持有上海市公安局颁发的秩序维护员上岗证。

5.4成交供应商应根据博物馆特点制定健全的管理制度和应急预案。加强内部管理，针对本项目制定相应管理、工作流程、服务方案、人员培训、安全防范、巡查监督、考核奖惩制度，建立适合博物馆的各项管理机制，确保管理运行正常，无责任事故发生。如因管理服务不到位发生各类责任事故，应追究相关人员责任。

5.5委托物业管理服务期限为1年。

5.6采购方自理费用项目

5.6.1水、电、煤等能源消耗费。

5.6.2日常性办公用品、耗材等维护、维修、配件费用。

5.6.3专用设备、设施、变配电设备、给排水设备、污水处理设施、消防设施、中央空调、分体空调、中控安全技防设施、计算机房、通讯设备、安检设备、移动门等维护、维修、配件费用，委托专业公司维护保养或维修费用。

5.6.4特种设备年检费。

5.6.5日常维护中更换配件所需材料，由中标方向采购方申领。

5.6.6日常保洁耗材、洗手间耗材及工具更新费用。

5.6.7安保专用设备、器材材料费、维修及更新费。

5.6.8会务保障材料费，如所需的徽标制作，鲜花、席卡、茶水、饮品、水果。

5.7响应文件中管理方案主要内容

5.7.1管理服务思路

5.7.2质量方针和管理目标

5.7.3物业服务分项标准承诺

5.7.4运作模式及管理制度

5.7.5人员配备、培训和管理

5.7.6分项管理方案

5.7.7能源管理

5.7.8突发事件应急处理预案

5.7.9物业管理费测算

5.7.10公司资质证明、类似项目管理业绩

5.8服务期限

5.8.1服务期限：本项目物业服务合同期限为1年，具体以合同为准；

5.8.2付款条件：合同费用分二次支付，第一次于合同服务期半年内支付合同费用的50%。第二次支付合同费用的剩余50%，经甲方考核合格后，最晚于合同期结束后的十个工作日内完成支付。（合同履约：采购人和成交供应商应通过完善内部流程缩短合同签订期限，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，在合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任）

项目履约验收工作由采购人按照相应方案组织验收。具体依据项目合同中的履约验收方案执行，合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

六、其它要求
6.1响应件内应包含以下内容（包括但不限于）
6.1.1物业管理服务的整体设想及策划，针对本物业特点提出整体的管理思路。
6.1.2拟采取的管理方式、工作计划管理方式，包括（但不限于，下同）：管理架构、运作机制、信息反馈渠道、质量管理体系、激励机制、管理运作流程。
6.1.3工作计划，包括：前期工作计划和正常期工作计划，分别阐述前期和正常期的服务工作和具体时间安排。
6.1.4物业管理服务人员配备、管理和培训。
6.1.5管理服务人员配备，包括：管理处项目负责人正副职人员简历，各类人员数量和任用标准，各岗位人员的配置，自有人员和待聘人员的数量。
6.1.6管理服务人员管理，包括：招聘和录用办法、工作纪律、行为规范、仪容仪表规范，服务用语规范、人事管理、奖惩机制等。
6.1.7管理服务人员培训，包括：培训目标、培训方式、培训考试评估、培训计划。
6.1.8日常物业管理方案，包括：前期或移交接管期的物业管理方案。正常期各项物业管理服务工作如安全防范、清洁、维修、档案管理的实施方案，以及突发事件的应急处理方案。
6.1.9管理工作必需的物资装备计划，包括：管理用房、员工宿舍、交通工具、通讯工具、清洁、绿化、维修设备及工具、治安装备、耐用办公用品、管理用房装修。
6.1.10管理规章制度，提供企业的管理规章制度体系。
6.1.11管理服务工作的质量标准，提供包括安全防范、清洁、维修、服务等方面的服务工作质量标准，该质量标准应与本磋商文件要求的质量标准相符合，如有超越或达不到磋商文件的情况应予以特别说明。
6.1.12管理服务的承诺和实施措施，包括主要承诺或总体承诺：各管理指标的承诺，如：房屋完好率，房屋零修急修及时率、维修工程质量合格率、管理费收缴率、绿化完好率、清洁保洁率、道路完好率及使用率、化粪池雨水井污水井完好率、排水明暗沟完好率、路灯完好率、停车场单车棚完好率、公共文体设施、休息设施以及小品雕塑完好率、治安案件发生率、消防设施设备完好率、火灾责任事故发生率、违章发生率与处理率、有效投诉率与处理率、管理人员专业培训率、维修服务回访率、维修服务回访单、业主或用户对本物业管理的综合满意率。实现承诺的主要措施；愿意承受的有关奖罚。
6.1.13供应商目前无诉讼且无不良记录。

注：如出现逾期支付相关费用等情况，采购人将支付成交供应商相应利息，如对成交供应商造成损失的，依法给予成交供应商相关补偿。


1

