ZC20260101           2026年长宁区外环林带生态绿道养护服务公开招标项目         招标需求文件

2026年长宁区外环林带生态绿道养护服务公开招标项目

招标需求文件

投标人资格要求（详见招标公告）

项目名称

2026年长宁区外环林带生态绿道养护服务公开招标项目

项目基本情况

总体概述

本次养护服务应根据要求实施，养护范围主要划分为金沙江西路以南至沪青平林带绿地及金沙江西路以北林带绿地，具体范围详见附件7《外环林带四至边界测绘成果图》。

作业范围：
本项目第一标包养护工作量合计林带绿地575852㎡，包含绿化专业养护、地道、人行桥的日常养护、Wi-Fi年费及保安、保洁、APP/小程序开发维护等服务内容（工作设施量详见《外环林带招标数据资料概况》)。
本项目第二标包养护工作量合计林带绿地17043.2㎡，包含绿化专业养护、保洁等服务内容。（工作设施量详见附件8《外环林带招标数据资料概况》）
开园闭园时间：5:30-20:30（6月1日至9月30日），6:30-20:30（1月1日至5月31日、10月1日至12月31日）。
养护期限自2026年7月1日至2027年6月30日止。合同签订一个月内，中标人必须完成绿地整治工作：

空秃补种，零星苗木归拢种植，按照周边苗木品种、规格及种植形式进行补种；

平整绿地，苗木修剪；

绿地设施维护；

缺株补种、树桩更换等相关工作。

杨树柳树飘絮的生物药物防治（抑花一号、三号）

中标人在养护费报价中应充分考虑绿地整治工作涉及的一切费用，招标人不另外追加费用。如中标人在合同签订一个月内不能完成该整治工作，招标人将另派养护单位进场施工，涉及的费用在中标人的养护费中扣除。

养护内容

专业养护：去除枯死植株、植物补植、树木扶正、病虫害防治和监测、浇灌排水、土壤施肥、中耕除草、花坛花境布置、地被覆盖、无裸土、植物修剪、植物防护、植物垃圾收集、植物养护垃圾收整清运等。

设施维护：景观照明灯、绿道园路、木栈道、景观桥、地道、人行桥、廊架、围墙、围栏、护栏、栏杆、座椅、垃圾箱、井盖、宣传栏、标识标牌、内水的驳岸、树桩扶撑等园林设施的油漆、零星维修。其中景观桥、地道、人行桥具体设施维护如下：
北翟路人行天桥维护，对建成的一座北翟路跨线桥开展维护，桥全长约376米，桥梁总宽6.6米，桥梁跨北翟路车行道范围内净空大于等于5米。

天山西路下穿地道维护，对位于天山西路外环线西北角建成地下通道从外环西河的西侧下穿天山西路地面辅道和主线桥梁。距天山西路跨线桥北140m（起始桩号K2+221）；距天山西路跨线桥南侧约150m（终点桩号K2+537）。地道全长316米，宽6米，地道敞开段261m，暗埋段55m，暗埋段下穿天山西路地面辅道。

林带内涉及9条自然河道，对已建成的9座景观桥面层及其结构基础（含两头挡墙基础等）开展正常维护：
纵泾港桥，规划河口宽度16m，单跨，跨径20m。

朱家浜桥，规划河口宽度14m，单跨，跨径18m。 

双泾支河桥，规划河口宽度14m单跨，跨径30m。

绥宁河桥，4m×3.2m箱涵。

周家浜桥，规划河口宽度大于等于51.6m，四跨，跨径布置为4x18m。

现状河桥，规划河口宽度13m，单跨，跨径18m。 

午潮港桥，规划河口宽度20m，单跨，跨径22m。

夏家浜桥，规划河口宽度24m，三跨，跨径为10m+16m+10m。

南夏家浜桥，规划河口宽度20m，三跨，跨径为8 m +16 m +8m。

保安（治安巡逻）、弱电技防设施维护（含wifi年费）、24小时值班、保洁（绿地、移动厕所）、防火、综合治理。

人为破坏恢复。

行政许可后续工作配合（优先考虑养护单位负责实施）。

防台防汛、应急处置；做好行业文明创建、义务宣传、公益性社会活动及养护合同规定的其他内容等。

财政预算资金

1、总预算金额：2236.8万元。
其中第一标包：金沙江西路以南至沪青平林带绿地575852㎡，最高限价2183.27万元，包含绿化专业养护和综合治安部分（即绿化养护、市民驿站管理、地道、人行桥的日常养护、Wi-Fi年费及保安、保洁、“智能化GPS导览”小程序APP开发维护等服务内容）。绿化专业部分最高限价为1668.62万元，其中，《外环林带招标数据资料概况》中第五项和第六项为按实结算部分，建筑维护费用不超过35万元、第六项桥梁维护费用不超过20万。综合治安部分最高限价为514.65万元（含wifi年费）。
第二标包：金沙江西路以北林带绿地17043.2㎡，最高限价53.53万元，包含绿化专业养护及保洁。

2、供应商可以对任意部分标包或者全部标包进行投标，每家供应商最多只能中标一个标包。

给付方式（第一标包和第二标包均适用）

合同签订后，根据考核情况核拨每个季度养护费用。每季度首月支付当季80%养护费（含保安保洁），每季度考核合格后，支付当季度剩余20%养护费。合同期结束后按审定价付清余款。
无理由应急保障费为包干报价，合同期结束后一个月内付清。中标人在履行合同期内，应将不少于本包件总合同价的1%作为无理由应急保障费，保障内容包括本项目内的各类绿化投诉、网格化案件及其他应急、检查等处置，处置结果同时纳入考核范围内。 

具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

《外环林带招标数据资料概况》中第五项建筑维护费用、第六项桥梁维护费用按实结算。

项目要求

第一标包项目团队及人员要求

投标单位须根据项目实际情况提供针对本项目的服务人员配备方案，其中服务人员数量供参考：

必备人员要求：绿化高级工程师不少于1人，技师不少于1人。
其他人员要求：

项目经理为高级工程师，管理人员中需具有物业管理高级证书。
高级工人数不少于1人。

项目经理承诺每周到现场工作不少于5天。

绿地养护标段技术工比例达到要求，高级工人数不少于1人；中级工人数不少于3人；专业植保人员人数不少于1人。

相关养护作业人员必须持证上岗，如行道树修剪上树工，须持有上树工上岗证，特种车辆驾驶员拥有特种车辆操作证等。

人员情况表中涉及相关职业、技术能力需提供复印件并加盖公章法人章，否则作为无效标处理。

第二标包项目团队及人员要求

投标单位须根据项目实际情况提供针对本项目的服务人员配备方案，其中服务人员数量供参考：

必备人员要求：绿化高级工程师不少于1人，技师不少于1人。

其他人员要求：项目经理为高级工程师，管理人员中需具有物业管理高级证书。
高级工人数不少于1人。

项目经理承诺每周到现场工作不少于5天。

绿地养护标段技术工比例达到要求，高级工人数不少于1人；中级工人数不少于1人；专业植保人员人数不少于1人。

相关养护作业人员必须持证上岗，如行道树修剪上树工，须持有上树工上岗证，特种车辆驾驶员拥有特种车辆操作证等。

人员情况表中涉及相关职业、技术能力需提供复印件并加盖公章法人章，否则作为无效标处理
养护工作要求（第一标包和第二标包均适用）

场所要求

办公地点、养护工人休息用房，养护单位应自行解决。

机械要求

投标人应拥有卡车、高空作业车、绿化喷洒车、清扫车、养护器械（多功能土壤施肥机、绿篱机、割灌机、油锯、吹（吸）叶（鼓风）机、高枝剪、水泵、割草机、药水机）、植保器械、防台防汛器械和物资储备等，且应满足区绿管中心根据需要提出的其他器械要求。提供相应产权证明或相应租赁合同3年期以上。

处置要求

遇紧急事件，自接到通知后2小时内派专人到现场勘验，迅速组织人员实施检查和整改。非工程性解决的紧急事件，24小时内解决；需采取工程性措施的紧急事件，确定施工时间和施工方案后，绿化补种1周内予以解决，其他3天内予以解决。处置前后，要求拍摄对比照片并留档备查。紧急处置后，必须经区绿管中心现场认定，符合相关技术标准要求，则视作处置完毕；如否，则进行返工处置，直至达标为止。 

垃圾处置运输能力要求

应具备绿化垃圾清运处置能力，对养护区域内所有绿化垃圾负责及时清运，自接到区绿管中心通知要求后的2小时内，迅速组织人员现场处置完毕。

公共事业费缴纳要求

报价中应包括养护过程中产生的任何水、电费用（含用水用电超标产生的罚款水或使用消防用水产生的罚款水，水电费按照工业类用电、用水处理），绿化养护需要所产生的水电等公共事业费用，由中标的养护单位自行在规定时间内缴纳；在每季度养护经费结算前，必须向区绿管中心递交相关结清凭据。

挂牌养护要求

以挂牌形式公开中标相关信息，中标人应按招标人确定的铭牌形式制作并安装在现场，铭牌内容包括中标人、管理单位责任人、联系方式及养护时间周期等信息。具体数量及要求以招标人书面意见为准。

防台防汛等应急响应要求

应急物资有保障，必须有一个固定场所作为防台防汛物资仓库（面积不小于15平方米），防台防汛专用物资齐备（机械、器具等在投标文件中列明，合同签订后一周内由招标人检查，必须按招标人要求整改到位）。抢险队伍人员落实到位，加强应急车辆的检查、维修，确保性能完好。在险情发生后，能根据区绿管中心的抢险指令，积极配合实施抢险任务。在收到紧急通知的要求后，快速响应，半小时内，抢险责任人抵达现场，非工程性抢险项目于2小时内完成；工程性抢险项目，按要求必须在第一时间排除险情，并在双方协商确定的时间内完成抢险工作。

有害生物防控要求

落实无公害治理策略：使用高效低毒的无公害药剂，确保农药的储存、使用安全。

有害生物预警： 配合做好养护范围内的有害生物的监测、预测预报工作。

落实经费与人员：中标人配备专业的植保人员，养护经费中必须列明专项有害生物防控经费构成表，养护期间中标人相关采购票据及使用情况随时备查，未提供专项有害生物防控经费构成表的作无效标处理。

行政许可事项配合要求

行政许可事项获得批复后，绿化养护单位必须积极配合区绿管中心实施行政许可后续工作的正常开展。行政许可迁移及恢复项目人工、费率由审价单位审定，原则上不高于中间值。迁移绿地、行道树自迁移工程竣工之日起至本合同期结束之日为止，扣除养护单位相应的养护经费。

小型绿化迁移工程时限从工作联系单下发之日起5个工作日以内；绿化迁移由养护监理同步监管，实际工程量以签证为准；绿化恢复工程根据实际情况商定；如养护单位拖延实施行政许可项目累计至3次，取消其后三个月行政许可项目施工资格，区绿管中心另行安排施工单位；迁移绿地、行道树自迁移工程竣工之日起扣除当年养护经费。

规模较大绿化迁移或恢复工程的实施按照区财政相关批复执行。实施单位必须在规定时间内，按区绿管中心的相关要求完成配合工作。

养护精细化要求

树木养护：树木养护生长健壮，无死株，枯枝及时清除。合理抽稀、补种适时。林下有覆盖物，黄土不裸露。松土、除草、施肥效果明显，树穴树坛每月切边及翻土2次以上，每块绿地施肥每年不少于3次。树桩维护更新及时。

修剪要求：乔木适时控制性修剪，花灌木及整形树按照养护作业标准定期修剪。花灌木在花后2周内完成修剪，整形树根据长势1个月内及时修剪。

花卉种植：花坛四季有花，图案设计新颖，美观大气花坛布置在春节前、“五一”、“十一”、11月1日四个重要节点，必须提前一个月上报方案，并确保每年有花期300天以上。特别是主要出入口及景观节点花坛、花境种植面积占该路绿地总面积不小于1%。

草坪及地被：草坪平整，生长势良好，无明显空秃。草坪及时修剪（3月至6月至少间隔7-10天修剪一次），保持高度5厘米左右。暖季型草坪必须在10月底前完成播黑麦草籽。粗放型草坪无明显杂草。地被植物品种丰富，配置合理，叶色、叶形协调，生长茂盛，无明显空秃。施肥、修剪、翻种及时。人为损坏草坪及地被的补种工作应不超过5个工作日。

植物保护：无大面积病虫害，无重大检疫性害虫（美洲白蛾等）发生，对蛀干性害虫（天牛、木蠹蛾、小蠹等）控制有力。及时调查绿地行道树有害生物发生情况，达到防治阈值必须1天内采取措施，原则上每次防治间隔7—10天，防治2—3次，检疫性害虫必须及时上报并防治。

总体面貌：植物群落疏密合理，树木冠形完整，“春景秋色”景观效果明显。绿化设施齐全，外貌整洁，构建设施完整无损，道路地坪铺装，侧石台阶等平整、无破损，上下水保持通畅，供电照明正常运转。园椅、垃圾箱、宣传栏、树穴盖板、绿地栏杆等设施完好无损。园内整洁干净，无明显陈旧树枝垃圾，地面干净无积水，水面清洁、无漂浮物、无异味。

合同签订要求

中标通知书发出之日起10日内，中标人必须及时与招标人联系签订养护合同；未能在规定时间内（中标通知书签发10日历天内）签订项目承包合同，招标人有权取消其对该项目的承包权。

养护移接交要求

中标人在合同签订之日起5个工作日内做好接管工作，按绿化现状接管养护。
合同签订一个月内，应当对养护范围内的苗木、设施进行全面整治（修复、维护等），包括养护范围内的苗木空秃的补种，并达到一级绿地标准，消除所有网格化红灯，投诉案件处理完毕，由此发生的费用均已包含在本合同价款中，不再另行支付。中标人应将整治完成情况及时上报采购人（内容列清单，整治每条道路报完成情况，无需整改的零报告）。

其他要求

本项目绿化养护范围以现场工作量为准，不包括因特殊需要而发生的新增苗木、花卉等材料费用和栽植人工费；如发生不包含在承包内容和范围内的情况，需征得招标人同意，按有关规定或双方协商、合同确定，另列清单，按实计算。

养护单位对管理单位的各类绿化考核、检查中指出的问题应认真对待，并在规定要求时间内进行整改，及时回复管理单位，整改效果与经济奖惩相挂钩。

中标人按照养护管理标准进行养护，按月做好养护计划、养护记录、养护总结等，并做好相关资料的整理归档，以备区绿管中心检查。

植被因中标人（养护单位）养护不当而发生死亡的，由中标人（养护单位）按同等规格、品种无条件进行补种；因存在安全隐患需淘汰或搬运的，应视作正常养护范围内的工作。

中标人在服务过程中，若有不按照招标文件要求的，经采购人督促不整改或整改不到位的，采购人有权终止合同。

凡政府投资的改造项目涉及公共绿地的，中标人应严格按照采购人要求执行：自采购人通知停止该处公共绿地养护之日起，到本合同期结束之日为止，该段时间中标人应停止养护作业，同时扣除中标人相应的养护费。

合同开始一个月内，中标人应满足本市园林绿化行业协会审核要求，必须取得绿化养护认定证。

采购人将视情进行项目履约验收工作，具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

特殊要求（本条仅适用于第一标包）：进行“智能化GPS导览”小程序/APP开发和维护
养护工作标准（第一标包和第二标包均适用）

绿化养护管理标准

绿化景观管理的总要求是按照绿地总体规划和植物配置设计，实施植物的栽植、调整和养护，使规划设计的园林景观达到和保持最佳状态。 

有全年养护技术措施指标及植物调整充实计划，特别是重要景点、景区，应有“三大节日”花坛布置的设计图纸（平面图、施工图）和全年用花计划。

植物养护应按《园林绿化养护技术等级标准》DG/TJ08-702-2011执行，提高绿化养护质量和等级水平。

养管工作都按标准中分类的绿化元素树林、树丛、孤植树、花坛、花境、绿篱、盆栽植物、草坪草地、地被植物、竹类、水生植物、古树名木及古树后续资源、土壤、水体、园林设施、进行科学养管，达到一级标准。

树林——群落结构合理，植株疏密得当，观花树木按时茂盛开花，观果树木正常结果，色叶树季相变化明显。

树丛——各类乔、灌木之间层次合理，配置科学，密度适宜，具有群体美。

孤植树——树形完美，树冠饱满，符合观赏要求。

定型树——定型树木修剪一年不少于三次。

花灌木——修剪要按树木的生长习性、环境条件适时合理修剪，以确保到时开花、结果。

花坛——有精美的图案和色彩配置，植株健壮，花期一致，花形正，花色纯、株高等、观花期达到300天以上，其中春节前、五·一、十·一、11月1日四个重要节点花坛布置要有设计图纸，报采购人审批同意后实施，并做到精心布置、按图施工、规范养护。

花境——植物配置科学合理，高低错落有序，季相变化明显，观花植物适时开花，观叶植物叶色正常。

绿篱——无缺株、无枯株，修剪平整饱满，开花植物开花期一致。

垂直绿化——藤蔓枝叶茂盛，植株生长健壮。

盆栽植物——植株健壮，枝叶繁茂，适时开花，容器完整清洁。

草坪、草地——草种纯、色泽均匀，草坪高度冷季型6－7厘米，暖季型4－5厘米，草坪面貌达到平坦整洁。

地被植物——种植密度合理，规格齐全，配置合理，叶色、叶形协调，生长茂盛符合生态要求。

竹类——枝叶青翠有完整的林相，竹丛通风透光，生长健壮。

水生植物——配置合理，景观优美，生长健壮，保持形态特征。

古树名木及古树后续资源——保持植株自然面貌，观赏价值高，设立有效保护范围，竖立保护铭牌。

水体——景观优美，保持设计，水质好，无异味，无漂浮杂物垃圾，竖立安全警示牌。

园林设施——外貌整洁，构件设施完整无损，道路地坪、铺装侧石、台阶等平整无缺损；假山叠石完整稳固安全，有醒目标志；娱乐健身设施运行正常，色彩常新；上下水保持通畅；供电照明正常运转。

植物群落：乔、灌、草合理配置，定期修剪和抚育，控制无病虫危害，长势好，开花整齐，整体景观有特色。对残缺，老化的灌木应及时更新。花坛、树坛等黄土裸露处采用绿化覆盖，树林、树丛内、保留适当自然落叶，做到黄土不露天。推广生物防治和物理防治。

已建成定型的植物景观和具有一定历史纪念意义的景观、景区、必须加强管理，严格保护。

景点、景区和主要植物应设置植物铭牌、简要知识的介绍牌，古树名木、树桩、盆景等必须重点保护。

病虫害控制：

病虫害程度基本无“危害迹象”，以不影响景观为准。

食叶性害虫小于5%；刺吸性害虫小于10%；蛀干性害虫小于3%使得景观面貌保持良好。

施肥管理

树木休眠期和栽植前，需施基肥。树木生长期施追肥，可以按照植株的生长势进行。“注”：花灌木应在花前、花后进行。果木应按有关果木种类不同的养护技术要求进行。

施肥量应根据树种、树龄、生长期和肥源以及土壤理化性状等条件而定。一般乔木胸径在15cm以下的，每3cm径应施堆肥1kg，胸径在15cm以上的，每3cm胸径施堆肥1～2kg。树木青壮年期欲扩大树冠及观花，观果植物，应适当增加施肥量。

乔木和灌木均应先挖好施肥环沟，其外径应与树木的冠幅相适应，深度和宽高均为25—30cm。

施用的肥料种类应视树种、生长期及观赏等不同要求而定。早期欲扩大冠幅，宜施氮肥，观花观果树种应增施磷、钾肥。注意应用微量元素和根外施肥的技术，并逐步推广应用复合肥料。

各类绿地常年积肥应广开肥源，以积有机肥为主。有机肥应腐熟后施用。施肥宜在晴天；除根外施肥，肥料不得触及树叶。

地被早春发芽前期要普遍进行施肥，采取薄肥勤施的方法。

草坪发芽以前要进行一次施肥；生长季节可按具体情况追施化肥；土壤干燥时，应及时浇水。

在花卉生长盛期，要及时中耕除草，追施肥料，施肥后应立即喷洒清水。

保持水面清洁，做到水面无漂浮杂物，无异味，无蚊蝇滋生。

 2、设施保洁标准

公共设施（指示牌、报廊、园椅、栏杆、侧石等）做到每天擦拭保洁。

绿地内道路、广场雨后及时清扫，无积水。

绿地内小品雕塑、花架、喷泉、垒石、汀步、栏杆、景门，景墙等设施，应进行定期清洗、维修和检查，保持使用功能完好清洁美观。 

主要游览区：园林构筑物、栏杆、侧石、道路无尘土、无损坏、无乱刻画。

主要游览区：做到垃圾、卫生工具和用品不外露，不乱搭建、不乱堆放杂物、不乱停车辆、不乱拉绳挂物及乱晾晒。卫生洁具不外露。

养护单位需制定、完善、落实保洁人员工作制度、工作要求、考评标准等相关内部制度，并作为合同的附件组成部分。

确保保洁人员在工作时间统一着装，并佩戴工号牌。
 3、绿地设施维护标准

园林建筑要保持外观完好，出现残损要及时修复或处理。

道路、平台步级、路沿、护栏保持平整完好，完好率达到100％，损坏要及时修补，不得出现道路坑洼，步级缺损，护栏倒伏的现象，及时清除道路污泥、积水。 

水电设施、管线铺设符合水电行业的技术安全规范，下水道畅通，做好节能减排工作。

公共信息图形符号制作规范，位置醒目，完好常新。 

园椅、园灯、宣传栏和室内装饰物品等功能齐全，外观完好，整洁干净。出现损坏应及时修复。

绿地内灯具正常开启，每日开启不少于3小时，并定期检查，确保线路及灯具使用安全。

对外开放的公共设施（园林建筑、构筑物、座椅、木制或铁制栏杆、木铺地等），每年必须粉刷、油漆一次。

 4、防台防汛标准

养护单位须配备相应的应急抢险装备，在雨季和台风季节，做到雨后及时排水，台风前后做好对树木的检查、支撑、加固工作，对倾斜、倒伏和断裂的树木，应采取应急措施，及时扶正、加固、支撑和清理，确保绿地道路等正常运行。

防台防汛期间，检查疏通下水道，保持良好的排水；检查电线是否脱落、裸露等，防止漏电；对绿地内各类设施进行检查加固。

 5、综合治理标准

组织机构健全，与上级签订综合治理，安全保卫责任协议书，与地区公安部门签订治安协议书。 

重点要害部门落实技防，物防措施，符合公安部门要求。 

作业机械设施（包括园林工具）要保持良好的运行状态无安全隐患，达到安全标准，使用人员经过培训，持证上岗，操作规范，安全运行。 

不乱放器材工具，易燃物品、农药、消防设施有专人管理，按规定配置消防器材，有义务消防人员，消防器材完好率100％。备常用药品，有协助紧急救援措施。 

秩序良好，文明游园，加强巡视，劝阻不文明行为，制止绿地内赌博，无无证经营，无游客安全事故及影响他人正常游园行为发生。

无火灾事故，安全生产无重大事故，进园车辆符合有关管理规定。 

建立安全，保卫岗位责任制，档案资料齐全，每处理完一起案件（问题）及时做好登记，材料立卷：归档并妥善保存，每月及时向上级部门填写月报表。
6、养护作业标准

绿地养护有月度计划。定型树木修剪一年不少于3次；报采购人审批同意后实施，精心布置、按图施工、规范养护。

绿地内修剪、浇水、切边、施肥、除草等工作按规范操作并避开游客高峰。

做到工完场清，不留垃圾。

注意安全，对登高、喷药、浇水、修剪等作业时注意周边环境，及时做好劝导工作，避免对游客等造成影响。按操作规程安全作业，严禁酒后、疲劳、带病、冒险等不符合安全要求的情况进行作业。

设施养护时要注意材料的堆放，用水用电要按规范进行，涉电作业要持证上岗。

7、弱电技防（详见附件一）

服务方式：

服务热线24小时，30分钟内响应，1小时到现场，并在24小时内排除故障（除不可抗力原因外）。

公众节假日，提供服务值班表。

成交供应商须配合招标人提出的服务内容。

所有系统和设备与厂商维护的沟通与协调由成交供应商工程师负责。

每月底提供本月维护服务内容与情况明细报表。

若采购人假期与成交供应商不一致，成交供应商将提前一周向采购方提供服务值班人员联系方式。

须提供免费备用设备，若超过保修期设备更换及新增信息点等费用由采购人另行支付，此费用由成交供应商书面提供与采购人，由采购人确认后，按实结算。

成交供应商一切维修、保养服务的工作时间应与采购人的工作时间配合。

维修人员一律要有技防从业资格证

设施维护安全保证措施（详见附件《弱电技防维保要求》）

服务工作及标准

维护安全保证措施

质量管理制度及保证措施

岗位流程考核

防汛防台

其他

考核制度（第一标包和第二标包均适用）
1、考核评分（详见附件二、附件三、附件四）

绿化养护、保安、保洁、有害生物防控考核（80分）

专家组每月进行一次考核打分，考核结果占每月考核分数的80%。

其中绿化30分，保安保洁30分，有害生物防控20分。

响应度及社会评判考核（20分）

响应度考核及社会综合考核结果纳入月度考核。

针对专家组考核提出问题的整改力度和效果进行评判，有1次不响应的扣5分。工作效果1次整改不合格的扣2分；同一问题2次整改不合格的扣4分；当月累加计算；3次以上整改不合格的扣10分。

针对养护单位落实区局及区绿化中心相关绿化工作，有1次不响应的扣5分。各类绿化案卷处置的落实效果（包括网格化、行政许可、信访投诉、政风行风等），1次≤案卷数量＜5次的扣1分；案卷数量≥5次的扣2分，当月累加计算。

跟踪督查

绿管中心将市绿化局半年及年度考核、专家组月度考核、绿管中心不定期巡视和检查中涉及到绿地存在的问题， 在24小时内以书面形式反馈给养护单位，养护单位自接到反馈后24小时落实整改，并将整改情况立即书面回复区绿化中心；涉及工程类周期较长的，需在二个工作日内提出相关处理方案。

对于网格化处置案卷，养护单位自接到通知后立即到现场勘验，迅速组织人员实施整治、维护（修），按处置标准要求当天解决；如需采取工程性措施的，2天内确定方案并上报区绿管中心。整改成效列入月度考核。

对于各类投诉，养护单位必须在规定的时间内进行妥善处置，以确保投诉人满意。处置完成后及时将处置情况回复相关单位。

惩退机制

考核评分在93分以上（含93分）的，得当月全额养护费；93分以下，每减少1分扣1％当季养护合同价。连续二个月考核分数85分以下或全年累计三次，终止养护合同。

相关养护技术规范（第一标包和第二标包均适用）
《园林绿化养护技术规程》DBJ08-19-2011

《园林绿化植物栽植技术规程》DGTJ08-19-2011

《园林植物保护技术规程》DBJ08-35-94

《行道树养护技术规程》DBJ08-2105-2012

《大树移植技术规程》DBJ08-53-96

《园林栽植土质量标准》DBJ08-231-2013

《草坪建植和草坪养护管理的技术规程》DG/TJ08-67-2015

《假山叠石工程施工标准》DG/TJ08-211-2020

《花坛、花境技术规程》DG/TJ08-66-2016

《垂直绿化技术规程》DBJ08-75-98

《园林绿化养护技术等级标准》DG/TJ08-702-2011

《上海市园林工程预算定额（2016）》

《上海市市容环境卫生管理条例》

《上海市绿地养护概算定额（2010）》

附件1：《弱电技防维保要求》
	序号
	工作内容
	工作要求
	单位
	数量

	1
	对所有监控点及硬盘录像机和存储设备及其线路进行及 脉冲电子围栏前端 及线路每月巡检
	负责每月2次对所有监控点实时视频、云台控制的检查；

负责每月2次对所有监控点的录像状况进行检查；

对电子围栏报警功能、防破坏及故障报警功能、记录和显示功能、报警响应时间、报警复核功能等工作检查，制作整理所有的相关文件文书资料档案。
	次
	24

	2
	对技防中心进行每季度检测维护
	每季度对系统核心设备进行巡检及维护，优化控制系统配置，检查线路连接可靠性和系统功能完 整性，对机房内的配电进行检查，确保设备用电正常，UPS 电池充放电正常。

每次巡检维护必须 制作完整工作报表报招标人。
	次
	4

	3
	机房所有设备进行 清洁（吸尘器对设备进行除灰）
	每半年对包括：图像矩阵、控制器、切换器、光端机、视分设备、硬盘录像机、显示设备，电子围栏主机，地图等，清理完毕检查线路连接的可 靠性和系统功能的完整性。
	次
	2

	4
	技防系统的故障抢修
	接到报修对各类故障抢修（6小时内到达24小时内修复一般问题）及招标人指派的紧急维修保障任 务的人工费用。

对需返厂维修或更换的设备（需 要更换的设备需出具鉴定书给予招标人由招标人确认 后购买更换），需使用备件代替（达到效果即可），以保证监控设备非正常状态不超过24小时 。
	个
	任意

	5
	清除监控遮挡物
	根据需要告知招标人，且招标人同意后修剪遮挡物工作。
	次
	任意

	6
	前端点（含摄像机

和电子围栏防区） 清洁保养工作
	根据实际需要对前端点设备的清洁保养工作，包括防护罩和镜头的擦洗（或由招标人指定的时间）。
	次
	>4

	7
	摄像机优化调整工作
	根据招标人实际使用的需要调整摄像机照射角度、摄像机镜头、焦距等的技术调整工作。
	次
	任意

	8
	其他日常管理
	根据上述要求制作报表进行记录归档。
	次
	

	9
	其他不可预见维修、维护费
	预估更换设备等不可预见费用。
	项
	


附件2：《绿地养护日常考核评分表（包件一）》
	考 核

项 目
	考核内容
	考核

分值
	得分
	备  注

	绿地

专业

考核

30分


	绿地保存率98%，无违章建筑或违反“管理条例”事件发生，发现1处扣0.5分
	2
	
	

	
	乔灌木长势良好，树冠完整，无枯枝烂头，草坪平整无积水，草坪、地被无明显空秃，无影响景观面貌的杂草，发现1处扣1分
	5
	
	

	
	每月25日前报给养护监理月度养护计划,细化到道路名称路段、工作量、人员、机械配备等。  上报延迟5天之内的扣2.5分，上报延迟超5天视作不报扣10分

按时完成月度工作计划，未完成一项扣2.5分。
	5
	
	

	
	有全年用花计划，做到四季有花; 花卉植株生长良好，不露底土，无缺枝倒伏,基本无残花败叶。发现1处扣0.5-1分
	2.5
	
	

	
	园林建筑、构筑物外观整洁无刻画；指示牌、报廊、园椅、栏杆、侧石等公共设施表面清洁无污迹、水体清洁无漂浮垃圾、发现1处扣1分
	5
	
	

	
	植物修剪符合操作规范（乔木、花灌木、球类、草坪、绿篱等）修剪合理，发现1处不规范扣0.5-1分
	2.5
	
	

	
	园林建筑、构筑物结构完好无损；道路、铺地平整无缺损及无积水；垃圾箱、指示牌、报廊、园椅、栏杆、侧石等公共设施牢固完好无松动无损坏；发现1处扣1分
	4
	
	

	
	安全作业，规范操作；供电照明设施完好，使用正常，无带电裸露部分；健身设施完好、运转正常；窨井完整无损；发现安全隐患扣0.5-1.5分，出安全事故扣2.5分
	4
	
	

	保安考核

15分
	参考《绿地保洁考核工作要求》，问题发现1次，扣0.5分
	15
	
	

	保洁考核

15分
	参考《绿地保安综合治理工作要求》，问题发现1次，扣1分
	15
	
	

	响应度及社会 评判考核

20分
	行政许可等工作有1次不响应的扣5分；工作效果1次整改不合格的扣2分；2次整改不合格的扣4分；3次以上整改不合格的扣10分。
	20
	
	

	有害生物防控考核

20分
	参考《绿化有害生物重点工作绩效考核表》
	20
	
	

	总分
	
	100
	
	


附件3：《绿地养护日常考核评分表（包件二）》
	考 核

项 目
	考核内容
	考核

分值
	得分
	备  注

	绿地

专业

考核

30分


	绿地保存率98%，无违章建筑或违反“管理条例”事件发生，发现1处扣0.5分。
	2
	
	

	
	乔灌木长势良好，树冠完整，无枯枝烂头，草坪平整无积水，草坪、地被无明显空秃，无影响景观面貌的杂草，发现1处扣1分。
	5
	
	

	
	每月25日前报给养护监理月度养护计划,细化到道路名称路段、工作量、人员、机械配备等。  上报延迟5天的扣2.5分，上报延迟超10天视作不报扣5分。

按时完成月度工作计划，未完成一项扣2.5分。
	5
	
	

	
	有全年用花计划，做到四季有花; 花卉植株生长良好，不露底土，无缺枝倒伏,基本无残花败叶。发现1处扣0.5-1分。
	2.5
	
	

	
	园林建筑、构筑物外观整洁无刻画；指示牌、报廊、园椅、栏杆、侧石等公共设施表面清洁无污迹、水体清洁无漂浮垃圾、发现1处扣1分。
	5
	
	

	
	植物修剪符合操作规范（乔木、花灌木、球类、草坪、绿篱等）修剪合理，发现1处不规范扣0.5-1分。
	2.5
	
	

	
	园林建筑、构筑物结构完好无损；道路、铺地平整无缺损及无积水；垃圾箱、指示牌、报廊、园椅、栏杆、侧石等公共设施牢固完好无松动无损坏；发现1处扣1分。
	4
	
	

	
	安全作业，规范操作；供电照明设施完好，使用正常，无带电裸露部分；健身设施完好、运转正常；窨井完整无损；发现安全隐患扣0.5-1.5分，出安全事故扣2.5分。
	4
	
	

	保洁考核

30分
	参考《绿地保洁考核工作要求》，问题发现1次，扣1分。
	30
	
	

	响应度及社会 评判考核

20分
	行政许可等工作有1次不响应的扣5分；工作效果1次整改不合格的扣2分；2次整改不合格的扣4分；3次以上整改不合格的扣10分。
	20
	
	

	有害生物防控考核20分
	参考《绿化有害生物重点工作绩效考核表》
	20
	
	

	总分
	
	100
	
	


附件4：《绿地保安综合治理工作要求》

考核要求标准

组织机构健全，与上级签订综合治理、安全保卫责任协议书，与地区公安部门签订治安协议书。

重点要害部门落实技防，物防措施，符合公安部门要求。

制定并完善保安人员巡视制度、工作制度、考评标准等相关内部制度。

实行开放期间定时与不定时巡逻，巡逻时每组不得少于2人。

弱电技防实行24小时值班。

保安人员统一着装，并佩戴工号牌。

绿地开放时间非机动车不得在绿地内通行，进园车辆符合有关管理规定。 

维护良好秩序，劝阻不文明行为，制止绿地内赌博，无无证经营，无游客安全事故及影响他人正常游园行为发生。

禁止绿地内乱停车辆、乱设摊点。

禁止游客携带宠物进园。

绿地进行各项大型活动，需按规定程序逐级报批。

无火灾事故，安全生产无重大事故。

不乱放器材工具，易燃物品、农药、消防设施有专人管理，按规定配置消防器材，有义务消防人员，消防器材完好率100％。

备常用药品，有协助紧急救援措施。

建立安全，保卫岗位及巡查责任制，巡查日志档案资料齐全，每处理完一起案件(问题)及时做好登记，材料立卷：归档并妥善保存，每月及时向上级部门填写月报表。

积极响应甲方其它有关安全责任综合治理的相关要求。

考核办法

保安考核（如包含保安服务）：

以上各类问题发现1次，扣1分。

响应度及社会评判考核：

针对保洁单位落实区局及区绿管中心相关工作的效果（包括信访投诉、政风行风等）进行评判。有1次不响应的扣0.5分。

将市民满意度测评调查结果作为考核的依据之一，督促保洁单位操作标准化、员工行为规范化。有1次不响应或投诉的扣1分。

跟踪督查

区绿管中心和中标单位建立畅通的信息互通渠道。对于网格化处置案卷，保洁单位自接到通知后立即到现场勘验，迅速组织人员清除，按处置标准要求2小时内解决；如需采取工程性措施的，2天内确定方案并上报区绿管中心。整改成效列入月度考核。

考核评分在93分以上（含93分）的，得当月全额养护费；93分以下，每减少1分扣1％当季养护合同价。连续二个月考核分数85分以下或全年累计三次，终止养护合同。

附件5：绿化有害生物重点工作绩效考核表
	考核项目
	考核内容
	考核分值
	得分
	备注

	管理制度及责任落实
2分
	明确养护范围内有害生物防治工作的负责人及具体执行人员，组建专业化工作队伍，确保职责清晰；制定月度有害生物监测与防控工作计划，并完成月度总结，内容详实具体。未达到要求的，每出现一次扣0.5分。
	1
	
	

	
	建立完整的有害生物监测、防治及农药使用等管理台账，确保台账记录及时、准确、规范。未达到要求的，每出现一次扣0.5分。
	1
	
	

	监测预警与维护
6分
	按要求对有害生物监测点（如虫情测报灯、诱捕器等）进行维护，确保其运行正常，且统计规范；监测点出现破损时须及时报修。未有效落实维护要求的，每发现一次扣0.5分。
	2
	
	

	
	严格按照《上海绿化有害生物预警防控体系工作材料》规定的操作要求，开展各类有害生物的监测调查，确保操作专业规范，监测范围覆盖全部养护绿地。未按规范操作的，每发现一次扣1分。
	3
	
	

	
	监测调查完成后，应编制调查报告，确保信息及时、准确。未严格落实调查报告编制要求的，每发现一次扣0.5分。
	1
	
	

	监测信息统计
6分
	监测点数据及新病虫害发生情况的上报需及时、准确，上报周期为每7-10天。若出现上报不及时的情况，每发生一次扣1分。
	2
	
	

	
	专项监测：针对所有检疫性有害生物、外来入侵物种及重点专项对象开展监测，并严格执行“零报告”制度。若存在监测对象统计缺漏的情况，每出现一次扣0.5分。
	2
	
	

	
	日常监测：对养护区域内存在相应寄主的对象均须开展调查；即使未发现有害生物，也应填报基础信息。若存在监测对象缺漏的情况，每出现一次扣0.5分。
	2
	
	

	防控效果

6分
	养护区域内有害生物整体处于可防可控状态，未发生大面积、爆发性危害，重大活动期间景观面貌得到有效保障。若发生严重危害情况，每起扣0.5-1分。
	2
	
	

	
	示范道路、重点绿地、公园主要出入口等区域，有害生物危害程度应控制在轻度以下，无明显为害症状。若上述区域发生严重有害生物危害，且处理不及时的，每出现一次扣0.5-1分。
	2
	
	

	
	有害生物防控作业未对市民正常生活及健康造成明显不良影响（如大量毒毛、虫粪、刺蛾、白蚁等扰民情况）。若对居民正常生活产生不利影响且处置不及时，每发生一次扣0.5-1分。
	2
	
	

	总分
	
	20
	
	


注：有害生物预警防控工作细则可参考上海市绿化管理指导站发布的《上海绿化有害生物预警防控体系工作材料》等相关文件。
附件6：《绿地保洁考核工作要求》
对照《上海市绿化条例》、《上海市市容环境卫生管理条例》等相关标准规定，对区域内街道绿地保洁管理工作进行考核，使长宁区绿化保洁管理达到规范化、精细化，确保绿化景观面貌的整洁有序。

一、绿化保洁考核：:
1、严格遵守国家和地方政府及有关部门的法律、法规和规定。

2、本项目服务质量要求：必须满足市绿化和市容局对绿地保洁考核的标准，考核时应参考市民对该绿地满意因素。

3、绿地保洁总目标：整洁、优美、清新、完好。

（1）三不外露：垃圾不外露、卫生工具不外露、服务人员个人物品不外露。

（2）六不见：不见各种废弃物、不见随地吐痰、不见“四害”孳生地、不见破标牌和破设施、不见大面积淤泥积水、不见卫生死角。

（3）十不乱：不乱搭建、不乱设摊、不乱堆放、不乱设标牌、不乱排污水废弃、不乱张贴、不乱拉电线、不乱拉绳挂物、不乱停车辆、非工作车辆不乱行。

（4）绿地内打扫卫生应避开早锻炼高峰，并做到随时捡拾。

4、落实从事本项目绿化保洁的人员队伍；作业人员应着装整齐，配备相应器具设备。对管理区域内绿地进行保洁巡查监督，发现绿地垃圾应做到及时清除。

5、绿地内无可见无主绿化垃圾、建筑渣土垃圾、大件垃圾、漂浮垃圾、粪便垃圾等。建筑渣土垃圾、大件垃圾按甲方要求处置。绿地内水体清洁，水质良好，无浮萍无漂浮物。

6、按照网格化及投诉相关应急处置标准： 2小时内清理完毕，大件垃圾、建筑垃圾等6小时内清理完毕。并以照片形式反馈消单。保持绿地整洁。

7、废物箱保洁和维护：每日清空垃圾至少一次、箱体外表擦拭一遍，每周维护一遍垃圾分类标识，确保绿地内废物箱使用整洁美观。

8、保洁标准：

	部件
	问题类型
	控制指标

	特级道路绿地
	漂浮垃圾
	每500㎡≤1处


	
	
	2小时内清除


①保洁作业时间5：00—21：00 。

②保洁以清除漂浮垃圾为主，做到“六无”，即无纸屑、无塑料袋及各类包装物、无口香糖胶、无瓜皮果核、无废弃木棍、无废弃砖石。

③大件垃圾、建筑垃圾、装潢垃圾、渣土垃圾，作为无主垃圾6小时内统一专类处置。

④每天保洁时段内，绿地保洁不少于3次，每天初次保洁完成后的时段内进行巡拣，绿地内的废物箱内垃圾每日进行清除至少2次。

⑤作业人员要经过专业培训，着装规范、作业文明、服务优质、确保畅通；作业时必须穿戴劳防用品，对作业器具予以养护，保持整洁规范。

9、应自觉接受公众和职能部门监督和考核，考核办法在合同中进一步明确。

二、响应度考核：

①针对保洁单位落实区局及区绿管中心相关工作的效果（包括反映投诉、政风行风等）进行评判。

②将市民满意度测评调查结果作为考核的依据之一，督促保洁单位操作标准化、员工行为规范化。

③区绿管中心和保洁单位建立畅通的信息互通渠道。对于网格化处置案卷，保洁单位自接到通知后立即到现场勘验，迅速组织人员清除，按处置标准要求2小时内解决；如需采取工程性措施的，6小时内确定方案并上报区绿管中心。整改成效列入月度考核。

考核评分在93分以上（含93分）的，得当月全额养护费；93分以下，每减少1分扣1%养护合同价。全年累计三次考核分数90分以下，终止养护合同。
1

