包件一：

文化中心物业采购需求

# 一、物业项目的整体概况

## （ 一） 本物业基本情况

（1） 物业名称：上海市静安区共和新路街道党群服务中心（文化中心）

（2） 物业类型：办公楼

（3） 坐落位置：上海市静安区延长中路755号

（4） 四至位置：东至大宁瑞仕花园、南至延长中路、西至南方家园、北至大宁瑞仕花园

（5） 大楼层高：6层

（6） 用地面积：1952平方米，总建筑面积6460.1平方米。

## （ 二） 公共场所（地）情况

- 出入口：车辆出入口1个，人行出入口3个。

（2） 大楼1层到6层。

（3） 楼层绿植保养。

## （三） 公用和大楼设施设备情况

变配电系统、 给排水系统、升降系统、空调系统、消防系统、安防系统、避雷系统。其他： 承租人共同使用的部位及为该物业区域安装的且属该物业管理服务区域内， 业主所有的各种机器、设备、仪器、装置、设施等，包括：房屋的承重结构（基础、承重墙体、梁柱、楼盖等）、屋顶、共用门厅、走廊、过道、照明灯具、化粪池、楼内下水立管及通向污水井的下水管道、雨落管等、生活热水设备、排水设备、安保监控设备、保安对讲设备、有线电视设备、通信设备、排烟设备、后备电源设备；物业管理服务区域的外围护栏及围墙等；以及所有供该物业使用的沟渠、水道、管道、槽沟、电线、电缆、共用通告牌和其他机械设备等。

# 二、物业项目的服务范围、内容和标准

## （ 一） 物业综合管理服务

- 行政管理

（1）管理机构组建完整健全。建立健全各项管理制度和日常工作流程，建立管理机制，提升物业服务的质量和水平；

（2）管理规章制度健全，服务质量标准完善，物业管理档案资料齐全；

（3）工作计划周密，工作流程清晰合理，派遣人员分工明确；

（4）定期检查各部门工作计划落实情况；

（5）依据新型质量管理体系要求，建立起实用、有效的质量管理体系和持续保持，做到有据可依，有据可查；建立物业管理服务质量监管机制；

（6）建立公共突发事件的处理机制和应急预案，突发事件处置响应及时率100%；

（7）与各部门、其他第三方单位友好协作，不参与违法违纪事件；

（8）及时响应投诉，处理时间不超过二个工作日，做好回访制度和反馈记录，投诉处理满意度需90%以上，回访率达到100%。

- 人事管理

（1）具有完善的人事管理制度，按规章制度要求办理选聘辞退手续；

（2）组织新员工上岗培训，包括制度培训、技术培训、安全培训、礼貌礼仪培训等；

（3）有完整的人事、劳资管理系统；

（4）物业服务人员须健康无传染病，具有无犯罪证明；

（5）特殊岗位，应具备相应的资格证书；

（6）为保证工作质量，物业服务单位应使用未到法定退休年纪的人员；

（7）遵守中心规定的工作时间，配备合适的人员，以保质保量完成工作为目的；遇突发事件或重大活动，应及时调整或借调人手，不应以此为由怠工或降低服务质量;

- 服务目标

在服务期内达到以下管理目标：工作计划完成率100%；建筑设施设备完好率98%；日常维修及时率、完成率及合格率均达100％；安全管理措施保障率99%；突发事件控制率100%；环境保洁措施保障率97%；关键岗位持证上岗率100%；服务规范达标率100%；工作质量检查合格率95%；顾客投诉处理及时率、回访率均达到100%；顾客满意度达到90%以上。

- 其他

（1）投诉接待、受理及回访：建立合理的流程，及时处理，有回访制度和记录；定期向相关平台征求物业服务意见，对合理的建议及时整改，顾客满意率达到90%以上，回访率达到100%。

（2）接待、活动的保障：服从甲方的统一调度，协助实施活动保障；协调项目部相关部分制定详细的各类活动保障方案，保持活动保障的相关记录等，确保活动措施保证率达到100%；活动保障过程中，响应及时、保障高效；

（3）突发事件应急处置：针对本项目的特殊性，制订各类突发事件的处理预案，并实施演练；服从甲方的统一调度，协助管理方及其他部门实施应急服务。突发事件处置响应及时率100%；

（4）与相关单位及部门的协调，建立有效跟踪反馈机制。

## （二） 日常维修维护保养服务

- 房屋日常维修养护是指为保持办公楼（区）办公室、会议室、卫生间、走廊、屋面、外墙立面等的原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复损坏等房屋维护管理工作。管理范围内，房屋外观良好、整洁，外墙清洁、完好无破损；室外招牌保持整洁统一、美观，无安全隐患和破损；保证护栏、围墙等公共设施设备正常使用；管理范围内道路通畅，路面平坦，通道无堆积物，确保房屋完好等级和正常使用。

- 设施、设备的维护和保养，区域包括：给排水管道、雨水管道、垃圾道、照明、各类门、中水管道、热水器、变配电系统的日常运行管理和维修、保养。 不包含电梯（直梯、扶梯、货梯及控制机房）、通风及空调系统、直饮水设备、开水器的维修保养，只具有监管责任。

- 日常维护保养及标准（包括但不限于以下内容标准）

根据年度维保计划进行日常管理和维修养护，并及时做好记录工作，维修及时率、完成率及合格率均达100％。设施设备运行、巡查、维修、保养等记录准确、完整。并按国家规定办理年检手续，保证其性能符合国家相关标准。设施设备标识齐全、规范，责任人明确；操作维护人员严格执行设施、设备安全操作规程及保养规范。

## （三）保洁管理服务

- 每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

- 楼（区域）内垃圾实行分类袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理。

- 楼内区域垃圾实行分类收集（干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

- 及时清扫地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

- 由保洁员负责物业服务区域各楼宇内大厅、楼梯、走道、会议室、玻璃门、橱窗、电梯轿厢、公共卫生间等的打扫工作，做到无大件杂物、废弃物。

- 每日完成所有楼内公共区域地面的清扫，并巡检清扫情况，发现问题及时清理。

- 每月两次清扫各楼层的天台。

- 定时收集各楼层内之生活垃圾，及时更换垃圾袋；室外按时清运、处理垃圾，保持整体清洁。

- 根据年度消毒计划实施室内室外环保消杀工作，并做好工作记录。

(10)绿化区域的清洁，发现枯枝、黄叶及时联系绿化租赁养护单位更换。

(11)服务标准：建立楼宇（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督。具体区域标准要求如下：建立管理区域（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督。具体区域标准要求如下：外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。绿化带及水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显无污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

## （四）监控管理服务

- （1）监控服务具体内容如下：
1.通过视频监控系统、消防报警系统等技术防范设备，对物业区域、重点部位及周边进行全方位、无死角的实时巡查。
2.密切关注监控画面，及时发现异常情况，如可疑人员、违规行为、设备故障等。
 3.如发现火灾自动报警装置报警，应立即通知事发部门和保安巡逻员赶赴现场。若确系火情，按火灾应急预案程序实施；若系误报，及时在设备上清除报警信号。
 4.对监控中发现的安全隐患（如火灾、盗窃、破坏行为等）或突发事件（如人员聚集、设备故障等），及时上报并做好记录。
 5.定期检查监控设备、消防主机、对讲系统等运行状态，确保其正常运作。发现设备故障及时报修，严禁擅自拆改设备。
（2）服务标准：
1.需持有四级及以上消防实施操作员证，熟悉监控系统操作，具备基本电脑操作技能。
2.熟练掌握监视设备系统的操作规程，严格按照操作规程使用设备，不得违规操作。
3.发现异常情况时，应立即定点录像，做好详细记录，并准确、及时向上级和相关部门报告。
4.严禁擅离职守、在岗睡觉、玩手机等行为，保持监控室整洁，非工作人员未经批准不得进入监控室。

## （五）消防安全管理服务(消防安全职责）

- （1）防火巡察与隐患管理
每日巡察：定时检查消防通道、安全出口、用电用气设备等，确保无隐患。

- 隐患整改：发现隐患立即督促整改，并跟踪记录直至消除。

- 消防设施维护

- 器材管理：确保灭火器、消火栓、报警系统等设施完好有效。

- 定期维保：配合专业机构进行系统维护，并保存完整记录。

- 应急响应与处置

- 初期火灾扑救：掌握消防器材操作，遇火情第一时间组织扑救。

- 疏散引导：紧急情况下迅速引导人员完全疏散。

- 培训与宣传

- 组织培训：定期对员工进行消防知识、器材使用及逃生演练培训。

- 安全教育：通过宣传栏、会议等形式普及消防安全常识。

- 档案管理

- 记录完整：建立消防检查、维修、演练等档案，确保可追溯。

- 合规备案：确保所有记录符合消防法规要求。
（六）  保安管理服务

- 保安服务具体内容如下：

1.所有保安人员必须服从命令，听从指挥，坚守岗位，尽责尽职。

2.保安人员持证上岗，在岗率达100%。

3.保安人员执勤时应做到按规定要求着装上岗，上下班等人员进出高峰时，立岗。

4.积极配合公安部门工作，提供相关线索和协助。

5.坚决制止物业服务区域内的不文明及违法行为。

6.实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。

7.管理好物业服务区域大门出入车辆，严格控制外来车辆进入本项目，对因公、因私进入物业服务区域的外来车辆按照规定进行登记制度。

8.门卫保安人员应熟记物业服务区域门卫管理规定、出入手续和各种证件、标志，主要车辆牌照号码。

9.进出物业服务区域人员和车辆需经被访人确认后方可进入，并做好登记手续、记录车牌号码、进出时间。

10.进行必要的检查，发现可疑的人员和车辆，及时拦下进行询问验证。

11.检查人员携带物品的出门单放行，要检查出门物品的数量、品种等是否与出门单内容相符，物品与出门不同时，不得放行。

12.全天候负责区域内24小时保安值勤。

13.保安人员作为物业服务区域治安防范机动队和兼职消防队员，主管需持有消防员资格培训证书。

14.依据国家规定，按照应急预案的要求每年进行2次演习。

15.定期开展防盗防火宣传。

16.处理处置各类突发事件。

- 服务标准：

1.建立物业服务区域传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保物业服务区域安全和正常的工作环境，严格执行外来人员证件登记制度，杜绝闲杂人员进入物业服务区域。维护秩序良好，维护和保证防盗、防火报警设备的正常运行。

2.如遇火警报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。

3.定时巡视大楼内部与周边，建立巡岗工作记录；巡视检查内容有建筑设施、设备无缺，目视检查完好；走廊、过道楼梯地面、墙面、墙角、天花板等目视检查正常，废纸箱内无可疑物；夹层、暗角、洗手间内无可疑人员滞留；沿线办公室等处门窗锁定正常。

- 物业管理与服务人员的要求

- 人员岗位要求与任职要求

物业经理1岗，设备工2岗，监控员2岗，保安员4岗，保洁人员6岗。

本项目配置物业岗位数不得低于下表中岗位数。

| 序号 | 岗位 | 岗位数 | 工作时间 | 任职要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业经理 | 1 | 周一到周五9:00-17:00 | 年龄58周岁以下，专科及以上学历。具有5年以上类似相关项目管理经验。持有物业经理资格证书，持有健康证。 |
| 2 | 设备工 | 1 | 周一到周日8:00-20:00 | 持有高、低压电工操作证，身体健康，持有健康证。 |
| 3 | 设备工 | 1 | 周一到周日 20：00-8:00 | 持有高、低压电工操作证，身体健康，持有健康证。 |
| 4 | 监控员 | 1 | 周一到周日8:00-20:00 | 持有四级及以上消防设施操作员证，熟悉监控系统操作，具备基本电脑操作技能。 |
| 5 | 监控员 | 1 | 周一到周日 20：00-8:00 | 持有四级及以上消防设施操作员证，熟悉监控系统操作，具备基本电脑操作技能。 |
| 4 | 保安员 | 3 | 周一到周日8:00-20:00 | 持有保安服务证，无犯罪记录，身体健康，持有健康证。 |
| 5 | 保安员 | 1 | 周一到周日 20：00-8:00 | 持有保安服务证，无犯罪记录，身体健康，持有健康证。 |
| 6 | 保洁员 | 5 | 周一到周日8:00-20:00 | 身体健康，持有健康证。 |
| 7 | 保洁员 | 1 | 周一到周日8:00-16:30 | 身体健康，持有健康证。 |
| 合计 |  | 15 |  |  |

注：1、投标人应合理配置团队服务人数，确保达到岗位配置要求，同时承诺所有服务人员劳动时间符合《劳动法》的规定。

- 投标人需承诺，若中标为项目所有团队服务人员投保足够份额的雇主责任险、公众责任险等。

# 四、投标报价要求

投标单位的报价应为提供本项目规定的全部管理服务所产生的费用，包括但不限于以下内容：

（1）物业人工费包括但不限于委派人员工资、工作餐、社会统筹保险金、高温费、服装费及因聘用此类人员发生的其他一切费用。

（2） 企业管理利润

（3） 管理税金

五、服务年限

服务年限为一年。

六、采购金额及付款方式

预算金额1938000元，按月支付服务经费。

# 七、其他

（1）具有质量体系、环境体系、职业安全体系等认证，并在认证有效期内；

（2）持有《自招保安备案许可证》（上海公安局机关所发）或承诺在中标

后按规定取得本市公安部门颁发的《自行招用保安员单位备案证明》优先。

（3）承诺流动率保持70%的企业优先。

（4）投标单位具有类似业绩的优先，提供最近三年内合同复印件加盖公章，提供最近三年内业主方评价优秀（或满意）的材料。

（5）具备完善的服务方式计划、自身服务特色或创新工作方式、方法。

（6）制定合理的对街道节能降耗管理实施合理、可行的措施方案。

（7） 建立有效的管理制度和科学的运作流程，制定有效的用于支撑物业服务开展的管理制度。

（8）  有合理、科学的各项服务质量指标和自身服务自查自纠的能力以及考核方法和标准。

（9）有垃圾分类管理和回收的管理办法和制度流程。

（10）提供对员工职业健康管理思路及实施措施。

（11）对项目服务中重点、难点进行分析及提出解决措施

包件二：

平型关路489号物业采购需求

# 一、物业项目的整体概况

## （一）本物业基本情况

（1）物业名称：上海市静安区共和新路街道办事处

（2）物业类型：办公楼

（3）坐落位置：上海市静安区平型关路489号及周边点位

（4）四至位置：东至西宝兴路、北宝兴路，南至中山北路，西至沪太路，北至延长路

（5）大楼层高：8层

（6） 用地面积：1269平方米，总建筑面积5448.31平方米。

## （二）公共场所（地）情况

(1）出入口：车辆及人行出入口2个。

(2）大楼1层到8层。

(3）楼层绿植养护。

## （三）公用和大楼设施设备情况

变配电系统、 给排水系统、升降系统、空调系统、消防系统、安防系统、避雷系统。其他： 承租人共同使用的部位及为该物业区域安装的且属该物业管理服务区域内， 业主所有的各种机器、设备、仪器、装置、设施等，包括：房屋的承重结构（基础、承重墙体、梁柱、楼盖等）、屋顶、共用门厅、走廊、过道、照明灯具、化粪池、楼内下水立管及通向污水井的下水管道、雨水管等、生活热水设备、排水设备、安保监控设备、有线电视设备、通信设备、排烟设备、后备电源设备；物业管理服务区域的外围护栏及围墙等；以及所有供该物业使用的沟渠、水道、管道、槽沟、电线、电缆、共用通告牌和其他机械设备等。

# 二、物业项目的服务范围、内容和标准

## （一）物业综合管理服务

1、行政管理

（1）管理机构组建完整健全。建立健全各项管理制度和日常工作流程，建立管理机制，提升物业服务的质量和水平；

（2）管理规章制度健全，服务质量标准完善，物业管理档案资料齐全；

（3）工作计划周密，工作流程清晰合理，派遣人员分工明确；

（4）定期检查各部门工作计划落实情况；

（5）依据新型质量管理体系要求，建立起实用、有效的质量管理体系和持续保持，做到有据可依，有据可查；建立物业管理服务质量监管机制；

（6）建立公共突发事件的处理机制和应急预案，突发事件处置响应及时率100%；

（7）与各部门、其他第三方单位友好协作，不参与违法违纪事件；

（8）及时响应投诉，处理时间不超过二个工作日，做好回访制度和反馈记录，投诉处理满意度需90%以上，回访率达到100%。

2、人事管理

（1）具有完善的人事管理制度，按规章制度要求办理选聘辞退手续；

（2）组织新员工上岗培训，包括制度培训、技术培训、安全培训、礼貌礼仪培训等；

（3）有完整的人事、劳资管理系统；

（4）物业服务人员须健康无传染病，具有无犯罪证明；

（5）特殊岗位，应具备相应的资格证书；

（6）为保证工作质量，物业服务单位应使用未到法定退休年龄的人员；

（7）遵守中心规定的工作时间，配备合适的人员，以保质保量完成工作为目的；遇突发事件或重大活动，应及时调整或借调人手，不应以此为由怠工或降低服务质量；

3、服务目标

在服务期内达到以下管理目标：工作计划完成率100%；建筑设施设备完好率98%；日常维修及时率、完成率及合格率均达100％；安全管理措施保障率99%；突发事件控制率100%；环境保洁措施保障率97%；关键岗位持证上岗率100%；服务规范达标率100%；工作质量检查合格率95%；顾客投诉处理及时率、回访率均达到100%；顾客满意度达到90%以上。

4、其他

（1）投诉接待、受理及回访：建立合理的流程，及时处理，有回访制度和记录；定期向相关平台征求物业服务意见，对合理的建议及时整改，顾客满意率达到90%以上，回访率达到100%。

（2）接待、活动的保障：服从甲方的统一调度，协助实施活动保障；协调项目部相关部门制定详细的各类活动保障方案，保持活动保障的相关记录等，确保活动措施保证率达到100%；活动保障过程中，响应及时、保障高效；

（3）突发事件应急处置：针对本项目的特殊性，制订各类突发事件的处理预案，并实施演练；服从甲方的统一调度，协助管理方及其他部门实施应急服务。（4）与相关单位及部门的协调，建立有效跟踪反馈机制。

## （二）日常维修维护保养服务

（1）房屋日常维修养护是指为保持办公楼（区）办公室、会议室、卫生间、走廊、屋面、外墙立面等的原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复损坏等房屋维护管理工作。管理范围内，房屋外观良好、整洁，外墙清洁、完好无破损；室外招牌保持整洁统一、美观，无安全隐患和破损；保证护栏、围墙等公共设施设备正常使用；管理范围内道路通畅，路面平坦，通道无堆积物，确保房屋完好等级和正常使用。

（2）设施、设备的维护和保养，区域包括：给排水管道、雨水管道、垃圾道、照明、各类门、中水管道、热水器、低压供电系统的日常运行管理和维修、保养。 不包含电梯（直梯、扶梯、货梯及控制机房）、通风及空调系统、直饮水设备、开水器的维修保养、配电体统的变配电系统，不具有监管责任。

- （3）日常维护保养及标准（包括但不限于以下内容标准）

根据年度维保计划进行日常管理和维修养护，并及时做好记录工作，维修及时率、完成率及合格率均达100％。设施设备运行、巡查、维修、保养等记录准确、完整。并按国家规定办理年检手续，保证其性能符合国家相关标准。设施设备标识齐全、规范，责任人明确；操作维护人员严格执行设施、设备安全操作规程及保养规范。

- 保洁管理服务

（1）每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

（2）楼（区域）内垃圾实行分类袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理。

（3）楼内区域垃圾实行分类收集（干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

（4）及时清扫地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

（5）由保洁员负责物业服务区域各楼宇内楼梯、走道、会议室、玻璃门、橱窗、电梯轿厢、公共卫生间等的打扫工作，做到无大件杂物、废弃物。

（6）每日完成所有楼内公共区域地面的清扫，并巡检清扫情况，发现问题及时清理。

（7）每月两次清扫天台等部位。

- （8）定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋；室外按时清运、处理垃圾，保持整体清洁。

- （9）根据年度消毒计划实施室内室外环保消杀工作，并做好工作记录。

(10)绿化区域的清洁，发现枯枝、黄叶及时联系绿化租赁养护单位更换。

(11)服务标准：建立楼宇（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督。具体区域标准要求如下：建立管理区域（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督。具体区域标准要求如下：外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。绿化带及水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显无污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

## （四）消防安全管理服务

消防安全员职责

1. 防火巡查与隐患管理

· 每日巡查：定时检查消防通道、安全出口、用电用气设备等，确保无隐患。

· 隐患整改：发现隐患立即督促整改，并跟踪记录直至消除。

2. 消防设施维护

· 器材管理：确保灭火器、消火栓、报警系统等设施完好有效。

· 定期维保：配合专业机构进行系统维护，并保存完整记录。

3. 应急响应与处置

· 初期火灾扑救：掌握消防器材操作，遇火情第一时间组织扑救。

· 疏散引导：紧急情况下迅速引导人员安全疏散。

4. 培训与宣传

· 组织培训：定期对员工进行消防知识、器材使用及逃生演练培训。

· 安全教育：通过宣传栏、会议等形式普及消防安全常识。

5. 档案管理

· 记录完整：建立消防检查、维修、演练等档案，确保可追溯。

· 合规备案：确保所有记录符合消防法规要求。

## （五）门卫管理服务

（1）门卫服务具体内容如下：

1.所有人员必须服从命令，听从指挥，坚守岗位，尽责尽职。

2.门卫保安人员执勤时应做到按规定要求着装上岗。

3.管理好物业服务区域大门出入车辆，严格控制外来车辆进入本项目，对因公、因私进入物业服务区域的外来车辆按照规定进行登记制度。

4.进出物业服务区域人员和车辆需经被访人确认后方可进入，并做好登记手续、记录车牌号码、进出时间。

5.门卫人员需负责发放报纸、信件、快递及各类杂志等，严格收发登记手续，对急件要妥善保管并及时转送。

6.全天候负责区域内24小时门卫值勤。

（2）服务标准：

1.建立物业服务区域传达、门卫、公共秩序等管理制度并认真落实，确保物业服务区域安全和正常的工作环境，严格执行外来人员证件登记制度，杜绝闲杂人员进入物业服务区域。

2.如遇火警报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理。

## （六）保安管理服务

- 保安服务具体内容如下：

1.所有保安人员必须服从命令，听从指挥，坚守岗位，尽责尽职。

2.保安人员持证上岗，在岗率达100%。

3.保安人员执勤时应做到按规定要求着装上岗，上下班等人员进出高峰时，立岗。

4.积极配合公安部门工作，提供相关线索和协助。

5.坚决制止物业服务区域内的不文明及违法行为。

6.实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。

7.进行必要的检查，发现可疑的人员和车辆，及时拦下进行询问验证。

8.检查人员携带物品的出门单放行，要检查出门物品的数量、品种等是否与出门单内容相符，物品与出门不同时，不得放行。

9.全天候负责区域内24小时保安值勤。

10.保安人员作为物业服务区域治安防范机动队和兼职消防队员。

11.依据国家规定，按照应急预案的要求每年进行2次演习。

12.定期开展防盗防火宣传。

13.处理处置各类突发事件。

- 服务标准：

1.建立物业服务区域传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保物业服务区域安全和正常的工作环境，严格执行外来人员证件登记制度，杜绝闲杂人员进入物业服务区域。维护秩序良好，维护和保证防盗、防火报警设备的正常运行。

2.如遇火警报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。

3.定时巡视大楼内部与周边，建立巡岗工作记录；巡视检查内容有建筑设施、设备无缺，目视检查完好；走廊、过道楼梯地面、墙面、墙角、天花板等目视检查正常，废纸箱内无可疑物；夹层、暗角、洗手间内无可疑人员滞留；沿线办公室等处门窗锁定正常。

# 三、物业管理与服务人员的要求

# （1）人员岗位要求

项目经费1岗，设备主管1岗，消防安全员1岗，保安人员6岗，保洁人员9岗。

本项目配置物业岗位数不得低于下表中岗位数。

| 序号 | 岗位 | 岗位数 | 工作时间 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 周一到周五 8：30-17：30 | 年龄58周岁以下优先，专科及以上学历。具有5年以上类似相关管理经验，持有物业经理资格证书，持有健康证。 |
| 2 | 设备主管 | 1 | 周一到周五 8：30-17：30 | 持有低压电工操作证， 身体健康，持有健康证。 |
| 3 | 消防安全专员 | 1 | 周一到周五 8：30-17：30 | 持有“消防设施操作员”资格证书（中级/四级及以上）,身体健康。 |
| 4 | 门卫 | 1 | 周一到周日 8：00-18：00 | 无犯罪记录，身体健康，持有健康证。 |
| 5 | 门卫 | 1 | 周一到周日 18：00-8：00 | 无犯罪记录，身体健康，持有健康证。 |
| 6 | 保安 | 3 | 周一到周日 8;00-18:00 | 持有“保安员”资格证书,无犯罪记录，身体健康，持健康证。 |
| 7 | 保安 | 1 | 周一到周日 18：00 -8：00 | 持有“保安员”资格证书,无犯罪记录，身体健康，持健康证。能接受周末、节假日上班的工作性质 。 |
| 8 | 保洁员 | 9 | 周一到周五 7：30-16：30 | 身体健康，持有健康证。 |
| 合计 |  | 18 |  |  |

注：1、投标人应合理配置团队服务人数，确保达到岗位配置要求，同时承诺所有服务人员劳动时间符合《劳动法》的规定。

- 投标人需承诺，若中标为项目所有团队服务人员投保足够份额的雇主责任险、公众责任险等。

# 四、投标报价要求

投标单位的报价应为提供本项目规定的全部管理服务所产生的费用，包括但不限于以下内容：

（1）物业人工费包括但不限于委派人员工资、工作餐、社会统筹保险金、高温费、服装费及因聘用此类人员发生的其他一切费用。

（2） 企业管理利润

（3） 管理税金

五、服务年限

服务年限为一年。

六、采购金额及付款方式

预算金额1624600元，按月支付服务经费。

# 七、其他

（1）具有质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证并在认证有效期内的企业优先。

（2）具备《保安服务许可证》或具备《自行招用保安员单位备案证明》或承诺在中标后自行办理许可证或备案证明的企业优先。

（3）承诺岗位人员流动率保持70%。

（4）投标单位具有类似业绩的优先，提供最近三年内合同复印件加盖公章，提供最近三年内业主方评价优秀（或满意）的材料。

（5）具备完善的服务方式计划、自身服务特色或创新工作方式、方法。

（6）制定合理的对街道节能降耗管理实施合理、可行的措施方案。

（7） 建立有效的管理制度和科学的运作流程，制定有效的用于支撑物业服务开展的管理制度。

（8）  有合理、科学的各项服务质量指标和自身服务自查自纠的能力以及考核方法和标准。

（9）有垃圾分类管理和回收的管理办法和制度流程。

（10）提供对员工职业健康管理思路及实施措施。

（11）对项目服务中重点、难点进行分析及提出解决措施