# 上海市静安区青少年体育训练管理中心昌平路基地

# 2026年物业管理服务采购需求

一、项目概况

静安区青训中心昌平路基地物业管理服务，采购编号0626-00007193,预算金额2500842.12元。昌平路校区位于静安区昌平路 728 号，近常德路。大楼总建筑面积 11846 平方米，绿化面积 1200 平方米，为一幢地面六层、地下二层的大楼。其中，B1 为地下车库；B2 为训练场馆，配有监控室；一楼为训练场馆及功能用房，配有监控室；二楼为训练场馆及办公区域；三楼为办公区域；四楼、五楼为训练场馆；六楼为办公区域。开放时间为：行政工作 08:30—17:30；运动员训练时间 16:00—19:00（节假日、双休日 08:30 —17:30）；场馆对外开放时间 07:00-22:00。不安排现场考察。

二、物业管理服务要求

（一）一般要求

1、物业服务期限：2026年3月21日至2026年12月31日（具体时间以合同日期为准），按季付款。

2、中标物业公司更换物业管理负责人，必须事先征得甲方同意，一年内人员更换不得超过 20%，并提供项目服务的人员名单。本项目所需服务人员应配合本单位实际工作时间及训练安排要求等。所有人员的工作时限不得超过劳动法及法律规定的上限。

3、消防、技防、人防等安全责任由中标物业公司承担。

4、项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

5、项目经理应加强与业主方沟通，如协商同意，可决定为业主方提供力所能及的附加服务，费用另结。

6、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志、台账、年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。

7、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

8、对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

9、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。

（二）物业岗位配置

本项目所需服务人员应配合本馆实际工作时间及训练安排要求等。

| 岗位名称 | 工作时间 | 岗位数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 周一到周五 8:30-17:00 | 1 | （1）男性≤60岁， （2）具有2年以上类似项目管理经验； （3）大专以上学历， （4）持有物业中级管理证。 |
| 业务接待 | 周一到周五8:30-17:00 | 1 | 女性≤55岁，身体健康，普通话标准。 |
| 维修工 | 周一到周日 8:30-17:00 | 2 | 男性≤60岁，持低压、高压工作证。 |
|  | 周一到周日17:00-8:30 | 2 |  |
| 保洁 | 周一到周五8:30-17:00 | 4 | 男性≤60岁，女性≤55岁，身体健康，普通话标准。 |
|  | 周六至周日8:30-17:00 | 2 |  |
| 保安领班 | 周一到周日7：00-19:00 | 1 | (1)男性≤55岁优先，身体健康，普通话标准。 (2)具有保安员上岗证 |
|  | 周一到周日19:00-7:00 | 1 |  |
| 保安 | 周一到周日7：00-19:00 | 7 | (1)男性≤55岁优先，身体健康，普通话标准； (2)具有保安员上岗证 |
|  | 周一到周日19:00-7:00 | 4 |  |
| 监控员 | 周一到周日7：00-19:00 | 3 | 男性≤55岁优先，身体健康，需持有消防设施操作员证书四级及以上 |
|  | 周一到周日19:00-7:00 | 3 |  |
| 合计 |  | 31 |  |

注：1、投标人应合理配置团队服务人数，确保达到岗位配置要求，同时承诺所有服务人员劳动时间符合《劳动法》的规定。

2、投标人需承诺，若中标为项目所有团队服务人员投保足够份额的雇主责任险、公众责任险等。

（三）建筑物日常维修、养护、管理

1、物业共用设施日常保养

| 序号 | 项目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯保养费 | 三菱电梯二台 ELENESSA 1.75M/S 限载 1050KG |
| 2 | 大金空调维护保养费 34 台 | 型号：RHXYQ16PAY1 内机：FXFP71LVC |
| 3 | 约克空调维护保养费 | 5 台 型号：YCAE40/61 RC-B 风机：YPEYZ-100L-2-4 |
| 4 | 约克空调热泵水处理维护费 |  |
| 5 | 热水器维护保养费 | 史密斯热水器三台 型号：RSRDQ320W (BTRO-338R) |
| 6 | 弱电维护、保养费 | 液晶显示屏、广播系统、摄像机、 电脑系统、网络系统、 电话系 统、监控控制系统等 |
| 7 | 消防系统维护、保养费 | 消防控制屏、手爆破、烟感、温感、楼显、消防泵房，应急电源 蓄电池、灭火器更换、消防联网费用等 |

注：1、以上保养费均由供应商提供，包含在投标价中。

2、其他日常费用包括但不限于公共区域卫生消杀、外墙清洗、垃圾清运、各类耗材费用，请各投标单位自行测算并列入本项目的投标报价中。

3、派驻人员所需配备的安保器具（长形盾牌、防刺服、防割手套、头盔、伸缩钢叉、反光背心、长短棍、约束叉、口哨等）、保洁用品（保洁工具、垃圾袋、卫生间卷筒纸、擦手纸、洗手液等易耗品）、工作服由供应商负责提供。

| 序号 | 项目 | 目标值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋建筑 和装饰 | 完好率 99% | 钢构件油漆完好，无锈蚀。 外墙饰面完好、清洁，屋面无积水。 屋架、柱、梁、楼板无裂缝变形。 墙体、台阶、雨蓬无裂缝、不开裂、不松动、不剥落。 屋顶隔热层完好无损；避雷带无间断。 铝合金开启窗应开关灵活，不松动，不漏风；木门牢固、平整、 美观， 接缝严密。 大理石和铺设地砖的地坪平整、牢固、安全、无倒泛水。橡塑、木质地 面，拼逢严密，不闪动，无腐朽现象。 |
| 2 | 动力供电 系统 | 正常率 99% | 灯具、开关、插座和照明配电箱安装牢固。计划外停电每年不多于 1 次。开关有效，接地可靠。照明线路绝缘符合规程要求，接线头不外露。电力输送电缆温度不高于规定值。对有关发电机组应确保每月启动一次。 |
| 3 | 空调系统 | 合格率 99% | 按照设计数据提供舒适的室内温度，误差值±10°C。风口的换季清洗。 |
| 4 | 照明系统 | 正常率 99.5% | 公共区域照明灯具损坏时间不长于 1 小时，所有灯具故障控制在总灯具数0.5%以内。 |
| 5 | 供水、给 水系统 | 合格率 100% | 保持供水管网管线、水泵设备与用水设施完好；按照国家规定定期对水箱进行清洗、消毒，通过国家强制检测标准。 |
| 6 | 排水系统 | 完好率 98% | 各排水管道畅通，无渗漏，堵塞。 排水泵运行与控制正常有效。 各排水横管无倒返水，排水畅通。 |
| 7 | 消防报警系统 | 完好率 99.5% | 报警探测器可靠、正常。警铃、警笛等装置、声响正常；闪光器频率、亮度符合要求。系统联动无失控的现象。 |
| 8 | 图像监视 系统 | 完好率 99% | 监控图像清晰稳定。云台摄像机动作灵活。控制键盘按键功能可靠，操纵灵活。 |
| 9 | 楼宇智能 控制系统 | 完好率 99% | 各点控制正确，达到节能与舒适效果。各电接点连接可靠。控制箱内、外观清洁。输入/输出信号正确，动作可靠。各传感器，数据信号传输正确。 |

（四）安保管理服务

1、承担共用秩序维护、报刊信件收发、车库管理、门禁监控、大楼巡视、巡更、消防安全检查、 防火防盗、防汛防台等主要任务。

2、对大楼基本实行封闭式管理。配备专业保安队伍，实行 24 小时值班及巡逻制度，对大楼内部的巡逻采用 24 小时监控结合人防 与技术防范，随时掌握大楼的情况和动态，文明值勤，训练有素，语言规范，认真负责。

3、对地面及地下车库停车的管理应做到管理有序，无堵塞交通现象，不影响正常通行。

4、保证机动车辆停放排列整齐、进出车道畅通、停放车辆的安全，保证主要出入口的交通秩序良好。

5、对大楼内的安全保卫工作隐患应做到及时发现，及时报告，及时排除。

6、保安管理目标要求通过制定和执行《门岗岗位职责》、《巡逻人员岗位职责》、《保安管理制度》、《治安紧急情况处理程序》、《保安值勤工作程序》、《防盗处置办法》及相关管理制度、操作规程、标准规范、监控 记录、各应急预案的演练等，以确保门卫安全措施落实率 100%、技术防范监控措施实施率 100%。确保重要活动接待的安全措施保证率达到 100%。此外，通过制定和执行《机动车停车场安全巡检制度》、《保安人员岗位职责》及相关管理制度、操作规程、标准规范、应急预案和监控记录等，以确保停车场秩序整齐率达到99%。通过制定《防盗处置应急预案》、《火灾处置应急预案》、《紧急救护处置预案》等防止突发事件的演练以及应急事件处置的相关记录，以确保对火警处理、治安事件、暴力事件、停电事件、跑水事件等各类突发事件的安全管理控制率达到100%，事件响应率达到100%。

（五）保洁管理服务

1、物业管理方应制定详细的保洁和清洗等实施方案。

2、保洁和清洗应包括地面、墙壁，有关设施、设备的表面清洁、擦拭。

3、保洁的范围应包括办公室区域内及所有公共区域的保洁；

4、木质地板确保每季度上光、打蜡一次。石材等应保证按照不同需要定期上光、打蜡，对大厅 的石材应至少保证每月一次上光、打蜡。

5、对有关水箱、净水系统及其他用水设施的清洗纳入物业管理方职责。

6、对公共区域，如：会议室、厕所、接待大厅等的保洁等级详见保洁管理标准部分。

7、对大楼各公共区域内的保洁工作应于大楼正常上班时间之前全部完成，并实行严格的进出制度及监督制度。

8、对大楼垃圾的清运应确保定时、定点在指定区域集中收集，全部袋装化处并制定严格的垃圾清运时间表。应确保在每日正常工作时间开始之前清运完毕一次。所有垃圾集中收集完毕后必须捆扎牢固，严禁跑、滴、漏。严禁在上下班高峰时间，就餐时间集中清运、装卸、搬运垃圾。对垃圾的集中处理应符合国家及地方法律法规规定。

9、各指定区域保洁标准

9.1楼内公共区域保洁内容

| 项 目 |  | 工作内容 | 频 率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 循环 |  | 日 |  | 周 |  | 月 |  | 季 |  |
| 地 面 |  | 清扫、收集垃圾、水力冲洗 | 清扫 |  |  |  | 冲洗 一次 |  |  |  |  |  |
| 会 议 室 |  | 清扫、吸尘、拖擦、擦拭 |  |  | 保洁 |  | 吸尘 一次 |  | 大清洁 一次 |  |  |  |
| 墙 面 |  | 清扫 |  |  | 保洁 |  |  |  | 大清洁一次 |  |  |  |
| 各类管道 |  | 除尘 |  |  |  |  |  |  | 清洁 一次 |  |  |  |
| 各类消防设施 |  | 除尘 |  |  | 清抹一次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 门 框 |  | 除尘 |  |  | 清抹一次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共区域内外玻璃窗 |  | 除尘、清洁 |  |  | 保洁 |  |  |  | 大清洁一次 |  |  |  |
| 地毯（3M）踏垫 |  | 除尘 |  |  | 冲洗一次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地坪 |  | 除尘、抛光 | 推尘 |  | 抛光一次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 男/女 盥 洗 室 |  | 拭擦、清洁地面、 | 每小时一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟 灰 筒 | 清除烟蒂和保洁 |  |  |  |  | 清洗 数次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废 物 箱 | 清除垃圾、外表抹净 |  |  | 保洁 |  | 倾倒 1 次 |  | 清洗 数次 |  |  |  |  |  |
| 电 梯 | 除尘 |  |  | 保洁 |  | 常规保养一 次 |  |  |  |  |  | 外壳保洁 一次 |  |
| 楼 道 | 清扫 |  |  | 保洁 |  | 清洁数次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 墙 柱 | 除尘 |  |  |  |  | 清抹（2 米 以下） |  |  |  | 清抹（2 米以 上） |  |  |  |
| 垃 圾 箱 | 外表除尘 |  |  |  |  |  |  | 清抹 数次 |  |  |  |  |  |

9.2楼内共用区域保洁标准

地面保持清洁、光亮，无污迹、无水迹、无脚印。

走道四角及踢脚板保持干净、无垃圾。

公共区域使用的烟灰缸保持清洁、无污痕，烟蒂不得超过 10 个。

茶水间保持清洁、整齐，保证整个大楼所有部门的茶水供应及饮用水的卫生，注意安全用电， 防止烫伤。

楼面垃圾箱放置整齐，套上垃圾袋，保持四周整洁、无异味。

墙面及走道设施、门框、通风口、灯管保持干净、无积灰。

安全扶梯台阶保持清洁，做到无污物、无垃圾；扶杆保持光亮、无积灰。

保持电梯梯门光洁、明亮，电梯轿厢及四壁地面干净、整洁。

9.3洗手间保洁标准

卫生洁具保持清洁、无水迹、无头发、无异味。

墙面四角保持干燥、无蛛网，地面无脚印、无杂物。

镜子保持明净、无灰尘、无污迹、无水迹。

金属器具保持光亮、无浮灰、无水迹、无锈斑。

卫生用品保证齐全、无破损。

保持洗手间内空气清新。

9.4会议室保洁标准

每周要在易污染的地方重点清洗。

每月对地毯脏的区域进行清洗。

非地毯区域每天保洁。

清洗地毯和拖地时要放置安全标志。

悬挂物及家具每月至少清洁一次。

窗户和玻璃定期擦洗。

灯和灯罩定期清洁。

天花板和墙面每月清洁。

定期清倒废物筒，随时清洁烟灰缸。

9.5庭院保洁标准

地面保持清洁，做到无垃圾杂物、无污迹、无积水、无脚印、无烟蒂纸屑。

座凳干净，周围无垃圾、无污迹。

废物箱放置整齐、干净、无垃圾散落现象，周围干净、无污迹、无异味。

花坛内无烟蒂、纸屑杂物，及时清除落叶、杂草。

进出口处要增加清扫次数，始终保持清洁。

不得出现杂草、青苔。

大楼、灯柱定期擦拭，保持明亮、整洁、无灰尘。

保持栏杆、扶手的清洁、光亮。

9.6停车场（库）保洁标准

地面保持清洁，做到无垃圾杂物、无污迹、无积水、无碎屑渣土、无落叶、无枯草。

废物箱干净、明亮，周围无垃圾散落现象，无污迹、无异味，

保持车辆进出口道路整洁，无石子、碎屑、渣土。

清除污迹及时，保持地坪清洁。

保持下水道口清洁，畅通，以免积水。

及时清除杂草、青苔。

指示牌、标志、照明灯及灯柱保持整洁、明亮，无灰尘。

9.7健身房保洁标准

地面无污渍积水，器械洁净无汗渍

垃圾日产日清，更衣室干爽无异味

定期消毒，有损耗及时上报

10、草坪：草坪常年保持平整，边缘清晰，草高不超过6cm。 及时清除杂草,做到基本无杂草。常年保持有效供水，草地充分生长，地形平整、流畅。 按肥力、草种、生长情况，适时适量施有机复合肥二到三遍。预防为主、综合治理，严格控制病虫害。

11、树木：乔、灌木修剪每年三遍以上，无枯枝、萌蘖枝；篱、球、造型植物按生长情况，造型要求及时修 剪，做到枝叶茂密、圆整、无脱节；地被、攀援植物修剪、整理及时，每年三次以上，基本无枯枝。常年土壤疏松通透，无杂草。按植物品种、生长、土壤状况适时适量施肥。每年普施基肥不少于一遍，花灌木增追施复合肥两遍，满足植物生长需要。预防为主、生态治理，各类病虫害发生低于 5%。树木基本无倾斜。乔灌木生长健壮，树冠完整，形态优美；花灌木按时开花结果。

（六）监控室管理服务

1、监控室每日24小时有人员值班、监控。

2、控制非必要人员进入监控室。

3、保证各控制箱、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。

4、每班检查一次各类信号是否正常并做记录。

5、出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。设备故障维修一般不超过2小时。

6、监控室的清洁由值班人员负责。

7、按保养计划进行维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内。

8、消防管理人员熟练掌握消防设备设施的使用方法，定期对有关设备设施进行测试和检查，确 保消防系统的设备设施齐全、完好无损，可随时起用。

9、组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，设立专职消防队员和义务消防队，开展灭火技能 训练，明确各相关区域的防火责任人。

（七）应急预案保障

1、做好恶劣天气（雨、雪、风等自然灾害）的防灾减灾工作。防火、防盗、防破坏、防灾害、冬季扫雪铲冰及夏季防汛工作。

2、做好特殊天气、水管爆裂、火警、设备故障等突发事件处置。

3、制定突发火灾的应急方案，设立消防疏散示意图，做到照明设施和引路标志完好，紧急疏散 通道畅通，无火灾安全隐患；容易发生事故的区域，设有明显标志和防范措施。并保证每年消防疏散 演练不少于一次。消防设备设施启动演练不少于二次。

（八）综合服务

1、负责来电来访的接待、业主询问解答，对无法直接处理的问题，负责转交其他部门处理，并跟踪处理结果。

2、做好物业员工考核、考勤以及福利待遇的发放工作。

3、对外包服务和外来施工的监管：

（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；

（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；

（3）告知相关注意事项；

（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；

（5）及时向业主方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；

（6）作业结束参与验收，并做好记录。

三、责任约定

1、服务人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担 经济和道义上的责任，中心不承担任何责任。

2、中标人违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由中标人负责调解与处理，中心不承担 责任。

四、其他

1、本项目面向大、中、小、微型各类供应商采购。

2、投标方需具有质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书。具备《保安服务许可证》或《自行招用保安员单位备案证明》或承诺在中标后取得《自行招用保安员单位备案证明》优先。

3、投标单位具有类似业绩的优先，提供最近三年内合同复印件加盖公章，提供最近三年内业主方评价优秀（或满意）的材料。

4、具备完善的服务方式计划、自身服务特色或创新工作方式、方法。

5、制定合理的节能降耗管理实施合理、可行的措施方案。

6、建立有效的管理制度和科学的运作流程，制定有效的用于支撑物业服务开展的管理制度。

7、有合理、科学的各项服务质量指标和自身服务自查自纠的能力以及考核方法和标准。

8、有垃圾分类管理和回收的管理办法和制度流程。

9、提供对员工职业健康管理思路及实施措施。

10、对项目服务中重点、难点进行分析及提出解决措施。

11、做好新老物业公司的交接方案。

12、物业服务每季度按业主的考核要求进行考核，考核合格，业主支付当季物业费；