上海市静安区青少年体育训练管理中心临汾路基地

2026年物业管理服务采购需求

一、项目概况

静安区青训中心临汾路基地物业管理服务采购编号0626-00007194，采购金额1354525元。本次物业管理服务采购涵盖临汾路基地（临汾路135弄56号甲）的公共设施、设备及场所的使用、维修、养护、管理等多方面内容，服务总面积约8000平方米。同时需有2名保洁人员兼顾中心在静安区体育中心(汶水路116号)使用的场地保洁工作（武术馆、击剑馆、体操馆、艺术体操馆、自行车馆）。不安排现场考察。

二、物业管理服务要求

（一）一般要求

1、物业服务期限：拟定2026年3月21日至2026年12月31日（具体时间以合同日期为准），按季付款。

2、中标物业公司更换物业管理负责人，必须事先征得甲方同意，一年内人员更换不得超过 20%，并提供项目服务的人员名单。本项目所需服务人员应配合本单位实际工作时间及训练安排要求等。所有人员的工作时限不得超过劳动法及法律规定的上限。

3、消防、技防、人防等安全责任由中标物业公司承担。

4、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志、台账、年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。

5、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

6、对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

7、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。

（二）物业岗位配置

| 岗位名称 | 工作时间 | 岗位数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 周一到周五 9:00-17:00 | 1 | - 男性≤60岁， - 具有2年以上类似项目管理经验； - 大专以上学历， - 持有物业中级管理证。 |
| 宿舍管理员 | 周一到周五 19:00-7:00 | 1 | 男性≤60岁/女性≤55岁 |
| 维修工 | 周一到周五 8：30-17:00 | 2 | 男性≤60岁，持低压电工作业证 |
| 保洁 | 周一到周日 7:00-19:00 | 7 | 男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康，普通话标准。 |
| 保安领班 | 周一到周五 7:00-19:00 | 1 | （1）男性≤55岁优先，身体健康，普通话标准。 （2）具有保安员上岗证 |
| 监控员 | 周一到周日 7:00-19:00 | 1 | 男性≤55岁优先，身体健康，需持有消防设施操作 员证书四级及以上 |
|  | 周一到周日 19:00-7：00 | 1 |  |
| 保安 | 周一到周日7:00-19:00 | 2 | (1)男性≤55岁优先，身体健康，普通话标准； (2)具有保安员上岗证 |
|  | 周一到周日19:00-7:00 | 2 |  |
| 合计 |  | 18 |  |

注：1、投标人应合理配置团队服务人数，确保达到岗位配置要求，同时承诺所有服务人员劳动时间符合《劳动法》的规定。

2、投标人需承诺，若中标为项目所有团队服务人员投保足够份额的雇主责任险、公众责任险等。

（三）建筑物日常维修、养护、管理

1、物业管理方对大楼本体、工程及设备如水电、专业设备，高、低压配电设备等管理要求不低于本市行业一般标准。

2、对有关电力设备应由专业电工进行养护，防尘清洁，24 小时值班，并制定严格的准入制度，填写日志。

3、消防安全的巡查（灭火器等）。同时担负水电的日常维护，保养，更换等职责。

4、对大楼内有关灯具故障的及时发现，及时更换。

5、确保墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。

6、及时完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

7、办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。

8、物业共用设施日常巡查包括1台海尔空气能热泵热水器(KF870-X)、38台空调（17台挂式空调、16台吸顶、5台立式）、空调清洁保养、辖区内弱电维护、消防系统巡查。

9、其他常规已包含物业服务总费内的项目包括但不限于公共区域卫生消杀、外墙清洗、垃圾清运、各类常规日常耗材费用。

10、保证排水、供水系统正常运转。

11、保证公共场所照明指示灯显示完好；电气线路符合设计、设计要求。

（四）安保管理服务

1、承担共用秩序维护、报刊信件收发、车库管理、门禁监控、大楼巡视、巡更、消防安全检查、防火防盗、防汛防台等主要任务。

2、对大楼基本实行封闭式管理。配备专业保安队伍，实行 24 小时值班及巡逻制度，对大楼内部的巡逻采用 24小时监控结合人防与技术防范，随时掌握大楼的情况和动态，尤其要确保大楼无私自使用中心各项设备设施的情况，文明值勤，训练有素，语言规范，认真负责。

3、对地面及地下车库停车的管理应做到管理有序，无堵塞交通现象，不影响正常通行。

4、保证机动车辆停放排列整齐、进出车道畅通、停放车辆的安全，保证主要出入口的交通秩序良好。

5、对大楼内的安全保卫工作隐患应做到及时发现，及时报告，及时排除。

6、 保安管理目标要求通过制定和执行《门岗岗位职责》、《巡逻人员岗位职责》、《保安管理制度》、《治安紧急情况处理程序》、《保安值勤工作程序》、《防盗处置办法》及相关管理制度、操作规程、标准规范、监控 记录、各应急预案的演练等，以确保门卫安全措施落实率100%、技术防范监控措施实施率100%。确保重要活动接待的安全措施保证率达到100%。此外，通过制定和执行《机动车停车场安全巡检制度》、《保安人员岗位职责》及相关管理制度、操作规程、标准规范、应急预案和监控记录等，以确保停车场秩序整齐率达到99%。通过制定《防盗处置应急预案》、《火灾处置应急预案》、《紧急救护处置预案》等防止突发事件的演练以及应急事件处置的相关记录，以确保对火警处理、治安事件、暴力事件、停电事件、跑水事件等各类突发事件的安全管理控制率达到100%，事件响应率达到100%。

（五）保洁管理服务

1、物业管理方应制定详细的保洁和清洗等实施方案。

2、保洁和清洗应包括地面、墙壁，有关设施、设备的表面清洁、擦拭。

3、保洁的范围应包括办公室区域内及所有公共区域的保洁；

4、木质地板确保每季度上光、打蜡一次。石材等应保证按照不同需要定期上光、打蜡，对大厅的石材应至少保证每月一次上光、打蜡。

5、对有关水箱、净水系统及其他用水设施的清洗纳入物业管理方职责。

6、对公共区域，如：会议室、厕所、接待大厅、健身房等进行日常保洁维护。

7、对大楼各公共区域内的保洁工作应于大楼正常上班时间之前全部完成，并实行严格的进出制度及监督制度。

8、对大楼垃圾的清运应确保定时、定点在指定区域集中收集，全部袋装化处并制定严格的垃圾清运时间表。应确保在每日正常工作时间开始之前清运完毕一次。所有垃圾集中收集完毕后必须捆扎牢固，严禁跑、滴、漏。严禁在上下班高峰时间，就餐时间集中清运、装卸、搬运垃圾。对垃圾的集中处理应符合国家及地方法律法规规定。

9、草坪：草坪常年保持平整，边缘清晰，草高不超过6cm。及时清除杂草,做到基本无杂草。常年保持有效供水，草地充分生长，有覆沙调整，地形平整、流畅。按肥力、草种、生长情况，适时适量施有机复合肥二到三遍。预防为主、综合治理，严格控制病虫害。

10、树木：按品种、生长、土壤状况适时适量施肥。每年普施基肥不少于一遍，花灌木增追施复合肥两遍，满足植物生长需要。预防为主、生态治理，各类病虫害发生低于5%。树木基本无倾斜。乔灌木生长健壮，树冠完整，形态优美，无缺枝、空挡。

11、对大楼内的会议区会议室提供标准会务服务。业主方保留行使指定有关会务服务人员的权利。

（六）宿舍管理服务

1、保障运动员宿舍（不超过20间）干净、整洁。

2、提供必要的清洗服务（如：协助年幼运动员清洗衣物）。

（七）监控室管理服务

1、监控室每日24小时有人员值班、监控。

2、控制非必要人员进入监控室。

3、保证各控制箱、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。

4、每班检查一次各类信号是否正常并做记录。

5、出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。设备故障维修一般不超过2小时。

6、监控室的清洁由值班人员负责。

7、按保养计划进行维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内。

8、监控中心（消防控制中心）能及时处理各种问题，并做好值班记录。

9、消防管理人员熟练掌握消防设备设施的使用方法，定期对有关设备设施进行测试和检查，确保消防系统的设备设施齐全、完好无损，可随时起用。

10、组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，设立专职消防队员和义务消防队，开展灭火技能训练，明确各相关区域的防火责任人。

（八）应急预案保障

1、做好恶劣天气（雨、雪、风等自然灾害）的防灾减灾工作。防火、防盗、防破坏、防灾害、冬季扫雪铲冰及夏季防汛工作。

2、做好特殊天气、水管爆裂、火警、设备故障等突发事件处置。

3、制定突发火灾的应急方案，设立消防疏散示意图，做到照明设施和引路标志完好，紧急疏散 通道畅通，无火灾安全隐患；容易发生事故的区域，设有明显标志和防范措施。并保证每年消防疏散 演练不少于一次。消防设备设施启动演练不少于二次。

（九）综合服务

对外包服务和外来施工的监管：

（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；

（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；

（3）告知相关注意事项；

（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；

（5）及时向业主方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；

（6）作业结束参与验收，并做好记录。

三、责任约定

1、服务人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，中心不承担任何责任。

2、中标人违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由中标人负责调解与处理，中心不承担责任。

四、其他

1、本项目面向大、中、小、微型各类供应商采购。

2、投标方需提供有效期内的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书。具备《保安服务许可证》或《自行招用保安员单位备案证明》或承诺在中标后取得《自行招用保安员单位备案证明》优先。

3、投标单位具有类似业绩的优先，提供最近三年内合同复印件加盖公章，提供最近三年内业主方评价优秀（或满意）的材料。

4、具备完善的服务方式计划、自身服务特色或创新工作方式、方法。

5、制定合理的节能降耗管理实施合理、可行的措施方案。

6、建立有效的管理制度和科学的运作流程，制定有效的用于支撑物业服务开展的管理制度。

7、有合理、科学的各项服务质量指标和自身服务自查自纠的能力以及考核方法和标准。

8、有垃圾分类管理和回收的管理办法和制度流程。

9、提供对员工职业健康管理思路及实施措施。

10、对项目服务中重点、难点进行分析及提出解决措施。

11、做好新老物业公司的交接方案。

12、合同期间，派驻人员所需配备的安保器具（长形盾牌、防刺服、防割手套、头盔、伸缩钢叉、反光背心、长短棍、约束叉、口哨等）、保洁用品（保洁工具、垃圾袋、卫生间卷筒纸、擦手纸、洗手液等易耗品）、工作服由供应商负责提供。

13、物业服务每季度按业主的考核要求进行考核，考核合格，业主支付当季物业费；