# 2026 年集控中心运行及箱体维护项目需求

采购编号：0626-00008564

## 一、 项目介绍

本项目为静安区远程智能灯光控制系统维护服务，主要是对静安区远程智能灯光控制系统中 733 台下位机的维护管理。运用无线集群技术，实现对静安区区域内景观灯光的准时开启和关闭，以保持静安区景观灯光的良好运行状态，确保日常景观灯光亮灯率98%、完好率98%达到区局要求，展示静安区域景观风貌。

按照集控系统的特点与系统，预算金额为 180 万元，具体维护清单见下表：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程智能灯光控制系统服务 | 项 | 1 |
| 2 | 电信 IP 专线通信（10M、1 个固定 IP 地址） | 项 | 1 |
| 3 | 集控上位机通信 | 台 | 4 |
| 4 | 集控中心设备服务 | 项 | 1 |
| 6 | 集控箱（通信） | 台 | 733 |
| 7 | 集控箱（运行服务） | 台 | 733 |
| 8 | 单路集控箱箱体维保 | 套 | 129 |
| 9 | 强弱电一体箱设备维保 | 套 | 30 |
| 10 | 智能控制箱设备维保 | 套 | 574 |

| 11 | 手机 APP 软件服务 | 项 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

## 一、 服务要求

（一）中标方固定维护保养人员配置要求如下：

| 序号 | 岗位 | 岗位数 | 要求 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 机电工程专业二级建造师及以上 | 主要负责整个团队的组织、协作、沟通等 |
| 2 | 技术保障人员 | 1 | 具有计算机类或通信类专业技能证书 | 主要负责系统平台和中心机房的相关工作 |
| 3 | 前端安全员 | 3 | 具有专职安全生产管理人员证书 | 主要负责各类集控箱的现场常见故障的临时解决方案；日常集控箱维护及安全事项 |
| 4 | 前端服务人员 | 3 | 具有特种作业证书（电气和高空）和近 1年的健康体检合格报告 | 主要负责前端集控设备巡查、检修、保洁、拆除、迁移、安装服务等工作 |

注：1、投标人应合理配置团队服务人数，确保达到岗位配置要求，同时承诺所有服务人员劳动时间符合《劳动法》的规定。

- 投标人需承诺，若中标为项目所有团队服务人员投保足够份额的雇主责任险、公众责任险等。

（二）中标方服务工作要求

1、中标方须负责静安区平型关路 400 号机房内的集控中心设备，并按照采购人要求运用电脑集群技术支持并 24 小时监控，遇到有技术问题8 小时内排除。

2、在采购人要求的亮灯时段内（基本集中在每周五周六、节假日的晚上，临时保障按通知要求执行），至现场对全部集控箱巡查一遍，确保集控箱运行状态良好，并做好检查记录，发现异常情况当场解决，如当场不能解决的应在 24 小时内组织队伍进场进行维修并做好维修记录。于次日报采购人验收。

3、在巡查过程中如发现下位机大面积的损坏、被盗或存在较大安全隐患的情况，应立即向采购人报告，采购人人员到现场查看。在做好安全防护措施后，对现场进行拍照并做好详细记录，同时立即组织维修队伍进行抢修。

4、如遇突发事件，必须在接到采购人通知后半小时内赶到现场组织实施抢修。

5、静安区远程智能灯光控制系统可以兼容多种下位机；包括 GSM单回路、GSM 四回路、智能灯光控制箱等集控箱。可在同一界面下统一运行及管理，并具有开灯与关灯、定时开关、防盗、数据报表和火灾隐患的智能判别等功能。

6、若集控箱故障且无法进行修复，更换智能灯光控制箱系列。

7、在各法定节假日以及重大活动之前，提前做好全面检查以确

保景观灯光的正常亮灯。

8、采购人在日常检查时，发现损坏情况及时通知中标方修复，中标方在 24 小时内不予修复又不能做出正当解释的，采购人可另请他人修复，修复费用由维护方承担。

9、在维护期半年内完成对采购人的操作培训（包括远程智能控制系统、手机 APP 控制、上下位机控制、网络网站维护等）；完成对采购人的技术交底、参数提供、物资设备盘点与转移（含通信与电力设施）、运行支持；履行设施设备维护、运行保障及咨询服务等。

## 二、 其他要求

1、制定静安区景观灯光远程智能集控系统维护整体方案及措施（包括重大活动及应急处置管理思路）；

2、静安区景观灯光远程智能集控系统日常养护、维修工作所涵盖的内容；

3、保障静安区景观灯光远程智能集控系统和静安区整合系统之间，数据传送的正常运行；

4、保障静安区景观灯光远程智能集控系统和上海市绿化和市容管理局系统之间，互联互通数据的正常运行；

5、拟采取的管理方式、工作计划和物资设备情况；

（1）管理方式：内容管理架构、激励机制、监督机制、 自我约束机制、信息反馈及处理机制等。

（2）物资设备：灯光养护服务专业用具、工具；安全防范装备及用品；其他维护维修工具及特殊消耗品等；集控及相关备品备件不

得低于 1%。

6、人员的培训、管理：

（1）人员培训

结合静安区景观灯光集控系统运行管理需求，制定专项培训计划，明确培训内容、方式与考核目标。培训覆盖系统操作、场景调控、设备巡检、故障处置、数据监测、安全规范及岗位行为准则等内容，采用理论教学、实操演练、案例分析、现场带教相结合的方式，确保工作人员熟练掌握集控平台操作技能、应急处置流程及安全作业要求，做到业务精通、操作规范、响应及时，满足系统常态化运行管理需要。

（2）人员管理

建立健全景观灯光集控岗位人员管理制度，明确岗位职责、工作流程与考核标准。严格落实值班值守、交接班、日常巡检、台账记录等工作要求，强化纪律约束与作风管理，规范在岗行为。定期开展工作督查与绩效考评，加强安全警示教育，提升责任意识与服务意识，确保集控运行管理有序、高效、安全。

7、响应时间和服务承诺（包括各项指标的承诺及为完成承诺指标采取的措施）

（1）故障响应时间，到达现场时间，及修复时限等；

（2）对有效投诉处理率。

8、投标单位在维护期内若提供如下资源：行政管理人员及维护人员住房、办公用户、器械、交通工具以及通讯、安全防范装备及办公用品等。请投标单位自行考虑此部分的费用，并在报价明细中体现；

9、投标单位具有类似业绩的优先，提供最近三年内合同复印件加盖公章，提供最近三年内业主方评价优秀（或满意）的材料。

10、维修过程的安全保证措施及文明施工管理、环境保护方面的保证措施，措施是否具体可操作，是否根据项目作业安全、文明施工现状采取针对性措施。

11、本项目服务期限为 2026 年 6 月 1 日至 2027 年 5 月 31 日。

12、付款方式：本项目实行按季拔付，前三个季度每季度支付合同款的25%款项，合同期的最后一季度，按考核结果支付尾款。

13、投标单位应承诺在合同期内发生的管理成本增加因素由本企业自行消化。

| 序号 | 2026年景观灯光集控实际点位 |
| --- | --- |
| 1 | 华山路常熟路近西北角(延安中路-常熟路-西侧) |
| 2 | 555商厦6楼强电间(南京西路555号) |
| 3 | 555商厦楼顶空调机房内(南京西路555号) |
| 4 | 818广场19楼强电间(南京西路818号) |
| 5 | 818广场1楼东面(南京西路818号在德义大楼西侧裙楼上) |
| 6 | 818广场1楼西面绿化内(南京西路818号) |
| 7 | 818广场9楼平台(南京西路818号) |
| 8 | base佰舍服务式公寓(新疆路518号25楼平台) |
| 9 | base佰舍服务式公寓(新疆路518号楼顶) |
| 10 | JK1933-A座(茂联)(北苏州路1040号楼顶) |
| 11 | Mside护品工场创意园5号楼(开元曼居旁建筑)(梅园路35号楼顶露台上) |
| 12 | 阿波罗大厦(延安西路1440号1楼消控室内) |
| 13 | 爱国中学围墙(北京西路919号) |
| 14 | 安丰小区低楼(光复路921号居民围墙上) |
| 15 | 安丰小区高层(长安路550弄12号楼楼顶) |
| 16 | 安恒卓越商务酒店(恒丰路700号楼顶) |
| 17 | 安业路(临汾路-汾西路-西侧)76号对面落地电箱 |
| 18 | 安远路桥(西苏州路-光复路)(安远路西苏州路桥下绿化内) |
| 19 | 八路军驻沪办事处纪念碑(延安中路504弄21号) |
| 20 | 百乐门精品酒店楼顶(南京西路1728号) |
| 21 | 百乐小区 万航渡路北京西路 |
| 22 | 宝丰大厦楼顶(共和新路340号) |
| 23 | 宝华寺大雄宝殿 |
| 24 | 宝华寺东厢房 |
| 25 | 宝华寺山门(电箱在大门 口围墙上) |
| 26 | 宝华寺天王殿 |
| 27 | 宝华寺西厢房(鼓楼) |
| 28 | 北方佳苑中兴路125弄1号楼顶 |
| 29 | 北方佳苑中兴路125弄2号楼顶 |
| 30 | 北方佳苑中兴路125弄6号楼顶 |
| 31 | 北方佳苑中兴路125弄7号楼顶 |
| 32 | 北京西路1003号(居民楼外墙灯光) |
| 33 | 北京西路1108号(江宁路-陕西北路-北侧)\银发\江宁路(北京西路-新闸路-西侧) |
| 34 | 北京西路1133号(江宁路-陕西路-南侧) |
| 35 | 北京西路1179号(陕西路-西康路-南侧) |
| 36 | 北京西路1228号(陕西路-西康路-北侧) |
| 37 | 北京西路1301号(西康路-铜仁路-南侧) |
| 38 | 北京西路1320号(西康路-铜仁路-北侧) |
| 39 | 北京西路1456号(铜仁路-常德路-北侧) |
| 40 | 北京西路1465号(铜仁路-常德路-南侧) |
| 41 | 北京西路1585号(常德路-胶州路-南侧) |
| 42 | 北京西路1592弄旁边(东侧)(常德路-胶州路-北侧) |
| 43 | 北京西路1688号(胶州路-万航渡路-北侧) |
| 44 | 北京西路1717号(胶州路-万航渡路-南侧) |
| 45 | 北京西路1828号(万航渡路-乌鲁木齐路-北侧) |
| 46 | 北京西路1829号(万航渡路-乌鲁木齐路-南侧) |
| 47 | 北京西路497号(成都路-大田路-南侧) |
| 48 | 北京西路507号对面(成都路-大田路-北侧) |
| 49 | 北京西路553号(大田路-石门路-南侧) |
| 50 | 北京西路653号对面(大田路-石门路-北侧) |
| 51 | 北京西路783号(石门路-泰兴路-南侧) |
| 52 | 北京西路818号(石门路-泰兴路-北侧) |
| 53 | 北京西路968-1008号(泰兴路-江宁路-北侧)\江宁路(北京西路-新闸路-东侧) |

| 54 | 北泰电信大楼(北京西路819号) |
| --- | --- |
| 55 | 北苑大厦(天目中路538号) |
| 56 | 北站医院(南星路29号) |
| 57 | 贝宅(南阳路171号) |
| 58 | 博园大楼虬江路1226号4号楼顶 |
| 59 | 蔡元培故居(华山路303弄16号) |
| 60 | 昌平路桥(东南角楼梯下面) |
| 61 | 昌平路桥底部灯光(东南角楼梯下墙面) |
| 62 | 常德公寓(常德路195号7楼楼顶) |
| 63 | 常德路218号全息灯笼(愚圆路-南京西路-东侧) |
| 64 | 常德路310号全息灯笼(北京路-愚园路-东侧)\明东大厦\明东绿地 |
| 65 | 常德路319号全息灯笼(北京路-愚圆路-西侧) |
| 66 | 常德路374号全息灯笼(新闸路-北京路-东侧)\培明中学 |
| 67 | 常德路425号全息灯笼(新闸路-北京西路-西侧)\常德新闸西南角绿化 |
| 68 | 巨鹿大厦楼顶屋内(巨鹿路915号) |
| 69 | 成都北路山海关路-西北角围墙 |
| 70 | 城上城17号楼(虬江路与永兴小马路停车场1楼配电房内) |
| 71 | 城上城21号楼(虬江路1448弄) |
| 72 | 城上城22号楼(虬江路1448弄) |
| 73 | 城上城6号楼(虬江路与永兴小马路停车场1楼配电房内) |
| 74 | 城市新汇广场11号楼(中间)(共和新路4666弄11号) |
| 75 | 城市新汇广场1号楼(靠南)(共和新路4666弄11号) |
| 76 | 城市新汇广场6号楼(靠北)(共和新路4666弄11号) |
| 77 | 创智联合大厦(恒丰路5号楼顶) |
| 78 | 达安城1号楼(新闸路777弄近北门) |
| 79 | 达安城2号楼(新闸路777弄) |
| 80 | 达安城3号楼(新闸路777弄) |
| 81 | 达安城4号楼(新闸路777弄近南门) |
| 82 | 达安广场(延安中路829号中楼楼顶) |
| 83 | 达安花园1号楼 |
| 84 | 达安花园22号楼 |
| 85 | 达安花园25-26号楼(长寿路999弄马路中间26号楼宇) |
| 86 | 达安花园27号楼 |
| 87 | 达安花园54号楼 |
| 88 | 大宁创业大厦(广中西路1207号) |
| 89 | 大宁金茂府东区10单元楼顶(彭江路333号) |
| 90 | 大宁金茂府东区11单元楼顶(彭江路333号) |
| 91 | 大宁金茂府东区12单元楼顶(彭江路333号) |
| 92 | 大宁金茂府东区13单元楼顶(彭江路333号) |
| 93 | 大宁金茂府东区1单元楼顶(彭江路333号) |
| 94 | 大宁金茂府东区2单元楼顶(彭江路333号) |
| 95 | 大宁金茂府东区3单元楼顶(彭江路333号) |
| 96 | 大宁金茂府东区6-7单元楼顶(彭江路333号) |
| 97 | 大宁金茂府东区8-9单元楼顶(彭江路333号) |
| 98 | 大宁金茂府西区10号楼顶(彭江路399号) |
| 99 | 大宁金茂府西区12号楼顶(彭江路399号) |
| 100 | 大宁金茂府西区13号楼顶(彭江路399号) |
| 101 | 大宁金茂府西区15号楼顶(彭江路399号) |
| 102 | 大宁金茂府西区16号楼顶(彭江路399号) |
| 103 | 大宁金茂府西区1号楼顶(彭江路399号) |
| 104 | 大宁金茂府西区3号楼顶(彭江路399号) |
| 105 | 大宁金茂府西区5-6号楼顶(彭江路399号) |
| 106 | 大宁金茂府西区7号楼顶(彭江路399号) |
| 107 | 大宁金茂府西区8号楼顶(彭江路399号) |

| 108 | 大宁金茂府西区9号楼顶(彭江路399号) |
| --- | --- |
| 109 | 大宁灵石公园广中路围墙(公园内-北门入右侧喷泉后绿化内) |
| 110 | 德义大厦 |
| 111 | 电力学院河南北路301号楼顶 |
| 112 | 东方公寓楼顶配电井内洛川东路360号 |
| 113 | 东方海外楼顶(延安中路841号) |
| 114 | 东方海外绿化(延安中路841号) |
| 115 | 东方众鑫大厦(吴江路31号) |
| 116 | 东海广场(铜仁路299号) |
| 117 | 东展商业大厦(北京西路669号) |
| 118 | 泛欧现代大厦(共和新路2449号) |
| 119 | 泛太平洋大厦(西康路166号) |
| 120 | 汾西路400弄安业路围墙 |
| 121 | 枫景苑1-2号楼顶(新闸路1550号) |
| 122 | 枫景苑3-4号楼顶(新闸路1550号) |
| 123 | 枫景苑5-6号楼顶(新闸路1550号) |
| 124 | 枫景苑7-8号楼顶(新闸路1550号) |
| 125 | 凤凰苑1号楼顶(昌平路777弄) |
| 126 | 凤凰苑2号楼顶(昌平路777弄) |
| 127 | 凤凰苑3号楼顶(昌平路777弄) |
| 128 | 凤凰苑4号楼顶(昌平路777弄) |
| 129 | 福新面粉厂旧址一楼监控室(光复路423号) |
| 130 | 富民公寓(延安中路1003-1005楼顶) |
| 131 | 工商银行楼顶(康定路699号) |
| 132 | 共和大厦938号(共和新路938号18楼) |
| 133 | 共和大厦966号(共和新路938号楼顶) |
| 134 | 共和国际商务广场A栋楼顶(共和新路3737号) |
| 135 | 共和国际商务广场B栋楼顶(共和新路3737号) |
| 136 | 共和国际商务广场C栋楼顶(共和新路3737号) |
| 137 | 共和新路1290号临1楼 |
| 138 | 共和新路1302号冠华大厦楼顶 |
| 139 | 共和新路1329弄1号1楼 |
| 140 | 共和新路1341弄1号1楼 |
| 141 | 共和新路1353弄1号2楼 |
| 142 | 共和新路1363弄1号2楼 |
| 143 | 共和新路1700弄19号室外 |
| 144 | 共和新路1700弄30号室外 |
| 145 | 共和新路1700弄39号室外 |
| 146 | 共和新路1700弄40号室外 |
| 147 | 共和新路1700弄51号室外 |
| 148 | 共和新路1700弄54号室外 |
| 149 | 共和新路1700弄58号室外 |
| 150 | 共和新路1700弄5号室外 |
| 151 | 共和新路1700弄63号室外 |
| 152 | 共和新路1700弄64号室外 |
| 153 | 共和新路1700弄9号室外 |
| 154 | 共和新路1725弄14号室外高 |
| 155 | 共和新路1725弄7号室外高 |
| 156 | 共和新路1857弄1号2楼 |
| 157 | 共和新路1857弄2号1楼 |
| 158 | 共和新路1857弄3号 |
| 159 | 共和新路1857弄4号2楼 |
| 160 | 共和新路1865弄2号2楼 |
| 161 | 共和新路1869弄2号2楼 |

| 162 | 共和新路1873弄1号2楼 |
| --- | --- |
| 163 | 共和新路1873弄6号2楼 |
| 164 | 共和新路1895弄10号2楼 |
| 165 | 共和新路1895弄14号2楼 |
| 166 | 共和新路1895弄17号2楼 |
| 167 | 共和新路1895弄3号甲2楼 |
| 168 | 共和新路1895弄5号2楼 |
| 169 | 共和新路2103弄10号2楼 |
| 170 | 共和新路2103弄1号2楼 |
| 171 | 共和新路2103弄5号2楼 |
| 172 | 共和新路2103弄9号2楼 |
| 173 | 共和新路2169弄2号2楼 |
| 174 | 共和新路2193弄2号2楼 |
| 175 | 共和新路2301弄10号1楼 |
| 176 | 共和新路2301弄14号2楼 |
| 177 | 共和新路2301弄5号2楼 |
| 178 | 共和新路625弄1号2楼 |
| 179 | 共和新路635弄2号2楼 |
| 180 | 共和新路645弄2号室外 |
| 181 | 共和新路736弄10-11号(2楼外墙) |
| 182 | 共和新路736弄12-14号(1楼外墙) |
| 183 | 共和新路736弄4-6号(1楼外墙) |
| 184 | 共和新路736弄7-9号(1楼外墙) |
| 185 | 共和新路865号3楼 |
| 186 | 共和新路高架(大宁路-广中路) |
| 187 | 共和新路高架(广中路-灵石路) |
| 188 | 共和新路高架(柳营路-中山北路) |
| 189 | 共和新路高架(洛川中路-柳营路) |
| 190 | 共和新路高架(汶水路共和新路东北角) |
| 191 | 共和新路高架(汶水路共和新路东南角) |
| 192 | 共和新路高架(汶水路共和新路西北角) |
| 193 | 共和新路高架(汶水路共和新路西南角) |
| 194 | 共和新路高架(延长路-大宁路) |
| 195 | 共和新路高架(延长路-洛川中路) |
| 196 | 共和新路高架(中华新路-芷江西路) |
| 197 | 共和新路高架579号附近(中华新路-中兴路) |
| 198 | 共康中学(长临路248号)门头 |
| 199 | 广茂苑5号室外沪太路935弄 |
| 200 | 广一小区(广中西路818弄3号) |
| 201 | 广中苑1-3号楼(广中西路911弄1号楼梯口) |
| 202 | 广中苑4-6号楼(广中西路911弄4号1楼梯口) |
| 203 | 贵都大酒店商务楼(延安西路65号8楼楼顶) |
| 204 | 贵都大酒店主楼(延安西路65号28楼楼顶) |
| 205 | 国际丽都1号楼34楼(北京西路758弄) |
| 206 | 国际丽都1楼朝北京西路面灯光(集控在院子) |
| 207 | 国际丽都大门 口 (集控在绿化内) |
| 208 | 国特(安丰小区内光复路909号南侧外墙) |
| 209 | 海博大楼1楼配电房(共和新路3615号) |
| 210 | 海宁路1288号（海宁路西藏北路天桥）虬江路移机 |
| 211 | 海鸥康恒大厦(共和新路288号楼顶) |
| 212 | 汉中广场5楼(汉中路158号) |
| 213 | 汉中广场楼顶(汉中路158号) |
| 214 | 汉中路78弄18号 |
| 215 | 汉中路78弄1号楼 |

| 216 | 汉中小区11号楼门头上(汉中路78弄) |
| --- | --- |
| 217 | 汉中小区24高层8号楼(汉中路28弄) |
| 218 | 汉中小区2-4号楼(汉中路78弄1楼外墙) |
| 219 | 汉中小区5-8号楼(汉中路78弄1楼外墙) |
| 220 | 汉中小区9-10号楼(汉中路78弄1楼外墙) |
| 221 | 焊点一〇八八公社5楼楼顶(长安路1088号南楼) |
| 222 | 合兴小区 中华新路940号楼顶 |
| 223 | 合兴小区 中华新路950号楼顶 |
| 224 | 和兴大楼西藏北路571号楼顶 |
| 225 | 和玉苑西藏北路1308弄3号顶 |
| 226 | 和玉苑西藏北路1308弄5号顶 |
| 227 | 和源福邸3号楼楼顶(共和新路2989弄) |
| 228 | 和源福邸5号楼楼顶(共和新路2989弄) |
| 229 | 和源福邸7号楼楼顶(共和新路2989弄) |
| 230 | 和源福邸9号楼楼顶(共和新路2989弄) |
| 231 | 和源中环企业广场17楼(共和新路2993号) |
| 232 | 和源中环企业广场1楼绿化(共和新路2993号) |
| 233 | 河滨豪园2-6号楼(山西北路9弄2-6号楼楼顶) |
| 234 | 河滨豪园8-10号楼(山西北路9弄8-10号楼楼顶) |
| 235 | 河滨花园11号(西苏州路85弄楼顶) |
| 236 | 河滨花园16号(西苏州路85弄楼顶) |
| 237 | 河滨花园18号(西苏州路85弄楼顶) |
| 238 | 河滨花园18号(西苏州路85弄楼顶) |
| 239 | 河滨花园19号(西苏州路85弄楼顶) |
| 240 | 河南北路海宁路人行天桥（东南角） |
| 241 | 河南北路七浦路人行天桥（东北角） |
| 242 | 河南北路天目路人行天桥（西南角） |
| 243 | 河源名邸2号楼顶俞泾港路99弄 |
| 244 | 河源名邸4号楼顶俞泾港路99弄 |
| 245 | 恒安大厦楼顶(曲阜西路268号) |
| 246 | 恒丰大楼北楼(石门二路503号) |
| 247 | 恒丰大楼南楼(石门二路503号) |
| 248 | 恒丰大楼裙楼(石门二路503号) |
| 249 | 恒丰古北家苑837座(光复路877号南栋楼顶) |
| 250 | 恒丰古北家苑B楼(光复路877号B栋18楼) |
| 251 | 恒丰路(共和路-天目西路-东侧)(近共和路路口15米) |
| 252 | 恒丰路(汉中路-共和路-东侧) |
| 253 | 恒丰路(汉中路-共和路-西侧) |
| 254 | 恒丰路(恒通路-汉中路-西侧) |
| 255 | 恒丰路(裕通路-天目西路-西侧) |
| 256 | 恒丰路111号(恒通路-汉中路-东侧) |
| 257 | 恒丰路桥消防队楼顶(顺德路118号) |
| 258 | 恒丰中学(长安路295号近钢琴学校) |
| 259 | 恒利国际大厦楼顶(成都北路199号) |
| 260 | 恒隆广场商务楼1号楼(南京西路1266号) |
| 261 | 恒隆广场商务楼2号楼(南京西路1266号) |
| 262 | 恒通大厦1楼(西面围墙安全通道内-恒通路222号) |
| 263 | 恒通大厦6楼高层主楼(恒通路222号) |
| 264 | 恒通大厦6楼裙楼(恒通路222号) |
| 265 | 恒通东路(大统路-共和新路-两侧)(新疆路485号) |
| 266 | 恒通路(恒丰路-华盛路-两侧) |
| 267 | 恒通路乌镇路西南角(乌镇路-国庆路-两侧) |
| 268 | 红墙创意园楼顶(共和新路1481号) |
| 269 | 宏安瑞士大酒店(瑞士宏城) |

| 270 | 蝴蝶湾厂房(康定东路50号泰兴路东南角围墙内) |
| --- | --- |
| 271 | 蝴蝶湾水雾投影(康定东路泰兴路东南角围墙内) |
| 272 | 沪金大厦楼顶 天目中路240号 |
| 273 | 华东模范中学(延安中路43号) |
| 274 | 华侨城42B法国建筑(北苏州路1056号楼顶配电房内-临时线) |
| 275 | 华侨城42D法国建筑(北苏州路1056号楼顶配电房内) |
| 276 | 华侨城苏河湾东区88号院A栋(山西北路88弄3栋最东幢小区绿化内) |
| 277 | 华侨城苏河湾东区88号院B栋(山西北路88弄3栋中间幢小区绿化内) |
| 278 | 华侨城苏河湾东区88号院C栋(山西北路88弄3栋最西幢小区绿化内) |
| 279 | 华侨大厦灯光1楼(4个绿化投光灯) |
| 280 | 华侨大厦楼顶灯光(25楼) |
| 281 | 华侨大厦外立面灯光(1-24楼) |
| 282 | 华山路323弄(延安西路-常熟路-南侧) |
| 283 | 华山路397号(乌鲁木齐路-常熟路-南侧) |
| 284 | 华山路428号(乌鲁木齐路-常熟路-北侧) |
| 285 | 华山路556号(镇宁路-乌鲁木齐路-北侧) |
| 286 | 华山路643号(镇宁路-乌鲁木齐路-南侧) |
| 287 | 华晓公寓(共和新路1286弄) |
| 288 | 怀恩堂(陕西北路375号近南阳路) |
| 289 | 环球世界大厦楼顶(愚园路华山路路口) |
| 290 | 汇银大厦6楼平台(南京西路758号) |
| 291 | 汇银大厦楼顶工程部内(南京西路758号) |
| 292 | 火车头体育场(共和新路955号楼顶) |
| 293 | 机电设计院(北京西路1287号) |
| 294 | 嘉地中心6楼平台(北京西路968号) |
| 295 | 嘉地中心70楼楼顶(北京西路968号) |
| 296 | 嘉里中心1号楼楼顶(南京西路1515号) |
| 297 | 嘉里中心2座5楼平台(南京西路1515号) |
| 298 | 嘉茵苑(广中西路999弄2号楼顶) |
| 299 | 江宁路(奉贤路-北京西路-东侧) |
| 300 | 江宁路(新闸路-武定路-东侧) |
| 301 | 江宁路(新闸路-武定路-西侧) |
| 302 | 金岸610北楼A座(恒丰路610号8楼) |
| 303 | 金岸610北楼A座(恒丰路610号8楼) |
| 304 | 金峰大厦(恒丰路31号楼顶) |
| 305 | 金航大厦(万航渡路83号) |
| 306 | 金融街融府3号楼六七单元中间最高楼(恒丰北路90弄) |
| 307 | 金融街融府二三单元(恒丰北路90弄) |
| 308 | 金融街融府九十单元最前最低楼(恒丰北路90弄) |
| 309 | 金融街融府一单元(恒丰北路90弄) |
| 310 | 锦荣国际大酒店(共和新路2750号) |
| 311 | 锦艺大厦河南北路441-461号楼顶 |
| 312 | 京德大厦4楼(常德路319号) |
| 313 | 静安城发集团(广中西路988号5楼楼顶) |
| 314 | 静安创业园区(石门二路343号) |
| 315 | 静安府东区10号楼顶(平陆路965号) |
| 316 | 静安府东区11号楼顶(平陆路965号) |
| 317 | 静安府东区12号楼顶(平陆路965号) |
| 318 | 静安府东区1号楼顶(平陆路965号) |
| 319 | 静安府东区2号楼顶(平陆路965号) |
| 320 | 静安府东区3号楼顶(平陆路965号) |
| 321 | 静安府东区4号楼顶(平陆路965号) |
| 322 | 静安府东区5号楼顶(平陆路965号) |
| 323 | 静安府东区6号楼顶(平陆路965号) |

| 324 | 静安府东区7号楼顶(平陆路965号) |
| --- | --- |
| 325 | 静安府东区8号楼顶(平陆路965号) |
| 326 | 静安府东区9号楼顶(平陆路965号) |
| 327 | 静安府西区221-220号楼顶(万荣路1199弄) |
| 328 | 静安府西区223-222号楼顶(万荣路1199弄) |
| 329 | 静安府西区226-225号楼顶(万荣路1199弄) |
| 330 | 静安府西区228号楼顶(万荣路1199弄) |
| 331 | 静安府西区229号楼顶(万荣路1199弄) |
| 332 | 静安府西区231-230号楼顶(万荣路1199弄) |
| 333 | 静安府西区233-232号楼顶(万荣路1199弄) |
| 334 | 静安府西区236-235号楼顶(万荣路1199弄) |
| 335 | 静安府西区238-237号楼顶(万荣路1199弄) |
| 336 | 静安府西区239号楼顶(万荣路1199弄) |
| 337 | 静安府西区241-240号楼顶(万荣路1199弄) |
| 338 | 静安府西区242号楼顶(万荣路1199弄) |
| 339 | 静安府西区243号楼顶(万荣路1199弄) |
| 340 | 静安府西区246-245号楼顶(万荣路1199弄) |
| 341 | 静安府西区247号楼顶(万荣路1199弄) |
| 342 | 静安公园(静安公园西北角绿化近地铁站15号口) |
| 343 | 静安国际中心A座5楼(普济路88号) |
| 344 | 静安国际中心B座5楼(普济路88号) |
| 345 | 静安国际中心C座商务楼(长安路958号) |
| 346 | 静安国际中心D座商务楼(长安路958号) |
| 347 | 静安国际中心电影院(长安路900号) |
| 348 | 静安国际中心四安里古建筑(裕通路69号) |
| 349 | 静安河滨花园东区2号楼(东方莱茵)(汉中路333号楼顶) |
| 350 | 静安河滨花园东区4号楼(东方莱茵)(汉中路333号楼顶) |
| 351 | 静安河滨花园东区6号楼(东方莱茵)(汉中路333号楼顶) |
| 352 | 静安华庭18号楼楼顶(大田路158号) |
| 353 | 静安华庭22号楼楼顶(大田路158号) |
| 354 | 静安华庭25号楼楼顶(大田路158号)\壹街区\舞动地带 |
| 355 | 静安华庭6号楼楼顶(大田路158号) |
| 356 | 静安昆仑大酒店(华山路250号) |
| 357 | 静安区行政服务中心28楼(秣陵路38号) |
| 358 | 静安寺宝塔 |
| 359 | 静安寺大雄宝殿 |
| 360 | 静安寺东厢房 |
| 361 | 静安寺法堂 |
| 362 | 静安寺法柱(南京西路1686号围墙上) |
| 363 | 静安寺辅楼 |
| 364 | 静安寺鼓楼 |
| 365 | 静安寺山门 |
| 366 | 静安寺西厢房 |
| 367 | 静安寺钟楼 |
| 368 | 静安体育中心(康定路151号) |
| 369 | 静安天御10号楼高层楼顶(长安路1028号) |
| 370 | 静安天御3号楼酒店低层楼顶(长安路1028号) |
| 371 | 静安天御5号楼低层楼顶(长安路1028号) |
| 372 | 静安天御8号楼高层楼顶(长安路1028号) |
| 373 | 静安天御9号楼高层楼顶(长安路1028号) |
| 374 | 静安中华大厦31楼楼顶(北京西路1701号) |
| 375 | 静安中华大厦地面高杆泛光灯(北京西路1701号) |
| 376 | 巨富大厦楼顶(富民路89号) |
| 377 | 凯德星贸邸4-6号楼(光复路707号4-6号楼楼顶) |

| 378 | 凯德星贸邸8号楼(光复路707号8号楼楼顶) |
| --- | --- |
| 379 | 凯德星贸邸9-10号楼(光复路707号9-10号楼楼顶) |
| 380 | 凯里亚德酒店楼顶(共和新路1418号) |
| 381 | 凯鹏国际大厦楼顶(共和新路435号) |
| 382 | 凯旋门大厦(天目中路428号) |
| 383 | 康吉大厦 天目西路民立路 口 |
| 384 | 快易名商KYMS(安远路1号1楼配电箱) |
| 385 | 劳动组织书记部旧址(成都北路893弄) |
| 386 | 丽都新贵(新闸路831号) |
| 387 | 丽致公寓(昌平路658弄) |
| 388 | 联富假日公寓山西北路222弄1号楼顶 |
| 389 | 联富假日公寓山西北路222弄2号楼顶 |
| 390 | 联华公寓(铜仁路314弄) |
| 391 | 联通国际大厦(天目西路547号楼顶) |
| 392 | 临汾街道办公楼(临汾路335号) |
| 393 | 临汾名城(临汾路80弄门卫室) |
| 394 | 灵广花园1号楼楼顶(共和新路736弄) |
| 395 | 灵泉堂门卫室围墙(临汾路1551号门卫室院子围墙上) |
| 396 | 灵泉堂主楼(临汾路1551号) |
| 397 | 刘晓故居(愚园路579弄) |
| 398 | 刘长胜故居(愚园路81号) |
| 399 | 龙盛福新汇办公楼5楼东侧裙楼(海昌路54号) |
| 400 | 龙盛福新汇办公楼8号2楼设备房(海昌路54号) |
| 401 | 龙盛福新汇办公楼8号楼楼顶(海昌路54号) |
| 402 | 龙盛福新里11号楼楼顶(海昌路54号) |
| 403 | 龙盛福新里2号别墅(恒通东路99弄配电箱1楼地面) |
| 404 | 龙盛福新里5号楼别墅(恒通东路99弄配电箱1楼地面) |
| 405 | 龙盛福新里6-7号楼东面(海昌路54号15楼楼顶) |
| 406 | 龙盛福新里6-7号楼西面(海昌路54号15楼楼顶) |
| 407 | 龙盛福新里8号楼楼顶(海昌路54号) |
| 408 | 龙盛福新里9号楼别墅(恒通东路99弄配电箱1楼地面) |
| 409 | 绿地海悦公寓酒店3楼平台(新疆路500号) |
| 410 | 绿地海悦公寓酒店楼顶(新疆路500号) |
| 411 | 绿房子铜仁路333号(北京西路路口) |
| 412 | 绿柳苑沪太路941弄1号室外 |
| 413 | 绿柳苑沪太路941弄3号室外 |
| 414 | 绿柳苑沪太路941弄4号室外 |
| 415 | 绿园小区7号楼顶沪太路883弄 |
| 416 | 绿园小区8号楼顶沪太路883弄 |
| 417 | 绿洲雅宾利花苑中华新路288弄1号楼顶 |
| 418 | 绿洲雅宾利花苑中华新路288弄7号楼顶 |
| 419 | 马勒别墅低层立面(陕西南路30号门卫平台招牌屋顶) |
| 420 | 马勒别墅高层主楼(陕西南路30号楼顶办公室平台上) |
| 421 | 毛泽东旧居(茂名北路120弄5-9号) |
| 422 | 毛泽东寓所旧址(安义路63号) |
| 423 | 玫瑰花园(南京西路1398号) |
| 424 | 梅园路(共和路-天目西路-东侧) |
| 425 | 梅园路(共和路-天目西路-西侧) |
| 426 | 美丽园公寓(镇宁路168号楼顶) |
| 427 | 民立路(天目西路-共和路-东侧)(天目西路民立路路口) |
| 428 | 民立路(天目西路-共和路-西侧) |
| 429 | 魔方公寓(恒通路195号) |
| 430 | 南京西路(江宁路-泰兴路-北侧)\中安公寓(南京西路南汇路路口) |
| 431 | 南京西路1127号(茂名北路-陕西南路-南侧)\梅陇镇酒家 |

| 432 | 南京西路1168号(江宁路-陕西北路-北侧) |
| --- | --- |
| 433 | 南京西路1221号(陕西南路-西康路-南侧)\平安电影院(居民楼) |
| 434 | 南京西路1399号陕西北路西北角(陕西北路-西康路-北侧) |
| 435 | 南京西路1399号铜仁路东南角(常德路-西康路-南侧) |
| 436 | 南京西路1490号(常德路-西康路-北侧)\上海银行\铜仁小区门口绿化 |
| 437 | 南京西路1578号(常德路-华山路-北侧) \常德路全息灯笼(南京西路-愚园路-西侧) |
| 438 | 南京西路1717号(华山路-延安中路-南侧) |
| 439 | 南京西路1978号(永源路-延安西路-北侧) |
| 440 | 南京西路688号马路北面(成都北路-石门一路-两侧)\青海绿地\雕塑小品\东莱大厦 |
| 441 | 南京西路776号对面(青海路-石门一路-南侧)(南京西路石门路西南角) |
| 442 | 南京西路866号(石门一路-泰兴路-北侧)\大华公寓 |
| 443 | 南京西路887号(茂名北路-青海路-南侧) |
| 444 | 南京西路华山路东南角(常德路-华山路-南侧) |
| 445 | 南京西路派出所(延安中路931号楼顶) |
| 446 | 南京西路乌鲁木齐北路东北角(华山路-永源路-北侧)\秘密联络点旧址纪念牌(愚园路 361弄121号) |
| 447 | 南山路152弄10号室外 |
| 448 | 南苏州路1427号(1楼消防通道围墙上) |
| 449 | 南星小区4号楼(新疆路425号) |
| 450 | 南星小区5号楼(新疆路425号) |
| 451 | 南星小区6号楼(新疆路425号) |
| 452 | 南星小区7号楼(新疆路425号) |
| 453 | 宁馨小区(共和新路2203弄14号) |
| 454 | 宁馨小区(共和新路2203弄20号) |
| 455 | 农保大厦1楼配电房(共和新路3651号) |
| 456 | 农工商超市(临汾路328号) |
| 457 | 彭浦绿地\东茭公园(临汾路1633号) |
| 458 | 彭三小区15-16号(闻喜路806弄10楼楼顶) |
| 459 | 彭三小区26号(闻喜路806弄13楼楼顶) |
| 460 | 彭三小区27号(闻喜路806弄17楼楼顶) |
| 461 | 皮肤病医院楼顶(保德路1278号) |
| 462 | 皮裘公寓(铜仁路280号外立面围墙) |
| 463 | 平顺小区雕塑花坛(平顺路-岭南路-北侧) |
| 464 | 璞丽酒店(常德路1号楼顶) |
| 465 | 普善路(老沪太路普善路路口东北角) |
| 466 | 普善路965号(老沪太路-洛川中路) |
| 467 | 七浦路商场楼顶 |
| 468 | 青少年活动中心(胶州路15号) |
| 469 | 清和茶楼楼顶(共和新路1299号) |
| 470 | 曲阜路(甘肃路-西藏北路-两侧) |
| 471 | 曲阜路(浙江北路-甘肃路-两侧) |
| 472 | 曲阜西路(晋元路-西藏北路-两侧) |
| 473 | 曲沃路共和新路转角花坛(西南角南侧绿化内) |
| 474 | 全国苏维埃代表大会纪念碑(北京西路690-696号) |
| 475 | 人才大厦楼顶(梅园路77号) |
| 476 | 仁和恬园西藏北路1303弄1号顶 |
| 477 | 仁和恬园西藏北路1303弄2号顶 |
| 478 | 仁和恬园西藏北路1303弄3号顶 |
| 479 | 荣泰国际大厦(永和路118弄41号楼东方环球企业中心43号楼1楼强电间) |
| 480 | 瑞金剧场(延安西路石门一路路口) |
| 481 | 三泉路临汾路围墙(三泉路601弄门卫) |
| 482 | 三泉路曲沃路转角花坛(西北角) |
| 483 | 三泉路万荣路隧道(三泉路隧道中间) |
| 484 | 三泉路万荣路隧道(万荣路隧道中间) |

| 485 | 陕西大厦(延安中路658号)(20楼强电间) |
| --- | --- |
| 486 | 陕西路居民楼店招(威海路-南京西路) |
| 487 | 上海OCT当代艺术中心-庭院灯(曲阜路9弄东楼B1配电间) |
| 488 | 上海北火车站遗址(天目东路200号门卫) |
| 489 | 上海波特曼大酒店楼顶(南京西路1376号) |
| 490 | 上海第十人民医院1号楼15楼平台(延长中路301号) |
| 491 | 上海第十人民医院2号楼楼顶(延长中路301号) |
| 492 | 上海凤凰都市工业园3楼楼梯到底(共和新路1207号) |
| 493 | 上海交运楼顶(光复路581号) |
| 494 | 上海企联楼顶(共和新路2623号) |
| 495 | 上海商城7楼配电间(南京西路1376号) |
| 496 | 上海市第二 中级人民法院裙楼(中山北路567号4楼平台南侧) |
| 497 | 上海市第二 中级人民法院主楼(中山北路567号18楼平台东侧) |
| 498 | 上海市政协委员会(泰兴路306号马路电箱) |
| 499 | 上海四行仓库抗战纪念馆(光复路21号马路对面绿化内) |
| 500 | 上海万枫酒店A区(共和新路1500号9楼平台) |
| 501 | 上海万枫酒店B区(共和新路1500号9楼楼顶北侧平台) |
| 502 | 上海万枫酒店C区(共和新路1500号8楼南平台) |
| 503 | 上海万枫酒店D区(共和新路1500号9楼平台西侧) |
| 504 | 上海招商局广场5楼平台机房内(成都北路333号) |
| 505 | 上海招商局广场楼顶(成都北路333号) |
| 506 | 上海总商会门头(北苏州路河南北路西南角绿化内） |
| 507 | 申乐大楼(愚园路300号) |
| 508 | 圣和圣广场2号楼楼顶河南北路233弄 |
| 509 | 圣和圣广场3号楼楼顶河南北路233弄 |
| 510 | 圣和圣广场4号楼楼顶河南北路233弄 |
| 511 | 圣和圣商务楼河南北路233号楼顶 |
| 512 | 盛醒SameWak创意园(南苏州路1455号5楼平台) |
| 513 | 石门二路 (凤阳路-奉贤路-东侧) |
| 514 | 石门二路派出所(大田路555号楼顶) |
| 515 | 石门一路(南京西路-威海路-东侧)(威海路421号对面(近公交站台)) |
| 516 | 石门一路(南京西路-威海路-西侧)(吴江路石门二路西南角) |
| 517 | 世纪花园24号楼顶 |
| 518 | 世纪花苑1号楼顶沪太路909弄 |
| 519 | 世纪花苑门卫室外沪太路909弄 |
| 520 | 世纪时空 |
| 521 | 市北医院(共和新路4500号) |
| 522 | 市北中学学生公寓顶过道永兴路365号 |
| 523 | 市北中学综合楼顶永兴路365号 |
| 524 | 市少年宫花灯(电箱在门卫室) |
| 525 | 市少年宫南京西路围墙(电箱近南京西路1799号) |
| 526 | 市少年宫乌鲁木齐路围墙(电箱近延安西路华山路西北角) |
| 527 | 双拥小区(共和新路1895弄9号电箱2楼) |
| 528 | 四季苑3号楼楼顶(配电间内) |
| 529 | 四季苑5号楼楼顶(配电间内) |
| 530 | 四季苑7号楼楼顶(配电间内) |
| 531 | 四季苑9号楼楼顶(配电间内) |
| 532 | 四行195文创楼顶(光复路195号) |
| 533 | 四行仓库西侧(光复路21号水泵房内) |
| 534 | 四行天地A座(西藏北路18号楼顶最南边) |
| 535 | 四行天地B座(西藏北路18号楼顶东南角) |
| 536 | 四行天地C座(北苏州路1056号楼顶) |
| 537 | 苏河1号A栋楼顶(恒丰路666号南楼) |
| 538 | 苏河1号B栋楼顶(恒丰路666号北楼南侧) |

| 539 | 苏河1号C栋楼顶(恒丰路666号北楼北侧) |
| --- | --- |
| 540 | 苏河融景时代欧洲花园10号楼(恒丰路318弄28楼电表间) |
| 541 | 苏河融景时代欧洲花园6号楼(恒丰路318弄30楼电表间) |
| 542 | 苏河融景时代欧洲花园7-8号楼(恒丰路318弄11楼电表间) |
| 543 | 苏河少年儿童图书馆(康定东路28号2楼配电房内) |
| 544 | 苏河湾行政公馆A座楼顶(曲阜路9弄55号) |
| 545 | 苏河湾行政公馆B座楼顶(曲阜路9弄55号) |
| 546 | 苏河湾行政公馆C座楼顶(曲阜路9弄55号) |
| 547 | 苏河湾中心润府5号楼(福建北路228号楼顶安全通道墙壁) |
| 548 | 苏河湾中心润府6号楼(福建北路228号楼顶安全通道墙壁) |
| 549 | 苏河沿岸AL10b-1上海总商会东面绿化内(河南中路-浙江北路-北侧-沿街) |
| 550 | 苏河沿岸AL10b北苏州路550号马路对面绿化内(河南中路-浙江北路-北侧-沿河) |
| 551 | 苏河沿岸AL11b普济路桥边(西苏州路-安远路-南侧) |
| 552 | 苏河沿岸AL12b-1蝴蝶食坊社区食堂东侧(石门二路-昌平路-南侧-沿街) |
| 553 | 苏河沿岸AL12b蝴蝶湾市民篮球场西面(石门二路-昌平路-南侧-沿岸) |
| 554 | 苏河沿岸AL13b南苏州路1501号(成都北路-恒丰路-南侧) |
| 555 | 苏河沿岸AL2b昌平路桥东北边(恒通路-长安西路-东侧) |
| 556 | 苏河沿岸AL3b光复路869号(恒通路-恒丰路-北侧) |
| 557 | 苏河沿岸AL5b光复路697号凯德星贸邸大门东侧(成都北路-恒丰路-北侧) |
| 558 | 苏河沿岸AL6b光复路423号福新面粉厂斜对面(大统路-成都北路-北侧) |
| 559 | 苏河沿岸AL7b乌镇路桥边(晋元路-大统路-北侧) |
| 560 | 苏河沿岸AL8b四行仓库对面绿化内(西藏北路-晋元路-北侧) |
| 561 | 苏河沿岸AL9b北苏州路862号对面(浙江北路-西藏北路-北侧) |
| 562 | 太平洋百货(不夜城店)1号楼38楼(天目西路218号) |
| 563 | 太平洋百货(不夜城店)2号楼(天目西路218号) |
| 564 | 太平洋百货(不夜城店)5号楼平台(天目西路218号) |
| 565 | 泰府名邸11号楼(泰兴路625弄11号楼楼顶) |
| 566 | 泰府名邸12号楼(泰兴路625弄12号楼楼顶) |
| 567 | 泰府名邸13-14号楼(泰兴路625弄13-14号楼楼顶) |
| 568 | 泰兴大楼楼顶(南京西路934号) |
| 569 | 陶瓷大楼(光复路271号楼顶屋顶上) |
| 570 | 体育局(昌平路728号)(电箱7楼平台) |
| 571 | 天道俪晶大厦6楼平台(共和新路708弄) |
| 572 | 天目西路511号 锦程大厦楼顶 |
| 573 | 天目西路幼儿园(光复路601号西面平台) |
| 574 | 天目中路758号华盛大楼顶 |
| 575 | 天潼路(福建北路-山西北路-两侧) |
| 576 | 天潼路(福建北路-浙江北路-两侧) |
| 577 | 天潼路(山西北路-河南北路-两侧) |
| 578 | 铁路公安处虬江路1168号顶 |
| 579 | 通用大厦5楼平台(共和新路1346号) |
| 580 | 通用大厦楼顶(共和新路1346号) |
| 581 | 同孚大楼 |
| 582 | 同济大学沪北校区(共和新路955号汇丰楼1楼低压配电房内) |
| 583 | 外国语小学(北京西路605弄47号) |
| 584 | 外国语学社旧址(大沽路成都北路西北角) |
| 585 | 外国语中学(北京西路653号) |
| 586 | 万航渡路130弄弄 口 (西侧)(乌北路-北京西路) |
| 587 | 万航渡路联义坊外立面(万航渡路223弄) |
| 588 | 万航渡路武宁南路西南口云石灯围墙(万航渡路328号/一师附小对面) |
| 589 | 万荣路(万荣路江场西路路口东北角) |
| 590 | 万荣路(万荣路江场西路路口西北角) |
| 591 | 万荣路(万荣路灵石路口西北角) |
| 592 | 威海路648号(陕西路茂民路北侧) |

| 593 | 唯庭世纪酒店楼顶(长安路1088号北楼) |
| --- | --- |
| 594 | 文新报业集团B(威海路757号楼顶AL2-B电箱) |
| 595 | 文新报业集团楼顶AL2电箱(威海路757号) |
| 596 | 文学艺术欧式古建筑(延安西路200号3楼走廊内) |
| 597 | 文艺会堂裙楼华东医院行政楼(延安西路200号2楼配电间) |
| 598 | 文艺会堂主楼(延安西路200号12楼楼顶配电间) |
| 599 | 闻喜935弄18号小区(8栋)(平改坡)(场中路2251弄24号楼东侧围墙) |
| 600 | 五矿大厦(光复路757号楼顶机房内) |
| 601 | 五月花商务大厦(吴江路15号楼顶电梯间) |
| 602 | 武泰公寓北楼(泰兴路567号28楼楼顶) |
| 603 | 武泰公寓南楼(泰兴路555号26楼楼顶) |
| 604 | 西藏北路民和路西南角 |
| 605 | 西藏北路中山北路东北角花坛 |
| 606 | 西藏北路中山北路西北角 |
| 607 | 西康路三小(泰兴路275号) |
| 608 | 西斯文理(新闸路632号) |
| 609 | 现代交通大厦西面裙楼15楼(恒丰路218号) |
| 610 | 现代交通商务大厦楼顶(恒丰路218号) |
| 611 | 祥腾财富广场2号楼(共和新路3088号) |
| 612 | 祥腾财富广场3号楼(共和新路3088号) |
| 613 | 祥腾财富广场7号楼(共和新路3088号) |
| 614 | 祥腾财富广场9号楼(共和新路3088号) |
| 615 | 新福康里(新闸路864号) |
| 616 | 新梅大厦楼顶(天目中路585号工程部屋内) |
| 617 | 新沃大厦(南苏州路1455号楼顶) |
| 618 | 兴铁大厦17楼过道电井内 天目中路181号 |
| 619 | 兴业银行(江宁路168号上海兴业大厦33楼) |
| 620 | 兴中心3G产业园A栋1楼配电房（西藏北路中兴路） |
| 621 | 亚朵轻居酒店(南苏州路1419号楼顶) |
| 622 | 延安饭店北楼(延安西路1111号) |
| 623 | 延安饭店主楼(延安西路1111号) |
| 624 | 延安路1157弄 |
| 625 | 延安中路810\834-866号居民楼 |
| 626 | 延新小区(共和新路1725弄21号) |
| 627 | 延新小区(共和新路1725弄29号) |
| 628 | 延长路130号对面隔离带中 |
| 629 | 延长路136号门口落地 |
| 630 | 延长路172号门口落地 |
| 631 | 延长路178号居民楼\镜头装饰墙(近地铁2号口) |
| 632 | 延长路263号门 口 |
| 633 | 延长路265弄1号1楼 |
| 634 | 延长路40号门口落地 |
| 635 | 延长路广延路口隔离带中 |
| 636 | 延长路锦灏佳园物业监控室内 |
| 637 | 延长路平型关路口隔离带中 |
| 638 | 延长路上海大学内围墙边 |
| 639 | 一天下大厦顶楼配电房(恒通路360号) |
| 640 | 移动大楼(江场西路355号楼顶平台) |
| 641 | 银历大厦河南北路485号楼顶 |
| 642 | 盈凯文创大厦12楼强电间(西藏北路88号) |
| 643 | 盈凯文创大厦18楼强电间(西藏北路88号含楼顶LOGO灯) |
| 644 | 盈凯文创大厦1楼强电间(西藏北路88号含1楼照明设施) |
| 645 | 盈凯文创大厦2楼强电间(西藏北路88号不含广告灯箱) |
| 646 | 盈凯文创大厦3楼强电间(西藏北路88号) |

| 647 | 盈凯文创大厦5楼强电间(西藏北路88号) |
| --- | --- |
| 648 | 永鼎大厦12层平台(共和新路3388号) |
| 649 | 永鼎大厦13层楼顶(共和新路3388号) |
| 650 | 永盛苑11号楼(共和新路111弄) |
| 651 | 永盛苑1-5号楼(共和新路111弄5号楼楼顶) |
| 652 | 永盛苑8号楼(共和新路111弄) |
| 653 | 永盛苑9号楼(共和新路111弄) |
| 654 | 邮电设计院(北京西路833号) |
| 655 | 玉峰花园31号 |
| 656 | 玉峰花园灵石路999弄28号室外 |
| 657 | 玉峰花园灵石路999弄6号室外 |
| 658 | 御锦轩凯宾斯基酒店30楼强电间(凤阳路601号) |
| 659 | 御锦轩凯宾斯基酒店4层半设备间(凤阳路601号) |
| 660 | 御品大厦(北京西路935号) |
| 661 | 裕通面粉厂东北栋(长安路918号围墙绿化内) |
| 662 | 裕通面粉厂东南栋(长安路908号围墙绿化内) |
| 663 | 裕通面粉厂西栋(裕通路88号围墙绿化内) |
| 664 | 越秀苑1号楼楼顶(大统路938号) |
| 665 | 越秀苑2-3号楼楼顶(大统路938号) |
| 666 | 越秀苑4-5号楼楼顶(大统路938号) |
| 667 | 越秀苑6号楼楼顶(大统路938号) |
| 668 | 越秀苑7号楼楼顶(大统路938号) |
| 669 | 越洋国际广场(南京西路1601号) |
| 670 | 云峰剧场(北京西路1700号) |
| 671 | 长泰企业天地广场(海宁路899号2楼强电间自控外墙壁灯) |
| 672 | 臻逸恒丰服务式公寓楼顶(恒丰路10号) |
| 673 | 振安广场3号楼(新闸路石门二路路口) |
| 674 | 振安广场8号楼(新闸路石门二路路口) |
| 675 | 政法大楼大统路199号楼顶(天目中路600-606号) |
| 676 | 智慧广场楼顶(武宁南路488号) |
| 677 | 中创大厦23楼平台(南京西路819号) |
| 678 | 中创大厦7楼平台(南京西路819号) |
| 679 | 中房华东大厦(长安路1138号楼顶) |
| 680 | 中共二大会址纪念馆(老成都北路7弄30号) |
| 681 | 中共江苏省委机关旧址(巨鹿路820弄马路电箱) |
| 682 | 中共三大后中央局机关历史纪念馆(浙江北路118号) |
| 683 | 中共淞浦特委办公地点旧址(山海关路339号) |
| 684 | 中共中央第一座无线电台旧址纪念碑(延安中路420弄9号) |
| 685 | 中共中央军委机关旧址纪念馆(新闸路613弄12号) |
| 686 | 中共中央文库遗址纪念碑(西康路560弄15号) |
| 687 | 中国福利会新少年宫(延安西路64号楼顶) |
| 688 | 中华新路469号顶华天大厦（城家公寓） |
| 689 | 中华新路591弄5号 |
| 690 | 中环汶水路隔离带(汶水路180号) |
| 691 | 中凯城市之光(1-5,上岛咖啡所在楼) |
| 692 | 中凯城市之光(1号楼/靠成都路A幢)(威海路333弄) |
| 693 | 中凯城市之光(26/28/30)(威海路333弄) |
| 694 | 中凯城市之光(2号楼)AB楼(威海路333弄) |
| 695 | 中凯城市之光(36/38靠石门一路)(威海路333弄) |
| 696 | 中粮天悦壹号1号楼楼顶(曲阜路80号) |
| 697 | 中粮天悦壹号2号楼楼顶(曲阜路80号) |
| 698 | 中粮天悦壹号3号楼楼顶(曲阜路80号) |
| 699 | 中粮天悦壹号4号楼楼顶(曲阜路80号) |
| 700 | 中粮天悦壹号5号楼楼顶(曲阜路80号) |

| 701 | 中山北路共和新路东南角(共和新路925号)(4号箱) |
| --- | --- |
| 702 | 中山北路共和新路西北角(中山北路703弄)(2号箱) |
| 703 | 中山北路共和新路西南角(中山北路760号)(1号箱) |
| 704 | 中铁二十四局8楼东侧(共和新路911号) |
| 705 | 中铁二十四局8楼西侧(共和新路911号) |
| 706 | 中土大厦5楼平台(共和新路666号) |
| 707 | 中欣大厦(南京西路1468号) |
| 708 | 中信泰富楼顶东北角(南京西路1168号) |
| 709 | 中信泰富楼顶西南角(南京西路1168号) |
| 710 | 中兴财富国际公寓3号楼楼顶(中华新路588弄) |
| 711 | 中央公寓楼顶(南京西路931号) |
| 712 | 仲益大厦48楼平台(南京西路580号) |
| 713 | 仲益大厦裙楼(南京西路580号11楼顶靠墙) |
| 714 | 仲益大厦裙楼51楼(南京西路580号) |
| 715 | 卓越居2座顶机房 民立路289弄1号 |
| 716 | 卓越居3座顶机房 民立路289弄4号 |
| 717 | 卓越居7座顶机房 华康路69弄1号 |
| 718 | 卓越居8座顶机房 华康路69弄 |
| 719 | 紫安大厦14楼(愚园路309号) |
| 720 | 紫金兰花苑(共和新路4618弄6号楼) |
| 721 | 静安大厦(延安西路300号楼顶) |
| 722 | 天鼎花园(西苏州路65弄鼎天大厦楼顶) |
| 723 | 洲明商务楼(平型关路15号7楼东侧平台) |
| 724 | 长安大厦1号楼顶（长安路1001弄） |
| 725 | 共和新路1700弄1号室外 |
| 726 | 共和新路1700弄61号室外 |
| 727 | 广茂苑2号室外沪太路935弄 |
| 728 | 西藏北路1375号门 口 |
| 729 | 西藏北路204号对面墙上（地道 口） |
| 730 | 西藏北路512号对面墙上（地道 口） |
| 731 | 西藏北路民和路东北角 |
| 732 | 西藏北路俞泾港路东南角花坛 |
| 733 | 展望大厦 沪太路140弄1号楼顶 |