会议系统发布屏招标需求

一、项目概述及技术需求
1.总则
本文件为本项目的技术规范要求。
1.1本规范书供系统提供商（以下简称投标人）编写投标文件和报价之用，并将作为招标的基础。
1.2投标人所提供的整体解决方案、系统软硬件设备、集成和服务等，均应符合招标人颁布的相关技术规范。如有不符合之处，要求投标人在应答中逐项说明，如果投标人未有声明，则视投标人提供或推荐的整体方案、所有系统软硬件设备、集成及服务等满足相关技术规范及规范书要求。
1.3 投标人提供的各项设备必须为成熟、稳定的商用产品，其功能、性能、容量、处理能力和接口数量等应完全符合招标人指明的规范和标准，并保证配置的软硬件数量和功能满足或高于招标人提出的要求。如果招标人在工程实施和实际运行中发现投标人所提供的各项设备及系统的功能、性能未达到本工程规范书的要求，投标人应免费增加或修改软硬件，并使之满足或高于招标人提出的要求。 
1.4投标人未经招标人同意，不得以任何形式向第三方公开本文件。

1.5 采购说明
本项目采购内容见表一所示涉及的会议场所及满足所需功能的系统全部内容。包括但不限于系统集成方案、硬件设备、软件、系统培训以及售后维保等。投标人在应标时需提供为满足本项目采购需求的必要说明材料，包括但不限于：系统集成方案、设备清单、施工计划、培训计划以及维保计划等。
2.项目概述
2.1 工程内容
本项目所建设的会议场所要求能承办的各种会议、培训、学术交流研讨等事务。
下表为本工程涉及区域的建筑规模及功能需求如下表所示：

	表一：会议室使用需求统计表

	序号
	位置
	会议室
	面积   （平方米）
	配置   系统
	功能需求

	1
	3#楼1楼
	1楼报告厅
	473.86
	1.LED显示系统
2.音响 系统
3.集中控制系统
	1.LED显示系统：支持多画面拼接与信号切换；支持场景预设功能；可接受第三方控制，受控内容包括但不限于自动切换HDMI、DVI、网络等制式的输入信号源，场景预设调用，供电电源开关等；要求预留备品备件，以确保屏体故障后维修效果的一致性；                                          
2.音响系统：以会议功能为主，兼容多媒体资料片声音信号的重放。要求系统运行安全可靠、语音效果清晰可懂，确保所有到会者都能听清听懂会议扩声内容；支持第三方控制，受控内容不限于输入输出音源的选择、信号电平大小的调整及预设程序调用等；                
3.集中控制系统：要求通过该系统简化LED显示屏和扩声系统的操作控制，以降低对操控人员的专业素质要求。控制内容包括但不限于音视频信号源的选择和切换，声音信号电平的调整、供电系统电源的开关、预设程序的调用等。

	2
	3#楼2楼
	2楼大会议室
	189.7
	1.LED显示系统
2.音响 系统
	1.LED显示系统：支持多画面拼接与信号切换；支持场景预设功能；可接受第三方控制，受控内容包括但不限于自动切换HDMI、DVI、网络等制式的输入信号源，场景预设调用，供电电源开关等；要求预留备品备件，以确保屏体故障后维修效果的一致性；                                          
2.音响系统：以会议功能为主，兼容多媒体资料片声音信号的重放。要求系统运行安全可靠、语音效果清晰可懂，确保所有到会者都能听清听懂会议扩声内容。                

	3
	3#楼3楼
	3楼大会议室
	189.7
	1.LED显示系统
2.音响 系统
	1.LED显示系统：支持多画面拼接与信号切换；支持场景预设功能；可接受第三方控制，受控内容包括但不限于自动切换HDMI、DVI、网络等制式的输入信号源，场景预设调用，供电电源开关等；要求预留备品备件，以确保屏体故障维修后效果的一致性；                                          
2.音响系统：以会议功能为主，兼容多媒体资料片声音信号的重放。要求系统运行安全可靠、语音效果清晰可懂，确保所有到会者都能听清听懂会议扩声内容。                

	4
	
	3楼小会议室
	69.72
	投影显示系统
	要求可接入HDMI和网络等制式的视频信号，提供有线和无线两种投屏方式

	5
	3#楼4楼
	4楼大会议室
	189.7
	1.LED显示系统
2.音响 系统
	1.LED显示系统：支持多画面拼接与信号切换；支持场景预设功能；可接受第三方控制，受控内容包括但不限于自动切换HDMI、DVI、网络等制式的输入信号源，场景预设调用，供电电源开关等；要求预留备品备件，以确保屏体故障维修后效果的一致性；                                          
2.音响系统：以会议功能为主，兼容多媒体资料片声音信号的重放。要求系统运行安全可靠、语音效果清晰可懂，确保所有到会者都能听清听懂会议扩声内容。                

	6
	
	4楼小会议室
	34.64
	投影显示系统
	要求可接入HDMI和网络等制式的视频信号，提供有线和无线两种投屏方式

	7
	
	4楼中会议室
	133.34
	1.LED显示系统
2.音响 系统
	1.LED显示系统：支持多画面拼接与信号切换；支持场景预设功能；可接受第三方控制，受控内容包括但不限于自动切换HDMI、DVI、网络等制式的输入信号源，场景预设调用，供电电源开关等；要求预留备品备件，以确保屏体故障后维修效果的一致性；                                          
2.音响系统：以会议功能为主，兼容多媒体资料片声音信号的重放。要求系统运行安全可靠、语音效果清晰可懂，确保所有到会者都能听清听懂会议扩声内容。                

	8
	3#楼5楼
	5楼大会议室
	142
	1.LED显示系统
2.音响 系统
	1.LED显示系统：支持多画面拼接与信号切换；支持场景预设功能；可接受第三方控制，受控内容包括但不限于自动切换HDMI、DVI、网络等制式的输入信号源，场景预设调用，供电电源开关等；要求预留备品备件，以确保屏体故障后维修效果的一致性；                                          
2.音响系统：以会议功能为主，兼容多媒体资料片声音信号的重放。要求系统运行安全可靠、语音效果清晰可懂，确保所有到会者都能听清听懂会议扩声内容。                

	9
	
	5楼小会议室 1
	54.22
	智能一体机
	在常规功能基础上，要求该一体机：1.内置麦克风、扬声器和摄像机，2.不少于10个的电容触控点位，且触摸延迟不高于8ms,3.具备文件的存储和调用功能，支持本地和U盘两种存储介质

	10
	
	5楼小会议室2
	39.29
	智能一体机
	在常规功能基础上，要求该一体机：1.内置麦克风、扬声器和摄像机，2.不少于10个的电容触控点位，且触摸延迟不高于8ms,3.具备文件的存储和调用功能，支持本地和U盘两种存储介质

	11
	
	5楼小会议室3
	67.8
	LED显示系统
	1.LED显示系统：支持多画面拼接与信号切换；支持场景预设功能；可接受第三方控制，受控内容包括但不限于自动切换HDMI、DVI、网络等制式的输入信号源，场景预设调用，供电电源开关等；要求预留备品备件，以确保屏体故障维修后效果的一致性                                          

	12
	3#楼2楼
	2楼大会议室 
	92.65
	1.投影显示系统
2.音响 系统
	1.投影显示系统，兼容HDMI及网络等信号的接入，提供有线和无线投屏两种投影方式                      2.音响系统，满足会议和多媒体资料片重放等功能对声音系统的需求

	13
	
	2楼展厅
	92.65
	1.LED显示系统
2.音响 系统
	1.LED显示系统，要求可接入HDMI、DVI、网络等制式的信号源，支持多画面拼接与信号切换，可接收中控系统发送的信号切换指令选择输入信号源
2.音响系统，满足展厅讲解，LED大屏资料片播放时音频信号的重放

	14
	3#楼6楼
	6F会议室-1  
	68.55
	投影显示系统
	支持HDMI及网络等信号的接入，提供有线和无线投屏两种投影方式 

	15
	
	6F会议室-2   
	69.19
	投影显示系统
	支持HDMI及网络等信号的接入，提供有线和无线投屏两种投影方式 

	16
	
	6F会议室-3   
	64.52
	投影显示系统
	支持HDMI及网络等信号的接入，提供有线和无线投屏两种投影方式 

	17
	
	6楼会议室-4    
	47.9
	投影显示系统
	支持HDMI及网络等信号的接入，提供有线和无线投屏两种投影方式 

	18
	
	6楼会议室-5
	45.12
	投影显示系统
	支持HDMI及网络等信号的接入，提供有线和无线投屏两种投影方式 

	19
	
	6楼会议室-6
	58.34
	投影显示系统
	支持HDMI及网络等信号的接入，提供有线和无线投屏两种投影方式 


2.2工程建设目标
技术先进
设备选型及系统集成时应充分发挥数字会议系统的特点；对于报告厅，提供集中智能化管理控制功能，简化系统的操作和控制，以降低对操控人员的专业组织要求。
系统运行安全可靠
应选用技术成熟产品，并经实践验证的安全可靠的产品和材料。
组成系统的前后级设备之间的电气性能匹配，且留有合适的动态余量。
可扩展性
系统架构设计应重点考量通道接口规模、带宽等信号传输因素，并留有余量。方便日后即使在正常运营条件下也能对系统进行平稳扩容和调整，优化和提升系统的运营能力和性能。 
开放性。系统建设中应采用国际通过的信号接口和传输协议。
操作简单直观。充分考量非专业人士的操作偏好和使用习惯，提供直观易学易用的系统操作界面。
简约美观。固定安装在会议场所现场的设备，如扬声器、投影机等，在满足使用功能的基础上，应采用造型美观的产品。特别是扬声器，基于各会议场所层高有限，应采用体积小巧，颜色与使用环境和谐的，能暗藏尽量暗藏，减少到会者的视觉压抑感及对建筑装饰风格影响。
可维性
要求系统中相同功能的设备选用同一品牌的产品，简化日后的维护管理，也利于系统应急故障的及时处理。
构建系统的主体设备在国内设有专门的维修站，且备品备件丰富。

3.技术要求
3.1 设计依据
符合国标及有关行业标准，具体如下：
 厅堂、体育场馆扩声系统设计规范（GB/T28049-2011）
 厅堂扩声系统设计规范（GB50371-2006）
厅堂扩声特性测量方法 (GB 4959-2011)

智能建筑工程质量验收规范（GB50339-2003）

智能建筑弱电工程设计施工图集（GJBT-471）

会议系统的电及音频性能要求（GB/T15381-94）

民用建筑隔声设计规范（GBJ118-88）

视听系统设备互联用连接器的应用（GB/T15644-95）

视听、视频和电视系统中设备互联的优选配接值（GB/T15859-1995）

LED显示屏通用规范（SJ/T 11141-2003）
民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-92）

电气装置安装工程施工及验收规范（GB50259-96）

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169-92）

公共建筑节能设计标准         GB50189-2005

建筑设计防火规范             GB50016－2006

火灾自动报警系统设计规范     (GB50116-98)

民用建筑电气设计规范         (JGJ/T16-92)

3.2 系统技术指标要求
3.2.1 音响系统

要求报告厅音响系统按照GB/T28049-2011《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》中“会议类一级标准”设计，余下有音响系统的会议场所按照“会议类二级标准”设计。具体如下表所示：
	技术指标要求
	最大声压级
	传输频率特性
	传声增益
	声场
不均匀度
	音响系统
总噪声级

	会议类
扩声一级
	≥98dB
	以125～4000Hz的平均声压级为0dB，在此频带内允许范围：-6dB～+4 dB
	125～4000Hz的平均值≥-10dB
	1000Hz≤+8dB
4000Hz≤+8dB
	NR-20

	会议类
扩声二级
	≥95dB
	以125～4000Hz的平均声压级为0dB，在此频带内允许范围：-6dB～+4 dB
	125～4000Hz的平均值≥-12dB
	1000Hz≤+10dB
4000Hz≤+10dB
	NR-25


3.2.2 视频系统
LED显示系统技术指标以设备技术需求清单为准;
投影系统采用高清HD标准，不低于1080P；

智能化一体机采用4K 高清标准。

3.3会议系统技术参数
3.3.1 技术参数要求

见附件1设备技术参数需求
注明1：本招标技术参数中罗列的是组成会议系统的主材，与其配套的辅材由各投商自行深化设计，实行工程包干。辅材范围不少于机柜、配电箱、接口箱、管道桥架、线缆（包括从现场强电间电源箱下接线端至各用电点的线缆）及接插件等，且投标商在提交投标清单时应详细罗列品牌、型号、技术规格、使用数量等应提供的信息。

注明2：标有“#”的技术要求为重要性能指标，有一个“#”参数不满足的，每项扣2分，#主要技术参数四项不满足为0分；标有“▲”的技术要求为一般重要指标，有一个“▲”参数不满足，每项扣1分，▲主要技术参数六项不满足为0分；其它为一般参数，有一个一般参数不满足的，每项扣0.2分，扣完为止。

注明3：本项目核心产品为LED屏和中控主机；
3.3.2 售后服务要求

（1）免费质量保证期至少原厂3年；供应商需提供产品的合法来源证明或产品授权或原厂售后质保等优先考虑。
（2）招标人将随招标文件，详见附件。

（3）中标承包商应在工程移交前，完成系统性能和功能测试。系统性能测试是针对设备的主要技术参数及控制系统的功能而进行的，用以验证其是否符合合同要求的一系列检测和试验。
（4）系统性能检测的费用包含在本次报价范围内

（5）中标单位需保证保修期内的重大活动顺利进行，中标单位应派出足够的维修和管理人员负责维修工作，并且配备常用工具、材料，认真履行保修责任，做到服务周到及时；此后应在甲方发出通知后24小时内赶到现场（能通过远程诊断解决的除外）进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果。保修期内出现保修事项，中标方接到甲方通知后必须在1小时内响应，4小时内到现场，与招标人有关人员共同到现场查看（能通过远程诊断解决的除外），书面确定维修项目类别和范围及完成时间，并于现场查看后2小时内提出书面处理方案，复杂（重大）维修项目24小时内提出书面处理方案，并在约定的处理时间内处理完成。

发生紧急抢修事故的，中标单位人员在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。招标人需指定专人在现场负责维修工作。

在中标方抢修工作人员到达之前，招标人可采取适当的应急措施，费用由中标单位承担。如通知时明确了具体时间，则以该通知时间为准；如在通知中没有明确具体时间，则抢修到达和维修的具体时间要求如下系统设施及线路出现故障，中标单位须在接到通知后2小时内赶到现场，8小时内完成维修工作。

3.3.2 项目经验

投标人需提供近三年来所做的类似项目。投标人需提供合同扫描件，合同扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容。
二、项目供货管理要求

1、本项目投标人中标后应按照招标文件规定的方式提供货物及相关服务。

2、交货期：合同签订后20天内完成交货，90天天内完成设备的安装和调试。

3、项目组织及人员

投标人中标后应根据本项目要求组织一支经验丰富项目团队，项目负责人应具有本科学历以及10年以上行业从业经历，同时具备二级注册建造师（机电）。项目团队小组的成员不少于6人。其中需配备BIM高级工程师、弱电工程师、安全员、材料员和相应的施工人员。安装人员在施工时需按国家规定持证上岗。同时项目负责人中标后不得随意更换，如需更换需经甲方同意方可更换。
4、安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求（如果需要）

（1）在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标单位应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

（4）中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施。
5、合同签订后投标人应提供产品相关的技术资料和产品使用说明书等资料。安装验收完成后需要提供免费的培训服务和出具相关设备操作手册。
三、质量标准与验收要求
1、投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严格的为准。

2、如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。

四、付款方式

付款方式：第一笔预付款（30%），合同签订生效且采购人收到有效发票后10 个工作日内支付；第二笔（40%），安装完成并通过验收后，采购人收到有效发票后在2026年6月30前支付；第三笔尾款（30%），设备能够正常投入使用后且采购人收到有效发票后在2027年9月30日前支付。

需求清单：详见附表（附表详见采购公告附件）
74
77

