静安区就业促进中心物业管理服务

一、委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

物业名称：上海市静安区就业促进中心

物业类型：办公场所

坐落位置：

1、万荣路 908 号、建筑面积：6073平方米；

2、公兴路 7 号、建筑面积： 276 平方米；

3、昌平路935号副楼一、二层、建筑面积：422.88平方米；

委托管理物业总建筑面积：6771.88平方米。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口1个，人行出入口2个；

2、污水管，污水检查10井；雨水管，雨水检查10井，化粪池1座；

3、办公室照明设施；

4、垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积50平方米；

5、停车场：停车位18个；非机动车停车位：非机动车停放设在一楼南通道。

6、电梯1台 ；

7、高压配电房；

8、生活蓄水池，消防水池，消防水箱；生活水泵1台，消防水泵1组；

9、消防自动报警系统、消防灭火器；

（二）各楼宇各层功能分布情况

1、万荣路908号

南楼1F：档案室

南楼2F：多功能会议室、接待室

南楼3F、4F：办公室

北楼1F:接待大厅

北楼2F：多功能会议室

北楼3F：办公室

中间过道：门卫，停车位，通道

2、公兴路 7 号，公共就业服务站点、办公室

3、昌平路935号副楼一、二层，公共就业服务站点、办公室

（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房：办公房1间；工作间4间；仓库2间。

二、物业管理服务要求

（一）总体管理目标：

1、服务期限

自2026年2月起至2026年12月止。

2、物业管理目标

确保物业管理区域房屋完好等级和正常使用；及时完成各项零星维修任务，维修合格率应为100%。有专业或资质要求的工作岗位，从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

（二）其他管理要求

1.项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

2.本次物业服务内容包括建筑物及设施设备管理、保洁管理、公共秩序维护、绿化管理、接待会议服务、延伸服务等内容。

3.服务费应包括人工综合费用（人员工资、奖金、社会统筹费、国定节假日加班费、

工作餐费、高温费、审证费、劳防用品费、员工通讯费、带薪休假、员工工作服装费、退工费等项）、管理酬金、法定税金等物业公司为完成本项目工作所涉及的全部费用。

4.管理人员资格要求

(1) 项目经理: 具有大专以上，物业管理高级证书及3年以上政府项目物业管理经验

(2) 其他员工

5.物业管理人员共设置个岗位数（该要求可根据实际情况设置）。

| 序号 | 岗位 | 岗位数 | 工作时间 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理（物业经理） | 1 | 周一到周日8：30-17：00 | 具有大专以上，物业管理高级证书及3年以上政府项目物业管理经验 |
| 2 | 安全员 | 1 | 周一至周五8:30-17:00 | 具有大专以上学历，负责对重点区域如接待大厅、办事窗口、档案室、办公室的巡查，并有巡视记录，认真做好安全防范及防火工作 |
| 3 | 保安 | 万荣路：常日班1岗。 昌平路：常日班1岗。 公兴路：常日班1岗 | 万荣路：常日班岗（周一至周六） 昌平路：常日班（周一至周五） 公兴路：常日班（周一至周五） | 具有保安员上岗证。保证接待服务时间（白天8：30－17：00时）各楼层、对外接待大厅、窗口应有保安巡视，并有巡视记录。对违反公共场所秩序的人员加以劝阻，如吸烟、喧哗、随地吐痰及乱扔果皮纸屑、破坏公物及公共设施等；检查沿线通道、走廊、绿化带。 |
| 4 | 保安 | 万荣路24小时轮班2岗位 | 两两制翻班 | 具有保安员上岗证。各楼层、对外接待大厅、窗口应有保安巡视，并有巡视记录。对违反公共场所秩序的人员加以劝阻，如吸烟、喧哗、随地吐痰及乱扔果皮纸屑、破坏公物及公共设施等；检查沿线通道、走廊、绿化带。 |
| 5 | 保洁 | 万荣路：常日班7岗（周六2岗） | 周一至周五8:30-16:00周六8:30-11:30 | 负责中心所有公共区域（包括大楼门厅、走廊、配电间、室内玻璃平面、办公室、档案室、会议室、机房、茶水间、员工食堂、楼梯、卫生间等地面、内外墙面、门窗玻璃、桌椅板凳、公共设施的日常清扫、保洁工作。 |
| 6 | 保洁 | 昌平路：常日班1岗。 公兴路：常日班1岗 | 周一至周五 | 负责中心所有公共区域（包括大楼门厅、走廊、配电间、室内玻璃平面、办公室、档案室、会议室、机房、茶水间、员工食堂、楼梯、卫生间等地面、内外墙面、门窗玻璃、桌椅板凳、公共设施的日常清扫、保洁工作。 |
| 7 | 绿化 |  |  | 负责接待及办公区域内的所有绿化、门前绿化养护，更换，清洁。经中心同意后，外包给相关绿化公司。 |
| 8 | 维修人员 | 1 | 常日班8:30至17:00 | 具有大专以上、高压电工证及低压电工证、物业水电维修中级证。 保证正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护。 |

注：1)投标人应合理配置团队服务人数，确保达到岗位配置要求，同时承诺所有服务人员劳动时间符合《劳动法》的规定。

2)投标人需承诺，若中标为项目所有团队服务人员投保足够份额的雇主责任险、公众责任险等。

6、本项目不得分包转让等。

7、对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

8、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。

（三）建筑物及设施设备管理

1、建筑物管理范围包括：房屋结构检查、屋面维护、外立面维护、承重构件维护、室内装修维护、地基基础维护、附属建筑维护等（根据实际情况增减）

2设施设备管理范围包括：供配电系统、应急供电系统、楼宇智能化系统、安全防范系统、车库管理系统、门禁系统、消防报警与灭火系统、会议音响系统、电梯及自动扶梯系统、给排水系统、空调系统、公告照明系统、避雷系统、标识系统（根据实际情况增减）

3、费用结算：建筑物及设施设备管理的日常维护费用计入投标报价，超过 元的维修费用，按实结算，由业主方另行结算。

4、有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

5、建立24小时运行维护值班制度，建筑物及设备设施发生故障时，维修人员在半天内到达现场抢修，及时发现并解决故障。

6、服务标准及要求：

(1)员工要求：岗位持证上岗率100%；设备台账：建立健全设施设备管理台账。保持管理范围内设施设备台账、台卡及现场标识相符，建档、记录清晰规范、无缺失；

(2)计划管理：建立计划管理体系，编制本项目设施设备运行、维护、检测、中大修计划，并按时实施；

（3）物业档案管理：运行、维护、维修、检测记录建档规范、无缺失；图纸、技术手册归档及时；

（4）机房管理：有管理制度，“四防一通”良好，标识、标志规范清晰、整洁无堆物；

应急管理：预案充分，措施有效、处置及时。

（5）接报修管理，有严密的接报修管理制度，特殊维修必须及时跟进（维保单位维修）并每天将维修情况反馈至智能化管理系统中、处置过程有记录、有回访；

（6）设施设备运行管理：根据各系统设备编制设施设备运行管理方案，重要机房专岗值守操作，建立各设备设施相应的运行标准文件，做到运行操作有依据、有规范，各系统设备设施有合理的运行巡视频次，确保及时发现隐患与问题。相关记录清晰、归档及时；

（7）维护维修管理：依据设施设备维护、检测计划，建立健全各项建筑物、构建物及设施设备日常维护制度及保养规程相关记录清晰、归档及时；

（8）法定检测的系统和计量器具的检测：及时上报业主安排专业机构对所有需法定检测的系统实施检测；

（9）能源管理和控制：有完善的节能降耗措施和制度；根据本项目能源实际使用情况及时、准确地统计及分析，在满足运营的前提下，达到持续节能降耗的目的；

(10)物耗备件管理：物耗存量控制合理，有完善的物耗备品使用制度。

（四）保洁管理

1、范围：包括大堂及楼层公共区域、电梯、消防梯及公共通道、外围、墙面、垃圾房、大楼平台、卫生间、茶水间、展示厅、贵宾厅、设备机房、管道、广场、地面停车场、台阶、绿地花台水池（根据实际情况增减）。

2、费用结算：卫生易耗品计入投标报价。

3、服务标准：

建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

绿化带及水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽，墙壁表面干净。地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。

报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

垃圾中转房中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显无污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

（五）公共秩序维护

1、公共秩序维护范围包括：门卫、信访接待、安保巡逻、监控、车辆管理、外来闯入管理、重大任务安保、突发公共事件处置、消防管理等（根据实际情况增减）

2、提供公共秩序维护的的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，全天候负责区域内及24小时保安、巡逻、值勤。

3、公共秩序维护人员应统一着装，常用设备、易耗品应包含在投标报价中。

4、服务标准：按工作内容和要求建立 管理制度并认真落实，确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境，严格证件登记，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。重点、要害部位每小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。

（六）绿化管理

1、绿化管理范围包括：草坪养护、花坛养护、乔木灌木养护、容器绿植养护、公共区域绿化租放、绿植景点布置、临时应急绿化布置。（根据实际情况增减）

2、费用结算：所有绿化维护费用及易耗品计入投标报价。

3、服务标准：花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，修剪后高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。室内时花、苗木、盆栽及室内摆花等应按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

4、现有租摆和养护绿化清单如下表：

租摆及养护植物清单：

| 序号 | 品种 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 小叶绿萝柱 | 18 |
|  | 发财树 | 2 |
|  | 夏威夷竹 | 4 |
|  | 大绿宝 | 3 |
|  | 金边虎皮兰 | 2 |
|  | 龙须树球 | 1 |
|  | 小绿萝 | 126 |
|  | 大散尾葵 | 2 |
|  | 鸟巢蕨 | 14 |
|  | 花叶常春藤 | 14 |
|  | 如意 | 14 |
|  | 金钱树 | 4 |
|  | 富贵竹笼 | 3 |
|  | 巴西木 | 3 |
|  | 小叶绿萝柱 | 2 |
|  | 小绿萝 | 6 |
|  | 小叶绿萝柱 | 4 |
|  | 朱蕉 | 4 |
|  | 夏威夷竹 | 4 |
|  | 鸭脚木 | 2 |

（七）、接待、会议服务

l、服务范围：为办公楼（区域）内举办的各类会议、活动提供服务，包括接待信息接收、接待资源准备、司梯服务、引位服务。

2、服务内容：

(1)会场布置、会议材料复印、发放，席卡与会场标识布置、主席台布置、会议礼仪接待、引导服务等。

(2)视频、音响保障。

(3)会议期间开水供应及相关服务

(4)会议后会场整理、保洁服务

3、服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，做好会议室的音响服务，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。

（八）档案管理

服务范围包括以下内容：

l、建立管理人员人事档案、用户档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2．健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

3、建立设备、设施、保洁、车辆等日常运作管理档案。

4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关办公区域管理档案资料须做到定期更新，保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

（九）其他服务

1、其他服务范围包括：前期介入、节能管理、垃圾分类管理、垃圾清运、污水管理、理发服务、安检服务、快递派发等。

2、费用结算：计入投标报价。

四、考核办法

《物业管理工作考核办法》

- 接受业主方考核

业主（以下简称甲方）将对中标单位（以下简称乙方）的物业管理工作质量进行监督和考核，具体考核办法如下：

- 组织形式

由甲方相关的单位组成考评小组，负责对乙方进行考核。

考评小组组长由甲方分管领导担任，负责考核的总体管理，督查以及考评结果的审核。

- 考评依据

物业管理委托合同要求。

行业法律法规要求。

- 考评形式

考核分为季度考核（不定期）及年度考评两种。

- 季度（不定期）考核

季度（不定期）考核实行扣分制，具体分为指标考核及日常工作质量考核。

季度考核由甲方与物业管理工作相关的部门负责考核。

季度考核以不少于一次的检查方式对物业管理工作进行考核。

物业管理服务人员的考勤检查：主要岗位人员名单交业主方备案， 乙方物业管理服务人员的考勤系统向甲方开放，甲方根据需要随时抽查。

人员流动性及在岗位考核：主要岗位、重要岗位人员的离职或辞退须交业主方备案，季度考核时须对人员稳定性是否实现控制目标进行考核。

考评小组以外的工作人员在工作中发现乙方的不符合项可报告考评小组，由考评小组进行调查经确认后纳入考核依据；季度考核以不少于一次的检查方式对物业管理工作进行考核。

物业管理服务人员的考勤检查：主要岗位人员名单交业主方备案， 乙方物业管理服务人员的考勤系统向甲方开放，甲方根据需要随时抽查。

人员流动性及在岗率考核：主要岗位、重要岗位人员的离职或辞退须交业主方备案。

季度考核时须对人员稳定性是否实现控制目标进行考核。

考评小组以外的工作人员在工作中发现乙方的不符合项可报告考评小组，由考评小组进行调查经确认后纳入考核依据。

- 年度考评

年度考评以月度指标考核平均值及满意值（业主与用户的平均值）为主要考评指标，由考评小组、相关部门和乙方组织满意度调查。

公式：年度考评总分=（∑每季考核分数÷∑考核次数）×70%＋[（平均用户满意值＋平均业主满意值）÷2]×30%

业主满意度调查：向相关业主工作人员抽样调查，抽样比例为20%；

用户满意度调查，获得考核所需的满意值：

每季度，职能部门组织至现场进行用户满意度调查；

物业管理协会或质量协会等行业协会或机构至现场进行用户满意度调查，抽样数100份。

- 奖罚方法

季度考核总分≥95分，为“优秀”

季度考核总分≥90分，为“达标”

季度考核总分＜90分，为“不达标”

在合同项下的责任范围内，在考核期内发生以下任何一种情况考核为不合格

发生人身伤亡事故；

发生较大责任事故（影响正常对外开放及重要接待活动）；

影响和对外形象及利益（以不正当行为占有客户和业主的财产、泄露有关保密信息等导致业主形象或利益受损）。

物业管理工作质量评价表

| 序号 | 质量目标 | 目标值 | 基本分 | 完成情况 | 考评值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋、设备、设施保养及时率 | 100% | 5 |  |  |  |
| 2 | 房屋、设备、设施及时报修率 | 100% | 2 |  |  |  |
| 3 | 房屋、设备、设施及时修复率 （不可抗力及采购原因除外） | 90% | 6 |  |  |  |
| 4 | 房屋、设备、设施修复合格率 | 99% | 3 |  |  |  |
| 5 | 房屋、设备、设施完好率 | 95% | 3 |  |  |  |
| 6 | 水、电、空调正常供应率（市政原因除外） | 100% | 6 |  |  |  |
| 7 | 通讯系统完好率（电话、网络、会议系统） | 99% | 2 |  |  |  |
| 8 | VIP安全接待率 | 100% | 3 |  |  |  |
| 9 | 突发事件正确处理率 | 100% | 3 |  |  |  |
| 10 | 重大责任事故发生率 | 0 | 5 |  |  |  |
| 11 | 环境保洁 | 95% | 4 |  |  |  |
| 12 | 施工管理有效率 | 100% | 3 |  |  |  |
| 13 | 设施设备维修维护完好率、开通率 | 95% | 7 |  |  |  |
| 14 | 客户投诉处理及时率 | 100% | 2 |  |  |  |
| 15 | 客户投诉率（仅限于对中心投诉） | ≦0.5‰ | 3 |  |  |  |
| 16 | 技术员工上岗持证率 | 100% | 3 |  |  |  |
| 17 | 服务质量合格率 | 95 % | 12 |  |  |  |
| 18 | 保安工作合格率 | 98% | 15 |  |  |  |
| 19 | 绿化成活率 | 98% | 2 |  |  |  |
| 20 | 会务管理满意率 | 98% | 2 |  |  |  |
| 21 | 多媒体演示完好率 | 95% | 2 |  |  |  |
| 考核说明 | 季度考核总分≥95分，为“优秀”。 季度考核总分≥90分，为“达标”。 季度考核总分＜90分，为“不达标”。 在合同项下的责任范围内，在考核期内，发生以下任何一种情况，考核为不合格（该季度考核分数和考核次数不计入年度考核）。 发生重大人身伤亡事故； 发生重大责任事故（影响基地正常对外开放及重要VIP接待活动）； 严重影响业主方对外形象及利益的（以不正当行为占有客户、用户和业主的财产、泄露有关保密信息而导致业主形象或利益受损）。 |  |  |  |  |  |

五、其它要求：

- 1.付款方式：考核合格后，按季度支付费用。

2.投标人需提供本项目各分项物业服务具体方案。

3.投标人需提供针对本项目的管理组织架构及管理制度。

4.投标人需提供防台、防汛、防火、防震、流行病防控、突发事件处置等应急预案。

5.投标人需提供针对本项目垃圾分类管理和回收等方案和针对本项目节能降耗工作计划举措和对员工职业健康的管理思路、举措。

6.投标人需承诺若中标为项目所有团队服务人员投保足够份额的雇主责任险、公众责任险等。

7.投标人需提供本项目的负责人证明材料及投标单位为其缴纳近三个月中任意一个月社保证明。同时提供本项目其它工作人员的证明材料。

8.投标人需提供《自行招用保安员单位备案证明》或承诺自开始服务之日起30日内向所在地设区的市级人民政府公安机关备案；

9.投标人需提供近三年内类似业绩和业主对物业管理的满意度考评。