2026年静安网球馆物业服务需求

一、项目基本情况

项目编号：0626-00007106

项目名称：静安网球馆物业管理服务

采购方式：公开招标

预算金额： 2026年项目预算金额为1172175元

合同履行期限：本项目服务期限自合同签订之日起至2026年12月31日止

费用支付：按季支付，每季度第2个月支付当季度的费用

二、物业概述

静安网球馆位于广延路417号，室内面积2080平方米，室外场地面积8000平方米。网球馆共有2个出入口，其中一个为主出入口，另一个为人行出入口。静安网球馆共分为三层；一层为专业网球馆：二层为行政办公区域及专业健身器械区域、三层暂不对外开放，楼顶（天台）为物业设施设备区域。室外运动场所设有1个足球场、2个网球场。场馆全年开放，场馆开放时间为上午8:00至22:00点。

- 合格投标人的要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的合格供应商；

- 未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

- 本项目不接受联合体投标；

- 本项目采购专门面向中小企业采购，应当按照规定提供《中小企业声明函》。

四、管理要求

1.物业服务企业应具备完善的物业管理方案、内部服务规章制度、素质优良的管理团队以及人员录用管理制度等一系列内部管理规章制度，并严格遵循甲方的各项规章制度。

2.针对本项目，物业服务企业须根据实际情况制定各项应急预案（防台、防汛、防火、防震、流行病防控、突发事件处置等应急预案的处置方案、响应时间等）、针对性的物业管理方案，可行性突发事件应急处置预案等并组织演练，避免发生安全事故；

3.根据相关规定要有详细的垃圾分类管理和回收、危废管理等方面工作安排，以及做好节能降耗工作计划和实施措施和员工职业健康的管理等。

4.在日常管理中要建立人员交接班、日常检查（巡查）、项目故障与维修、保养登记制度。建立各类管理资料的收集、分类整理、归档管理制度；

5.配合业主方对委外设施设备维修保养的监督管理工作；

6.依据合同约定对内管理整个物业组织专业化的服务，服务人员遵纪守法，严禁违章作业，应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督；

7.维修工、保安员工作岗位根据国家规定需要持证上岗，需要确保相关工作人员持有国家认可的上岗证，对物业从业人员进行安全操作培训，遵守有关环境保护和职业健康管理职责要求；

8.针对本项目的特性，投标单位指出本项目管理的重点、难点所在，并制定相应的处理措施；

9.执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方；

10.做好新老保安公司的交接方案。落实项目进场 /退场工作的交接、进场人员留用安排等工作；

11.制定合理、科学的各项服务质量指标和自身服务自查自纠的能力以及考核方法和标准。

五、物业管理服务人员岗位配置需求

| ## 部门职能 | ## 岗位 | ## 岗位数 | ## 备注（岗位所需服务时长或时段、须具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 服务中心 | ## 项目经理 | ## 1 | ## （1）项目负责人具有本科及以上学历，并提供学历证书； ## （2）持有物业经理高级证书优先 ## （3）具有类似项目管理经验3年及以上的优先； ## （4）具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质，文字、口头沟通能力，电脑操作熟练，业务熟悉、经验丰富。 ## （5）需提供投标单位为项目负责人缴纳的近三个月中任意一个月社保证明。 |
| ## 公用设施设备 维护服务 | ## 工程维修 | ## 2 | ## 做五休二制，需持低压电工作业证（不少于2张）。 |
| ## 保洁服务 | ## 保洁领班 | ## 1 | ## 做五休二。 |
|  | ## 保洁员 | ## 4 | ## 做一休一。 |
| ## 保安服务 | ## 保安领班 | ## 1 | ## 做五休二。 |
| ## 保安服务 | ## 保安员 | ## 1 | ## 做一休一；12小时制；翻班； ## 保安人员均需持保安证。 |

注；

- 投标人应合理配置团队服务人数，确定达到岗位数配置要求；工程人员、保安人员均需持相应证件上岗，所有服务人员年龄55周岁以下优先；

- 承诺所有团队服务人员劳动时间符合《中华人民共和国劳动法》的规定；

- 投标人需承诺：若中标为项目团队所有人员投保足够份额的公众责任险和雇主责任险。

六、物业提供服务内容

1.物业综合管理

（1）物业管理人员协调处理静安网球馆物业服务中心的有关物业管理事务、物业工作人员排班及甲方交办事项等；

（2）物业管理人员负责管理处日常管理工作，组织制定和实施物业管理工作计划，编制物业管理方案；

（3）做好物业相关业务的管理制度与档案、资料管理。建立资料的收集、分类整理、归档管理制度；

（4）在日常管理中要建立交接班、巡查等登记制度。监督检查各部门服务质量运行情况，组织召开工作例会

（5）负责定期向甲方管理部门汇报工作，完成上级领导交办的其他工作。

2.设施设备维修服务

（1）负责日常零星维修，涉及水、电、卫浴设备、办公家具、门锁、电器设备类维修不过夜。应急维修2小时内处理完毕，一般维修类时长不超过24小时；

（2）遇电路故障、水管爆裂、水龙头漏水、门锁故障、门窗毁坏随叫随修；

（3）确保排水管、排污管畅通，如有堵塞及时疏通，如遇厕所堵塞应当立即疏通；

（4）公共照明、水电气设施每日巡查并登记在册；

（5）楼宇内门窗、照明设施每日巡查并登记在册；

（6）专业设施设备发生故障维修时，应积极配合业主方，并及时向业主方汇报维修进程。

3.安保服务

全面负责静安网球馆区域内的秩序维护工作，保证24小时值勤，夜间对重要部位进行巡逻，防止盗窃等案件发生。严格执行静安网球馆安保巡岗制度，保安人员必须有固定岗位及负责区域，对其负责区域，应不定时在其所辖范围内进行巡查，并做好日常巡查记录，发现问题或异常及时上报；加强值班，建立文明值班。值班场所做到整洁、卫生、有序，负责门前三包：“包安全、包卫生、包秩序”；上岗人员做到“七不”：不擅离岗位，不打瞌睡，不闲聊嬉闹，不打牌下棋，不玩手机，不聚众喝酒，不干私活会客。

- 必须熟悉各楼层的整体布局、消防设施放置位置、消防通道走向，维护楼层的公共秩序；负责巡查楼层内的治安、消防、水浸等异常情况，发现问题立即处理并报告上级处理；

- 遇到突发事件必要时及时报警并告知甲方办公室负责人，防止事态扩大、恶化，协助保护现场；

- 易燃、易爆、放射、毒害物质、管制刀具以及安全规定禁入的其它物品，禁止携带进入；

- 每日不定期巡视静安网球馆区域安全工作，并做好登记；发现异常及时处置并上报物业管理人员处理。

- 熟练掌握中央监控、消防报警等设备的技术性能及操作方法，熟练掌握静安网球馆区域内消防设备的分布情况；监控人员需要持证上岗。

- 对监控、报警仪器做好经常性的清洁保养工作。当监控报警仪器发生故障时，应立即通知工程部或专业维保单位，协助专业人员尽快排除故障，并做好详细记录；

- 对无故进入监控中心的员工，应立即劝其离去，并记录其工号，如有领导进入，在值班记录上做好记录；

- 做好对讲机电池充电，消防专用钥匙的管理工作，需要换电池领钥匙时应通知物业管理人员；

- 保持工作岗位的清洁卫生，交岗前应对本岗位进行整体打扫，以保证工作环境的干净整洁；

- 移交下一班次处理的工作，做好书面记录及口头移交，每班次值勤人员应完成上班移交的工作：接班人员未到岗，本班值勤人员不得擅自离岗。

- 做好主出入口车辆协调工作，以免引起主出入口车辆堵塞。

4.保洁服务

- 负责静安网球馆馆内及外场区域的保洁服务；

- 馆内1-3楼公共部位的保洁服务；每日不间断巡回场馆各区域保洁；

- 大厅、楼层玻璃门、场馆区域内保洁、办公室、公共区域、消防通道、男女更衣室、卫生间等日常保洁；

- 每天不低于2次更换办公区垃圾袋，并集中处理；

- 根据实际需要，遵守甲方规定的作业时间要求提供场馆保洁服务工作；

- 按上海市生活垃圾管理要求分类投放清运处理，所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律法规规定；

- 生活垃圾工作，做到当天垃圾当天清除；干垃圾、湿垃圾、可回收物及有害垃圾及时处理；每天定时处理2次以上，做好分拣工作，将场馆内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口；

- 所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

5.绿化服务

- 定期浇水、除草、施肥、喷洒农药防治病虫害；

- 乔灌木每年修剪且生长良好，树冠完整；及时扶正加固。

七、服务承诺

1.中标单位严格执行场馆管理要求，每半年一次满意率征询，对合理建议及时采取措施，提高服务的满意度；

2.建立静安网球馆24小时应急联动响应机制，各类突发事件及时响应处置，各类服务需求24小时内给予答复。承担安全保障、可靠、有效地快速响应；

3.中标单位与其聘用人员发生纠纷，均由中标单位负责调解与处理，本单位不承担责任；

4.中标单位员工在工作期间及上下班时间的安全问题或有意外问题，由中标单位自行承担；

5.中标单位用工应遵守国家有关法律法规，并合法办理各种用工手续。

八、其他

1.具备《保安服务许可证》或《自用保安备案证明》或承诺在中标后取得本市公安部门颁发的《自行招用保安员单位备案证明》。

2.投标单位具备《质量管理体系认证书》、《职业健康安全管理体系认证书》、《环境管理体系认证证书》等。

3.投标单位具备近三年内类似项目管理业绩，另附业主方优秀评价证明，方为有效证明。

4.静安网球馆地址：静安区广延路417号，联系人：朱老师，联系电话：56971908 。

2026年静安社区市民健身中心物业服务需求

一、项目基本情况

项目编号：0626-00007107

项目名称：静安区社区市民健身中心物业管理服务

采购方式：公开招标

预算金额： 2026年项目预算金额为892273.5元

合同履行期限：本项目服务期限自合同签订之日起至2026年12月31日止

费用支付：按季支付，每季度第2个月支付当季度的费用

二、物业概述

静安社区市民健身中心于2020年9月由静安区机关事务管理局交由区体育局管理，区体育局委托全民健身中心全权负责该房屋使用及运营权。

该场馆位于恒丰北路8号，建筑面积约3437.5㎡，场馆1楼设有两间乒乓球房，一间含有5片乒乓球场地，另一间是多功能乒乓球室；二楼设有百姓健身房，配置多种有氧及无氧运动器材；三楼设有两个训练场地；四楼设置8.5×19.8m的梯形非标小型游泳池；五楼为露天花园。一至四楼匀配置配套用房及独立更衣室等辅助用房。场馆全年开放，场馆开放时间为上午8:00至22:00点。

三、合格投标人要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的合格供应商；

- 未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

- 本项目不接受联合体投标；

- 本项目采购专门面向中小企业采购，应当按照规定提供《中小企业声明函》。

- 四、管理要求

1.物业服务企业应具备完善的物业管理方案、内部服务规章制度、素质优良的管理团队以及人员录用管理制度等一系列内部管理规章制度，并严格遵循甲方的各项规章制度。

2.针对本项目，物业服务企业须根据实际情况制定各项应急预案（防台、防汛、防火、防震、流行病防控、突发事件处置等应急预案的处置方案、响应时间等）、针对性的物业管理方案，可行性突发事件应急处置预案等并组织演练，避免发生安全事故；

3.根据相关规定要有详细的垃圾分类管理和回收、危废管理等方面工作安排，以及做好节能降耗工作计划和实施措施和员工职业健康的管理等。

4.在日常管理中要建立人员交接班、日常检查（巡查）、项目故障与维修、保养登记制度。建立各类管理资料的收集、分类整理、归档管理制度；

5.配合业主方对委外设施设备维修保养的监督管理工作；

6.依据合同约定对内管理整个物业组织专业化的服务，服务人员遵纪守法，严禁违章作业，应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督；

7.维修工、保安员工作岗位根据国家规定需要持证上岗，需要确保相关工作人员持有国家认可的上岗证，对物业从业人员进行安全操作培训，遵守有关环境保护和职业健康管理职责要求；

8.针对本项目的特性，投标单位指出本项目管理的重点、难点所在，并制定相应的处理措施；

9.执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方；

10.做好新老保安公司的交接方案。落实项目进场 /退场工作的交接、进场人员留用安排等工作；

11.制定合理、科学的各项服务质量指标和自身服务自查自纠的能力以及考核方法和标准。

五、物业管理服务人员岗位配置需求

| ## 部门职能 | ## 岗位 | ## 岗位数 | ## 备注（岗位所需服务时长或时段、须具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 服务中心 | ## 项目经理 | ## 1 | ## （1）项目负责人具有本科及以上学历，并提供学历证书； ## （2）持有物业经理高级证书优先； ## （3）持安全生产培训合格证书； ## （4）具有类似项目管理经验3年及以上的优先； ## （5）需提供投标单位为项目负责人缴纳的近三个月中任意一个月社保证明。 |
| ## 公用设施设备维护服务 | ## 工程维修 | ## 1 | ## 做五休二制； ## 需持低压电工作业证、特种设备安全管理员证、登高作业操作证。 |
| ## 保洁服务 | ## 保洁员 | ## 3 | ## 做一休一制 |
| ## 保安服务 | ## 保安员 | ## 2 | ## 做二休二、做一休一制； ## 保安人员均需持保安证上岗 |

注；

- 投标人应合理配置团队服务人数，确定达到岗位数配置要求；工程人员、保安人员均需持相应证件上岗，所有服务人员年龄55周岁以下优先；

- 承诺所有团队服务人员劳动时间符合《中华人民共和国劳动法》的规定；

- 投标人需承诺：若中标为项目团队所有人员投保足够份额的公众责任险和雇主责任险。

- 六、物业提供服务内容

- 综合管理服务

- 物业管理人员协调处理静安社区市民健身中心办事处的有关物业管理事务、物业工作人员排班，以及甲方交办事项等；

- 物业管理人员负责管理处日常管理工作， 组织制定和实施物业管理工作计划，编制物业管理方案；

- 做好物业相关业务的管理制度与档案、资料管理。建立资料的收集、分类整理、归档管理制度；

- 在日常管理中要建立交接班、巡查等登记制度。监督检查各部门服务质量运行情况，组织召开工作例会；

- 负责定期向甲方管理部门汇报工作，完成上级领导交办的其他工作。

- 设施设备维修服务

- 日常零星维修及设备设施的维保配合工作。水、电、空调、卫生间设备、家具、门锁、电器设备维修不过夜。应急问题2小时内解决，一般工作不超过24小时；

- 遇电路故障、水管爆裂、水龙头漏水、门锁打不开、门窗毁坏随叫随修；

- 排水管、排污管要保持畅通，如有堵塞应立即疏通，厕所堵塞应立即疏通；

- 公共照明、水电气设施每日检查一遍；

- 楼宇内门窗、照明设施的检查每日一次；

- 设备设施报修项目处理要及时，一般问题处理不过夜。

- 保安服务

全面负责静安社区市民健身中心服务区域内的安全保卫，保证24小时值勤，夜间对重要部位进行检查巡逻，防止盗窃等案件发生。严格执行静安社区市民健身中心安保巡岗制度，安保人员必须有固定岗位及负责区域，对其负责区域，不定时在其所辖范围内进行巡查，并做好日常巡查记录，发现问题或异常及时上报；加强值班，建立文明值班。值班场所做到整洁、卫生、有序，负责门前三包：“包安全、包卫生、包秩序”；上岗人员做到“七不”：不擅离岗位，不打瞌睡，不闲聊嬉闹，不打牌下棋，不玩手机，不聚众喝酒，不干私活会客。

- 保安熟悉各楼层的整体布局、消防设施放置位置、消防通道走向，维护楼层的公共秩序；负责巡查楼层内的治安、消防、水浸等异常情况，发现问题立即处理并报告上级处理；

- 遇到突发事件必要时及时报警并告知甲方办公室负责人，防止事态扩大、恶化，协助保护现场；

- 易燃、易爆、放射、毒害物质、管制刀具以及安全规定禁入的其它物品，禁止携带进入；

- 每日不定期巡视静安社区市民健身中心区域安全工作，并做好登记；发现异常及时处置并上报物业管理人员处理。

- 熟练和掌握中央监控、消防报警等设备的技术性能及操作方法，熟练掌握静安社区市民健身中心内消防设备的分布情况；监控人员需要持证上岗。

- 对监控、报警仪器做好经常性的清洁保养工作。当监控报警仪器发生故障时，应立即通知工程部，协助工程部尽快排除故障，并做好详细记录；

- 做好对讲机电池充电，消防专用钥匙的管理工作，需要换电池领钥匙时应通知物业管理人员；

- 保持工作岗位的清洁卫生，交岗前应对本岗位进行整体打扫，以保证工作环境的干净整洁；

- 移交下一班次处理的工作，做好书面记录及口头移交，每班次值勤人员应完成上班移交的工作：接班人员未到岗，本班值勤人员不得擅自离岗。

4.保洁服务

- 负责静安社区市民健身中心1-4楼公共部位的保洁服务；每日不间断巡回场馆各区域保洁；

- 大厅、楼层玻璃门、场馆区域内保洁、办公室、公共区域、消防通道、男女更衣室、卫生间等日常保洁；

- 每天不低于2次更换办公区垃圾袋，并集中处理；

- 根据实际需要，遵守甲方规定的作业时间要求提供场馆保洁服务工作；

- 按上海市生活垃圾管理要求分类投放清运处理，所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律法规规定；

- 生活垃圾工作，做到当天垃圾当天清除；干垃圾、湿垃圾、可回收物及有害垃圾及时处理；每天定时处理2次以上，做好分拣工作，将场馆内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口；

- 所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

5.绿化服务

- 定期浇水、除草、施肥、喷洒农药防治病虫害；

- 乔灌木每年修剪且生长良好，树冠完整；及时扶正加固。

七、服务承诺

- 中标单位严格执行场馆管理要求，每半年一次满意率征询，对合理建议及时采取措施，提高服务的满意度；

- 建立静安社区市民健身中心24小时应急机动响应机制，各类突发事件及时响应处置，各类服务需求24小时内给予答复。承担安全保障、可靠、有效地快速响应；

- 中标单位与其聘用人员发生纠纷，均由中标单位负责调解与处理，本单位不承担责任；

- 中标单位员工在工作期间及上下班时间的安全问题或有意外问题，由中标单位自行承担；

- 中标单位用工应遵守国家有关法律法规，并合法办理各种用工手续。

- 其他

1.具备《保安服务许可证》或《自用保安备案证明》或承诺在中标后取得本市公安部门颁发的《自行招用保安员单位备案证明》。

2.投标单位具备《质量管理体系认证书》、《职业健康安全管理体系认证书》、《环境管理体系认证证书》等。

3.投标单位具备近三年内类似项目管理业绩，提供相应合同等证明文件。

4.静安社区市民健身中心地址：静安区恒丰北路8号，联系人：朱老师，联系电话：56971908 。

静安区全民健身中心物业管理

服 务 需 求

- 项目基本情况

项目编号：0625-00002064

项目名称：静安区全民健身中心物业管理服务

采购方式：公开招标

预算金额： 2026年项目预算金额为5069325元

合同履行期限：本项目服务期限自合同签订之日起至2026年12月31日止

费用支付：按季支付，每季度第2个月支付当季度的费用。

- 物业概述

静安区全民健身中心新建项目位于中兴社区地块，项目用地面积6676.66平方米，总建筑面积28690.9平方米，场馆使用面积35042平方米。场馆分为地上2层（局部夹层4层），功能为综合健身区、壁球区、网球区、篮球区、羽毛球区、排球区、办公区、设施设备用房等；地下3层，功能为游泳馆、攀岩场地、地下停车库、设施设备用房等；屋顶与隔壁市北初级中学的建筑屋顶联合建设，布置环形跑道和操场；场馆室外设有健身区，摆放室外组合健身器械。场馆全年开放，场馆内各场所开放时间为上午8:00至22:00点，其中室外场地和地下车库为24小时开放。

- 各层功能分布

- 屋顶包括7人制足球和跑道（面积为3930.54平方米）、机房。

- 地上二层夹层为办公、设备用房，包括会议室、准备室、弱电间、强电间、网络机房、办公室、男女卫生间。

- 地上二层为球类训练场地（整场面积为2987.64平方米），包括2片篮球场（面积为1152.60平方米）、6片羽毛球场（面积为1019.04平方米）和2片排球场（面积为816平方米）；综合办公室、男女更衣室、移动看台储藏间、运动员休息室。

- 地上一层夹层为办公、设备用房，包括办公室、弱电间、强电间、储藏室、空调机房、男女卫生间、室外设备平台。

- 地上一层为综合健身区（整场面积为2298.77），包括2片网球场（面积为1641.9平方米）、4片壁球场（面积为273.77平方米）、综合办公室、弱电间、强电间、音控室、新风机房、抄表间、垃圾房、器材室、男女卫生间和淋浴间、母婴室。

- 地下一层夹层为游泳辅助用房和设备用房，包括非机动车库、男女更衣室（设置有230个更衣柜及24个淋浴位）、加压送风机房、通信机房、工具间、弱电间、强电间、排烟机房、空调机房、消防控制室、消防水泵房。

- 地下一层为泳池、泳池辅助用房和设备用房，包括1个标准游泳池（面积为1275.5平方米）、1个训练游泳池（面积为275.22平方米）、男女更衣室（设置有520更衣柜及27个淋浴位）、救生员休息室、运动员休息室、医务室、高配间、燃气热水机房、补风机房、污泵间、弱电间、强电间、空调机房（游泳馆整场面积为1550.72平方米）。

- 地下二层为地下车库、设备用房，包括停车位39个、泳池机房、工具间、弱电间、强电间、污泵间、加压机房、男女卫生间、监控室、空调/排风机房、泳池空调/消防补风机房。

- 地下三层为地下车库、设备用房，包括停车位124个、防化通讯值班室、战时进风机房、滤毒室、污泵间、进扩室、弱电间、强电间、补风机房、排烟机房、防化器材储藏室、弱电间、强电间、车库送风机房兼加压送风机房、加压送风机房、排风机房、送风机房、生活水泵房、工具间。

- 设施设备情况

- 项目高压配电房10KV 变压器2台，容量各1250千瓦共2500千瓦。

- 电气综合监控系统、独立消防报警系统、消防管网监控系统、消防物联网系统、光伏发电系统各一套。

- 生活水箱1个（45吨），配3台水泵；应急避难水箱1个（7吨），配2台水泵；屋顶设18T消防水箱，配2台消火栓稳压泵及2台喷淋稳压泵；生活水泵2台，消防泵2台，喷淋泵2台。

- 消防排烟风机2台；消防补风风机2台；车库排风兼排烟风机7台；车库平时兼消防补风风机4台；楼梯间正压送风风机5台。

- 分体式全新风空调机组4台；直膨式分体空调机组8台；网络机房采用变频风冷分体式空调器。

- 全热交换器2台。

- 燃气热水炉共计15台，循环泵4台。

- 泳池恒温恒湿设备2台供泳池使用。

- 排风机6台；平时兼事故排风风机3台；送风风机5台。

- 地下三层停车库内设充电车位充电桩22个，其中快充7个，慢充15个。

- 防臭净化装置。

- 合格投标人的要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的合格供应商；

- 未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

- 本项目不接受联合体投标；

- 本项目采购专门面向中小企业采购，应当按照规定提供《中小企业声明函》。

- 物业管理服务内容

- 物业综合管理

（1）物业管理人员协调处理静安区全民健身中心物业服务的有关物业管理事务、物业工作人员排班及甲方交办事项等；

（2）物业管理人员负责管理处日常管理工作，组织制定和实施物业管理工作计划，编制物业管理方案；

（3）做好物业相关业务的管理制度与档案、资料管理。建立资料的收集、分类整理、归档管理制度；

（4）在日常管理中要建立交接班、巡查等登记制度。监督检查各部门服务质量运行情况，组织召开工作例会

（5）负责定期向甲方管理部门汇报工作，完成上级领导交办的其他工作。

- 安保服务

熟悉场馆区域，全面负责全民健身中心馆内外的安全保卫工作，保证24小时值勤。做好日常接待工作、文件收发、赛事保障、场馆秩序维护等。日常需对重要区域进行检查巡逻，防止盗窃等案件发生，下班后及节假日里对人员进出加强管理，无人员加班情况下原则上关闭所有的进出门。

- 严格执行安保巡岗制度，安保人员必须有固定岗位及负责区域，不定时在其所辖范围内进行巡查，保障馆内外的安全有序、消防安全、禁烟管理等，并做好日常巡更、巡查记录，发现问题或异常，及时上报馆内相关部门及人员；

- 加强值班，建立文明值班。值班场所做到整洁、卫生、有序，负责门前三包：“包安全、包卫生、包秩序”；上岗人员做到“七不”：不擅离岗位，不打瞌睡，不闲聊嬉闹，不打牌下棋，不玩手机，不聚众喝酒，不干私活会客。

- 负责全民健身中心场馆内部的秩序维护工作，包括但不限于来访人员/健身人员的接待、引导、区域秩序维护、突发事件应急处置、闭馆清场以及消防监控管理等。

- 负责馆外包括但不限于广场管理、馆外区域的客流管理、突发事件应急处置、消防演练、场馆整体安全管理等。对日常安全生产工作的检查、监督、跟进及现场施工区域的安全防范。

- 负责好各区域、各进出口及大厅、东西广场区域安保管理；安排物业人员做好消防监控管理（24小时工作制，持证上岗）；

- 做好停车场日常管理和维护，停车库的停车安全、维护等；

- 熟悉区域车辆流通情况，车位情况，合理部署安排。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。

- 地下车库上下进出交汇处，设置人员指引疏导。车场内出现治安纠纷或交通事故要及时报告、疏导和处理。

- 严禁装易燃、易爆及危险品的车辆进入停车场。劝阻超高、超长车辆进入车场。

- 提醒业主或客人离车前关好门窗，带走车上贵重物品，做好巡检工作，保证车辆安全。

- 保洁服务

- ‌做好‌全民健身中心日常清洁维护‌，包括但不限于负责地面除尘、墙面擦拭、门窗清洁及公共区域（如走廊、电梯间、楼梯、卫生间）的标准化保洁作业，确保环境整洁无死角。‌‌‌消毒工作‌：定期对高频接触区域（如门把手、电梯按钮）进行消毒，并根据需要执行深度杀菌作业，严格遵守卫生标准。主要负责区域有：公共开放区域及办公区域环境卫生；地面停车场、地下车库环境卫生；东、西广场环境卫生；游泳馆日常保洁及大保洁工作等；

- 分类收集生活垃圾，定时清运至指定地点，维护垃圾箱及周边卫生；‌‌

- 熟练使用洗地机、高压清洁器等专业工具，定期检查设备状态并上报故障予以及时处理；完成中心交办的其他保洁任务。

- 做好中心灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。科学有效地进行卫生消毒。

- 每天打扫场馆外周边区域，做到杂物、废弃物立即清理。

- 场馆内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

- 区域垃圾实行分类收集（干湿垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

- 及时清理开放场所内的地面积水、垃圾等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

- 对场馆外围的通道、垃圾桶等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

- 对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

- 定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

- 将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

- 对人员出入频繁之地，进行不间断的走动保洁。清扫、拖洗属于各开放场所主要进出通道的地面。

- 擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、休息室等内的桌、椅台面、文件柜等家具。

- 定期清扫楼顶、设备机房等部门。

- 定时收集、清运、处理各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾桶等，保持洁净。定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。

- 定期、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

- 保持大楼原有的建筑风貌，定期做好外墙的清洗工作，使物业持久如新。

- 设施设备管理

- 对全民健身中心委外设备的维保工作进行全程监管和跟进，对维保质量验收，保管完整维保记录；

- 负责日常维护工作（包括故障排除），及时做好零星维修工作，不发生影响开放运营的事件；

- 负责特种设备的年度检验，检验报告的归档，资料的收集和保管；

- 对全民健身中心所有设备登记造册，按不同的使用功能实行重点和一般管理，确保所有设备的完好运行，实现国有资产的保值增值，实现设备运转效益最大化；

- 完成中心交办的其他维保、维修任务。

- 开放接待管理

各场馆开放服务要求：熟练掌握场馆所有项目的开放时间、收费标准、预订规则、优惠活动、游泳 / 健身须知、设施分布、停车信息等，准确为客户解答咨询，无误导性信息。对客户关于票务、场地、设施位置、储物柜使用等咨询，提供清晰指引，必要时可陪同引导至指定区域；协助客户解决实际问题，及时掌握场馆预订情况，确保在客户咨询时能实时反馈可预订时段及场地状态，协调场地使用冲突，确保预订信息准确无误。

- 赛事活动和会议服务

- 为办公区域内举办的各类会议、活动提供服务

- 会场布置、会议材料复印、发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。

- 视频、音响保障。

- 会议期间开水供应及相关服务。

- 会议后会场整理、保洁服务。

- 为赛事活动提供服务

- 活动场地布置的配合工作、桌椅的搬运摆放等。

- 活动现场的礼仪接待、引导服务等。

- 视频、音响保障。

- 活动结束后场地整理、保洁服务。

- 绿化和清运服务

- 室内外绿化、摆花的养护和管理

- 浇水、修剪的范围为楼顶草坪和室外树木花草，定期养护草木工作。

- 提供室内绿化、摆花等服务（主要是服务台）。

- 及时修剪枯枝、残枝，保持绿植常绿不败，有条件则按季节和需要进行定时更换。

- 垃圾清运处理

- 垃圾清运、处理分为：生活垃圾（有机、无机、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律法规规定。

- 垃圾清运、处理的范围分为：办公区域的日常办公垃圾、生活垃圾；各开放场所、停车库等的日常垃圾；建筑垃圾；公共部位通道、绿化地带、道路屋顶等的综合垃圾。

- 垃圾清运、处理工作分为：每天定时清运、处理2次；将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

- 服务要求及标准

- 安保管理与服务标准

提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：

- 全天候负责区域内正门、边门、区域通道、围墙、办公区域、场馆内各开放场所以及公共通道交通及24小时保安、巡逻、执勤。保安巡逻范围包括区域的场馆外围、绿地带、屋顶、通道、设备用房、停车库和各楼层开放场所及办公区域 。

- 场馆闭馆期间及节假日里对人员进出加强管理。

- 积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度。

- 贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

- 坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

- 定期巡视消防器材和设备，指定有关人员负责管理。

- 实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度，处理各种突发事件。

- 工作人员着统一的制服，佩戴工作证。执勤人员佩戴对讲机等标准装备。

服务标准：建立场馆的保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保场馆安全和正常的环境秩序，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。重点、要害部位每2小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。

- 保洁管理与服务标准

- 为确保服务品质可衡量、可检查，各区域须达到以下明确标准：

- 外围及道路，地面目视无杂物、无积水、无明显污迹。明沟、窨井畅通无杂物。标识标牌、路灯杆每周擦拭，无积尘水印。

- 公共室内区域（大厅、通道），地面光洁、无污渍，石材地面定期保养保持原貌光泽。门框、窗台、金属扶手每日擦拭，光亮无尘。

- 会议室/接待室，确保桌面、椅面、地面无灰尘、无污渍，物品归位整齐，天花板及风口目视无尘。

- 卫生间地面干燥无积水、无污渍。便器、台盆、龙头每两小时巡回清洁，表面光洁无水渍。隔断、墙面无涂画。无异味（以无明显臭味为准）。

- 楼梯间梯步、扶手每日清洁，无灰尘、无污渍。墙面、防火门每周除尘，无蛛网。

- 电梯轿厢四壁、面板每日消毒擦拭，无手印、无污迹。地面每日清洁，凹槽每周清理。梯内空气清新，无异味。

- 垃圾桶定点摆放，外体每日擦拭无污渍

- 垃圾房专人管理，定时开放。垃圾袋装好、堆放整齐，地面无散落垃圾、无污水。每日清运后冲洗消毒，无明显异味。

- 专项区域根据开放时间表，每日对更衣室、淋浴间、防滑地垫、休息区等进行清洁与消毒。泳池周边设施保持洁净。

- 开放接待管理及服务标准

- 熟练掌握场馆门票的价格体系、使用规则及优惠政策等，准确为客户介绍并完成售票。

- 主动回应客户咨询，包括开放时间、票价、游泳须知、储物柜使用、停车信息、场馆设施位置等，提供清晰、准确地解答。

- 对客户投诉耐心倾听，积极主动处理，做好记录并及时反馈给主管，跟进处理结果。

- 引导客户有序购票、检票，协助老年、儿童等特殊客户完成购票。

- 指引客户，维护前台区域秩序。

- 留意前台及入口区域的人员流动情况，发现异常（如醉酒人员、无关人员闯入等）及时上报并配合安保人员处理。

- 对顶楼、足球场、跑道、健身步道、健身器材等区域进行全面巡查，重点排查安全隐患，发现问题立即设置警示标识并上报维修，跟踪整改结果。

- 引导客户有序使用场地及设施，避免交叉干扰。

- 维护场馆内公共秩序，确保客户有序使用运动场地，及时劝阻喧哗、插队、占场等不文明行为；

- 积极主动服务客户，对客户咨询、诉求耐心倾听；不得因个人情绪影响服务质量，面对客户投诉或质疑时，保持冷静克制，不与客户争执。

- 服务标准：做到客户满意，以专业、热情、细致的服务树立良好形象，尽量做到客户零投诉。

- 设施设备管理与服务标准

- 设施设备管理服务内容

- 严格遵守安全生产条例和操作规程，严禁在工作时间做与工作无关的事情，严禁吸烟，严禁酒后上岗，严格执行外来人员进出机房的相关规定按时巡检，并做记录，发现异常情况立即向分管主管汇报，能处理的立即处理并做好处理记录，不能解决的，上报上级进行协调；

- 检查机房及所属设施设备的安全措施，运行状态，环境卫生是否符合要求；

- 厉行节约，合理用料，杜绝材料浪费工作结束后要做到“工完场地清”不将垃圾冲入雨水井；

- 在服务期间内，提供物业管理综合服务，保证大楼内外各项建筑和配套设施、公共服务环境、秩序等时刻处于良好的工作状态，为运动健身、参加活动、培训、来访等人员营造一个健康舒适的环境，切实保障大楼运营开放、学习、培训、办公的正常实施。

- 熟悉管辖范围内的设施配置规格、型号、修理要求、施工工艺，并在实际作业中贯彻执行。

- 负责设备的巡检，定时抄表，及时掌握供电状况。

- 负责中心设备电气控制装置及照明系统的日常运行，维修保养和巡视检查工作。

- 爱护设备，合理使用工具、仪器和器材，保持所管设备机房和值班室的安全和清洁。

- 负责处理突发性各类电气设备故障，准时进行抢修处理，满足安全生产运行需要。

- 接到设备维修通知，应立即到位，迅速抢修，以最短时间完成任务并保证质量，确保正常运行。维修完毕，须清洁现场，恢复原状。

- 负责做好中心电气设备的检修工作，准时填写电气设备检修记录、台账。

- 严格遵守各项规章制度，有权制止违章指挥和制止违章作业，防止各类事故的发生。

- 负责管辖区域的巡视及落实计划修缮工作，管辖范围内设施设备的清洁卫生达到管理要求。

- 及时高效完成各项报修工作，废旧材料统一收集由环卫部门处理。

- 设施设备维护、保养的范围：

- 高配间、保安监控、消防监控、空调机房、电梯、泵房、锅炉、配电房、二级生化、给排水管道和燃气管道，覆盖面整栋建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

- 设施设备维保清单

- （1）外包服务清单（报价中包含，须提供外包服务相关合同和资质）

| 序号 | 项目内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高配间设备电试以及安全用具试验 | 专业外包，报价中包含 |
| 2 | 水处理系统检测检验 | 专业外包，报价中包含 |
| 3 | 外立面维护保养、清洗 | 专业外包，报价中包含 |

- （2）协助服务清单（协助维保单位工作，详见“各系统维护服务标准”）

| 序号 | 项目内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维护保养及年检 | 协助后期 维保单位工作 |
| 2 | 空调维护保养 | 协助后期 维保单位工作 |
| 3 | 电热水炉维护保养及年检 | 协助后期 维保单位工作 |
| 4 | 消防设备维护保养 | 协助后期 维保单位工作 |
| 5 | 下水道疏通维护保养 | 报价中包含 |
| 6 | 物联网、场馆智能设备维护保养费 | 协助后期 维保单位工作 |
| 7 | 灯光维护保养 | 协助后期 维保单位工作 |
| 8 | 电脑网络维护保养 | 协助后期 维保单位工作 |
| 9 | 充电桩维护保养 | 协助后期 维保单位工作 |
| 10 | 开放区域空气、游泳池水质检测、年检 | 协助后期 维保单位工作 |
| 11 | 停车收费系统维护保养 | 协助后期 维保单位工作 |
| 12 | 集中空调通风系统检测 | 协助后期 维保单位工作 |
| 13 | 污水处理 | 协助后期 维保单位工作 |
| 14 | 运动地板维护保养（羽毛球、网球、壁球等专业地板） | 协助后期 维保单位工作 |
| 15 | 监控维护保养 | 协助后期 维保单位工作 |
| 16 | 攀岩设备维护保养 | 协助后期 维保单位工作 |
| 17 | 塑胶跑道维护保养 | 协助后期 维保单位工作 |
| 18 | 升降篮球架设备维护保养 | 协助后期 维保单位工作 |
| 19 | BA系统维护保养 | 协助后期 维保单位工作 |
| 20 | 光伏设备维护保养 | 协助后期 维保单位工作 |

- 各系统维护服务标准

- 机电、照明及自动化系统

- 对场馆的供电系统高、低压电器设备、明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

- 建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

- 供电和维修人员持证上岗，相关岗位人员需具有高压电工证、低压电工证、水电维修中级证。能够做到发现故障、及时排除。

- 保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符合设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

- 停电限电事先出通知、以免影响到场馆的正常运营。

- 对临时施工的情况有用电管理措施。

- 发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

- 负责对场馆外围通道的路灯、指示灯电源的操作，保证供电正常。

- 确保场馆内所有公共及专用照明灯具完好，发现损坏，及时调换。

- 负责场馆的音源、服务器、喇叭正常使用及维修保养工作。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜（箱）、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

- 消防系统

- 对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内消火栓；排烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；二氧化碳等灭火系统进行日常管理。

- 配合维保单位按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作等保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。

- 配合维保单位对消防水电设施进行例行保养。定期检查消防栓和消防器材。消防水电设施确保运行良好。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，保障整个系统处于良好的状态；配合消防维保单位定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯正常，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；配合维保单位对消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；配合消防维保单位每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织两次消防火灾演练。

- 空调系统

- 集中空调系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常巡查。

- 建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

- 根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期检查循环泵、冷却泵电机及泵体；定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加（除）湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查和基本清洗；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；检查空调管道、阀门有无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；空调系统出现运行故障后，及时通知维修人员到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100％。

- 电梯

- 根据场馆的开放使用情况制订电梯安全运行和维修保养的规章制度。

- 电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和协助维保单位定期检查、维护、保养。

- 健全电梯设备档案及修理记录；做好（安排）好电梯安全年检工作（年检费用不包含在内）。

- 保证所有电梯照明及内选外呼、楼层显示的巡视。

- 密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。

服务标准：物业公司的电梯管理人员应具备特种设备安全管理员证，物业方建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯轿厢保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯出现故障，配合专业维修人员现场抢修，及时排除故障。

- 给排水、供水系统

- 建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

- 节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

- 保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

- 保持水箱的清洁卫生，防止二次污染（水箱清洗及其费用已包含在内）；

- 定期检查供水系统管路、水泵、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

- 保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

- 停水预先通知业主及用户，以便做好安排。

- 服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

- 及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验。做好节约用水工作。

- 污水管理

- 区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

- 为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。（明沟每周一次，暗沟每月一次）。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。

服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行疏通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生。楼面落水管落水口等保持完好，开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管井彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护栏。清理后达到目视管道内壁无黏附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无淤积、无蚊蝇繁殖。

- 日常零星维修与养护

- 对外开放场地、停车库以及办公区域的房屋地面、墙面及吊顶、洁具、水龙头、门窗、楼梯、通风系统设备、家具、门锁、电器设备等日常养护维修。

- 零星维修管理要求，定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。应急问题2小时内解决，零星维修时间不超过24小时，合格率应为98%以上。对房屋日常维修、养护记录完整。

- 定期抄表，及时掌握水电煤能耗的使用状况。

- 物业管理服务人员需求

项目物业经理需本科及以上学历，物业经理高级证书，主要管理人员应具有大专以上学历；消防监控室操作人员均需有符合规定的操作、上岗等证件；保安人员也需经行业培训上岗；保洁登高作业人员需有登高作业操作证件；设施设备部工作人员需持有专业上岗证，须具备高低压电工证、维修电工证、特种设备安全管理员证；开放接待部工作人员场馆管理人员应具备大专及以上学历，基本掌握电脑办公技能。中标物业公司更换物业管理项目经理及重要人员必须事先征得业主方同意，不得随意更换。项目所需服务人员年流动率不能高于20%。人员岗位及人数需求见下表：

| 序号 | 部门 | 岗位名称 | 岗位数 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合部 | 经理 | 1 | 8小时 | ## （1）项目负责人具有本科及以上学历，并提供学历证书； ## （2）持有物业经理高级证书优先； ## （3）具有类似项目管理经验3年及以上的优先； ## （4）需提供投标单位为项目负责人缴纳的近三个月中任意一个月社保证明。 |
|  |  | 副经理 | 1 | 8小时 |  |
|  |  | 行政兼接待 | 1 | 8小时 |  |
| 2 | 安保部 | 安保领班 | 1 | 24小时 |  |
|  |  | 育婴堂路门岗 | 1 | 24小时 |  |
|  |  | 1F大堂前台 | 1 | 12小时 |  |
|  |  | 3F屋顶岗 | 1 | 12小时 |  |
|  |  | 消防控制室值班 | 2 | 24小时 | 消防管理员四级及以上证件 （不少于8张） |
|  |  | 巡逻及机动岗 | 1 | 12小时 |  |
|  |  | 停车场管理 | 2 | 24小时 |  |
| 3 | 保洁部 | 保洁领班 | 1 | 12小时 | 有登高作业操作证件 |
|  |  | 室外健身区域及外围 | 1 | 12小时 |  |
|  |  | 1F区域 | 1 | 12小时 |  |
|  |  | 2F区域 | 1 | 12小时 |  |
|  |  | 3F屋顶区域 | 1 | 8小时 |  |
|  |  | 各办公区域及会议室 | 1 | 12小时 |  |
|  |  | 游泳馆男、女更衣室 | 2 | 12小时 |  |
|  |  | B2、B3停车场 | 1 | 12小时 |  |
| 4 | 设施设备部 | 强电 | 1 | 24小时 | 同一人需提供低压电工作业证及 高压电工作业证（不少于2张） |
|  |  | 综合维修工 | 2 | 12小时 | 维修电工证（不少于2张） 特种设备安全管理员证 |
| 5 | 开放 接待部 | 游泳开放场地管理 | 2 | 13小时 |  |
|  |  | 游泳开放更衣室管理 | 4 | 13小时 |  |
|  |  | 1F场地管理 | 2 | 14小时 |  |
|  |  | 2F场地管理 | 2 | 14小时 |  |
|  |  | 顶楼场地管理 | 2 | 14小时 |  |
|  |  | 室外场地管理 | 2 | 14小时 |  |
|  |  | 暑假及寒假开放更衣室管理 | 4 | 14小时 |  |
|  |  | 暑假及寒假开放场地管理 | 4 | 14小时 |  |
| 合计 |  |  | 46 |  |  |

注；1、投标人应合理配置团队服务人数、确定达到岗位配置要求，相关人员均需持证上岗；

- 承诺所有团队服务人员劳动时间符合《中华人民共和国劳动法》的规定；

- 投标人需承诺：若中标为项目团队所有人员投保足够份额的公众责任险和雇主责任险。

- 承担风险

- 服务人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标方负责处理并承担经济和道义上的责任，本中心不承担任何责任；

- 中标方与其聘用人员发生纠纷，均由中标方负责调解与处理，本中心不承担责任；

- 中标方用工应遵守国家有关法律法规，并合法办理各种用工手续。

- 中标方在服务中违反国家相关法规或物业行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，应由中标方负责处理并承担法律责任和道义责任。

- 其他

- 1.具备《保安服务许可证》或《自用保安备案证明》或承诺在中标后取得本市公安部门颁发的《自行招用保安员单位备案证明》。

- 2.投标单位具备近三年内类似项目管理业绩，另附业主方优秀评价证明，方为有效证明。

- 3.投标单位具有《质量管理体系认证书》《职业健康安全管理体系认证书》《环境管理体系认证证书》等。

- 4.针对本项目，物业服务企业须根据实际情况制定各项应急预案（防台、防汛、防火、防震、流行病防控、突发事件处置等应急预案的处置方案、响应时间等）、针对性的物业管理方案，可行性突发事件应急处置预案等并组织演练，避免发生安全事故。

- 5.根据相关规定要有详细的垃圾分类管理和回收、危废管理等方面工作安排，以及做好节能降耗工作计划和实施措施和员工职业健康的管理等。

- 6.执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。

- 7.做好新老保安公司的交接方案。落实项目进场/退场工作的交接、进场人员留用安排等工作。

- 8.静安区全民健身中心主场馆临时地址：静安区南山路56号；联系人：朱老师，联系电话：56971908