2026年度景观灯光设施维护需求

一、本项目财政预算金额为贰仟贰佰贰拾万伍仟叁佰元（2220.53万元），灯光维护项目共有332项（1266处），共分8个标段（详见附表）。

包件1：项目采购编号：0626-00005094（延安路、北京西路及环大中里地区），预算金额1723000元

包件2：项目采购编号：0626-00005095（南京西路沿线等），预算金额1757000元

包件3：项目采购编号：0626-00005096（汉中路、天目路、沪太路、及延长路以北地区），预算金额2685000元

包件4：项目采购编号：0626-00005097（静安寺地区、宝华寺及苏州河迎水面等），预算金额2405000元

包件5：项目采购编号：0626-00005098（南北高架沿线、天桥及天潼曲阜地区），预算金额3865000元

包件6：项目采购编号：0626-00005099（江宁路及部分地区节日彩灯，全区高杆景观灯及延安路及南北高架沿线部分地区），预算金额2145000元

包件7：项目采购编号：0626-00005100（河南北路、芷江西路、广中路、南北高架沿线及苏州河沿岸及南京西路节日彩灯等）预算金额3853300元

包件8：项目采购编号：0626-00005101（常德路、北京西路、石门二路地区、苏州河沿岸及延安路沿线等），预算金额3772000元

本项目维护期限从合同签订之日起一年。

二、本项目付款方式

本项目分五次支付，实行按季度支付。

第一次支付：合同签订后支付合同价的25%为首付款；

第二次支付：在4月30日前，支付合同价的25%为进度款；

第三次支付：在7月31日前，支付合同价的25%为进度款；

第四次支付：在10月31日前，支付合同价的15%为进度款；

第五次支付：在第二年3月31日前，根据区景观所考核结果，支付剩余10%的尾款。

三、维护单位每周夜间二次巡查，派专职人员巡查灯光正常开启的状况，每月定期进行工程安全检查，并做好巡查记录与安全承诺。发现灯光异常情况或接业主维修电话，必须在2小时内到达现场，如无特殊情况应在 24小时内修理完毕，质量保证。确保年亮灯率98%以上，节假日或重大活动日达到99%以上。

四、每年汛期维保单位要对各自维护的项目进行自查，自查后由监理进行全覆盖检查，对监理检查出存在安全隐患的地方进行整改，以确保景观灯光安全率达到100%。

五、维修人员持工作证上岗，人证统一，并统一着装。电工、高空作业人员必须按规定经过技术培训，并经考核合格后方可持证上岗，证件须在有效期内（如：电工证、高空作业证等）。投标单位须明确项目经理，有相关的工作经验、且具有二级注册建造师（机电工程）资格证书，全程负责维护项目的实施与安全保障；投标单位同时一并提供相关从业人员的名单及资格证明、社保缴纳（提供近六个月的社保缴纳证明）、纳税证明等材料。

六、维护单位维修灯光设施时，需更换的设备必须采用同品牌、规格、型号。如原设备已停产，则更换综合性能不低于原产品设备，并提供相应的产品证明（3C认证及该品牌厂家、经销商采购渠道许可证明等）。

七、在更换损坏的灯光设施前，需经甲方指定的监理检查，且产品符合有资质机构认证质量要求的方能安装。

八、灯光设施维修完成后，经业主、监理检验符合技术规范及效果要求。

九、维护单位做好灯光设施备件采购工作，保证维修工作的正常进行。

十、维修现场设置安全标志，提醒行人注意。在道路绿化带、建筑立面施工时，施工区域设置上下安全警戒线，专人监护现场，确保行人等的公共安全，做到安全文明作业，涉及占道或有特殊许可要求的，须提前向相关部门报备。

十一、定期并接受监理检查钳表、万用表、电笔、吊绳、安全帽、安全绳、保险带、保险绳安全锁、高空坐板、折叠梯、移动脚手架、冲击钻、手枪钻、移动电盘、电工鞋、绝缘手套、工作服等维修用具的有效性。

十二、维护单位要有值班制度，配备值班人员，和应急维修队伍，同时对恶劣极端天气要加强值班巡查，以确保安全。

十三、投标单位资质要求: 本项目要求城市及道路照明工程专业承包三级或以上资质，投标单位要具有建设行政主管部门颁发的且在有效期内的《安全生产许可证》。本次招标针对中小型企业。

十四、为确保维保质量，一个投标单位只能中一个包件。

十五、投标单位提供近三年类似项目业绩。

十六、项目要求

1.投标单位须针对本项目制定项目维护服务及实施方案。针对重点、难点提供相应的需求理解；针对每项服务内容提供具体的实施安排方案；针对维护的实施安排、应对措施、维护定位和目标详细描述；

2.投标单位须针对本项目提有较完善的组织架构，有健全的管理服务制度、作业流程及管理服务工作计划及实施方案；

3.投标单位须提供针对本项目管理机构及运作的合理制度，有激励机制、监督机制、自我约束机制及处理机制等作出相应方案；

4.投标单位须针对本项目的理解及需求中的要求，投标单位制定的针对本项目的管理制度和服务承诺；

5.投标单位须针对本项目提供相关的应急方案；

十七、具体维护涉及的灯具参数（规格、品牌等）由采购人组织进行现场探勘。联系人：魏娜  电话：62172867