项目需求书

- 项目名称：2026 静安区疾病预防控制中心江场三路物业采购项目3

- 预算金额/最高限价金额： 延伸服务费：1103728.00元/年，

- 服务周期：2026年5月至2026年12月

- 服务对象：上海市静安区疾病预防控制中心

- 服务地址：江场三路221号

- 项目概况：上海市静安区疾病预防控制中心，共五层楼，建筑面积约6547.21平方米。

七、供应商资质要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商及《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

- 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

- 本项目不接受联合体投标。

- 本项目专门面向中小企业。

八、人员配备要求：

| 部门 | 岗位 | 职责范围 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保安 | 保安9岗 | 全面负责楼宇内安全防范、消防管理(持四级及以上国家职业资格证)，负责巡逻、替岗、机动等工作。 | 消控室周一至周日，24小时 |
|  |  |  | 大厅岗周一至周五（8点-18点），法定假日除外 |
| 保洁 | 保洁5岗 | 负责套内公共区域及实验室内日常保洁。 | 周一至周五7点至16点，法定假日除外 |
| 维修 | 零星维修1岗（非驻场） | 负责大楼强弱电、给排水、空调等公共设施设备的日常巡视，发现问题及时上报维保单位。 | 周一至周五8点到17点，法定假日除外 |

所有人员的工作时限不得超过劳动法等各相关法律规定的上限，维修工持电工上岗证，需要确保相关工作人员持有国家认可的上岗证。

- 物业提供服务内容

- 保洁服务要求：

负责本物业范围内的公共区域、办公区和本物业外围卫生包干区卫生清洁工作。收集、清运干垃圾、湿垃圾至垃圾房。制订周详、具体、明确的室内外各部位保洁规范，严格按清洁标准及作业频度操作，并建立督查、保洁制度。为本物业范围提供符合要求的保洁服务。

1.1公共区域保洁要求：

| 工作内容 | 保洁要求 |
| --- | --- |
| 垃圾桶 | 表面无明显灰尘，污渍 |
| 地面 | 地面清洁无灰尘、污渍 |
| 电器、开关等设备 | 无灰尘、污渍、无明显手印。 |
| 标书牌、壁挂物 | 表面无灰尘、污渍、无明显手印。 |
| 工作台、椅等家具 | 表面清洁、无灰尘、污渍。 |
| 楼梯 | 地面清洁无灰尘、污渍、鞋印。 |
| 楼梯隔栏 | 玻璃表面干净、无明显手印。 |

1.2洗手间区域保洁要求：

| 工作内容 | 保洁要求 |
| --- | --- |
| 垃圾桶 | 表面无明显灰尘，污渍，内部无垃圾残留。 |
| 尿斗 | 无明显尿渍、垃圾、无异味，定时消毒。 |
| 隔板 | 无明显污渍，定时消毒。 |
| 马桶 | 无明显污渍、垃圾、无异味，定时消毒。 |
| 厕纸架 | 无明显灰尘、手印。 |
| 门及门把手 | 门表面无明显灰尘，污渍，鞋印，定时消毒。 |
| 地面 | 地面清洁无灰尘、污渍、鞋印，定时消毒。 |
| 瓷砖墙面 | 表面无灰尘、污渍。 |
| 面斗 | 无明显水渍、垃圾、无异味。 |
| 镜子 | 无明显水渍、手印。 |
| 水斗台面 | 无明显水渍、污渍、表面干燥 |
| 水龙头 | 无明显水渍、水垢、手印 |

  - 1.3行政办公区域保洁要求：

| 工作内容 | 保洁要求 |
| --- | --- |
| 窗户、门框 | 表面无灰尘、污渍、无明显手印。 |
| 墙壁 | 表面光亮、无灰尘、手印。 |
| 洗手间 | 参照洗手间保洁操作标准。 |
| 玻璃窗及门 | 明亮、整洁、无水痕、无污渍。 |
| 会议室桌、椅等 | 表面清洁、无灰尘、污渍，桌面的材料清洁完毕后归位。 |
| 墙面 | 表面光亮、无灰尘、手印。 |
| 垃圾桶 | 表面无明显灰尘，污渍，内部无垃圾残留，定时消毒。 |

  - 1.4.保洁耗材包含保洁工具、清洁剂材料、卷纸、擦手纸、洗手液、香薰等

- 保安服务要求：

2.1公共秩序维护

消控岗24小时值班，做好安全保卫工作。

2.2巡视

明确巡视工作职责明确巡视工作职责，规范巡视工作流程，制定相对固定的巡视路线。

2.3监控

管理区域内的监视监控设施应24小时开启，值班人员24小时值守，保持完整的监控记录，保证对各出入口、内部重点区域的安全监控、录像及协助布警。

2.4消控

消防控制中心的设备操作，发生误报警及时上报消防维保单位，并按规范进行复位、登记。

2.5停车管理

指定车辆停放区域，保持进出通道畅通，车辆停放整齐。

- 工程维保服务

3.1做好各类设备设施日常巡视，发现问题立即上报相关维保单位。零星维修维修工作及相关应急处理(例如：负责大楼强弱电、给排水、空调等公共设施设备等)。

3.2维保服务清单

| 1 | 消防维保 | 维保面积共6547.21平米，含消防年检，不含维修配件 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 电梯维保 | 2部电梯（含年检） |
| 3 | 弱电维保 | 定期进行设备保养和技术测试及数据调整，确保系统运行正常，并提供完整的维保记录 |
| 4 | 空调维保 | 水冷主机4台，460千瓦/台，大金外机40台，共435P,内机188台，5台小空调。实验室标准内机需加活性炭过滤（原材料甲方提供）。 |
| 5 | 变压器电试 | 两年一次，按2年分摊 |

十、服务承诺

- 中标单位严格执行相关要求，服务达到细微、周到、规范的服务要求，定期进行满意率征询，对合理建议及时采取措施，提高客户满意度。

- 建立24小时应急机动响应机制，各类突发事件及时响应处置，各类服务需求24小时内给予答复。承担安全保障、可靠、有效的快速响应。

- 中标单位与其聘用人员发生纠纷，均由中标单位负责调解与处理，本单位不承担责任。

- 中标单位员工在工作期间及上下班时间的安全问题或有意外问题，由中标单位自行承担。

- 中标单位用工应遵守国家有关法律法规，并合法办理各种用工手续。

- 投标人应具有《保安服务许可证》或《自行招用保安人员备案证明》、承诺中标后30天内提供该证明材料。

- 中标单位必须按岗位要求、配备保安力量，并保证实际到岗；组织、安排保安工作时，应符合国家和本市相关法规，维护保安人员的正当利益，并对其用工行为承担一切法律责任（持保安证上岗）。

十一、付款方式：

本项目物业服务费一次性支付，支付日期为 2026 年 10 月 31 日前支付 2026年5月至 2026 年12 月期间费用。

十二、其他

- 1. 针对本项目的特性，指出本项目管理的重点、难点所在，并制定相应的处理 措施。

- 2. 具有三体系认证如：《质量管理体系认证书》、《职业健康安全管理体系认证 书》、《环境管理体系认证证书》等，及其他能证明承接能力的证明材料。

- 3. 投标单位需提供近三年类似项目业绩，并提供近三年业主方评价（满意或优 秀）的材料，以合同或中标通知书为准。

- 4. 项目经理：要求本科及以上学历，持高级物业经理证书、具备三年及三年以 上的机关、事业单位工作服务经验，且有成功的业绩，须提供在投标单位近 六个月缴纳社保的证明材料。

- 5. 投标单位在投标方案中设定相关岗位必须持证上岗。投标单位用工、加班等 不得违反劳动法相关规定，作业不违反安全规定，并提供工作人员名单。

- 6. 投标单位应具有完整的内部服务规章制度和素质较高的管理队伍。严格遵守 相关规章制度，并按照执行。

- 7. 中标单位须购买雇主责任险和公众责任险。

- 8. 协助做好控烟、垃圾分类、爱国卫生等管理工作。

- 9. 做好大楼消毒防控工作，按要求做好公共区域及设备设施科学消杀。

- 10. 做好员工职业健康的管理和实施措施。

- 11. 组织考察：报名结束后第一个工作日10：00提供组织考察，每家供应商参加考察人数不超过2人。考察时需携带营业执照复印件、法人证明复印件、本人身份证原件、复印件。现场联系人：张律  联系电话：56659090-8702