## Sheet1 (2)
序号 | 设备名称 | 规格描述 | 品牌 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 小计 | 备注
(一) | 综合布线及机房系统
1 | 六类非屏蔽4对双绞线 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 6000 | 米
2 | 信息点24口非屏蔽配线架（含模块） | 详见招标文件技术规格要求 |  | 4 | 个
3 | 1U管理架 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 4 | 个
4 | 四口面板 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 23 | 块
5 | 六类非屏蔽座位点模块 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 92 | 个
6 | 2.0米六类非屏蔽跳线 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 23 | 条
7 | 3.0米六类非屏蔽跳线 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 23 | 条
8 | 机柜 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 4 | 台
9 | 机柜隔板 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 12 | 块
11 | 24芯光缆 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 60 | 米
12 | 光缆终端 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 2 | 只
13 | LC尾纤 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 48 | 根
14 | LC法兰 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 48 | 只
15 | LC/LC跳纤 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 48 | 根
16 | 熔接 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 48 | 芯
17 | 60KVUPS | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
18 | UPS电池 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 64 | 只
19 | 电池柜及支架 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 4 | 只
20 | 电池连线 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 64 | 米
21 | 电池开关 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 只
22 | 网卡 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 块
23 | 电缆 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 30 | 米
24 | 电缆 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 30 | 米
25 | 电缆 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 200 | 米
26 | 机柜横挡板 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 10 | 块
27 | 10A插座明装 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 20 | 只
28 | 落地式电气柜 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 只
29 | 挂壁式电气柜 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 只
30 | 16APDU | 详见招标文件技术规格要求 |  | 48 | 个
(二) | LED大屏显示系统
1 | LED显示屏 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 30.78 | ㎡
2 | 屏体发送系统 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 8 | 块
3 | 屏体接收系统 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 152 | 块
4 | 控制终端 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
5 | 工程结构、包边装饰 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 30.78 | ㎡
6 | 20KW配电柜 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
7 | 大屏专用网络交换机 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
8 | 辅材 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 批
（三） | 分布式综合管理系统
1 | 4K60分布式输入节点 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 30 | 台
2 | 分布式音视频控制软件 | 详见招标文件技术规格要求 |  |  | 套
3 | 4K60分布式输出节点 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 20 | 台
4 | 分布式音视频控制软件 | 详见招标文件技术规格要求 |  |  | 套
5 | 4K60分布式拼接输出节点 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 8 | 台
6 | 分布式音视频控制软件 | 详见招标文件技术规格要求 |  |  | 套
7 | 分布式节点安装机框 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 3 | 套
8 | 分布式图像和调度综合管理平台 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 套
9 | 中控逻辑运算指令单元 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
10 | 中控界面编程软件 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 套
11 | 分布式集中控制终端 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
12 | 分布式手持控制终端 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
13 | 控制软件加密授权 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 套
14 | 4寸触摸面板 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
15 | 48口千兆PoE交换机 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 2 | 台
16 | 堆叠线 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 根
17 | 无线AC控制器 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
18 | 无线AP | 详见招标文件技术规格要求 |  | 3 | 台
19 | HDMI线 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 63 | 根
（四） | 会议系统
4.1 | 作战大厅
1 | 会讨交换机 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
2 | 会讨主机 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
3 | 会讨单元 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 5 | 台
4 | 天线分配系统 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
5 | 数字阵列天线 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
6 | 补声功放 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
7 | 吸顶音箱 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 4 | 台
8 | 主扩功放 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
9 | 主扩音箱 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 2 | 台
10 | 音频处理器 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
11 | 视频会议摄像机 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
12 | 视频会议高清分体式终端 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
13 | 时序电源 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
4.2 | 研判室
1 | 会讨交换机 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
2 | 会讨主机 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
3 | 会讨单元 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 3 | 台
4 | 音频处理器 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
5 | 主扩功放 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
6 | 吸顶音箱 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 2 | 台
7 | 显示设备 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 2 | 台
8 | 视频会议高清分体式终端 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
4.3 | 会议室
1 | 会讨交换机 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
2 | 会讨主机 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
3 | 会讨单元 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 2 | 台
4 | 会讨管理终端 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
5 | 数字阵列天线 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
6 | 音频处理器 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
7 | 时序电源 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
8 | 补声功放 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
9 | 吸顶音箱 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 4 | 台
10 | 主扩功放 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
11 | 显示设备 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
12 | 视频会议摄像机 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
4.4 | 配套设施及器材
1 | 机柜 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 2 | 台
2 | HDMI线缆 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 500 | 米
3 | 6类网线 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1000 | 米
4 | 音频线 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1000 | 米
（五） | 远程主机协调作战系统
1 | 综合管理交互主机 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 台
2 | 远程主机协同管理软件 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 套
3 | 一体化协同作战终端 | 详见招标文件技术规格要求 |  | 26 | 台
（六） | 一体化控制台系统
6.1 | 作战大厅
1 | 首长指挥席控制台（5人） | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 套
2 | 指挥席控制台（3人） | 详见招标文件技术规格要求 |  | 2 | 套
6.2 | 研判室
1 | 研判控制台（6人席位） | 详见招标文件技术规格要求 |  | 1 | 套
报价合计（万元） | [5 empty] | 0