
包件一：虹桥商务区核心区、嘉闵高架及崧泽高架景观灯光运行养护项目清单
计：建筑楼宇32栋；河道、道路、天桥、高架桥49.33km；绿地13816.5m2；
1、 各种规格的洗墙灯32395套、线条灯4717套、投光灯2768套、点光源20528套、草坪灯232套、 扶手灯5058套、 上下照壁灯48套、萤火之光灯28套、腰鼓灯3311套、模块灯220套、激光灯31台、  投影灯3台。
2、各种规格配电箱、柜65台及管线。
	建筑区域
	序号
	建筑名称
	建筑数量
	所属区域

	虹桥商务区
	一、
	建筑楼宇
	栋
	重要区域

	
	1
	九星集团（A、B）楼宇
	2
	

	
	2
	三湘广场楼宇
	1
	

	
	3
	全季酒店楼宇
	1
	

	
	4
	龙湖集团（A、B、C、D、E、F、G）楼宇
	7
	

	
	5
	绿谷广场（1、2、3、4、5、6、7）楼宇
	7
	

	
	6
	虹桥汇T2楼宇
	1
	

	
	7
	虹桥汇T3楼宇
	1
	

	
	8
	绍虹路楼宇
	12
	

	
	
	小计
	32
	

	
	二、
	河道、天桥、高架桥
	km
	重要区域

	
	1
	小涞港河道、北横泾河道
	10.6
	

	
	2
	申滨南路、申长路
	12.4
	

	
	3
	锡虹路、舟虹路、苏虹路桥、空中连廊、申长路人行天桥1、2、申虹路人行天桥1、2、锡虹路人行天桥、舟虹路人行天桥、绍虹路人行天桥、申武路人行天桥
	2
	

	
	
	小计
	25
	

	
	三、
	绿地
	m2
	

	
	1
	沪青平华翔路口、华翔路东侧绿地(申兰路-建虹路)、申滨南路扬虹路口、申长路建虹路口、申长路扬虹路口、华翔路苏虹路口、华翔路建虹路口、七莘路沪青平路口、申虹路申贵路口、申虹路扬虹路口
	13816.5
	

	
	
	小计
	13816.5
	

	
	
	
	
	

	嘉闵及崧泽高架
	一、
	高架桥
	km
	重要区域

	
	1
	嘉闵及崧泽高架
	24.33
	

	
	
	小计
	24.33
	






包件二：中环及延安路高架（闵行段）、沪闵高架及莘庄立交景观灯光运行养护项目清单
计：建筑楼宇104栋、桥梁10km；
1、各种规格的LED投光灯 2778套、LED洗墙灯15249套、LED线条灯3278套、点光源4470套、发光字110m2、户外投影灯30套、气体投光灯1649套、数码护栏管7418套等。
2、各种规格配电箱、柜122台及管线。
	
建筑区域
	序号
	建筑名称
	建筑数量
	所属区域

	中环线
	一、
	建筑楼宇
	栋
	重要区域

	
	1
	天鸿公寓楼宇
	2
	

	
	2
	名都城楼宇
	7
	

	
	3
	名都城门头,华梅花园门头
	2
	

	
	4
	新东苑国际楼宇
	3
	

	
	5
	中友嘉园楼宇
	2
	

	
	6
	华梅花苑楼宇
	6
	

	
	7
	东苑古龙城楼宇
	3
	

	
	8
	古美七村楼宇
	4
	

	
	9
	古美五村楼宇
	5
	

	
	10
	蔚蓝城市花园楼宇
	6
	

	
	11
	康健丽都楼宇
	6
	

	
	12
	金梅公寓楼宇
	1
	

	
	13
	宝城大厦楼宇
	1
	

	
	14
	阳光美景城楼宇
	2
	

	
	
	小计
	50
	

	
	
	
	
	

	延安高架
	一、
	建筑楼宇
	栋
	核心区域

	
	1
	南洋绿都公寓楼宇
	2
	

	
	2
	永怡公寓楼宇
	5
	

	
	3
	嘉富丽苑楼宇
	6
	

	
	4
	龙柏城市花园楼宇
	10
	

	
	5
	延虹公寓楼宇
	1
	

	
	6
	华菱大厦楼宇
	1
	

	
	7
	奥森公寓楼宇
	3
	

	
	8
	荣威4S店楼宇
	1
	

	
	9
	全季酒店楼宇
	1
	

	
	10
	虹井小区楼宇
	5
	

	
	
	小计
	35
	

	
	
	
	
	

	沪闵高架
	一、
	建筑楼宇
	栋
	重要区域

	
	1
	金霄大厦楼宇
	1
	

	
	2
	银霄大厦楼宇
	2
	

	
	3
	紫欣公寓楼宇
	3
	

	
	4
	建设银行楼宇
	1
	

	
	5
	绿地集团楼宇
	3
	

	
	6
	闵行区财政局楼宇
	1
	

	
	7
	闵行区人民法院三期审判大楼楼宇
	1
	

	
	8
	雅致公寓楼宇
	3
	

	
	9
	新梅广场高楼楼宇
	2
	

	
	10
	新梅广场矮楼楼宇
	1
	

	
	11
	上海花园楼宇
	1
	

	
	
	小计
	19
	

	
	
	
	
	

	莘庄立交
	一、
	道路
	km
	重要区域

	
	1
	莘庄立交
	10
	

	
	
	小计
	10
	






包件三：G50南北侧建筑物、七莘路及莘松路沿线景观灯光运行养护项目清单
 计：建筑楼宇196栋、河道、桥梁、道路8.155km、绿地73004m2；
 其中：1、各类规格的洗墙灯29271套、线条灯1111套、护栏管2281套、投光灯8085套、气体投光灯74套、瓦片灯1062套、点光源星光灯及台阶灯2529套、双头灯及小品灯506套、地埋灯12套、草坪灯493套、立柱灯35套、软灯带6908m、抱树灯574套、壁灯124套、投影灯26套、投影机4台、庭院灯122套、 筒灯20套、玫瑰花灯3000套、萤火虫灯74套 。
2、各种规格配电箱、柜266台及管线。
	建筑区域
	序号
	建筑名称
	建筑数量
	所属区域

	G50南侧
	一、
	建筑楼宇
	栋
	一般区域

	
	1
	航华一街坊（航东路606弄）楼宇
	7
	

	
	2
	三佳公寓(航东路129号)楼宇
	1
	

	
	3
	航华二街坊（航中路)楼宇
	8
	

	
	4
	嘉丰公寓楼宇
	4
	

	
	5
	復泰华庭（航新路408弄）楼宇
	3
	

	
	6
	航华三街坊楼宇
	8
	

	
	7
	橘子酒店(吴宝路779号)楼宇
	1
	

	
	8
	大都会(中春路9988号）楼宇
	3
	

	
	9
	特斯拉4S店 中春路9969号楼宇
	1
	

	
	10
	汪家巷小区，华宝路789弄楼宇
	33
	

	
	
	小计
	69
	

	
	二、
	河道
	km
	

	
	1
	淀浦河
	2
	

	
	
	小计
	2
	

	
	
	
	
	

	
	一、
	建筑楼宇
	栋
	

	G50北侧
	1
	丰田4S店  沪青平公路999号楼宇
	2
	一般区域

	
	2
	尼桑4S店中春路9998号楼宇（改名为：蔚来4S店）
	1
	

	
	3
	红旗4S店中春路9998号楼宇
	1
	

	
	4
	东镇高尔夫，沪青平391号楼宇
	1
	

	
	5
	茂盛花园，七莘路3885弄楼宇
	17
	

	
	6
	沙申新村，沪青平630弄楼宇
	11
	

	
	7
	奔驰4S店 沪青平989号楼宇
	2
	

	
	8
	航华新苑，航中路635弄楼宇
	2
	

	
	9
	沪江新园、航东路775弄楼宇
	5
	

	
	10
	永兴小区、沪青平251弄楼宇
	13
	

	
	11
	天一小区、航东路750弄楼宇
	6
	

	
	12
	华菁公寓、沪青平101弄楼宇
	7
	

	
	
	小计
	68
	

	
	二、
	河道
	km
	

	
	
	北横泾
	2
	

	
	
	小计
	2
	

	
	
	
	
	

	
	一、
	建筑楼宇
	栋
	

	七莘路区域
	1
	青南、青北小区（395~421）楼宇
	9
	一般区域

	
	2
	牡丹公寓(6号、7号、8号、11号、28号、)楼宇
	5
	

	
	3
	招商银行（七莘路2889-2891号1幢）楼宇
	1
	

	
	4
	万兆花园七莘路2885弄3幢+门头
	3
	

	
	5
	万兆花园七莘路2885弄门头
	1
	

	
	6
	宝隆新村七莘路2924-2934号11，12，13幢楼宇
	3
	

	
	7
	七宝医院富强街94-96号1幢楼宇
	1
	

	
	8
	整形医院七莘路2809-2847号1幢楼宇
	1
	

	
	9
	宝南小区七莘路2455弄1-4，8-10，14-16，20-21幢楼宇
	7
	

	
	10
	交大农学院七莘路2598-2678号楼宇门头+商铺
	3
	

	
	11
	广海花园七莘路2315弄1，2，5，6，7幢楼宇
	5
	

	
	12
	园艺新村七莘路2678弄72号6幢楼宇+商铺
	7
	

	
	13
	华宝花园华茂路18弄2-4，8-9，15-17幢楼宇+门头
	4
	

	
	14
	万泰花园七莘路2299弄1-2，3-4、5-6，11-13幢楼宇
	4
	

	
	15
	东碧林湾商业楼宇
	1
	

	
	
	小计
	55
	

	
	二、
	绿地
	m2
	

	
	1
	七莘沿线绿地（南）
	23966
	

	
	2
	七莘沿线绿地（北）
	18838
	

	
	
	小计
	42804
	

	
	三、
	桥梁、道路
	km
	

	
	1
	七莘路、庙泾港桥与淀浦河桥*2座  （南）
	0.32
	

	
	2
	七莘路、疏影路围墙         （南）
	0.85
	

	
	3
	七莘路、王桥港桥和三桥港桥*2座   （北）
	0.17
	

	
	4
	七莘路、万科花园围墙与万兆小区围墙 （北）
	0.28
	

	
	
	小计
	1.62
	

	
	
	
	
	

	
	一、
	建筑楼宇
	栋
	

	海派艺术馆与博物馆及周边景观灯
	1
	博物馆楼宇
	1
	重要区域

	
	2
	海派艺术馆楼宇
	1
	

	
	
	小计
	2
	

	
	二、
	桥梁
	km
	

	
	3
	周边景观桥灯*4座
	0.25
	

	
	
	小计
	0.25
	

	
	
	
	
	

	
	一、
	建筑楼宇
	栋
	

	莘松路
	1
	莘松大楼
	1
	一般区域

	
	2
	闵行区群众艺术馆
	1
	

	
	
	小计
	2
	

	
	二、
	绿化
	㎡
	

	
	3
	地铁外环路站站前绿地
	15870
	

	
	4
	北横泾辅道（沪闵路-庙泾路）
	7620
	重要区域

	
	5
	北横泾辅道（庙泾路-报春路）
	3050
	

	
	6
	北横泾辅道（报春路-疏影路）
	4120
	

	
	
	小计
	30660
	

	
	三、
	道路
	km
	

	
	7
	沪闵路七莘路口宣传景墙
	0.085
	

	
	8
	莘松路（西环路-七莘路）
	2.2
	重要区域

	
	
	小计
	2.285
	

	
	
	
	
	







包件四：沪闵路沿线及三馆合一景观灯光运行养护项目清单
计：建筑楼宇11栋、绿地64522㎡、道路1.74km
1、各种规格的LED草坪灯303套、LED灯带313m、各类LED投光灯2671套、LED芦苇灯200套、LED仿生萤火虫灯55套、LED模组灯240㎡、各类LED洗墙灯6566套、LED射灯404套、双向壁灯4套、各类投影灯10套、LED像素灯3544套、庭院灯176套
2、各种规格配电箱、柜及管线42台。
	建筑区域
	序号
	建筑名称
	建筑数量
	所属区域

	沪闵路
	一
	建筑楼宇
	栋
	

	
	1
	区政府（1#、4#、5#、8#楼）
	4
	核心区域

	
	2
	新珠苑小区楼宇
	2
	一般区域

	
	3
	闵行区中心医院楼宇
	2
	

	
	
	小计
	8
	

	
	二
	绿地
	㎡
	

	
	1
	区政府门外绿地
	11360
	核心区域

	
	2
	母亲林（包括莘建东路广贤路绿地）
	16422
	核心区域

	
	3
	广通路-水清南路绿化带
	7900
	重要区域

	
	4
	水清南路-七莘路绿化带
	9500
	重要区域

	
	5
	莲花南路-万源路
	3600
	

	
	
	小计
	48782
	

	
	三
	道路
	km
	

	
	1
	广通路-水清南路
	0.79
	重要区域

	
	2
	水清南路-七莘路
	0.95
	

	
	
	小计
	1.74
	

	三馆合一
	一
	建筑楼宇
	栋
	

	
	1
	春申文化广场东侧楼宇
	1
	核心区域

	
	2
	春申文化广场西侧楼宇
	2
	

	
	
	小计
	3
	

	
	二
	绿地
	㎡
	

	
	1
	绿化园林及绿地
	15740
	重要区域

	
	
	小计
	15740
	





包件五：十座桥隧及滨江公园景观灯光运行养护项目清单
计：十座桥隧及滨江公园景观灯光运行养护项目共计：建筑楼宇7栋、桥梁10座、绿化
11268.2m²。
1、 各种规格的LED投光灯1185套、LED洗墙灯8406套、点光源1231套、发光字114.5m²、灯带804m、栏杆灯212套、桥柱造型灯490m²、投影灯130套、投影机8套、LED点阵屏192m²、智能光电玻璃透明屏8m²、LED面板灯536套、发光灯杆及模块202套、草坪灯50套、地埋灯46套、小品灯50套。
2、各种规格配电箱、柜42台及管线；各类工控机86套及配套路由交换机等。
	建筑区域
	序号
	建筑名称
	建筑数量
	所属区域

	桥隧
	一、
	桥隧
	座
	一般区域

	
	1
	G50七莘路跨线桥
	1
	

	
	2
	G60七莘路跨线桥
	1
	

	
	3
	G60水清路跨线桥
	1
	

	
	4
	S4剑川路跨线桥
	1
	

	
	5
	淀浦河水清路桥
	1
	

	
	6
	虹梅南路放鹤路跨线桥
	1
	

	
	7
	沪闵路铁路跨线桥
	1
	

	
	8
	闵浦二桥东川路跨线桥
	1
	

	
	9
	闵浦二桥江川路跨线桥
	1
	

	
	10
	新梅天桥
	1
	

	
	
	小计
	10
	

	闵行区滨江公园
	一、
	建筑楼宇
	栋
	一般区域

	
	1
	管理用房
	4
	

	
	2
	渡口建筑
	1
	

	
	3
	公交车停车场建筑
	2
	

	
	
	小计
	7
	

	
	二、
	绿地
	m²
	

	
	1
	公共绿地
	11268.2
	






包件六：水清路、地铁南广场周边景观灯光运行养护项目清单
计：建筑楼宇55栋、道路2.61km、绿地52078.15㎡；
 1、 各种规格的洗墙灯10292套、线条灯28套、传统投光灯259套、LED投光灯1583套、点光源442套、护栏管灯340套、 壁灯29套、LED软灯带285m、庭院灯222套、地脚灯132套、草坪灯115套、 投影灯120台、地埋灯180套、瓦片灯3900套。
 2、各种规格配电箱、柜53台及管线。
	建筑区城
	序号
	建筑名称
	数量
	所属区域

	地铁南广场
	一、
	建筑楼宇
	栋
	

	
	1
	检察院楼宇
	1
	重要区域

	
	2
	上海市统计资料馆楼宇
	1
	

	
	3
	莘城宾馆楼宇
	1
	

	
	4
	鹿鸣苑（闵城路沿街）楼宇
	7
	

	
	5
	名都新城（都市路沿街）楼宇
	9
	一般区域

	
	6
	世纪阳光城楼宇
	8
	

	
	7
	新梅莘苑楼宇
	6
	

	
	8
	中祥哥德堡楼宇
	10
	

	
	
	小计
	43
	

	
	二、
	绿地
	㎡
	核心区域

	
	1
	莘城中央公园
	50902.57
	

	
	
	小计
	50902.57
	

	
	
	
	
	

	水清路
	一、
	建筑楼宇
	栋
	重要区域

	
	1
	莘松中学楼宇（水清路校区）
	1
	

	
	2
	党校楼宇
	3
	

	
	3
	水清大厦楼宇
	1
	

	
	4
	电信大厦楼宇
	1
	

	
	5
	水清路740号-756号楼宇
	1
	一般区域

	
	6
	大唐别墅小区(小区门头)
	1
	

	
	7
	阳明国际花园(小区门头)
	1
	

	
	8
	香树丽舍小区(小区门头)
	1
	

	
	9
	现代缘墅小区(小区门头)
	1
	

	
	10
	圣淘沙小区(小区门头)
	1
	

	
	
	小计
	12
	

	
	二、
	绿地
	㎡
	

	
	1
	高速公路莘庄出口
	1175.58
	

	
	
	小计
	1175.58
	

	
	三、
	道路
	km
	

	
	1
	沪杭高速公路隧道-淀浦河桥
	1.26
	

	
	2
	淀浦河桥-秀文路
	0.69
	

	
	3
	秀文路-黎安路
	0.66
	

	
	
	小计
	2.61
	



包件七：都市路沿线景观灯光运行养护项目清单
计：建筑楼宇10栋、绿地13524㎡、道路桥梁5.03km；
1、各种规格的洗墙灯1771套、线条灯3228套、投光灯646套、 庭院灯274套。
2、各种规格配电箱、柜26台及管线。
	建筑区域
	序号
	建筑名称
	数量
	所属区域

	都市路、瑞丽路
	一、
	建筑楼宇
	栋
	一般区域

	
	1
	银都菜场
	1
	

	
	2
	邮电局
	1
	

	
	3
	田园小学
	2
	

	
	4
	华丽家园
	3
	

	
	5
	都市路名都新城
	3
	

	
	
	小计
	10
	

	
	二、
	道路、桥梁
	km
	

	
	1
	都市路商业街丰顺路-贵都路
	0.3
	

	
	2
	都市路商业街金都路-丰顺路
	0.25
	

	
	3
	都市路庭院灯贵都路-银都菜场
	2.2
	

	
	4
	名都新城小区围墙
	0.4
	

	
	5
	花好月圆
	0.24
	

	
	6
	剑桥景苑
	0.2
	

	
	7
	樱园小区
	0.42
	

	
	8
	富都路55弄
	0.4
	

	
	9
	春申塘桥
	0.32
	

	
	10
	春申四季苑
	0.3
	

	
	
	小计
	5.03
	

	
	三、
	绿地
	m2
	

	
	1
	樱园小区
	315
	

	
	2
	瑞丽路
	13209
	

	
	
	小计
	13524
	




