	投标价格明细表

	项目名称：包件一：虹桥商务区核心区、嘉闵高架及崧泽高架景观灯光运行养护

	序号
	服务内容
	单位
	工作量
	单价
	合价
	工作内容与要求

	一
	维护项目
	
	
	
	
	

	1
	日常安全巡检养护（人工及机械费用）
	次
	52.00 
	
	
	根据维护区域属性按维护管理办法要求决定巡检养护次数∶每周一次亮灯情况及安全巡检。

	2
	照明设施检查维护（人工及机械费用）
	次
	12.00 
	
	
	每月一次。照明设施巡检及灯具清理

	3
	灯光系统更换维修（人工及机械费用）
	项
	1.00 
	
	
	灯光设施更换维修含拆旧换新

	4
	配电强弱电控制系统及电气线路设施更换维护（人工及机械费用）
	项
	1.00 
	
	
	含强弱电柜及控制设施清理及电气线路故障排除修复、拆损换新

	5
	照明配电系统（65台配电箱）检测（人工及检测设备费用）
	次
	4.00 
	
	
	每季度检测一次，以配电箱为检测基数(接地、运行电流)

	6
	重大节日及防汛防台值班巡检（值班巡检人工及机械费用）
	次
	12.00 
	
	
	元旦、春节、五一、国庆、进博会共十次，防汛防台二次。

	7
	各类巡检、养护、维修等台帐及竣工资料编制费（人工、材料及设备费用）
	月
	12.00 
	
	
	各类表格及巡检、养护、维修影像资料及电子文档

	8
	预估材料费(含采购、保管及运杂费用等)
	项
	1.00 
	
	
	1、结算时标明材料规格及参数

	
	
	
	
	
	
	2、以工作量签证按审价结算

	
	小计
	
	
	
	
	

	二
	管理费
	项
	1
	一*6%
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	

	三
	税金
	项
	1
	（一+二）*6%
	
	按实际开票税率结算，暂按6%测算

	
	总计
	
	
	
	
	

	注：1.维护工作按“上海市闵行区景观照明设施养护管理及考核制度”的要求执行。
2.单项报价限价为： 巡检养护12000 元／次，重大节日及防汛防台值班巡检15000元∕次，台帐及竣工资料
   编制费1350元/月。管理费不得超维护项目总价的6%。其中项目的维护时长为壹年；更换的材料、设施质保期为
壹年。





包件一：虹桥商务区核心区、嘉闵高架及崧泽高架景观灯光运行养护项目预估维护材料报价单
	序号
	设施材料名称
	单位
	现有数量
	预估更换数量
	材料平均单价
	金额
	备注

	1
	LED洗墙灯
	套
	32365.00 
	650.00 
	
	
	

	2
	LED线条灯
	套
	4717.00 
	120.00 
	
	
	

	3
	LED投光灯
	套
	2768.00 
	180.00 
	
	
	

	4
	点光源
	套
	20528.00 
	240.00 
	
	
	

	5
	草坪灯
	套
	232.00 
	12.00 
	
	
	更换光源等费用

	6
	扶手灯
	套
	5058.00 
	160.00 
	
	
	

	7
	上下照壁灯
	套
	48.00 
	1.00 
	
	
	更换光源等费用

	8
	萤火之光灯
	套
	28.00 
	5.00 
	
	
	

	9
	腰鼓灯
	套
	3311.00 
	180.00 
	
	
	

	10
	模块灯
	套
	220.00 
	10.00 
	
	
	

	11
	激光灯
	台
	31.00 
	0.8 
	
	
	更换电器件等费用

	12
	投影灯
	台
	3.00 
	1 
	
	
	更换电器件等费用

	13
	驱动电源
	套
	
	350.00 
	
	
	

	14
	更换各类控制器
	台
	
	25.00 
	
	
	

	15
	各类配电箱及电器件
	台
	65.00 
	3.00 
	
	
	更换电器件等费用

	16
	各类电缆管线
	项
	1.00 
	1.00 
	
	
	

	17
	各类辅材
	项
	1.00 
	1.00 
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	




	投标价格明细表

	项目名称：包件二：中环及延安路高架、沪闵高架及莘庄立交景观灯光运行养护

	序号
	服务内容
	单位
	工作量
	单价
	合价
	工作内容与要求

	一
	维护项目
	
	
	
	
	

	1
	日常安全巡检养护（人工及机械费用）
	次
	94 
	
	
	根据维护区域属性按维护管理办法要求决定巡检养护次数∶每周二次亮灯情况及安全巡检。

	2
	照明设施检查维护（人工及机械费用）
	次
	12.00 
	
	
	每月一次。照明设施巡检及灯具清理

	3
	灯光系统更换维修（人工及机械费用）
	项
	1.00 
	
	
	灯光设施更换维修含拆旧换新

	4
	配电强弱电控制系统及电气线路设施更换维护（人工及机械费用）
	项
	1.00 
	
	
	含强弱电柜及控制设施清理及电气线路故障排除修复、拆损换新

	5
	照明配电系统（122台配电箱）检测（人工及检测设备费用）
	次
	4.00 
	
	
	每季度检测一次，以配电箱为检测基数(接地、运行电流)

	6
	重大节日及防汛防台值班巡检（值班巡检人工及机械费用）
	次
	12.00 
	
	
	元旦、春节、五一、国庆、进博会共十次，防汛防台二次。

	7
	各类巡检、养护、维修等台帐及竣工资料编制费（人工、材料及设备费用）
	月
	12.00 
	
	
	各类表格及巡检、养护、维修影像资料及电子文档

	8
	预估材料费(含采购、保管及运杂费用等)
	项
	1.00 
	
	
	1、结算时标明材料规格及参数

	
	
	
	
	
	
	2、以工作量签证按审价结算

	
	小计
	
	
	
	
	

	二
	管理费
	项
	1
	一*6%
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	

	三
	税金
	项
	1
	（一+二）*6%
	
	按实际开票税率结算，暂按6%测算

	
	总计
	
	
	
	
	

	注：1.维护工作按“上海市闵行区景观照明设施养护管理及考核制度”的要求执行。
2.单项报价限价为：巡检养护6100元／次，重大节日及防汛防台值班巡检8400元∕次，台帐及竣工资料编制费1300元/月。管理费不得超维护项目总价的6%。其中项目的维护时长为壹年；新更换的材料、设施质保期为壹年。





包件二：中环及延安路高架、沪闵高架及莘庄立交景观灯光运行养护项目预估维护材料报价单

	序号
	设施材料名称
	单位
	现有数量
	预估更换数量
	材料平均单价
	金额
	备注

	1
	LED洗墙灯
	套
	15249.00 
	550 
	
	
	

	2
	LED线条灯
	套
	3278.00 
	130 
	
	
	

	3
	气体投光灯
	套
	1649.00 
	50 
	
	
	更换光源及电器件等费用

	4
	点光源
	套
	4470.00 
	175 
	
	
	

	5
	LED投光灯
	套
	2778.00 
	110 
	
	
	

	6
	数码护栏管
	套
	7418.00 
	295 
	
	
	

	7
	户外投影灯
	台
	30.00 
	2 
	
	
	更换电器件等费用

	8
	发光字
	m2
	110.00 
	5 
	
	
	

	9
	驱动电源
	套
	
	98 
	
	
	

	10
	各类配电箱及电器件
	台
	122.00 
	8 
	
	
	更换电器件等费用

	11
	各类电缆管线
	项
	1.00 
	1 
	
	
	

	12
	各类辅材
	项
	1.00 
	1 
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	





	投标价格明细表

	项目名称：包件三：G50南北侧建筑物、七莘路及莘松路沿线景观灯光运行养护

	序号
	服务内容
	单位
	工作量
	单价
	合价
	工作内容与要求

	一
	维护项目
	
	
	
	
	

	1
	日常安全巡检养护（人工及机械费用）
	次
	26.00
	
	
	根据维护区域属性按维护管理办法要求决定巡检养护次数∶每二周一次亮灯情况及安全巡检。

	2
	照明设施检查维护（人工及机械费用）
	次
	12.00 
	
	
	每月一次。照明设施巡检及灯具清理

	3
	灯光系统更换维修（人工及机械费用）
	项
	1.00 
	
	
	灯光设施更换维修含拆旧换新

	4
	配电强弱电控制系统及电气线路设施更换维护（人工及机械费用）
	项
	1.00 
	
	
	含强弱电柜及控制设施清理及电气线路故障排除修复、拆损换新

	5
	照明配电系统（266台配电箱）检测（人工及检测设备费用）
	次
	4.00 
	
	
	每季度检测一次，以配电箱为检测基数(接地、运行电流)

	6
	重大节日及防汛防台值班巡检（值班巡检人工及机械费用）
	次
	12.00 
	
	
	元旦、春节、五一、国庆、进博会共十次，防汛防台二次。

	7
	各类巡检、养护、维修等台帐及竣工资料编制费（人工、材料及设备费用）
	月
	12.00 
	
	
	各类表格及巡检、养护、维修影像资料及电子文档

	8
	预估材料费(含采购、保管及运杂费用等)
	项
	1.00 
	
	
	1、结算时标明材料规格及参数

	
	
	
	
	
	
	2、以工作量签证按审价结算

	
	小计
	
	
	
	
	

	二
	管理费
	项
	1
	一*6%
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	

	三
	税金
	项
	1
	（一+二）*6%
	
	按实际开票税率结算，暂按6%测算

	
	总计
	
	
	
	
	

	注：1.维护工作按“上海市闵行区景观照明设施养护管理及考核制度”的要求执行。
2.单项报价限价为：巡检养护10200元／次，重大节日及防汛防台值班巡检12800元∕次，台帐及竣工资料编制费1200元/月。管理费不得超维护项目总价的6%。其中项目的维护时长为壹年；新更换的材料、设施质保期为壹年。







包件三：G50南北侧建筑物、七莘路及莘松路沿线景观灯光运行养护项目预估维护材料报价单

	序号
	设施材料名称
	单位
	现有数量
	预估更换数量
	材料平均单价
	金额
	备注

	1
	LED洗墙灯
	套
	29271.00 
	1020.00 
	
	
	

	2
	LED线条灯
	套
	1111.00 
	60.00 
	
	
	

	3
	LED护栏管
	套
	2281.00 
	85.00 
	
	
	

	4
	LED投光灯
	套
	8085.00 
	180.00 
	
	
	

	5
	气体投光灯
	套
	74.00 
	3.00 
	
	
	更换光源及电器件等费用

	6
	瓦片灯
	套
	1062.00 
	50.00 
	
	
	

	7
	点光源
	套
	2529.00 
	120.00 
	
	
	

	8
	双头灯及小品灯
	套
	506.00 
	20.00 
	
	
	更换光源及电器件等费用

	9
	地埋灯
	套
	12.00 
	2.00 
	
	
	更换光源及电器件等费用

	10
	草坪灯
	套
	493.00 
	10.00 
	
	
	更换光源及电器件等费用

	11
	立柱灯及庭院灯
	套
	157.00 
	6.00 
	
	
	更换光源及电器件等费用

	12
	软灯带
	m
	6908.00 
	220.00 
	
	
	

	13
	抱树灯
	套
	574.00 
	25.00 
	
	
	

	14
	壁灯
	套
	124.00 
	4.00 
	
	
	更换光源及电器沣等费用

	15
	投影灯
	台
	26.00 
	1.00 
	
	
	更换光源及电器件等费用

	16
	投影机
	台
	4.00 
	0.50 
	
	
	更换电器件等费用

	17
	筒灯
	套
	20.00 
	1.00 
	
	
	

	18
	玫瑰花灯
	套
	3000.00 
	110.00 
	
	
	

	19
	萤火虫灯
	套
	74.00 
	3.00 
	
	
	

	20
	驱动电源
	套
	
	160.00 
	
	
	

	21
	各类配电箱及电器件
	台
	266.00 
	8.00 
	
	
	更换电器件等费用

	22
	各类电缆管线
	项
	1.00 
	1.00 
	
	
	

	23
	各类辅材
	项
	1.00 
	1.00 
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	





	投标价格明细表

	项目名称：包件四：沪闵路沿线及三馆合一景观灯光运行养护

	序号
	服务内容
	单位
	工作量
	单价
	合价
	工作内容与要求

	一
	维护项目
	
	
	
	
	

	1
	日常安全巡检养护（人工及机械费用）
	次
	94.00
	
	
	根据维护区域属性按维护管理办法要求决定巡检养护次数∶每周二次亮灯情况及安全巡检。

	2
	照明设施检查维护（人工及机械费用）
	次
	12.00 
	
	
	每月一次。照明设施巡检及灯具清理

	3
	灯光系统更换维修（人工及机械费用）
	项
	1.00 
	
	
	灯光设施更换维修含拆旧换新

	4
	配电强弱电控制系统及电气线路设施更换维护（人工及机械费用）
	项
	1.00 
	
	
	含强弱电柜及控制设施清理及电气线路故障排除修复、拆损换新

	5
	照明配电系统(42台配电箱)检测（人工及检测设备费用）
	次
	4.00 
	
	
	每季度检测一次，以配电箱为检测基数(接地、运行电流)

	6
	重大节日及防汛防台值班巡检（值班巡检人工及机械费用）
	次
	12.00 
	
	
	元旦、春节、五一、国庆、进博会共十次，防汛防台二次。

	7
	各类巡检、养护、维修等台帐及竣工资料编制费（人工、材料及设备费用）
	月
	12.00 
	
	
	各类表格及巡检、养护、维修影像资料及电子文档

	8
	预估材料费(含采购、保管及运杂费用等)
	项
	1.00 
	
	
	1、结算时标明材料规格及参数

	
	
	
	
	
	
	2、以工作量签证按审价结算

	
	小计
	
	
	
	
	

	二
	管理费
	项
	1
	一*6%
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	

	三
	税金
	项
	1
	（一+二）*6%
	
	按实际开票税率结算，暂按6%测算

	
	总计
	
	
	
	
	

	注：1.维护工作按“上海市闵行区景观照明设施养护管理及考核制度”的要求执行。
2.单项报价限价为：巡检养护5700元／次，重大节日及防汛防台值班巡检8200元∕次，台帐及竣工资料编制费1250元/月。管理费不得超维护项目总价的6%。其中项目的维护时长为壹年；新更换的材料、设施质保期为壹年。





包件四：沪闵路及三馆合一景观灯光运行养护项目预估维护材料报价单

	序号
	设施材料名称
	单位
	现有数量
	预估更换数量
	材料平均单价
	金额
	备注

	1
	LED洗墙灯
	套
	6566.00 
	380.00 
	
	
	

	2
	LED投光灯
	套
	2671.00 
	105.00 
	
	
	

	3
	LED射灯
	套
	404.00
	16.00
	
	
	

	4
	草坪灯
	套
	303.00 
	12.00 
	
	
	更换光源及电器件等费用

	5
	庭院灯
	套
	176.00 
	10.00 
	
	
	更换光源及电器件等费用

	6
	壁灯
	套
	4.00 
	0.50 
	
	
	更换光源及电器件等费用

	7
	萤火虫灯
	套
	55.00 
	10.00 
	
	
	

	8
	软灯带
	m
	313.00 
	18.00 
	
	
	

	9
	像素灯
	套
	3544.00 
	140.00 
	
	
	

	10
	LED芦苇灯
	套
	200.00
	8.00
	
	
	

	11
	LED模组灯
	m2
	240.00
	9.00
	
	
	

	12
	投影灯
	套
	10.00 
	0.50 
	
	
	

	13
	驱动电源
	套
	
	80.00 
	
	
	

	14
	各类配电箱及电器件
	台
	42.00 
	1.00 
	
	
	更换电器件等费用

	15
	各类接线箱
	只
	
	2.00 
	
	
	

	16
	各类电缆管线
	项
	1.00 
	1.00 
	
	
	

	17
	各类辅材
	项
	1.00 
	1.00 
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	



	



投标价格明细表

	项目名称：包件五：十座桥隧及滨江公园景观灯光运行养护

	序号
	服务内容
	单位
	工作量
	单价
	合价
	工作内容与要求

	一
	维护项目
	
	
	
	
	

	1
	日常安全巡检养护（人工及机械费用）
	次
	52.00 
	
	
	根据维护区域属性按维护管理办法要求决定巡检养护次数∶每周一次亮灯情况及安全巡检。

	2
	照明设施检查维护（人工及机械费用）
	次
	12.00 
	
	
	每月一次。照明设施巡检及灯具清理

	3
	灯光系统更换维修（人工及机械费用）
	项
	1.00 
	
	
	灯光设施更换维修含拆旧换新

	4
	配电强弱电控制系统及电气线路设施更换维护（人工及机械费用）
	项
	1.00 
	
	
	含强弱电柜及控制设施清理及电气线路故障排除修复、拆损换新

	5
	照明配电系统(42台配电箱)检测（人工及检测设备费用）
	次
	4.00 
	
	
	每季度检测一次，以配电箱为检测基数(接地、运行电流)

	6
	重大节日及防汛防台值班巡检（值班巡检人工及机械费用）
	次
	12.00 
	
	
	元旦、春节、五一、国庆、进博会共十次，防汛防台二次。

	7
	各类巡检、养护、维修等台帐及竣工资料编制费（人工、材料及设备费用）
	月
	12.00 
	
	
	各类表格及巡检、养护、维修影像资料及电子文档

	8
	预估材料费(含采购、保管及运杂费用等)
	项
	1.00 
	
	
	1、结算时标明材料规格及参数

	
	
	
	
	
	
	2、以工作量签证按审价结算

	
	小计
	
	
	
	
	

	二
	管理费
	项
	1
	一*6%
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	

	三
	税金
	项
	1
	（一+二）*6%
	
	按实际开票税率结算，暂按6%测算

	
	总计
	
	
	
	
	

	注：1.维护工作按“上海市闵行区景观照明设施养护管理及考核制度”的要求执行。
2.单项报价限价为：巡检养护3900元／次，重大节日及防汛防台值班巡检6200元∕次，台帐及竣工资料编制费800元/月。管理费不得超维护项目总价的6%。其中项目的维护时长为壹年；新更换的材料、设施质保期为壹年。




	包件五∶十座桥隧及滨江公园景观灯光运行养护项目预估维护材料报价单

	序号
	材料各称
	单位
	现有数量
	预估更换数量
	材料平均单价
	金额
	备注

	1
	冼墙灯
	套
	8406.00 
	320.00 
	
	
	

	2
	投光灯
	套
	1185.00 
	50.00 
	
	
	

	3
	点光源
	套
	1231.00 
	50.00 
	
	
	

	4
	LED面板灯
	套
	536.00 
	21.00 
	
	
	

	5
	LED点阵屏
	m2
	192.00 
	4.00 
	
	
	

	6
	柔性灯带
	m
	804.00 
	80.00 
	
	
	

	7
	智能光电玻璃透明屏
	m2
	8.00 
	0.20 
	
	
	更换电器件

	8
	栏杆灯
	套
	212.00 
	8.00 
	
	
	

	19
	桥柱造型灯
	m2
	490.00 
	16.00 
	
	
	

	10
	发光字体
	m2
	114.50 
	3.00 
	
	
	

	11
	发光灯杆及发光模块
	套
	202.00 
	4.00 
	
	
	

	12
	草坪灯
	套
	50.00 
	2.00 
	
	
	更换光源及电器件

	13
	地埋灯
	套
	46.00 
	2.00 
	
	
	

	14
	投影灯
	套
	130.00 
	2.00 
	
	
	更换元器件

	15
	[bookmark: _GoBack]投影机
	套
	8.00
	0.15
	
	
	

	16
	防水驱动电源
	台
	
	80.00 
	
	
	

	17
	各类电缆管线
	项
	1.00 
	1.00 
	
	
	

	18
	控制电缆及网线
	项
	1.00 
	1.00 
	
	
	

	19
	各类辅材
	项
	1.00 
	1.00 
	
	
	

	20
	配电箱及电器件
	台
	42.00 
	2.00 
	
	
	更换元器件

	21
	工控机及配套辅机
	项
	86.00 
	1.00 
	
	
	更换元器件

	22
	接地装置
	系统
	
	0.50 
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	



	投标价格明细表

	项目名称：包件六：水清路、地铁南广场周边景观灯光运行养护

	序号
	服务内容
	单位
	工作量
	单价
	合价
	工作内容与要求

	一
	维护项目
	
	
	
	
	

	1
	日常安全巡检养护（人工及机械费用）
	次
	52.00 
	
	
	根据维护区域属性按维护管理办法要求决定巡检养护次数∶每周一次亮灯情况及安全巡检。

	2
	照明设施检查维护（人工及机械费用）
	次
	12.00 
	
	
	每月一次。照明设施巡检及灯具清理

	3
	灯光系统更换维修（人工及机械费用）
	项
	1.00 
	
	
	灯光设施更换维修含拆旧换新

	4
	配电强弱电控制系统及电气线路设施更换维护（人工及机械费用）
	项
	1.00 
	
	
	含强弱电柜及控制设施清理及电气线路故障排除修复、拆损换新

	5
	照明配电系统（53台配电箱）检测（人工及检测设备费用）
	次
	4.00 
	
	
	每季度检测一次，以配电箱为检测基数(接地、运行电流)

	6
	重大节日及防汛防台值班巡检（值班巡检人工及机械费用）
	次
	12.00 
	
	
	元旦、春节、五一、国庆、进博会共十次，防汛防台二次。

	7
	各类巡检、养护、维修等台帐及竣工资料编制费（人工、材料及设备费用）
	月
	12.00 
	
	
	各类表格及巡检、养护、维修影像资料及电子文档

	8
	预估材料费(含采购、保管及运杂费用等)
	项
	1.00 
	
	
	1、结算时标明材料规格及参数

	
	
	
	
	
	
	2、以工作量签证按审价结算

	
	小计
	
	
	
	
	

	二
	管理费
	项
	1
	一*6%
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	

	三
	税金
	项
	1
	（一+二）*6%
	
	按实际开票税率结算，暂按6%测算

	
	总计
	
	
	
	
	

	注：1.维护工作按“上海市闵行区景观照明设施养护管理及考核制度”的要求执行。
2.单项报价限价为：巡检养护4200元／次，重大节日及防汛防台值班巡检5950元∕次，台帐及竣工资料编制费700元/月。管理费不得超维护项目总价的6%。其中项目的维护时长为壹年；新更换的材料、设施质保期为壹年。





包件六：水清路、地铁南广场周边景观灯光运行养护项目预估维护材料报价单


	序号
	设施材料名称
	单位
	现有数量
	预估更换数量
	材料平均单价
	金额
	备注

	1
	LED洗墙灯
	套
	10292.00 
	420.00 
	
	
	

	2
	LED线条灯
	套
	28.00 
	1.00 
	
	
	

	3
	气体投光灯
	套
	259.00 
	7.00 
	
	
	更换光源及电器件等费用

	4
	LED投光灯
	套
	1583.00 
	60.00 
	
	
	

	5
	点光源
	套
	442.00 
	15.00 
	
	
	

	6
	扶栏管
	套
	340.00 
	13.00 
	
	
	

	7
	壁灯
	套
	29.00 
	1.00 
	
	
	更换光源及电器件等费用

	8
	软灯带
	m
	285.00 
	18.00 
	
	
	

	9
	庭院灯
	套
	222.00 
	10.00 
	
	
	

	10
	地脚灯
	套
	132.00 
	4.00 
	
	
	

	11
	草坪灯
	套
	223.00 
	6.00 
	
	
	更换光源及电器件等费用

	12
	投影灯
	台
	120.00 
	4.00 
	
	
	更换电器件等费用

	13
	地埋灯
	套
	180.00 
	5.00 
	
	
	

	14
	瓦片灯
	套
	3900.00 
	130.00 
	
	
	

	15
	驱动电源
	套
	
	70.00 
	
	
	

	16
	各类配电箱及电器件
	台
	53.00 
	1.00 
	
	
	更换电器件等费用

	17
	各类电缆管线
	项
	1.00 
	1.00
	
	
	

	18
	各类辅材
	项
	1.00 
	1.00
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	

	投标价格明细表

	项目名称：包件七：都市路沿线景观灯光运行养护

	序号
	服务内容
	单位
	工作量
	单价
	合价
	工作内容与要求

	一
	维护项目
	
	
	
	
	

	1
	日常安全巡检养护（人工及机械费用）
	次
	26.00
	
	
	根据维护区域属性按维护管理办法要求决定巡检养护次数∶每二周一次亮灯情况及安全巡检。

	2
	照明设施检查维护（人工及机械费用）
	次
	12.00 
	
	
	每月一次。照明设施巡检及灯具清理

	3
	灯光系统更换维修（人工及机械费用）
	项
	1.00 
	
	
	灯光设施更换维修含拆旧换新

	4
	配电强弱电控制系统及电气线路设施更换维护（人工及机械费用）
	项
	1.00 
	
	
	含强弱电柜及控制设施清理及电气线路故障排除修复、拆损换新

	5
	照明配电系统（26台配电箱）检测（人工及检测设备费用）
	次
	4.00 
	
	
	每季度检测一次，以配电箱为检测基数(接地、运行电流)

	6
	重大节日及防汛防台值班巡检（值班巡检人工及机械费用）
	次
	12.00 
	
	
	元旦、春节、五一、国庆、进博会共十次，防汛防台二次。

	7
	各类巡检、养护、维修等台帐及竣工资料编制费（人工、材料及设备费用）
	月
	12.00 
	
	
	各类表格及巡检、养护、维修影像资料及电子文档

	8
	预估材料费(含采购、保管及运杂费用等)
	项
	1.00 
	
	
	1、结算时标明材料规格及参数

	
	
	
	
	
	
	2、以工作量签证按审价结算

	
	小计
	
	
	
	
	

	二
	管理费
	项
	1
	一*6%
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	

	三
	税金
	项
	1
	（一+二）*6%
	
	按实际开票税率结算，暂按6%测算

	
	总计
	
	
	
	
	

	注：1.维护工作按“上海市闵行区景观照明设施养护管理及考核制度”的要求执行。
2.单项报价限价为：巡检养护5650元／次，重大节日及防汛防台值班巡检7800元∕次，台帐及竣工资料编制费700元/月。管理费不得超维护项目总价的6%。其中项目的维护时长为壹年；新更换的材料、设施质保期为壹年。






包件七：都市路沿线景观灯光运行养护项目预估维护材料报价单

	序号
	设施材料名称
	单位
	现有数量
	预估更换数量
	材料平均单价
	金额
	备注

	1
	LED洗墙灯
	套
	1771.00 
	150.00 
	
	
	

	2
	LED线条灯
	套
	3228.00 
	220.00 
	
	
	

	3
	LED投光灯
	套
	646.00 
	60.00 
	
	
	

	4
	庭院灯
	套
	274.00 
	26.00 
	
	
	更换光源、电器等费用

	5
	驱动电源
	套
	
	90.00 
	
	
	

	6
	各类配电箱及电器件
	台
	26.00 
	3.00 
	
	
	更换电器件等费用

	7
	各类电缆管线
	项
	1.00 
	1.00 
	
	
	

	8
	各类辅材
	项
	1.00 
	1.00 
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	



