2026华漕镇农村生活污水设施养护项目采购需求总则

- 项目的内容：农村生活污水设施养护

- 服务期限：1年

- 预算金额：443.7984万元

- 付款方式：年终考核通过后，财政资金到位后支付。

- 企业人员要求

（1）必须配备专职的项目经理、专职技术人员，安全文明施工管理人员、质量员、内业资料员和一线养护人员，其中项目经理须具有市政专业二级及以上建造师证；

（2）一线养护作业人员要求：

（1）60 周岁以下；

（2）排水设施专业操作人员应包含管道养护工，潜水员、CCTV检测人员、司泵工等，总人数不少于 15 人 。

- 企业设备要求

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 配 备 数 量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲洗车 | 辆 | 2 | 自有 |
| 2 | 污泥运输车 | 辆 | 2 | 自有 |
| 3 | 检测设备 (qv 镜或 CCTV) | 台 | 1 | 自有 |
| 4 | 移动式发电设备 | 台 | 4 | 自有 |
| 5 | 排水泵 | 台 | 6 | 自有 |

- 考核办法：详见附件“华漕镇农村生活污水设施养护管理考评实施细则（2026）”、“华漕镇农村生活污水设施养护考核评分表（2026）”。

- 养护清单及设施量：详见附件“2026年华漕镇农村生活污水设施养护清单及设施量”。

- 项目服务目标：通过养护，确保全镇农村生活污水管网正常运行、设施良好。

- 投标服务方案中应包含以下内容：

1）、投标人应拟定项目总体服务方案，包括：

（1）总体服务方案、实施工作计划、方法、流程、时间安排等；

（2）自身的服务特色及服务优势等；

（3）对实施中的难点、重点进行阐述并结合以往经验进行分析，并提出相应的解决措施；

（4）服务中的响应时效、突发事项、应急服务的预案、防汛防台、灾害性天气等的应对措施；

（5）安全、文明服务保证措施等；

（6）服务质量目标及保证措施等；

（6）服务质量目标及保证措施等；

（7）对灾害性天气以及应急公共事件等保障措施及承诺；

2）、投标人应制定完善的内控制度，包括：

（1）具备完善的组织架构、项目管理制度、作业及工作计划、档案管理制度、激励机制、监督机制、信息反馈渠道及处理机制。

（2）项目质量自我检查、验收方法和标准，投诉处理和整改机制等。

3）、投标人应具备满足本项目服务实际需求的设施或设备，包括：

（1）设施、设备等总体配置情况；

（2）各类专业设备明细（包括种类、型号、数量等）；

（3）服务期设施、设备等的使用计划等；

（4）与本项目服务相关的备品、备件情况等（按需）；

4）、投标人应具备满足实际服务需求的项目团队，包括：

（1）管理人员（包括项目经理、主要管理人员等）配置，人员的专业水平、业绩及相关资料。

（2）专业人员的岗位及配置，人员的专业水平、业绩及相关资料。

5）、中小企业声明函填报选用服务类中小企业声明函，所属行业填写“其他未列明行业”，详见本招标文件《中小企业声明函填报说明》。