## 办公家具
2026年教育系统新开办学校家具统一采购项目办公家具样品
序号 | 示意图片 | 品名 | 规格（mm） | 材质 | 数量 | 单位 | 类别
1 |  | 办公桌 | 1400*700*750 侧柜：900*400*680 | 台面采用≥25mm厚E0级三聚氰胺贴面实木多层板制作，其余板件采用≥18mm厚E0级三聚氰胺贴面实木多层板制作，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。副柜台面采用≥25mm厚E0级三聚氰胺贴面实木多层板制作，其余板件均采用≥18mm厚E0级三聚氰胺贴面实木多层板制作，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。钢质支架，主架及横梁采用壁厚不小于1.2mm的优质矩形钢管制作，表面烤漆处理。优质锌合金连接件，三节可拆钢珠导轨，定位铰链，连杆锁等五金配件，带钢制隐私挡板，规格为≥1200*20*450mm。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。挡板及桌架颜色均为白色。（允许存在1%的合理公差） | 1 | 张 | 办公家具
2 |  | 办公椅 | 660*570*970/1040 | 基材：椅面内衬12mm厚一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。座垫阻燃麻绒布面料，一级网格布椅背，高密度定型海棉。海绵高于50kg/m3高密度环保，采用国标环保绿色环保胶水，E1级环保标准。优质升降及倾仰装置。PP扶手，优质五星脚。（允许存在1%的合理公差） | 1 | 把 | 办公家具

## 校用家具
2026年教育系统新开办学校家具统一采购项目校用家具样品
序号 | 示意图片 | 品名 | 规格（mm） | 材质 | 数量 | 单位 | 类别
1 |  | 音乐钢折椅 | 500*550*860 | 椅背一体成型塑胶椅壳，坐垫靠背内部12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(35-45KG/m³)。外覆防阻燃网孔面料。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无擦伤，色泽，纹理相似，具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。椅脚：钢管椅脚架，移动脚轮。钢脚采用一级冷轧钢管，壁厚1.5mm，在烤漆之前需经除油、酸洗、磷化等防锈处理，经防锈前处理，粉体涂装工艺。所用涂装粉末为优质。带ABS写字板。（允许存在1%的合理公差） | 1 | 张 | 校用家具
2 |  | 学生实验操作设备 | 1275*680*810 | 规格：1275*680*810mm 技术参数： 1、台面：采用≥12mm厚实芯理化板，可抵御多种强酸强碱及有机溶剂的腐蚀.表面光滑，不惧明火，耐极高温度，不易藏污纳垢，实验操作台面表面标注实验操作区、测量区和仪器放置区； 2、台面围边一体注塑成型：1280*290*35mm,内置挡板升降槽，升降挡板：采用优质5mm厚PP板材压制一体成型； 3、自动升降系统：静音无级升降，可停留任意高度，不小于300mm可控升降挡板，支持评价时学生间的相互隔离及升降平稳，低噪音；具备升降控制系统，可以由教师完成对挡板升降的控制；； 4、抽屉：抽屉面板采用一体注塑成型，抽斗采用冷轧钢板机压成型、焊接制作，可放置仪器等实验用品，抽送轻滑无噪音，强度高，长期负重不变形； 5、键盘抽屉：采用一体注塑成型，便于使用和收纳，抽送轻滑无噪音，强度高； 6、立柱：采用125mm*48mm，壁厚1.2mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 7、两侧横向梁：采用48mm*28mm，壁厚3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 8、两侧纵向梁：采用50mm*16.5mm，壁厚3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 9、前横梁：采用63mm*10.5mm，壁厚1mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 10、后横梁：采用99.5mm*15mm，壁厚1.3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 11、面板挡梁：采用54.5mm*31mm，壁厚1.5mm铝合金型材加工而成，外观流线形设计，简洁美观，环保喷涂防氧化处理；； 12、桌腿：长570mm高96mm，壁厚3mm采用铝合金压铸模具一次性成型。表面设有塑料装饰条，外观环保喷涂防氧化处理，与立柱端面平滑过渡，整体圆角过渡，防碰伤安全设计； 13、外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，设计人性化，利于在实验室这个特殊的工作环境使用； （允许存在1%的合理公差） | 1 | 套 | 校用家具

## 课桌椅
2026年教育系统新开办学校家具统一采购课桌椅样品
序号 | 示意图片 | 品名 | 规格（mm） | 材质 | 数量 | 单位 | 类别
1 |  | 学生单人课桌 | 桌面：620*415；桌面高：610-760（mm） 桌下净空高：490-630（mm） | 规格：桌面：620*415；桌面高：610-760（mm） 桌下净空高：490-630（mm）椅坐高：340-440（mm） 桌 桌面板：采用 PP耐冲击塑料一级新料一体注塑成型。 （A）面板四周需采用与PP塑料一体成型面板，包边不得采用卡扣或黏附方式沾粘。外边尺寸为22mm（±1mm）×16mm（±1mm）×14mm，靠胸前处有一內弧造型设计。 （B）面板前端设置一冂字型防滑落凸条，总长度为1000mm（±10mm）。 （C）四周及底部完全不得有毛边，得需倒圆角，不刮手。 （D）表面得需有细纹咬花，不得有反光现象。 （E）组合设计：面板底部有強化承重之设计。锁入一根承重方型钢管，并与面板底部平齐。尺寸规格为15mm（±1mm）×30mm（±1mm）×壁厚1.0mm。 书箱：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，书箱内空净高度90mm（±10mm）；书箱开口处得需设置有一长型凹形笔槽尺寸450mm（±1mm）×50mm（±1mm），笔槽左右两端并得需各有一排水勾缝设计；书箱前端需有通风口设计。 桌架：桌脚贴地钢管尺寸为25mm（±1mm）×50mm（±1mm）×壁厚1.5mm；桌脚上部固定立管钢管尺寸为30mm（±1mm）×60mm（±1mm）×壁厚1.2mm；桌脚上部活动立管钢管尺寸为23mm（±1mm）×50mm（±1mm）×壁厚1.2mm；链接书箱Y支架钢管尺寸为20mm（±1mm）×40mm（±1mm）×壁厚1.2mm。 桌架表面涂装：焊接完成之桌架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆，色泽一致。涂层需平整光滑、清晰。 其他配件： （A）书箱左右两侧得需各有一挂钩设计。左右挂钩得需与书箱一体成型。不得采用螺丝锁附方式配置挂钩。 （B）脚架有高低调节钮调节桌高，调节高度时，不需使用任何工具。 （允许存在1%的合理公差） | 1 | 套 | 课桌椅
2 |  | 学生单人课椅 | 椅坐高：340-440（mm） | 课椅 靠背：采PP塑料一级新料一体注塑成型，尺寸：400mm （±10mm）×350mm（±10mm），靠背需采直插式组装，不得螺丝锁付。 坐垫：采PP塑料一级新料一体注塑成型，尺寸：400mm（±10mm）×370mm（±10mm）。座垫前端要有两下凹可使坐下时腿部能服贴座垫。 椅架：椅座贴地钢管尺寸为25mm（±1mm）×50mm（±1mm）×厚1.5mm；椅子横杆尺寸为20 mm（±1mm）×40mm（±1mm）×厚1.2mm；椅脚上部固定立管钢管尺寸为30mm（±1mm）×60mm（±1mm）×厚1.2mm；坐垫下活动立管钢管尺寸为23mm（±1mm）×50mm（±1mm）×厚1.2mm；坐垫钢管尺寸为16.5mm（±1mm）×34mm（±1mm）×厚1.2mm。 椅架表面涂装：焊接完成之椅架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆，色泽一致。涂层需平整光滑、清晰。 其他配件：椅脚装有一组高低调节钮可调节坐高,调节高度时，不需使用任何工具。 （允许存在1%的合理公差） | 1 | 套 | 课桌椅