# 祝桥镇镇区道路及公共区域雨污水管养护采购需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。所提供的货物应当是全新的、未使用过的。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4供应商对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

★1.5供应商提供的服务必须符合国家强制性标准。

1.6响应供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2磋商范围与内容

2.1 项目背景及现状

为保障本区域内道路及公共区域雨污水管道的畅通、完好，有效预防和减少因管道堵塞、损坏造成的内涝、环境污染等问题，提升排水系统运行效率和防汛排涝能力。

2.2 项目磋商范围及内容

本项目服务范围包括但不仅限于祝桥镇镇区道路及部分公共区域的雨水管道、污水管道等及其相关附属设施（如雨水口、检查井、沉泥井等）的日常巡查、清淤、养护、检测、维修、淤泥清运、台账记录、应急处置等。其中雨污水管道共计191.198公里，雨污水井等各类点状设施10943座，具体见设施量清单。

2.3 本项目服务期限：自合同签订之日起10.5个月，暂定期限为2026年2月15日至2026年12月31日，具体以合同签订日期为准。

### 3承包方式

3.1 依照本项目的磋商范围和内容，成交供应商以包工、包料、包施工维修、包质量、包安全、包进度的方式实施项目承包。

3.2 本项目不允许分包。

### 4合同签订方式

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 5结算原则和支付方式

5.1 结算原则

5.1.1 本项目经费分一类二类，其中一类费用用于日常养护，占总费用的77%，约302.2332万元，二类费用用于设施量维修、管道CCTV检测等，占总费用的23%，约69.5136万元，合同结算价以审计价为准，供应商的成交价和结算下浮率（如果有）不变，实际工作量以采购人或第三方按照磋商文件规定的验收标准核定为准。

5.2 支付方式

5.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和成交供应商合同签订后，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

5.2.2 分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）每3个月支付一次，根据月考核结果支付3个月的服务费。

（2）合同期满结算：服务期满后，双方进行最终结算，甲方在审计完成后支付剩余尾款。

5.3成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

5.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 6适用技术规范与规范性文件

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 7磋商内容与要求

7.1 本项目磋商内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

设施量清单

| 路名 | 区域 | 雨水管线（米） | 雨水井口设施 （处） | 污水管线（米） | 污水井口设施（处） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百煕南路 | 祝桥 | 916.10 | 36 | 794.90 | 41 |
| 百熙路 | 祝桥 | 1,614.30 | 88 | 2,932.30 | 149 |
| 百熙幼儿园通道 | 祝桥 | 320.30 | 31 | 462.20 | 8 |
| 朝航路 | 东海 | - | - | - | - |
| 朝晖路 | 江镇 | 621.20 | 51 | 619.40 | 17 |
| 川汇二路 | 施湾 | 457.70 | 24 | 667.10 | 35 |
| 创新路1东西 | 祝桥 | - | 21 | 548.60 | 36 |
| 创新路2南北 | 祝桥 | - | 3 | 195.30 | 19 |
| 大沙路 | 盐仓 | - | 2 | 518.50 | 43 |
| 道新南路 | 江镇 | - | - | 889.70 | 36 |
| 东大街 | 祝桥 | - | 23 | 632.30 | 52 |
| 东港路 | 东海 | - | - | 2,851.70 | 80 |
| 东亭路 | 江镇 | 1,505.10 | - | 726.30 | 112 |
| 东翔路 | 东海 | 294.90 | 14 | 291.80 | 20 |
| 工业小区路 | 江镇 | 17.20 | 1 | 686.90 | 39 |
| 共青路 | 祝桥 | - | - | 592.50 | 29 |
| 共青支路 | 祝桥 | - | - | 359.10 | 16 |
| 故居西一路 | 施湾 | - | - | 83.40 | 5 |
| 汉高路 | 东海 | - | - | 2,792.30 | 122 |
| 航城七路 | 施湾 | 233.10 | 15 | 231.90 | 11 |
| 航城三路 | 施湾 | 672.50 | 32 | 952.40 | 49 |
| 航城十路 | 施湾 | 408.30 | 29 | 475.00 | 29 |
| 航城四路 | 施湾 | 654.50 | 37 | 923.70 | 43 |
| 航城五路 | 施湾 | 538.10 | 41 | 971.90 | 51 |
| 航亭环路 | 祝桥 | 82.10 | 127 | 58.60 | 48 |
| 和艺森路 | 江镇 | - | 2 | 29.80 | 4 |
| 河东路 | 祝桥 | 534.20 | 26 | 777.40 | 37 |
| 红三中心路 | 东海 | - | 2 | 1,806.60 | 51 |
| 华星路 | 祝桥 | 1,652.80 | 64 | 1,952.40 | 124 |
| 环卫路 | 江镇 | - | - | - | - |
| 建宜路北段 | 江镇 | 31.10 | - | 801.70 | 121 |
| 建宜路南段 | 江镇 | 19.20 | - | 257.90 | 26 |
| 江明路 | 江镇 | 508.20 | 63 | 254.90 | 22 |
| 江镇东街 | 江镇 | 158.10 | 20 | - | 1 |
| 江镇路 | 江镇 | 730.57 | - | 3,067.36 | 64 |
| 江镇西街东西向段 | 江镇 | - | - | 541.70 | 103 |
| 江镇西街南北向段 | 江镇 | 80.70 | 4 | - | - |
| 金凰路 | 祝桥 | - | - | 526.20 | 22 |
| 金亮路南段 | 祝桥 | 2,670.30 | 70 | 1,147.40 | 144 |
| 金亮路北段 | 祝桥 | 952.40 | 41 | 983.20 | 41 |
| 金顺路 | 祝桥 | 2,931.30 | 76 | 778.10 | 99 |
| 金亭路 | 祝桥 | 55.80 | 86 | 3,081.10 | 32 |
| 金闻路 | 祝桥 | 7,055.40 | 232 | 10,816.20 | 420 |
| 军民路西段 | 江镇 | - | - | - | - |
| 军民路东段 | 江镇 | 404.80 | 33 | 389.20 | 18 |
| 坤育路 | 盐仓 | 508.90 | - | 1,299.20 | 98 |
| 老川南奉公路 | 祝桥 | - | - | - | - |
| 立新南路 | 盐仓 | - | - | 375.20 | 11 |
| 立新南路西段 | 盐仓 | - | - | 38.10 | 2 |
| 凉亭路 | 祝桥 | 401.70 | 28 | 561.60 | 23 |
| 灵通东路 | 江镇 | - | 2 | 137.90 | 8 |
| 灵通路 | 江镇 | - | - | 1,309.50 | 24 |
| 陆家路 | 江镇 | - | - | - | - |
| 民青路 | 施湾 | - | - | 784.60 | 46 |
| 鸣斐路 | 江镇 | 360.90 | 2 | 724.60 | 72 |
| 纳海路 | 江镇 | 248.00 | - | 235.70 | 25 |
| 南北大街 | 祝桥 | 10.40 | 6 | 301.50 | 30 |
| 南塘街 | 祝桥 | - | 79 | 993.80 | 77 |
| 南祝路东六灶港北无名路 | 祝桥 | - | - | 134.50 | 9 |
| 南祝路延伸段 | 祝桥 | 10.10 | 19 | 496.60 | 30 |
| 农开发路 | 江镇 | - | - | - | - |
| 浦红东路 | 盐仓 | - | 1 | 1,319.50 | 104 |
| 浦红路 | 盐仓 | - | - | 3,485.30 | 136 |
| 千汇路 | 祝桥 | 528.10 | 207 | 153.30 | 81 |
| 秋亭路 | 祝桥 | 687.20 | 31 | 700.90 | 48 |
| 森林路 | 江镇 | - | 2 | 793.50 | 19 |
| 森塘路 | 江镇 | - | - | 1,306.50 | 37 |
| 森塘路东段 | 江镇 | - | - | 475.70 | 11 |
| 沙泥路 | 江镇 | - | - | 777.10 | 21 |
| 神川路 | 施湾 | 26.40 | 25 | 72.00 | 3 |
| 施宏路 | 施湾 | 638.20 | 6 | 67.10 | 38 |
| 施湾二路 | 施湾 | 650.80 | 37 | 762.30 | 41 |
| 施湾六路 | 施湾 | 1,831.80 | 92 | 3,227.90 | 151 |
| 施湾七路 | 施湾 | 1,141.30 | 80 | 1,237.50 | 39 |
| 施湾三路 | 施湾 | 1,127.00 | 64 | 1,747.70 | 84 |
| 施镇老街 | 施湾 | 149.20 | 65 | 174.60 | 20 |
| 水闸北路 | 施湾 | 8.80 | - | 280.80 | 11 |
| 水闸南路 | 施湾 | 413.45 | 34 | 1,028.69 | 73 |
| 天竹路 | 祝桥 | - | 3 | 247.40 | 17 |
| 亭塘路 | 江镇 | - | - | 110.80 | 3 |
| 晚霞路 | 江镇 | 1,171.20 | - | 1,462.80 | 113 |
| 纬二路 | 江镇 | 497.20 | 29 | 698.20 | 45 |
| 卫亭路 | 祝桥 | 3,922.00 | 201 | 5,268.60 | 131 |
| 文化中心西侧南北路 | 祝桥 | 92.30 | 20 | 395.40 | 14 |
| 西市街 | 祝桥 | - | - | 7.60 | 2 |
| 新东路 | 江镇 | - | - | 241.60 | 10 |
| 新建路 | 江镇 | 741.40 | 99 | 1,208.00 | 86 |
| 新如路 | 东海 | - | - | 748.60 | 45 |
| 星光中心路 | 祝桥 | - | - | 171.60 | 8 |
| 星勤路 | 祝桥 | - | 20 | 1,937.00 | 67 |
| 学才路 | 施湾 | 11.30 | - | 59.30 | 9 |
| 雅枫路 | 江镇 | 304.80 | - | 434.00 | 32 |
| 盐北路 | 盐仓 | 70.00 | - | 625.40 | 28 |
| 盐仓老街路 | 盐仓 | - | - | 213.40 | 16 |
| 盐朝公路路北仓东桥西 | 盐仓 | - | - | 320.20 | 26 |
| 尹塘路 | 施湾 | - | - | 432.70 | 30 |
| 迎宾南侧联络道 | 江镇 | - | - | 126.20 | 7 |
| 营前路 | 江镇 | - | - | 1,160.20 | 87 |
| 育兴路 | 盐仓 | - | - | 118.40 | 8 |
| 园艺场路 | 施湾 | - | - | 289.90 | 5 |
| 远东联络北段 | 江镇 | - | 5 | 830.60 | 43 |
| 远东联络中段 | 江镇 | - | - | - | - |
| 悦达路 | 江镇 | 911.60 | 15 | 1,294.30 | 101 |
| 悦目路 | 东海 | - | - | 2,763.70 | 94 |
| 长兴中心路 | 东海 | - | - | 1,695.20 | 65 |
| 振兴街 | 祝桥 | 12.90 | 22 | 850.40 | 47 |
| 镇南路 | 施湾 | 456.90 | 37 | 485.20 | 16 |
| 中横港路 | 施湾 | 561.78 | 12 | 1,726.80 | 123 |
| 中横江路 | 江镇 | - | - | 602.80 | 28 |
| 中横江路北段 | 江镇 | - | 3 | 1,508.40 | 73 |
| 中横江支路 | 江镇 | 42.30 | 4 | 241.80 | 11 |
| 中圩路 | 施湾 | - | - | 409.70 | 3 |
| 众济街 | 祝桥 | - | 34 | 232.00 | 2 |
| 祝城路 | 祝桥 | - | 12 | 1,331.30 | 58 |
| 祝川路 | 祝桥 | 29.80 | - | - | 1 |
| 祝惠路 | 祝桥 | - | - | 3,062.70 | 88 |
| 祝景路 | 祝桥 | - | - | 641.00 | 17 |
| 祝潘路 | 祝桥 | 2,757.80 | 115 | 3,106.40 | 179 |
| 祝桥中学 | 祝桥 | - | 12 | 342.50 | 21 |
| 祝钦路 | 祝桥 | 594.10 | 34 | 666.90 | 40 |
| 祝西新村路 | 祝桥 | - | - | 2,158.10 | 77 |
| 祝星路 | 祝桥 | 137.90 | 6 | 136.00 | 14 |
| 卓耀路 | 江镇 | 270.60 | - | 546.50 | 44 |
| 紫明路 | 盐仓 | 254.90 | - | 536.60 | 45 |
| 小计 |  | 47,703.30 | 2,757 | 113,918.35 | 5,770 |
| 滨一区域 |  | 13,989.20 | 1,029 | 2,208.48 | 416 |
| 朝丰及周边区域 |  | 126.50 | 13 | 278.30 | - |
| 朝农新村及周边区域 |  | 18.90 | - | 1,203.40 | 21 |
| 川汇二路沿线区域 |  | 93.50 | - | 94.10 | 7 |
| 东海镇区区域 |  | 499.60 | 36 | 2,344.60 | 140 |
| 施港公寓周边区域 |  | 433.40 | 2 | 73.80 | 23 |
| 施宏路区域 |  | 688.40 | 9 | 509.10 | 97 |
| 物流大道区域 |  | - | - | 332.52 | 2 |
| 下盐路东港路沿线区域 |  | - | - | 2,374.80 | 4 |
| 新建路区域 |  | 618.10 | 111 | 969.40 | 164 |
| 盐仓镇区区域 |  | 407.30 | 63 | 619.10 | 122 |
| 祝桥镇区及南祝路沿线区域 |  | 76.20 | 50 | 1,617.60 | 105 |
| 小计 |  | 16,951.10 | 1,313 | 12,625.20 | 1,101 |
| S32祝惠路下立交雨水泵站 |  | - | 2 | - | - |
| 总计 |  | 64,654.41 | 4,072 | 126,543.55 | 6,871 |

说明：此表所列内容为本次磋商核心工作内容，供应商不得缩减。

7.2具体服务内容及要求

7.2.1 管道清淤

清淤内容：

对管道内的淤积物（泥沙、石块、垃圾、油污、树根等）进行彻底清除，确保管道过水断面恢复至设计断面的90%以上。

对雨水口、检查井、沉泥井内的积存物进行清掏、清运。

清淤方式包括但不限于人工清掏、高压清洗车冲洗、吸污车抽吸、机械疏通（如竹片、弹簧疏通器、管道机器人辅助等），应根据管道口径、堵塞情况、周边环境等选择安全、高效、环保的清淤方法。

定期清淤与应急清淤相结合。定期清淤频率：雨水管（含雨水口、检查井）1次/季度，污水管（含检查井）1次/季度。具体清淤周期可根据管道实际运行状况及甲方要求调整。应急清淤：接到甲方通知后，对堵塞、积水等紧急情况进行快速响应和处理。

7.2.2 管道检查与评估

日常巡检：定期对管道沿线及附属设施进行巡查，检查是否有井盖缺失、破损、移位，雨水口堵塞，管道渗漏、塌陷、变形、异物入侵，周边施工影响等情况，每周至少1次或根据甲方要求。

详细检查：每年或在重大清淤后，采用管道CCTV检测机器人、潜望镜（QV）等先进设备对重要路段或存在隐患的管道进行结构性缺陷（如破裂、变形、腐蚀、错口、脱节、渗漏等）和功能性缺陷（如沉积、结垢、障碍物、树根等）检测，并提供详细的检测报告，包括影像资料、缺陷位置、类型、等级评估及初步修复建议。

特殊时期检查：在汛期来临前、重大节假日、恶劣天气（如暴雨、台风）前后，应加强巡检频次和力度。

7.2.3 管道维修与养护

维修内容：

对检查发现的管道轻微损坏、渗漏、接口不严等问题，进行及时修复，如采用局部树脂固化、点状修复、不锈钢双胀环修复、注浆加固等非开挖修复技术，或小型开挖修补（需经甲方批准）。

对损坏、缺失、移位的井盖、井座进行更换、调整和加固，确保其完好、平整、稳固，与路面高差符合规范要求。井盖材质应符合相关标准，具备防盗、防沉降、防噪音功能。

对雨水口进行维修、更换，对截污挂篮进行清理，确保其收水功能正常。

对于需要进行大型开挖修复或改造的严重结构性缺陷，乙方应及时向甲方上报，提供详细的病害情况、影像资料及修复方案，经甲方批准后，可协助甲方实施或按甲方要求另行处理。

7.2.4 应急处置

对造成路面积水的，应立即进行疏通排水，设置警示标志，防止发生安全事故。

对井盖缺失、损坏的，应立即设置警示标志，并在24小时内完成更换或修复。

对管道破裂、渗漏可能造成环境污染或次生灾害的，应立即采取措施控制事态扩大，并配合甲方进行后续处理。

在防汛期间，应服从甲方统一调度，参与防汛排涝应急抢险工作，配备必要的应急设备和人员。

7.2.5 淤泥及废弃物处理

清淤产生的淤泥、垃圾、废弃物等必须按照国家及地方环保规定进行分类、收集、运输和合法合规处置，严禁随意倾倒、丢弃。

运输过程中应采取密闭措施，防止遗撒、扬尘，避免对环境造成二次污染。

向甲方提供淤泥清运及处置的相关凭证。

7.2.6资料记录与提交

建立完善的项目档案，对每次清淤、检查、维修、应急处置等工作做好详细记录，内容包括但不限于：工作时间、地点、人员、设备、作业内容、管道状况（附照片或视频）、清淤量、发现问题、处理结果、使用材料等。

定期向甲方提交养护工作总结报告，包括但不限于：本期完成工作量、清淤管道清单及长度、发现的主要问题及处理情况、管道检测报告、应急处置情况、下月/季度/年度工作计划、存在问题及改进建议等。

所有提交的资料应真实、准确、完整，并采用书面和电子版形式。

7.2.7其他服务

配合甲方完成上级部门的检查、考核工作。

提供管道养护技术咨询服务。

对甲方提出的其他合理养护要求予以配合。

7.2.8 其他要求

（1）质量要求

清淤质量：管道内无明显淤积，水流顺畅，雨水口、检查井无积存物。清淤后应达到甲方或相关行业标准要求。

维修质量：管道修复后应恢复其设计功能，无渗漏、堵塞；井盖安装牢固、平整，与路面协调。

检查质量：检查数据准确，影像资料清晰，评估结论客观。

乙方应建立质量管理体系，对养护全过程进行质量控制，并接受甲方的监督检查。

（2）安全要求

严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规和操作规程，建立健全安全生产责任制和应急预案。

作业前进行安全技术交底和风险评估，设置明显的安全警示标志和必要的围挡，确保作业区域安全。

进入受限空间（如检查井、管道内）作业必须严格执行受限空间作业安全规定，进行通风、气体检测，配备监护人员和应急救援设备。

作业人员必须按规定佩戴和使用劳动防护用品。

严禁在易燃易爆区域违规操作，严禁违章作业。

如在作业过程中发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，组织抢救，并按规定及时上报甲方及相关部门，承担一切责任和损失。

（3）环保要求

清淤、运输过程中应采取有效措施，防止扬尘、噪音、遗撒对周边环境造成污染。

淤泥、废弃物必须合法处置，不得随意倾倒。

作业完成后，及时清理作业现场，做到“工完料净场地清”。

7.3人员及设备要求

7.3.1人员要求

供应商应成立专门的项目管理团队，配备项目经理1名（具备相关专业中级以上职称或3年以上类似项目管理经验），技术负责人1名，专职安全员1名，以及足够数量的熟练技术工人和操作人员。

项目团队人员应保持相对稳定，如需更换主要管理人员，需提前书面通知甲方并获得同意。

作业人员应进行岗前培训，熟悉操作规程，具备相应的安全意识和操作技能。

（1）管理人员配备要求

| 岗位 | 数量要求 | 职称或资格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 具备相关专业中级以上职称或3年以上类似项目管理经验 |  |
| 技术负责人 | 1 | 具备相关专业中级以上职称或3年以上类似项目管理经验 |  |
| 专职安全员 | 1 | 具备相关专业中级以上职称或3年以上类似项目管理经验 |  |

（2）技术作业工人配备要求

根据各包件设施量，供应商需配备一定数量的一线养护作业工人，从事等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

| 岗位 | 职称或资格要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共排水管道电视和声纳检测岗位证书人员 | / | 6 |  |
| 水供应输排工 | / | 4 |  |
| 下水道养护工 | / | 5 |  |

7.3.2设备要求

供应商应为本项目配备充足、完好、符合安全标准的养护设备和工具，包括但不限于：

| 设备名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量要求 | 设备年限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸污车 | / | / | 1 |  |  |
| 管道疏通车 | / | / | 1 |  |  |
| 淤泥清运车 | / | / | 1 |  |  |
| 发电机、水泵（不同功率） | / | / | 若干 |  |  |
| 人工清淤工具（铁锹、竹片、疏通器、照明设备等） | / | / | 若干 |  |  |
| 安全防护设备 | / | / | 若干 |  |  |
| 通讯设备、办公设备及车辆 | / | / | 若干 |  |  |

注：所有设备应定期维护保养，确保其处于良好运行状态，成交后能提供设备清单及相关证明文件。

### 8安全文明作业要求与应急处置要求

8.1 安全文明作业要求

8.1.1 供应商及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

8.1.2 在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，供应商应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。若违反规定而造成的一切损失和责任由成交供应商承担。

8.1.3 成交供应商在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

8.1.4 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，成交供应商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议；组织开展安全生产检查。

8.1.5 各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

8.2 应急处置要求

8.2.1 成交供应商须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

8.2.2 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

8.2.3 与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，成交供应商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

8.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

8.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

8.2.6 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

8.2.7 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；采购人应急值班联系电话：**，传真：**。

### 9管理、考核要求

9.1 项目管理要求

9.1.1 供应商在磋商阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在成交后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，成交供应商不得自行调整管理方案或更改管理措施。

9.1.2 根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求成交供应商管理人员调整管理时间或更改管理措施时，成交供应商应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，成交供应商需提出增加费用预算和依据，经由采购人确认后由采购人承担。

9.1.3 成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

9.1.4 成交供应商需建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

9.1.5 本项目所用材料、制品、设备等均需符合相关技术规程、规范要求。

9.1.6 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由成交供应商负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

9.2 项目考核办法

祝桥镇镇区道路及公共区域雨污水管养护管理考核办法

第一章  总则

第一条 目的与依据

为加强我镇镇区道路及公共区域雨污水管的养护管理工作，改善区域排水环境，保障排水设施完好、排水畅通，提高养护作业质量与效率，依据《城镇排水与污水处理条例》、《上海市排水管理条例》等相关法规，结合本镇实际，制定本办法。

第二条  适用范围

本办法适用于祝桥镇镇区内相关市政道路、公共区域内的雨污水管道、检查井、雨水口、排水泵站（小型）等排水设施的养护管理考核工作。考核对象为承担上述养护任务的养护企业。

第三条 基本原则

科学管理：量化考核指标，实行分级分类管理。

动态监督：日常巡查与定期检查相结合。

奖惩结合：激励先进、督促整改，落实责任。

第二章 考核内容与标准

第四条  考核内容

对养护企业日常管养工作进行系统全面的检查考核，以管理规范和养护实绩为检查重点，突出计划的科学性、管理的规范性、监督有效性和养护实效性等。具体内容为：

1、管道畅通性（40分）

管道疏通与清淤：定期对雨污水管进行疏通清淤，确保管道畅通，排水能力正常。雨水管每季度至少1次，污水管每季度至少1次。雨季无明显积水（积水深度≤5cm，积水面积≤10㎡），管道内无明显淤积（淤积厚度≤管径的1/10）；

管道维修：发现管道破损、渗漏、接口渗漏、塌陷等结构性缺陷，应及时上报并根据损坏程度采取修补、置换等措施进行修复。小型破损应在3日内修复，较大破损应尽快上报主管部门进行工程性维修。

2、设施完好性（30分）

检查井、雨水口：井座、井盖无破损、移位、缺失，井内无垃圾杂物，周边路面无沉降（沉降差≤3cm）；

排水构筑物：泵站设备运行正常，控制柜、仪表显示准确，无渗漏、异响；附属设施（如护栏、警示标识）完整清晰。

3、综合管理（30分）

应急保障（5分）：主要考核应急队伍的组织架构、人员配备、物资保障及值守情况。

台账资料（5分）：养护计划、巡查记录、维修台账、设备保养记录等资料齐全、真实、规范；

5、人员设备管理（5分）：主要考核养护作业企业人员与设备的配备是否达到相关要求；

6、安全生产（5分）：主要考核作业时的安全、规范和文明。作业现场设置安全警示标志，有限空间作业等严格执行安全操作规程，近一年内无安全生产责任事故。

7、信访工单投诉（10分）：通过政府热线、居民反馈、信访等渠道收集公众意见，主要考核对信访工单投诉的处置回复情况。

8、区级行业部门月度检查通报：区供排水中心每月发布对各镇镇管排水设施的检查通报。当月通报优秀的（90分以上，含90分），给予加分（1分），当月通报不合格的（90分以下），给予扣分（1分）。

第三章  考核方式与考核主体

第五条 考核方式

1、日常巡查 采用对照养护清单内容对照检查、随机抽查等方式，记录问题并下发整改通知单，限时反馈。

2、月度检查 由主管部门组织专项检查组，按评分表逐项打分。重点检查疏通质量、设施完好率、群众投诉处理情况。

根据职责分工，祝桥镇精细办作为主管部门，全面负责检查考核工作。

3、季度评估

结合月度得分、整改完成率进行综合评估。评估结果作为资金拨付的重要依据。

4、年度考核

汇总月度得分、季度评估情况，加权计算年度综合考核结果。考核结果作为下一年度合同续签的重要依据。

第四章 考核结果应用

第七条 考核等级

月度考核成绩实行百分制，考核分三个等级。95分（含）以上为优秀，85分（含）——95分为合格，85分以下为不合格。并将考核结果应用至项目资金拨付、续签合同等具体事项中。

第八条 奖惩机制

（一）设定考核经费机制。祝桥镇镇区道路及公共区域雨污水管养护项目合同价的10%作为考核经费（如： 当前合同价为370万元，即 37万元作为本轮的考核经费，折合每月考核奖经费3.5238万元）。月度考核、问题工单、问题曝光涉及扣款事项，从考核经费进行扣款，直至月度考核经费全额扣完为止。因扣款核减的经费用于优先用于项目内管道及附属设施等改造维修类问题诉求处置。

（二）月度考核扣款机制。月度考核以90分为基准分，按照低1分扣减相应月度考核经费的5%、低 2 分扣相应月度考核经费10%的规则依次类推进行扣款，直至月度考核经费全额扣完为止。

（三）问题工单扣款机制

对判定为造成一定影响的照片及工单（如巡查检查反馈有污水冒溢、设施部件损坏，限期仍不整改的），经核实养护企业确有责任的，每件扣款500元；限期未整改的，每件认定的问题月考核评分扣0.5分。

对判定为造成严重影响的照片及工单（如因养护履责不到位，造成人员伤亡等理赔解决处置不力、经督促仍不整改解决的），并经核实养护企业确有责任的，每件扣款5000元；限期未整改的，每件认定的问题月考核评分扣1分。

（四）问题曝光扣款机制。雨污水管道养护方面问题被区级以上部门书面通报、媒体曝光、检察院出具检察建议书、列入区、市级生态环境警示片等，经核实养护企业确有责任的，每件扣款50000元；限期未整改的，每件认定的问题月考核评分扣10分。

第九条  约谈机制

加强对养护企业的日常指导、监督，完善企业负责人约谈机制。因履约不到位或养护质量较低，造成较大负面影响的，管理部门应约谈企业法定代表人或相关负责人，包括但不限于以下情形：

（一）月度考核不合格的；

（二）因问题工单扣款扣分较多的（考核经费扣款≥50%或≥10分）；

（三）发生一般性安全生产事故，且养护企业确有责任的；

（四）管养问题被列入区级以上部门书面通报、媒体曝光、检察院出具检察建议书、列入区、市级生态环境警示片等，并经核实养护企业确有责任的。

第十条 合同退出机制

(一)经考核连续2个月“不合格”的或年服务期限内累计有3个月及以上“不合格”的，视作年度考核“不合格”；年服务期限内累计有3次及以上被约谈的，采购人有权终止服务合同或不再续签合同，由此产生的一切法律后果及所有相关费用损失由养护作业企业承担。

(二)发生较大及以上安全生产事故，且保洁养护企业存在责任过错的；

(三)国家法律法规中规定的应当解除合同的情形。

(四)启动退出机制的养护区域，及时启动新一轮养护招标工作，同时制定并执行好空窗期的养护方案，确保养护工作平稳有序衔接。

第十一条  本办法由祝桥镇城镇精细化管理办公室负责解释。

第十二条  本办法自发布之日起实施。

附件：祝桥镇镇区道路及公共区域雨污水管养护考核表

| 序号 | 考核项目 |  | 考核内容与标准 | 扣分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道畅通性（50分） | 管道疏通与清淤（30分） | 定期对雨污水管进行疏通清淤，确保管道畅通，排水能力正常。具体频次根据管道类型、管径、流量及淤积情况确定，但主干道雨水管每季度至少1次，污水管每半年至少1次；次干道及支路雨水管每半年至少1次，污水管每年至少1次。 | 未按规定频次疏通清淤，每少1次扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 抽查发现管道淤积超过管径1/10，每处扣1分。 |  |
|  |  |  | 雨后应及时对易淤积路段雨水口、管道进行检查和疏通。 | 雨后因管道堵塞导致明显积水（半小时内未消退），每处扣1分。 |  |
|  |  |  | 清淤物按规定妥善处置，不随意倾倒。 | 清淤物随意倾倒，每次扣1分。 |  |
| 2 |  | 管道维修检测（20分） | 发现管道破损、渗漏、接口渗漏、塌陷等结构性缺陷，应及时上报并通过CCTV检测等手段进行排查，根据损坏程度采取修补、置换等措施进行修复。 | 发现损坏未及时上报，每处扣1分。 |  |
|  |  |  | 维修应保证质量，符合相关技术规范。 | 维修质量不合格，返工1次扣1分；造成二次损坏，每处扣2分。 |  |
|  |  |  |  | 应修未修，每处扣2分。 |  |
| 3 | 附属设施完好性（20分） | 井盖、雨水口、泵站等附属设施维护（20分） | 井盖、雨水篦子、雨水口等设施完整无缺，无破损、裂缝，与路面（或地面）平齐，无明显沉降、凸起、移位。 | 发现井盖缺失未及时设置警示标志并组织修复，每处扣1分；未在规定时间内修复/更换，扣2分。 |  |
|  |  |  | 泵站设备运行正常，控制柜、仪表显示准确，无渗漏、异响；附属设施（如护栏、警示标识）完整清晰。 | 发现设备故障未及时设置警示标志并组织修复，每处扣1分；未在规定时间内修复/更换，扣2分。 |  |
| 4 | 综合管理（30分） | 日常巡检与台账资料（5分） | 每日对责任区域内雨污水管及附属设施进行巡检，每周覆盖所有区域至少1次。 | 未按规定频次巡检，每少1次扣1分。 |  |
|  |  |  | 巡检内容完整，包括管道有无堵塞、破损、渗漏、淤积，井盖、雨水篦子有无缺失、损坏、移位、沉降，周边有无非法接入、占压等。 | 巡检内容不完整，每发现一处关键项遗漏扣1分。 |  |
|  |  |  | 巡检记录及时、准确、规范，有纸质或电子存档，内容包括巡检时间、地点、发现问题、处理建议等。 | 记录不及时、不准确或不规范，每次扣1分；无存档，此项不得分。 |  |
|  |  |  |  | 发现问题未记录，每处扣1分。 |  |
|  |  | 人员与设备管理（5分） | 人员与设备的配备符合相关要求 | 发现配备不符要求，每处扣1分。 |  |
| 5 |  | 应急保障（5分） | 制定防汛防台等应急预案，并定期组织演练。 | 无应急预案或未定期演练，扣1分。 |  |
|  |  |  | 汛期或暴雨预警时，应加强巡查，备足应急物资（如抽水泵、沙袋、铁锹、警示标志等），人员24小时待命。 | 应急物资储备不足或失效，每项扣1分。 |  |
|  |  |  | 及时上报突发事件及处置情况。 | 处置不力导致事态扩大，扣5分。 |  |
|  |  |  |  | 未及时上报，每次扣2分。 |  |
| 6 |  | 安全生产与文明施工（5分） | 作业人员持证上岗（如电工、焊工等特种作业人员），佩戴安全帽、反光衣等个人防护用品。 | 作业人员未持证上岗或未按规定佩戴防护用品，每人次扣1分。 |  |
|  |  |  | 作业现场设置明显安全警示标志，必要时设置围挡，夜间设置警示灯。 | 现场未设置警示标志或围挡不规范，每次扣1分。 |  |
|  |  |  | 机械作业遵守操作规程，避免损坏其他市政设施。 | 机械作业违规操作，每次扣1分；损坏其他设施，照价赔偿并扣3分。 |  |
|  |  |  | 作业完成后及时清理现场，做到“工完料净场地清”。 | 作业现场未清理干净，每次扣1分。 |  |
|  |  |  | 无安全生产责任事故。 | 发生一般安全事故，扣3分；发生严重安全事故，此项不得分并追究相关责任。 |  |
| 7 |  | 投诉处理与满意度（10分） | 对市民、单位关于雨污水管问题的投诉、举报，应在24小时内响应，5个工作日内处理完毕并反馈。 | 投诉未按时响应，每次扣0.5分；未按时处理或反馈，每次扣1分；处理不力或投诉人不满意，每次扣2分。 |  |
|  |  |  | 积极配合镇政府及相关部门检查、督查，及时整改发现的问题。 | 不配合检查或未及时整改问题，每次扣2分。 |  |
| 8 | 加分项 | 区级行业部门月度检查通报 | 区供排水中心每月发布对各镇镇管排水设施的检查通报，达到优秀标准。 | 当月通报优秀的（90分以上，含90分），给予加分（1分）。 |  |
| 9 | 扣分项 | 区级行业部门月度检查通报 | 区供排水中心每月发布对各镇镇管排水设施的检查通报不合格。 | 当月通报不合格的（90分以下），给予扣分（1分）。 |  |
| 10 |  | 造成影响的问题 | 应加强日常巡查，强化养护责任，及时反馈情况，将影响控制在最低限度。 | 造成一定影响的，经核实养护企业确有责任的，每件扣款 500 元；限期未整改的，每件认定的问题月考核评分扣1分。 造成严重影响的，并经核实养护企业确有责任的，每件扣款 5000元；限期未整改的，每件认定的问题月考核评分扣3分。 被区级以上部门书面通报、媒体曝光、检察院出具检察建议书、列入区、市级生态环境警示片等，经核实养护企业确有责任的，每件扣款50000元；限期未整改的，每件认定的问题月考核评分扣10分。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

### 10保密要求（如需）

10.1 成交供应商应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。成交供应商不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于成交供应商及成交供应商的所有雇用人员。

## 四、报价须知

### 11磋商报价依据

11.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、设施量清单、项目现场条件等。

11.2磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务（如果有）、管理要求与标准及考核要求等。

11.3设施量清单说明

11.3.1设施量清单应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.3.2采购人提供的设施量清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许供应商对设施量清单内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各供应商应认真了解采购需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，应以设施量清单为准。

### 12磋商报价内容

12.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除采购需求中另有说明外，磋商报价（即磋商总价）应包括：项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。费用包含一类二类，其中二类费用占23%。

12.2 磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险，其费用视作已分配在磋商报价明细表内单价或总价之中。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

12.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

12.4 供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写《磋商报价一览表》及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

### 13磋商报价控制性条款

13.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

13.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★13.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

13.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

13.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的。

## 五、政府采购政策

### 14促进中小企业发展

14.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加磋商的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与磋商资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

14.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

14.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

14.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 15促进残疾人就业

15.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

15.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。