# 浦东新区档案馆2026年5-12月物业管理采购需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，中标人应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

1.6 本项目若涉及餐饮服务内容，则应满足以下条件：

1.6.1 投标人应按许可范围依法经营；如为学校餐饮采购项目，投标人应具有食品经营方面的资格（资质）。

1.6.2 中标人需负责与有关部门和单位协调，协助配合采购人办理与餐饮服务相关的项目申报、审批、核准、备案许可等手续，为采购人的餐饮服务提供必要的工作条件。

1.7 投标人需在投标文件中承诺，如之前在岗的工作人员经考评符合上岗要求的，原则上应继续留用。

★1.8投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：浦东新区档案馆2026年5-12月物业管理

### 3物业基本情况

档案馆新库房于2023年6月建成投入使用。地点位于百润路100号，项目总用地面积2.02万平方米，总建筑面积为6.52万平方米，项目为地下一层、地上十层（部分地上四层）、有围墙的公共建筑。建筑主要为档案库房，以及配套的档案保管保护技术、档案利用服务用房以及必要的行政办公、会议培训等综合功能用房。

浦东新区档案馆地点位于迎春路520号，服务面积为6400多平方米。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目招标范围及内容

本次采购主要为浦东新区档案馆新库房（百润路100号）和浦东新区档案馆（迎春路520号）物业管理服务。其中浦东新区档案馆新库房物业服务内容主要包括保安保洁、房屋设施维修、设备设施运行管理、档案利用大堂服务、业务培训以及会务保障等。

浦东新区档案馆物业管理服务包括迎春路520号（位于浦东展览馆）的库房保洁服务。

4.2 本项目服务期限：2026年5月1日至2026年12月31日，具体以合同签订为准。

### 5 承包方式

5.1依照本项目的招标范围和内容，中标人以“包人工、包材料、包维修、包耗材”4包的方式实施服务管理。物业管理服务过程中所需的保洁易耗品、保洁工具均由中标人提供；日常实施过程中的房屋建筑及附属设施维修过程中人工和材料费用由中标人承担。项目实施过程中所发生的水、电、气等能耗费用由采购人提供。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

7.1.2本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，每季度支付相应的合同款项。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 岗位设置一览表

9.1.1 档案新库房

| 部门 | 岗位 | 配置岗位数 （最低要求） | 职责范围 | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理层 | 项目经理 | 1 | 全面负责安保、保洁、工程部及绿化的管理工作。持中级职称或二级国家职业资格。 | 周一～周六 8:30-17:30 |
|  | 综合管理员 | 1 | 负责与档案馆的工作联络，协助做好档案馆交办的日常管理事务，负责日常资料归档、数据统计。 | 周二～周日 8:30-17:30（和项目经理交替） |
|  | 前台会务 | 3 | 负责大小会议室、业务培训、学术报告的会务保障工作（具备相关会务、礼仪接待工作经验，持有健康证）。协助一楼大厅档案接待利用服务，负责查档市民的引导叫号，来访人员接待。 | 周一～周六 8:30-17:30 |
| 安保部 | 安保兼消防主管 | 1 | 全面负责新库房办公楼宇安全防范、消防培训、管理。持三级及以上国家职业资格证。 | 周一～周五 8:30-17:30 |
|  | 消控安保控制中心 | 2 | 负责监控室监控及消防报警系统24小时监控，大楼内外及库房区域巡查。（具有五级以上国家职业资格证） | 24小时 |
|  | 建海路门岗 | 1 | 负责健海路行人出入口进出人员的管理及引导，引导市民到查档利用大厅，第一时间处理突发事件。 | 周一～周六 8:00-17:30 |
|  | 迎友路门岗 | 1 | 负责迎友路行人出入口进出人员的管理及引导，负责引导参观展览、参加业务培训、工作会议人员，第一时间处理突发事件。 | 周一～周六 8:00-17:30 |
|  | 迎友路机动车入口岗 | 1 | 负责机动车入口车辆的管理及引导，负责档案接收入库区域门岗管理，第一时间处理突发事件。 | 周一～周日 24小时 |
|  | 一楼档案利用服务门岗 | 1 | 协助查档市民的引导、叫号等工作。负责查档大堂秩序维持、自助查档辅助等工作。 | 周一～周六 8:30-17:30 |
|  | 机动岗 | 6 | 负责档案馆档案库房巡逻、换班顶岗等。 | 24小时 |
|  | 车库岗 | 2 | 负责地面车位引导和地库车辆停放引导等工作。 | 周一～周六 8:00-17:00 |
| 保洁部 | 保洁主管及绿化管理岗 | 1 | 负责大楼内外区域的保洁培训管理和大楼内外的绿化布置及更换管理。 | 周一～周五 7:30-17:00 |
|  | 保洁工岗 | 12 | 负责档案库房以及配套的档案保管保护技术、档案利用服务用房以及必要的行政办公、会议培训等综合功能用房、地下室、电梯厅、楼梯间、茶水间、公共走廊、卫生间、设备层、车库、餐厅、垃圾分类、外围保洁及机动工作等公共区域保洁工作。 | 周一～周五 7:30-17:00 |
| 工程部 | 工程主管岗 | 1 | 负责大楼强弱电、给排水、空调的日常管理。 | 周一～周五 8:30-17:30 |
|  | 高压电工岗 | 1 | 负责高低压设备运行管理，持高低压操作证上岗。 | 24小时 |
|  | 维修电工岗 | 2 | 负责大楼、功能用房相关电气设备运行管理，机房巡视、维修等工作。（持中级及以上维修电工资格证书） | 周一～周五 8:30-17:30 |
|  | 空调工岗 | 1 | 负责大楼恒温恒湿系统、中央空调系统、新风、排风、空调箱等设备的运行管理。（持中级及以上制冷维修资格证书） | 周一～周六 8:30-17:30 |
|  | 万能工岗 | 1 | 负责大楼内办公家具、装饰维修、小五金维修、给排水维修等工作。 | 周一～周五 8:30-17:30 |
|  | 弱电工岗 | 1 | 负责大楼智能化设备的运行管理、大小会议室、培训等报告厅功能用房的专业设备操作等工作。（至少一人具有智能楼宇管理师或同类职业资格证书或相关教育背景） | 周一～周五 8:30-17:30 |
| 备注 | 以上岗位必须按要求配备人员。 用工不得违反《劳动法》等相关法律法规，作业不违反安全规定。 |  |  |  |

9.1.2迎春路办公点及库房

| 岗位 | 配置岗位数 （最低要求） | 职责范围 | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会务保障岗 | 1 | 负责迎春路办公点会务保障 | 周一～周五 8:30-17:30 |
| 档案利用电话咨询接待岗 | 2 | 负责迎春路利用窗口总机电话咨询接待 | 周一～周五 8:30-17:30 |
| 保洁服务岗 | 1 | 负责迎春路库房及公共区域保洁 | 周一～周五 8:30-17:30 |

说明：投标人的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

9.2工作范围及服务要求

在服务期间内提供物业管理综合服务，依据《房屋修缮技术规程》（DG/TJ08-207-2008）等国家和上海市规定的相关规范、标准、规程，保证新库房大楼及各办公点内外各项建筑和配套设施、公共服务环境、秩序等时刻处于良好的工作状态，营造一个健康舒适的工作环境。

9.2.1大楼房屋、设施设备的维护、使用、运行管理：

房屋建筑物本体及配套设施设备。包括但不限于共用的上下水管道、雨水管、共用照明、天线、防雷设施、加压供水、供电设备配置系统等。

房屋建筑物共用部位。包括但不限于楼盖、屋顶、梁柱、地面、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、公共部分的内墙面、楼梯间、走廊、通道、门厅、门窗等。

能源动力运行系统及设备管理与保障。包括但不限于以下内容：

a. 电力配电系统（各类配电井、柜）运行、保养、维修、值班（总配电房，要按时巡查并做好相关记录）。

b. 给排水系统运行、保养、维修、清理、巡查、值班（要按时巡查并做好相关记录）。

c. 电梯的运营维护。

d. 开水器、热水器的日常维护。

e. 设施、设备的维修、维护必须以不影响楼内各项活动正常开展和工作人员日常办公为标准。

f. 按行业规定建立大楼房屋本体及配套设施的管理资料档案，并妥善使用与保管；建立房屋本体及配套设施维修养护检查制度，检查记录完整。

g. 大楼内外无违章乱张贴、乱搭建、乱拉管线等现象，走廊墙壁无污染现象；无擅自改变房屋用途行为；建筑外墙面外观完好、整洁，建材贴面无脱落；外挂石材无破损；涂料脱落污渍；室外招牌整洁统一，无安全隐患，外墙装饰无破损。每月按时检查并做好相关记录。

h. 确保房屋、门窗等共用设施的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零修合格率90%以上。

i. 保证公共照明、水电设施、空调通风系统、电梯等公共设施正常运行。公共设施、水电气设施每天检查一遍，发现故障或损坏应在10分钟内到场，及时维修完毕。

j.日常维修要及时，当天报修当天解决；定期集中对大楼的设施进行维修维护。

9.2.2机电设施设备

（1）制定设备安全运行、岗位职责制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理及档案等管理制度，并严格执行，保证设施设备完好率在98%以上。

（2）配备所需专业技术人员（必须持证上岗，证件要符合安监部门要求），由专业人员管理（开启、关闭、保洁、维修），严格执行操作规程。

（3）设备及机房环境整洁、无杂物、灰尘，无鼠虫害发生，机房环境符合设备要求。

（4）保持设备良好，运行正常，合同期限内无重大管理责任事故，无设备运行事故隐患。如发现设备异常或故障，应停止使用以防止故障扩大并立即派人检修至完好为止。

（5）供配电系统：要求具有高压操作证人员进行24小时值班制度。

① 保证正常供电。限电、停电需提前48小时通知使用方，做好实施方案，但因突然事件造成的临时停电除外。

② 制定临时用电管理措施与停电应急处理措施（预案）并严格执行。

③ 公共照明系统应根据使用日的季节与气候情况掌握提前开启时间，用毕应立即关闭，避免浪费。

④ 对供电范围的电气设备定期巡视维护和重点检测，做到安全、合理、节约用电。

⑤ 及时发现和解决故障。当出现故障时，维修人员及时到位抢修，排除故障，恢复正常功能。

⑥ 加强日常维护检修，公共使用的照明灯具（包括照明、楼梯、电梯间、室外泛光照明）线路、开关保证完好，确保用电安全，并管理和维护好避雷设施。

⑦ 用电设备管理、操作、维修保养严格按国家标准操作运行，制定临时用电措施并严格执行。（6）监督和配合电力部门及电气维护单位对配电房和高压电气的定期检查维保工作。

9.2.3给排水系统

（1）建立用水、供水管理制度并予以实施，做好量化分析，积极协助采购人安排合理的用水和节水计划。

（2）设备、阀门、管道工作正常，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，不发生大面积跑水事故，定期对水泵房进行检查、保养、维修。

（3）停水、限水需提前48小时通知使用方。

（4）遇有事故，相关人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水和长时间停水，制定险情应急处理措施或预案。

（5）保证设备和管道系统状况良好，供水系统能正常发挥功能。

（6）及时发现和解决故障，当出现故障时，维修人员及时到位抢修，恢复正常功能。

（7）监督和配合维护单位定期做好污排水系统的清理工作。

9.2.4空调系统

（1）建立规范完善的空调运行、安全操作规程，并严格执行。

（2）保证空调系统安全运行，确保空调日常运行中无超标噪音和滴漏水现象。

（3）制定切实可行节能降耗措施，应有明显节能降耗成果。

（4）监督和配合空调维保单位对相关设施进行维保维修工作。

9.2.5消防和防盗报警系统

（1）消防报警主机模拟报警正常。探测器、报警器完好有效，接线牢固可靠。

（2）大楼内的消防报警系统与市统一联网，确保消防报警系统运行状态时刻保持畅通，全天24小时有人员响应。

（3）大楼内的防盗警报系统工作正常，控制协调，确保设备运转良好。

（4）强化重点防火部位巡视。重点防火部位包括：配电间、弱电间、档案利用室、财务室、空调机房、档案库房等。

（5）强化消防设施安全管理。严禁损坏大楼内公共安全设施和消防警示标志，严禁非火灾事故触动消防报警按钮和使用消防栓等消防器材，严禁非专业人员进入高低压配电室、消防控制室等设施设备重地。

（6）强化消防设施运行管理。完善大楼内现代消防监控设施，坚持24小时昼夜全方位监控管理。

（7）强化消防隐患源头管理。严禁在大楼内存放易燃、易爆和其他违禁物品，严禁在大楼内焚烧废书、废报、废纸等物品。

（8）强化消防资料使用管理。任何单位和个人未经许可不得擅自调取监控室各类图文、录像资料。

（9）定期组织消防及人员疏散演练，确保隐患消除及初期火灾的处置。

（10）监督和配合消防维保单位对专业消防设备的维保维修工作。

9.2.6设备维保的监管及协助服务

（1）消防系统：包括细水雾、气体灭火及喷淋系统；

（2）空调系统；

（3）电梯；

（4）柴油发电机。

9.2.7日常维修内容及要求

（1）水、电、卫生间设备、家具、门锁、电器设备的维修，应急问题2小时内解决，一般工作不超24小时，该费用由中标单位支付。

（2）遇电路故障没电、水管爆裂、水龙头漏水、门锁打不开、门窗毁坏，要随叫随修。

（3）排水管、排污管要保持畅通，如有堵塞应立即疏通，厕所堵塞应当即疏通（需换厕盆的除外）。

（4）公共照明、水电气设施每日检查一遍。

（5）楼宇内门窗、照明设施的检查每日一次。

（6）设备设施报修项目处理要及时，一般问题处理不过夜。

（7）要配合采购人及使用方做好节约型楼宇建设工作。

9.2.8 安保服务内容及要求

（1）全面负责本大楼内外安全保卫，保证24小时执勤，夜间对库房等重要部位进行巡查，防止盗窃等案件发生。上班期间加强对进出人员的管理，对于来访接待做好访客登记。

（2）维护楼内正常秩序环境，协助楼内公共服务、消防管理等，维持大楼的安全稳定，对影响正常活动秩序的人员予以劝阻，及时发现和消除安全隐患。

（3）处理服务区域内的突发事件，并及时上报。

（4）在采购人的组织领导下，协同做好大楼内部治安综合治理工作。

（5）配合采购人，协助公安及时处置服务区域内发生的各类治安案件和突发情况。

（6）遇有重大活动时，应积极配合做好安全保卫工作。

（7）按照大楼规定的时间对楼内出入口进行开启与封闭。

（8）协助做好大楼内禁烟工作。

（9）根据要求每天做好茶水间饮水器的开和关。

（10）严格执行安保巡岗制度，安保人员必须有固定岗位及负责区域，对其负责区域，不定时在其所管辖范围内进行巡查，并做好日常巡查记录，发现问题或异常，及时上报相关部门。

（11）按时开启防盗系统，监控室值班发现异常，即时报警和上报相关部门。

（12）自行配备门卫值勤、安全巡逻所需的器材和通讯设备及防台防汛用品等。

（13）派驻大楼的安保人员应按治安管理要求办理相应手续。

（14）负责大楼的门卫工作，按照使用方的相关规定，认真管理好进出大楼内的人员、物资等。

（15）大楼内遇有重大活动需要增配、抽调人员协助时，应无偿按照使用方要求执行，工作时应着统一服装及标志。

（16）坚持文明执勤、文明上岗。上岗人员要仪表整洁卫生，站岗姿势要端正规范，执勤语言要文明。

（17）落实巡逻监控总体要求。对大楼内外实行24小时不间断全方位巡逻监控管理，确保大楼安全运行，维护良好的工作秩序。

（18）落实安保人员巡逻监控职责。安保人员负责对大楼内外进行巡逻监控，对可疑人员进行询问盘查，发现安全隐患及时处置并报告，确保区域范围内人、财、物安全；对大楼内进行消防安全巡逻监控，对各类消防设施、灭火器材巡查，及时发现并整改消防安全隐患，杜绝各类火灾事故发生。

9.2.9保洁

（1）大楼保洁的服务范围、保洁区域见（三）保洁岗位要求，保洁工需做好收尾工作再下班。

（2）保洁以工料全包的方式提供服务。料是指清扫器具、相关物耗、清洁剂及安全设施等。

（3）按工作范围、程序标准完成清洁工作。保证清扫保洁质量，达到使用方要求，使用方考评满意率达到95%。

（4）所有保洁工统一着装，衣帽整洁，佩带胸卡。

（5）爱护楼内外各种设施，注意节水节电。如中标单位人员失误造成损坏，由中标单位承担经济责任。

（7）清洁、消毒男女厕所，保持厕所干净无异味，无脚印、无污垢，无水印。

（8）负责大楼生活垃圾外运工作。

（9）在清扫保洁中若中标单位工作范围内出现质量问题，使用方可以提出口头警告要求返工。如不见效，可发出保洁质量不合格处理单。二次仍不见效，中标单位将承担相应违约责任，采购人和使用方将采取相应措施进行处理。

（10）做好新库房大楼外墙清洗工作，每年不少于2次，保持大楼外立面墙体、玻璃、铝板、窗户等干净无污渍、无破损。

9.2.10前台及会务保障

- 负责大小会议室、业务培训、学术报告的会务保障工作（具备相关会务、礼仪接待工作经验，持有健康证）。

- 协助一楼大厅档案接待利用服务，负责查档市民的引导叫号。

- 负责来访人员的接待。

9.2.11绿化日常养护管理

做好大楼室内外绿化的日常维护配合及室内外零星绿化更换。每年根据需要对大楼内档案利用接待大厅、培训室、会议室和公共区域绿化进行1-2次补充及更换；对室外公共绿化进行补种。投标人需提供针对本项目实际的具体绿化摆放、养护、管理等方案，绿化布置方案需经采购人同意后才能实施。严格按照采购人的监管标准要求管理绿化。

9.2.12迎春路办公点及库房服务要求

- 负责迎春路办公点的会务保障服务。

- 负责迎春路库房及公共区域的卫生保洁服务。

- 负责迎春路利用窗口电话总机及各服务平台咨询接待及投诉建议工单记录。

9.2.13其他

（1）做好大楼公共防疫工作，按防疫要求做好公共区域及设备设施科学消杀。

（2）做好大楼虫害防治配合工作。

（3）做好水箱清洗配合工作。

9.3人员要求

9.3.1项目经理应具有大专以上学历，具有中级及以上职称，具备三年及以上的类似工作经验，且有成功的业绩，有安全生产管理资质，提供相关证明材料；有较高的政治思想素质和业务水平，有较强的组织协调能力，负责对派驻大楼的服务人员进行业务指导、管理与监督，确保服务人员在大楼内无违规、违纪事件发生。

9.3.2项目经理或工程主管如具有暖通专业中级及以上职称或有相关教育背景，请提供证明材料。

9.3.3所有人员必须持相应的有效上岗证、资格证，原则上不超过国家法定退休年龄，身体健康，无违法犯罪记录；安保人员年龄在45周岁（含45周岁）比例达70%（含70%）以上，提供相关证明材料。会务人员限女性，40周岁以下，容貌形体端正。

9.3.4中标人更换项目经理时，必须提前一个月征得采购人及使用方同意，一年内服务队伍中的人员更换不得超过三分之一。

9.3.5中标人必须按岗位要求，配备保安力量，并保证实际到岗；组织、安排保安工作时，应符合国家相关法规，维护保安人员的正当利益，并对其用工行为承担一切法律责任。

9.4其他

（1）严格遵守办公大楼各项规章制度，并按照执行。

（2）有义务对各项设备设施的维保进行监管，并收集保存各项维保记录。

（3）承诺在服务期内将公司内部对物业服务项目每季度的检查、考核情况书面报采购人。

（4）中标人承诺按采购人要求每年对重要机房、对外窗口、服务现场等区域实现标准化建设和维护管理。

（5）有义务向采购人提供服务人员社保缴费证明及纳税证明。

（6）物业工作人员应统一工作服装上岗。

（7）承担风险：

①服务人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担相关的责任。

②中标人与其聘用人员发生纠纷，均由中标人负责调解与处理。

③中标人在服务中违反国家相关法规或物业行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，应由中标人负责处理并承担相关的责任。

（9）投标人对派驻工作人员职业资格证书、年龄等要求投标时予以承诺。

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购人、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。

### 11考核管理办法和要求

考核分平时考核和年终考核。

11.1平时考核由采购人对中标人的服务质量情况进行检查考核，并以此作为年终考核采购人打分的依据，具体可包括以下方面：

11.1.1中标人是否接受采购人的监督、建议、指导和管理，完成采购人交办的工作。

11.1.2中标人是否按照国家及上海市相关规定及标准，为本项目下服务人员发放工资及福利，并缴纳社保金、公积金。

11.1.3若出现岗位空缺的情况，中标人是否及时补充人手并向采购人报备，以保持本项目服务人数满足采购人需求的最低岗位配备标准。

11.1.4中标人能否加强内部管理，严格执行各项规章制度，不断提高服务人员技能，增强队伍整体素质，上传下达，政令畅通，持续提供高效优质服务。

11.1.5中标人的服务人员是否仪容仪表规范得体、言行举止文明礼貌。

11.1.6中标人是否能做到节约使用水、电、气等能源，并结合实际，配合采购人开展节能降耗工作。

11.1.7中标人能否做到服务管理精细化，主动发现并及时消除可能存在的隐患，遇重大问题具备一定的应急处理能力，并及时向采购人反馈。

11.1.8对于机关干部提出的意见、建议或投诉，中标人是否虚心听取，正确对待，积极整改落实。

11.1.9其他有关中标人履行合同情况的事项。

11.2年终考核由采购人组织实施，具体可包括以下方面：

11.2.1由中标人自评，并形成年度总结提交采购人。

11.2.2采购人根据 “监管常态巡查评分”、“服务对象满意度评分”、“监管部门满意度评分”及“特别情况奖惩评分”等四项考评结果，对中标人进行综合考核。

11.2.3采购人自行或委托第三方机构对中标人年度服务情况进行履约评估。

11.2.4采购人预留合同价的1%与中标人年度考核结果挂钩。

11.2.5监管常态巡查考核标准见下表

11.3 考核标准

上海市浦东新区机关后勤服务质量监督考核评价标准（简约版）

| 序号 | 项目 | 评 价 内 容 | 标准分 | 评 分 标 准 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁 | 仪表仪容、整体卫生情况、公共区域环境、办公区域、服务意识。 | 15 | 发现一项不符合规定，扣2.5分。 |  |  |
| 2 | 绿化 | 仪表仪容、绿化区卫生、植物枯枝黄叶、摆放合理。 | 15 | 发现一项不符合规定，扣2.5分。 |  |  |
| 3 | 会务 | 仪表仪容、会场整体卫生、茶具卫生、会场绿化、服务意识。 | 15 | 发现一项不符合规定，扣2.5分。 |  |  |
| 4 | 设备 | 仪表仪容、响应速度、设备保养、设备维修、各设备间卫生。 | 15 | 发现一项不符合规定，扣2.5分。 |  |  |
| 5 | 房修 | 仪表仪容、卫生状况、维修能力、台账管理。 | 15 | 发现一项不符合规定，扣2.5分。 |  |  |
| 6 | 安保 | 仪表仪容、消防设备、监控室卫生、服务意识、台账管理。 | 15 | 发现一项不符合规定，扣2.5分。 |  |  |
| 7 | 车库 | 仪表仪容、车库卫生、监控室卫生、服务意识、台账管理。 | 10 | 发现一项不符合规定，扣2.5分。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13投标报价内容

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括管理费、人工、日常维修（包括日常巡检、例保、小修）、清扫用设备、耗材、售后服务等费用。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

13.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

13.6 投标报价组成表

| 项目 |  | 要求 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 含工资、社会保险和按规定提取的福利费 |  |  |
| 2 | 办公费用 | 包括办公设备、耗材等费用 |  |  |
| 3 | 日常维修材料费 | 包括工程修补、设施维修所需工具、材料、耗材等费用 |  |  |
| 4 | 会务保障费用 | 各类培训、会务等茶水接待和节假日装饰等所需的物耗费用 |  |  |
| 5 | 保洁类费用 | 物耗、垃圾清运等费用 |  |  |
| 6 | 绿化类费用 | 绿化补充更换费用 |  |  |
| 7 | 其他 | 投标人认为本表中未能包括的其他必要费用 |  |  |
| 8 | 利润 | 按（1+2+3+4+5+6+7+8）的%计取 |  |  |
| 9 | 税金 | 按国家及上海市规定缴纳 |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、材料经费测算合理。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的；

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

★15.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★15.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。