## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：全自动发药机

### 3 项目地点

地点：上海市横沔江路7号（临）

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状：根据社区卫生资源需要，现采购 1 套全自动发药机设备

4.2 项目招标范围及内容：采购全自动发药机设备1 套

4.3 交付日期：自合同签订之日起30天内。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后60日内，支付全部合同金额。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 供货清单

| 序号 | 产品名称 | 医疗器械类别 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动发药机 | 非医疗器械 | 详见“9.2设备技术参数” | 1 | 30天 | 不少于3年 |  |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.2 设备技术参数

9.2.1 用途描述：根据场地定制发药机及配套设备，科学、合理布局、实施及运行，满足服务中心药房自动发药、加药的智能化工作需求，提高药房运行效率。

9.2.2 具体技术参数指标要求

（1）产品名称：全自动发药机；数量：1

| 序号 | 参数项 | 具体技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械手夹取式发药机1台 | 1.1 发药技术为机械手夹取型技术方案，兼容95%以上的盒装类药品品规，储药层板间的高度间距可调，以适应不同规格盒装类药品储存，可完成药品的效期管理、自动发药、与药房管理系统的数据实时交互。 1.2 整机根据药房场地定制，尽可能在提高储药量的同时最大程度提高空间利用率；发药机外观采用透明+钣金设计。 1.3 机械手工作角度：机械臂在发药机柜运行通道内运行， 机械手夹爪可水平旋转角度不小于300°，便于更好补药出药操作。 注：出具机械手夹爪水平旋转角度视频佐证证明 1.4 机械手最大夹药宽度为150mm，最小夹药宽度为25mm；可单次夹取储药层板上单列药品中的任意数量（机械手配置：1套）。 1.5 机械臂在发药机柜运行通道内运行，具有X水平移动、Y上下移动、Z旋转运动、夹爪开合移动、夹爪伸缩、夹爪在平台横移等六轴运动功能，更好的利用机柜空间，便捷补药出药操作。 注：出具机械臂及夹爪六轴移动视频佐证证明 1.6 储药管理 1.6.1 储药能力:储药品种数≥1000种，储药量≥10000盒（注：按药品外包装规格100×60×20mm均值计算）；满足以上储药要求的前提下发药系统（含发药机主机与全自动加药系统）占地面积＜9平米以内。 1.6.2 储药方式：无药槽设计，盒装药品相对于地面水平存储于平板玻璃上，药品存放位置自动灵活不固定，系统根据实时空位将药品储存于最优路径位置，药品更换系统根据药盒尺寸自动分配储药位。 1.6.3 除出药口外，整体为封闭式设计，避免人为或异物干预。 1.7 发药速度≥120处方每小时；满足600张处方/8小时的工作需求。 1.8 运行噪音：正常运行（机械手运行速度1.8米/秒以内）噪音值≤50dB（A）。 1.9 发药机机械手可夹取发放中包装药品。 1.10 据场地及发药机布局设置空中直发传输通道1套，通道未端为螺旋落药滑道，可将直发处方药品直接落入发药柜台。 1.11 预配处方出药口设置至少2个，并根据发药机在场地的布局设置合适的位置，以适应最佳配药路径。 1.12 预配处方出药口设置嵌入式用药信息打印系统，机械手发药落药入篮的同时，打印标签自动落入药篮；药师根据标签提示完成需人工调配的药品；打印标签用于贴附于药品，提示用法用量信息。 1.13 预配处方出药口可自动绑定放入的空电子药篮，无需额外增加其他设备与流程干预即可将处方与药篮绑定。 1.14 发药机能做到发药规则设置，近效期先发或者先进先发。 1.15 发药机具有药品条形码（或医院药品管理赋码/商品码/追溯码）识别功能；能根据条码信息有效实施对每个单包装药品的效期管理、追踪管理。 1.16 在加药环节均采集药品追溯码的前提下，发药机在发药时可自动关联处方与追溯码并上传HIS，供应商须确保追溯码服务调用规范和数据交互安全。 1.17 药师可查询任一上机药品的库存量与储位信息；具备二种以上的盘点方案，且至少一种具备有实物盘点功能。 1.18 发药机可实时监测设备内药品信息，包括每个单包装药品的批次批号、效期、已发放药品信息、待发药品信息等。 1.19 具有一键式退药下架回收功能：药师可一次性输入需要退出设备的所有（单品种或多品种）药品信息（某品规、某批次），无需人工干预，设备会自动识别药品存放的任意位置，并自动、准确地对指定药品进行下架退药回收工作。 1.20 药师能指定任一批次、效期的任一药品实现自动下架及出库，且不影响其他药品的库存。 1.21 安全设计：所有运动、机械、电气件均设置在设备内部，如开启设备维修门，设备立刻自动停止运行。 1.22 发药机内部具有专用摄录设备对各发药、加药的全流程视频监控保存以备核对，视频保存时效不低于30天。 1.23 HIS系统出现故障，药师可按处方信息从发药机操作界面点选相应药品及数量，设备仍能按指定出药口自动发药。 1.24 配套设备配置：供应商应在本项目中配备签到机1台（用于取药高峰时签到取药）、UPS系统1套（确保异常断电时发药机系统保存药品数据和事件记录，并能为人工取药进行精确定位引导）。 |
| 2 | 嵌入式抽屉加药系统1套 | 2.1 嵌入式抽屉加药系统具有多层抽屉的缓存设计，每一种药品加入时占用一层抽屉，每层抽屉缓存药品≥12盒（药盒尺寸以100mm×60mm×20mm计算）。 2.2 嵌入式抽屉加药系统具有至少3个以上的适应不同尺寸药品的加药抽屉。 2.3 在全自动加药系统承担主要的加药工作前提下，嵌入式抽屉加药系统主要用于长度超过200mm、宽度超过140mm、重量超过1KG药品的加药，以及需要临时紧急上机药品的加药。 2.4 加药时具有追溯码采集功能，采集后系统在发药环节将自动关联处方与追溯码并上传HIS。 |
| 3 | 全自动加药系统1套 | 3.1 根据发药机主机总长度定制缓存药槽，尽可能的提高药槽缓存量，可一次性倒入药品≥1000盒（以100mm×60mm×20mm均值计算）。 3.2 加药速度≥250盒/小时。 3.3 在无人工干预下，全自动分离、抓取、识别药品，自动扫描每盒药品追溯码信息、自动上架，同时将药品追溯码信息上传系统。 3.4 全自动补药系统加药过程，除倒药外无需人工等待、值守。 3.5 药品识别过程采用视学结合追溯码采集识别，如确有药盒变形等原因导致的不能识别或不适合上机时，加药系统自动将该盒药品进行回收，不影响后续补药工作。 |
| 4 | 电子药篮60个 | 4.1 电子药篮为环保有线充电型，可集中叠摞充电，以节约药房空间。 4.2 电子药篮满电状态下可连续待机使用30天以上，以每天循环使用50次计。 4.3 单个电子药篮重量不得超过320克重。 4.4 电子药篮装有处方药品工作待机时，药师扫描患者取药凭证，装有对应处方的药篮即亮绿灯提示，亮灯时长可设置。 4.5 电子药篮的运行与控制，集成于发药机控制系统，无需增加专用的绑定台即可实现处方与电子药篮的绑定功能。 |
| 5 | 智慧药房管理系统1套 | 5.1 软件总体要求 5.1.1 软件系统组成，智慧药房管理系统由发药机嵌入式系统软件(智能发药机系统)和无人药房智能监管平台软件(智能药房监管平台)组成。 5.1.2 智能发药机系统，用于支持储药目录、补药计划、储药路径、发药路径、退药管理、追溯码识别、外观识别等发药机内部机械动作协同管理。 5.1.3 智能药房监管平台，用于支持HIS系统对接、处方识别、药品目录、药品档案、药房内其他设备协同等发药机外部业务协同管理。 5.1.4 交互操作：软件系统和操作界面应支持全中文触控操作，支持一维、二维条码及自制条码系统识别。 5.2 数据交换与HIS对接 5.2.1 所有软件控制系统使用TCP及DB双重方式与系统进行数据交换具备数据库服务器RAID备份与防病毒系统让数据存储更安全。 5.2.2 整套发药机支持与本院HIS系统对接 5.3 网络连接与管理 5.3.1 设备具备网络管理功能，多台设备可以协同工作。 5.3.2 网络中断容错处理，如网络中断，无法从HIS得到处方信息，可以手动输入处方发药。 5.4 补药与发药管理 5.4.1 补药控制：软件系统具有全自动补药控制功能，支持补药模块全自动管理。 5.4.2 报警处理：设备具备对发药，补药过程的监视功能，一旦出现故障，系统自动停止工作，同时报警和提示故障位置。 5.5 日常管理功能 5.5.1 药品档案管理，具备手动(自动)药品档案，药品尺寸，药品图片，药槽对应等基本信息的调整功能，保证药品信息的准确与药品存储的合理。 5.5.2 具备完善的药品批号、效期管理功能，能实现机内药品查询统计功能，即当前库存查询、当前库存批号查询、一定日期内的发药量、已发药药品信息查询统计。 5.5.3 系统具有专用出药口对近效期药品和近期无发药药品进行自动下架功能。 5.5.4 具备补货智能分析与分配系统，合理分配各发药机补货品种数量功能。 5.5.5 具备通过识别药品条形码确认补药品种与数量功能。无条码药品可以通过自制条码或屏幕直接选择药品的方式确认补药品种与数量。 5.5.6 具备药品库存上下限设置功能，当药品库存低于设定下限时，系统会自动提示需要补充的品种和数量。如药品库存大于上限时，系统会自动提示药品卸货品种和数量。具备手动(自动)药品档案，药品尺寸，药品图片，药槽对应等基本信息的调整功能，保证药品信息的准确与药品存储的合理。 5.5.7 具备发药窗口智能分配系统，可根据窗口开放情况，药品库存，排队情况分配取药窗口号。 5.6 日志管理功能 5.6.1 日志内容，日志记录包括环境温湿度、机械手状态、补药记录、发药记录、追溯码记录。 5.6.2 日志记录，具有完善的操作日志、设备运行日志记录。 |

9.3 安装调试要求

由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。

9.4关于样品的相关要求：本项目无需提供样品，本项目不适用。

9.5 供货期要求

9.5.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。

9.5.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。

9.6 质量标准与验收要求

9.6.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.6.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.6.1条款规定一次验收合格。

9.6.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

### 10 人员及设备配备要求

10.1 人员配备要求

供应商应按本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。

10.2 设备要求

供应商应按本项目配备相关设备，确保本项目顺利实施。

### 11 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

### 12 售后服务要求

12.1 操作培训要求

在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。

12.2免费质保期服务承诺

12.2.1本项目免费质保期：不少于3年

12.2.2在免费质保期内，售后服务机构或团队构成、系统发生故障后的应急响应方案；

12.2.3如果设备发生故障，具体响应方案。中标人应调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上各项都应是免费的。

12.3使用周期服务

| 序号 | 服务内容 | 约定期限 | 具体服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配件：电机、玻璃层板、触控屏、工控、电源等 | 质保期满后的一定时间，由供应商自报。 | 投标人应在投标文件中提出保修期之后的配件返修时间、配件价格 |
| 2 | 运营、维护、升级：全自动加药系统、智慧药房管理系统 | 质保期满后的一定时间，由供应商自报。 | 投标人应在投标文件中提出保修期之后的设备返修流程，包括返修时间，替用设备，以及返修价格。 （1）日常维护方案及收费标准 （2）发生故障后的应急响应方案及收费标准 |
| 3 | 专用耗材：热敏打印纸卷 | 质保期满后的一定时间，由供应商自报。 | 投标人应在投标文件中提出保修期 之后的专用耗材价格 |

说明：投标人在约定期限内以不高于其投标文件《使用周期成本报价明细表》中报价的价格，向采购人提供对应服务。

## 四、投标报价须知

### 13 投标报价依据

13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

13.3 供货清单说明

13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2 以下选一

采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 14投标报价内容

14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。

### 15投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 16促进中小企业发展

★16.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★16.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★16.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★16.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 17实施本国产品标准

17.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。

17.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

17.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

### 18支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）

18.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

18.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 19促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

19.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

19.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。