## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，中标人应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

1.6 本项目若涉及餐饮服务内容，则应满足以下条件：

1.6.1 投标人应按许可范围依法经营；如为学校餐饮采购项目，投标人应具有食品经营方面的资格（资质）。

1.6.2 中标人需负责与有关部门和单位协调，协助配合采购人办理与餐饮服务相关的项目申报、审批、核准、备案许可等手续，为采购人的餐饮服务提供必要的工作条件。

1.7 投标人需在投标文件中承诺，如之前在岗的工作人员经考评符合上岗要求的，原则上应继续留用。

★1.8投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：上海市浦东新区不动产登记事务中心物业管理

### 3物业基本情况

物业类型：办公楼物业

坐落位置：

包1：上海市浦东新区人民西路1559弄1支弄6号-16号，共2400平方米

包2：上海市浦东新区南泉北路201号1F部分、18F、19F、24F，共5306.41平方米

包3：上海市浦东新区张杨北路2899号，共5181.99平方米

### 4 招标范围与内容

4.1 项目招标范围及内容

包1：本包件为上海市浦东新区不动产登记事务中心惠南受理点物业管理服务，服务内容包含物业综合管理、环境卫生管理、安保服务、引导员等。该区域物业管理内容包括：物业综合管理服务；保洁服务；保安服务；引导员；日常维修服务（空调维保、消防维保）等；提供员工免费停车位；提供员工工作餐服务。

包2：本包件为上海市浦东新区不动产登记事务中心浦东房地大厦的1F部分、18F、19F、24F物业管理服务，服务内容包含物业综合管理、环境卫生管理、安保服务等。该区域物业管理内容包括：物业综合管理服务；保洁服务；保安服务；日常维修服务；第三方监管（空调维保、电梯维保、弱电维保、强电维保、消防维保、技防监控、楼内外绿化租赁及养护、外墙清洗、防雷检测）等。

包3：本包件为上海市浦东新区不动产登记事务中心张杨路受理点物业管理服务，服务内容包含物业综合管理、环境卫生管理、安保服务等。该区域物业管理内容包括：物业综合管理服务；保洁服务；保安服务；日常维修服务（空调维保、消防维保）等；提供员工免费停车位。

4.2 本项目服务期限：

包件一服务期限为9个月，暂定起止时间为2026年4月15日-2027年1月14日，具体以合同签订时间为准。

包件二服务期限为12个月，暂定起止时间为2026年4月14日-2027年4月13日，具体以合同签订时间为准。

包件三服务期限为9个月，暂定起止时间为2026年4月30日2027年1月29日，具体以合同签订时间为准。

### 5 承包方式

5.1依照本项目的招标范围和内容，项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置费用由采购人承担，人员费用、办公费用、允许专业分包费用、其他费用、利润、税金等均由中标人承担。

5.2本项目允许非主体、非关键性工作（详见下表）专业分包。分包承担主体应具备承担分包合同的专业资格（资质）或经营范围，并具备履约所必须的设备和专业技术能力。但中小企业享受中小企业扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或者转包给大型企业。

| 包号 | 区域名称 | 允许分包内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 惠南物业费 | 空调维保、消防维保、垃圾分类清运 |  |
| 包2 | 房地大厦 | 空调维保、电梯维保、消防维保、弱电维保、强电维保、专业绿化养护（室内绿化租赁及养护）、外墙清洁、防雷检测 |  |
| 包3 | 张杨路受理大厅 | 空调维保、消防维保（含物联网）、电梯维保、污水处理维保、配电系统维保、水泵系统维保、立体车库维保、燃气报警系统维保等 |  |

5.3投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。

5.4分包不能解除中标人的任何责任与义务，分包承担主体对分包工程的质量和安全作业负责，中标人对分包工作内容承担连带责任。

5.5中标人应与分包承担主体签订分包合同，并按照规定办理相关手续，分包合同应遵循相关法律、法规及行业管理要求。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

7.1.2本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.2 支付方式

7.2.1包1合同金额采用分期付款方式，在合同服务期开始后30日内根据考核结果支付合同金额的66.67%，并在合同服务期开始后6个月后30日内根据考核结果支付合同金额的33.33%。

7.2.2包2、包3合同金额采用分期付款方式，在合同服务期开始后30日内根据考核结果支付合同金额的50%，并在合同服务期开始后6个月后30日内根据考核结果支付合同金额的50%。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

### 包1：惠南物业费

交付地址：上海市浦东新区人民西路1559弄1支弄6号-16号底楼及部分二楼

9.1 岗位设置一览表

| 序号 | 岗位名称 | 最低配置岗位数 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理/主管 | 1 |  | 8小时工作制，做五休二 |
| 2 | 工程日常维修 | 1 |  | 8小时工作制，做五休二 |
| 3 | 保洁 | 1 | 1楼 | 8小时工作制，做二休一 |
| 4 | 保洁 | 1 | 2楼 | 8小时工作制，做二休一 |
| 5 | 保安 | 1 | 西门口 | 8小时工作制，做二休一 |
| 6 | 保安 | 1 | 东门口 | 8小时工作制，做二休一 |
| 7 | 保安 | 1 | 东大厅 | 8小时工作制，做二休一 |
| 8 | 保安 | 1 | 西大厅 | 8小时工作制，做二休一 |
| 7 | 引导员 | 1 | 引导台 | 8小时工作制，做二休一 |
| 8 | 引导员 | 1 | 窗口 | 8小时工作制，做二休一 |
| 9 | 厨师 | 1 | 灶台 | 8小时工作制，做二休一 |
| 10 | 厨师 | 1 | 配菜间 | 8小时工作制，做五休二 |

说明：1、投标文件中各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求；

2、项目管理团队，必须常驻本项目本区域，不得与其他项目或本项目中其他区域进行人员共享。

3、除保洁、保安岗外，其他岗位人员提供在职证明材料。以上岗位人员数量须按每人每周5天8小时工作制计算。

9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

中标人作为本项目的服务方，要求根据工作量、配足各项资源，做好必需的人力、物力保障，建立有效工作机制，完成各项管理办法，严格按项目要求执行，确保辅助工作高效、平稳、正常运作。

9.2.2 管理制度

投标人应结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成管理服务任务，实现管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；加强设备、工具和易耗品管理、建立应急预案、职工奖惩方案、完善考勤等一整套规章制度及具体落实计划。

9.2.3 管理团队要求

（1）树立正确的服务管理观念，不断提高良好信誉、加强科学管理，做好服务工作。

（2）无等级安全事故，无工伤伤亡事故，无因操作不当造成设备设施严重损坏事故。

（3）优质服务，规范服务，提供方便、及时和舒适的人性化服务。

9.3 各岗位具体服务要求

### 9.3.1项目经理/主管

(1)工作职责：全面负责项目的物业管理工作；对现场整体服务质量进行负责。

(2)总体要求：熟悉行业标准及相关法律法规，良好的综合素质，擅长沟通和协调，有较强的组织管理能力。

(3)工作时间要求：每周工作5天，每天8小时

(4)人员自身要求：具有同类项目管理经验，大专以上学历，年龄45岁以下。工作认真负责，有敬业精神、身体健康，有较强的组织及培训能力，责任心强，有较好的形象气质。

### 9.3.2工程设备维保服务

- 现有设备清单（详见9.3.7.1）

(2)工作内容

①服务范围：本区域内房屋建筑的日常养护；设备设施的养护；零星维修。

②工作职责：

- 设施设备的巡检，保证日常运行，发现问题及时报修；

- 房屋建筑物：地面、墙台面及吊顶、门窗、走廊、楼梯、通风口等日常养护及零星维修工作。

- 大修、装修的施工时，配合相应的水电使用管理与安全管理。

- 对第三方专业维保单位的监管工作。

③总体要求：保证房屋设施状态良好、设施设备正常运行、日常小修及时完成。

④工作时间要求：日班（8小时工作制，有双休）。

⑤人员自身要求：男性，身体健康，有十年以上相关工作经验。

⑥工作点具体工作要求

- 设备设施每天巡视敲点一次，定期对房屋进行检查；消防设施、公用标志每月检查一次；公共照明每周检查一次；区域道路、停车场检查每半月一次。

- 根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向本项目相关部门报告，提出方案和建议，经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。

- 零星维修时间不超过24小时。对日常维修记录完整。

- 空调：监督、配合专业单位定期对空调进行维保，发现问题及时报修并有记录。

- 弱电系统：配合专业单位做好弱电系统（包括安保系统、门禁系统、网络通讯系统、有线电视系统等）的日常运行和维保工作，发现故障及时报修，确保状态良好。

- 消防系统：配合专业单位做好消防系统的日常运行和维保工作，发现故障及时报修，确保状态良好。消防控制中心及消防系统配备齐全，完好无损，可随时启用。无火灾及其他安全隐患。

### 9.3.3保洁

①服务范围：提供本区域内的日常保洁工作（详见下表）；垃圾的收集、清理、二次分类等。

| 序号 | 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物总面积 |  | 2400M2 |
| 2 | 建筑物数量 |  | 1栋楼 |
| 3 | 楼层数 |  | 2层楼 |
| 4 | 清扫范围 | 指定办公室 | 5间 |
| 5 |  | 会议室 | 1间 |
| 6 |  | 公共区域 | 办公区域、大厅、走道、卫生间、楼梯、平台、通道等 |

②工作职责：

- 制定详细的保洁作业标准每日、每月、每季的工作计划；定期开展作业人员培训；制定科学、合理的检查制度，确保实施。

- 加强对保洁人员的管理和岗位培训。按采购方要求做好建筑物内各层楼面、公共部位、厕所、场地、道路等保洁。

- 做好对垃圾清运等外围特殊工作的监管工作。

③总体要求：实施全方位的保洁，无脏、乱、差现象，房屋外观，公共楼道及区域内整洁。

④工作时间要求：日班（8小时工作制，做二休一）。

⑤人员自身要求：身体健康，吃苦耐劳、认真工作，有5年以上相关工作经验。

⑥各工作点具体工作要求

- 统一着装、仪表端庄、礼貌用语。

- 外围及周边道路地面：每天按指定路线清扫，垃圾及时清理并予分类处理。

- 公共部位、指定办公室、会议室等：每天清扫，保持干净、无污渍。

- 卫生间：每天2次定时清扫，保持干净、无污渍、无积水、无异味。

- 垃圾清运箱：做好垃圾分类，每天定时清运、处理2次。

- 做好保洁工具、耗材的登记、领用工作，爱护工具。

⑦其它要求：保洁（清洗）工作的使用工具费用列入本项投标报价费用内；包含以下工具、耗材，但并不局限于以下

| 名称 | 年使用量 | 单位 | 名称 | 年使用量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刮窗器 | 2 | 副 | 警示牌 | 4 | 块 |
| 水桶 | 2 | 只 | 铝合金梯（3米） | 1 | 架 |
| 拖把 | 10 | 把 | 喷壶 | 5 | 只 |
| 扫帚 | 6 | 把 | 抹布 | 20 | 斤 |
| 马桶刷 | 12 | 把 | 洗衣粉 | 24 | 1.5KG/包 |
| 竹扫帚 | 5 | 把 | 橡胶手套 | 20 | 副 |
| 大喷壶 | 5 | 只 |  |  |  |
| 尘推布 | 10 | 块 |  |  |  |

### 9.3.4保安

(1) 保安服务设施设备配备情况

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |  |
| 1 | 保安用房 | 桌椅、更衣箱、冰箱、微波炉、热水瓶、电风扇、立牌 |  |  |  |
| 2 | 办公设施设备 | 电脑、打印机、挂壁式空调、电话机、办公用品（文件夹、笔等） |  |  |  |
| 3 | 技防设备 | 对讲机、巡更机、巡更棒、电脑、监控探头、监控服务器、火灾报警系统、安全出口标志、路锥、灭火器材、防汛沙袋、手电筒 |  |  |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 | 橡皮警棍、防爆盾牌 | 手套、安全帽雨伞、雨衣、雨鞋 |  |  |
| 5 | 保安耗材 | 大厦旗子及国旗、防汛薄膜、警示带、打印墨盒、打印纸、 | 保安制服及徽章、人员上岗培训费 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

(2)工作内容

①服务范围：负责本区域内人员进出、秩序维护、车辆管理、消防安全及突发事件等。

②工作职责：

A、负责管理区域的安全管理工作。

B、对管理区域内的安全巡逻管理；

C、对员工车辆停放的管理服务。

③总体要求

A、保安人员值勤有明显标志，工作规范，作风严谨

B、不脱岗、不离岗，立岗守护、维护秩序

C、巡逻、安全防范、突发事件紧急处置

D、日常值班记录和相关台账

E、车辆管理:规范有序、指定停放

④工作时间要求：实行做二休一班次，上班工作时间8小时。

⑤人员自身要求：男性初中及以上学历，身体健康、无不良嗜好、形象整洁、亲和。

⑥各工种（工作点）具体工作要求

A、统一着装，规范用语。

B、车辆管理：指挥员工车辆指定地点有序停放；收发快递、报纸；

C、值班巡逻岗：国定假日保安值班巡逻制度，熟悉管理区域的重点安保部位、紧急疏散通道和消防通道等情况；掌握紧急报警按钮等；对发现的安全隐患，必须及时处置，并做好巡查记录；

D、建立健全值勤台账，规范做好保安服务值勤记录，自觉接受公安等上级主管部门的指导、监督和检查。

E、重大治安责任事件发生率为零。

9.3.5 引导员

(1) 服务范围：本区域办公楼内的大厅。

(2) 工作职责：协助办证人员预约、取号、分流至不同受理窗口。

(3) 总体要求：

①熟悉办证流程，尽快分流办证人员至受理窗口，提高办证人员满意度

(4) 工作时间要求：日班（8小时工作制，做二休一）

(5)人员自身要求：性别女，不超过法定退休年龄，身高160以上，形象良好，高中及以上学历。能讲普通话，也能与浦东本地人沟通。

(6)具体工作要求：

①谦和耐心、热情主动、衣着得体、姿态端庄；

②协助办证人员预约、取号、分流至不同受理窗口。

9.3.6 厨师

(1) 服务范围：本区域办公楼内的食堂。

(2) 工作职责：提供内部工作人员工作餐。

(3) 总体要求：

①做好食品安全工作，保证食材新鲜健康、荤素搭配、营养均衡。

②保证用餐环境干净整洁、无积水、无油污。

(4) 工作时间要求：日班（8小时工作制，做五休二）

(5)人员自身要求：身体健康、有从事餐饮相关的工作经验。

(6)具体工作要求：

①做好食品安全工作，食材新鲜、健康；

②合理搭配，做到营养均衡。

③做好餐具及就餐环境消毒，保证无积水，无污物、无油腻。

### 9.3.7允许专业分包项目

#### 9.3.7.1专业维保

①服务范围：空调维保、消防维保。

②工作职责

- 对17台空调进行每年2次（热空调开启之前、冷空调开始之前）的维护保养工作；

- 对消防系统进行每月1次的维护保养工作。

- 总体要求：保证设施设备的正常、安全运行。

- 工作时间要求：所有维护人员按约定定期到岗作业。

- 人员自身要求：男女不限，身体健康、有丰富的设施设备专业维护保养经验

- 各工作点具体工作要求

- 空调维护：每年2次（热空调、冷空调开启前）的维护保养工作，对空调、出风口的清洁、消毒杀菌工作。接到报修电话，及时抵达现场进行维修。

- 消防系统：每月1次的维护保养工作，保证设备设施的正常运行，接到报修电话，及时抵达现场进行维修。

⑦现有设备清单

| 序号 | 分包类目 | 设备名称 | 匹数 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 空调 | 1.5（1台） | 格力 |  | 2023.9 | 质保 | 2次/年 |
| 2 |  | 空调 | 3（6台） | 格力 |  | 2015.11 | 过保 | 2次/年 |
| 3 |  | 空调 | 16（4台） | 格力 |  | 2015.11 | 过保 | 2次/年 |
| 4 |  | 空调 | 10（4台） | 格力 |  | 2015.11 | 过保 | 2次/年 |
| 5 |  | 空调 | 14（2台） | 格力 |  | 2015.11 | 过保 | 2次/年 |
| 1 | 消防 | 报警主机 | 1楼值班室 | 松江 | JB-3208G2016. | 2016.1 | 过保 | 1次/月 |
| 2 |  | 烟感探测器 | 主楼1-2层 | 松江 | JTY-GD-3002C | 2015.12 | 过保 | 1次/月 |
| 3 |  | 声光报警 | 主楼1-2层 | 京安 | JA2002 | 2016.2 | 过保 | 1次/月 |
| 4 |  | 消防水带 | 主楼1-2层 | 登雲 | 8-65-25 | 2016.3 | 过保 | 1次/月 |
| 5 |  | 灭火器 | 主楼1-2层 | 誉强 | MFZ/ABC 3 | 2021.7 | 在保 | 1次/月 |
| 6 |  | 手动按钮 | 主楼1-2层 | 松江 | J-SAP-M-9201 | 2015.12 | 过保 | 1次/月 |
| 7 |  | 消防应急灯具 | 主楼1-2层 | ∏拿斯特 | M-ZFZD-E5W525 | 2015.1 | 过保 | 1次/月 |

#### 9.3.7.2垃圾清运

(1) 服务范围：本区域内产生的办公垃圾、生活垃圾、厨余垃圾。

(2) 总体要求：每日做好垃圾的分类及清运，确保每日垃圾无堆积。

### 包2：房地大厦

9.1 岗位设置一览表

| 序号 | 岗位名称 | 最低配置岗位数 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 |  | 8小时工作制，做五休二 |
| 2 | 工程设备维保管理 | 1 | 1F部分、18F、 | 8小时工作制，做五休二 |
| 3 | 工程设备维保管理 | 1 | 19F、24F | 8小时工作制，做五休二 |
| 4 | 保洁 | 1 | 1F部分、18F | 8小时工作制，做五休二 |
| 5 | 保洁 | 1 | 19F | 8小时工作制，做五休二 |
| 6 | 保洁 | 1 | 24F | 8小时工作制，做五休二 |
| 7 | 保安 | 1 | 监控室1 | 12小时工作制，做一休一 |
| 8 | 保安 | 1 | 监控室2 | 12小时工作制，做一休一 |
| 9 | 保安 | 1 | 门岗1 | 12小时工作制，做一休一 |
| 10 | 保安 | 1 | 门岗2 | 12小时工作制，做一休一 |
| 11 | 保安 | 1 | 1F部分、18F巡逻 | 8小时工作制，做五休二 |
| 12 | 保安 | 1 | 19F、 24F巡逻 | 8小时工作制，做五休二 |
| 13 | 绿化 | 1 | 1F部分、18F、19F及24F绿化摆放 | 8小时工作制，做五休二 |
| 14 | 管理人员 | 1 | 1F部分、18F、19F及24F | 8小时工作制，做五休二 |

说明：1、投标文件中各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求；

2、项目管理团队，必须常驻本项目本区域，不得与其他项目或本项目中其他区域进行人员共享。

3、除保洁、保安岗外，其他岗位人员提供在职证明材料。以上岗位人员数量须按每人每周5天8小时工作制计算。

9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

中标人作为本项目的服务方，要求根据工作量、配足各项资源，做好必需的人力、物力保障，建立有效工作机制，完成各项管理办法，严格按项目要求执行，确保辅助工作高效、平稳、正常运作。

9.2.2 管理制度

投标人应结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成管理服务任务，实现管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；加强设备、工具和易耗品管理、建立应急预案、职工奖惩方案、完善考勤等一整套规章制度及具体落实计划。

9.2.3 管理团队要求

（1）树立正确的服务管理观念，不断提高良好信誉、加强科学管理，做好服务工作。

（2）无等级安全事故，无工伤伤亡事故，无因操作不当造成设备设施严重损坏事故。

（3）优质服务，规范服务，提供方便、及时和舒适的人性化服务。

9.3 各岗位具体服务要求

9.3.1项目经理

(1) 工作职责：全面负责项目的物业管理工作；对现场整体服务质量及安全生产进行负责。

(2) 总体要求：熟悉行业标准及相关法律法规，良好的综合素质，擅长沟通和协调，有较强的组织管理能力。

(3) 工作时间要求：每周工作5天，每天8小时。

(4) 人员自身要求：具有同类项目管理经验，大专以上学历。工作认真负责，有敬业精神、身体健康，有较强的组织及培训能力，责任心强，有较好的形象气质。

9.3.2工程设备维保管理

(1)现有设备清单（详见9.3.6.1）

(2)工作内容

①服务范围：本区域内房屋建筑的日常养护；设备设施的养护；零星维修。

②工作职责：

- 设施设备的巡检，保证日常运行，发现问题及时报修；

- 房屋建筑物：地面、墙台面及吊顶、门窗、走廊、楼梯、通风口等日常养护及零星维修工作。

- 大修、装修的施工时，配合相应的水电使用管理与安全管理。

- 对第三方专业维保单位的监管工作。

③总体要求：保证房屋设施状态良好、设施设备正常运行、日常小修及时完成。

④工作时间要求：日班（8小时工作制，有双休）。

⑤人员自身要求：男性，身体健康，有相关工作经验；按工种持有效证件上岗。

⑥各工作点具体工作要求设备设施每天巡视敲点一次，定期对房屋进行检查；消防设施、公用标志每月检查一次；公共照明每周检查一次；区域道路、停车场检查每半月一次。

- 根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向本项目相关部门报告，提出方案和建议，经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。

- 零星维修时间不超过24小时。对日常维修记录完整。

- 空调：监督、配合专业单位定期对空调进行维保，发现问题及时报修并有记录。

- 电梯：监督、配合专业单位定期对电梯进行维保，发现问题及时报修并有记录。

- 弱电系统：配合专业单位做好弱电系统（包括安保系统、门禁系统、网络通讯系统、有线电视系统等）的日常运行和维保工作，发现故障及时报修，确保状态良好。

- 消防系统：配合专业单位做好消防系统的日常运行和维保工作，发现故障及时报修，确保状态良好。消防控制中心及消防系统配备齐全，完好无损，可随时启用。无火灾及其他安全隐患。

9.3.3 保洁

(1) 服务范围：提供本区域内的日常保洁工作（详见下表）；垃圾的收集、清理、二次分类等。

| 序号 | 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清扫范围 | 指定办公室 | 3间 |
| 2 |  | 卫生间 | 14间 |
| 3 |  | 公共区域 | 服务台、大厅、走道、电梯间、楼梯、平台、广场等 |

(2)工作职责：

- 制定详细的保洁作业标准每日、每月、每季的工作计划；定期开展作业人员培训；制定科学、合理的检查制度，确保实施。

- 加强对保洁人员的管理和岗位培训。按采购方要求做好建筑物内各层楼面、公共部位、厕所、场地、道路等保洁。

- 做好对垃圾清运等外围特殊工作的监管工作。

(3)总体要求：实施全方位的保洁，无脏、乱、差现象，房屋外观，公共楼道及区域内整洁。

(4)工作时间要求：日班（8小时工作制，有双休）。

(5)人员自身要求：不超过法定退休年龄，身体健康，有相关工作经验。

(6)各工作点具体工作要求：

- 统一着装、仪表端庄、礼貌用语。

- 外围及周边道路地面：每天按指定路线清扫，垃圾及时清理并予分类处理。

- 公共部位、指定办公室、会议室等：每天清扫，保持干净、无污渍。

- 卫生间：每天定时清扫，保持干净、无污渍、无积水、无异味。

- 电梯及电梯厅电梯桥厢：每天擦拭，保持光洁，定期用不锈钢保养剂进行保养。

- 垃圾清运箱：每天定时清运、处理2次。

- 做好保洁工具、耗材的登记、领用工作，爱护工具。

（7）其它要求：保洁（清洗）工作的使用工具费用列入本项投标报价费用内；包含以下工具、耗材，但并不局限于以下：

| 名称 | 年使用量 | 单位 | 名称 | 年使用量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刮窗器 | 4 | 副 | 洗手液 | 12 | 4L/桶 |
| 水管 | 50 | 米 | 警示牌 | 4 | 块 |
| 水桶 | 10 | 只 | 铝合金梯（2米） | 1 | 架 |
| 拖把 | 30 | 把 | 铝合金梯（3米） | 1 | 架 |
| 喷壶 | 10 | 只 | 榨水车 | 2 | 部 |
| 扫帚 | 30 | 把 | 拖线车 | 1 | 部 |
| 抹布 | 60 | 块 | 立新蜡液 | 6 | 3.78L/桶 |
| 马桶刷 | 20 | 把 | 全能清洁剂 | 12 | 4L/桶 |
| 竹扫帚 | 10 | 把 | 玻璃清洁剂 | 6 | 5L/桶 |
| 大喷壶 | 1 | 只 | 洁厕剂 | 48 | 980ml/瓶 |
| 尘推架 | 8 | 根 | 不锈钢清洁剂 | 4 | 500ml/瓶 |
| 尘推布 | 16 | 块 | 牵尘剂 | 3 | 4L/桶 |
| 橡胶手套 | 20 | 副 | 洗石水 | 2 | 4L/桶 |
| 垃圾袋（大） | 50 | 100只/包 | 去渍剂 | 1 | 5L/桶 |
| 垃圾袋（小） | 500 | 50只/包 | 消泡剂 | 1 | 4L/桶 |

9.3.4保安

(1) 保安服务设施设备配备情况

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 1 | 保安用房 | 桌椅、更衣箱、冰箱、微波炉、热水瓶、电风扇、立牌 |  |  |
| 2 | 办公设施设备 | 电脑、打印机、立式空调、电话机、办公用品（文件夹、笔等） |  |  |
| 3 | 技防设备 | 对讲机、巡更机、巡更棒、电脑、监控探头、监控服务器、火灾报警系统、安全出口标志、路锥、灭火器材、防汛沙袋、手电筒 |  |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 | 橡皮警棍、防爆盾牌 | 手套、安全帽雨伞、雨衣、雨鞋 |  |
| 5 | 保安耗材 | 大厦旗子及国旗、防汛薄膜、警示带、打印墨盒、打印纸、 | 保安制服及徽章、人员上岗培训费 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

(2)工作内容

①服务范围：负责本区域内人员进出、秩序维护、车辆管理、消防安全及突发事件等。

②工作职责：

A、负责管理区域的安全管理工作。

B、对管理区域内的门卫、安全巡逻管理；

C、对管理区域内车辆行驶和停放的管理服务。

③总体要求：

A、保安人员值勤有明显标志，工作规范，作风严谨

B、不脱岗、不离岗，立岗守护、维护秩序

C、巡逻、安全防范、突发事件紧急处置

D、日常值班记录和相关台账

E、车辆管理:规范有序、指定停放

④工作时间要求：实行全年24小时全天候安保服务。

⑤人员自身要求：男性，不超过法定退休年龄，身高1.7米以上，初中及以上学历，身体健康、无不良嗜好、形象整洁、亲和，持证上岗。

⑥各工种（工作点）具体工作要求：

A、统一着装，规范用语。

B、大门保安、车辆管理：指挥规范有序，车辆指定地点停放；收发快递、报纸；

C、值班巡逻岗：实行24小时保安值班巡逻制度，熟悉管理区域的重点安保部位、紧急疏散通道和消防通道等情况；掌握紧急报警按钮等；对发现的安全隐患，必须及时处置，并做好巡查记录；

D、建立健全值勤台账，规范做好保安服务值勤记录，自觉接受公安等上级主管部门的指导、监督和检查。

E、重大治安责任事件发生率为零。

9.3.5管理人员

(1) 服务范围：负责本区域内日常的物业管理工作及电话转接工作。

(2) 工作职责：负责拟定物业管理服务年度计划，接听本区域内各办公室的报修和咨询电话，及时处理各类突发事件。

(3) 总体要求：

①熟悉行业标准及相关法律法规，良好的综合素质。

②电话铃响立即接听，语调语速适中，吐字清晰，表达恰当，用词规范。

(4) 工作时间要求：日班（8小时工作制，有双休）

(5)人员自身要求：年龄在45岁以下，身高160以上，形象良好，高中及以上学历。

### 9.3.6允许专业分包项目

#### 9.3.6.1专业维保

①服务范围：空调维保、电梯维保、弱电维保、强电维保、消防维保。

②工作职责

- 对12台电梯进行每天 1 次的维护保养工作；

- 对3台冷水机组进行每年1次（冷空调开始之前）的维护保养工作；

- 对弱电系统进行每月 1 次的维护保养工作；

- 对强电系统进行每月 1 次的维护保养工作；

- 对消防系统进行每月 1 次的维护保养工作；

③总体要求：保证设施设备的正常、安全运行，保证水箱水质符合监测标准。

④工作时间要求：所有维护、清洗人员按约定定期到岗作业

⑤人员自身要求：男女不限，身体健康、有丰富的设施设备专业维护保养、作业经验。

⑥各工作点具体工作要求

- 电梯维护：每月2次的维护保养工作，并按期对电梯进行安全检测，接到报修电话，及时抵达现场进行维修。

- 空调维护：每年1次（冷空调开启前）的维护保养工作，对空调、出风口的清洁、消毒杀菌工作。接到报修电话，及时抵达现场进行维修。

- 弱电系统：每月1次的维护保养工作，保证设备设施的正常运行，接到报修电话，及时抵达现场进行维修。

- 强电系统：每月1次的维护保养工作，保证设备设施的正常运行，接到报修电话，及时抵达现场进行维修。

- 消防系统：每月1次的维护保养工作，保证设备设施的正常运行，接到报修电话，及时抵达现场进行维修。

⑦现有设备清单

| 序号 | 分包类目 | 设备名称 | 位置 | 品牌/生产单位 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 自动扶梯 | 1F-2F（2台） | 美国OTIS | 506 | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 2 |  | 自动扶梯 | 2F-3F（2台） | 美国OTIS | 506 | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 3 |  | 客梯 | 1F-26F（5台） | 美国OTIS | E411 | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 4 |  | 客梯 | B2F-26F | 美国OTIS | E411 | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 5 |  | 液压梯 | 26F-30F | 美国OTIS |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 6 |  | 客梯 | 1F-6F | 蒂森TE-E |  | 2008.01 | 过保 | 1次/月 |
| 7 | 空调 | 冷水机组 | B2F空调机房（3台） | 美国开利 | 19XL5050445CP | 1997.05 | 过保 | 1次/月 |
| 8 |  | 冷冻水泵 | B2F空调机房（2台） | 上海源德机电设备有限公司 | 150/400-55/4 | 2009.08 | 过保 | 1次/月 |
| 9 |  | 冷冻水泵 | B2F空调机房（2台） | 上海源德机电设备有限公司 | 150/400-55/4 | 2009.11 | 过保 | 1次/月 |
| 10 |  | 电热锅炉 | B2F空调机房（4台） | 美国精工 | HW24D－600B－380 | 2016.11 | 过保 | 1次/月 |
| 11 |  | 冷却水泵 | B2F空调机房（3台） | 上海源德机电设备有限公司 | 125/400-45/4 | 2009.06 | 过保 | 1次/月 |
| 12 |  | 冷却水泵 | B2F空调机房（4台） | 上海源德机电设备有限公司 | 125/400-45/4 | 2013.05 | 过保 | 1次/月 |
| 13 |  | 冷却水塔 | 27F设备层（6台） | 爱俊玻璃钢设备有限公司 | JBNT－250型 | 2019.11 | 过保 | 1次/月 |
| 14 |  | 新风机组 | 27F东、西面各1台 | 上海通惠-开利空调设备公司 | 39FD580 | 1996.11 | 过保 | 1次/月 |
| 15 |  | 新风机组 | 29F | 上海通惠-开利空调设备公司 | 39F-330 | 2004.12 | 过保 | 1次/月 |
| 16 |  | 变风量空气处理机组 | 1F东面 | 上海通惠-开利空调设备公司 | BFPX-21.6 | 1996.11 | 过保 | 1次/月 |
| 17 |  | 变风量空气处理机组 | 1F西面 | 上海通惠-开利空调设备公司 | BFPX-21.6 | 1996.11 | 过保 | 1次/月 |
| 18 |  | 变风量空气处理机组 | 2F东面 | 上海通惠-开利空调设备公司 | BFPX-21.6 | 1996.11 | 过保 | 1次/月 |
| 19 |  | 变风量空气处理机组 | 2F西面 | 上海通惠-开利空调设备公司 | BFPX-21.6 | 1996.11 | 过保 | 1次/月 |
| 20 |  | 变风量空气处理机组 | 3F东面 | 上海通惠-开利空调设备公司 | BFPX-21.6 | 1996.11 | 过保 | 1次/月 |
| 21 |  | 变风量空气处理机组 | 3F西面 | 上海通惠-开利空调设备公司 | BFPX-21.6 | 1996.11 | 过保 | 1次/月 |
| 22 | 强电 | UPS主机 | B2F（3台） | 中国上海外高桥保税区巴圣路318号 |  | 2011.01 | 过保 | 1次/月 |
| 23 |  | 双线圈电力变压器 | B1F高配间（4台） | AUGLER法国 | TTA18 | 1996.06 | 过保 | 1次/月 |
| 24 |  | 高压柜 | B1F高配间（12个） | TAMCO香港 | VHIH | 1996.06 | 过保 | 1次/月 |
| 25 |  | 低压柜 | B1F高配间（28个） | MERL INGERIN香港 | M型 | 1996.06 | 过保 | 1次/月 |
| 26 |  | 低压柜 | B2F配电间（13个） | MERL INGERIN香港 | M型 | 1996.06 | 过保 | 1次/月 |
| 27 |  | 计量柜 | B1F高配间（2个） |  | PJ2-0I-06 | 1996.06 | 过保 | 1次/月 |
| 28 |  | 直流充电器柜 | B1F高配间 | SPORE |  | 1996.06 | 过保 | 1次/月 |
| 29 |  | 直流蓄电池柜 | B1F高配间 | SPORE |  | 1996.06 | 过保 | 1次/月 |
| 30 |  | 高压模拟屏 | B1F高配间 | 美基工程有限公司 |  | 1996.06 | 过保 | 1次/月 |
| 31 |  | 低压模拟屏 | B1F高配间 | 上海康泰克电子技术有限公司 |  | 1999.11 | 过保 | 1次/月 |
| 32 |  | 伸缩门 | 1F#岗1 | 深圳市捷顺机电实业有限公司 |  | 1998.10 | 过保 | 1次/月 |
| 33 |  | 伸缩门 | 1F#岗3 | 深圳市捷顺机电实业有限公司 |  | 1998.10 | 过保 | 1次/月 |
| 34 |  | 高空障碍灯 | 14F强电间 |  |  | 1996 | 过保 | 1次/月 |
| 35 |  | 消防泵电气控制箱 | B2F水泵房 | 远通电气厂 |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 36 |  | 喷淋泵电气控制箱 | B2F水泵房 | 远通电气厂 |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 37 |  | B2F冷冻泵电气控制箱 | B2F空调机房（4个） | 英纳泰电器设备制造有限公司 |  | 1997.05 | 过保 | 1次/月 |
| 38 |  | B2F冷却泵电气控制箱 | B2F空调机房（7个） | 上海正华电器厂 |  | 1997.05 | 过保 | 1次/月 |
| 39 |  | B2F冷水机组电气控制箱 | B2F空调机房（3个） | 香港开利 |  | 1997.05 | 过保 | 1次/月 |
| 40 |  | B2F电热锅炉电气控制箱 | B2F空调机房（4个） | ASME NATL. BD |  | 1996.11 | 过保 | 1次/月 |
| 41 |  | B2F污水泵电气控制箱 | B2F洗衣房 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 42 |  | B2F污水泵电气控制箱 | B2F车辆进口（2台） | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 43 |  | B2F污水泵电气控制箱 | B2F车辆进口三角井 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 44 |  | B2F污水泵电气控制箱 | B2F水泵房 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 45 |  | B2F生活水泵电气控制箱 | B2F水泵房（2个） | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 46 |  | B2F通风机电气控制箱 | B2F水泵间排风 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 47 |  | B2F通风机电气控制箱 | B2F空调机房送风 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 48 |  | B2F通风机电气控制箱 | B2F空调机房排风 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 49 |  | B2F通风机电气控制箱 | B2F六角亭后排风 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 50 |  | B2F通风机电气控制箱 | B2F六角亭后送风 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 51 |  | 办公照明电气控制箱 | 6F-26F 强电间(21个) | 英纳泰电器设备制造有限公司 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 52 |  | 公共走廊电气控制箱 | 1F-3F,6F-26F强电间（24个） | 英纳泰电器设备制造有限公司 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 53 |  | 风机盘管电气控制箱 | 6F-26F 强电间(21个) | 英纳泰电器设备制造有限公司 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 54 |  | 电气控制箱 | 1F-3F,6F-26F强电间（24个） | 上海塔汇电器厂 | PZ-30UPS | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 55 |  | B2F车库照明控制箱 | B2F强电间 | 英纳泰电器设备公司 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 56 |  | B1F车库照明控制箱 | B1F强电间 | 英纳泰电器设备公司 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 57 |  | 大厦公共走道电源总开关 | B1F强电间 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 58 |  | 1F泛光照明控制箱 | B1F强电间 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 59 |  | B1F通风机电气控制箱 | B1F六角亭排风 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 60 |  | B1F通风机电气控制箱 | B1F垃圾间排风 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 61 |  | B1F通风机电气控制箱 | B1F配电间送风 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 62 |  | B1F车辆进卷帘门控制箱 | B1F车辆进口控制箱 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 63 |  | 3F变风量机组控制箱 | 3F强电间 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 64 |  | B1F车辆中卷帘门控制箱 | 车辆进口控制箱 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 65 |  | 1F照明1#电气控制箱 | 1F强电间 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 66 |  | 1F照明2#电气控制箱 | 1F强电间 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 67 |  | 1F变风量机电气控制箱 | 1F强电间 | 英纳泰电器设备制造有限公司 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 68 |  | 1F卷帘门电气控制箱 | 1F强电间 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 69 |  | 1F西变风量机控制箱 | 1F西风机房 | 英纳泰电器设备制造有限公司 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 70 |  | 1F东变风量机控制箱 | 1F东风机房 | 英纳泰电器设备制造有限公司 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 71 |  | 1F后大堂泛光照明控制箱 | 1F自行车棚 | 上海大华电器设备厂 |  | 2001 | 过保 | 1次/月 |
| 72 |  | 2F照明2#电气控制箱 | 2F强电间 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 73 |  | 2F变风量机电气控制箱 | 2F强电间 | 英纳泰电器设备制造有限公司 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 74 |  | PZ-30(1-2F)自动扶梯电气控制箱 | 2F强电间 | 英纳泰电器设备制造有限公司 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 75 |  | 2F东变风量机控制箱 | 2F东风机房 | 英纳泰电器设备制造有限公司 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 76 |  | 2F西变风量机控制箱 | 2F西风机房 | 英纳泰电器设备制造有限公司 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 77 |  | 2F吊顶变风量机控制箱 | 2F东风机房 | 英纳泰电器设备制造有限公司 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 78 |  | 2F卷帘门控制箱 | 2F强电间 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 79 |  | 3F照明1#电气控制箱 | 3F强电间 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 80 |  | 3F照明2#电气控制箱 | 3F强电间 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 81 |  | 3F卷帘门控制箱 | 3F强电间 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 82 |  | PZ-30(2-3F)自动扶梯电气控制箱 | 3F强电间 | 英纳泰电器设备制造有限公司 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 83 |  | 3F东变风量机电气控制箱 | 3F东风机房 | 英纳泰电器设备制造有限公司 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 84 |  | 3F西变风量机电气控制箱 | 3F西风机房 | 英纳泰电器设备制造有限公司 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 85 |  | PZ-30放音控制箱 | 3F放音室内 | 英纳泰电器设备制造有限公司 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 86 |  | 8F空调电源控制箱 | 8F强电间 | 上海华定电控设备厂 |  | 2002 | 过保 | 1次/月 |
| 87 |  | 1F和9FUPS母线槽切换箱 | 8F强电间 | 上海华定电控设备厂 |  | 2002 | 过保 | 1次/月 |
| 88 |  | 航空灯电气控制箱 | 14F强电间 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 89 |  | 航空灯电源切换控制箱 | 14F强电间 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 90 |  | 21F空调电源箱1机房 | 21F强电间 | 上海华定电控设备厂 |  | 2002 | 过保 | 1次/月 |
| 91 |  | UPS机房电源箱1机房 | 21F强电间 | 上海华定电控设备厂 |  | 2002 | 过保 | 1次/月 |
| 92 |  | 正压风机电源控制箱 | 25F强电间 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 93 |  | 21F大金空调电源控制箱 | 25F走道东面 | 上海大华电器设备厂 |  | 1997 | 过保 | 1次/月 |
| 94 |  | 排烟混流风机控制箱 |  | 上海大华电器设备厂 |  | 1999 | 过保 | 1次/月 |
| 95 |  | 监控室电源控制箱 | 1F监控室 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 96 |  | 液压电梯控制箱 | 26F液压梯房内 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 97 |  | 泛光照明灯控制箱 | 28F冷却塔机房 | 上海大华电器设备厂 |  | 1997 | 过保 | 1次/月 |
| 98 |  | 27F变频泵电气控制箱 | 27F设备层 | 昌宁给水设备厂 |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 99 |  | 27F消防增压泵电气控制箱 | 27F设备层 | 昌宁给水设备厂 |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 100 |  | 27F喷淋增压泵电气控制箱 | 27F设备层 | 昌宁给水设备厂 |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 101 |  | 27F东新风机电气控制箱 | 27F设备层 | 英纳泰电器设备制造有限公司 |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 102 |  | 27F西新风机电气控制箱 | 27F设备层 | 英纳泰电器设备制造有限公司 |  | 1996.11 | 过保 | 1次/月 |
| 103 |  | 28F电梯电气控制箱 | 28F | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.11 | 过保 | 1次/月 |
| 104 |  | 28F电梯电气控制箱 | 28F | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.11 | 过保 | 1次/月 |
| 105 |  | 28F电梯电气控制箱 | 28F | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.11 | 过保 | 1次/月 |
| 106 |  | 泛光照明电气控制箱 | 28F | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.11 | 过保 | 1次/月 |
| 107 |  | 28F冷却塔电气控制箱 | 28F | 英纳泰电器设备制造有限公司 |  | 1996.11 | 过保 | 1次/月 |
| 108 |  | 29F新风机电气控制箱 | 29F | 英纳泰电器设备制造有限公司 |  | 1996.11 | 过保 | 1次/月 |
| 109 |  | B2F卷帘门电气控制箱 | B2F | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.11 | 过保 | 1次/月 |
| 110 |  | B2F卷帘门电气控制箱 | B2F | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.11 | 过保 | 1次/月 |
| 111 |  | B2F洗衣房电源控制箱 | B2F洗衣房 | 上海大华电器设备厂 |  | 1997.09 | 过保 | 1次/月 |
| 112 |  | 27F正压风机控制箱 | 27F设备层 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.11 | 过保 | 1次/月 |
| 113 |  | 27F排烟风机控制箱 | 27F设备层 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.11 | 过保 | 1次/月 |
| 114 |  | 1F电话机房控制箱 | 1F电话机房 | 英纳泰电器设备制造有限公司 |  | 1996.11 | 过保 | 1次/月 |
| 115 |  | 蒂森电梯控制箱MC2-5 | 7F | 蒂森克虏怕电梯（上海）有限公司 |  | 2008.01 | 过保 | 1次/月 |
| 116 | 弱电 | 监控电脑操作台 | 1F监控室 | 上海金陵股份有限公司 |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 117 |  | 资讯收费设备S&B88 | B1车库 | 上海众铭技防科技有限公司 |  | 2014 | 过保 | 1次/月 |
| 118 |  | 监控电视墙 | 1F监控室 | 上海众铭技防科技有限公司 |  | 2012.05 | 过保 | 1次/月 |
| 119 |  | 监控操作电脑 | 1F监控室 |  |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 120 |  | BA操作电脑 | 1F监控室 |  |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 121 |  | FA操作电脑 | 1F监控室 |  |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 122 |  | 切换器 | 1F监控室 |  |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 123 |  | 操纵器 | 1F监控室 |  |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 124 |  | 防盗报警器 | 1F监控室 |  |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 125 |  | 电梯工作电话 | 所有客梯及液压梯 |  |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 126 |  | 录音机 | 3F | 先锋 | CT－W204 | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 127 |  | 功放 | 3F | 飞乐 | FJD300－1 | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 128 |  | 立体声前置放大器 | 3F | 飞乐 | FQL4－1 | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 129 |  | 分配器 | 3F（3只） |  | AD DS50216 | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 130 |  | 分配控制器 | 3F（2只） |  | AD 1653 | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 131 |  | 数码硬盘录像机 | 3F | 极锐 | DRF16-16DR070632 | 2007.12 | 过保 | 1次/月 |
| 132 |  | 数码硬盘实时录像机 | 3F（2只） | 极锐 | DRF16 | 2006 | 过保 | 1次/月 |
| 133 |  | 数码硬盘实时录像机 | 3F | 极锐 | DR070165 | 2007.04 | 过保 | 1次/月 |
| 134 |  | 14"彩色显示器 | 3F（6只） | 松下 |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 135 |  | 彩色监视器 | 3F（12只） |  | JVC-TM-H150CG | 2008.04 | 过保 | 1次/月 |
| 136 |  | 液晶显示器 | 3F | 优派 | N3750wb-6 | 2008.08 | 过保 | 1次/月 |
| 137 |  | 交换机 | B2F | ATGT | SD－66969－02J58890A | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 138 |  | 话务机 | B2F | ATGT | 302A | 2002.09 | 过保 | 1次/月 |
| 139 |  | 话务机 | B2F | ATGT | 302A | 2003.04 | 过保 | 1次/月 |
| 140 |  | 自动计费主控电脑（IBN） | B2F |  |  | 2000 | 过保 | 1次/月 |
| 141 |  | 交换机终端操作器 | B2F | ATGT |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 142 |  | 电源稳压柜STS | 总机房 | 上海邮通 | DMA03 | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 143 |  | 放音操作台 | 3F放音室 |  |  | 1996 | 过保 | 1次/月 |
| 144 |  | 广播音响电器柜 | 3F放音室 |  |  | 1996 | 过保 | 1次/月 |
| 145 |  | 电视接收柜 | 3F放音室 |  |  | 1996 | 过保 | 1次/月 |
| 146 |  | 综合布线箱 | 1F-26F弱电间、27F设备层（27个） | 上海电信设备一厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 147 |  | 广播控制箱 | 5F、9F、13F、17F、21F弱电间25F走道（6个） | 上海金陵股份有限公司 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 148 |  | 卫星信号分支器箱 | 8F、17F、24F弱电间25F走道（4个） | 上海广播器材厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 149 |  | BACP-09控制箱 | 2F东风机房 | 江森房屋设备有限公司 |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 150 |  | BACP-10控制箱 | 27F设备层 | 江森房屋设备有限公司 |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 151 |  | BACP-11控制箱 | 27F设备层 | 江森房屋设备有限公司 |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 152 |  | BACP-12控制箱 | 27F设备层 | 江森房屋设备有限公司 |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 153 |  | BACP-13控制箱 | 28F电梯厅 | 江森房屋设备有限公司 |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 154 |  | BACP-14控制箱 | 29F楼梯口 | 江森房屋设备有限公司 |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 155 |  | BACP-15控制箱 | 14F弱电间 | 江森房屋设备有限公司 |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 156 |  | BACP-01控制箱 | B2F工程部仓库 | 江森房屋设备有限公司 |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 157 |  | BACP-02控制箱 | B2F水泵房 | 江森房屋设备有限公司 |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 158 |  | BACP-03控制箱 | B2F空调机房 | 江森房屋设备有限公司 |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 159 |  | BACP-4-1控制箱 | B2F水泵房 | 江森房屋设备有限公司 |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 160 |  | BACP-4-2控制箱 | B2F水泵房 | 江森房屋设备有限公司 |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 161 |  | BACP-05-1控制箱 | B1F高配间 | 江森房屋设备有限公司 |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 162 |  | BACP-05-2控制箱 | B1F高配间 | 江森房屋设备有限公司 |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 163 |  | BACP-06控制箱 | 1F风机房 | 江森房屋设备有限公司 |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 164 |  | BACP-07控制箱 | 1F风机房 | 江森房屋设备有限公司 |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 165 |  | BACP-08控制箱 | 1F弱电间 | 江森房屋设备有限公司 |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 166 |  | NCM-200网络控制箱 | 1F监控室 | 美国江森 |  | 2005.05 | 过保 | 1次/月 |
| 167 |  | NFS-3030消防报警主机 | 1F监控室 | 美国诺蒂菲尔 |  | 2008.8 | 过保 | 1次/月 |
| 168 |  | NFS-3030消防报警主机 | 1F监控室 | 美国诺蒂菲尔 |  | 2008.8 | 过保 | 1次/月 |
| 169 |  | 1F消防隔离模块控制箱 | 1F监控室 | 上海大华电器设备厂 |  | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 170 | 给排水 | 生活水泵 | B2F水泵房（4台） | 上海源德机电设备有限公司 | 65DL－16X7 | 2013.05 | 过保 | 1次/月 |
| 171 |  | 生活用水增压泵 | 27F设备层（2台） | 上海源德机电设备有限公司 | SZLG6.5-15*2 | 2013.05 | 过保 | 1次/月 |
| 172 |  | 生活水箱 | 27F | 甘肃省第一建筑工程公司 |  | 1996 | 过保 | 1次/月 |
| 173 |  | 生活水箱 | B2F（50T） | 甘肃省第一建筑工程公司 |  | 1996 | 过保 | 1次/月 |
| 174 |  | 生活水箱 | B2F（120T） | 甘肃省第一建筑工程公司 |  | 1996 | 过保 | 1次/月 |
| 175 |  | 潜水排污泵 | B2F洗衣房（2台） | 南京蓝深制泵公司 | WQ10-15-1.5 | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 176 |  | 潜水排污泵 | B2F水泵房（2台） | 南京蓝深制泵公司 | AS55-2CB | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 177 |  | 潜水排污泵 | B2F车辆出口（4台） | 南京蓝深制泵公司 | WQ10-15-1.5 | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 178 |  | 潜水排污泵 | B2F三角井（2台） | 南京蓝深制泵公司 | AS55-2CB | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 179 |  | 单相潜水泵 | 1F自行车棚 | 上海永帆机电设备公司 |  | 1998.10 | 过保 | 1次/月 |
| 180 |  | 单相潜水泵 | B2F(水箱清洗用) | 上海人民电机厂 |  | 2004.09 | 过保 | 1次/月 |
| 181 | 机械 | 擦窗机台车 | 27F | 上海精瀚机电设备有限公司 | FH306－32 | 2013.12 | 过保 | 1次/月 |
| 182 |  | 擦窗机台车 | 25F东面 | 上海精瀚机电设备有限公司 | FH312－21 | 2013.12 | 过保 | 1次/月 |
| 183 |  | 擦窗机台车 | 25F西面 | 上海精瀚机电设备有限公司 | FH309－21 | 2013.12 | 过保 | 1次/月 |
| 184 |  | 擦窗机吊船 | 27F | 上海精瀚机电设备有限公司 | CO2346 | 2013.12 | 过保 | 1次/月 |
| 185 | 消防 | 消防联络柜 | 1F监控室 |  |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 186 |  | 水流指示器 | B2F-30F（32只） |  |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 187 |  | 消火栓箱（双栓） | B2F-30F（100只） |  |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 188 |  | 消火栓按钮 | B2F-30F（100只） |  |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 189 |  | 喷淋头 | B2F-30F（2841只） |  |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 190 |  | 烟感探测器 | B2F-30F（923个） | 美国江森 |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 191 |  | 温感探测器 | B2F-30F（198个） | 美国江森 |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 192 |  | 应急广播 | B2F-30F（592个） |  |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 193 |  | 楼层显示器 | 1F-29F（29台） |  |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 194 |  | 警铃 | B2F-30F（70只） |  |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 195 |  | 防火卷帘门 | B1F-2F（10扇） |  |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 196 |  | 正压送风机 | 27F设备层 |  |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 197 |  | 排烟风机 | 27F设备层（2台） |  |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 198 |  | 排烟阀门 | B2F-30F（46只） |  |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 199 |  | 正压送风阀 | B2F-30F（28只） |  |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 200 |  | 自动报警器 | B2F-30F（70只） | 美国江森 |  | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 201 |  | 消防泵 | B2F水泵房（2个） | 桂林水泵厂 | 150D－30X5 | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 202 |  | 喷淋泵 | B2F水泵房（2个） | 桂林水泵厂 | 125D－25X7 | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 203 |  | 喷淋增压泵 | 27F设备层（4个） | 上海源德机电设备有限公司 | LVF25*2A | 2013.05 | 过保 | 1次/月 |
| 204 |  | 气体灭火系统 | B1F高配间 | 上海震旦消防设备总厂 | 1301CBRF3 | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 205 |  | 气体灭火系统 | B2F水泵房 | 上海震旦消防设备总厂 | 1301CBRF3 | 1997.01 | 过保 | 1次/月 |
| 206 |  | 湿式报警阀 | B2F水泵房（3个） |  |  | 2013.04 | 过保 | 1次/月 |
| 207 |  | 玻璃钢屋顶风机 | 27F东面 | 浙江上虞绿洲环保公司 | BDW4-75-12 | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 208 |  | 玻璃钢屋顶风机 | 27F西面 | 浙江上虞绿洲环保公司 | BDW4-75-12 | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 209 |  | 混流式通风机 | B1F六角厅后排风（2台） | 东华煤化设备工程风机厂 | GWPYHL-12 | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 210 |  | 混流式通风机 | B1F垃圾间排风 | 东华煤化设备工程风机厂 | GWPYHL-12 | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 211 |  | 混流式通风机 | B2F六角厅后排风 | 东华煤化设备工程风机厂 | GWPYHL-12 | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 212 |  | 混流式通风机 | B1F配电间风 | 东华煤化设备工程风机厂 | HL3-2A | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 213 |  | 混流式通风机 | 29F-31F东排风 | 东华煤化设备工程风机厂 | HL3-2A | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 214 |  | 混流式通风机 | 29F-31F西排风 | 东华煤化设备工程风机厂 | HL3-2A | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 215 |  | 混流式通风机 | B2F六角厅后排风 | 东华煤化设备工程风机厂 | HL3-2A | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 216 |  | 混流式通风机 | B2F六角厅后送风 | 东华煤化设备工程风机厂 | HL3-2A | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 217 |  | 混流式通风机 | B2F空调房内排风 | 东华煤化设备工程风机厂 | HL3-2A | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 218 |  | 混流式通风机 | B2F空调房内送风 | 东华煤化设备工程风机厂 | HL3-2A | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 219 |  | 混流式通风机 | B2F水泵间排风 | 东华煤化设备工程风机厂 | HL3-2A | 1996.12 | 过保 | 1次/月 |
| 220 |  | 排烟混流式通风机 | 29F平台 | 金山开利通用机械厂制造 | PYHL-1.5A | 1999.08 | 过保 | 1次/月 |
| 221 |  | 轴流风机 | B1F高配间（2台） |  | PT35-11 | 1996.11 | 过保 | 1次/月 |
| 222 |  | 干粉灭火器 | B2F-30F（300个） | 上海茜慷消防器材有限公司 | MFZ/ABC5 | 2023.08 | 在保 | 1次/月 |
| 223 |  | 手提式二氧化碳灭火器 | 各机房（30个） | 江浙超宇消防装备有限公司 | MT/3 | 2023.08 | 在保 | 1次/月 |

#### 9.3.6.2专业绿化养护

(1) 服务范围：本区域办公楼室内绿化租赁及养护（32盆）

| 室内绿植租赁及摆放清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 摆放位置 | 品种 | 规格（m） | 数量 |
| 1F大厅 | 幸福树 | 1.8-2 | 2 |
|  | 绿宝 | 1.6-1.8 | 1 |
|  | 万年青 | 0.6-0.8 | 10 |
|  | 袖珍椰子 | 0.6-0.8 | 7 |
| 18F客梯厅 | 袖珍椰子 | 0.6-0.8 | 4 |
| 19F客梯厅 | 龙须树 | 0.6-0.8 | 4 |
| 24F客梯厅 | 袖珍椰子 | 0.6-0.8 | 4 |
| 小计 |  |  | 32 |

(2)工作职责：负责室内绿化的定期养护，保证绿植状态。

(3)总体要求：保证绿植的数量，不减少、无枯枝，养护时，做好安全作业。

(4)工作时间要求：每周一次

(5)人员自身要求：男女不限，身体健康，有丰富的绿化养护经验

(6)各工作点具体工作要求

①室内绿化的租赁和养护：按要求提供室内盆栽品种和数量，并摆放在指定位置；定期对室内盆栽进行浇水、清洁、修剪、养护等。

9.3.6.3 专业外墙清洁

(1)服务范围：本区域办公楼玻璃幕墙清洁

(2)工作职责：专门清洁玻璃幕墙，确保其透明度和光泽度。

(3)总体要求：按要求和行业标准进行清洁，做好安全作业。

(4)工作时间要求：每年一次

(5)人员自身要求：男女不限，身体健康

(6)各工作点具体工作要求

①检查清洁条件，并评估清洁区域的环境条件；

②使用专用工具和清洁剂清除玻幕墙表面的灰尘、污渍、水渍；

③安全作业。

9.3.6.4专业防雷检测

. (1)服务范围：本区域办公楼防雷装置及附属设施检测。

(2)工作职责：对建筑物内、外的防雷装置进行检测，及对低压配电系统电涌保护器进行检查。

(3)总体要求：按行业标准进行检测，做好安全作业。

(4)工作时间要求：每年一次

(5)人员自身要求：男女不限，身体健康

(6)各工作点具体工作要求

①使用专业设备进行检测；

②出具真实有效的检测报告；

③安全作业。

### 包3：张杨路受理大厅

## 交付地址：上海市浦东新区张杨北路2899号

9.1 岗位设置一览表

| 序号 | 岗位名称 | 最低配置岗位数 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 2F，3F | 8小时制，做五休二 |
| 2 | 工程空调维修 | 1 | 2F，3F | 8小时制，做五休二 |
| 3 | 工程水电维修 | 1 | 2F，3F | 8小时制，做五休二 |
| 4 | 保洁 | 1 | 2F，室内区域 | 8小时制，做五休二 |
| 5 | 保洁 | 1 | 2F，公共区域 | 8小时制，做五休二 |
| 6 | 保洁 | 1 | 2F，厕所及垃圾清运 | 8小时制，做五休二 |
| 7 | 保洁 | 1 | 3F，室内区域 | 8小时制，做五休二 |
| 8 | 保洁 | 1 | 3F，公共区域 | 8小时制，做五休二 |
| 9 | 保洁 | 1 | 3F，厕所及垃圾清运 | 8小时制，做五休二 |
| 10 | 保安 | 1 | 2F值勤、巡视 | 8小时制，做五休二 |
| 11 | 保安 | 1 | 2F值勤、巡视 | 8小时制，做五休二 |
| 12 | 保安 | 1 | 2F值勤、巡视 | 8小时制，做五休二 |
| 13 | 保安 | 1 | 2F值勤、巡视 | 8小时制，做五休二 |
| 14 | 保安 | 1 | 2F值勤、巡视 | 8小时制，做五休二 |
| 15 | 保安 | 1 | 2F值勤、巡视 | 8小时制，做五休二 |
| 16 | 保安 | 1 | 3F值勤、巡视 | 8小时制，做五休二 |
| 17 | 保安 | 1 | 3F值勤、巡视 | 8小时制，做五休二 |
| 18 | 保安 | 1 | 3F值勤、巡视 | 8小时制，做五休二 |
| 19 | 保安 | 1 | 3F值勤、巡视 | 8小时制，做五休二 |
| 20 | 保安 | 1 | 3F值勤、巡视 | 8小时制，做五休二 |
| 21 | 保安 | 1 | 3F值勤、巡视 | 8小时制，做五休二 |
| 22 | 工程水电维修 | 1 | 大楼公共区域 | 8小时制，做五休二 |
| 23 | 工程空调维修 | 1 | 大楼公共区域 | 8小时制，做五休二 |
| 24 | 保洁 | 1 | 大楼公共区域 | 8小时制，做五休二 |
| 25 | 保洁 | 1 | 大楼公共区域 | 8小时制，做五休二 |
| 26 | 保洁 | 1 | 大楼公共区域 | 8小时制，做五休二 |
| 27 | 保安 | 1 | 消防监控室 | 12小时制，做二休二 |
| 28 | 保安 | 1 | 德平路289号门岗 | 12小时制，做二休二 |
| 29 | 保安 | 1 | 张杨路2899号门岗 | 8小时制，做五休二 |

说明：1、投标文件中各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求；

2、项目管理团队，必须常驻本项目本区域，不得与其他项目或本项目中其他区域进行人员共享。

3、除保洁、保安岗外，其他岗位人员提供在职证明材料。以上岗位人员数量须按每人每周5天8小时工作制计算。

9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

中标人作为本项目的服务方，要求根据工作量、配足各项资源，做好必需的人力、物力保障，建立有效工作机制，完成各项管理办法，严格按项目要求执行，确保辅助工作高效、平稳、正常运作。

9.2.2 管理制度

投标人应结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成管理服务任务，实现管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；加强设备、工具和易耗品管理、建立应急预案、职工奖惩方案、完善考勤等一整套规章制度及具体落实计划。

9.2.3 管理团队要求

（1）树立正确的服务管理观念，不断提高良好信誉、加强科学管理，做好服务工作。

（2）无等级安全事故，无工伤伤亡事故，无因操作不当造成设备设施严重损坏事故。

（3）优质服务，规范服务，提供方便、及时和舒适的人性化服务。

9.3 各岗位人员配置要求

### 9.3.1项目经理

配置要求：具有同类项目管理经验，大专以上学历，年龄45岁以下。需要统一穿着工作服，并佩戴工牌。

9.3.2工程设备维修岗位

配置要求：男性，身体健康，有十年以上相关工作经验，需有高低压证、制冷证等。均需要统一穿着工作服，并佩戴工牌。

### 9.3.3保洁岗位

配置要求：身体健康，有5年以上相关工作经验，年龄55周岁以下。均需要统一穿着工作服，并佩戴工牌。

### 9.3.4保安岗位

配置要求：身体健康、身高1.70米以上，年龄≤45岁，具有安保相关专业业务能力。均需要统一穿着工作服，并佩戴工牌。

### 9.3.5允许专业分包项目

#### 9.3.5.1专业维保

①服务范围：空调维保、消防维保（含物联网）、电梯维保、污水处理维保、配电系统维保、水泵系统维保、立体车库维保、燃气报警系统维保等。

- 总体要求：保证设施设备的正常、安全运行。且按要求做好相关设施设备的年检工作。

③大楼设备清单

| 名称 | 型号／规格／ 主要参数 | 制造厂名 (国名) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三菱垂直电梯（客梯） | GPS-II/1350KG/20人 2.5M/S | 日本三菱电梯公司 | 4台 |
| 三菱垂直电梯（客梯） | GPS-II/1350KG/20人 2.5M/S | 日本三菱电梯公司 | 1台 |
| 三菱垂直电梯（消防专用） | GPS-II/1350KG/20人 2.5M/S | 日本三菱电梯公司 | 1台 |
| 三菱垂直电梯（金库专用） | GPS-II/680KG/10人 0.75M/S | 日本三菱电梯公司 | 1台 |
| 三菱垂直电梯（货梯） | MP-VL/2000KG 0.75M/S | 日本三菱电梯公司 | 1台 |
| 三菱自动扶梯 | JS-B/垂直高度5m；坡度为35度；30m/min | 日本三菱电梯公司 | 4台 |
| 帝森自动扶梯 | FT723/垂直高度5m；坡度为35度 | 德国蒂森电梯公司 | 2台 |
| 空调主机 | EKAS200AR3 | 广东欧科空调制冷有限公司 | 6台 |
| 楼层变风量空调器 | SDK系列 | 上海新晃空调器厂 | 62台 |
| 楼层风机盘管 | SCR系列 | 上海新晃空调器厂 | 513台 |
| 循环泵 | YE3-200L-4;30KW | 威乐水泵（上海）有限公司 | 7台 |
| 新风机房控制柜 | 125A | 上海塔汇电器制造厂 | 31组 |
| 变风量空调器（SDK系列） | SDK 250LX-Z/送风机（形式：11-62NO4×3连、 全静压：44.7mmAq、风量：25000m3/h） ；电动机（功率：2.2kW、3相、额定电压：380V、 转速：950r.p.m、规格：6极）；盘管试验压力： 22kgf/cm2G；重量：960kg） | 上海新晃空调设备有限公司 | 31组 |
| 10KV中压开关柜设备 | 10KV | 美国伊顿公司 | 2台 |
| 高压变压器 | SCBB-2000/10 | 上海沪光变压器厂 | 2台 |
| 高压柜 |  | 上海塔汇电器制造厂 | 2组 |
| 计量柜 |  | 上海供电器材公司 | 1组 |
| 楼层电源配电柜 | 600A | 上海塔汇电器制造厂 | 70组 |
| 直流屏 | GZDW-4A-40AH | 上海凯华电器成套设备厂 |  |
| 发电机 | 3508TA/100kVA、800kW、8cosΦ、50Hz、3Phase、12wire、Generator：400Volts,1443AMPS。Excltation:42Volts,77AMPS。692Frame、1500REV/min、Maximum temperature rise 130 degree by resistance,40degree Ambient,1000meters altitude.Grease Part NO 2s-3230.Interval(service hours/months whichever comes first)2000/12.weight(oz/g)1.8/51.2.volume(fluid oz/min)2/59 | 美国卡特拉-汉莫公司(Caterpillar) | 1台 |
| 发电机自切柜 | 1600A | 上海塔汇电器制造厂 | 3组 |
| 污水处理设备 |  | 上海侨亿环保科技有限公司 | 1套 |
| 安保监控设备 | 储存设备CVR DS-A72036R | 海康威视 | 2套 |
| 天然气泄漏报警设备 |  | 上海黄欣燃气设备公司 | 1套 |
| 动力控制柜 | 100A | 上海塔汇电器制造厂 | 1组 |
| 生活泵控制柜 | 100A | 上海塔汇电器制造厂 | 1组 |
| 喷淋泵控制柜 | 200A | 上海塔汇电器制造厂 | 1组 |
| 消防泵控制柜 | 200A | 上海塔汇电器制造厂 | 1组 |
| 双电源自切控制柜 | 400A | 上海塔汇电器制造厂 | 1组 |
| 集水井控制柜 | 20A | 上海塔汇电器制造厂 | 6组 |
| 污水泵 | 2.2KW | 上海塔汇电器制造厂 | 12台 |
| 楼层电源控制箱 | 80 | 上海塔汇电器制造厂 | 54个 |
| 生活水泵 | 电机：Y250M-2 泵体：125D-25×6/总扬程：120米、流量：101立方米/小时、NPSH 4米、转速：2970转/分、电机功率：55kW、额定电流：102.6A、轴功率：17.5kW、泵重：409kg、防护等级：IP44 | 泵体：广西壮族自治区桂林水泵厂 电机：广东湛江电机厂 | 2台 |
| 消防水泵 | 泵体：150D-30×4/总扬程：116米、流量：155立方米/小时、允许吸上真空高度：6.5m、转速：1480转/分、电机功率：90kW、额定电流：164.3A、轴功率：63.5kW、电机重：658kg、防护等级IP44 | 泵体：广西壮族自治区桂林水泵厂 电机：衡南电机厂 | 2台 |
| 喷淋水泵 | 电机：Y280S-2 泵体：125D-25×7/总扬程：150.5米、流量：101立方米/小时、NPSH 4米、电机功率：75kW、额定电流：102.6A、轴功率：55.4kW、电机重：567kg、泵重：446kg、防护等级：IP44 | 泵体：广西壮族自治区桂林水泵厂 电机：广东湛江电机厂 | 2台 |
| 消防排烟系统 |  |  | 4套 |
| 消防正压送风系统 |  |  | 5套 |
| 室内消防栓 |  |  | 77个 |
| 消防自动报警主机 | JB-3208G | 松江飞繁电子仪器厂 | 1台 |
| 消防感烟探测器 | JTY-QDD-30020 | 松江飞繁电子仪器厂 | 1049个 |
| 消防报警控制盘 | JB-YX-252A | 松江飞繁电子仪器厂 | 27台 |
| 立体停车库 | 三层双排机械车库 | 上海商品停车科技有限公司 | 102个车位 |

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。

### 11考核管理办法和要求

11.1考核内容

采购人对物业管理的效果进行考核，包括环境保洁、公共秩序、绿化养护、设施设备维护及会务服务等方面。对于季度考核中发现的问题，后期处置不到位的，在下一季度的考核中存在同样问题的，予以加倍扣分。

包1：

| 类别 | 检查内容 | 考核标准 | 本项总分 | 单项扣分限额 | 本项扣分 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁服务（30分） | 打扫公共部分外围及周边道路 | 外围及周边道路地面干净无杂物、无积水、无明显污迹、油渍 | 6 | 2 |  |  |
|  |  | 明沟、窨井内无杂物、异味 |  | 2 |  |  |
|  |  | 各种标识牌表面干净无积尘、无水印 |  | 2 |  |  |
|  | 大厅、楼内公共部位 | 公共通道、楼道及楼梯间梯步地面干净、无污渍、有光泽，保持地面材质原貌 | 18 | 2 |  |  |
|  |  | 门框、窗框、窗台、无灰尘、无污渍 |  | 2 |  |  |
|  |  | 门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹 |  | 2 |  |  |
|  |  | 门把手干净、无印迹、定时消毒 |  | 1 |  |  |
|  |  | 天花板干净、无污渍、无蛛网 |  | 1 |  |  |
|  |  | 进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物 |  | 1 |  |  |
|  |  | 垃圾桶等按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹 |  | 2 |  |  |
|  |  | 电器设备无积尘、无污迹 |  | 2 |  |  |
|  |  | 垃圾日产日清，对垃圾进行二次分类 |  | 5 |  |  |
|  | 会议室 | 地面、墙面洁净，无灰尘及污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍 | 6 | 2 |  |  |
|  |  | 桌椅干净，物品摆放整齐、有序 |  | 2 |  |  |
|  |  | 会务前准备充分（座位格局布置等） |  | 2 |  |  |
| 保安服务（30分） | 检查是否建立健全执勤台账，规范做好保安服务执勤记录及来访人员登记记录；物业管理秩序良好等。 | 保安人员统一着装 | 30 | 2 |  |  |
|  |  | 来访人员登记记录信息完整 |  | 3 |  |  |
|  |  | 未发生安全事故 |  | 7 |  |  |
|  |  | 保安服务值勤记录完整 |  | 4 |  |  |
|  |  | 及时发现安全隐患及时处置，相关巡查记录完整 |  | 5 |  |  |
|  |  | 车辆出入有序、无拥堵，并按指定地点停放 |  | 4 |  |  |
|  |  | 未发生有效投诉 |  | 5 |  |  |
| 设施设备维护 （20分） | 检查设施设备维护情况，是否及时发现故障隐患、及时处置、处置满意度等 | 熟悉设施设备情况，建立了日间巡查制度且日常巡检记录完善 | 20 | 3 |  |  |
|  |  | 楼内公共照明灯具、公共区域路灯、草坪灯灯具完好，无损坏 |  | 3 |  |  |
|  |  | 卫生间等相关设施设备完好，无损坏，无积尘 |  | 3 |  |  |
|  |  | 房屋内部设施完善，无破损 |  | 3 |  |  |
|  |  | 监管第三方的维保，并做好记录 |  | 3 |  |  |
|  |  | 未发生有效投诉 |  | 5 |  |  |
| 引导员（10分） | 及时引导办证人员预约、取号、分流至受理窗口。 | 引导台办证人员未聚集等候，未发生有效投诉 | 10 | 10 |  |  |
| 食堂（10分） | 食材安全新鲜、厨房及用餐点干净卫生，通过卫生检测 | 未发生食品安全问题，未发生有效投诉 | 10 | 10 |  |  |
| 总得分 |  |  | 100 |  |  |  |

包2：

| 类别 | 检查内容 | 考核标准 | 本项总分 | 单项扣分限额 | 本项扣分 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁服务（30分） | 打扫公共部分外围及周边道路 | 外围及周边道路地面干净无杂物、无积水、无明显污迹、油渍 | 6 | 2 |  |  |
|  |  | 明沟、窨井内无杂物、异味 |  | 2 |  |  |
|  |  | 各种标识牌表面干净无积尘、无水印 |  | 2 |  |  |
|  | 大厅、楼内公共部位 | 公共通道、楼道及楼梯间梯步地面干净、无污渍、有光泽，保持地面材质原貌 | 18 | 2 |  |  |
|  |  | 门框、窗框、窗台、无灰尘、无污渍 |  | 2 |  |  |
|  |  | 门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹 |  | 2 |  |  |
|  |  | 门把手干净、无印迹、定时消毒 |  | 1 |  |  |
|  |  | 天花板干净、无污渍、无蛛网 |  | 1 |  |  |
|  |  | 进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物 |  | 1 |  |  |
|  |  | 垃圾桶等按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹 |  | 2 |  |  |
|  |  | 电器设备无积尘、无污迹 |  | 2 |  |  |
|  |  | 垃圾日产日清，对垃圾进行二次分类 |  | 5 |  |  |
|  | 指定办公室 | 地面、墙面洁净，无灰尘及污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍 | 6 | 3 |  |  |
|  |  | 桌椅干净，物品摆放整齐、有序 |  | 3 |  |  |
| 保安服务（30分） | 检查是否建立健全执勤台账，规范做好保安服务执勤记录及来访人员登记记录；物业管理秩序良好等。 | 保安人员统一着装 | 30 | 2 |  |  |
|  |  | 来访人员登记记录信息完整 |  | 3 |  |  |
|  |  | 未发生安全事故 |  | 7 |  |  |
|  |  | 保安服务值勤记录完整 |  | 4 |  |  |
|  |  | 及时发现安全隐患及时处置，相关巡查记录完整 |  | 5 |  |  |
|  |  | 车辆出入有序、无拥堵，并按指定地点停放 |  | 4 |  |  |
|  |  | 未发生有效投诉 |  | 5 |  |  |
| 设施设备维护 （30分） | 检查设施设备维护情况，是否及时发现故障隐患、及时处置、处置满意度等 | 熟悉设施设备情况，建立了日间巡查制度且日常巡检记录完善 | 30 | 3 |  |  |
|  |  | 楼内公共照明灯具、公共区域路灯，无损坏 |  | 5 |  |  |
|  |  | 卫生间等相关设施设备完好，无损坏 |  | 5 |  |  |
|  |  | 房屋内部设施完善，无破损 |  | 5 |  |  |
|  |  | 监管第三方的维保，并做好记录 |  | 5 |  |  |
|  |  | 未发生有效投诉 |  | 7 |  |  |
| 绿化养护（10分） | 室内盆栽植物生长健壮，无枯枝、无空盆、花盆内无垃圾 | 室内盆栽植物位置固定、无乱放现象 | 10 | 2 |  |  |
|  |  | 室内盆栽植物数量固定，无减少情况 |  | 2 |  |  |
|  |  | 室内盆栽植物无枯枝、空盆现象 |  | 2 |  |  |
|  |  | 室内盆栽植物，盆内无垃圾现象 |  | 2 |  |  |
|  |  | 室内盆栽植物无浇水不及时，植物缺水严重现象 |  | 2 |  |  |
| 总得分 |  |  | 100 |  |  |  |

包3：

| 类别 | 检查内容 | 考核标准 | 本项总分 | 单项扣分限额 | 本项扣分 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁服务（35分） | 打扫公共部分外围及周边道路 | 外围及周边道路地面干净无杂物、无积水、无明显污迹、油渍 | 6 | 2 |  |  |
|  |  | 明沟、窨井内无杂物、异味 |  | 2 |  |  |
|  |  | 各种标识牌表面干净无积尘、无水印 |  | 2 |  |  |
|  | 大厅、楼内公共部位 | 公共通道、楼道及楼梯间梯步地面干净、无污渍、有光泽，保持地面材质原貌 | 23 | 2 |  |  |
|  |  | 门框、窗框、窗台、无灰尘、无污渍 |  | 2 |  |  |
|  |  | 门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹 |  | 2 |  |  |
|  |  | 门把手干净、无印迹、定时消毒 |  | 2 |  |  |
|  |  | 天花板干净、无污渍、无蛛网 |  | 2 |  |  |
|  |  | 进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物 |  | 2 |  |  |
|  |  | 垃圾桶等按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹 |  | 2 |  |  |
|  |  | 电器设备无积尘、无污迹 |  | 2 |  |  |
|  |  | 垃圾日产日清，对垃圾进行二次分类 |  | 7 |  |  |
|  | 会议室 | 地面、墙面洁净，无灰尘及污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍 | 6 | 2 |  |  |
|  |  | 桌椅干净，物品摆放整齐、有序 |  | 2 |  |  |
|  |  | 会务前准备充分（座位格局布置等） |  | 2 |  |  |
| 保安服务（35分） | 检查是否建立健全执勤台账，规范做好保安服务执勤记录及来访人员登记记录；物业管理秩序良好等。 | 保安人员统一着装 | 35 | 3 |  |  |
|  |  | 来访人员登记记录信息完整 |  | 4 |  |  |
|  |  | 未发生安全事故 |  | 8 |  |  |
|  |  | 保安服务值勤记录完整 |  | 4 |  |  |
|  |  | 及时发现安全隐患及时处置，相关巡查记录完整 |  | 5 |  |  |
|  |  | 车辆出入有序、无拥堵，并按指定地点停放 |  | 5 |  |  |
|  |  | 未发生有效投诉 |  | 6 |  |  |
| 设施设备维护 （30分） | 检查设施设备维护情况，是否及时发现故障隐患、及时处置、处置满意度等 | 熟悉设施设备情况，建立了日间巡查制度且日常巡检记录完善 | 30 | 5 |  |  |
|  |  | 楼内公共照明灯具、公共区域路灯、草坪灯灯具完好，无损坏 |  | 5 |  |  |
|  |  | 卫生间等相关设施设备完好，无损坏，无积尘 |  | 5 |  |  |
|  |  | 房屋内部设施完善，无破损 |  | 5 |  |  |
|  |  | 监管第三方的维保，并做好记录 |  | 5 |  |  |
|  |  | 未发生有效投诉 |  | 5 |  |  |
| 总得分 |  |  | 100 |  |  |  |

11.2考核标准

对中标人的考核标准，依据考核的具体结果，根据得分高低，分为优秀、良好、合格及不合格四个等级，具体如下：

物业管理考核标准

| 考核分 | 等级 |
| --- | --- |
| 95分（含）以上 | 优秀 |
| 90分（含）～95分 | 良好 |
| 80分（含）～90分 | 合格 |
| 80分以下 | 不合格 |

11.3 奖惩措施：

11.3.1考核等级结果是“优秀”的，支付合同金额的100%。

11.3.2考核等级结果是“良好”的，支付合同金额的95%。

11.3.3考核等级结果是“合格”的，支付合同金额的90%。

11.3.4考核等级结果是“不合格”的，采购方责令中标方整改后支付季度费用的85%

11.3.5考核结果连续三次“不合格”的物业管理单位，自行终止服务合同，由此产生的一切法律后果及所有相关费用由物业管理单位承担。

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13投标报价内容

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括管理费、人工、日常维修（包括日常巡检、例保、小修）、清扫用设备、耗材、售后服务等费用。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

13.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

13.6 投标报价组成表

| 项目 |  | 要求 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 含工资、社会保险和按规定提取的福利费 |  |  |
| 2 | 办公费用 | 包括办公设备等费用 |  |  |
| 3 | 材料费 | 包括工具、材料、耗材等费用 |  |  |
| 4 | 允许专业分包项目费用 | 详见本章5.2允许专业分包内容 |  |  |
| 5 | 其他 | 投标人认为本表中未能包括的其他必要费用 |  |  |
| 6 | 利润 | 按（1+2+3+4+5）的%计取 |  |  |
| 7 | 税金 | 按国家及上海市规定缴纳 |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、材料经费测算合理。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的；

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

★15.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★15.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。