
第二章项目采购需求

一、说明

1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4供应商对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

★1.5供应商提供的服务必须符合国家强制性标准。
1.6响应供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。
二、项目概况

2磋商范围与内容

2.1 项目背景及现状

目前老街核心段的养护工作由去年招标确定的养护单位负责，现拟通过政府采购确定一家公司继续负责老街核心段（东至三新路，西至长清路，北至三林老街，南至老街河南岸部分设施）的养护工作。
2.2 项目磋商范围及内容

项目主要内容为三林老街核心段（东至三新路，西至长清路，北至三林老街，南至老街河南岸部分设施）的养护工作，主要包括市政、水务、保绿、保洁、维保处置进行管养。
2.3服务期限
本项目服务期限为一年，具体以合同签订日期为准。
3承包方式

3.1 依照本项目的磋商范围和内容，成交供应商以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度实施项目承包。

3.2 本项目不允许分包。

4合同签订方式

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

5结算原则和支付方式

5.1 结算原则

5.1.1 本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，成交供应商的成交单价和结算下浮率（如果有）在合同履约期内不变（合同约定除外）。

5.1.2在项目实施期内，对于政策调整因素、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑。

5.1.3在合同履约期内，若在服务期限内因老街拆迁导致设施量及工作量发生变化，实际结算金额则根据变化后的实际设施量及工作量以成交供应商的成交金额为基础进行调整。磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。

5.1.4采购人不会因成交供应商在投标报价时的遗漏和疏忽而调整服务经费，也不能免除成交供应商在项目服务内容和范围内的任何责任。

5.2 支付方式

5.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和成交供应商合同签订后，服务费每三个月支付一次，先做后付，于第四个月的15日前支付，结算金额将结合每月的考核结果，上限为总合同金额的25%。

5.2.2因老街面临拆迁，若在服务期限内因老街拆迁导致设施量及工作量减少的情况，实际结算金额则根据减少设施量及工作量占本项目磋商工作量及工作量的百分比，以成交金额为基础，按比例扣除。
5.3成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

5.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
三、技术质量要求

6适用技术规范与规范性文件

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

7磋商内容与要求

7.1本项目磋商内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

服务内容一览表（设施量清单）
	序号
	分部工程项目
	工作量
	备注

	1
	保洁
	道路+人行道+凉亭+九条支路+垃圾分类5个点
	20286m²
	主路每天2次，按每月30天计算（具体工作时间会因为季节有所调整），支弄1天1次，垃圾分类每天2次。

	2
	
	厕所
	2座
	浦东新区厕所三类养护标准

	3
	水务
	雨水管
	1690m
	每年四次疏通，每月巡查

	4
	
	连管
	1265m
	每年四次疏通，每月巡查

	5
	
	污水管
	1865m
	每年四次疏通，每月巡查

	6
	
	窨井
	320座
	发现损坏随即修理

	7
	
	雨水口
	168座
	每周检查一次，每季度清理一次

	8
	市政
	沥青混凝土一般道路（10年以下）
	1622m²
	每周巡查一次，发现问题立即修补

	9
	
	石材类人行道
	18004m²
	每周巡查一次，发现问题立即修补

	10
	
	石材类侧平石
	3762m²
	每周巡查一次，发现问题立即修补

	11
	保绿
	行道树
	198株
	每月一次补种

	12
	
	绿地
	1565m²
	每月一次补种

	13
	
	花箱
	162.06m²
	一年4次更换当季花卉

	14
	维保
	老街街面休闲椅涂料
	415.25m²
	一年一次油漆保养

	15
	
	电箱维护
	46个
	每周巡视，及时维修

	16
	
	照明设施易消耗品、南北两岸景观灯
	1747个点位
	每周检查一次

	17
	
	老街核心段及部分延伸段立面铺装等设施
	7个点位
	每周检查一次

	18
	
	清水平台日常维护（防腐木栏杆及地面油漆）
	164m²
	一年一次油漆保养地板维修

	19
	
	消防栓维护
	3处
	每周巡视检查一次


    说明：供应商不得对表内工作量进行缩减。
7.2具体服务内容
各专业日常养护工作基本要求：
	7.2.1 保洁

	子项
	管养标准
	备注

	街区所有地面
	每日上下午各清扫一次，每日上下午捡拾绿化带垃圾各一次，垃圾桶外壳的擦洗一周两次，宠物粪便清洁发现问题即刻处理。
	釆用二级保洁标准。若出现破损、缺失等，将由维护方处理。具体工 作时间或要求，根据现场管理处安排或检查。及时处置信访投诉。

	菜场区域
	每天清洁两次，上下午捡拾绿化区垃圾各一次，宠物粪便清洁发现问题即刻处理。
	

	9条支路区域
	每日上午清扫一次，宠物粪便淸洁发现问题即刻处理。
	

	垃圾收集
	生活垃圾由物业统一收集，下午对接环卫所 清运垃圾；建筑垃圾由环卫所统一清运。
	

	垃圾桶清洁擦拭
	每日垃圾收集完成送到指定地点，垃圾收集擦拭垃圾桶，雨后清洁擦拭垃圾桶污泥。
	

	垃圾桶清洗
	夏季每周清洗桶内污垢一次，有异味当日清洗；其它季节每月循环清洗一次。
	

	街区休息区桌椅、健身休闲器材及场地清洁
	每两天拖擦清扫、淸洁一次。
	

	街区标识标牌、栏杆立柱清洁
	每两周循环保洁一次。
	

	部分排水沟
	每月清理一次。
	

	水景池
	每季淸洗一次，每周打捞垃圾一次。
	

	街区公共场所 厕所
	每天上下午各两次保洁。
	

	街区所有大理石路面
	每半年高压水枪冲洗清洁一次。
	

	街区标识标牌、栏杆立柱、路灯清洁
	每两周清洁一次，平时根据物业调配操作。
	

	7.2.2 水务管养

	子项
	管养标准
	备注

	雨污水管道
	每年四次疏通，每周巡查，管道及检查井积泥、垃圾、结垢等的清理，发现损坏井盖井座损坏的及时安排专项修理防汛期间针对点位疏通
	

	雨水口、 雨水井 、污水井、 化粪池、阀门井
	每周检査一次，每季度清理一次，发现问题，及时维修；井盖板每年清理井内杂物一次；每年全面维修一次，若出现破损、缺失等，将由维护方处理解决。
	

	7.2.3 市政

	子项
	管养标准
	备注

	路面、人行道、砕道
	每周一次巡查道路、路面、侧石、井盖 等，发现损坏及时安排专项修理并告知相关业主、使用人，保持路面道路、基本平整无积水，侧石平直无缺损，井盖完整无缺损。
	若出现破损、缺失等，将由维护方处理。具体工作时间或要求，根据现场管理处安排或检 查。及时处置信访投诉。

	7.2.4 保绿管养

	子项
	管养标准
	备注

	行道树、绿地、花箱
	每季度更换1次花卉，包括日常及定期苗木修剪、除杂草、浇水、施肥、植保、机械割草、病虫害防治养护。
	若出现破损、缺失等，将由维护方处理。具体工作时间或要求，根据现场管理处安排或检查。及时处置信访投诉。

	7.2.5 维保

	子项
	管养标准
	备注

	房屋结构 立面（包括牌 坊）屋面
	发现损坏及时安排专项 修理并告知相关业主、使用人。
	若出现破损、缺失等，将由维护方处理。具体工作时间或要求，根据 现场管理处安排或检查。及时处置信访投诉。

	休闲椅、景观水 池、健身休闲设 施场地等
	每周一次巡查，休闲座椅姨每年1次刷漆养护，发现损坏及时安排专项修理并告知相关业主、使用人，保证器械、设施的安全使用（如需更换的除外）。果皮箱的数量在维保期内将根据实际情况进行调整。
	

	安全标志等
	对危险隐患部位设置安全防范警示标志，并在主要通道设置安全疏散指示和事故照明设施。每月检查一次，保证标志清晰完整，设施运行 正常。
	

	照明
	每周二次巡检公共照明设备，修复损坏的灯座、 灯泡、开关等，保持街坊灯95%以上的亮灯率。
	

	公共电气柜
	每周巡查，发现损坏的及时安排专项修理并告知相关业主、使用人。
	


7.3 设施量点位分布
设施量点位分布

	序号
	设施类别
	设施量
	分布点位

	1
	道路+人行道+凉亭+九条支路+桥+垃圾分类5个点/每天4小时+地面半年一次冲洗
	20286m²
	三林路三新路路口至老街入口往西到长清路

	2
	厕所
	2座
	三新路1个 灵岩南路桥下1个

	3
	雨水管
	1690m
	三林路三新路路口至老街入口往西到长清路

	4
	连管
	1265m
	三林路三新路路口至老街入口往西到长清路

	5
	污水管
	1865m
	三林路三新路路口至老街入口往西到长清路

	6
	窨井
	320座
	三林路三新路路口至老街入口往西到长清路

	7
	沥青混凝土一般道路（10年以下）
	1622m²
	三林路三新路路口至老街入口往西到长清路

	8
	石材类人行道
	18004m²
	三林路三新路路口至老街入口往西到长清路

	9
	石材类侧平石
	3762m²
	三林路三新路路口至老街入口往西到长清路

	10
	行道树
	198株
	三林路三新路路口至老街入口往西到长清路

	11
	绿地
	1565m²
	三林路三新路路口至老街入口往西到长清路

	12
	花箱
	162.06m²
	三林路三新路路口至老街入口往西到长清路

	13
	老街街面休闲椅涂料
	415.25m²
	三林路三新路路口至老街入口往西到长清路

	14
	电箱维护
	/
	三林路三新路路口至老街入口往西到长清路

	15
	照明设施易消耗品、南北两岸景观灯
	/
	三林路三新路路口至老街入口往西到长清路

	16
	老街核心段及部分延伸段立面铺装等设施
	/
	三林路三新路路口至老街入口往西到长清路核心段公共部位（非村居民房屋）

	17
	消防栓维护
	3处
	老街入口1个、灵验南路桥1个、老街饭店门口1个

	18
	清水平台日常维护（防腐木栏杆及地面油漆）
	164m²
	三林塘港


7.4人员要求

7.4.1 响应供应商拟派的项目经理和专业技术人员，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

7.4.2 管理人员配备要求
管理人员配置表
	序号
	岗位名称
	专业工作年限要求
	数量要求
	职称和资格要求
	备注

	1
	项目经理
	1年
	1
	/
	

	备注：以上人员为本单位在职员工，资格/职称/岗位证书扫描件（如有请提供）。


7.4.3 技术作业工人配备要求
（1）根据项目范围内设施量，响应供应商需配备一定数量的一线养护作业工人，从事养护等作业；其中：
主要技术工人（骨干）配置表
	序号
	岗位名称
	专业工作年限要求
	数量要求
	职称和资格要求
	备注

	1
	电工
	1年
	1
	电工证
	

	2
	防水工
	1年
	1
	/
	

	3
	木工
	1年
	1
	/
	

	4
	砌筑工
	1年
	1
	/
	

	5
	油漆工
	1年
	1
	/
	

	合计
	5
	
	

	备注：人员资格/职称/岗位证书扫描件（如有请提供）。


（2）一线养护作业工人中的一线劳动力满足以下要求：
一线劳动力配置表
	序号
	岗位名称
	专业要求
	数量要求
	提供验证资料
	备注

	1
	保洁员
	/
	16
	/
	

	2
	垃圾分类
	/
	5
	/
	

	合计
	21
	
	

	备注：请响应供应商承诺一旦成交，将在成交后1个月内配置到位，请响应供应商在响应文件中出具一线劳动力配置承诺书（具体格式见“第四章响应文件格式”）。


7.5 设备要求
7.5.1 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由响应供应商负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。
7.5.2响应供应商在投标时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况。
7.5.3为提高养护工程质量和服务水平，响应供应商应采用机械化形式进行养护服务。作为承接综合养护服务的需要，除配备综合养护常规小型机械设备以外，响应供应商还应按下表要求配备一定数量的大型养护机械设备。
养护设备配置一览表
	序号
	设备名称
	配置要求
	数量要求
	设备年限要求
	备注

	1
	抽水泵
	自有或租赁
	4台
	/
	

	2
	清运短驳车
	自有或租赁
	1台
	/
	

	3
	应急设备与物资
	供应商自报
	
	/
	

	注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。
（2）上表中的机械，响应供应商应作出承诺，若有可提供相关证明材料复印件。成交后一个月内则须提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。请响应供应商在响应文件中出具养护机械配置承诺书（具体格式见“第四章响应文件格式”）。


7.6 内业资料编制管理要求
7.6.1 成交供应商应努力提高技术管理水平，配合业主做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。
7.6.2 成交供应商应根据业主提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由业主统一规定；
7.6.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映成交供应商的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时。
7.7 养护作业用房配备要求

成交供应商应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

8安全文明作业要求与应急处置要求

8.1 安全文明作业要求

8.1.1 供应商及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

8.1.2 在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，供应商应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。若违反规定而造成的一切损失和责任由成交供应商承担。

8.1.3 成交供应商在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

8.1.4 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，成交供应商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议；组织开展安全生产检查。
8.1.5 各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

8.2 应急处置要求

8.2.1 成交供应商须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

8.2.2 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

8.2.3 与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，成交供应商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

8.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

8.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

8.2.6 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

8.2.7 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；采购人应急值班联系电话：021-68303078。
9管理、考核要求

9.1 项目管理要求

9.1.1 供应商在磋商阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在成交后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，成交供应商不得自行调整管理方案或更改管理措施。
9.1.2 根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求成交供应商管理人员调整管理时间或更改管理措施时，成交供应商应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，成交供应商需提出增加费用预算和依据，经由采购人确认后由采购人承担。
9.1.3 成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
9.1.4 成交供应商需建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。
9.1.5 本项目所用材料、制品、设备等均需符合相关技术规程、规范要求。
9.1.6 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由成交供应商负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。
9.2 项目考核办法

考核管理要求或考核管理办法见下表：
	考核
项目
	本项
分值
	考核
内容
	考核标准
	单项
分值
	扣分细则
	扣分
	得分

	市政
管养
	20
	路面
	保持老街核心段道路、地面、路面侧石等平整、完好。发现破损需及时安排修复、更换，破损面积不得超过5%。
	20
	每发现一起扣2分。
	
	

	水务
管养
	15
	河道护栏
	保持老街核心段南北两岸河道护栏安全、完好。发现破损需及时安排修复、更换，破损面积不得超过10%。
	5
	每发现一起扣1分。
	
	

	
	
	雨污水管
	做好雨污水管道疏通、清淤等工作，保持管道通畅、不得堵塞。
	5
	每发现一起扣2.5分。
	
	

	
	
	窨井
	窨井盖保持平整完好。发现破损需及时安排修复、更换，破损个数不得超过5%。
	5
	每发现一起扣1分。
	
	

	保绿
	15
	行道树
	对行道树进行修剪、除虫等养护。发现行道树枯死、倾倒等情况需马上安排修复、更换、补种等。
	5
	每发现一起扣2.5分。
	
	

	
	
	绿地植被
	对绿化进行修剪、浇水、施肥、除虫等养护。发现绿化缺失、枯死等情况需马上安排修复、补种等。
	5
	每发现一起扣1分。
	
	

	
	
	花箱
	对花箱内花卉进行修剪、浇水、施肥、除虫等养护，并定期更换。发现花卉缺失、枯死等情况需马上安排修复、补种等。
	5
	每发现一起扣1分。
	
	

	保洁
	30
	公共区域
	保持老街核心段所有公共区域干净整洁。垃圾滞留地面不得超过30分钟；公共区域不得出现脏污现象。
	20
	垃圾滞留每发生一起扣1分；公共区域的脏污每发生一起扣2分。
	
	

	
	
	公共设施
	休闲座椅、果壳箱、休闲器材等不得严重污损。
	10
	每发生一起扣2分。
	
	

	维保
	20
	立面（包括牌坊）
	发现立面破损需及时安排修复，期限不得超过1周。
	5
	每发现一起扣1分。
	
	

	
	
	公共设施
	发现公共设施破损需及时安排修复，期限不得超过1周。
	5
	每发现一起扣1分。
	
	

	
	
	照明设备
	保持95%以上亮灯率，发现设备破损需及时安排修复、更换。
	5
	每发现一起扣1分。
	
	

	
	
	公共电气柜
	发现损坏与用电安全隐患时，需及时排查并安排专项维修，期限不得超过1天，保持用电安全。
	5
	每发现一起扣1分。
	
	

	合计
	100
	
	
	100
	
	
	

	考核
评分
说明
	1.按照本表的考核细则对服务单位进行考核，每月考核一次，考核结果作为服务费用发放依据。
2.考核成绩95分以上（含95分）为优秀，90以上（含90分）为良好，85以上（含85分）为一般，80分（含80分）以上为及格，80分以下为不及格。
3.当年考核一次不及格的或任何一项考核内容单项分值得分为0分的，扣当次结算金额3万元；二次不及格或连续两个考核期内出现单项分值得分为0分的，扣当次结算金额5万元；三次不及格或连续三个考核期内出现单项分值为0分的，扣当次结算金额7万元，且采购人有权决定是否终止合同。

	被考核单位（盖章）：
	考核单位（盖章）：
	考核单位领导：

考核人：


考核日期：


10保密要求（本项目不适用）
10.1 成交供应商应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。成交供应商不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于成交供应商及成交供应商的所有雇用人员。
四、报价须知

11磋商报价依据

11.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、服务内容一览表（（设施量清单））、项目现场条件等。

11.2磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务（如果有）、管理要求与标准及考核要求等。

11.3服务内容一览表（设施量清单）说明

11.3.1服务内容一览表（设施量清单）应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.3.2采购人提供的服务内容一览表（设施量清单）是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许供应商对服务内容一览表（设施量清单）内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各供应商应认真了解采购需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，应以服务内容一览表（设施量清单）为准。
11.3.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各供应商应自行认真踏勘现场。供应商不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为采购文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整供应商所报的日常养护维修及运行管理费用。
11.4岗位设置说明

11.4.1 岗位设置应与磋商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12磋商报价内容

12.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除采购需求中另有说明外，磋商报价（即磋商总价）应包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。供应商用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与总报价之中。

12.1.1项目养护经费是指完成设施量清单中明确的项目设施量，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所发生的费用，由响应供应商根据市场价格、自身实力在投标时自由竞价。项目养护经费为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除）；如老街面临拆迁，若在服务期限内因拆迁导致设施量减少的情况，实际结算金额则根据减少设施量占磋商设施量的百分比，以成交金额为基础，按比例扣除；除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及采购文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。采购人不会因承包人在响应报价时的遗漏和疏忽而调整经费，也不能免除承包人在日常养护维修及运行管理费用规定内容和范围内的任何责任。
12.2 磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险，其费用视作已分配在磋商报价明细表内单价或总价之中。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

12.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑，在合同履约期内成交价不作调整。

12.4 供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写《磋商报价一览表》及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

12.5供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写磋商一览表及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

13磋商报价控制性条款

13.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

13.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★13.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

13.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

13.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的；
13.4.3 磋商最后报价中缩减设施量清单中工作量的。
五、政府采购政策

★14促进中小企业发展

14.1小型、微型企业的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加磋商的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非小微企业，不具备参与磋商资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为小型、微型企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。
14.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
14.3供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
 15 促进残疾人就业

15.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

15.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。
19
1

