# 第二章项目招标需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的系统应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。

1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8 投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10本项目如涉及软件开发，则开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。投标人向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由投标人承担全部责任。

1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2项目名称

浦东新区公安机关数字化执法办案中心及基层单位案管室一期项目工程费用

### 3项目地点

上海市浦东新区区域内（采购人指定地点）。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

为深入推进全局数字化中心的系统建设和案管机制建设，进一步规范和服务执法办案，全面提升执法办案质量和效率，按照“安全、规范、集约、智能、高效”的原则，结合市局要求，立足本区三级案管模式，规划推进分局数字化执法办案管理中心建设，深化数字化案管中心的线上线下融合应用，建立全风险预警、全要素管理、全流程覆盖的监督新模式，进一步加强监督和保障作用，进一步提升分局执法监督管理工作智能化、精细化、规范化水平。

4.2 项目招标范围及内容

主要内容包括分局案管中心软件开发（执法大监督平台、密码应用）、执法监督系统软硬件配置、案管室配套设备、案管室弱电工程配套设备。

4.3 项目工期

本项目工期为120 个日历日（合同签订后，以采购人书面下达开工令为准）。

中标人应结合建设内容实际情况（详见10技术指标要求），编制相应进度计划，配置项目小组人员，若在投标方案中承诺的建设周期内未能完成项目全部建设内容的，采购人有权根据合同条款相关规定对中标人进行处罚。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包系统设计、包供货、包安装集成调试、包质量、包安全的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）第一笔付款：在本合同签订，且采购人收到中标人开具的合法有效发票后的30日内，采购人向中标人支付合同金额的30%；

（2）第二笔付款：设备到货，且采购人收到中标人开具的合法有效发票后30日内，采购人向中标人支付合同金额的20%；

（3）第三笔付款：项目整体验收通过，且采购人收到中标人开具的合法有效发票后30日内，采购人向中标人支付合同金额的30%；

（4）第四笔付款：在项目审计结束（整体验收后1年内完成审计），且采购人收到中标人开具的合法有效发票后30日内，按审计结果及合同履约情况支付剩余款项。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022）

《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396-2007）

《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1工作量清单

工作量清单

| 序号 | 具体内容 | 具体要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件开发 | 详见10技术指标要求 | 1套，详见10.1.3工作量清单 |  |
| 2 | 执法监督系统软硬件购置 | 详见10技术指标要求 | 1套，详见10.2.3工作量清单 |  |
| 3 | 案管室配套设备 | 详见10技术指标要求 | 1套，详见10.3.3工作量清单 |  |
| 4 | 案管室弱电工程 | 详见10技术指标要求 | 1套，详见10.4.3工作量清单 |  |

说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，投标人不得减少主要工作内容数量。

9.2具体技术质量需求

9.2.1建设要求

（1）执法监督系统建设，围绕警情、案件、卷宗等要素，建设执法全要素监督模型，实行常态化监督管理。构建完善的执法闭环管理体系，全面梳理执法办案流程的关键环节，完善执法问题自动预警、异常执法数据动态监测，对执法全业务数据的综合分析，为民警执法办案全环节覆盖、执法监督全流程质控提供稳定支撑。建设数字化执法可视化模块和综合分析模块以及配套的执法数据中台能力及执法案件库建设完成服务于执法监督实战的全流程监督应用。分局端通过已有的警情与执法音视频平台，进行警情基础信息和执法音视频的同步与拉取，通过音视频识别软件，进行语音转写，声纹聚类，音视频预处理。并将处理后数据上传市局，完善 110 接处警执法规范化监管体系建设。

（2）基层单位案管室建设，基于 RFID 技术，完成案管室案卷和涉案物品保管区的智能化管理系统建设。该项目涉及区公安分局案管中心、刑侦支队及29家基层派出所案管室建设，包含前端配套设备安装调试工作。

（3）软硬件产品及案管室弱电等配套设施建设，完成分局及基层派出所案管室内案管室基本工作信息展示、案卷采集和存储、案管室监控、门禁等弱电配套设施建设。

9.2.2整体架构概述

本系统架构设计，基础市局建设的千人千面、案件办理、警情中心的基础上，重点考虑数据服务中数据源管理、数据汇集管理、应用能力建设、应用系统建设和能力输出。

9.2.3 质量要求

| 软件部分 | - 项目实施中，采购人将对中标人所提供的成果组织检测。若成果存在不符合招标要求的情况，中标人需无条件修改或重新开发，直至满足招标要求； - 项目建设和验收过程中，若发现工程及相关内容未达到招标需求的目标、任务和要求，中标人需自行改进，直至达到招标需求的目标、任务和要求，并不得影响项目整体进度，所产生的额外费用由中标人承担； - 中标人需保证所配置的软件产品有合法的使用权； - 中标人应在合同规定的时间内按采购人要求完成软件开发、调试、验收工作； - 中标人就应用软件操作、维护，对用户方的相关技术人员和使用人员进行现场技术培训，达到正确使用与维护的水平。采购人受训人员的培训费用由中标人承担； - 中标人应就应用软件提供完整的安装调试、系统配置、操作说明等相关技术文档。中标人需向采购人公开本系统有关技术细节，提供必要的技术资料；中标人需无推诿承诺公开接口规范、程序源代码等。 - 最终软件及系统需求以确认后的《需求规格说明书》为准。 |
| --- | --- |
| 硬件部分 | - 项目实施中，对于有质量异议的设备、材料、构配件等物料，将由监理方对上述设备、材料、构配件等物料进行质量及性能检测，如质量确实不符合招标要求的。中标人需无条件将不符合招标要求的产品设备更换为满足招标要求的产品设备； - 对于因不符合招标要求而需更换的产品及设备，需根据政府审计要求决定被更换的原投标产品的权属，且在审计结束前此部分产品及设备不得挪作他用； - 充分考虑建设过程中，预留管线和安装位置等不稳定因素，项目建设和验收过程中，若发现工程及相关内容未达到招标需求的目标、任务和要求，中标人需自行改进，直至达到招标需求的目标、任务和要求，所产生的额外费用和工程延误，由中标人承担； - 对于满足招标需求的中标产品，中标人不得以任何借口，改变中标产品的品牌型号或减少中标产品数量； - 因上述几类原因而造成的费用增加，不得计算在工程费用内。最终更换的产品价格以审计为准，但报审价格不得超过原产品投标价； - 项目中出现单项产品在使用中无法达到招标需求中的要求，且数量超该项产品总量 10%以上的，将认为该批次产品质量不合格，中标人需整批更换符合招标质量标准的新产品。如因此拖延工程进度，采购人可向中标人提出赔偿要求。 - 中标人的设备购买及到货计划需经项目管理方确认后实施。 |

### 10 技术指标要求

##### 10.1 软件开发

###### 10.1.1 建设任务

完成执法大监督平台开发建设，包括执法监督数据处理、执法闭环管理、执法可视化、执法考评及密码应用系统的建设。

###### 10.1.2 实施要求

（1）一般要求

从警情接报、录入、处置，以及案件的受案、立案，卷宗的接入管控入手，依托市局数字化执法办案管理系统，将窗口群众报警数据、警情处置结果、实体卷宗出入记录等全要素信息全部进行执法监督模型的建立；通过人工智能和大数据聚类分析技术，对警情、案件、卷宗进行智能分析，自动与易发生问题的数据库进行比对，及时发现应受未受、违规办理案件不公开、超期未处置等疑似问题警情、异常案件办理、超期卷宗等问题，并实时推送给法制民警，根据提示，针对性地开展回访、复核工作，及时纠正整改问题，有效规范执法办案环节。

依托执法办案系统的处置闭环通道，建设符合浦东分局执法监督需要的发现、下发、反馈、认定、整改完善的全流程执法闭环管理功能，强化执法全流程管控。

对分局民警进行综合考评并建设执法可视化显示模块。

通过数字化执法可视化模块对执法数据进行可视化展示，包括分局可视化模块和派出所可视化模块，围绕警情、案件、人员、办案场所、卷宗、物品等，用于法制民警对办案数据的宏观把控，方便数据汇总以及分析研判，为领导决策提供有力的数据支撑。模块组件化，预留其他版块接口。

（2）指标要求

单一页面最长响应时间不超过 2 秒。

结构化数据检索，最长响应时间不超过 3 秒。

数据生成，最长响应时间不超过 30 秒。

本期项目上线后，支持 15000 注册用户、500 并发用户在线访问。

（3）执法大监督平台

主要包括执法监督数据处理、执法闭环管理、执法可视化、执法考评。

1）执法监督数据处理含数据汇聚、数据治理、数据服务及执法案件库数据处理工作。

	数据汇聚

主要包括：数据探查、数据定义、资源目录注册、数据读取策略、数据提取策略、数据清洗策略、数据读取、数据集成。

	数据治理

主要包括：资产编目实施、数据质量、数据运维。

	数据服务

	执法案件库

主要包括：基础库、主题库、专题库。

2）执法闭环管理含执法监督问题自动发现、人工主动发现问题、分局案管中心问题下发、基层单位民警反馈、分局案管中心认定、问题整改。

执法监督问题自动发现

主要包括案件办理质量、现场执法规范、办案场所规范、如实受立案、执法六要素检查。

（6） 完成密码应用开发。

密码应用开发主要包含用户身份认证机制模块、业务重要数据安全传输模块、服务器设备日志/访问控制信息完整性模块、重要可执行程序签名验签模块、用户访问控制信息签名验签模块、应用系统重要数据加解密模块、应用系统重要数据签名验签模块。

###### 10.1.3 工作量清单

软件开发工作量清单

| 序号 | 功能项 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 执法大监督平台 |  |  |
| 1 | 数据汇聚 | 数据探查 | 业务探查 |
| 2 |  |  | 接入方式探查 |
| 3 |  |  | 字段探查 |
| 4 |  |  | 数据集探查 |
| 5 |  |  | 问题数据探查 |
| 6 |  | 数据定义 | 数据格式定义 |
| 7 |  |  | 资源目录注册 |
| 8 |  |  | 数据读取策略 |
| 9 |  |  | 数据提取策略 |
| 10 |  |  | 数据清洗策略 |
| 11 |  |  | 数据关联策略 |
| 12 |  |  | 数据分发策略 |
| 13 |  |  | 数据质量核验规则 |
| 14 |  | 数据读取 | 数据读取管理 |
| 15 |  |  | 数据解压、记录ID生成、账单生成 |
| 16 |  | 数据集成 |  |
| 17 | 数据治理 | 资产编目实施 | 元数据注册 |
| 18 |  |  | 数据标准导入 |
| 19 |  |  | 数据智能对标 |
| 20 |  |  | 质量报告生成 |
| 21 |  |  | 数据资源注册 |
| 22 |  |  | 数据分级分类配置 |
| 23 |  | 数据质量 |  |
| 24 |  | 数据运维 |  |
| 25 | 数据服务 |  |  |
| 26 | 执法案件库 | 基础库 | 数据质量校验 |
| 27 |  |  | 数据处理 |
| 28 |  |  | 基础资源库 |
| 29 |  | 主题库 | 人员主题库 |
| 30 |  |  | 案件主题库 |
| 31 |  |  | 物品主题库 |
| 32 |  |  | 组织主题库 |
| 33 |  |  | 场所主题库 |
| 34 |  |  | 卷宗主题库 |
| 35 |  |  | 视音频主题库 |
| 36 |  | 专题库 | 人员专题库 |
| 37 |  |  | 案件专题库 |
| 38 |  |  | 场所专题库 |
| 39 |  |  | 证据专题库 |
| 40 |  |  | 涉案物品专题库 |
| 41 |  |  | 卷宗专题库 |
| 42 |  |  | 视音频专题库 |
| 43 | 案件办理质量 | 案件处置逾期提醒 | 场景预警类别定义 |
| 44 |  |  | 时限设置 |
| 45 |  |  | 角色设置 |
| 46 |  |  | 预警提醒推送 |
| 47 |  | 行政类案件预警 | 行政案件应当及时按期办结而未办结 |
| 48 |  | 刑事类案件预警 |  |
| 49 |  | 案件办理超期预警模块 | 行政案件办理超期 |
| 50 |  |  | 刑事立案超期 |
| 51 |  |  | 刑事拘留羁押超期 |
| 52 |  |  | 逮捕羁押期限超期 |
| 53 |  |  | 取保候审超期 |
| 54 |  |  | 行政案件办案 |
| 55 |  |  | 文书预警 |
| 56 |  |  | 案件办理涉案财物超期 |
| 57 |  |  | 接报登记超期预警 |
| 58 |  |  | 接报审批超期预警 |
| 59 |  |  | 鉴定结论超期告知预警 |
| 60 | 现场执法规范 | 现场取证措施执行不规范 | 未制作搜查、检查笔录 |
| 61 |  | 卷宗制作不规范 | 文书填写、签名留白 |
| 62 |  |  | 决定书中未载明收缴情况 |
| 63 |  |  | 拘留通知书未填写看守所地址预警 |
| 64 |  |  | 处罚报告中的认定事实和处罚告知、决定书中的证据种类不同 |
| 65 |  | 讯（询）问不规范 | 实施讯（询）问人员人数、身份 |
| 66 |  |  | 单警讯（询）问 |
| 67 |  |  | 同一时间段内同一民警对多人开展讯（询）问工作 |
| 68 |  | 110接处警现场处置不规范 | 110接处警现场违规记录后台管理 |
| 69 |  |  | 110接处警现场音视频分析配置 |
| 70 |  |  | 110接处警视频对接 |
| 71 |  |  | 110接处警未进行视音频记 录 |
| 72 |  |  | 110接处警视音频未及时上 传 |
| 73 |  | 传唤不规范 | 传唤视频对接 |
| 74 |  | 押解前准备，执行不规范 | 未规范办理押解审批手续 |
| 75 |  |  | 押解嫌疑人未进行视音频记录 |
| 76 | 办案场所规范 | 入区登记不规范 | 入办案区未进行登记 |
| 77 |  |  | 未及时进行办案区人案关联 |
| 78 |  | 人身安全检查不规范 | 未先进行人身安全检查 |
| 79 |  |  | 未制作人身安全检查笔录 |
| 80 |  | 随身财物保管不规范 | 未登记保管随身财物 |
| 81 |  |  | 未制作随身物品代保管清单 |
| 82 |  | 侯问看管不规范 | 看管过程中存在玩手机、打瞌睡等脱管情形 |
| 83 |  |  | 嫌疑人处于无人看管状态 |
| 84 |  | 办案区使用管理不规范 | 嫌疑人进入办案区超期限未离区 |
| 85 | 如实受立案 | 告知不规范 | 立案告知超期 |
| 86 |  | 自助接报机使用不规范 | 窗口接报未当场出具接报回 执单 |
| 87 | 执法六要素检查 | 监督覆盖率 | 下发任务全量检查 |
| 88 |  |  | 超期预警 |
| 89 |  |  | 先登记再检查问题 |
| 90 |  |  | 业务部门叠加检查覆盖率未达到要求 |
| 91 |  |  | 交叉检查任务未全量完成 |
| 92 |  | 问题查实率 | 执法问题分类错误 |
| 93 |  |  | 执法问题全量录入检查 |
| 94 |  |  | 执法问题闭环跟踪 |
| 95 |  |  | 违规拆分同类执法问题 |
| 96 |  |  | 突击填写检查台账 |
| 97 |  |  | 检查流于形式 |
| 98 | 预警闭环处置 | 人工主动发现问题 | 分局案管中心问题发现 |
| 99 |  |  | 基层单位案管室问题发现 |
| 100 |  | 分局和公安处案管中心问题下发 |  |
| 101 |  | 基层单位民警反馈 |  |
| 102 |  | 分局案管中心认定 |  |
| 103 |  | 问题整改 |  |
| 104 | 执法可视化大屏 | 两统一统计展示 |  |
| 105 |  | 执法地图 |  |
| 106 |  | 执法档案展示 |  |
| 107 |  | 预警提醒 |  |
| 108 |  | 现场执法 |  |
| 109 |  | 办案区安全管理 |  |
| 110 |  | 数据总览 |  |
| 111 |  | 复议数据总览应诉情况 |  |
| 112 |  | 政务服务“好差评” |  |
| 113 |  | 六本帐覆盖率统计 |  |
| 114 |  | 案管室展示 |  |
| 115 |  | 系统对接 |  |
| 116 | 执法考评 | 考评项目 | 下发闭环率考评 |
| 117 |  |  | 问题认定率考评 |
| 118 |  |  | 问题整改率考评 |
| 119 |  |  | 批注使用率考评 |
| 120 |  | 案件质里预警问题闭环处置率 |  |
| 121 |  | 办理刑事案件 | 事实、证据方面 |
| 122 |  |  | 定性方面 |
| 123 |  |  | 办案程序方面 |
| 124 |  | 办理行政案件 | 事实、证据方面 |
| 125 |  |  | 定性方面 |
| 126 |  |  | 办案程序方面 |
| 127 |  |  | 处理方面 |
| 128 |  | 现场执法规范 | 执法全流程记录 |
| 129 |  |  | 现场执法规范 |
| 130 |  | 执法安全管理 | 执法全流程记录 |
| 131 |  |  | 执法办案场所规范使用 |
| 132 |  |  | 执法办案场所安全管理 |
| 133 |  |  | 押解工作 |
| 134 |  | 执法考评管理 |  |
| 二 | 密码应用 |  |  |
| 1 | 密码应用 |  |  |

##### 10.2 执法监督系统软硬件配置

###### 10.2.1 建设任务

采购执法监督系统所需软硬件，包括应用服务器、数据库服务器、数据质量管理服务器、卷宗OCR一体机、卷宗预处理一体机、证据检出一体机、智能编目/归目一体机、案管室视音频汇聚处理一体机、警情数据同步一体机、警情音视频识别一体机等核心设备及交换机等配套软硬件，并搭建电子案卷智能处理体系，实现卷宗OCR识别、预处理、证据检出、智能编目归目等配套软件功能。

###### 10.2.2 实施要求

（1）实施周期要求

合同签订后20个日历日内，完成所有软硬件设备的到货及签收确认。

设备到货后80个日历日内，完成全部设备的安装调试、系统部署及与现有执法监督平台的对接。

（2）技术实施要求

所有设备满足参数指标要求，符合招标方的执法监督业务场景需求。

硬件安装需符合机房标准化规范，服务器机架安装牢固，线缆整理有序。

系统需具备兼容性，支持与现有执法业务系统数据互通，保障数据传输安全、稳定，无丢失或延迟问题。

###### 10.2.3 工作量清单

执法监督系统软硬件配置工作量清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷宗OCR一体机 | 卷宗OCR引擎：CPU：不少于2颗处理器，单颗不低于48核、2.6GHZ； 内存：不低于256G； 硬盘：不低于240G SSD x 2+1.2T SAS 10Kx2； GPU：算力不低于140 TOPS INT8。 卷宗OCR功能：卷宗图文识别主要训练材料是卷宗类图片，适合卷宗场景的扫描图片识别，能够对印刷体、手写体进行识别，并能对签章手印进行位置检出。 图像分类：能够对国税地税增值税发票、身份证、邮政EMS快递单、营业执照、律师执业证、户口簿内页、房地产权证、组织机构代码证、结婚证、房屋平面图、法院诉讼费票据、医疗收费收据、机构登记信息、卷宗封面、机动车驾驶证、行驶证进行分类。 中英文识别（含手写体）：支持输出文本行、字符精确位置。 手写体、签章、指印检出：支持手写体、签章、指印检测，输出位置信息。 表格识别：支持表格识别，并以结构化的形式进行输出。 手写体识别准确率≥92％。 印刷体识别准确率≥95％。 表格识别准确率≥97％。 手印识别正确率97%。 签章识别正确率95%。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 卷宗预处理一体机 | 卷宗预处理引擎：CPU：不少于2颗处理器，单颗不低于48核、2.6GHZ； 内存：不低于256G； 硬盘：不低于240G SSD x 2+1.2T SAS 10Kx2； GPU：算力不低于140 TOPS INT8。 卷宗预处理功能：支持对文本文字图像进行特征提取、分割以及文字识别前所进行的处理叫做图像预处理。进行预处理的最终目的就是将文本文字图像中所有的文字信息进行正确地识别，该过程在本系统中分为图像增强、二值化、几何变换、平滑滤波，文字提取几个步骤。 案件标签标记：根据公安案件分类标准和实际业务需要，结合卷宗材料内容，智能识别是否涉及刑事自诉、不予立案、行政转刑事等情形，为案件进行标签标记。 卷宗属性提取：支持提取单份卷宗材料的关键属性信息，包括材料名称、原始材料名称、材料分类标签等，便于卷宗属性数据的快速归集与统一管理。 卷宗要素整理：支持对卷宗材料中的核心要素进行系统梳理与智能提取，生成结构化要素信息，为材料要素利用提供支撑。 讯/询问笔录归纳整理：针对卷宗中的讯问、询问笔录，进行专业化归纳和结构化处理，提炼单份笔录的摘要内容，并可综合多份笔录归纳总结重点内容。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 证据检出一体机 | 证据检出引擎：CPU：不少于2颗处理器，单颗不低于48核、2.6GHZ； 内存：不低于256G； 硬盘：不低于240G SSD x 2+1.2T SAS 10Kx2； GPU：算力不低于140 TOPS INT8。 证据检出功能：支持对询（讯）问笔录、辨认笔录等文书的手写签名、手印、签章3种证据进行检测，并输出该证据在图片中的具体位置。主要用于笔录证据检测：支持对笔录证据文件的捺印和手印的自动检测，保证笔录文件的有效性。 支持基于图像检测能力，针对案件卷宗图像文件进行智能检测，识别模糊、黑边、噪点、倾斜等材料扫描质量异常情况。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 智能编目、归目一体机 | 智能编目、归目引擎：CPU：不少于2颗处理器，单颗不低于48核、2.6GHZ； 内存：不低于256G； 硬盘：不低于240G SSD x 2+1.2T SAS 10Kx2； GPU：算力不低于140 TOPS INT8。 智能编目、归目功能：智能编目引擎支持利用图文识别、自然语言理解能力自动识别其中的卷宗信息，通过语义理解、篇章分析、标题检测、证据分类自动的将电子卷宗进行切分，实现关键字、标题、图文、签名等关键信息自动检出，根据关键信息判断文本的类型和标题，并对每一份文件自动命名分类，从而实现卷宗材料自动切分、识别、编目和分类。 智能归目引擎支持基于大量的刑事案件和行政案件领域数据，对于每个案件的卷宗进行自动分类归档处理，主要包括卷宗中文书名称的自动识别、文书类型的自动分类、全卷宗目录的自动生成、从而达到提高卷宗整理及卷宗阅读效率的目标。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 交换机 | 交换容量≥672Gbps，转发性能≥126Mpps； 整机配置10/100/1000Base-T以太网端口≥24，千兆SFP光接口≥4； 支持堆叠，配置1根堆叠专用线缆； 配置交流电源。 | 套 | 2 |  |
| 6 | 案管室视音频汇聚处理一体机 | CPU：不低于12核； 内存：不低于128G； 硬盘：不低于10*6TB； 含视频下载软件； 案管室视音频汇聚处理一体机软件功能：主要提供案卷视频轨迹拼接、轨迹视频存放、轨迹视频下载的算法能力。具体而言，视音频汇聚一体机软件通过对接NVR，获取案卷管理室全量音视频信息，同时通过核心算法留存案卷存取时间，生成案卷使用时间轴，并截取对应案卷使用时间轴下的轨迹视频。 | 台 | 7 |  |
| 7 | 警情数据同步一体机 | 硬件： CPU：不低于32核×2； 内存：不低于32GB DDR4 ECC×16； 硬盘：不低于4TBSATA×2+1.92TBSSD ×1（支持热插拔）； 外部网络：不低于2×GE （千兆网口）； 电源：不低于2000W×2冗余电源；含国产操作系统，预装国产数据库。 功能： 1、支持统一接口对接或数据视图库进行警情基础信息对接，同步包括：警情编号、派出所编号、案由名称、警情详情、音视频存储地址、处置时间、警员名称、警号、处置类别名称、处置结果等信息。 2、支持从分局现有执法记录仪音视频平台中拉取音视频，为进一步音视频分析提供数据基础、为后续可能的视频分析提供扩展性。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 警情音视频识别一体机 | 硬件： CPU：不低于24核×2； 内存：不低于32GB DDR4 ECC×16； 硬盘：不低于4TB SATA×2 +1.92TBSSD ×1； 显存：不低于48G*2（16位半精度浮点运算数不低于280TFLOPS）； 外部网络：不低于2×GE（千兆网口）； 电源：不低于2000W冗余电源；含国产操作系统。 功能： 1、支持针对已与警情对应切割后的音视频，对其进行音视频分离、智能分割与声纹建档、拼接、降噪处理，为后续角色识别提供预处理过程。 2、支持针对音频预处理子软件输出的进行声纹聚类和转写，输出文本和声纹标记后上传到分析软件，进行后续分析处理。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 机柜 | 派出所42U标准机柜 | 套 | 2 |  |

##### 10.3 案管室配套设备

###### 10.3.1 建设任务

承担分局案管中心、刑侦支队及29 家基层派出所案管设备的采购与安装，具体包含：智能案卷柜（主柜、副柜）、高拍/捺印一体设备、远程审讯配套组件、大屏、智能涉案财物保管柜等。所有设备需确保性能达标、安装规范，满足案管工作智能化管理需求。

###### 10.3.2 实施要求

（1）实施周期要求

合同签订后20个日历日内，完成所有硬件设备的到货及签收确认。

设备到货后80个日历日内，完成全部设备的安装调试及与现有案管平台的对接。

（2）技术实施要求

所有设备满足参数指标要求，符合招标方的案管业务场景需求。

设备安装前需现场勘测，根据案管室布局制定个性化安装方案，避免破坏原有建筑结构及线路。

设备需兼容公安现有案管系统，配合案管系统实现数据实时上传、查询及统计功能，确保与公安内网安全对接。

###### 10.3.3 工作量清单

案管室配套设备工作量清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (一） | 分局案管中心配套设备 |  |  |  |
| 1 | 智能案卷柜-主柜 | 1、柜体箱体采用不小于1.0mm冷轧板折弯焊接制作，表面喷粉处理；小格门采用不小于1.0mm冷轧板折弯焊接制作，双层结构，表面喷粉处理； 2、格子数量：不少于10个； 3、柜体支持RFID射频技术实现自动识别：每个格子部署RFID天线，具有电子标签读取功能，用于实时读取柜体内存放的文件信息、在位情况。文件何时归还、何人归还，系统都会自动记录备案。系统采用高性能RFID读取模块，兼容多种标准，可以快速识别大量RFID标签，确保识别准确性； 4、采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门。自动检测柜位门是否打开，柜门打开自动开灯，柜门关闭自动熄灯； 5、RFID采集部分：由读写器、天线分支器、天线等组成；每个格子部署超高频RFID天线，用于对单个格口内文件的借用、归还、盘点检测； 6、显示屏尺寸：不小于21.5寸； 7、开门方式：支持生物特征识别、后台远程开锁； 8、玻璃格门； 9、柜体尺寸（长宽高/mm）：约1200*430*1980 10、可通过生物特征识别方式验证人员身份开启柜门； 11、柜门响应灵敏：从识别成功到柜门开启响应时间≤1s； 12、支持多副机级联。 13、外接电源线能承受49N拉力。 | 套 | 4 |
| 2 | 智能案卷柜-副柜 | 1、柜体箱体采用不小于1.0mm冷轧板折弯焊接制作，表面喷粉处理；小格门采用不小于1.0mm冷轧板折弯焊接制作，双层结构，表面喷粉处理。 2、格子数量：不少于16个 3、柜体采用RFID射频技术实现自动识别：每个格子部署RFID天线，具有电子标签读取功能，用于实时读取柜体内存放的文件信息、在位情况。文件何时归还，何人归还，系统都会自动记录备案。系统采用高性能RFID读取模块，兼容多种标准，可以快速识别大量RFID标签，确保识别准确性。 4、采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门。自动检测柜位门是否打开，柜门打开自动开灯，柜门关闭自动熄灯。 5、玻璃格门 6、柜体尺寸（长宽高/mm）：约1050*430*1980 7、外接电源线能承受49N拉力。 | 套 | 16 |
| 3 | 高拍/捺印一体设备 | 显示屏尺寸：不低于10.1英寸； 电磁手写：支持电磁手写； 签名模块：支持无源无线电磁式原笔迹，笔迹分辨率2540 DPI，笔压等级1024级； 高拍仪模块：分辨率不低于3264*2448，支持A4、A5画幅，支持补光灯； 摄像头模块：分辨率不低于200W； 指纹仪模块：内置公安部标准指纹仪模块； 接口：通讯接口不少于USB*1； 可进行显示投屏，实现图片、文件等资料在设备上的显示； 支持使用摄像头模块、高拍摄像头进行拍摄。 | 台 | 2 |
| 4 | 远程审讯配套组件 | 终端采用一体式设计，内置编解码器、PTZ摄像机； 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。 支持MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1 C 、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 内置高清PTZ摄像机，支持1080P视频图像采集，支持不少于5倍光学变焦。 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 除内置摄像机外，至少支持1路高清HDMI视频输入接口、至少支持2路HDMI高清视频输出接口。 支持≥2路独立的音频输入接口，≥1路独立的音频输出接口 具备多种抗丢包策略，支持丢包重传、前向纠错、自适应丢包补偿技术、自适应抖动平滑技术。 | 台 | 2 |
| （二） | 基层单位案管室配套设备 |  |  |  |
| 1 | 大屏 | 分辨率：不低于4K（3840x2160）； 屏幕尺寸：不小于60英寸、比例：16:9； 能效等级：不低于三级。 | 台 | 65 |
| 2 | 智能案卷柜-主柜 | 1、柜体箱体采用不小于1.0mm冷轧板折弯焊接制作，表面喷粉处理；小格门采用不小于1.0mm冷轧板折弯焊接制作，双层结构，表面喷粉处理； 2、格子数量：不少于10个； 3、柜体支持RFID射频技术实现自动识别：每个格子部署RFID天线，具有电子标签读取功能，用于实时读取柜体内存放的文件信息、在位情况。文件何时归还、何人归还，系统都会自动记录备案。系统采用高性能RFID读取模块，兼容多种标准，可以快速识别大量RFID标签，确保识别准确性； 4、采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门。自动检测柜位门是否打开，柜门打开自动开灯，柜门关闭自动熄灯； 5、RFID采集部分：由读写器、天线分支器、天线等组成；每个格子部署超高频RFID天线，用于对单个格口内文件的借用、归还、盘点检测； 6、显示屏尺寸：不小于21.5寸； 7、开门方式：支持生物特征识别、后台远程开锁； 8、玻璃格门； 9、柜体尺寸（长宽高/mm）：约1200*430*1980 10、可通过生物特征识别方式验证人员身份开启柜门； 11、柜门响应灵敏：从识别成功到柜门开启响应时间≤1s； 12、支持多副机级联。 13、外接电源线能承受49N拉力。 | 套 | 35 |
| 3 | 智能案卷柜-副柜 | 1、柜体箱体采用不小于1.0mm冷轧板折弯焊接制作，表面喷粉处理；小格门采用不小于1.0mm冷轧板折弯焊接制作，双层结构，表面喷粉处理。 2、格子数量：不少于16个 3、柜体采用RFID射频技术实现自动识别：每个格子部署RFID天线，具有电子标签读取功能，用于实时读取柜体内存放的文件信息、在位情况。文件何时归还，何人归还，系统都会自动记录备案。系统采用高性能RFID读取模块，兼容多种标准，可以快速识别大量RFID标签，确保识别准确性。 4、采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门。自动检测柜位门是否打开，柜门打开自动开灯，柜门关闭自动熄灯。 5、玻璃格门 6、柜体尺寸（长宽高/mm）：约1050*430*1980 7、外接电源线能承受49N拉力。 | 套 | 100 |
| 4 | 智能涉案财物保管柜-主柜 | 1、柜体箱体采用不小于1.0mm冷轧板折弯焊接制作，表面喷粉处理；小格门采用不小于1.0mm冷轧板折弯焊接制作，双层结构，表面喷粉处理； 2、格子数量：不少于10个； 3、柜体支持RFID射频技术实现自动识别：每个格子部署RFID天线，具有电子标签读取功能，用于实时读取柜体内存放的涉案物品信息、在位情况。涉案物品何时归还、何人归还，系统都会自动记录备案。系统采用高性能RFID读取模块，兼容多种标准，可以快速识别大量RFID标签，确保识别准确性； 4、采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门。自动检测柜位门是否打开，柜门打开自动开灯，柜门关闭自动熄灯； 5、RFID采集部分：由读写器、天线分支器、天线等组成；每个格子部署超高频RFID天线，用于对单个格口内涉案物品的借用、归还、盘点检测； 6、显示屏尺寸：不小于21.5寸； 7、开门方式：支持生物特征识别、后台远程开锁； 8、可通过生物特征识别方式验证人员身份开启柜门； 9、柜门响应灵敏：从识别成功到柜门开启响应时间≤1s； 10、支持多副机级联； 11、外接电源线能承受49N拉力。 | 套 | 31 |
| 5 | 高拍/捺印一体设备 | 显示屏尺寸：不低于10.1英寸； 电磁手写：支持电磁手写； 签名模块：支持无源无线电磁式原笔迹，笔迹分辨率2540 DPI，笔压等级1024级； 高拍仪模块：分辨率不低于3264*2448，支持A4、A5画幅，支持补光灯； 摄像头模块：分辨率不低于200W； 指纹仪模块：内置公安部标准指纹仪模块； 接口：通讯接口不少于USB*1； 可进行显示投屏，实现图片、文件等资料在设备上的显示； 支持使用摄像头模块、高拍摄像头进行拍摄。 | 台 | 62 |
| 6 | 远程审讯配套组件 | 终端采用一体式设计，内置编解码器、PTZ摄像机； 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。 支持MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1 C 、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 内置高清PTZ摄像机，支持1080P视频图像采集，支持不少于5倍光学变焦。 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 除内置摄像机外，至少支持1路高清HDMI视频输入接口、至少支持2路HDMI高清视频输出接口。 支持≥2路独立的音频输入接口，≥1路独立的音频输出接口 具备多种抗丢包策略，支持丢包重传、前向纠错、自适应丢包补偿技术、自适应抖动平滑技术。 | 台 | 33 |

##### 10.4 案管室弱电工程配套设备

###### 10.4.1 建设任务

负责公安案管室弱电系统建设，含三大核心系统：

（1） 视频监控系统：全景摄像机、拾音器、NVR及配套硬盘；

（2） 门禁控制系统：门禁、磁力锁、出门按钮、开关电源；

（3） 网络及配套：公安网交换机、光模块、六类网线等。

需完成设备采购、安装调试、管线敷设及系统集成，确保符合公安技术标准。

###### 10.4.2 实施要求

（1）实施周期要求

合同签订后20个日历日内，完成所有设备的到货及签收确认。

设备到货后80个日历日内，完成全部设备的安装调试以及网络工程的实施。

（2）质量要求

所有设备满足参数指标要求，并符合国家相关行业标准。

弱电施工工艺需符合《建筑弱电工程施工质量验收规范》，管线敷设整齐，标识清晰。

（3）安全要求

施工期间须遵守招标方安全管理规定，配备必要的安全防护设备。

作业时需采取防火、防触电等安全措施，避免损坏原有设施。

施工人员须持有效证件上岗，特种作业人员须具备相应资质证书。

###### 10.4.3 工作量清单

案管室弱电工程配套设备工作量清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全景摄像机 | 不低于300万1/2.8"超宽动态CMOS； 最大分辨率可达2048×1536，并可支持实时输出； 支持双码流技术； 水平视场角：不低于140°； 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置； 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控； 支持ONVIF(profile S/profile G)、GB/T28181协议接入； 支持防暴等级IK10； 支持不低于128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储； 支持10M/100M自适应网口； 支持不低于2个内置麦克风,1个内置扬声器 支持不低于1对音频输入/输出接口； 支持不低于1对报警输入/输出； | 台 | 90 |
| 2 | 拾音器 | 全向数字降噪拾音器； 拾音范围不小于70平方米； 音频传输距离不低于3000米； ECM麦克风阵列； | 台 | 90 |
| 3 | 视频存储NVR | 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10； 网络视频输入：支持不低于16路1080P，输入带宽不低于256Mbps； 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能； 支持H.265、H.264编码前端自适应接入； 录像分辨率：支持12MP、8MP、6MP、5MP、3MP、1080p、UXGA、720p、VGA、4CIF、DCIF、2CIF、CIF、QCIF； 支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出； 支持最大16路同步回放及多路同步倒放； 支持8个SATA接口，每个接口均支持≥6TB容量硬盘，可用于录像和备份；。 | 台 | 30 |
| 4 | 硬盘 | 8T | 台 | 194 |
| 5 | 门禁 | 屏幕参数：不低于8英寸IPS高清触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率800*1280； 摄像头参数：至少采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持生物特征、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、蓝牙、密码认证方式，可外接身份证、指纹、二维码功能模块； 生物特征识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N生物特征识别速度≤0.2s，生物特征验证准确率≥99%； 活体生物特征检测正确率应≥99%，防生物特征电子照片攻击失败率应≤5%； 硬件接口：至少LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 安装方式：壁挂安装 工作电压：DC12V~24V/2A 功能介绍： 可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名，支持自定义音频文件导入，替换固定音频语音； 工作模式：支持广告模式、预览模式； 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：支持刷卡+密码、刷卡+生物特征、生物特征+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（生物特征、刷卡等）通过后才开门； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 事件上传：支持在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册生物特征、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 台 | 42 |
| 6 | 双门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg x 2 状态指示灯：红灯(开状态)绿灯(上锁状态) 锁状态侦测信号输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/520mA x 2(土10%) 24V/260mA x 2(+10%) 使用环境：室内适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门 | 个 | 11 |
| 7 | 单门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg x 1 状态指示灯：红灯(开状态)绿灯(上锁状态) 锁状态侦测信号输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/520mA x 1(土10%) 24V/260mA x 1(+10%) 使用环境：室内适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门 | 个 | 31 |
| 8 | 出门按钮 | 国产 | 台 | 42 |
| 9 | 开关电源 | 国产 | 台 | 174 |
| 10 | 双网口面板 | DC12 10A | 台 | 406 |
| 11 | 网络面板接入交换机 | 交换容量≥672Gbps，转发性能≥126Mpps； 整机配置10/100/1000Base-T以太网端口≥24，千兆SFP光接口≥4； 支持堆叠，配置1根堆叠专用线缆； 配置交流电源。 | 台 | 32 |
| 12 | 安防系统接入交换机 | 交换容量≥672Gbps，转发性能≥126Mpps； 整机配置10/100/1000Base-T以太网端口≥24，千兆SFP光接口≥4； 支持堆叠，配置1根堆叠专用线缆； 配置交流电源。 | 台 | 32 |
| 13 | 公安网接入交换机 | 交换容量≥672Gbps，转发性能≥126Mpps； 整机配置10/100/1000Base-T以太网端口≥24，千兆SFP光接口≥4； 支持堆叠，配置1根堆叠专用线缆； 配置交流电源。 | 台 | 15 |
| 14 | 光模块 | 千兆单模双芯 | 台 | 56 |
| 15 | 理线架 | 国产 | 台 | 55 |
| 16 | 配线架 | 国产，24口六类 | 台 | 55 |
| 17 | 通信线缆 | 国产，RVV 2×1.0 | m | 5370 |
| 18 | 通信线缆 | 国产，RVV 4×1.0 | m | 4840 |
| 19 | 通信线缆 | 国产，六类网线(305m/箱） | 箱 | 209 |
| 20 | 通信线缆 | 国产，HDMI线15m | 根 | 65 |
| 21 | 桥架 | 国产，100×50 | m | 1460 |
| 22 | 配管 | 国产，JDG25 | m | 5835 |
| 23 | 开槽 | 定制 | m | 2920 |
| 24 | 辅材 | 定制 | 项 | 32 |
| 25 | 机柜 | 派出所42U标准机柜 | 套 | 15 |

##### 10.5 兼容与接口要求

本项目所涉及接口设计的，数据接口均由采购人负责牵头提供给中标人，中标人负责接口功能的实现。

本项目需确保系统具备良好的对接能力、兼容性和扩展性，保障与各级平台、关联系统之间的数据互通与功能协同，满足XC、密码、安全及长期可持续发展的要求。

投标人需详细调研本项目相关系统的对接需求，结合采购人提供的接口信息，设计并实现相应的数据接口，确保与采购人指定系统间的数据交换准确、高效、安全。接口设计应遵循统一的数据格式规范和开发标准，所涉接口调研、设计、开发、测试及实施的全部费用应包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

（1） 系统兼容性要求

1）系统应选用支持国产服务器和操作系统部署的开发技术，

2）系统部署浦东信创云，应满足浦东信创云相关适配要求；

3）系统中升级改造部分与原系统无缝衔接，升级改造的系统界面和功能设计满足用户使用习惯。

（2）原系统对接要求

1）升级过程中及升级后，与原系统相关的接口需保持稳定可用，支持平滑过渡，避免因扩容升级导致接口调用失败、响应延迟等问题。

2）升级后系统需支持原系统各类数据（含结构化数据、非结构化数据）的直接读取与写入，数据元定义符合原系统规范。

3）原系统所有在用接口的功能需完整保留，升级后系统需提供同等或更优的接口服务能力，接口响应性能不低于原系统水平。

（3）接口要求

中标人应提供完整的接口文档、调用说明和SDK（软件开发工具包），以保障系统在上线后的扩展集成、迁移部署及第三方对接过程中具备良好的可用性和可维护性。

##### 10.6 其它要求

本项目需依据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019），参照第二级安全要求设计实施。投标人应提供网络安全等级保护安全技术方案的设计。

本项目需依据《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GBT 39786-2021），实施该系统密码应用。

密码测评费由采购人承担。

信息安全等保测评费和软件测评费均由中标人承担。

### 11质量标准和验收方案

11.1质量标准

11.1.1 中标人所交付的信息系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。信息系统的质量标准按照国家标准和招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。

11.1.2 中标人所交付的信息系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。

11.2系统测试及验收方案

11.2.1 采购人应依据信息系统项目工程的条件和性质，按照招标文件明确的要求向中标人提供信息系统的施工、安装和集成环境。如采购人未能在该时间内提供该施工和安装环境，中标人可相应顺延交付日期。如对中标人造成经济损失，采购人还应依本合同规定承担违约责任。

11.2.2中标人应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于中标人管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

11.2.3系统具备隐蔽条件或达到中间验收部位，中标人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知采购人、监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，中标人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，中标人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

11.2.4 中标人应在进行系统交付前5个工作日内，以书面方式通知采购人并向采购人提供完整的竣工资料、竣工验收报告及竣工图。采购人应当在接到通知与资料的5个工作日内安排交付验收。中标人在交付前应当根据合同文件中的检测标准对本项目进行功能和运行检测，以确认本项目初步达到符合本合同交付的规定。

11.2.5中标人应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，如果约定采购人可以使用或拥有某软件源代码的，中标人应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

11.2.6 采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向中标人出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向中标人陈述需要改进的缺陷。中标人应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间中标人需承担由自身原因造成修改的费用。

11.2.7自系统功能检测通过之日起，采购人拥有（30）天的系统试运行权利。系统验收通过的日期为实际竣工日期。

11.2.8如果由于中标人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由中标人承担。

11.2.9如果由于采购人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。

11.2.10系统试运行完成后，采购人应及时进行系统验收。中标人应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知书后的5个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成系统验收。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此中标人应当配合。

11.2.11 如果属于中标人原因致使系统未能通过验收，中标人应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长试运行期（30）个工作日，直至系统完全符合验收标准。

11.2.12 如果属于采购人原因致使系统未能通过验收，采购人应在合理时间内排除故障，再次进行验收。

11.2.13 采购人根据信息系统的技术规格要求和质量标准，对信息系统验收合格，签署验收意见。

### 12人员及设备配备要求

12.1 人员要求

（1）为保证项目的顺利实施和高质量完成，供应商需分配具备经验丰富的项目经理和技术人员承担本项目工作。供应商需成立合理的组织机构，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，安排各项管理团队参加本项目的建设。

（2）投标人针对本项目成立项目小组，在投标书中提供书面名单，人员一旦得到确认，无特殊理由不得随意变动，其中项目经理具有相当项目经验，项目经理未得到采购人同意的情况下不得随意更换。

（3）采购人有权根据实施情况要求更换项目经理和实施人员。

（4）人员安排本项目中人员岗位要求详见下表：

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位人数 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具备丰富的政务信息系统项目管理经验，负责项目的总体规划与安排，对项目结果负责。 项目经理需具有信息化中级职称证书或系统集成项目管理工程师证书。 | 主要人员 |
| 2 | 项目助理 | 1 | 政务信息系统项目管理经验，负责协助推进项目实施、统筹协调、文档整理、进度跟进等；具备信息系统管理相关能力。 项目助理需具有信息化中级职称证书或系统集成项目管理工程师证书。 | 主要人员 |
| 3 | 技术总监 | 1 | 政务信息系统项目管理经验，负责项目统筹技术架构，把控研发质量扥等，具备系统架构设计相关能力。 技术总监需具有信息化中级职称证书或系统集成项目管理工程师证书。 | 主要人员 |
| 4 | 系统分析师 | 1 | 政务信息系统项目管理经验，负责具备系统分析相关能力。 | 主要人员 |
| 5 | 开发技术组人员 | 12 | 具备软件开发项目经验，以及熟练掌握主流编程语言。同时需要具有多个完整项目周期经验或具有特定行业经验的开发人员，以确保项目的高质量和效率。 |  |
| 6 | 项目团队成员 | 28 | 完成项目需求调研，软件开发，部署与调试，确保系统如期上线运行。 项目团队中有成员具备网络、系统集成项目管理、信息安全相关能力，如有提供证书复印件。 |  |
| 7 | 安全工程师 | 3 | 有相关工作经验，负责对项目安全实施工作。具备注册信息安全相关能力。 |  |
| 8 | 系统集成工程师 | 3 | 负责对相关硬件设备及网络调试，有系统集成项目管理相关能力。 |  |
|  | 合计 | 50 |  |  |

注：以上人员应为本单位正式员工，请提供近6个月内任一月份单位在职证明材料。

（5）投标文件中请提供项目团队中所有人员名单、岗位分工、资质及工作经历。

12.2设备要求

供应商在实施本项目时，配备能完成本项目的相关材料、制品、设备、车辆等，相关费用包含在报价中。

### 13安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求

13.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

13.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

13.3中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

13.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

13.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

13.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

### 14售后服务要求（包括延伸服务要求）

本项目硬件质量保证期3年、软件质量保证期3年、系统整体质量保证期3年。质量保证期从项目验收通过并交付之日后起计。

14.1 售后服务机构或团队构成

项目合同验收通过后，中标人对整体项目提供3年免费维护。中标人设立常驻售后服务团队，提供全天候级别的售后服务。在接到报修电话通知后1小时内响应；4小时内赶到现场处理故障，8小时内使系统恢复正常，对于48小时内不能恢复的产品需提供备品配件进行更换维修。

14.2 具体服务承诺

中标人负责所供软硬件设备及配套产品的售后服务，包括提供所供产品技术咨询、技术培训、设备检验、到货验收、安装调试以及负责所供产品的保修及其它售后技术服务。

中标人供货的系统软、硬件设备需承诺提供（除特殊说明外的）三年免费质保，投标文件中应详细列出质保期内的服务承诺。签订合同前提供证明材料。

中标人系统集成工作在验收后，应提供至少三年的免费维护期，按照用户方的实际要求，对系统进行相应的调整，确保设备正常运行。

中标人需作出无推诿承诺。即中标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到用户方通知后，需立即派工程师到现场，全力协助用户方和其他供应商，使系统尽快恢复正常。

中标人应提供中文电话免费咨询服务。

在质保期结束前，由中标人工程师和用户代表进行一次全面检查，任何缺陷需由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户方，报告一式两份。

需要在投标文件中对系统集成的任务内容进行详细罗列与界定，对于需要用户方面配合的内容也可同时加以说明。

需要在投标文件中对售后服务的任务内容和服务方式进行详细罗列与界定，对于需要用户方面配合的内容也可同时加以说明。

用户有权要求中标人、原产品制造厂家共同签署书面文件，就中标人向用户提供设备的售后服务内容、质量保证、各自责任和合作事项等达成协议并共同对用户的利益负责。

注：中标人在项目实施过程中，未能按照投标方案书中相应的售后服务承诺履行合同的，用户有权根据合同协议相关条款对中标人进行处罚。

14.2.1 免费质保期间的服务承诺

在货物的质保期内，如有制造质量的问题或质量缺陷，中标人应免费予以更换，保证用户工作及时正常运行。在用户使用的前三个月内，设备出现第二次质量问题，中标人应免费更换。中标人需在质保期内免费提供备件及维修。

中标人应保证按投标文件的承诺提供良好的售后服务。中标人应拥有完善的售后服务体系，包括到货开箱验收，安装、设备调试、日常维护以及故障排除等。中标人应提供三年免费质量保证。

中标人在接到用户方报修通知后，需立即做出响应。具体响应方案中标人结合项目须为采购人实际制定。

### 15 项目的保密和知识产权

15.1 中标人保证对其提供的服务及出售的标的物享有合法的权利，应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

15.2采购人委托开发软件的知识产权归采购人所有。中标人向采购人交付使用的信息系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。

15.3在本合同项下的任何权利和义务不因中标人发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则中标人的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对采购人承担连带责任。

15.4 中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。

15.5 采购人具有源代码修改权和永久使用权。采购人对本次开发的软件拥有产权，具有软件开发平台的永久使用权，中标人在售后维护期内（包括续签的售后服务期）应提供软件开发平台的后续升级及因开发平台升级导致的应用软件升级服务。

15.6 如采购人使用该标的物构成上述侵权的，则中标人承担全部责任。

### 16 技术培训

16.1技术文件

中标人提供本系统的详细技术文件。

16.2技术服务

（1）投标人在投标文件中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。

（2）投标人在投标文件中提出保修期之后的设备返修流程，包括返修时间，替用设备，以及返修价格。

16.3培训要求

培训项目用户5名。在签定合同起的 7 天内，投标人应提交一份培训的详细计划及每一课程的大纲，包括培训项目、时间、地点等。

投标人派出的培训指导人员，应在所在的技术领域具有五年以上的维修经验。培训指导人员的简历连同培训计划一并提交业主，业主认为培训指导人员不合适可要求更换。

培训教程应按不同等级的受训人员分别制定，每一组应能对所有系统的特性、操作要求和维修有一个完整的了解，其中特别对软件系统进行专项培训。

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

17.2招标文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务、管理要求与标准及考核要求等。

17.3工作量清单说明

17.3.1 工作量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.3.2采购人提供的工作量清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许投标人对工作量清单内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各投标人应认真了解招标需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以工作量清单为准。

### 18投标报价内容

18.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除投标需求中另有说明外，投标报价（即投标总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、项目研发、基础环境集成实施、智能化安装工程、硬件集成实施、软件开发和集成实施、安全集成实施、系统调试及试运行、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

18.4 投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写《开标一览表》及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

### 19投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★19.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1减少工作量清单中主要工作内容数量；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 20 节能产品政府采购

20.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

20.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 21环境标志产品政府采购

21.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

21.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 22 促进中小企业发展

★22.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★22.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★22.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★22.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 23实施本国产品标准

23.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。

23.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

23.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

### 24 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

24.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

24.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。