## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，中标人应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

1.6 本项目若涉及餐饮服务内容，则应满足以下条件：

1.6.1 投标人应按许可范围依法经营；如为学校餐饮采购项目，投标人应具有食品经营方面的资格（资质）。

1.6.2 中标人需负责与有关部门和单位协调，协助配合采购人办理与餐饮服务相关的项目申报、审批、核准、备案许可等手续，为采购人的餐饮服务提供必要的工作条件。

1.7 投标人需在投标文件中承诺，如之前在岗的工作人员经考评符合上岗要求的，原则上应继续留用。

★1.8投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：办公用房物业管理费

### 3物业基本情况

物业类型：办公楼

坐落位置：浦东新区金业路399号、航津路1010号、石皮路20号、惠南镇南门路181号（福源路）、大川公路2613号、胜利路8号、川北公路3033号、大川公路2613号。

本项目由浦东新区道路运输事业发展中心及下属7个管养所组成，基本情况为：

|  | 本部 | 一所 | 二所 | 三所 | 四所 | 路政 | 农村所 | 路政南 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 金业路399号 | 航津路1010号 | 石皮路 20号 | 惠南镇南门路181号（福源路） | 大川公路2613号 | 胜利路8号 | 川北公路3033号 | 大川公路2613号 |
| 建筑面积 | 3606 m2 | 2030m2 | 1544m2 | 700m2 | 600m2 | 1394m2 | 473m2 | 244 m2 |
| 建筑构成 | 1幢5层 | 1幢4层 | 1幢5层 | 1幢3层 | 1幢3层 | 1幢3层 | 1幢3层 | 1幢2层 |
| 会议室 | 5间 | 2间 | 2间 | 3间 | 3间 | 1间 | 1间 |  |
| 办公室 | 46间 | 30间 | 20间 | 12间 | 16间 | 15间 | 10间 | 4间 |
| 档案室 | 4间 | 1间 | 1间 | 1间 | 1间 | 1间 | 1间 |  |
| 卫生间 | 10间 另有浴室2间位于地下一层 | 6间 | 6间 | 4间 | 3间 | 6间 | 3间 | 2间 |

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

作为政府办公场所，旨在保障各办公点的正常运行，为工作人员提供一个良好的办公环境，为各办公场所房屋、工程设备等提供日常维保，以确保正常使用。该项目对物业管理的工作内容、服务质量、业务素质、形象要求、安全保障等都提出了要求。该项目的服务点共8处，服务总面积10591 平方米。

4.2 项目招标范围及内容

本项目服务内容主要包含为浦东新区道路运输事业发展中心及下属7个管养所提供物业管理服务。服务内容包括综合管理、安保服务、保洁服务、会务服务、工程设备维保管理〔房屋设备养护管理、房屋（建筑物）养护〕。

4.3 本项目服务期限：自合同签订之日起1年，具体以合同签订日期为准。

### 5 承包方式

5.1依照本项目的招标范围和内容，中标人以“清包”方式实施服务管理承包。“清包”的含义指：采购人按双方约定的服务人数，每季度向中标人支付管理服务费。项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置、维修、保养等费用均由采购人承担，保安用品等由供应商提供。

5.2本项目允许非主体、非关键性电梯维保工作专业分包。分包承担主体应具备承担分包合同的专业资格（资质）或经营范围,并具备履约所必须的设备和专业技术能力，如果不分包，则投标人本身应具备承担合同的专业资格（资质）或经营范围,并具备履约所必须的设备和专业技术能力。但中小企业享受中小企业扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或者转包给大型企业。

5.3投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。

5.4分包不能解除中标人的任何责任与义务，分包承担主体对分包工程的质量和安全作业负责，中标人对分包工作内容承担连带责任。

5.5中标人应与分包承担主体签订分包合同，并按照规定办理相关手续，分包合同应遵循相关法律、法规及行业管理要求。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

7.1.2本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.3 合同履约期间，如发生设备中修、大修和应急维修的，则费用按实结算。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订后，按季度支付相应的合同款项。每季度支付比例为25%，于季度考核工作完成后支付。其中，前三次季度考核结束后，于下季度第一个月前支付，第四次季度考核结束后，于12月15日前支付。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

（1）《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号），2007年6月29日修订通过，自2008年1月1日起施行；

（2）《物业管理条例》（国务院令第504号），自2007年10月1日起施行；

（3）《物业服务收费明码标价规定》（发改价检[2004]1428号），自2004年10月1日起施行；

（4）《物业服务收费管理办法》（发改价[2003]1864号），自2004年1月1日起施行。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 岗位设置一览表

| 地址 | 项目 | 岗位名称 | 最低岗位配置数 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金业路399号 | 本部 | 项目经理 | 1 | 周一至周五 8：30-11：30 12：30-17:30 |  |
|  |  | 保洁员（外场） | 1 | 周一至周五 7：30-11:30 12：30-16：30 |  |
|  |  | 保洁员（内场） | 1 | 周一至周五 7：30-11:30 12：30-16：30 |  |
|  |  | 保安（车辆管理、巡逻及消防安全监控） | 1 | 周一至周五 8：30-11：30 12：30-17:30 | 保安员证书 |
|  |  | 保安（门岗） | 1 | 24小时制 | 保安员证书 |
|  |  | 工程设备维保管理 | 1 | 周一至周五 8：30-11：30 12：30-17:30 | 高、低压电工作业证、特种设备安全管理作业证 |
|  |  | 会务（综合服务） | 1 | 周一至周五 8：30-11：30 12：30-17:30 |  |
|  |  | 会务（会务接待） | 2 | 周一至周五 8：30-11：30 12：30-17:30 |  |
| 航津路1010号 （2楼） | 一所 | 保洁员（外场） | 1 | 周一至周五 7：30-11:30 12：30-16：30 |  |
|  |  | 保洁员（内场） | 1 | 周一至周五 7：30-11:30 12：30-16：30 |  |
|  |  | 保安 | 1 | 24小时制 | 保安员证书 |
| 石皮路20号 | 二所 | 保洁员 | 1 | 周一至周五 7：30-11:30 12：30-16：30 |  |
|  |  | 保安 | 1 | 24小时制 | 保安员证书 |
| 惠南镇南门路181号（福源路） | 三所 | 保洁员 | 1 | 周一至周五 7：30-11:30 12：30-16：30 |  |
|  |  | 保安 | 1 | 24小时制 | 保安员证书 |
| 惠南镇大川公路2613号 | 四所 | 保洁员（外场） | 1 | 周一至周五 7：30-11:30 12：30-16：30 |  |
|  |  | 保洁员（内场） | 1 | 周一至周五7：30-11:30 12：30-16：30 |  |
|  | 路政南 | 保洁员 | 1 | 周一至周五 7：30-11:30 12：30-16：30 |  |
| 胜利路8号 | 路政 | 保洁员 | 1 | 周一至周五 7：30-11:30 12：30-16：30 |  |
|  |  | 保安 | 1 | 24小时制 | 保安员证书 |
| 川北公路3033号 | 农村所 | 保洁员 | 1 | 周一至周五 7：30-11:30 12：30-16：30 |  |
| 合计 |  |  | 22 |  |  |

说明：1、投标人的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

2、凡国家有关法规规定必须持证上岗的，都应具有相应的岗位任职资格证书；员工无不良记录，无刑事犯罪记录，身体健康、遵守规章制度、服从领导、责任心强，人员上岗前应进行严格培训，内容包括法律法规，职业道德，岗位业务知识等，培训合格后方可上岗。

3、项目经理须为投标单位在职职工，提供在职承诺（格式自拟）。

9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

9.2.2 管理制度

投标人应结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，加强内部管理，完成物业管理服务任务，实现物业管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；建立应急预案、规章制度及具体落实计划。

9.2.3 管理团队要求

（1）树立正确的物业管理观念，以“服务至上，客户第一”为管理宗旨，不断提高良好信誉、不断加强科学管理，做好服务工作。

（2）加强服务保障，提高服务质量，无人为差错事故。

（3）优质服务，规范服务，提供方便、及时和舒适的人性化服务。

9.3 各岗位具体服务要求

9.3.1 管理人员

9.3.1 项目经理

（1）工作职责

①以身作则、率先垂范、廉洁奉公，团结带领管理处广大员工，全力以赴完成管理处的各项工作和创“优”任务；

②强化日常行政管理，努力提高服务质量和工作效率，减少客户投诉；

③负责员工工作责任心和敬业精神教育，狠抓员工业务技能培训，努力培养和造就一支高素质的员工队伍；

④及时检查、督促下属员工的工作质量和服务质量；

⑤加强检查、督促办公楼的清洁卫生工作；

⑥本项目如出现重大事故或发生异常情况，必须赶赴现场处理；

⑦强调安全，努力防范，保证托管区域治安、刑事案件发生率在控制范围以内；

⑧严格开支，厉行节约，持续降低管理成本；

⑨负责管理处质量管理体系的运行和实施；

⑩负责制订下属员工培训计划，定期进行业务指导与业务技能培训；

（2）总体要求

①项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

②项目经理应加强与业主方沟通，如协商同意，可决定为业主方提供力所能及的附加服务，费用另结。

③物业管理服务人员应经过培训，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。

④各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

⑤对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

⑥执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向业主方主管部门报告。

（3）工作时间要求

详见9.1 岗位设置一览表。

（4）人员自身要求

身体健康，工作勤劳；具有多年工作经验；工作业绩：从事办公楼、场馆类物业或者商业物业管理工作；管理能力：具有较强的管理能力和领导水平，熟悉任职岗位及下属岗位的各项业务及运作流程，能有效协调部门之间运作和处理员工关系，善于处理员工关系，维护劳资双方利益。

9.3.2工程设备维保管理

（1）现有设备清单

| 序号 | 设备类型 | 设备名称 | 数量 | 型号或品牌 | 使用年限 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暖通空调系统 | VRV 空调 | 16（台） | 大金VRV多联室外机RUXYQ16AB | 长期 | 质保期已过 |
| 2 | 暖通空调系统 | 分体式空调 | 92（台） | 格力分体式 | 长期 | 质保期已过 |
| 3 | 照明系统 | LED灯 | 2831（个） | 奥普 | 长期 | 质保期已过 |
| 4 | 室内设备 | 冰箱 | 8（台） | 海尔 | 长期 | 质保期已过 |
| 5 | 办公设备 | 视频会议系统 | 5（个） | 华为VPM220 | 长期 | 质保期已过 |
| 6 | 办公设备 | 小间距显示屏 | 1（个） | P1.26 | 长期 | 质保期已过 |
| 7 | 动力系统 | 莲盛泵业 | 2（个） | 380V 7.5kw | 长期 | 质保期已过 |
| 8 | 电梯 | 乘客梯 | 2（个） | 三菱LEHY-II | 长期 | 质保期已过 |
| 9 | 生活热水系统 | 电热水器 | 11（个） | 樱花 | 长期 | 质保期已过 |
| 10 | 厨房设备 | 蒸箱 | 5（个） | 德玛仕KZ-60D(380V) | 长期 | 质保期已过 |
| 11 | 厨房设备 | 冷柜 | 1（个） | 银都 | 长期 | 质保期已过 |
| 12 | 厨房设备 | 消毒柜 | 2（个） | 白雪 | 长期 | 质保期已过 |
| 13 | 厨房设备 | 冰箱 | 9（个） | 银都 | 长期 | 质保期已过 |
| 14 | 厨房设备 | 污水泵 | 2（个） | 切割式排污泵 | 长期 | 质保期已过 |
| 15 | 厨房设备 | 电热水器 | 3（个） | 海尔 | 长期 | 质保期已过 |
| 16 | 厨房设备 | 电热开水炉 | 4（个） | 景之欣CSB型 | 长期 | 质保期已过 |
| 17 | 厨房设备 | 蒸饭箱 | 1（个） | 德玛仕 | 长期 | 质保期已过 |
| 18 | 厨房设备 | 保温台 | 1（个） | 豪钦 | 长期 | 质保期已过 |
| 19 | 厨房设备 | 保温炉 | 3（个） | 豪钦 | 长期 | 质保期已过 |

(2)工作内容

①服务范围

浦东新区道路运输事业发展中心及下属7所提供日常小修服务。

②工作职责

A房屋建筑本体共用部位的维修、养护和管理；

B房屋建筑本体共用设施设备（包括电气设备系统、空调系统、给排水系统、消防设施设备、防雷系统等相关设施设备）的运行和管理；

C市政公用设施和附属建筑物的维修、养护和管理。

D其他物业管理服务。

严格按照管理制度、认真、规范做好日常维修维护工作。及时处理接报修工作以及发生突发问题时能及时、冷静、准确、有效处理。了解各设备的工作原理和参数设置，发觉设备异常情况，积极及时排除故障，并向上级邻导汇报，做好各类相关记录。

（3）总体要求

每日对各项设备设施提供日常巡视、检查、协助第三方维护及保养保障服务。对维保服务外包的设备（中央空调、LED大屏等），维保全过程安排专人现场跟踪质量监督管理，做好维修记录，保质保量，确保设备安全正常运转。房屋建筑本体共用部位的维修、养护和管理。设施设备完好率100%。

（4）工作时间要求

详见9.1 岗位设置一览表。

（5）人员自身要求

水电维修工：持有电工操作证，遵纪守法，礼貌待人，作风正派，有较强的责任心和服务意识具有多年相关工作经验。人员要求政治上可靠，保守采购人工作秘密，身体素质好，无不良行为记录。

（6）各工作点具体工作要求

本部驻点服务，下属分所有维修任务时临时安排人员去现场服务。

（7）日常运行管理

①做好房屋及设施设备的维护保养、巡视检查工作，充分发挥设施设备功能，确保房屋及设施设备的稳定、可靠、安全使用和运行，降低维护费用，有效延长设施设备的使用寿命；自始至终把安全管理工作放在最重要的位置上，通过安全教育使采购人和物业人员树立安全意识，了解安全防护知识和安全管理规定，建立健全各类安全管理制度并严格遵守；房屋及设施设备相关技术资料在归档前，物业管理人员要加强管理，妥善保管，杜绝遗失，确保物业管理档案资料的完整性；做好维修工具的保养、领用、归还保存工作。

②做好大楼供配电管理工作；要建立火警、水灾、台风、地震等灾害时的供电预防措施； 做好节约用电工作，降低损耗；限电、停电要提前通知业主；供配电运行实行 24 小时值班制度，发生故障时应及时组织力量抢修，尽快恢复电力供应。

③协助采购人及专业单位做好给排水系统管理工作，建立给排水系统巡检档案，保证供水的水压、水质； 如需限水、停水，要提前通知采购人；有应付台风、暴雨、大面积跑水等紧急事件的应急措施，每年雨季来临前要清理疏通排水工程；做好节约用水工作，防止跑冒滴漏，积极协助采购人安排合理的用水计划，合理控制公共清洁用水和绿化用水；坚持雨水和污水分流排放，不允许污水通过雨水管道排放。

④协助采购人和专业单位做好日常消防管理工作，建立消防设备、设施技术档案，包括消防设施分布、结构、性能、技术指标和图纸、使用说明书、测试数据等，还应包括每次联动试验的结果和数据，更换和改造记录等；建立消防设备巡视、检查、测试制度；每周检查各消火栓是否受损，水龙带、水枪是否在位，各处消防水管是否漏水，各类手提式灭火器是否完好，防火门、安全出口指示灯、安全通道照明是否完好；每月消防加压水泵启动一次，检查各类信号指示灯是否正常，各类水压压力是否正常，消防水泵泵体是否漏水、生锈，消防备用电源是否正常、能否及时切换；每半年检查手提式灭火器是否有效，烟感、温感探测器是否正常工作，消火栓放水检查，消防报警按钮、警铃及指示灯，消防广播系统，消防控制联动系统试验测试，自动喷洒系统管道和各消防水箱、水池排水；每年结合消防演习，对整个消防系统进行一次运行检查，对各消防设备的联动协调运行进行测试；对日常巡检和测试发现的问题和安全隐患，必须在限期内整改完毕，并进行调查分析，采取措施避免错误再次发生。

⑤负责大楼电梯系统日常运行维保的监管作业，每天巡视各电梯运作情况，并将记录巡视检查情况。发现违规使用电梯现象要立即制止。每天巡视机房内的湿度，仪表、信号灯、电器开关等，发现问题时要即刻通知采购人、联络电梯维保单位，并做记录。

每天对电梯安全系统进行检查同时试验电梯困梯求救按钮或呼叫机功能，发现问题及时采取修复措施，并记录检查情况。安排专人配合维保单位人员对电梯作保养工作，并将平时巡视中发现的问题督导维保人员进行检查，详细记录维保单位的工作情况。

电梯机房操作规程上墙，工程部每周对机房设备、井道进行清洁工作，保持清洁和整齐。电梯年检前要督导维保单位按年检要求作好年检准备工作。电梯因维修保养等原因需暂时停梯，应在大堂放置告示牌。电梯机房内任何设备非电梯维修电工、非电梯维保公司专业人员禁止操作。

工程维保人员必须会进行电梯应急解困的操作。电梯机房应保持干净整洁，不准堆放杂物，配置合格的消防器材。

大楼重要及专业的设施设备如（空调、智能化、消防、污水处理等）的专业维护保养由采购人委托第三方专业且有资质的维保单位进行维保，相关费用不纳入本次招标范围，但中标人有义务配合采购人做好引入第三方维保单位的考评审核工作， 并在今后的日常工作中做好监督、考评、配合、管理工作。日常维保工具由投标人提供； 维修材料、零配件由采购人提供，中标人根据实际需要向采购人领用。

（8）专业维保

电梯维保除上文提到的日常运行管理外，还包括专业维保（此部分内容可进行专业分包），相关费用包含在此次投标报价中。

电梯专业维保内容：根据国家有关标准、上海市电梯维护保养条例，定期检查保养电梯，对整机机组进行清洁、润滑、调整和检查等保养工作，保持电梯处于良好运行状态，保养频率为每15天1次。设备情况如下：

| 生产厂家 | 梯种 | 型号 | 载重量KG | 站/门 | 数量（台） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三菱 | 客梯 | LEHY-II | 1050 | 6/6 | 2 | 质保期已过 |

9.3.3保洁

（1）工作职责

- 根据本项目实际环境的不同，负责各区域的保洁工作，保持项目整体环境的整洁.

- 负责本项目的垃圾分类工作，保持垃圾投放点位的环境整洁；熟练掌握垃圾分类知识，做好桶内分类时效。

- 做好辖区内公共区域的消杀工作，并做好记录。

- 总体要求

- 大楼外环境、大堂、电梯、各楼层、阳台、办公室、过道、楼梯、废物箱、厕所、玻璃窗、茶水间等部位保持清洁、无杂物、无异味。

- 地面保持干燥、无水迹；墙面整洁、无印记、墙角无蛛网；扶手、指示牌、消火栓、开关、门框等各类细节表面无灰尘、无污迹。

- 定期对公共场所各类设施、设备表面进行保洁，保持光亮洁净。玻璃窗内每季度集中清洗一次，日常擦拭每周一次；

- 定时收集各楼层的生活垃圾，更换-垃圾袋，定期清洁垃圾桶，做好生活垃圾的收集与管理。大楼的生活垃圾清运费由采购人负责。

- 部分办公用房，会议室、多功能室的清洁与消杀工作；

- 专项保洁：外墙清洗每年一次，保持大楼原有的建筑风貌。专项保洁所需人工、物耗等由中标方支付。

- 保洁领班负责对大楼内外保洁工作进行巡视与指导。注意检查大堂地面光泽度，公共区域地脚线积尘；明沟内烟头垃圾杂物、烟头、积水等；公共区域玻璃痕印、地面垃圾杂物、乱张贴；电梯顶棚、四壁、按钮积尘及痕印、卧槽内沙粒杂物；阳台上的平面积尘；保洁员仪容仪表及工作纪律等。

（3）工作时间要求

日班（8小时工作制，有双休）

（4）人员自身要求

- 原则上不超过国家法定退休年龄，身体健康、体貌端正。

- 其他要求：无犯罪记录。

（5）各工作点具体要求：

- 管理区域内公共部位的清洁工作不少于以下频次，并随时做好巡查、维护。

- 室外及地下环境的保洁

| 项目及内容 | 质量标准 | 实施方案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日 | 周 | 月 | 季 |
| 地面 | 干净、整洁、无泥土、无垃圾、无废弃物、无明显积水，随扫落叶 | 巡回 |  |  |  |
| 路牌、标志、指示牌 | 干净、无尘灰、无污渍 | 一次擦拭 |  |  |  |
| 玻璃自动门 | 干净、光亮、不积水 |  |  | 二次 |  |
| 垃圾收集、清运 | 垃圾日产日清，集中清运 | 二次 |  |  |  |
| 垃圾箱、垃圾桶 | 箱体内外四壁干净无污渍、箱口箱内外无垃圾、无异味、箱桶外表干净、无污渍、桶内垃圾超过1/2桶或发现有异味及时处理 | 巡回 |  | 一次清洗 |  |
| 外墙面大理石（2米以下）和地面铺设的地砖 | 保持干净无青苔、无特别严重的污渍腐朽、水坑等现象。 | 巡回 |  | 一次清洗 |  |

- 公共区域保洁

| 项目及内容 | 质量检查标准 | 实施方案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日 | 周 | 月 | 季 |
| 走廊、过道 | 保洁明亮、无污迹、水迹、脚印 | 三次 | 一次洗刷 |  |  |
| 门、窗、栏杆、扶手 | 保洁明亮、无积尘，适当使用光亮剂 | 巡回 |  |  |  |
| 大花盆、盆景 | 盆体表面光亮保洁、盆内无烟蒂、杂物 | 巡回 |  |  |  |
| 垃圾箱、不锈钢痰盂 | 表面保洁光亮，箱内视弃物及时清倒，盂口无痰迹，烟蒂不超过5个 | 巡回 |  |  |  |
| 门口垃圾 及垃圾袋 | 随收随扫，无圾迹 | 巡回 |  |  |  |
| 照明灯 及附属设备 | 无尘灰、无污迹 | 巡回 |  | 一次清洗 |  |
| 墙面、墙角四周 | 无尘灰、无污迹 | 巡回 |  |  |  |

- 办公室保洁

| 项目及内容 | 质量检查标准 | 实施方案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日 | 周 | 月 | 季 |
| 门、窗玻璃、窗台、窗柜、门柜、沙发、茶几、桌椅 | 干净、整洁、明亮、无尘灰 | 一次 |  |  |  |
| 地面、废纸篓、物件 | 地面干净整洁、无尘灰、无脚印、无污渍、纸篓每天清倒，篓体干净、物件摆放整齐有序 | 巡回 |  |  |  |
| 家具 | 干净、整洁、光亮、无尘灰 | 一次 |  | 一次上光 |  |
| 灯具、电气设备 | 干净、整洁、光亮、无尘灰 |  |  | 一次 |  |
| 花卉、盆景 | 盆体干净、光洁，盆内无异物 | 巡回 |  |  |  |

- 卫生间保洁

| 项目及内容 | 质量检查标准 | 实施方案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日 | 周 | 月 | 季 |
| 门、窗、柜、墙面顶、墙面 | 干净、整洁、明亮无尘灰、污迹 | 一次 |  |  |  |
| 室内地面、空间 | 无脚印、无污迹、无水迹、无异味 | 巡回 | 一次清洗 |  |  |
| 所有隔屏板 | 无尘灰、无污迹、水迹 | 巡回 | 一次清洗 |  |  |
| 便池、马桶、水斗、面盆、镜面 | 保洁、干净、无污迹、无污垢、无异味、污水管及下水道畅通 | 巡回 |  |  |  |
| 手纸篓 | 清理、刷洗干净 | 巡回 |  |  |  |

- 电梯保洁

| 项目及内容 | 质量检查标准 | 实施方案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日 | 周 | 月 | 季 |
| 电梯、门表面、内壁、底面、天花板 | 无泥迹、无尘灰、无杂物、视感光亮 | 一次 |  | 一次擦洗 |  |
| 电梯通风口 | 干净、无尘灰、无污渍 | 一次巡回 |  | 一次 |  |
| 楼梯台阶、扶手、栏杆 | 干净、无泥土、无尘灰、无杂物 | 巡回 |  | 一次清洗 |  |
| 花卉盆景 | 盆体干净光洁、盆内无杂物烟蒂 | 巡回 |  |  |  |
| 室内空间 | 空气流通、清晰 | 喷香 |  |  |  |

- 会议室保洁

| 项目及内容 | 质量检查标准 | 实施方案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日 | 周 | 月 | 季 |
| 梯级、地台 | 无积尘、无污渍、无痰迹、无垃圾 | 巡回 | 一次洗刷 |  |  |
| 大厅地坪 | 无脚印、无污渍、无痰迹、无垃圾 | 巡回 | 一次抛光蜡 |  | 一次洗地上蜡 |
| 地毯清洗 | 无脚印、无污渍 |  |  |  | 一次清洗 |
| 玻璃门、窗 | 光亮干净、无尘灰、无印渍 | 巡回 |  |  |  |
| 柱面、墙面、台面、椅子、沙发、灯座及附属设施 | 光亮、整洁、无积尘、无损坏 | 一次 |  |  |  |
| 大花盆、盆景 | 盆体表面光亮保洁，盆内无杂物 | 巡回 |  |  |  |

- 负责本项目的垃圾分类工作，保持垃圾投放点位的环境整洁；熟练掌握垃圾分类知识，做好桶内分类时效。

- 做好辖区内公共区域的消杀工作，并做好记录。

- 负责室内公共区域绿化摆放的管理。

- 根据《上海市生活垃圾管理条例》进行垃圾分类管理，合理设立分类垃圾桶，定时收集和及时清运，无满溢现象。

- 积极完成采购人交办的临时保洁任务。

9.3.4保安

(1) 保安服务设施设备配备情况

保安服务设施设备配备情况

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 1 | 保安室用房 | √ |  |  |
| 2 | 办公设施设备 |  | √ |  |
| 3 | 技防设备 |  | √ |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 |  | √ |  |

保安用品清单

|  | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公室设施设备 | 电话机 | 个 | 1 |
|  | 交接班本 | 本 | 12 |
|  | 水笔 | 支 | 12 |
|  | 烧水壶 | 个 | 1 |
| 技防设备 | 防爆橡胶棍 | 个 | 8 |
|  | 防爆头盔 | 个 | 8 |
|  | 对讲器 | 个 | 2 |
| 个人安防用品 | 保安服（长袖外套） | 件 | 22 |
|  | 保安服（短袖衬衫） | 件 | 22 |
|  | 保安服（大衣） | 件 | 11 |

(2)工作内容

①服务范围：浦东新区道路运输事业发展中心及下属7个管养所

②工作职责：出入管理，巡逻检查，消防管理、车辆管理等。

③总体要求

- 治安管理

负责大楼安全保卫工作，门岗 24 小时值班，根据相关规定对人员、车辆、物品的出入进行严格管理，严禁推销或拾荒等闲杂人员进入。

管辖范围内出现可疑人员，要留心观察，必要时礼貌查问，遇有聚众闹事、寻衅滋事、偷盗、抢劫、行凶、纵火等违法犯罪活动时应立即启动应急预案，并向公安机关和采购人报告，协助迅速平息事件，把损失降到最低限度。

协助采购人和公安部门对各类突发事件进行预防与处理。

- 消防监控管理

建立健全消防、监控责任制，对保安员工定期进行消防和监控设备的操作培训，使之掌握消防和监控设备的基本操作技能。

消防设备设施定期巡视，巡视记录规范完整，发现问题及时报告采购人并向专业单位报修。

制定火警事故及其他应急情况处理预案，保证应急疏散通道畅通无阻。

遇有火情或自然灾害时，执勤人员应判断事态阶段，启动应急预案（果断处置、组织疏散人员），并同时拨打 119、110 等相关部门组织抢救。

积极配和采购人完成消防设施设备的验收事项。

- 车辆管理

做好办公大楼停车车辆管理工作，提供安全有序、文明礼貌、专业的车辆停放管理服务，做好人员安排。

车辆进入管理区域后，应引导车辆停放。出现有固定车位而任意停放、不按规定任意停放、占用消防通道停车等情况时，应及时劝阻，必须 24 小时保证消防通道畅通。

- 巡逻检查

维护采购人公共秩序，当发现有闲杂人员、可疑人员、消防或治安隐患、人员纠纷或任何不安定因素时及时处置并立即上报采购人，情况紧急时可直接向公安机关或消防部门报告。

随时配合门岗、消防监控中心，及时赶赴现场处置突发事件，执勤队员必须树立高度的责任心，在巡查过程中，要注意观察，决不放过任何可疑人员和可疑之处，发现异常情况应及时报告同时记录在案。

④工作时间要求：见9.1 岗位设置一览表

⑤人员自身要求：原则上不超过国家法定退休年龄；须持保安员证上岗，相貌端正，仪表大方，无传染疾病，有多年工作经验。尊重领导，服从安排，爱岗敬业，恪尽职守，遵纪守法，礼貌待人，作风正派，有较强的责任心和服务意识。所有人员要求保守采购人工作秘密，身体素质好，无不良行为记录。

9.3.5 会务

(1) 服务范围：浦东新区道路运输事业发展中心及下属7个管养所

(2) 工作职责：协助物业经理负责项目内部管理及对外接待

(3) 总体要求：

- 综合服务

负责日常各类文件资料打印、邮件收发、文件材料领取与保管；将文件资料分类存档，以便随时翻阅调用；负责文件资料的收发、登记、阅签、清退、整理、归档等；做好登记、签收记录，及时将挂号信等重要信函交给采购人。

- 会务接待

按会议通知单要求做好各项准备工作，对会议室内的设备和环境进行检查，如有损坏立即报修；按会务接待标准，排列桌椅，按操作规程将茶杯、茶叶、话筒等物品摆在桌上；会议期提供茶水添加；做好会议设备的启动准备、结束关闭工作，清洁会场地，服务用品清洗消毒。

(4) 工作时间要求：8小时工作制，有双休

(5)人员自身要求：男/女性，年龄≤45足岁，身体健康，形象端正，普通话标准。

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。

### 11考核管理办法和要求

采购人对中标人进行季度考核。由采购人对中标人履行合同的情况进行检查考核。考核标准根据服务内容、服务期限、服务质量要求、管理要求与服务标准等。

11.1考核形式：由采购人对中标人提供的服务以每三个月为一个周期进行考核。

11.2考核标准：依据考核结果，按得分高低分为合格、不合格 2 个等级。满分100分，考核分为70分及以上为合格，70分（不含）以下为不合格。

11.3奖惩措施

11.3.1考核等级结果是“合格”的，全额拨付当季度物业服务费用。

11.3.2考核等级结果是“不合格”的，要求予以整改，整改完成并经考核为“合格”的，按合同管理支付当季度物业服务费用90%。

11.3.3按要求予以整改后，若再次考核为“不合格”的，自行终止服务合同，由此产生的一切法律后果及所有相关费用由服务单位承担。

11.4质量考核表

| 考核项目 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 门禁 | 着装上岗，风纪严谨，无脱岗 | 不符合标准扣1分/次，不安要求整改扣2分/次 |
|  | 严格出入管理，文明服务 |  |
| 车辆管理 | 车辆停放有序 | 不符合标准扣1分/次 |
|  | 遵守车辆收费规定 |  |
| 突发事件 | 及时处理 | 不符合标准扣2分/次 |
|  | 及时反馈 |  |
| 消防管理 | 消防器材保存完好,没有安全隐患 | 发现隐患扣5分/次 |
| 室外保洁 | 室外垃圾一小时处理 | 不符合标准扣1分/次 |
|  | 室外积水及时扫除 |  |
| 室内保洁 | 卫生间每天循环清洁 | 不符合标准扣1分/次 |
|  | 卫生间用品及时添加 |  |
|  | 指定办公室定时保洁 |  |
| 基础管理 | 台帐齐全 | 不符合标准扣1分/次 |
|  | 台帐齐全 |  |
|  | 定期巡检 |  |
|  | 持证上岗作业 |  |
| 建筑物管理 | 外观完好、整洁 | 不符合标准扣2分/次 |
|  | 建筑零修、急修及时 |  |
|  | 维修质量完好 |  |
| 能耗管理 | 故障及时排除 | 不符合标准扣1分/次 |
|  | 按要求采取节能措施 |  |
|  | 供电正常 |  |
| 日常维修 | 接到保修及时修理 | 不符合标准扣2分/次 |
|  | 修理后回访 |  |
| 人员 | 人员100%上岗 | 缺1岗扣5分 |
| 合计 |  |  |

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13投标报价内容

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括直接人工费（包括基本工资、社会保险费、福利费、培训费）、材料费、管理费、其他、利润、税金等费用。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

13.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

13.6 投标报价组成表

| 项目 |  | 要求 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 含工资、社会保险和按规定提取的福利费 |  |  |
| 2 | 材料费 | 包括保安用品等费用 |  |  |
| 3 | 允许专业分包项目费用 | 电梯维保 |  |  |
| 4 | 保险费用（如有） | 如雇主责任险、公众责任险等 |  |  |
| 5 | 其他 | 投标人认为本表中未能包括的其他必要费用 |  |  |
| 6 | 利润 | 按（1+2+3+4+5）的%计取 |  |  |
| 7 | 税金 | 按国家及上海市规定缴纳 |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、材料经费测算合理。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的；

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

★15.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★15.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。