## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，中标人应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

1.6 本项目若涉及餐饮服务内容，则应满足以下条件：

1.6.1 投标人应按许可范围依法经营；如为学校餐饮采购项目，投标人应具有食品经营方面的资格（资质）。

1.6.2 中标人需负责与有关部门和单位协调，协助配合采购人办理与餐饮服务相关的项目申报、审批、核准、备案许可等手续，为采购人的餐饮服务提供必要的工作条件。

1.7 投标人需在投标文件中承诺，如之前在岗的工作人员经考评符合上岗要求的，原则上应继续留用。

★1.8投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：浦东新区就业促进中心物业管理服务（云台办公楼和7个分中心）

### 3物业基本情况

浦东新区就业促进中心位于浦东新区浦东南路3995号云台办公楼(近云台路口)，除云台办公楼外，同时还有7个分中心，包括：金桥分中心、外高桥分中心、川沙分中心、三林分中心、惠南分中心、康桥分中心、临港分中心。浦东新区就业促进中心是浦东新区人力资源和社会保障局下属事业单位，负责促进就业、扶持创业以及加强职业技能培训等工作，开展职业和创业指导、职业培训、劳动力资源、来沪人员就业、失业保险基金等各类公共就业服务的相关事务性工作，协助做好就业促进和就业创业等政策研究、各类就业补贴资金审核、培训机构（项目）资质初审等具体事务。

具体如下：

(一)云台办公楼

- 云台办公楼坐落位置：上海市浦东新区浦东南路3995号，带电梯办公楼共1栋，建筑总面积：7244.9平方米。其中:办公楼6972.9平方米（多层7层，其中地下1层）。餐厅1处，162平方米。厨房1处，110平方米。

- 院区车辆出入口1个，人行出入口2个。

- 污水管长7米，雨水管长54米。

- 垃圾箱14个。

- 停车场：露天专用停车场1个，露天零散停车位10个。

- 电梯3台，功率17.55千瓦，品牌型号巨人通力，启用时间24小时。

- 配电房变压器2台，容量共16千瓦，品牌型号KYH-10-233，启用时间24小时。

- 生活蓄水池15立方米。

- 消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况每层六个消火栓。

- 智能化系统自动消防喷淋。

- 云台办公楼宇各层功能分布情况

地下1F：设备用房（高低压配电、水泵房）、保安更衣室。

1F：办事大厅、监控室、停车场。

2F、3F、6F、7F：办公室、仓库、会议室、档案室等。

(二)各分中心

- 金桥分中心：新金桥路230号17-5幢，建筑面积883.7平方米。包括：办公室、仓库、会议室、档案室等。

- 外高桥分中心：季景路37号，建筑面积898.74平方米。包括：办公室、仓库、会议室、档案室等。

- 川沙分中心：妙镜路1336号，建筑面积99平方米。包括：办公室、仓库、会议室等。

- 惠南分中心：人民西路45号，建筑面积1499平方米，停车场管理面积900平方米。包括：办公室、仓库、会议室、档案室等。

- 康桥分中心：康沈路858号，建筑面积1230平方米，停车场管理面积300平方米。包括：办公室、仓库、会议室、档案室等。

- 临港分中心：新城西路1号，建筑面积644平方米，停车场管理面积800平方米。包括：办公室、仓库、会议室、档案室等。

- 三林分中心：东书房路629弄8号，建筑面积656.86平方米。包括：办公室、仓库、会议室等。

### 4 招标范围与内容

4.1项目招标范围及内容

云台办公楼：24小时全天候安保（人防，技防）服务；车辆管理；信件收发管理；各科室桶装水管理；24小时设备全系统管理，运行，维护服务。建筑物日常维修、养护、管理，绿化管理，环境卫生与保洁管理，会议管理（包括场地布置，茶水准备，音响，各会议室合理安排，会议引导，环境卫生）等。

7个分中心：建筑物日常维修、养护、管理，公共设备维护、保养，安保管理，车辆管理，绿化管理，环境卫生与保洁管理，会议管理等。

4.2 本项目服务期限：自合同签订之日起1年，具体以合同签订日期为准。

4.3项目背景及现状

云台办公楼内驻场办公人员约260人，金桥分中心驻场办公人员约7人、外高桥分中心驻场办公人员约8人、川沙分中心驻场办公人员约7人、三林分中心驻场办公人员约7人、惠南分中心驻场办公人员约19人、康桥分中心驻场办公人员约11人、临港分中心驻场办公人员约10人。

云台办公楼和7个分中心不定期承接市区两级相关活动及会议任务、来访人员接待，物业需在现场保安、保洁、会务等方面予以充分保障及协助。

### 5 承包方式

5.1 依照本项目的招标范围和内容，采购人按双方约定的服务人数，每三个月向中标人支付管理服务费以外，项目过程中所发生的水电气等能耗等费用均由采购人承担，项目过程中发生的维修材料，保洁材料和工具，保安用品和耗材，绿化材料等都由中标人承担（合同价中已包含）。

| 序号 | 内容 | 提供方 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购人 | 供应商 |  |
| 1 | 公用水电 | √ |  | 包括空调、清洁卫生、生活等各类用水；服务公司办公等各类用电。 |
| 2 | 维修材料 |  | √ | 各类设施设备维修所需的材料，不包含维修工具。 |
| 3 | 保洁材料 |  | √ | 包括环境保洁所需的清洁、洗涤药剂，地面和物体表面擦拭用的消毒剂，地面养护药剂、材料和保洁工具等耗材（耗材品质需可靠有保证）。 |
| 4 | 保洁工具 |  | √ | 包括保洁小工具、尘推、工作警示牌等。 |
| 5 | 保安用品 |  | √ | 包括警棍、盾牌、钢盔、钢又、反光衣等。 |
| 6 | 保安耗材 |  | √ | 包括遮阳大伞、白手套、纱手套、毛巾、雨衣、雨鞋等。 |
| 7 | 绿化材料 |  | √ | 绿化盆景增设、绿化施肥及药水费用、易耗品等。 |
|  | … |  |  |  |

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

7.1.2本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.3 合同履约期间，如发生设备中修、大修和应急维修的，则费用按实结算。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，每三个月按考核结果支付相应合同费用。

| 序号 | 支付时间 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026 年3月30 日前 | 30% |
| 2 | 2026 年6月30 日前 | 25% |
| 3 | 2026 年9月30 日前 | 25% |
| 4 | 2026 年11月30 日前 | 20% |

备注：2026 年11月30 日前支付20%，其中11月支付20%中的8%作为12月的预付结算款，12月底做好预付结算款8%的服务验收。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 岗位设置一览表

- 岗位设置一览表

（1）云台办公楼

| 部门 | 岗位数 | 岗位 | 职责范围 | 服务时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理部 | 1 | 物业经理/主管 | 全面本项目的管理工作 | 周一～周五 8:30—12:00 12:30-17:00 |  |
|  | 1 | 客服 | 来访人员接待，接听客户报修电话，提供会议接待工作，合理安排会议室，会场布置，引导服务，报刊收发，视频，音响管理等。 | 周一～周五 8:30—12:00 12:30-17:00 |  |
| 保洁部 | 3 | 保洁工岗1 | 全面负责 2 楼、6楼，会议室公共区域的保洁工作 | 周一～周五 7:30—11:30 12:30-16:30 |  |
|  |  | 保洁工岗2 | 全面负责大厅，室内、外公共区域、垃圾清理的保洁工作 | 周一～周五 7:30—11:30 12:30-16:30 |  |
|  |  | 保洁工岗3 | 全面负责 3 楼，7楼公共区域的保洁工作 | 周一～周五 7:30—11:30 12:30-16:30 |  |
| 保安部 | 1 | 安保领班 | 全面负责安保的管理工作 | 周一～周五 8:30—12:00 12:30-17:00 |  |
|  | 1 | 门岗1 | 全面负责边门的安全防范，接待外来访客，车辆管理等。须持有保安员证。 | 7天24小时制 |  |
|  | 1 | 门岗2 | 全面负责正门的安全防范，接待外来访客等。须持有保安员证 | 7天24小时制 |  |
| 工程部 | 1 | 维修工1 | 维修领班，工程部的管理工作，负责云台路办公楼及所有分中心水、电的零星常规维修、须持有电工操作证。 | 周一～周五 8:30—12:00 13:30-18:00 |  |
|  | 1 | 维修工2 | （万能工）负责云台路办公楼及所有分中心水、电维修，办公灯具，办公用具维修，机房设备巡查，热泵机组巡查监管，电梯巡查监管，卫生洁具门窗维修，市政排水管道，污水井检查，疏通。须持有电工操作证。 | 周一～周五 8:30—12:00 13:30-18:00 |  |
|  | 1 | 维修工3 | 值班维修工，负责云台路办公楼及所有分中心的水、电的零星常规维修、须持有电工操作证。 | 周一～周五 8:30—12:00 13:30-18:00 |  |
| 绿化部 | 1 | 绿化工 | 全面负责云台路办公楼及所有分中心的花木浇水，施肥 ，除草，养护，培土等工作 | 周一～周五 7:30—11:30 12:30-16:30 |  |
| 后勤部 | 1 | 事务员 | 做好相关的后勤管理工作、布置活动场所等 | 周一～周五 7:30—11:30 12:30-16:30 |  |
| 合计 | 13 |  |  |  |  |

（2）金桥分中心

| 部门 | 岗位数 | 岗位 | 职责范围 | 服务时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁部 | 1 | 保洁工岗1 | 全面负责分中心公共区域的保洁工作 | 周一～周五 7:30—11:30 12:30-16:30 |  |
| 保安部 | 1 | 门岗 | 全面负责边门的安全防范，接待外来访客，须持有保安员证 | 周一～周五 8:30—12:00 12:30-17:00 |  |
| 合计 | 2 |  |  |  |  |

（3）外高桥分中心

| 部门 | 岗位数 | 岗位 | 职责范围 | 服务时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁部 | 1 | 保洁工岗1 | 全面负责分中心公共区域的保洁工作 | 周一～周五 7:30—11:30 12:30-16:30 |  |
| 保安部 | 1 | 门岗 | 全面负责边门的安全防范，接待外来访客，须持有保安员证 | 周一～周五 8:30—12:00 12:30-17:00 |  |
| 合计 | 2 |  |  |  |  |

（4）川沙分中心

| 部门 | 岗位数 | 岗位 | 职责范围 | 服务时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁部 | 1 | 保洁工岗1 | 全面负责分中心公共区域的保洁工作 | 周一～周五 7:30—11:30 12:30-16:30 |  |
| 保安部 | 1 | 门岗 | 全面负责边门的安全防范，接待外来访客，须持有保安员证 | 周一～周五 8:30—12:00 12:30-17:00 |  |
| 合计 | 2 |  |  |  |  |

（5）惠南分中心

| 部门 | 岗位数 | 岗位 | 职责范围 | 服务时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁部 | 1 | 保洁工岗1 | 全面负责分中心公共区域的保洁工作 | 周一～周五 7:30—11:30 12:30-16:30 |  |
| 保安部 | 1 | 门岗 | 全面负责边门的安全防范，接待外来访客，须持有保安员证 | 周一～周五 8:30—12:00 12:30-17:00 |  |
| 合计 | 2 |  |  |  |  |

（6）康桥分中心

| 部门 | 岗位数 | 岗位 | 职责范围 | 服务时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁部 | 1 | 保洁工岗1 | 全面负责分中心公共区域的保洁工作 | 周一～周五 7:30—11:30 12:30-16:30 |  |
| 保安部 | 1 | 门岗 | 全面负责边门的安全防范，接待外来访客，须持有保安员证 | 周一～周五 8:30—12:00 12:30-17:00 |  |
| 合计 | 2 |  |  |  |  |

（7）临港分中心

| 部门 | 岗位数 | 岗位 | 职责范围 | 服务时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁部 | 1 | 保洁工岗1 | 全面负责分中心公共区域的保洁工作 | 周一～周五 7:30—11:30 12:30-16:30 |  |
| 保安部 | 1 | 门岗 | 全面负责边门的安全防范，接待外来访客，须持有保安员证 | 周一～周五 8:30—12:00 12:30-17:00 |  |
| 合计 | 2 |  |  |  |  |

（8）三林分中心

| 部门 | 岗位数 | 岗位 | 职责范围 | 服务时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁部 | 1 | 保洁工岗1 | 全面负责分中心公共区域的保洁工作 | 周一～周五 7:30—11:30 12:30-16:30 |  |
| 保安部 | 1 | 门岗 | 全面负责边门的安全防范，接待外来访客，须持有保安员证 | 周一～周五 8:30—12:00 12:30-17:00 |  |
| 合计 | 2 |  |  |  |  |

说明：投标人的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

说明：投标人的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

物业管理服务设置物业经理负责管理工程部、后勤部、绿化部、保洁部、后勤部及保安部的各项工作。

9.2.2 管理制度

投标人结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成物业管理服务任务，实现物业管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；建立应急预案、规章制度及具体落实计划。

9.2.3 管理团队要求

(1)树立正确的物业管理观念，以“服务至上，客户第一”为管理宗旨，不断提高良好信誉、不断加强科学管理，做好服务工作。

(2)无等级安全事故，无工伤伤亡事故，无因工作不当造成建筑和设备设施严重损坏事故。

(3)无脏乱现象和卫生不洁死角，无严重责任疏漏事故。

(4)优质服务，规范服务，提供方便、及时和舒适的人性化服务，让业主满意。

9.3 各岗位具体服务要求

9.3.1管理部

(1)服务范围：采购人指定的地点

(2)总体要求

1、项目经理受采购人委托，代表采购人，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表采购人与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护采购人的合法权益，并提醒采购人遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

2、项目经理应加强与采购人沟通，如协商同意，可决定为采购人提供力所能及的附加服务，费用另结。

3、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守采购人的规章制度，不可泄露采购人的秘密，其工作同时接受采购人的监督考核。

4、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

5、对采购人日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

6、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向采购人主管部门报告。

(3)工作时间要求：详见岗位设置表

9.3.2保洁部

(1)服务范围：采购人指定的地点

(2)工作职责：大堂内外地面、墙面、走廊门框、电梯轿厢、电梯门、公共通道、窗男女卫生间、（墩布水池、蹲坑、洗手盆、玻璃镜面、排风口、玻璃门、窗等）、茶水间（地面、水池、饮水机）、男女卫生间、公共走廊、茶水间、电梯厅、楼层吸烟室、电梯门上油抛光、电梯按钮、外围地面、落水口、低位外墙墙壁、外墙玻璃、绿化带、标示牌、天台水沟、草坪灯具等清洁工作。

每日按规定时间准时上下班，并根据实际情况灵活并听从领导指示增加相关区域的保洁次数和力度，按照保洁标准对需每日（周）进行保洁的区域进行分段实施，凡是需登梯保洁作业时要注意安全，每次下班前要对保洁用具进行检查清洗并按照规范放在指定的地方，严禁乱丢乱放。上班时间严禁私自外出或做与工作无关的事情。

(3)工作时间要求：详见岗位设置表

9.3.3绿化部

(1)服务范围：采购人指定的地点

(2)工作职责：

①根据采购人要求制定季、月、周绿化养护计划，按计划实施作业。

②保持养护工具干净，定置摆放。

③绿化养护完毕时，料理养护现场，保持绿化周边范围整洁、地面无泥土、杂草及废弃物。

④特殊绿化作业（搬运、割草等）应选择夜间，避免影响日间办公。

⑤植物养护保证无黄叶、无灰尘、无虫害，保持叶面干净、花盆干净、地面干净。

⑥负责绿化垃圾的清理和清运。

(3)工作时间要求：详见岗位设置表

(4)就业促进中心公共区域的绿化清单如下

| 位置 | 植物名称 | 规格（高度） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云台路办公点 | 发财树 | 1.6米 | 10 |
|  | 万年青 | 0.6米 | 26 |
|  | 大榕树 | 1.8米 | 4 |
|  | 夏威夷竹 | 1.7米 | 1 |
|  | 莲叶 | 0.6米 | 6 |
|  | 红掌 | 0.6米 | 4 |
|  | 天堂鸟 | 1.6米 | 1 |
|  | 幸福树 | 1.8米 | 1 |
|  | 水养植物 | 0.5米 | 2 |
|  | 绿宝 | 0.6米 | 1 |
| 金桥分中心 | 绿萝 | 0.4米 | 4 |
| 外高桥分中心 | 绿萝 | 0.4米 | 6 |
| 川沙分中心 | 绿萝 | 0.4米 | 4 |
| 惠南分中心 | 绿萝 | 0.4米 | 8 |
| 康桥分中心 | 绿萝 | 0.4米 | 7 |
| 临港分中心 | 绿萝 | 0.4米 | 3 |
| 三林分中心 | 绿萝 | 0.4米 | 3 |

9.3.4保安部

(1)服务范围：采购人指定的地点

(2)工作职责：维护物业管理区域全天候公共秩序，包括人员出入管理、安全巡视和突发事件处理等。消防管理：消防制度的建立和执行、消防器材的设置、消防队伍的管理等。安全管理：对各单位范围内的安全、保卫、巡逻、夜间配合采购人对业务房进行巡查等，保持站内的安全与宁静。车辆（含停车）管理：规划机动车、非机动车泊位场地，对进出行驶停泊的车辆进行管理，包括出入登记、走向、停泊。对道路行驶指示标志的设置等，使车辆行驶停放有序，车辆管理制度落实。

(3)工作时间要求：详见岗位设置表

(4)保安人员的常用装备、易耗品包含在投标总价内，保安常用装备、易耗品清单如下：

| 序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警棍 |  | 根 | 2 |
| 2 | 白手套 |  | 副 | 200 |
| 3 | 盾牌 |  | 只 | 2 |
| 4 | 钢盔 |  | 只 | 4 |
| 5 | 钢叉 |  | 只 | 2 |
| 6 | 雨衣 |  | 件 | 16 |

9.3.5工程部

(1)服务范围：采购人指定的地点

(2)工作职责：严格按照管理制度、认真、规范做好供电系统、建筑物的管理维护工作。及时处理接报修工作以及发生突发问题时能及时、冷静、准确、有效处理。了解各设备的工作原理和参数设置，发觉设备异常情况，积极及时排除故障，并向上级邻导汇报。做好各类相关记录。做好高配间、生活水泵、防雷检测系统、音响/监控系统、弱电系统、门禁/消费机设备、电脑/复印机设备、报警系统、消防检测系统、电梯、空调系统及建筑物的管理维护等工作。非工作时间出现紧急情况需进行应急维修应及时到场进行应急处理。

每日对各项设备设施提供日常巡视、检查、协助第三方维护及保养保障服务。确保应急指示灯、引路标志、消防装置与器材完好；对维保服务外包的设备，维保全过程安排专人现场跟踪质量监督管理，做好维修记录，保质保量，确保维保服务外包设备安全正常运转。消防系统检测，消防给水系统，洁具，小五金等杂项，各类门/窗等建筑设施。高压配电间设备及各种线缆，各种配电箱、开关箱、控制箱，照明设施、避雷设施等其他强电设备、火灾报警系统。熟练掌握并应用各项操作、保养、维修技能，使设备始终处于良好的工作和技术状态。

(3)工作时间要求：详见岗位设置表

(4)现有设备清单：

1.云台办公楼设备清单

（1）高压配电间

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压配电柜 | KYN-10-13G | 上海广电 | 台 | 2 | 地下室 |
| 2 | 高压配电柜 | KYN-10-60G | 上海广电 | 台 | 2 | 地下室 |
| 3 | 高压配电柜 | KYN-10-43G | 上海广电 | 台 | 2 | 地下室 |

（2）低压配电间

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | SCD-800/10 | 上海广电 | 台 | 2 | 地下室 |
| 2 | 低压配电柜 | GCK | 上海广电 | 台 | 9 | 地下室 |
| 3 | 低压无功率补偿屏 | GCK | 上海广电 | 台 | 4 | 地下室 |

（3）空调循环水泵控制柜

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱柜 | XL-21 | 上海人民电力 | 台 | 2 | 地下室 |

（4）空调循环水泵

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马达 | Y160L-4 | 上海宁永 | 台 | 3 | 地下室 |
| 2 | 马达 | YE3-160L-4 | 伟业电机 | 台 | 1 | 地下室 |

（5）电梯专项设备

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 层站 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乘客电梯 | GPS30K | 7层/7站/7门 | 巨人通力 | 台 | 2 |
| 2 | 乘客电梯 | GPS30K | 8层/8站/8门 | 巨人通力 | 台 | 1 |

（6）中央空调设备

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调 | LSBLGRW490 | 美的 | 台 | 3 | 天台 |

（7）消防设备

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防柜 | QZD-2-1/1 | 上海中航 | 台 | 1 | 地下室 |
| 2 | 消防水泵 | YE2-180M1-2 | SUTE | 台 | 2 | 地下室 |
| 3 | 消火栓 | 10-65-20 | 鲸鱼 | 台 | 36 | 各楼层 |
| 4 | 灭火器 | 干粉 |  | 只 | 107 | 各楼层 |
| 5 | 灭火器 | 二氧化碳 |  | 只 | 53 | 各楼层 |

（8）生活水泵

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵控制柜 | QZD-2-1/1 | 上海中航 | 只 | 1 | 地下室 |
| 2 | 马达 | YE3-112M-2 | WELYE | 只 | 1 | 地下室 |
| 3 | 马达 | Y2-112M-4 |  | 只 | 1 | 地下室 |

（9）电热淋浴器

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热淋浴器 | LEC8001-X3 | 海尔 | 台 | 2 | F2西 |

（10）茶水间热水器

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茶水间热水器 | KS-4OPJS | 德玛仕 | 台 | 2 | F2 F3西 |
| 2 | 茶水间热水器 | DK-90 | 东方电器 | 台 | 1 | F7西 |

（11）新风系统

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新风机 | TH-U | 天安 | 台 | 3 | 各楼层 |
| 2 | 新风机 | GD340S-Y6HK | 富田 | 台 | 2 | 各楼层 |
| 3 | 新风机 | GK9AL-Y6MBK | 富田 | 台 | 5 | 各楼层 |
|  | 风机盘管 | 400-22 |  | 台 | 265 | 各楼层 |

（12）配电箱

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼层配电箱 | XL-2L |  | 只 | 14 | 各楼层 |

（13）监视设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控摄像头 | DS-2CD3347WDV3-L | 海康 | 套 | 81 |  |
| 2 | 视频监控控制柜 | 海康 | 海康 | 台 | 4 |  |
| 3 | 视频监控控制柜 | NVR |  | 台 | 4 |  |

（14）音响设备

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电视机 | 4A70村 | 小米 | 台 | 1 | F7 |
| 2 | 便携式投影仪 | VPL-CH373 | 索尼 | 台 | 1 | F7 |

2.分中心设备清单

（1）报警设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警设备 | PC1832 | 套 | 1 | 金桥分中心 |
| 2 | 报警设备 | PC1832 | 套 | 1 | 外高桥分中心 |
| 3 | 报警设备 | SYSTEM2316 | 套 | 1 | 康桥分中心 |
| 4 | 报警设备 | SUPER238 | 套 | 1 | 临港分中心 |

（2）监控设备

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像头 | DS-2CD3T27EWDV3-L | 套 | 1 | 金桥分中心 |
| 2 | 监控摄像头 | DS-2CD3T27EWDV3-L | 套 | 1 | 康桥分中心 |
| 3 | 监控摄像头 | DS-2CD3T27EWDV3-L | 套 | 1 | 外高桥分中心 |
| 4 | 监控探头 | 海康威视 | 套 | 1 | 临港分中心 |
| 5 | 视频监控设备 | 订制 | 套 | 1 | 川沙分中心 |
| 6 | 视频监控设备 | 订制 | 套 | 1 | 惠南分中心 |
| 7 | 视频监控设备 | 订制 | 套 | 1 | 金桥分中心 |
| 8 | 视频监控设备 | 订制 | 套 | 1 | 康桥分中心 |
| 9 | 视频监控设备 | 订制 | 套 | 1 | 临港分中心 |
| 10 | 视频监控设备 | 订制 | 套 | 1 | 三林分中心 |
| 11 | 视频监控设备 | 订制 | 套 | 1 | 外高桥分中心 |

（3）空调设备清单

| 序号 | 设备名称 |  | 型号和规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 |  | KFR-35GW/1.5P | 格力 | 台 | 1 | 惠南分中心 |
| 2 | 空调 |  | KFR-35GW(35594)Aa-2 | 格力 | 台 | 1 | 惠南分中心 |
| 3 | 空调 |  | 吸顶式FCQ125LV2C | 大金 | 台 | 2 | 惠南分中心 |
| 4 | 空调器 |  | 壁挂式CSPA13KF2/CUPA13KF2 | 松下 | 台 | 1 | 惠南分中心 |
| 5 | 空调器 |  | PCQ125LV2C/RZQ125KMY3C | 大金 | 台 | 1 | 惠南分中心 |
| 6 | 空调 |  | FTXM236VC RXM236VC | 大金 | 台 | 1 | 康桥分中心 |
| 7 | 空调 |  | KFR-120TW(125IS) | 格力 | 台 | 1 | 康桥分中心 |
| 8 | 空调 |  | KFR-50GW(50557)FNBa-A2 | 格力 | 台 | 1 | 康桥分中心 |
| 9 | 空调 |  | KFR-120TW(125IS) | 格力 | 台 | 1 | 康桥分中心 |
| 10 | 空调 |  | KFR-120TW(125IS)BA-2 | 格力 | 台 | 1 | 康桥分中心 |
| 11 | 空调 |  | 挂壁式KFR-35GW/35556FA-2 | 格力 | 台 | 2 | 康桥分中心 |
| 12 | 空调器 |  | 壁挂式CSPA13KF2/CUPA13KF2 | 海尔 | 台 | 1 | 康桥分中心 |
| 13 | 空调器 |  | PCQ125LV2C/RZQ125KMY3C | 大金 | 台 | 1 | 康桥分中心 |
| 14 | 空调器 |  | TXS35HV2C | 大金 | 台 | 1 | 康桥分中心 |
| 15 | 空调器 |  | KFR-50GW/K | 格力 | 台 | 1 | 康桥分中心 |
| 16 | 空调 |  | KFR-35GW/BP3DN8Y | 美的 | 台 | 1 | 临港分中心 |
| 17 | 空调 |  | KFR-35GW（35592）FNDA-A2 | 格力 | 台 | 1 | 临港分中心 |
| 18 | 空调器 |  | 壁挂式CSPA13KF2/CUPA13KF2 | 海尔 | 台 | 2 | 临港分中心 |
| 19 | 空调器 |  |  | 松下 | 台 | 1 | 临港分中心 |
| 20 | 空调 |  | KFR-35GW(35594)Aa-2 | 格力 | 台 | 2 | 外高桥分中心 |
| 21 | 空调 |  | KFR-120TW(125IS)BA-2 | 格力 | 台 | 2 | 外高桥分中心 |
| 22 |  | 空调 | 吸顶式FCQ125LV2C | 大金 | 台 | 2 | 外高桥分中心 |
| 23 |  | 空调器 | 壁挂式CSPA13KF2/CUPA13KF2 | 海尔 | 台 | 2 | 外高桥分中心 |
| 24 |  | 空调器 | PCQ125LV2C/RZQ125KMY3C | 大金 | 台 | 2 | 外高桥分中心 |
| 25 |  | 空调器 | 日立柜机RAP/C-A72KH | 日立 | 台 | 1 | 外高桥分中心 |
| 26 |  | 空调器 | 日立挂机RAS/C-A50HH | 日立 | 台 | 1 | 外高桥分中心 |
| 27 |  | 空调器 | 日立柜机RAP/C-A72KH | 日立 | 台 | 1 | 外高桥分中心 |
| 28 |  | 空调器 | FCY125CQV2C | 大金 | 台 | 2 | 外高桥分中心 |
| 29 |  | 空调器 | 日立挂机RAS/C-A50HH | 日立 | 台 | 1 | 外高桥分中心 |
| 30 |  | 空调器 | FTXG50JV2C/RXG50JV2C | 大金 | 台 | 1 | 川沙分中心 |
| 31 |  | 空调器 | KFR-50GW/03GCC122P | 海尔 | 台 | 2 | 川沙分中心 |
| 32 |  | 空调器 | 松下 | 松下 | 台 | 1 | 川沙分中心 |
| 33 |  | 空调器 | 壁挂式 CSPA13KF2CUPA13KF2 | 松下 | 台 | 1 | 金桥分中心 |
| 34 |  | 空调器 | FVXG50KV2CW/RXG50KV2C | 大金 | 台 | 1 | 三林分中心 |
| 35 |  | 空调器 | KFR-35GW/03GCC121.5P挂机 | 海尔 | 台 | 1 | 三林分中心 |

9.3.6后勤部

(1)服务范围：采购人指定的地点

(2)工作职责：保持服务人员应有的仪表仪容，严格遵照工作流程做好宾客的接待及安排会务工作，做好各项会务交接工作。

按要求提供会议室、接待场所的热水瓶、茶杯、小毛巾、纸巾盒、会议桌椅、台布等用品；迎候与会人员，提供倒茶水、递送小毛巾等服务；及时清洗消毒和保管接待用品，定期消毒话筒等；迎送上级领导和重要宾客；完成办公中心重要会议和重大活动服务保障任务；做好会议室、接待场所的布置和服务保障工作；人员上岗前应进行培训，培训内容包括法律法规、职业道德、岗位业务知识等，培训合格后方可上岗。根据工作要求，认真、负责、仔细、积极地完成各项工作，在服务期间和场所内，应积极配合做好卫生保洁工作，作为美化环境和气氛烘托之用。

(3)工作时间要求：详见岗位设置表，具体工作时间分配按采购人实际要求进行。

以上服务人员未经采购人同意不得擅自到服务范围以外的任何区域活动。各工种（各工作点）具体要求：统一着装，仪表整洁，操作规范，用语文明，微笑服务。

9.4物业管理服务要求

（一）一般要求

- 项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

- 项目经理应加强与业主方沟通，如协商同意，可决定为业主方提供力所能及的附加服务，费用另结。

- 物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。

- 各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

- 对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

- 执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。

- 对外包服务和外来施工的监管：

（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；

（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；

（3）告知相关注意事项；

（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；

（5）及时向业主方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；

（6）作业结束参与验收，并做好记录。

（二）建筑物日常维修、养护、管理

办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。

1.大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

（三）公共设备维护、保养（设备定期专业维修产生费用另计）

公共设备维护、保养的范围：保安监控、消防监控、中央空调机房、计算机机房、电梯机房、电梯、泵房、锅炉、配电房、二级生化、给排水、复盖面办公区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

1. 给排水、供水系统：

(1)建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

(2)节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

(3)保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

(4)保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染（应明确水箱清洗及其费用是否包含在内）；

(5)定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

(6)保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

(7)停水预先通知业主及用户，以便做好安排。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验；未经机关管理中心许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。

2.电梯系统：

(1)根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行管理方案。

(2)电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养。

(3)健全电梯设备档案及修理记录；做（安排）好电梯安全年检工作（应明确年检费用是否包含在内）。

(4)保持电梯轿厢（包括厢内）、井道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁。

(5)保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理。

(6)密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。

服务标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯出现故障，接到报修后专业维修人员应在10分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。

3.机电、照明及自动化系统管理：

(1)对办公楼(区)供电系统高、低压电器设备、明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

(2)建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

(3)供电和维修人员持证上岗。并配主管电气工程师。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。

(4)保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

(5)停电限电事先出通知、以免用户措手不及。

(6)对临时施工工程有用电管理措施。

(7)发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

(8)负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。

(9)确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

(10)负责办公楼（区）楼音源、服务器、喇叭正常使用及维修保养工作。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼(区)灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织写字楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

4.消防系统：

(1)对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；二氧化碳等灭火系统进行日常管理和养护维修。

(2)按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。

(3)负责对消防水电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯在火灾时应维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次；控测器至少每三年进行一次清洗除尘；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。

5.中央控制室管理规定

(1)中控室实行每日24小时人员值班、监控。

(2)控制非必要人员进入中控室。

(3)保证各控制相、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。

(4)每班检查一次各类信号是否正常并做记录。

(5)出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。

(6)中控室的清洁由值班人员负责。

服务标准：按保养计划进行维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内，物业工程部主管每年按设备运行情况制订下一年度中修、大修计划。中控室设备故障维修一般不超过2小时。

6.空调系统运行维护

(1)集中空调系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修。

(2)建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

(3)根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期检查冷却塔电机、变速箱、布水器及其它附属设备，每年至少清洗、维护保养冷却塔一次；定期检查循环泵、冷却泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养；定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加(除)湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；每二年至少除锈漆刷漆一次；定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求；根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求；压力表、真空仪、传感器等测量装置按规定周期送计检局校验；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备(如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等)进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；空调系统出现运行故障后，维修人员应在10分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100％。

（四）安保管理要求与服务标准

提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：

- 全天候负责区域内正门、边门、区域通道、围墙、办公区域1号楼、2号楼、楼内餐厅及公共走道交通及24小时保安、巡逻、值勤。

- 办公楼（区域）来人来访人员通报、登记、证件检查等。

- 积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度。

- 贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

- 坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

- 定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查。积极开展防盗、防火宣传。

- 保安巡逻范围包括区域的公共道路、绿地带、设备用房和各办公楼的各楼层。

- 处理各种突发事件。

- 实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。

- 定期巡视、试验、维修、更新消防器材和设备，指定有关人员负责保养、维修和管理。

- 建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

- 保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒等装备。

服务标准：建立办公楼（区域）传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境，严格证件登记，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。重点、要害部位每小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。（如对保安人员岗位设置有要求的则应明确，保安人员的常用装备、易耗品是否包含在内也应明确）

（五）车辆管理

- 制定停车使用条例，停车管理规定。

- 外来车辆进出辖区办理登记手续、记录车牌号码、进出时间。

- 进入辖区停放的车辆，必须停放在划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。

- 进入辖区的车辆应注意汽车的清洁，严禁鸣笛，限速5公里／小时行驶。

- 保安队员严格执行车辆出入规定。

- 保安队员若发现车辆门、窗没关好，速找车主提醒注意。

服务标准：确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。

（六）公共绿地和室内绿化、摆花的养护和管理

- 专业的绿化管理，每天烧水，修剪养护树木、花草等，行使正常的养护和管理工作。

- 浇水、修剪的范围包括小区内的公共草坪、树木，定期做养护草木工作。

- 提供时花、苗木、盆栽及室内绿化、摆花等服务（应列出时花、苗木、盆栽及室内摆花等要求与数量）。

- 草皮杂草每周巡查拔除，做到每平方米不多于5裸杂草。

- 拾除草坪、花丛内纸屑、果皮等杂物。

- 绿篱、树木。

(1)修剪绿篱做到平整圆滑，造型优美，修剪下的枝叶应立即清除。

(2)绿篱、树木春、夏两季每两个月施肥一次，秋冬两季每3个月施肥一次，使用复合肥保征长势旺盛。

7.乔灌木、花卉。

(1)每月巡查，及时修剪枯枝、病虫枝、下垂妨碍观瞻和活动的枝条，修剪下的枝叶要立即清除。

(2)每3个月施肥一次，施用复合肥料，保证长势旺盛。

8.室内盆栽。

及时修剪枯枝、残技，保持室内盆栽常绿不败，有条件则按季节和需要进行定时更换。

9.植保。

(1)提倡生化物防治、人工防治，使用农药必须以不伤害人体健康为前提，尽量使用高效低毒的农药。

(2)在使用农药时，必须做好人员保护措施，必须在晴朗无风的天气一次完成，喷药后4小时内下雨的，则待天晴后重喷。（农药费用应当包含在报价中）

(3)使用小型喷雾器或手动喷雾器，避免药液扩散，影响他人健康。

(4)上述工作每次完成后，应即时予以记录备案。

服务标准：花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，修剪后高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。室内时花、苗木、盆栽及室内摆花等应按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

（七）环境卫生与保洁管理（保洁易耗品包括卫生间易耗品包含在内）

- 请专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

- 楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

- 区域垃圾实行分类收集（有机垃圾、无机垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

- 及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

- 对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

- 对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

- 定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

- 将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

- 对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。

- 清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

- 擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、休息室、餐厅等内的桌、椅台面、文件柜等家具。

- 定期清扫各楼天台、设备机房等部门。

- 清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液、洁瓷精。抹净各类洁具等工作。

- 定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

- 定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

- 按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。

- 保持大楼原有的建筑风貌，每年做一次外墙的清洗工作，使物业持久如新。

- 办公室的保洁。

服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

绿化带及水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

电器设施 灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施 保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

垃圾中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显无污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

（八）垃圾清运、处理

1.垃圾清运、处理分为：生活垃圾（有机、无机、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

2.垃圾清运、处理的范围分为：

(1)办公楼之日常办公垃圾

(2)办公楼之日常生活垃圾

(3)餐厅等之日常垃圾

(4)建筑垃圾

(5)公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾

3.垃圾清运、处理工作分为：

(1)每天定时清运、处理2次。

(2)将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

（九）污水管理

- 区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

- 为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。

服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。

（十）会议服务

1、为办公楼（区域）内举办的各类会议、活动提供服务

(1)会场布置、会议材料复印、发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。

(1)视频、音响保障。

(2)会议期间开水供应及相关服务

(3)会议后会场整理、保洁服务

服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，做好会议室的音响服务，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。（要说明每年会议规模、频次、服务要求等）

（十一）餐厅管理

- 保证水（上、下水）、电、煤、气、中央空调正常供应及其维修工作。

- 负责餐厅内部营运以外的门口、餐厅外墙等保安、保洁工作。

服务标准：要求餐厅在使用后及时打扫、清运餐厅垃圾，餐厅垃圾不得过夜。餐厅桌椅、地面整洁无油腻，餐厅卫生符合卫生管理要求（见卫生管理要求）。

（十二）卫生管理

- 灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。

- 科学有效地进行卫生消毒。

服务标准：灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准；定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

（十三）收发服务

- 建立收发中心，传递报刊、杂志、信件派发送至每一部门信箱。

- 代叫速递公司。

- 提供订票、订报、订饮用水等服务。

服务标准：报刊、杂志、信件派发及相关服务及时、准确、有记录。

（十四）公共关系管理

- 主动联系本办公楼（区域）水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。

- 主动联系本办公楼（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。

- 制作材质好、外观美的名牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与办公区域整体设计相呼应。

服务标准： 对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

（十五）前期介入

- 详细审阅、熟悉所有办公楼（区）的设计图纸，并从物业管理及用户角度对物业管理提出专业管理意见、改进方案。

- 迅速熟悉办公楼（区）机电设备系统、楼宇智能化管理系统、网络系统、IT基础设施的性能、规格、造型、布置提出专业管理意见和建议。

- 详细了解业主的目前物业状况，并从物业管理及用户角度提出专业意见和改进方案。

- 对业主提供的图纸、资料、档案等提出专业意见和建议。

- 制订进驻验收标准及物业接收计划，草拟工作日程并调配工程人员按工程进度及质量标准逐步进行验收。

服务标准：迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供业主所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务。

（十六）档案管理

- 建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

- 健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

- 建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

- 所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。

9.5档案管理

- 建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

- 健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

- 建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

- 所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

### 11考核管理办法和要求

考核为季度考核，由采购人组织实施。考核标准如下：

| 序号 | 标准内容 | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 物业服务管理 |  |  |  |
| 1 | 员工分类统一着装、行为规范。 | 2 |  |  |
| 2 | 工作中未出现重大失误，影响业主形象或造成较大经济损失。 | 5 |  |  |
| 3 | 按要求委派符合岗位资格要求的人员在本物业管理服务区域设立专门机构负责物业的日常管理工作。 | 5 |  |  |
| 4 | 根据法律法规的规定及本物业的实际情况开展物业管理服务，编制物业管理服务方案、年度管理服务计划、年度维修养护计划。 | 5 |  |  |
| 5 | 保证从事本物业管理服务项目的人员具备相应的职业资格和应有的素质，做好从业人员有关政治素养方面的审核。 | 5 |  |  |
| 6 | 做好物业管理区域内各项节能管理工作，对服务人员进行节能管理专业培训，加大节能管理力度。 | 5 |  |  |
| 7 | 及时向业主通报本物业管理服务区域有关物业管理服务的重大事项，稳步提升物业管理服务质量。 | 3 |  |  |
| 8 | 各岗位人员数量满足日常服务需求，未因人员不足导致服务质量下降。 | 2 |  |  |
| 二 | 业主服务管理 |  |  |  |
| 1 | 24小时受理业主诉求并记录、业主咨询答复率100%。 | 2 |  |  |
| 2 | 值班记录完整、有投诉处理记录、投诉处理及时率100%，对业主有关物业服务的意见和建议有措施、有反馈。 | 5 |  |  |
| 3 | 满意率调查结果、整改措施及改进结果向业主书面反馈。 | 2 |  |  |
| 4 | 在年底前向业主提交物业管理服务年度总结报告。 | 2 |  |  |
| 三 | 标识管理 |  |  |  |
| 1 | 设有消防、安全疏散标识、环境提示标识、警示标识、禁烟标识。 | 2 |  |  |
| 四 | 共用部位管理 |  |  |  |
| 1 | 合理规划，无违章搭建现象，使用符合建筑设计要求，无擅自改变用途现象，屋面、门、窗、楼梯、通道等无破损和乱堆放现象。 | 2 |  |  |
| 五 | 装饰装修管理 |  |  |  |
| 1 | 按规定审核装饰装修方案，办理施工批准手续和装饰装修人员登记。监督装修垃圾定点堆放，定时清运。 | 2 |  |  |
| 2 | 每日巡视检查装饰装修现场，及时劝阻和制止违规行为；制止无效的，应报告有关部门并做好书面记录。 | 2 |  |  |
| 六 | 设备机房管理 |  |  |  |
| 1 | 设备机房门口应有机房类别及管理标识，保持门窗、锁具完好、有效。 | 2 |  |  |
| 2 | 值班及非工作人员进出设备机房记录、交接班记录、设施设备运行、巡检、操作记录清晰完整。 | 2 |  |  |
| 3 | 设备机房无渗漏、无积水，设备表面无积尘、无锈蚀，机房内应按规定配置消防、通风、应急照明、并防止小动物等进入设施，机房整洁、无杂物堆放。 | 2 |  |  |
| 4 | 未发生过重大管理责任事故。 | 2 |  |  |
| 七 | 强电系统管理 |  |  |  |
| 1 | 停、送电严格执行操作票制度。 | 2 |  |  |
| 2 | 安全警示牌配置齐全。 | 2 |  |  |
| 八 | 弱电系统管理 |  |  |  |
| 1 | 中控室实行24小时值班制度，监控设备显示时间准确。 | 2 |  |  |
| 2 | 监控录像图像清晰完整，按规定时间保存备查。 | 2 |  |  |
| 九 | 消防系统管理 |  |  |  |
| 1 | 消防设施设置平面图、火警疏散示意图按幢设置在楼层明显位置。 | 2 |  |  |
| 2 | 消防安全隐患及时整改。 | 2 |  |  |
| 3 | 动火作业手续齐全，现场开工确认、监管和清场工作记录齐全。 | 2 |  |  |
| 十 | 电梯系统管理 |  |  |  |
| 1 | 准用（合格）证、年检证明、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。 | 2 |  |  |
| 2 | 对电梯维保单位的作业实施监督管理。 | 2 |  |  |
| 十一 | 给排水系统管理 |  |  |  |
| 1 | 给排水系统设备完好、运行正常，设备巡视检查、维修养护记录完整。 | 2 |  |  |
| 2 | 通道、地下室、设备机房及车库无积水和浸泡现象。 | 2 |  |  |
| 十二 | 秩序维护管理 |  |  |  |
| 1 | 管理区域主出入口实行24小时值班、对出入人员、车辆和物品实行管理。 | 2 |  |  |
| 2 | 安全监控系统、门禁系统正常运行。 | 2 |  |  |
| 3 | 协助或独立处理管理区域内的应急性事件。 | 2 |  |  |
| 4 | 做好本物业管理区域的安全生产和事故防范工作，对从事本物业的从业人员进行安全操作培训，遵守有关环境保护和职业健康管理职责要求。 | 2 |  |  |
| 5 | 根据要求，采取详细的事故防范措施，制定应急预案，并组织演练，避免发生安全事故，若发生安全事故，在采取应急措施的同时及时向业主报告，保护好现场、协助做好处置工作。 | 2 |  |  |
| 十三 | 停车场管理 |  |  |  |
| 1 | 车辆行驶路线设置合理、规范，机动、非机动车辆停放有序。 | 2 |  |  |
| 2 | 停车场定期巡视检查，记录完整。 | 2 |  |  |
| 3 | 疏导交通堵塞，发生交通事故应协助处理。 | 2 |  |  |
| 十四 | 环境卫生管理 |  |  |  |
| 1 | 明确卫生范围、流程、频次、效果等服务标准。 | 3 |  |  |
| 分数合计 |  | 100 | 0 |  |

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13投标报价内容

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括管理费、人工、维修材料，保洁材料和工具，保安用品和耗材，绿化材料等费用。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

13.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

13.6 投标报价组成表

| 项目 |  | 要求 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 含工资、社会保险和按规定提取的福利费 |  |  |
| 2 | 办公费用 | 包括办公设备等费用 |  |  |
| 3 | 材料费 | 包括工具、材料、耗材等费用 |  |  |
| 4 | 保险费用（如有） | 如雇主责任险、公众责任险等 |  |  |
| 5 | 其他 | 投标人认为本表中未能包括的其他必要费用 |  |  |
| 6 | 利润 | 按（1+2+3+4+5）的%计取 |  |  |
| 7 | 税金 | 按国家及上海市规定缴纳 |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、材料经费测算合理。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的；

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

★15.1小型、微型企业的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为小型、微型企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★15.3供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。