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1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。
1.2 供应商提供的服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。
1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。
1.4供应商对所提供的货物和服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。
★1.5供应商提供的服务必须符合国家强制性标准。
1.6本项目如涉及软件开发，则开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。供应商向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由供应商承担全部责任。
1.7响应供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。
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2.1 项目背景及现状
“浦东新区看守所、拘留所迁建工程”（以下简称“迁建工程”）可行性研究报告已于2023年9月获发改委批复。项目建设地点位于新区宣桥镇1-03a、1-05a地块，主要是由被羁押人员用房，收押及家属会见用房，民警办公和公安机关业务技术用房、民警生活及附属用房，武警用房，配套用房和地下车库组成。项目总建筑面积138632㎡，其中看守所建筑面积115755㎡、拘留所建筑面积10631㎡、武警用房建筑面积2746㎡、地下建筑面积约9500㎡。
根据《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第17部分:监管场所》(DB31/T329.17-2019)、公安部《关于推进智慧监管建设的指导意见》《智慧监管建设技术指南》、市公安局《关于全面推进“智慧监所”建设的实施意见》、《上海公安智慧监所建设标准》等文件要求，结合实际需求以及当下生物识别技术、物联网技术、视频智能分析等技术手段，着眼于管、防两方面，以现代信息技术为支撑，建成覆盖整个监管场所的网络互联互通、信息资源共享、标准规范统一、应用功能完备的公安监管场所信息化体系。
浦东新区监所信息化建设项目开工日期依据“浦东新区监所迁建工程”项目的实施进度择期开工，暂定开工时间为2027年4月，预计工期12个月，暂定竣工时间为2028年5月（含试运行及验收时间）。审计计划暂定2028年5-6月完成全部审计材料并申报审计，暂定2028年12月初完成全部审计清算工作，以上时间计划节点为暂定，具体实施中以实际推进进度为准。
2.2 项目磋商范围及内容
浦东新区看守所、拘留所迁建工程范围的被羁押人员用房，收押及家属会见用房，民警办公和公安机关业务技术用房、民警生活及附属用房，武警用房等。
2.3 本项目服务期限为：自合同签订起至浦东新区监所信息化建设工程项目审计清算完毕。
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3.1 依照本项目的磋商范围和内容，成交供应商以全包的方式实施项目承包。
3.2 本项目不允许分包。
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4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。
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5.1 结算原则
5.1.1本项目合同结算价以审计价为准，供应商的成交价和结算下浮率（如果有）不变，实际工作量以采购人或第三方按照磋商文件规定的验收标准核定为准。
5.2 支付方式
5.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和成交供应商合同签订后，按下款要求支付相应的合同款项。
5.2.2 分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：
（1）合同签订后30日内，支付合同金额30%的预付款；
（2）浦东新区监所信息化建设工程项目竣工验收结束后30日内，采购人向成交供应商支付合同金额的20%；
（3）浦东新区监所信息化建设工程项目审计结束后30日内，根据项目决算审计报告金额支付剩余款项；
5.3成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
5.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
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《入侵报警系统工程设计规范》
《视频安防监控系统工程设计规范》
《出入口控制系统工程设计规范》
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
《智能建筑工程质量验收规范》
《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》
《看守所建设标准》
《讯问同步录音录像系统技术要求》
《智能建筑设计标准》
《综合布线系统工程设计规范》
《数据中心设计规范》
《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》
《安全防范工程技术标准》
《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
《公安监管场所安全防范与信息管理系统技术要求》
《公安监管场所信息交互终端》
《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》
各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
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7.1 工作目标与总体要求
7.2 本项目磋商内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。
服务内容一览表（工作量清单）
	序号
	服务内容
	具体要求
	备注

	1
	监所综合安防系统设计
	对监所内音视频监控系统、可视对讲及求助系统、公共广播系统、数据安全防护系统、AB门防脱逃系统进行设计。
	

	2
	监所管理应用系统设计
	对监所综合实战应用、在押人员流水牌系统、智能人脸点名、智能提讯会见系统、监所警务应用系统、监所警务公开系统、物品管理系统、智能交互终端系统、被监管人员医疗服务系统、监所电化教育系统、家属会见系统、谈话录音录像系统、执法办案提审系统等信息系统设计。
	

	3
	监所指挥决策系统设计
	对监所信息展示系统、监所督导会商系统设计。
	

	4
	监所信息化基础设施设备设计
	对监所建筑内机房、计算机网络、电话、综合布线、350兆数字集群以及外线设计。
	

	5
	其他附属配套设施设计
	对武警入住监所所需配套的附属设施设计
	

	6
	质量要求
	投标人应编制并提交组织方案，对本项目设计在设计各阶段的组织结构、人员配备、工器具配备、进度计划、质量控制、安全控制等作出说明。
应包含(不限于)以下内容：
（1）人员配备及组织
（2）进度计划和控制措施
（3）质量控制措施
（4）安全控制措施
（5）服务承诺
	


说明：此表所列内容为本次磋商核心工作内容，供应商不得缩减。
7.3具体服务内容
本项目建设内容主要包括监所安全防范系统、监所智能管理系统、监所指挥决策系统、监所信息化基础设施设备及其它附属配套设施。具体如下：
（1）监所综合安全防范系统。通过在监所出入口、提讯室、律师会见室等区域以及走道、电梯等公共区域配置音视频监控、可视对讲求助、公共广播、数据安全防护、AB门防脱逃等系统，全方位筑牢监所安全防控体系。
（2）监所管理应用系统。搭建监所综合实战应用、在押人员流水牌系统、智能人脸点名、智能提讯会见系统、监所警务应用系统、监所警务公开系统、物品管理系统、智能交互终端系统、被监管人员医疗服务系统、监所电化教育系统、家属会见系统、谈话录音录像系统、执法办案提审系统等信息系统，实现监所日常管理、执法审讯、出所医疗、律师会见等监所相关业务全流程、智能化管理。
（3）监所指挥决策系统。在看守所、拘留所指挥中心和各监区分控室，监所信息展示系统、监所督导会商系统（包含指挥和应急视频会议系统）等，实现各监区监视视频会商。
（4）监所信息化基础设施设备。在看守所、拘留所等建筑内的机房内配置机柜、UPS供电、精密空调等设施设备，保障机房设备安全运行并实时对机房环境进行监控；将公安信息网、视频传输网、互联网、政务外网等业务网络引入监所，在监所内完成各网络布线；在办公室、谈话室、提讯室等区域部署有线电话，并将350M警用无线网络在监区范围内完成覆盖。
（5）其它附属配套设施。主要包括武警入住监所所需配套的附属设施。
（6）质量要求。需通过项目中期专家验收、相关目合同验收、竣工验收及审计。
7.4人员及设备要求
7.4.1本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。
人员配备一览表
包件：
	序号
	岗位名称
	建议配置岗位人数
（最低要求）
	基本要求
	备注

	1
	设计项目负责人
	1
	具备电气或自动化相关专业高级工程师及以上任职资格，提供任职资格、专业、学历、年龄、类似工作经验等
	

	2
	技术负责人
	1
	具备电气或自动化相关专业高级工程师及以上任职资格，提供任职资格、专业、学历、年龄、类似工作经验等
	

	3
	电气专业设计人员
	6
	具有电气相关专业中级技术职务任职资格及以上人员不少于2名，提供任职资格、专业、学历、年龄、类似工作经验等；
	

	4
	建筑专业设计人员
	2
	具有建筑专业中级技术职务任职资格及以上人员不少于2名，提供任职资格、专业、学历、年龄、类似工作经验等；
	

	5
	造价专业设计人员
	2
	具有技术经济专业中级技术职务任职资格及以上人员不少于2名，提供任职资格、专业、学历、年龄、类似工作经验等
	

	
	合计
	12
	
	


说明：1、投标人须在上传的磋商文件中填报项目负责人相关信息，并附项目负责人身份证复印件以及磋商文件要求的资质（若有），材料提交要求以磋商文件具体规定为准，确保响应文件有效。

7.5设计报告及提交成果要求
7.5.1设计报告要求
本项目设计范围应根据批复的建设方案确定，包括但不限于以下内容：
完成浦东新区监所信息化建设项目设计，包括监所综合安防系统、监所智能管理系统、监所指挥决策系统、监所信息化基础设施设备以及其他附属配套设施设计，需提供详细的初步设计图纸。
7.5.2提交成果要求
（1）《浦东新区监所信息化建设项目》设计图，白图8份，装订为A3样式，并加盖设计单位成品输出公章；
（2）包含最终交付成果的电子文件光盘1份，文本文件为Word格式，图纸文件为CAD样式.dwg后缀。
7.6工作进度
根据采购人总体计划，本项目拟于合同签订后正式启动，成交供应商按相关进度要求执行，合同签订后 30 天内完成工程设计工作。
7.7相关工作要求
成交供应商提供的服务包括完成本招标项目设计所有工作量和提供全套设计文件及相关配合工作及服务，主要包括：
（1）绘制方案设计图
（2）绘制施工图
根据磋商文件要求，绘制本项目的施工图纸，涵盖工作量清单、系统架构图、设备布局明细表、设备布置示意图、设备安装祥图、通信系统架构图、线缆敷设路由图等；
（3）设计变更
（4）设计技术交底
（5）解决施工中的设计技术问题
（6）参加竣工验收
（7）施工现场后续服务
（8）协助监理单位和业主编制竣工文件
（9）协助业主进行项目审计
（10）成交供应商应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。成交供应商不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于成交供应商及成交供应商的所有雇用人员。
7.8知识产权要求
1）供应商应保证响应文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若供应商使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由供应商负责。
2）成交供应商未经采购人许可，不得将中标方案成果整体用于其他相同或类似项目的投标和设计（专利权除外）。
3）本项目涉及的有关保密信息，其中已经拥有知识产权的归原所有人所有；本项目实施中产生的知识产权归采购人所有。
4）在设计合同有效期间及以后3年内，未经业主方的书面同意，成交供应商不得泄露建设单位与本项目、本工程、本设计合同有关的保密资料。
[bookmark: _Toc497211605][bookmark: _Toc242456291]8安全文明作业要求
8.1供应商及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。
8.2 成交供应商在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。
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9.1 项目管理要求
9.1.1 供应商在磋商阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在成交后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，成交供应商不得自行调整管理方案或更改管理措施。
9.1.2 根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求成交供应商管理人员调整管理时间或更改管理措施时，成交供应商应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，成交供应商需提出增加费用预算和依据，经由采购人确认后由采购人承担。
9.1.3 成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
9.1.4 成交供应商需建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。
9.1.5 本项目所用材料、制品、设备等均需符合相关技术规程、规范要求。
9.1.6 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由成交供应商负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。
9.2 项目考核办法
若因设计问题造成本项目未一次性通过相关验收程序而需要整改的。采购单位有权出具项目设计整改通知书。首次整改扣除本项目合同金额的1%，二次扣除3%，三次扣除5%，扣除金额在最后一笔结算的时候扣除，若有第四次整改，则采购人有权终止合同，并要求成交供应商就所造成的损失进行赔偿。
[bookmark: _Toc497211607][bookmark: _Toc242456293]10保密要求
10.1 成交供应商应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。成交供应商不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于成交供应商及成交供应商的所有雇用人员。
10.2如果采购人或成交供应商提供的内容属于保密的，应签订保密协议，采购人、成交供应商双方均有保密义务。
10.2.1明确专门机构和工作人员，负责采购项目保密管理工作。
10.2.2明确保密责任和人员分工，建立文件材料管理、向国际联网的站点（互联网）提供或发布信息及其他信息公开的保密审查等各项保密管理制度，落实采购项目业务工作与保密工作同步开展。
10.2.3相关文件材料向国际联网的站点（互联网）提供、发布或其他方式信息公开、提供给第三方前，应书面告知采购人拟发布（提供）文件材料的网站或渠道、文件材料种类和内容、时间节点、发布（提供）目的等信息，并得到采购人相关材料已经过信息公开保密审查并属于主动公开的文件材料，同意公开的书面确认（须具备签名、日期和公章）。未经采购人书面确认，不得以任何方式公开采购项目文件材料或将采购项目文件材料提供给第三方。明确知悉并理解采购项目文件材料中以灰色背景突出显示的文本或标题以灰色背景突出显示的图片（表格）属于不宜公开内容；任何情况下，不得以任何方式公开采购项目材料内明确不宜公开的内容。
10.2.4明确知悉并理解提供给采购人的材料可能上传至国际联网的站点（互联网）主动公开。落实材料保密审查，保证所提供的材料中不包含国家秘密、工作秘密或敏感信息。应对商业秘密等其他不宜公开内容最大限度作隐蔽处理；确属无法隐蔽的，应在材料中以灰色背景突出显示不宜公开内容的文本或图片（表格）的标题。
10.2.5根据采购人要求，提供所有拟参加项目人员的背景资料，对拟参与采购项目的人员进行审查、开展保密教育并组织签订保密协议。保密协议内容应征求采购人意见，并向采购人提供协议的副本等相关资料。采购人根据审核情况有权提出人员变更要求。
10.2.6参加项目人员严格保守在工作中所涉及的国家秘密、警务工作秘密和各类敏感信息。
10.2.7参加项目人员不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏、泄露在工作中涉及的国家秘密、警务工作秘密和各类敏感信息；严禁将公安机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；严禁将工作中涉及的相关合作内容及实施规划透露给无关人员。
10.2.8参加项目人员应服从采购人的安排，依照有关法律、法规和协议规定工作，不得将工作过程中接触到的文件材料（包括内部发文、各类通知及会议记录等）内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料，不得从事其他与合作无关的工作。
10.2.9参加项目人员如需使用公安信息网，应认真学习和严格遵守公安信息网使用相关规定，严禁“一机两用”。不得将从公安信息网上获得的警务工作相关信息透露给无关人员；严禁私自下载、拷贝计算机内的各类信息；不得擅自携带保管涉及项目建设内容的各类载体；严禁将公安信息系统的程序、账号口令等泄露给无关人员。
10.2.10参加项目人员不得带领无关人员参加项目或进入采购人办公场所。
10.2.11不得泄露在工作中接触到的公安机关科研、发明、装备1器材及其技术资料等信息；参加项目人员不得发表涉及合作过程中涉及的技术文档和论文，未经采购人同意，不得将合作具体内容或项目案例进行演示或宣传。
10.2.12参加项目人员不得泄露采购人咨询的项目内容、技术措施、目的效果等信息，严格保管调研报告、技术参数等各类文件、材料。
10.2.13参加项目人员在采购各流程环节中应严格保守国家秘密、警务工作秘密和各类敏感信息，严格保管采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明等材料。
10.2.14参加项目的人员原则上最低服务期限为1年。
10.2.15参与该采购项目的人员接受采购人的保密管理。
10.2.16参加项目人员因服务期满或中途离岗的，不得泄露所知悉的国家秘密、警务工作秘密和各类敏感信息。
10.2.17接受采购人就该采购项目的保密工作检查（调查）。
10.2.18发生国家秘密、警务工作秘密或有关敏感信息泄露的，参加项目人员应立即向采购人报告并提交具体书面报告，积极协助采购人及有关保密部门进行查处。
10.2.19落实保密法律法规和相关规范性文件规定明确的其他保密管理要求。
10.2.20未充分履行保密责任而造成失泄密或敏感信息泄露，须承担法律责任，并赔偿甲相应经济损失；构成犯罪的，将依法追究刑事责任。
10.2.21对本协议的任何修改，必须采取书面形式，并有双方法定代表人（或委托授权人）签字。
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[bookmark: _Toc490037251][bookmark: _Toc497747038][bookmark: _Toc242456295][bookmark: _Toc497211611]11磋商报价依据
11.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）、项目现场条件等。
11.2磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务（如果有）、管理要求与标准及考核要求等。
11.3服务内容一览表（工作量清单）说明
11.3.1服务内容一览表（工作量清单）应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
11.3.2采购人提供的服务内容一览表（工作量清单）是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许供应商对服务内容一览表（工作量清单）内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各供应商应认真了解采购需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，应以服务内容一览表（工作量清单）为准。
11.4岗位设置说明
11.4.1 岗位设置应与磋商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
11.4.2 采购人提供的岗位设置是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各供应商应自行认真踏勘现场，了解采购需求。供应商如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，供应商不得对岗位设置中的岗位类别和数量进行缩减。
[bookmark: _Toc490037252][bookmark: _Toc497747039][bookmark: _Toc242456296][bookmark: _Toc490037253]12磋商报价内容
12.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除采购需求中另有说明外，磋商报价（即磋商总价）应包括实施过程中所包含的所有费用。
12.2 磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险，其费用视作已分配在磋商报价明细表内单价或总价之中。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价。
12.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。
12.4 供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写《磋商报价一览表》及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。
[bookmark: _Toc242456297]13磋商报价控制性条款
13.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
13.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
13.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★13.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理： 
13.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；
13.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的。
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无
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15.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加磋商的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
15.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
15.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
15.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
15.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc29310][bookmark: _Toc25538][bookmark: _Toc242456301]16促进残疾人就业
[bookmark: sendNo]16.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _GoBack]16.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。
