## 一、说明

### 1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4供应商对所提供的货物和服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

★1.5供应商提供的服务必须符合国家强制性标准。

1.6响应供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2磋商范围与内容

2.1 项目背景及现状

为使浦东新区公共排水管道养护工作进入常态化、长效化管理，防止管道损坏，杜绝严重堵塞排水管道设施等重大事件的发生，确保暴雨不积水，保证排水管道的畅通。新区供排水中心开展2026年排水管道检测工作，拟采用CCTV（闭路电视）、声呐等手段对浦东新区公共排水管道养护质量进行抽检和考核。

2.2 项目磋商范围及内容

2026年区管排水管道养护质量抽检拟采用 CCTV、QV、声呐等手段对浦东新区区管管道、南汇排水公司污水管道等直管设施养护情况进行抽查检测和考核。具体检测内容为：2026.7-2027.6养护的排水管道，每月检测1次，共12个月。每月检测95条，全年1140条段。每条段主干管抽查40米，每段雨水主管按6段连管检测，每条连管按整段检测。行业监管排水管道养护质量抽检拟采用 CCTV、声呐等手段对各相关街镇的行业监管排水管道设施养护情况进行抽查检测和考核。具体检测内容为2026.7-2027.6养护的排水管道，每月检测1次，共12个月。每月检测49条,共588条段，每条段主干管抽查40米，每段雨水主管按6段连管检测，每条连管按整段检测。

2.3 本项目服务期限为：暂定自2026年7月1日至2027年6月30日，具体以合同签订日期为准。

### 3承包方式

3.1 依照本项目的磋商范围和内容，成交供应商以包质量、包工期、包安全的方式实施项目承包。

3.2 本项目不允许分包。

### 4合同签订方式

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 5结算原则和支付方式

5.1 结算原则

5.1.1本项目合同结算价以审计价为准，供应商的成交价和结算下浮率（如果有）不变，实际工作量以采购人或第三方按照磋商文件规定的验收标准核定为准。

5.2 支付方式

5.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和成交供应商合同签订后，按下款要求支付相应的合同款项。

5.2.2 分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）合同签订后，支付合同金额30%的预付款；

（2）成交供应商完成检测工作量的50%，采购人向成交供应商支付检测费用支付至合同金额的50%。

（3）成交供应商完成所有检测项目且项目通过验收后，甲方视财政资金到账情况，向乙方支付剩余款项。最终根据新区生态环境局三年全覆盖审计结果，多退少补。

5.3成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

5.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 6适用技术规范与规范性文件

《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令（第393号）

《上海市公共排水管道设施维护检查办法》

《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）

《城市地下管线探测技术规程》

《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31/T444-2022）

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》(CJJ68-2016)

《上海市水务局关于进一步强化本市排水管道设施养护监督管理工作的通知》沪水务〔2013〕158号

《关于施行进一步加强浦东新区排水管道设施养护管理工作的实施方案的通知》浦环保市容〔2013〕614号

《上海市水务局关于进一步强化本市排水管道设施养护监督管理工作的通知》沪水务（2018）178号

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 7磋商内容与要求

7.1 工作目标与总体要求

7.2 本项目磋商内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

服务内容一览表（工作量清单）

| 序号 | 抽检对象 | 管道 | 工作量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每段检测长度（米） | 条段 | 检测长度 |  |
| 1 | 新区供排水中心直管排水管道 | 主干管 | 40 | 1116 | 44640 | 每月抽检93条，共1116条段 |
|  |  | 连管 | 1段 | 4560段 | 4560段 | 连管按段检测 |
| 2 | 南汇排水公司污水管道 | 主干管 | 40 | 24 | 960 | 每月抽检2条，共24条段 |
| 3 | 各相关镇、管委会等 | 主干管 | 40 | 588 | 23520 | 每月抽检49条，共588条段 |
|  |  | 连管 | 1段 | 2352段 | 2352段 | 连管按段检测 |
| 备注： | 1.检测内容为2026.7-2027.6养护的管道，每月检测1次，共12个月。 2.每条段主干管抽查40米；每段雨水主管按6段连管检测，每条连管按整段检测。 3.主管一般采用声呐检测，连管采用CCTV检测或QV检测（不包括管道封堵费用）。 |  |  |  |  |  |

说明：此表所列内容为本次磋商核心工作内容，供应商不得缩减。

7.3具体服务内容

7.3.1排水管道功能性检测

（1）排水管道检测，原则采用声呐检测或电视检测（包括QuickView（管道潜望镜）、CCTV（闭路电视）等电视检测设备）；对采用QuickView（管道潜望镜）设备进行的检测，必须结合量斗，拍照记录量斗的量测结果，照片注明路段后存入工程成果的光盘内；

（2）窨井内积泥淤积情况调查；

（3）按照技术规程编写检测报告；

（4）成交供应商因道路交通、施工等原因无法进行检测的，可提出变更检测路段要求，未检测路段的费用在中标金额中扣除；

（5）采购人指定成交供应商对排水管道检测进行的复检，内容和要求同上。

7.3.2排水管道检测技术要求

排水主管检测以声呐和QuickView（管道潜望镜）检测作为主要实施手段，排水连管检测以QuickView（管道潜望镜）、CCTV（闭路电视）设备实施。所有检测视频要求做到：自地面上拍摄看板，到地面参照物，至管道内部是完整的、不间断。

（1）声呐检测：

有条件进行声呐检测的主管必须首先采用声呐检测，遇特殊情况不能完成的须及时报告委托单位得到认可改用QuickView（管道潜望镜）检测，QuickView（管道潜望镜）检测需同时配合量斗。

（2）QuickView（管道潜望镜）检测：

检测视角与管道走向平行，QuickView（管道潜望镜）镜头中心控制在管道中心位置。

检测连管时需进行双向拍摄，即从管道的两端分别拍摄。

（3）CCTV检测（闭路电视）检测：

在上述检测方法无法检测的情况下，可辅以CCTV（闭路电视）检测。排水管道CCTV检测图像必须真实、准确反映客观事实，合格率为100%；摄像检测显示器显示必须自动更新从电缆校准点到摄像头聚焦点之间的距离记录，以米为单位精确到0.1米。测量电缆长度的精度必须达到±1%，最大误差不能超过0.3米。必须配备精密的CCTV检测设备，且结构坚固，密封良好，能在-10°C至+50°C的气温条件下和潮湿的环境中正常工作，宜配有防爆系统和防水系统；摄像头高度可自由调整，应满足管道结构性检测的摄影要求；爬行器的车轮直径大小或者轴间距可根据被检测管道的大小进行更换或调整；灯光强度能调节；检测设备须具备距离计数功能，电缆计数测量仪最低计量单位为0.1m，精度误差不大于0.3m或±1%；电缆长度120米时，爬行器的爬坡能力应大于5度。

7.3.3检测报告内容及要求

检测工作结束后应编写检测报告书，检测报告包含但不限于以下内容：

（1）项目概况：项目的依据、实际被检管段的平面位置图、目的和要求、项目的地理位置、地质条件、检测时天气和环境、开竣工日期、项目主要参与人员的基本情况、实际完成的工作量等。

（2）排水管道检测成果清单、沉积状况纵断面图、管段状况评估表、检查井检查情况汇总表、整改建议。

（3）排水管道检测成果表。

（4）技术措施：各工序作业的标准依据、采用的仪器和技术方法；

（5）所有检测报告光盘中的管段检测录像编号需与报告中示意图、缺陷描述的编号相对应。

（6）检测报告中需附检测范围管道示意图，要求包含以下信息：井位编号（与检测图像对应）；井位周边参照物（建筑门牌号码、电线杆编号等）；管道长度、流水方向；标注存在问题的管道，并且对缺陷简易描述；

（7）应注明存在问题及处理措施。

7.4人员及设备要求

供应商拟派的项目经理、专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳四金），且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

7.4.1本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

人员配备一览表

包件：

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置最低岗位人数 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 1. 具有工程检测专业或类似专业的工程师及以上职称证书； 2.有承担过同类工程项目的实践经历、且不得同时兼有其他项目检测负责任务。 |  |
| 2 | 主要检测人员 | 5 | 1.从事一定年限的下水道检测工作经验。 |  |
| 3 | 驻现场检测组其他人员 | 2 | 1.具备检测工作经历。 |  |
| 备注：1、表中人员应为本单位职工，需提供承诺函（格式自拟）； 2、表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。 |  |  |  |  |

7.4.2设备要求

设备材料配备一览表

| 序号 | 设备名称 | 建议配置设备数量 （最低要求） | 单位 | 建议品牌 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 简易工具如：竹片、钢带、反光镜、量泥斗、量泥杆、通沟球（环）、激光笔等； | 1 | 套 |  |  | 自有或租赁 |
| 2 | 电视检测设备 | 1 | 套 |  |  | 自有或租赁 |
| 3 | 声呐检测设备 | 1 | 套 |  |  | 自有或租赁 |
| 4 | QuickView管道潜望镜 | 1 | 套 |  |  | 自有或租赁 |
| 5 | 检测所需的其他设备等。 | 1 | 套 |  |  | 企业自报 |

注：上表中的机械，成交供应商需在成交后一个月内提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如购买 发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。

### 8安全文明作业要求与应急处置要求

8.1 安全文明作业要求

8.1.1 供应商及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

8.1.2 在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，供应商应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。若违反规定而造成的一切损失和责任由成交供应商承担。

8.1.3 成交供应商在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

8.1.4 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，成交供应商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议；组织开展安全生产检查。

8.1.5 各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

8.2 应急处置要求

8.2.1 成交供应商须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

8.2.2 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

8.2.3 与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，成交供应商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

8.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

8.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

8.2.6 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

8.2.7 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。

### 9管理要求

9.1供应商在磋商阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在成交后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，成交供应商不得自行调整管理方案或更改管理措施。

9. 2 根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求成交供应商管理人员调整管理时间或更改管理措施时，成交供应商应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，成交供应商需提出增加费用预算和依据，经由采购人确认后由采购人承担。

9. 3 成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

9. 4 成交供应商需建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

9. 5 本项目所用材料、制品、设备等均需符合相关技术规程、规范要求。

9. 6 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由成交供应商负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

### 10保密要求

10.1 成交供应商应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。成交供应商不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于成交供应商及成交供应商的所有雇用人员。

## 四、报价须知

### 11磋商报价依据

11.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）、项目现场条件等。

11.2磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务（如果有）、管理要求与标准及考核要求等。

11.3服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）说明

11.3.1服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.3.2采购人提供的服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许供应商对服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各供应商应认真了解采购需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，应以服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）为准。

11.4岗位设置说明

11.4.1 岗位设置应与磋商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.4.2 采购人提供的岗位设置是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各供应商应自行认真踏勘现场，了解采购需求。供应商如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，供应商不得对岗位设置中的岗位类别和数量进行缩减。

### 12磋商报价内容

12.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除采购需求中另有说明外，磋商报价（即磋商总价）应包括检测服务费、检测设施使用费、检测配套的各项措施(如技术措施、交通配合、维护管理措施等)、成果报告编制费、档案编制管理费、其他伴随费用（如有）这一系列过程中所包含的所有费用。

12.2 磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险，其费用视作已分配在磋商报价明细表内单价或总价之中。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

12.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

12.4 供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写《磋商报价一览表》及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

### 13磋商报价控制性条款

13.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

13.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★13.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

13.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

13.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的。

13.4.3供应商不得对岗位设置中的岗位类别和数量进行缩减的。

### 14其他

无

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

15.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加磋商的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与磋商资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

15.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16促进残疾人就业

16.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。