# 第二章项目招标需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：镇域道路养护

### 3 项目地点

项目地点：浦东新区北蔡镇域范围内。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

北蔡镇域内自管20条段道路（具体详见后附）及附属设施养护、绿地养护及上述内容的清扫保洁服务以及地杰人行天桥，洒水车和遮挡探头树木修剪等服务。（详细应以提供的招标养护清单为准，现场状况以现场实际踏勘为准）（注：此项目涉及道路均是镇管道路，由于规划较早，造成人行道及道路较窄，两侧小餐饮及门店垃圾量较多，清扫保洁难度较大，90%道路无法实行机械作业，保洁作业环境有别于街道，投标人可先行实地勘察）

4.2 项目招标范围及内容

本道路综合养护作业项目范围：具体养护工程量详见工作量清单表。

4.3本项目服务期限为合同签订后1年，暂定起讫日期自2026年12月1日至2027年11月30日，具体以合同签订为准。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2 分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

养护经费每月结算一次，先服务，后支付。每月第15个工作日前根据中标人所开具的服务费发票，将上个月的服务费汇入中标人账户，项目产生的扣款将根据年度考核平均分，在最后一笔养护费用中予以扣除。

7.3中标人因自身原因或施工质量不符合要求造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

（1）《城市道路管理条例》(1996)

（2）《上海市城市道路管理条例》（2007）

（3）《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2006 J 528-2006）

（4）《上海市工程建设规范城市道路养护技术规程》（DG/TJ08-92-2013）

（5）《城市道路路面预防性养护技术规程》（2013）

（6） 《道路人行道设计和施工质量验收规范 第1部分：道路人行道设计要求》（DB31/436.1-2009）

（7）《道路人行道设计和施工质量验收规范 第2部分:道路人行道施工质量验收要求》（DB31/T 436.2-2009）

（8）《城市道路掘路修复技术规程》（SZ-G-D0302007）

（9）《道路声屏障结构技术规范》（DG/TJ08-2086-2011）

（10）《城市道路养护维修作业安全技术规程》（DG/TJ08-2183-2015）

（11）《城市道路路名牌》（DB31/T 416-2008）

（12）《城市桥梁养护技术规程》（DG/TJ08-2145-2014）

（13）《桥梁结构检测技术规程》（DG/TJ08-2149-2014）

（14）《上海城市桥梁限载标准》（SZ-C-E02-2007）

（15）《中华人民共和国水污染防治法》（2008）

（16）《城镇排水与污水处理条例》（2014）

（17）《上海市防汛条例》（2010年修正）

（18）《上海市排水管理条例》（2010年修正）

（19）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）

（20）《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

（21）《上海市绿化条例》（2015）

（22）《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-0702-2011）

（23）《园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）

（24）《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）

（25）《行道树养护技术规程》（DG/TJ08-2105-2012）

（26）《行道树栽植技术规程》（DG/TJ 08-54-2014）

（27）《花坛、花镜技术规程》（DG/TJ 08-66-2016）

（28）《花坪建植和养护技术规程》（DG/TJ 08-67-2015）

（29）《立体绿化技术规程》（DG/TJ 08-75-2014）

（30）《绿化植物保护技术规程》（DG/TJ 08-35-2014）

（31）《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》

（32）《绿化市容专用轮式电动作业机具安全技术规范》（DB31/T923-2015）

（33）《城市市容和环境卫生管理条例》（中华人民共和国国务院令第101号）

（34）《上海市市容环境卫生责任区管理办法》

（35）《城市道路和公共场所清扫保洁管理办法》

（36）《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》（沪府令83号）

（37）《城市道路清扫保洁质量与评价标准》（DJJ/T126-2008）

（38）《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》（DB 31/T 524-2011）

（39）《上海市城市道路清扫保洁作业规范》

（40）《上海市市容环境卫生管理条例》

（41）《上海市建设工程文明施工管理规定》

（42）《上海市建设工程文明施工标准》

（43）《中华人民共和国突发事件应对法》

（44）《中华人民共和国安全生产法》

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 设施量清单

9.1.1镇域道路及附属设施清单量

| 序号 | 道路名称 | 道路及附属设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水泥混凝土路面 | 沥青混凝土路面（主干道15年以下） | 沥青混凝土路面（次干道15年以下） | 沥青混凝土路面（一般道路5年以下） | 沥青混凝土路面（一般道路15年以下） | 沥青类路面（不分等级） | 非机动车道 | 预制人行道板 | 彩色预制块 | 侧石 | 平石 | 人行道隔离护栏 | 路名牌 | 钢筋混凝土桥 | 路灯 |
|  |  | 万㎡ | 万㎡ | 万㎡ | 万㎡ | 万㎡ | 万㎡ | 万㎡ | 万㎡ | 万㎡ | 万m | 万m | 100m | 100套 | 千㎡ |  |
| 1 | 陈春东路 |  |  |  | 0.4788 | 1.074 |  |  | 0.4296 | 0.1596 | 0.223 | 0.223 | 4.39 |  |  |  |
| 2 | 陈春路（顾全路-锦绣路、绿林路-沪南路） |  |  | 1.3473 |  |  |  |  | 0.5815 |  | 0.1626 |  | 6 |  |  |  |
| 3 | 陈春路（锦秀路-绿林路） |  |  |  |  | 0.422 |  |  |  | 0.2683 | 0.1051 | 0.1051 |  |  |  |  |
| 4 | 莲安东路（莲溪路-北新路） |  |  | 0.4147 |  |  |  |  | 0.4307 |  | 0.1276 | 0.1276 |  | 0.02 |  |  |
| 5 | 鹏春路 |  |  |  |  | 0.1726 |  |  |  | 0.1111 | 0.0324 | 0.0324 |  |  |  |  |
| 6 | 杨高北路以西0.85地块 | 0.8275 |  |  |  | 1.0594 |  |  |  | 0.8691 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 五星村道2(五星路～西中路) | 0.352032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |
| 8 | 莲振路（西中路～沪南路） | 0.415296 |  |  |  |  |  |  |  | 0.3708 | 0.927 |  |  | 0.02 |  |  |
| 9 | 泵站路 | 0.3884 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0866 |  |  |  |  |  |
| 10 | 镇中心路（华夏西路-绿科路） |  |  |  |  |  | 1.071 |  |  | 0.4284 | 0.1428 | 0.1428 | 3 |  |  |  |
| 11 | 艾南路 |  |  |  | 0.3169 |  |  |  |  | 0.1630 |  | 0.0905 |  |  |  |  |
| 12 | 莲荣路（五星路-陈春东路） |  |  |  | 0.2137 |  |  |  |  | 0.0995 |  | 0.0402 | 1.42 | 0.04 |  |  |
| 13 | 莲林路（绿科路-莲振路） | 0.1758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0198 |  |  |  |  |
| 14 | 华春路 |  |  |  |  |  | 1.1198 |  |  | 0.4665815 | 0.1866 | 0.1866 |  |  |  |  |
| 15 | 华鹏路 |  |  |  |  |  | 1.1898 |  |  | 0.4249455 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |
| 16 | 华润路 |  |  |  |  |  | 2.8377 |  |  | 1.1765 | 0.4747 | 0.4747 | 2.06 |  |  |  |
| 17 | 东书房路 |  |  |  |  | 0.243555 |  |  |  | 0.1081 | 0.027641 |  |  |  |  |  |
| 18 | 绿川2-3地块幼儿园区域街坊道路 |  |  |  | 0.36426936 |  |  |  |  |  | 0.09106734 | 0.09106734 |  |  |  |  |
| 19 | 南新二路（陈春路-锦绣路） |  |  |  | 0.31353 |  |  |  |  | 0.22395 | 0.08958 | 0.08958 |  | 0.1 |  |  |
| 20 | 锦尊路（成山路-华润路） |  | 1.1325 |  |  |  |  |  |  | 0.13125 |  |  |  |  |  |  |
|  | 汇总 | 2.159028 | 1.1325 | 1.762 | 1.20839936 | 1.897555 | 6.2183 | 0 | 1.0122 | 4.841527 | 2.62368834 | 1.57034734 | 12.48 | 0.2 | 0 | 0 |

9.1.2园林、环卫清单量

| 序号 | 道路名称 |  | 园林 |  |  |  | 环卫 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大树 | 中树 | 小树 | 二级绿地 | 三级绿地 | 三级道路人工清扫路面 | 三级道路人工保洁 | 三级道路责任保洁 | 机械冲洗 | 50米垃圾箱保洁 |
|  |  |  | 株 | 株 | ㎡ | ㎡ | 千㎡ | 千㎡ | 千㎡ | 公里 | 只 |
| 1 | 陈春东路 |  | 64 |  | 1596 |  | 17.124 | 17.124 | 5.95 |  | 45 |
| 2 | 陈春路 |  | 205 |  |  | 4230 | 13.473 | 13.473 | 4.25 |  | 33 |
| 3 | 陈春路（锦秀路-绿林路） |  | 300 |  |  |  | 4.22 | 4.22 | 2.683 |  | 24 |
| 4 | 莲安东路（莲溪路-北新路） |  | 81 |  |  | 13474 | 4.147 | 4.147 | 1.53 |  | 9 |
| 5 | 鹏春路 |  | 110 |  |  |  | 1.726 | 1.726 | 1.1111 |  | 8 |
| 6 | 杨高北路以西0.85地块 |  | 159 |  |  | 13757 | 18.869 | 18.869 | 8.6911 |  | 20 |
| 7 | 五星村道2(五星路～西中路) |  | 18 |  |  |  | 2.34688 | 2.34688 | 0.9933 |  | 24 |
| 8 | 莲振路（西中路～沪南路） |  |  | 167 |  |  | 8.8992 | 8.8992 | 3.262 |  | 18 |
| 9 | 泵站路 |  |  |  |  |  | 3.884 | 3.884 |  |  |  |
| 10 | 镇中心路（华夏西路-绿科路） |  |  |  |  | 2142 | 10.71 | 10.71 | 4.284 |  | 15 |
| 11 | 艾南路 |  |  |  | 1086.5760 |  | 4.7990 | 4.7990 | 1.304 |  | 18 |
| 12 | 莲荣路（五星路-陈春东路） |  |  | 61 | 554 |  | 0.1236 | 0.1236 | 0.04944 |  |  |
| 13 | 莲林路（绿科路-莲振路） |  |  |  |  | 315 | 3.1320 | 3.1320 |  |  |  |
| 14 | 华春路 |  | 466 |  |  | 2799.48 | 18.66 | 18.66 |  | 0.933 | 38 |
| 15 | 华鹏路 |  | 424 |  |  | 2549.67 | 20.376 | 20.376 |  | 0.849 | 34 |
| 16 | 华润路 |  | 502 |  |  | 5482.14 | 40.141 | 40.141 |  | 2.325 | 92 |
| 17 | 东书房路 |  | 17 |  | 217 |  | 3.481 | 3.481 |  |  | 2 |
| 18 | 绿川2-3地块幼儿园区域街坊道路 |  |  |  |  |  | 3.6 | 3.6 |  |  | 18 |
| 19 | 南新二路（陈春路-锦绣路） |  | 93 |  | 165.4 |  | 5.34 | 5.34 |  |  | 18 |
| 20 | 锦尊路（成山路-华润路） |  | 120 |  | 3164.7 |  | 12.6375 | 12.6375 |  |  | 2 |
|  | 汇总 | 0 | 2559 | 228 | 6783.676 | 44749.29 | 197.68918 | 197.68918 | 34.10794 | 4.107 | 418 |

9.1.3其他附属设施清单量

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 遮挡探头树木修剪 | 对遮挡探头的树木进行额外修剪 |
| 2 | 地杰人行天桥 | 地杰人行天桥的保洁服务 |
| 3 | 地面洒水 | 服务时间6个月（5-10月期间地面洒水。），服务地点北蔡区域陈春路、陈春东路、莲溪路、莲安东路、北中路、新陈路、绿科路、下南路、博华路等路段的洒水服务 |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.2 日常养护工作基本要求

9.2.1 项目管理要求

（1）投标人的养护方案、技术措施、施工程序等，应符合相关质量、环境要求。

（2）中标人应严格按国家、上海市有关规定进行养护维修及运行管理，并无条件地接受采购人、项目监理单位、审计单位等对项目质量、进度、造价、安全、现场文明施工等方面的监督管理。

9.2.2市政道路及附属设施养护要求

9.2.2.1保洁作业要求

(1)清扫保洁范围内每日至少普扫二次，其余时间巡回保洁，保持绿地干净整洁。

(2)路面和绿化带等应保持完好清洁、无污迹、积尘、“牛皮癣”等。

(3)保洁时间内应有保洁人员进行巡回保洁，维持道路清洁。

(4)清扫保洁工具应摆放整齐，保洁范围内有工具房的应存放在工具房内，保洁垃圾车、小水车不得横向占道，保洁垃圾车装载垃圾时，应覆盖密闭。

(5)清扫保洁人员应穿着统一的行业工作服，保持衣冠整齐，且佩戴工牌号，有明显所属单位标志，夜间作业应佩戴反光安全标志。

(6)清扫保洁人员应小心执扫，控制扬尘，避免妨碍行人，非普扫时间尽可能不使用大扫把，特殊情况除外。

(7)早7：00前完成普扫及隔夜垃圾的清理，下午1.30前完成门店垃圾定时定点清运，巡回保洁至下午17：00，特殊情况另行通知。

(8)废物箱保洁质量要求：箱体周围要清洁，箱内垃圾定时清，箱体松动、损坏及时报修，保洁车辆整洁、完好。收集车应定时定点、按规定收集。

(9)垃圾收集驳运质量要求：定时定点收集清道垃圾，无吊挂、无撒落、无漏收，确保作业场所整洁，按规定倾倒或集中，不乱倒，任何季节不得焚烧垃圾。

(10)应急要求：应急处理道路上产生的突发事件，如果道路上运输渣土、垃圾、黄沙、石子的车辆大面积散落污染、一旦发现，2小时内组织力量突击进行铲、扫、冲洗，以确保道路整洁；冬季下雪后，组织好早班人员进行铲雪，以确保车辆行人安全；夏季台风、暴雨期间，组织好人员清除窨井沟眼边树枝等垃圾，确保排水畅通。

9.2.2.2道路及附属设施养护要求

(1)对道路附属设施（道路护栏、路名牌、桥名牌以及桥梁护栏、隔离墩和反光立杆）定期巡查保养，保持设施清洁。

9.2.3绿化地养护要求

（1）树木生长：绿地内无枯枝死树残柱，树形完整饱满，定期按规定对行道树进行修剪。

（2）病虫害防治：病虫害防治及时，有效，无明显新生病虫害现象。

（3）杂草控制：杂草拔除及时，无大型野草、无缠绕性、攀援性杂草。

（4）防台防汛工作：树木支撑规范，牢固，树木无倾斜；台风后无倒伏现象；遇到险情抢险及时。

9.2.4市政道路小修养护要求

（1）养护公司每季度的前一个月25日之前上交下季度小修工作计划。

（2）养护公司每月25日上交当月小修工作报表和决算。

（3）采购人根据养护公司上报计划，结合当前养护现状下达每季度实物量工作计划。

（4）每月的20％实物量养护小修计划通过两个途径确定：① 依据公司每月25日前上报的下月养护小修计划；② 依据当月巡视及领导布置等情况确定小修计划。

（5）小修计划工作量范围不包括道路、桥梁、下水道和附属设施的日常养护工作，原则要求人行道40平方以上、车行道20平方以上。

（6）每月按照《城市道路养护技术规范》对养护公司每月完成情况进行验收，完成率须达到100%。如因为天气、节假日等不确定因素没有完成的则相应顺延。

7.4人员及设备要求

7.4.1.人员要求

（1）遵守法律、法规、政策和规章制度，无违法犯罪记录。吃苦耐劳、作风严谨，无不良记录及不良嗜好；

（2）政治合格、品行良好、责任心强，真心希望从事公益事业、热心协助网格化管理；

（3）身体健康，无残疾、无传染性疾病；

9.5 管理要求

根据上海市浦东新区北蔡镇人民政府相关要求执行。

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1 （1）遵守法律、法规、政策和规章制度，无违法犯罪记录。吃苦耐劳、作风严谨，无不良记录及不良嗜好；

（2）政治合格、品行良好、责任心强，真心希望从事公益事业、热心协助网格化管理；

（3）身体健康，无残疾、无传染性疾病；

（4）投标人拟派的以下管理人员和技术作业工人，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

10.1.2 管理人员配备要求

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别与要求 | 数量要求 | 提供材料 | 可提供的其他材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 市政专业二级建造师或以上 | 1 | 职称证书扫描件 | 若具有相关培训证明可在投标文件中提供 |
| 2 | 项目副经理 | 项目副经理 | 市政专业建造师或工程师或以上 | 1 | 职称证书扫描件 |  |
| 3 | 其他专业技术人员 | 技术负责人 | 市政专业工程师或以上 | 1 | 职称证书扫描件 |  |
|  |  | 安全员 | 安全员证 | 1 | 职称证书扫描件 |  |
|  |  | 内业资料员 | 资料员证 | 1 | 职称证书扫描件 |  |
|  |  | 质量员 | 质量员证 | 1 | 职称证书扫描件 |  |
|  |  | 施工员 | 施工员证 | 1 | 职称证书扫描件 |  |
| 备注：1、表中人员应为本单位员工，提供在职承诺或证明材料； 2、表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。 3、投标人须在上传的投标文件中填报项目负责人相关信息，并附项目负责人身份证复印件以及采购文件要求的资质（若有），材料提交要求以招标文件具体规定为准，确保投标文件有效。 |  |  |  |  |  |  |

10.1.3现场一线主要劳动力配置配备要求

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 最低配置数量 | 提供其他材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一线劳动力 | 养护工 |  | 70 |  |  |

备注：表中一线劳动力投标人可承诺在中标后项目实施前配置到位，并在项目实施期间缴纳社保。

10.2 设备要求

（1）本项目所有材料由成交供应商自行解决，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。

（2）本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由成交供应商负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

（3）响应供应商在投标时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况。

（4）为提高养护工程质量和服务水平，成交供应商应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件。供应商须提供养护机械配置承诺书（详见“投标文件格式”中《养护机械配置承诺书》）。

本项目中设备材料要求（但不仅限于）详见下表。

设备材料配备一览表

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路况巡视车 | 辆 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 2 | 路面清扫车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 3 | 洒水冲洗车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 4 | 垃圾清运车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 5 | 压路机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 6 | 铣刨机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 7 | 切割机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 8 | 灌缝机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 9 | 7座或7座以上车辆 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 10 | 工程抢险车 | 辆 | 按需 |  | 自有或租赁 |
| 11 | 其他应急设备及物资 |  | 若干 |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中的机械，响应人应作出承诺，若有可提供相关证明材料复印件。成交后一个月内则须提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。

### 11 安全文明作业及应急处置要求

11.1 安全文明施工措施与要求

11.1.1 承包商必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。承包商应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

11.1.2 建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.3 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，承包商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

11.1.4凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.5 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.6 严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.7 如养护施工过程中发生重特大安全事故，承包商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。

11.1.8 创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。凡施工过程中可能产生扬尘的环节，必须采用降尘措施控制扬尘。

11.1.9 开展多方面的共建联建活动；开展文明样板路创建活动，已创建的合同标段须保持既有创建成果。

11.2 应急处置要求

11.2.1突发应急事件是指突然发生影响道路标志标线相关设施设置安全的事件，包括灾害气象事件（冰雪、迷雾、大风、暴雨、地震、海啸等）、重大交通事故、火灾爆破等，投标人应急工作主要如下：

（1）建立完善的突发应急事件保障体系，实行企业法人负责制，统一指挥。

（2）中标人应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应发包人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

（3）建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

（4）组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于15人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

（5）定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

（6）与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

（7）与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。

（8）按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

（9）定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

（10）建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系电话。

（11）积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务。

### 12 养护作业用房配备要求

中标企业应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 13 考核管理与售后服务要求

道路综合养护作业检查考核办法

1、考核方法

养护考核办法由北蔡镇人民政府依据合同条款制定具体的养护质量检查考核办法，采取月度检查和日常抽查相结合的办法，综合确定考核评分结果，作为计量支付的依据。日常养护经费按月平均支付合同金额，采购人在考核完成后的次月15号前根据考核结果支付相应款项。

考核内容包括道路养护（占比30%）、道路保洁（占比40%）、及绿化养护（占比30%）四部分。

2、考核奖惩

由镇城运中心对养护单位进行考核，考核总分在100-95 分区间，每分扣除养护经费1000元;考核总分在 94-90 分区间，每分扣除养护经费3000元;考核总分在 89-85分区间，每分扣除养护经费5000元;考核分在84分及以下的，每分扣10000元。中标单位全年考核总得分在80分以下的，将不再续签合同。

3、其他需要说明的事项

3.1北蔡镇城市网格化综合中心可根据实施情况和管理需要修订调整本办法以及考核细则；

3.2本办法由北蔡镇城市网格化综合管理中心负责解释。

4、检查考核评分标准（附表）

（一）道路养护评分标准（30%）

| 部位 | 类型 | 项目 | 内容 | 评分标准 | 项目 总分 | 单项 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车 行 道 部 分（70％） | 松 散 类 | 坑塘 | 路面材料松散脱落成坑（黑色路面雨后3天无坑塘），用一米直尺量最大值不能超过 | 直径10厘米或宽度5厘米，黑色路面深度≥3CM,白色路面深度＞1.5CM | 20 | 5 |
|  |  | 剥落 （脱皮） | 黑色路面面层细料散失 | 直径15厘米或宽度5厘米，深度小于＜3CM |  | 3 |
|  |  | 啃边 | 黑色路面边缘材料剥落破损不能超过 | 长20厘米，最宽处5厘米 |  | 3 |
|  | 变 形 类 | 沉塘 | 路面上在3公尺范围内的沉塘不能超过 | 沥青类2.5厘米 | 20 | 5 |
|  |  | 车辙 | 在行车作用下沿车轮带形成的相对于两侧的凹槽 | 以3米直尺横向测量，凹深＞30mm |  | 5 |
|  |  | 高堡 | 路面上1米水平范围内的路面局部拱起 | 沥青类2厘米 |  | 5 |
|  |  | 错台 | 白色路面接缝处板面的高差 | 2厘米 |  | 3 |
|  | 裂 缝 类 | 线裂 | 不论纵向、横向、斜向 | 长度＞1.5米，宽度≥2mm且未予处理 | 15 | 3 |
|  |  | 碎裂 | 黑色龟裂、块裂及砼路面角隅碎裂，接边碎裂（包括井边碎裂） | 沥青类龟裂及块裂每处0.25平方米 白色板块边30厘米内（角隅碎裂，接边碎裂） |  | 3 |
|  | 其 他 | 路框差 | 各类窨井，开关箱其框高于或低于路面，不能超过（用一米直尺居中测量） | 2厘米 | 15 | 3 |
|  |  | 缝料散失 | 白色路面填缝料老化脱落不能超过 | 长度＞2米，深度＞2厘米 |  | 3 |
|  |  | 路料 | 路料要求 | 堆放整齐，有醒目的安全措施，工完料清以及无废弃建筑材料 |  | 3 |
|  |  | 车行护栏 | 铁件要求 | 完整无缺损，无锈蚀，不歪斜 |  | 3 |
| 人 行 道 部 分（30％） | 松 散 类 | 坑塘 | 人行道上损坏面积不能超过（包括树穴边缘及道板缺损） | 砼类：直径10厘米,最深处为2厘米预制板类直径15厘米，深度不限 | 10 | 2 |
|  |  | 碎裂 | 预制类道板 | 普通道板10m2内不超过2块，并且裂缝不能超过1条。其他类型不允许 |  | 2 |
|  |  | 平稳度 | 预制类道板平稳程度 | 不跷动 |  | 2 |
|  |  | 侧平石 | 侧平石残缺损坏程度 | 每块缺损不能超过20厘米并且无明显局部沉降和潭水现象 |  | 3 |
|  | 变 形 类 | 沉塘 | 在3公尺范围内纵向、横向沉塘不能超过 | 2.5厘米 | 10 | 2 |
|  |  | 高低差 | 预制板不能低于侧石顶面板与板之间高差不能超过 | 2厘米 |  | 2 |
|  | 其他 | 路框差 | 各类窨井，开关箱其框高于或低于路面，不能超过用一米直尺居中测量 | 2厘米 | 10 | 2 |
|  |  | 路名牌 | 要求 | 竖直：不超过5厘米，玻璃钢路牌无歪斜、脱落，不得有遮挡现象 |  | 3 |
|  |  | 人行护栏（包括隔离墩及反光立杆） | 要求 | 完整无擦痕，无脱落，无锈蚀歪斜 隔离墩及反光立杆完好无缺损 |  | 2 |
|  |  | 路料 | 要求 | 堆放整齐，有醒目的安全措施，工完料清以及无废弃建筑材料 |  | 2 |
|  |  | 景观 | 要求 | 不得有杂草及高出路面废弃障碍物 |  | 2 |

（二）道路保洁检查考核评分标准（40%）

| 类别 | 内容 | 常规标准 | 项目总分 | 单项扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁质量（55分） | 路面 | 未能做到整洁无污迹的 | 20 | 1 |
|  |  | 每发现1处暴露垃圾的 |  | 1 |
|  |  | 每发现1处明显油污积垢的 |  | 1 |
|  |  | 每发现1处明显泥浆污染的 |  | 1 |
|  | 人行道 | 未能做到整洁无污迹的 | 20 | 1 |
|  |  | 每发现1处暴露垃圾的 |  | 1 |
|  | 沟底、沟眼 | 每发现1处垃圾、砖石块 的 | 5 | 1 |
|  |  | 每发现1处明显灰沙、积泥的 |  | 1 |
|  |  | 每发现1处雨雪天沟底积冰、积雪、积泥的 |  | 1 |
|  |  | 每发现1处未能做到沟眼清洁畅通的 |  | 1 |
|  | 桥面收缩缝、桥梁阴影及桥洞30米范围内 | 每发现1处未能做到整洁的 | 10 | 1 |
|  |  | 每发现1处卫生死角的 |  | 1 |
| 作业规范（30分） | “四定”标准 | 未按保洁路段定保洁时段、定岗位人数、定设备的（详见附件） | 15 | 1 |
|  | 统一着装 | 未能做到服装整洁的 | 4 | 1 |
|  | 文明作业 | 保洁人员不认真履行职责，聚众聊天（2人以上）、干私活的 | 4 | 1 |
|  | 作业设备工具 | 作业设备未按规定停放、工具完好的 | 4 | 1 |
|  | 内页资料管理 | 上交不及时的 | 2 | 1 |
|  | 各公司管理人员按规定巡视 | 未按规定时间巡视（每日不少于2次并作台账）的 | 1 | 1 |
| 设施管理（15分） | 废物箱 | 每发现1处缺失、或满溢的 | 15 | 1 |

（三）绿化养护评分标准（30%）

| 类别 | 检查内容 | 常规标准 | 本项总分 | 单项扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿地市容景观面貌（30分） | 观赏草坪草种纯，生长茂密，修剪后平整，无枯黄、病虫害、空秃 | 草坪未及时修剪高于10公分的 | 10 | 1 |
|  |  | 每发现1处大于2平方米明显病虫害的 |  | 1 |
|  |  | 每发现1处大于5平方米明显杂草或杂化现象的 |  | 1 |
|  |  | 空秃累计大于2平方米的 |  | 1 |
|  | 花坛内草花生长健壮整齐，不得有明显杂草，不得有明显空秃、杂色 | 杂草高于草花10公分的 | 5 | 1 |
|  |  | 每发现1处大于1平方米空秃或枯死的 |  | 1 |
|  |  | 每发现5株纯色花坛内混杂其它颜色的 |  | 1 |
|  | 绿地、花坛、园路地坪上不得有漂浮垃圾及污物 | 每发现0.5平方米漂浮垃圾或0.3平方米污物的 | 2 | 1 |
|  | 土中无明显碎石、石块 | 每发现1处超过5平方米的 | 2 | 1 |
|  | 水体内无明显漂浮物 | 每发现1处超过2平方米的 | 1 | 1 |
|  | 绿地内漂浮垃圾循环保洁，植物修剪枯枝及时清除 | 每发现1处2小时以上未清除的 | 10 | 2 |
| 植物群落长势 （30分） | 按植物生长规律按时做好绿地地被、花境的修剪 | 每发现花灌木1棵或绿篱10米或球类5棵未及时修剪或修剪不规范的 | 8 | 1 |
|  | 植物生长健壮，无明显病虫害现象及侵害性攀援植物缠绕 | 每发现1处植株明显病虫害现象和侵害性缠绕性植物的；危害严重者视发生情况 | 8 | 1 |
|  | 绿地、花坛须每年冬季根据植物长势和生长特性进行合理用肥 | 不实施者或实施不到位的 | 10 | 10 |
|  | 绿地内无枯株、死苗、缺株 | 每发现1棵死树未及时拔除平整或1处补种季节未补植的 | 4 | 2 |
| 行道树（10分） | 行道树树干挺直，护树桩完好绑扎规范，树穴处理规范 | 每发现1棵绑扎不规范或未每年松绑整理的 | 5 | 1 |
|  |  | 每发现1处树穴盖板破损、起撬未处理的 |  | 1 |
|  | 行道树生长健壮无明显病虫害发生 | 行道树未及时做好防治措施，每发现3处新鲜虫害现象的 | 5 | 2 |
| 绿地附属设施 （15分） | 绿地小品设施完整清洁，没有破损现象；绿地栏杆无锈浊及损坏；绿地喷灌设施能正常安全运作，杜绝安全隐患 | 每发现1处绿地小品设施（座凳、花架、废物箱等）破损未及时修复的 | 15 | 1 |
|  |  | 每发现3处绿地栏杆破损未及时修复、栏杆不清洁锈浊的 |  | 1 |
|  |  | 每发现1次绿地喷灌设施在正常养护范围内未能及时保养维修不能正常开启的 |  | 1 |
| 文明作业和防台防汛（15分） | 绿地内做好防汛工作，保障排水顺畅，下水道及时清理，无堵塞、无积水 | 每发现1处绿地内排水口堵塞或绿地内暴雨后积水4小时未排除的 | 5 | 1 |
|  | 绿地树木做好防台绑扎并规范方式 | 每发现3处未根据树木特性做好相应的绑扎方式和绑扎未整理规范的 | 5 | 1 |
|  | 现场养护工人着装规范、文明作业 | 每发现1次未按照文明施工规范作业或未统一着装的 | 5 | 2 |

### 14 内业资料编制管理要求

14.1 中标人应努力提高技术管理水平，配合业主做好设施基础资料数据的采集和各类设施养护费用的决算编制。

14.2 中标人应根据业主提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由业主统一规定。

14.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类抢修养护资料，资料要求真实反映中标人的全部抢修养护作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时。

14.4 养护管理内业资料具体内容包括：

14.4.1 管理资料

（一）内业资料

（1）日常养护日记（含工、料、机汇总数）

（2）当班（电话）记录

（3）设备量情况汇总表

（4）养护设备、人员配置情况表

（5）养护计划及执行情况表

（6）作业安全技术交底记录

（7）巡查检查记录

（8）工作总结

（9）安全学习记录

（10）各项应急预案

（二）上墙图表

（1）养护标段示意图

（2）日常养护管理网络图

（3）安全管理网络图

（4）防台防汛网络图

（5）节日值班网络图

养护作业联系网络图

（三）岗位职责

（1）项目部管理岗位职责

（2）巡查检查制度

（3）道班安全生产劳动保护制度

（4）内业资料统计制度

（其他制度按需再制作）

14.4.2应急处置资料

（1）城市道路灾害性天气、突发事件应急处置管理资料，包含应急预案、组织机构网络、工作检查、灾情处理、工作小结等.

（2）应急演练资料，包括演练方案、总结评估等。

（3）应急物资和应急设备使用情况。

14.4.3安全文明施工资料

（1）安全生产

（2）安全报表安全规章（制度、责任制、各工种安全操作规程）

（3）安全网络、协议

（4）人员证书1（花名册、身份证、劳动合同、三级教育卡、保险资料）

（5）人员证书2（三类人员安全证书、特殊工种上岗证书）

（6）安全措施设计

（7）安全教育（每周安全学习、每日安全交底）

（8）安全检查

（9）消防危险品（消防平面图、消防设备量登记表、危险品台帐）

（10）文明施工规划总结（竞赛计划、创建网络、措施、制度、宣传资料、推进四新、）

（12）文明施工检查

14.4.4中标人需按业主要求每月提交巡查汇总表及养护计划表，并于当月第一周内提交上月养护决算表。中标人在实施重大专项工程之前，需按照设计图纸提交施工计划、项目预算、各项准备措施及方案，施工完成需会同业主及相关部门一同进行验收，将项目决算表等验收资料自行审核后提交业主处归档。

### 15 经费管理办法

15.1 本项目合同经费的管理参照上海市浦东新区北蔡镇人民政府养护考核管理办法执行。

## 四、投标报价须知

### 16 投标报价依据

16.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

16.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

16.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

16.4 设施量清单

16.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

16.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

16.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

16.4.4 设施量清单中给出了各细目设施量，其中项目设施量为包干设施量，投标人除特别注明以外，均指实际养护期和招标期限相同。如在备注中如果注明了养护期限小于招标期限，其单价仍应按照一年养护单价进行投标，本栏总价按照实际养护期限比例进行折算。

### 17 投标报价内容

17.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。

17.1.1 项目的工作内容指完成设施量清单中明确的日常养护项目设施量，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所发生的费用，由投标人根据市场价格、自身实力在投标时自由竞价。

17.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

17.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

17.4 投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

### 18 投标报价控制性条款

18.1 投标报价不得超过公布的预算金额，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

18.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

18.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★18.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

18.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

18.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 19促进中小企业发展

★19.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★19.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★19.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★19.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 20 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

20.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

20.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。