# 第二章项目采购需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4供应商对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

★1.5供应商提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。

1.6响应供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2磋商范围与内容

2.1 项目背景及现状

张江创新药产业园区（新场片区）是上海市5个特色生物医药产业园区之一，总面积3.13平方公里。其中，新场片区2.62平方公里，占整个基地的83.7%。园区紧扣浦东产业升级战略，抓住张江“创新药”硬核产业发展，瞄准原创药物、生物医药，高端制造、绿色制造、智能制造等内容，进一步激发创新药产业集群规模效应、集聚效应，成为新场经济发展的重要增长极。为不断提升张江创新药产业基地（新场片区）整体形象，园区开展一体化物业管理和服务保障，大力促进营商环境的全面提升。在新场工业园区全面推广和建立长效管理机制。

2.2 项目磋商范围及内容

上海市浦东新区新场镇工业园区位于东靠申江南路、西靠康新公路， 新场工业园区有 3.13 平方公里，康新路以东的老片区为 2.2平方公里，康新路以西片区 0.93平方公里，总面积3.13平方公里。园区内已建有道路面积 17万 平方米， 环境卫生实施面积 16 万平方米，现基础设施 有污水管 6800 米、窨井 230 只、雨水管 20000 米、路灯 9 米杆 155 只、污水泵站 1 座。 主要承担包括道路保洁管理、园区排水设备、路灯维护、和各类应急处置工作及所有道 路等区域日常巡查工作，提升园区工作环境，实现园区长效管理的目标。

2.3 本项目服务期限为1年，暂定起讫日期为2026年2月1日起到2027年1月31日止，具体以合同签订日期为准。

### 3承包方式

3.1 依照本项目的磋商范围和内容，成交供应商以包工、包料、包质量、包安全、包进度的方式实施项目承包。

3.2 本项目不允许分包。

### 4合同签订方式

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 5结算原则和支付方式

5.1 结算原则

本项目采购范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求的费用。报价为固定总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除）。本项目合同期内，若工作量减少，则所调整费用按实调整；若工作量增幅不超过 10%，总价不予调整；若超过合同价 10%，则该项目重新采购。除遇不可抗力因素、采购人 要求的变更以及采购文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。

5.2 支付方式

本项目合同金额采用分期付款方式，依据年度养护经费的总价，日常养护经费按季度分四次支付。前三次每次支付日常养护经费总费用的25%，采购人收到发票后15个工作日内支付。第四次，结合专项养护项目经费和应急抢险项目经费的使用情况，根据监督考核评分结果确定剩余支付金额。

5.3成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

5.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 6适用技术规范与规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家 现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

（1）《公路技术状况评定标准》(JTGH20-2007)

（2）《公路养护技术规范》(JTGH10-2009)

（3）《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/TH21-2011)

（4）《公路桥涵养护规范》(JTGH11-2004)

（5）《公路沥青路面养护技术规范》(JTJ073.2-2001)

（6）《公路水泥混凝土路面养护技术规范》(JTJ073.1-2001)

（7）《上海市公路桥涵养护规程》（SZ-40-2005）

（8）《公路沥青路面养护技术规程》（SZ-21-2002）

（9）《公路水泥混凝土路面养护技术规程》（SZ-30-2002）

（10）《公路沥青路面预养护技术规程》（SZ-G-D01-2007）

（11） 《城市高架道路养护技术规范》（DB31/T678-2012）

（12）《排水性沥青路面养护技术规程》（DG/TJ08-2157-2015）

（13）《上海公路绿化养护技术规程》（SZ-36-2004）

（14）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2004）

（15）《公路养护安全作业规程实施细则》（沪市政建[2004]859 号）

（16）《市管公路日常养护安全文明施工设施设置规范》（试行）

（17）《中华人民共和国安全生产法》（2002 年 6 月 29  日第九届全国人大常委会 第 28 次会议通过）

（18）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23 号） （19）《公路水运工程“平安工地”建设活动实施方案》(交质监发〔2010〕132 号)

（20）《上海市安全生产条例》（2011 年 9 月 22  日上海市第 12 届人大常委会第 29 次会议通过）

（21）《上海市建设工程文明施工管理规定》（2010 年 10 月 30  日上海市人民政府 令第 48 号）

（22）《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》（沪 府发〔2011〕1 号）

（23）国家、交通部、上海市以及市公路主管部门和公路管理机构颁布的其它相关 规范和技术标准。

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 7磋商内容与要求

7.1 工作目标与总体要求

7.2 本项目磋商内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

服务内容一览表（设施量清单）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 工作量 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水管 | ∮200、∮300、∮400 | m | 9950 | 1.落实责任人进行维护，实行巡查制度 2.以确保污水管完好 3.并定期维护保养 |
| 2 | 窨井 |  | 只 | 295 | 1.落实责任人进行养护，实行巡查制度 2.及时发现和修补破损井圈、井盖、以确保沟、渠、井完好 3.并定期疏通、清理 |
| 3 | 雨水管 | ∮300、∮450、∮600、∮800 | m | 25500 | 1.落实责任人进行养护，实行每日巡查制度 2.以确保水管畅通无阻、无塌陷 3.及时发现和更换雨水管 |
| 4 | 路灯 |  | 只 | 235 | 1.落实责任人进行养护，实行每日巡查制度 2.确保路灯无损、正常使用 3.进行定期清洁、养护 |
| 5 | 环卫清扫+清洁+清运园区及道路人行道 |  | ㎡ | 180000 | 1.明确责任划定路段管理，保持重点路段要随时保洁道路两旁及路面的卫生状况，白色垃圾是否清理及时。 2.所有道路清扫后的垃圾要装车清运到指定地点。 3.保证道路清洁畅通。 |
| 6 | 污水泵站养护 |  | 项 | 1 | 1.定期保养维修 2.定期清污 3.故障抢修，确保设备正常运行 |
| 7 | 应急措施服务 |  | 项 | 1 | 1.雨雪特殊天气要采取应急措施 2.绿化树木倒塌需及时清理处理 3.突发事件协助处理 4.24小时应急处理 |
| 8 | 防台防汛 |  | 项 | 1 | - 防台防汛事件协助处理 - 24小时应急处理 |

说明：此表所列内容为本次磋商核心工作内容，供应商不得缩减。

7.3具体服务内容

7.3.1日常养护工作基本要求

1 污水管：（1）落实责任人进行养护， 实行巡查制度；（2）以确保污水管完好；（3）并定期维护保养。

2 窖井：（1）落实责任人进行养护， 实行巡查制度；（2）及时发现和修补破损井圈、井盖、以确保沟、渠、井完好；（3）并定期疏通、清理。

3 雨水管：（1）落实责任人进行养护，实行每日巡查制度；（2）以确保水管畅通无阻、无塌陷；（3）及时发现和更换雨水管。

4 路灯：（1）落实责任人进行养护，实行每日巡查制度；（2）确保路灯无损、正常使用；（3）进行定期清洁、养护。

5 环卫及道路人行道巡逻管理责任：（1）明确责任划定路段，保持重点路段要 随时保洁道路两旁及路面的卫生状况，有无卫生死角，白色垃圾是否清理及时；（2）道路清洁畅通；（3）发现问题及时上报。

6 污水泵站养护：（1）定期保养维修；（2）定期清淤；（3）故障抢修， 确保设备正常运行。

7 应急措施服务： （1）雨雪特殊天气要釆取应急措施；（2）绿化树木倒塌清理并及时处理；（3）突发事件协助处置；（4）应急处置。

8、防台防汛服务：（1）雨雪特殊天气要采取应急措施；（2）绿化树木倒塌需及时清理处理；（3）突发事件协助处理；（4）24小时应急处理。

7.3.2  保养频次要求

响应供应商应对设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根 据设施的实际状况制定养护计划。协同业主及其它相关部门迅速处置应急事件，制定 相应的应急预案，除发生不可抗力事件， 其它任何情况下保持设施处于良好的技术状态， 实现管养路段各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。

7.3.3 质量要求

（1）污水管及污水泵站要求：

1、每月定期对污水泵进行一次养护。

2、每年对污水泵的外部进行一次防锈保护。

3、保证每年一次对污水泵进行保养。

4、建立污水泵养护管理的规章制度，并保证严格执行。

5、配备专人负责污水泵的日常清洁、养护和管理工作。

（2）窨井要求：

1 、建立有窨井清洁、疏通、管管和养护的规章制度。

2、配备专人负责窨井的日常清洁、疏通、管护工作。

3、每月定期清理窨井内垃圾，保障污水管畅通，不堵塞。

4、发现污水管有堵塞现象，及时组织力量进行疏通。

5、如有窨井损坏、窨井盖缺失等情况， 及时报修，及时补缺。

（3）雨水管：

1 、每月定期清理雨水管内垃圾， 保障雨水管畅通，不堵塞。

2、多雨季节，夏季暴雨多发时期，特别注意保障雨水管的畅通， 防止路面积水，

（4）引起水灾。

3、建立有雨水管清洁、疏通、管护的规章制度，并保证严格执行。

4、配备专人负责雨水管的日常清洁、疏通、 管理和养护工作。

5、发现雨水管有堵塞现象，及时组织力量进行疏通。

6、如有雨水管损坏、漏水等情况，及时报修。

（5）路灯：

1 、建立有路灯养护管理的规章制度，并保证严格执行。

2、每年对路灯杆的外部进行一次防锈处理。

3、配备专人负责路灯杆的日常清洁、养护和管理工作。

4、如发现路灯杆有损坏等情况， 及时报修，保证安全、保证路灯照明正常。

5、做好路灯杆的日常性管理、养护、清洁的台帐和档案记录。

（6）环卫及道路人行道巡逻管理责任：

1 、配备足够的人员，定时、定岗，开展保洁和巡查工作。

2、领导重视，建立严格的清洁和巡查制度，认真执行。

3、卫生保洁巡查人员每天上午 7:30 开始，对园区全区域保洁工作进行固定保法巡查一次。

4、下午进行不定时保洁巡查一至两次， 一般在下午刚上班时和下班前一小时进行巡查；

5、巡查必须做好记录， 发现问题不仅要及时处理，还要拍照并保存，以备查阅；

6、巡查结果及时反馈给保洁作业人员， 对存在的问题，要求及时改进；

7、严格清洁卫生制度， 严格巡查制度， 切实保障园区内全区域的清洁卫生干净。

7.3.4  管理要求

（1）对管理区域内的毁绿、占绿及相关公共设施等现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时

（2）向相关科室反馈沟通， 同时请求城管、公安等执法部门支持。

7.4人员及设备要求

7.4.1本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

（1）管理人员配备要求

供应商应配备管理人员，各类管理人员最低资历要求为：

管理人员配置表

| 序号 | 岗位 | 本专业工作年限要求 | 职称或资格要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 多年工作经验 | 初级职称及以上 | 1 | 专职 |
| 2 | 资料员 | 多年工作经验 | 资料员证 | 1 | 专职 |
| 3 | 安全员 | 多年工作经验 | 安全员C证 | 1 | 专职 |

（2）技术作业工人配备要求

主要技术工人（骨干）配置表

| 序号 | 岗位 | 职称或资格要求 | 本专业工作年限要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修工 | 相关证书扫描件 | 多年工作经验 | 3 | 专职 |
| 2 | 巡逻员 | / | 多年工作经验 | 2 | 专职 |

（3）一线主要劳动力配备要求

一线主要劳动力配置表

| 序号 | 岗位名称 | 职称或资格要求 | 本专业工作年限要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一线劳动力 | / | 多年工作经验 | 8 |  |

7.4.2本项目中设备材料要求（但不仅限于）详见下表。

设备材料配备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量要求 | 设备年限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡查车 | 辆 |  | 1 |  | 自有或租赁 |
| 2 | 高压冲洗车 | 辆 |  | 1 |  | 自有或租赁 |
| 3 | 吸污车 | 辆 |  | 1 |  | 自有或租赁 |
| 4 | 挖掘机 | 辆 |  | 1 |  | 自有或租赁 |
| 5 | 发电机 | 辆 |  | 1 |  | 自有或租赁 |
| 6 | 排水泵 | 辆 |  | 1 |  | 自有或租赁 |
| 7 | 无人飞机 | 辆 |  | 1 |  | 自有或租赁 |
| 8 | 电瓶助动车 | 辆 |  | 4 |  | 自有或租赁 |
| 9 | 日常维修工具 | 批 |  | 1 |  | 企业自报 |
| 10 | 应急设备与物资 | 批 |  | 1 |  | 企业自报 |

7.5工作进度

| 序号 | 养护设施 | 数量 | 定期养护周期 | 养护时间 | 巡查时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水管 | 9950m | 每月一次定期清理疏通 | 2026年2月～2027年1月 | 每日一次 | 巡查特指路面巡检 |
| 2 | 窨井 | 295只 | 每月一次定期清理窨井内垃圾 | 2026年2月～2027年1月 | 每日一次 | 巡查特指路面巡检 |
| 3 | 雨水管 | 25500m | 每月一次定期清理雨水管内垃圾 | 2026年2月～2027年1月 | 每日一次； 暴雨及持续降雨天气，降雨时间内不间断持续巡检，直至积水预警解除 | 巡查特指路面巡检 |
| 4 | 路灯 | 235只 | 每年一次对路灯杆的外部进行一次防锈处理 | 12月 | 每日一次 | 早晨或傍晚路灯点亮期间不定期抽查 |
| 5 | 环卫清扫保洁及垃圾清运 | 180000㎡ | 每日二次 | 每天上午7:30 之前开始 | 每日二次 | 1.巡查必须做好记录，发现问题不仅要及时处理，还要拍照并保存，以备查阅； 2.巡查结果及时反馈给保洁作业人员，对存在的问题，要求及时改进 |
| 6 | 污水泵站养护 | 1项 | 每年一次 | 12月 | 日常天气每日一次； 特殊灾害性天气每日24小时持续巡检 | 1.每月定期对污水泵进行一次养护； 2.每年对污水泵的外部进行一次防锈保护； 3.每年一次对污水泵进行保养 |
| 7 | 应急措施服务 | 1项 | 全年 | 7x24h | 日常天气每日一次； 特殊灾害性天气每日24小时持续巡检 | 对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向相关科室反馈沟通，同时请求城管、公安等执法部门支持 |

### 8安全文明作业要求与应急处置要求

8.1 安全文明作业要求

8.1.1 供应商及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

8.1.2 在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，供应商应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。若违反规定而造成的一切损失和责任由成交供应商承担。

8.1.3 成交供应商在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

8.1.4 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，成交供应商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议；组织开展安全生产检查。

8.1.5 各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

8.2 应急处置要求

8.2.1 成交供应商须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

8.2.2 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

8.2.3 与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，成交供应商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

8.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

8.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

8.2.6 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

8.2.7 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。

### 9管理、考核要求

9.1 项目管理要求

9.1.1 供应商在磋商阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在成交后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，成交供应商不得自行调整管理方案或更改管理措施。

9.1.2 根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求成交供应商管理人员调整管理时间或更改管理措施时，成交供应商应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，成交供应商需提出增加费用预算和依据，经由采购人确认后由采购人承担。

9.1.3 成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

9.1.4 成交供应商需建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

9.1.5 本项目所用材料、制品、设备等均需符合相关技术规程、规范要求。

9.1.6 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由成交供应商负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

9.2 项目考核办法

| 长效管理日常考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核指标 | 考核标准与要求 | 总分 | 评分标准 |
| 1 | 四根净（绿化带、 墙根 、树根、电杆 根） | 树圈清洁无垃圾、杂物，道路绿地（含车道绿 化 隔离带、人行道绿地）保洁应与道路保洁同 步， 做到绿化带内无杂物、无垃圾。 | 25 | 每发现一项不 合格，扣 0.5 分 |
| 2 | 污水管、窨井、污 水泵站 | 落实责任人进行养护， 实行巡查制度，以确保 沟、渠、井完好，并定期疏通、清理 | 25 | 每发现一项不 合格，扣 0.5 分 |
| 3 | 雨水管 | 以确保水管畅通无阻、无塌陷 | 20 | 每发现一项不 合格，扣 0.5 分 |
| 4 | 路灯 | 落实责任人进行养护， 实行每日巡查制度，确 保路灯无损、正常使用并进行定期清洁、养护 | 20 | 每发现一项不 合格，扣 0.5 分 |
| 5 | 其他 | 在服务工作中受到管委会主要领导及上级领导 批 评，或者服务工作被群众举报（12345、数 字化 城管、网络或信访件等） | 10 | 每发现一项不 合格，扣 0.5 分 |
| 扣分项合计 |  |  | 100 |  |
| 加分项 | 领导表扬 | 公司经理及以上领导对物业进行的口头或书面 表扬 |  | 每项 2 分，无 上限 |
|  | 优秀事迹 | 经物业监管部门讨论， 决定对物业的某项优秀 事迹进行表彰 |  | 每项 2 分，无 上限 |
|  | 节约费用 | 物业公司主动采取的某项手段，明显节约了某 项支出费用（一般为 5000 元以上），并经过物 业监管部门核实 |  | 每项 2 分，无 上限 |
|  | 加分奖励 | 在应急处突、迎检接待、重大活动或管委会临 时 安排的工作中表现积极、主动，效果良好， 受勢 各级领导或媒体表扬 |  | 每项 5 分，无 上 限 |
| 最终考核得分 |  |  |  |  |

考核形式及相应的处置措施：

（1）考核形式：由采购人平时巡检考核或委托第三方进行满意度的考核。

（2）考核标准：依据考核结果，按得分高低分为好（90分及以上）、较好（80-89分）、及格（60-79分）、较差（59分及以下）四个等级。

（3）季度考核平均得分在80分(含80分)以上的，全额支付当季度养护经费。考核平均得分79分-60分的，扣除当季度养护经费的5%。考核平均得分在59分以下的，扣除当季度养护经费的10%。

### 10保密要求

10.1 成交供应商应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。成交供应商不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于成交供应商及成交供应商的所有雇用人员。

## 四、报价须知

### 11磋商报价依据

11.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）、项目现场条件等。

11.2磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务（如果有）、管理要求与标准及考核要求等。

11.3服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）说明

11.3.1服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.3.2采购人提供的服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许供应商对服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各供应商应认真了解采购需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，应以服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）为准。

11.4岗位设置说明

11.4.1 岗位设置应与磋商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

### 12磋商报价内容

12.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除采购需求中另有说明外，磋商报价（即磋商总价）应包括采购范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等这一系列过程中所包含的所有费用。

12.2 磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险，其费用视作已分配在磋商报价明细表内单价或总价之中。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

12.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

12.4 供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写《磋商报价一览表》及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

12.5供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写磋商一览表及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

供应商只需在《磋商一览表》中报出对应服务期限的磋商价格即可。

### 13磋商报价控制性条款

13.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

13.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★13.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

13.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

13.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的。

### 14其他

无

## 五、政府采购政策

### 15节能产品政府采购（本项目不适用）

15.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，供应商必须选用节能产品。

15.2供应商如选用节能产品的，则应在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评审时不被认定为节能产品。

### 16环境标志产品政府采购（本项目不适用）

16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

16.2供应商如选用环境标志产品的，则应在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评审时不被认定为环境标志产品。

### 17促进中小企业发展

17.1小型、微型企业的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加磋商的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非小微企业，不具备参与磋商资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为小型、微型企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

17.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

17.3供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 17规范进口产品政府采购（本项目不适用）

### 17.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号）的规定，本项目可以采购进口产品。

### 18支持监狱企业发展

18.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、磋商中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

18.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 19促进残疾人就业

19.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

19.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。