# 第二章项目招标需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：2026年合庆镇污水管道及泵站排水设施综合服务项目

### 3 项目地点

项目地点：上海市浦东新区合庆镇

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

为切实提升合庆镇农村污水治理水平，保障全镇污水管网、泵站等排水设施安全稳定运行，持续优化镇村人居环境，对自新农村建设 1-6 期、污水一期、2019年农污治理以及至今完成的污水改造项目所涉及的污水管道、泵站、检查井、化粪池、隔油池等设施开展全周期运维养护，服务范围覆盖全镇29个村域、集镇及工业园区。目前，所有污水设施均由第三方养护单位实施养护，并于2026年6月30日结束养护周期，现所有污水设施运转情况良好。

4.2 项目招标范围及内容

合庆镇镇域内污水管道、窨井、泵站、隔油池、化粪池等的养护巡查。

设施量清单明细

| 村名 | 窨井（座） | 管道总量（米） | 污水泵站（座） | 污水提升器（座） | 格栅井（座） | 水封井（座） | 化粪池（座） | 隔油池（座） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勤奋村 | 5428 | 50228.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 朝阳村 | 2594 | 30805.78 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前哨村 | 3928 | 52065.13 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 21 |
| 向东村 | 2913 | 67305.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 青四村 | 1656 | 16750.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 友谊村 | 2844 | 27963.7 | 3 | 1 | 6 | 43 | 15 | 84 |
| 春雷村 | 2137 | 27336.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海塘村 | 2735 | 20832.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 勤昌村 | 1317 | 14734.19 | 0 | 0 | 4 | 12 | 37 | 55 |
| 直属村 | 2065 | 26651.48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建光村 | 2433 | 20701.93 | 0 | 0 | 7 | 13 | 13 | 34 |
| 营房村 | 2379 | 21079.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 勤俭村 | 1338 | 11041.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡路村 | 5374 | 54006.92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 跃进村 | 1705 | 12213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 益民村 | 2854 | 24316.82 | 2 | 0 | 0 | 21 | 22 | 28 |
| 勤益村 | 3581 | 28477.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青三村 | 2035 | 15502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庆星村 | 3374 | 27885.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永红村 | 2998 | 27625.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 18 |
| 跃丰村 | 3018 | 30432.84 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 东风村 | 1499 | 15902.76 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大星村 | 2453 | 19980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庆丰村 | 3797 | 24914.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奚家村 | 783 | 9181.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共一村 | 1741 | 11272.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向阳村 | 165 | 3452.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 红星村 | 439 | 4436 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 |
| 华星村 | 16 | 375.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业园区 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 镇区 | 405 | 10657 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 设施量合计 | 70004 | 708127.02 | 46 | 3 | 26 | 95 | 136 | 247 |

4.3 本项目服务期限：本项目招一续二，第一年暂定起讫日期为2026年7月1日起到2027年6月30日止，经考核合格后，方可续签下一年度合同。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2本项目资金由镇财政预算逐年安排，中标后三年有效，在承包期限内，项目经费合同需逐年签订。采购人对中标人的工作进行考核，考核通过的，双方续签下一年度合同。如中标人考核未通过，双方不再续签下一年度合同

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）在合同履约期内不变（合同约定除外）。

7.2 支付方式

7.2.1日常养护经费按季度支付，结合每季度养护考核，合格后按季度进行支付养护费，除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。

7.2.2采购人有权根据本项目预算执行和综合养护考核情况进行支付进度和支付方式的调整。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

- 《城镇排水与污水处理条例》（2014）

- 《上海市防汛条例》（2010 年修正）

- 《上海市排水管理条例》（2010 年修正）

- 《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）

- 《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2008）

- 《中华人民共和国安全生产法》（2002 年 6 月 29 日第九届全国人大常委会第 28次会议通过）

- 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23 号）

- 《上海市安全生产条例》（2011 年 9 月 22 日上海市第 12 届人大常委会第 29 次会议通过）

- 《上海市建设工程文明施工管理规定》（2010 年 10 月 30 日上海市人民政府令第48 号）

- 《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》（沪府发〔2011〕1 号）

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 设施量清单

| 序号 | 分部工程项目 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水管（不分管径） | 米 | 708127.02 |  |
| 2 | 检查井 | 座 | 70004 |  |
| 3 | 水封井 | 座 | 95 |  |
| 4 | 格栅池 | 座 | 26 |  |
| 5 | 化粪池 | 座 | 136 |  |
| 6 | 隔油池 | 座 | 247 |  |
| 7 | 提升泵站 | 座 | 46 | 不含电费 |
| 8 | 污水提升器 | 座 | 3 | 不含电费 |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.2 日常养护工作基本要求

9.2.1污水泵站养护要求：

1、运行管理

1) 泵站实行封闭式管理, 作业过程需穿戴劳防用品。投标人项目部在管养期间派专人每2天/次巡视各泵站运行情况，汛期安排专人不限频次根据防汛要求巡视各泵站运行情况，突发性、灾害性天气，应按照相关规定安排足够数量的专职人员到岗。

2) 负责合庆镇污水泵站运行、养护和防汛工作, 确保管理泵站设备设施的完好及安全运行。

3) 定期对泵、格栅、阀门等部件严格按设备的操作程序、技术规范及泵站的实际情况进行清洁加油及维护保养。

4) 各类工作有台帐记录。按计划对管理范围内的设施设备进行日常管理、检修, 维护和保养。

5) 泵站的清淤工作至少每年 1 次（按行业考核规定填写清淤报表）。

6) 泵站养护范围内涉及的工具、易耗件（备品备件）的采购及维护工作由投标人承担。

7) 根据采购人要求, 合同起始一周内完成养护项目内所涉及设施设备的日常养护维修计划编制工作,以及日后相关修订、完善制度工作。

2、设备维护保养

(1) 设备维护保养以预防为主，定期进行保养，同时做好保养记录，发现问题及时解决。定期保养范围如下：

① 清理启闭机，格栅前的垃圾；

② 清洁浮球/压力传感器；

③ 紧固电气线路螺丝；

（2）确保范围内的电气线路、设备、设施始终处于良好的养护状态，保证不带故障运行。例行检查范围如下：

① 监视电机电流、电压是否超出额定值，是否稳定；

② 观察电机声响，机组振动是否异常；

③ 检查电气线路老化程度是否需更换；

④ 监听控制阀的缓闭时间是否合适；

3、电气设备的管理

1)严格遵守有关检修规程及其他相关规定，每年进行预防性测试。

2)定期对电气及控制设备进行维护保养, 负责控制系统的校验, 对发现的故障认真分析原因，并及时加以排除,确保电气系统设备安全和正常运行。

3)如需进行检修、倒闸、进线等高压作业须严格按照国家电网公司(电业安全工作规程>执行。认真填写工作票,并经负责人审核许可方可执行。同时操作过程中至少两名以上专业技术人员才能进行, 且必须由无任何兼职的监护人专职监护。

9.2.2排水管道及设施日常养护基本要求

（一）排水管道养护要求：

定期对排水管道的运行状况进行抽查，养护质量检查不少于3个月一次。排水管道养护包括清捞、疏通、检查。

(1)清捞

主要指污水检查井、隔油池、化粪池、格栅池、水封井。

清捞，主要是人工清捞，严重时可用潜水员下潜清泥（但下井前必须向有关部门申请，获得许可方可下井清捞）。养护要求一般积泥不超过管道5%。养护频次：1次/季度

(2)管道疏通

疏通一般是中小型污水管道，大型管道一般用冲水车进行。养护频次：1次/半年

(3)检查

一般的检查井每月例行检查1~2次，一般不少于200米。

检查内容：检查井周边是否下沉，粉刷是否脱落，井盖座是否平顺，关口积泥状况是否有硬头石块等。

（二）窨井盖养护要求：

各类井的井盖与井框吻合、配套。井圈、井盖完好无损、开启灵活，发现破损或缺失，及时修补、更换、补缺。井壁粉刷平整、不起壳、无裂缝。井圈盖安设平稳，顶面与周围路面高差齐平，相对高差不超过15mm。

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1 投标人拟派的项目经理、管理人员和专业技术人员，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

10.1.2 管理人员配备要求

投标人按下表要求配备管理人员，各类管理人员最低资历要求为：

| 序号 | 岗位名称 | 数量要求 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 中级及以上 |  |
| 2 | 质量员 | 1 |  |  |
| 3 | 安全员 | 1 |  |  |
| 4 | 资料员 | 1 |  |  |
| 5 | 施工员 | 1 |  |  |
| 6 | 材料员 | 1 |  |  |
| 合计 |  | 6 |  |  |

10.1.3 技术作业工人配备要求

根据各标段设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事养护、维修等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

| 岗位 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电工 | 1 | 电工证 |
| 下水道养护工 | 5 | 下水道养护工证书 |
| 泵站操作工 | 3 | 泵站操作工证书 |

注：供应商须提供《现场一线主要劳动力配置承诺书》（详见“投标文件格式”中《现场一线主要劳动力配置承诺书》）。成交供应商须在合同签订之日起 30 日内将一线劳动力配备到位。

10.2 设备要求

| 设备名称 | 配置要求 | 数量要求 | 设备年限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路巡视车 | 具备装载施工人员功能 | 2 | 10年内 |  |
| 污泥拖斗车 | 具备污泥运载功能 | 1 | 10年内 |  |
| 高压冲水车 | 具备管道高压冲洗功能 | 1 | 10年内 |  |
| 发电机 | 具备发电功能 | 1 | 10年内 |  |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）投标人承诺中标后一个月内提供以上自有或租赁机械相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。

### 11 安全文明作业及应急处置要求

11.1 安全文明施工措施与要求

11.1.1 中标人及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的 资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

11.1.2 在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

11.1.3 中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动 用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

11.1.4 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络， 建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督； 按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，中标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议； 组织开展安全生产检查。

11.1.5 各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

11.1.6 凡占用机动车道进行的养护工程作业， 必须按照规范要求设置养护维修作业控制

区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.7 进入养护作业现场的作业机械和车辆， 应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.8 严格执行 JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S 接零保护系统、三级漏电保护系统； 所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证， 并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.9 如养护施工过程中发生重特大安全事故，中标人相关人员应快速、及时赶到现场， 实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报采购人。

11.1.10 中标人在进行养护作业前，必须使用相关检测仪器，确认作业空间安全后方可进行相应养护作业。

11.1.11 遇到大暴雨或汛期灾害性天气时，中标人应派相应人员进行不间断巡视及值守，发现问题及时上报及处置。

11.2 应急处置要求

11.2.1 中标人须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等） 等内容。

11.2.2 建立应急指挥领导小组， 负责应急救援总体指挥， 并落实各部门职责和相关措施。

11.2.3 与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，中标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

11.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进 行应急处置。

11.2.5 根据项目情况自行配置应急设备及物资，并在投标文件内列明。定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

11.2.6 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的投标速度、救援水平和协同能力， 并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

11.2.7 建立应急值守制度，安排专职人员， 监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急投标的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报， 随后再书面报告。

11.2.8 项目过程中产生的垃圾由中标人做好垃圾分类后集中到采购人指定地点堆放，统一处理。

11.2.9 需保证各养护设施处于良好运营状态。如遇突发事件中标人需 7 天×24 小时随叫随到，并于 1 小时内赶到现场处理。

### 12 养护作业用房配备要求

中标企业应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 13 考核管理与售后服务要求

13.1 考核管理要求或考核管理办法

合庆镇精细办养护类及服务类项目管理考核办法（试行）

第一章 总则

第一条 为加强合庆镇精细办养护及服务项目监督管理，提高长效管理水平，充分发挥财政资金使用效益，根据《合庆镇财力投资项目管理办法》、《合庆镇财政业务资料汇编》及《浦东新区农村公路养护管理检查考核办法》等相关规定、法律、法规、规章，结合精细办工作实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于镇财政预算在精细办的养护类及服务类项目，包括上级财政下达给合庆镇，精细办负责实施的服务项目。

第三条  管理工作遵循统筹兼顾、突出重点、客观公正、科学规范、公开透明、奖惩结合的原则。

第四条  镇精细办养护类及服务类项目工作的日常监管、月度、季度考核和年度考核由合庆镇城镇精细化管理办公室组织实施。

第二章  工作原则

第五条  合庆镇城镇精细化管理办公室是镇精细办养护类及服务类项目的管理主体，牵头落实各类项目的设施量认定、年度计划编制与上报、开展政府采购、日常养护工作落实、养护资金落实、资金结算、审计等工作。日常养护服务由养护服务单位具体负责，并接受区、镇两级业务指导和监督。

第三章  工作目标

第六条  建立健全养护类及服务类综合养护监督管理体系，明确精细办各条线职责分工，结合上级考核，规范养护服务过程与机制，落实对养护服务单位监督管理职能确保财政资金合理有效使用。

推动养护服务单位全面提升综合管理水平，努力实现精细办各类服务项目设施完好、管理有序、运行正常、绩效达标。

第四章  职责分工

第七条 合庆镇城镇精细化管理办公室下属具体条线，负责对各自条线日常养护服务单位的监督管理与业务指导。

合庆镇农村公路管理站对浦东新区道运中心设施量内道路、桥梁、绿化、附属设施等按《浦东新区公路养护管理检查考核办法》及本办法开展指导实施，并根据上级条线部门要求，承担完善更新考核管理办法或细则的职责。

其他属于镇级管养范围内的道路、桥梁、绿化、道路附属设施、路灯、污水管道及泵站等等设施量，由精细办养护条线负责根据区级相关指导要求执行，没有相关有要求的按本办法开展指导实施，并根据上级条线部门要求，承担完善更新考核管理办法或细则的职责。

其他：合庆镇市政市容联席办、合庆镇防汛防台办公室、合庆镇生活垃圾分类推进办公室及其他下属条线涉及服务类项目的，参照本办法，并根据上级条线部门要求，承担完善更新考核管理办法或细则的职责。

第五章  考核范围与依据

第八条 考核范围

（一）根据年度计划、招投标文件、合同所规定的管理服务养护范围， 包含镇管道路，桥梁，绿化（道路绿化、组团绿化），污水管道，窨井，泵站，路灯，道路花箱，蔡路、合庆公园广场管理等养护服务及其他服务项目；

（二）经上级批准同意，移交接管增补的设施量；

（三）上级指定的其他临时性应急工作。

第九条 主要考核依据

（一）《浦东新区公路养护管理检查考核办法》

（二）《浦东新区农村公路养护管理检查考核办法》

（2018年修订版草案）；

（三）《合庆镇财力投资项目管理办法》；

（四）《合庆镇财政业务资料汇编》；

（五）本办法及其他相关的法律法规、技术规范。

第六章  考核内容与要求

养护类

第十条  养护质量基本要求

（一）合庆镇道路、公园、绿化综合服务：保持设施量路面整洁、横坡适度；路肩整洁、边坡稳定、排水畅通；桥涵、构造物完好；交通标志、防护设施完好；绿化协调美观。力争构成畅、洁、绿、美的农村公路交通环境；公园及广场的灯光、音响、绿化、水面积、小品、游乐设施、道路、指示牌、篮球场、护栏等设施完好，公厕定期保洁，满足群众日常休闲需求。

（二）镇域污水管道、泵站：保障设施量内污水管道畅通，定期进行疏通，泵站保养确保正常运行。

（三）道路路灯：保障设施量内道路路灯亮灯率，设施完好。

（四）道路花箱、自行车花架：负责设施量内道路花箱及自行车花架内草本花卉的季节换种及养护，道路花箱及自行车花架的油漆刷新及维护，保障设施量完好。

第十一条  考核内容

（一）内业

1、有组织管理。养护单位应以书面形式明确管理养护工作分管领导、管理部门和责任人，日常运作机构明确。制定管理养护的实施方案、细则，建立管理养护工作的监督、考核机制，科学制订工作计划。

2、有队伍落实。养护服务单位应根据养护管理区域实际情况，合理组建养护班组，明确班组长、技术员、巡视员及各类操作工；具体人员配置数量应不低于本项目招投标文件或合同协议条款相关要求。建立应急队伍，按时按量完成合庆镇精细办安排的临时性或应急工作。

3、有设施配套。养护服务单位应建立项目部门，根据管理养护要求配置办公室、会议室、值班室、抢险物资仓库等用房；配有电脑、电话、打印机及相关的办公设施。养护服务单位应根据养护量情况配有适用、符合相关规范标准的巡视作业车辆及机械设备，档案手续齐全，有日常维修保养记录，并正常运转。具体养护设备配置数量应不低于本项目招投标文件或合同协议条款相关要求。

4、有日常养护。根据养护内容准备好台账，包括设施量及养护基本状况、经常检查记录表、定期检查记录表、周报、月报、巡查记录、防汛防台、学习及会议记录、小修资金使用情况及其他日常养护类台账。

具体内业要求请参照《合庆镇精细办管理养护企业考核内业资料目录（征求意见稿）》。

（二）外业

考核选取2条线路，由养护公司进行线路规划，路线及相关资料于考核前一周报精细办确认，考核线路一季度一更换。考核分步行组及车行组：步行组检查2公里路段、检查2座桥梁、窨井（随机抽取）、道路路灯（2条段）、道路保洁。车行组检查合庆、蔡路公园及广场、2座泵站、道路保洁（2条段）、园区道路保洁养护、集镇道路花箱及东川公路自行车花架，要求对应两条检查路线，准备好资料，随机抽取；检查防汛防台仓库物资是否备齐，设备是否能正常运行，下立交标线是否清晰，封路设备是否市里要求规范齐全到位。

（三）  资金管理

养护资金需设置专用账户或专册、专款专用、财务管理制度健全，账目清晰，养护资金安排合理，开资正确，无挪用，违规使用。

第七章  考核方式及评分标准

第十三条  考核方式

（一）养护类考核分为月度考核（抽查）、季度考核、半年度、年度考核，根据养护合同规定，养护经费按季度实施考核后进行支付，由镇精细办组织力量实施，相关考核结果将记入养护单位业绩档案。

（二）服务类考核：服务单位根据合同内容完成后，精细办需根据项目办要求开展履约验收。各条线可根据上级条线要求单独开展相关考核工作及制定相关考核办法。

第十四条  评分标准

养护类：按办法进行评分，各项满分均以100分计，再折算；月度抽查（40%）、村居测评（10%）、季度内外业考核测评（50%）。综合得分：95分（含）以上为优秀，90-95分为合格，90分以下为不合格。以90分为基准分，按照低1分扣减相应合同款1%，低2分扣减相应月度合同款2%的规则以此类推。

服务类：根据服务单位提交服务报告结合指标完成情况明确是否服务达标。达标，按合同约定进行支付服务费；不达标的，根据实际情况，按合同约定对服务单位另行明确相关要求。

第十五条  通报批评等情况

对于上级部门督察期间因养护服务保障不力受到点名批评或通报等情况，合庆镇城镇精细办管理办公室对养护服务单位予以书面警告；对于各次养护服务考核结果，考核累计两次不合格的，镇精细办对养护服务单位进行约谈，并书面黄牌警告。累计三次不合格的亮红灯并启动养护退出机制。

第七章  附则

第十六条  本办法由合庆镇城镇精细化管理办公室负责解释。

第十七条  本办法自印发之日起试行。

(考核办法根据甲方最新相关要求实施)

### 14 内业资料编制管理要求

14.1  投标人应努力提高技术管理水平，配合采购人做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系 统的推广应用。

14.2  投标人应根据采购人提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由采购人统一规定；

14.3  配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映投标人的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时。

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

17.4 设施量清单

17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

### 18 投标报价内容

18.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价和结算下浮率（即投标报价下浮率）不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

18.4 投标人只需在《开标一览表》中报出第一年度的投标价格即可，后一（两）年度原则上按照第一年中标价格签订合同。

### 19 投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 20促进中小企业发展

★20.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★20.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★20.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★20.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 21 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。