# 第二章项目采购需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，中标人应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

1.6 本项目若涉及餐饮服务内容，则应满足以下条件：

1.6.1 投标人应按许可范围依法经营；如为学校餐饮采购项目，投标人应具有食品经营方面的资格（资质）。

1.6.2 中标人需负责与有关部门和单位协调，协助配合采购人办理与餐饮服务相关的项目申报、审批、核准、备案许可等手续，为采购人的餐饮服务提供必要的工作条件。

★1.7投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：惠南分中心物业项目

### 3物业基本情况

物业类型：公众物业

坐落位置：上海市浦东新区靖海路509号。

物业管理服务区域四至：东至靖海路，南至文师街，西至文友街，北至文良街。

占地面积：8330平方米，其中绿地面积1000平方米。

建筑面积：9165平方米，地上3层，高度22米。

3.1公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、车辆出入口2 个，人行出入口2个；

2、绿化面积1000平方米；

3、路灯21盏，地灯28盏，草坪灯8盏，其他照明设施景观灯10个；

4、垃圾桶117个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积5平方米；

5、体育设施：乒乓桌4只；

6、休闲设施：/；

7、停车场：露天零散停车位63个；自行车停车棚1座：自行车停放设在场馆西北侧；

8、电梯2台，功率9.5千瓦，品牌型号：通力PW13/10、三菱，启用时间2002年7月；

9、配电房变压器2台，容量共 2000 KVA，品牌型号：SC1310-1000/10，启用时间2018年11月；

10、消防水泵8台，功率为：稳压泵2.2千瓦×4台，消火栓泵22千瓦×2台，喷淋泵132千瓦×2台 ，启用时间  2018年11月   ；

11、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况：消防自动报警系统1台 、配备灭火器278个；

12、分体空调20台，中央空调机组5台。

3.2各楼宇各层功能分布情况：

共三层，分东楼和西楼。各层分布情况：

东一层：群星剧场、市民影院、化妆间、贵宾室、空调风机房；

东二层：音乐坊、录音室、报告厅、仓库、空调风机房；

东三层：各办公用房、会议室、空调风机房；

西一层：东海岸艺术空间展厅、书咖休闲区、监控室、大厅、消防水泵房、放气房、配电房、空调风机房；

西二层：各类培训室、海艺中心、休闲区、化妆间、仓库、空调风机房；

西三层：文艺排练厅、江南书场、乒乓室、培训教室、电影办、空调风机房。

4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

按照国家一级文化馆的要求，场馆实行 365 天全年开放、延时开放服务，预计全年将开展近500多场演出、展览、展示、培训、非遗、电影等公益活动，努力把最丰富的资源、最优质的服务、最美好的空间留给人民。

场馆开放时间9:00至 21:00，逢节假日和活动需求或将延长开放服务时间，物业应提供相应保障。

4.2 项目招标范围及内容

1）24 小时全天候安保（人防、技防）服务；

2）24小时相关系统（包括电梯、视频监控）设备管理、运行、维护服务；

3）场馆全空间保洁、接待咨询及各类会务服务；

4）群星剧院内演出活动的安检、检票、导引及演出舞台、机械设备辅助工作等服务；

5）展厅、排练厅、培训教室等业务用房场地布置、技术保障服务（灯控、音控、投影）等服务；

6）室内外绿化养护监管服务；

7）负责信件、报刊、快递收发，物品存放、搬运装卸等后勤保障服务；

8）地面停车位车辆管理服务。

4.3 本项目服务期限：自合同签订之日起1年，具体以合同签订为准。

### 5 承包方式

5.1 依照本项目的招标范围和内容，中标人实施服务管理承包。采购人按双方约定的服务人数，向中标人支付管理服务费。项目过程中所发生的水电气等能耗等费用由采购人承担。

5.2本项目允许非主体、非关键性工作专业分包。允许分包的内容包括：电梯、视频监控维保、外墙清洗。电梯维保需具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯安装（含修理））。

分包承担主体应具备承担分包合同的专业资格（资质）或经营范围，并具备履约所必须的设备和专业技术能力。但中小企业享受中小企业扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或者转包给大型企业。

5.3投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。

5.4分包不能解除中标人的任何责任与义务，分包承担主体对分包工程的质量和安全作业负责，中标人对分包工作内容承担连带责任。

5.5中标人应与分包承担主体签订分包合同，并按照规定办理相关手续，分包合同应遵循相关法律、法规及行业管理要求。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

7.1.2本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.3 合同履约期间，如发生设备中修、大修和应急维修的，则费用按实结算。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，每季度支付相应的合同款项。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

1）《物业管理条例》中华人民共和国国国务院令第379号；

2）《物业服务定价成本监审办法（试行）》发改价格（2007）2285号；

3） 预算单位（使用单位）的现场实际情况；

4）本项目招标文件、实施单位投标文件和双方确认的其他相关文件等。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 岗位设置一览表

| 序号 | 岗位名称 | 岗位配置数 | 上班时间 | 岗位主要职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 8:00—17:00 做五休二，每天8小时（含用餐时间） | 全区域安全巡视，招聘适合工作要求的人员，确保日常工作正常开展。 |
| 2 | 会务客服 | 1 | 8:30—21:00 每天12小时（含用餐时间） | 会务接待、服务咨询、会场布置、秩序引导、剧场服务，公益电影放映服务等 |
| 3 | 保安（含监控室） | 3 | 24小时 | 场馆东西楼全区域安全管理、场馆监控室安全管理、秩序维护、场馆及剧场设施设备搬运、活动服务保障等 |
| 4 | 保洁（绿化员） | 9 | 7:30—17:00 做五休二，每天8小时（含用餐时间） | 场馆内外场卫生清洁、消毒、垃圾收集和清运，场馆内外全区域绿化维护 |
| 5 | 项目工程（水电工） | 2 | 8:00—17:00 做五休二，每天8小时（含用餐时间） | 场馆全区域设施设备维修及养护，高压配电间（水电工）、剧场技术保障服务和功能室设施设备日常使用、巡查（含延时服务时段） |
|  | 合计 | 16 |  |  |

说明：投标人的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

场馆实施全天候安保服务，并对建筑物、装饰物、广场、停车场、室内外绿化、对所有的设备、设施和办公场所等实施设备维护运转、房屋维护、保洁及礼仪会务服务等管理服务。

服务总目标：确保场馆安全、整洁、有序，各项服务文明规范、设施设备正常运行，全年无安全责任事故、无卫生死角。

9.2.1 组织架构

9.2.2 管理制度

投标人应结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成管理服务任务，实现管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；加强设备、工具和易耗品管理、建立突发事件应急预案、职工奖惩方案、完善考勤等一整套规章制度及具体落实计划。

9.2.3 管理团队要求

（1）树立正确的物业管理观念，以“服务至上，客户第一”为管理宗旨，不断提高良好信誉、不断加强科学管理，做好服务工作。

（2）无等级安全事故，无工伤伤亡事故，无因工作不当造成建筑和设备设施严重损坏事故。

（3）无脏乱现象和卫生不洁死角，无严重责任疏漏事故。

（4）优质服务，规范服务，提供方便、及时和舒适的人性化服务，让业主满意，市民满意。

（5）建立物业服务监督管理公示栏，公开物业服务企业项目经理，客服、保洁、保安、工程维修等人员的姓名和照片、服务内容标准、投诉电话等，在相应服务区域内进行公示。

9.3 各岗位具体服务要求

（1）管理岗位工作职责：

- 项目经理

制订管理处年度管理服务费用预算，并按各部门实际进行分解，落实责任，督促严格执行，并审核各部门的物料采购工作；

负责对管理区域的物业各部门的服务工作质量监管；阅看各部门巡视检查表，并审核签名；

项目日常巡检、监管、沟通工作；项目合同管理及监管续签进度；项目各类申请文件复核；

负责处理、解决客户投诉及提出的各类意见、建议，并制订纠正预防措施；

认真执行公司各项安全生产制度和公司领导在安全生产方面的指示和决定，对管理处员工在生产工作中的安全健康负全面责任；

定期检查部门落实治安制度的情况，加强各部门的安全防范工作，对重点部位要采取相应措施，发现问题及时上报解决；

对按常规执勤巡视情况做到心中有数，督促检查每日记录；

经常检查管理现场、建筑物、构筑物及设备设施的安全装置是否符合安全要求，发现问题及时组织力量整改；

领导和指导责任区的安全生产工作计划的组织实施、开展、培训；

负责管理处物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到账账相符；

随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率；

负责编制月度材料收、发、存统计报表；定期对仓库进行实物盘点；

认真对待客户的来电、来信、来访工作，并及时回复、办结；

负责管理处的后勤、文案等工作。

总体要求：全面负责本项目相关工作，组织实施各项管理工作；履行服务合同的约定及采购人的决定，完成管理工作目标；负责各部门岗位及工作的调配，以及各项规章制度的修订和定岗、定责、定员工作；拟制各项服务工作的应急预案（包括但不限于防台防汛、传染病防控、断水、断电、火灾、防疫、群文活动等），特别是大型活动应急处理预案，方案需实用具有可操作性，及时处理每一项紧急状态与紧急事故，并做好善后与防范工作；制定设备年度的修理与维护保养计划、维修工作细则，并组织实施；制定会务服务的详细计划和方案，对会务用品审核把关，保障会务服务工作有序进行；制定大型活动和各类群文活动举办的服务保障方案，做好人员配备，保障各类活动的有序进行；制定对外开放各功能室等场地的日常管理及专业设备、物品的保管方案；制定年度安全生产工作计划；制定员工培训计划，并定期进行安全和包括消防演练在内的各项技能培训；负责督促员工严格按照工作流程进行工作；对工作执行情况进行巡视检查，并给予指导和帮助；检查、督导各岗位人员工作情况，包括到岗情况、仪表仪容、风纪风貌、岗位职责履行情况等，合理安排、协调各项工作的开展；负责专业设备技术管理及运行和维保工作的检查、指导；指导督促员工严格按照各项设备操作规程及运行管理要求执行，确保设备的正常安全运行，延长使用寿命；协调并解决工作中出现的问题、矛盾；负责员工的政治思想工作，组织各项工种人员进行技术培训，文化学习等活动，定期对各项人员进行业务考核以及安全生产教育工作；负责安排新进员工的岗位培训和带教，增强凝聚力，加强班组培训精神文明建设；负责接听电话，及时分配报修等任务；做好清洁物料、小修小补零星物料五金件的采购，确保及时补充与维修；制定并落实节假日领导带班值班制度并提供值班人员名单；负责起草工作报告等书面材料；完成采购人交办的各项工作；定期向采购人汇报工作近况，及时反馈重大事件等。

工作时间要求：上班时间不晚于8:00，下班时间不早于17:00。

人员配置方面：项目经理1人。

人员自身要求：原则上不超过国家法定退休年龄；身心健康；无违法犯罪记录；45周岁以下，大学本科或以上学历，物业经理（高级）或物业管理师证书（如有请提供）；具备组织协调能力；具备较强的服务意识与责任感；能够熟练使用Word、Excel等 Office 软件；具备一定的文字能力；工作认真、负责、踏实、仔细；具备3年以上物业管理经验。

（2）工程

现有设备清单（详见附件清单）

附件一：相关设施设备清单

1、空调系统(冷暖)

1.1空调风冷螺杆式热泵机组、循环水泵、膨胀水箱及其他相应配套设备。

1.2空调风机 (AHU)和室内公共区域盘管风机 (FCU)系统。

1.3通风系统包括排风、送风、消防排烟、回风、新风、厕所送排风及正压送风等。

1.4分体空调、除湿机等。

| 惠南分中心场馆空调分布情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 1.5匹挂壁机分布区域 | 台数 | 备注 |
| 1 | 岗亭 | 1 |  |
| 2 | 东二楼录音室 | 2 |  |
| 3 | 东二楼音控室 | 2 |  |
| 4 | 东三楼功放间 | 1 |  |
| 5 | 西二楼钢琴房 | 1 |  |
| 6 | 西底楼监控室 | 1 |  |
| 7 | 西二楼保洁室 | 1 |  |
| 序号 | 独立空调分布区域 | 台数 | 备注 |
| 1 | 东楼301办公室（1拖8） | 1 |  |
| 2 | 东楼302办公室（1拖8） | 2 |  |
| 3 | 东楼303办公室（1拖8） | 1 |  |
| 4 | 东楼305办公室（1拖8） | 1 |  |
| 5 | 东三楼会议室（1拖8） | 1 |  |
| 6 | 东三楼音控室（1拖8） | 2 |  |
| 序号 | 5匹柜机空调分布区域 | 台数 | 备注 |
| 1 | 109贵宾厅 | 1 |  |
| 2 | 东三楼灯光控制室 | 1 |  |
| 序号 | 5匹吸顶空调分布区域 | 台数 | 备注 |
| 1 | 西楼大厅 | 3 |  |
| 2 | 阅览室（南） | 2 |  |
| 3 | 西二楼健身区域 | 2 |  |
| 4 | 高压房 | 2 |  |
| 序号 | 3匹吸顶空调分布区域 | 台数 | 备注 |
| 1 | 西大厅（南、北） | 2 |  |
| 2 | 阅览室（北） | 1 |  |
| 3 | 西209多功能厅音控室 | 1 |  |
| 4 | 西三楼（小）排练厅 | 1 |  |
| 5 | 江南书场仓库 | 1 |  |
| 序号 | 中央空调主机 | 台数 | 型号 |
| 1 | 东楼楼顶 | 3 | RHU120ACZ |
| 2 | 西楼楼顶 | 2 | RHU120ACZ |
| 序号 | 中央空调分布区域 |  | 备注 |
| 1 | 东楼大厅 |  |  |
| 2 | 市民影院 |  |  |
| 3 | 群星剧场 |  |  |
| 4 | 东二楼报告厅 |  |  |
| 5 | 东一楼、二楼化妆间 |  |  |
| 6 | 东106贵宾室 |  |  |
| 7 | 西一楼展示厅 |  |  |
| 8 | 西209多功能厅 |  |  |
| 9 | 西202教室 |  |  |
| 10 | 西203教室 |  |  |
| 11 | 西205教室 |  |  |
| 12 | 西206教室 |  |  |
| 13 | 西207教室 |  |  |
| 14 | 西303教室 |  |  |
| 15 | 西305教室 |  |  |
| 16 | 西306教室 |  |  |
| 17 | 西307教室 |  |  |
| 18 | 西308教室 |  |  |
| 19 | 西309教室 |  |  |
| 20 | 西三楼（大）排练厅 |  |  |
| 21 | 江南书场 |  |  |
| 22 | 乒乓室 |  |  |

2、强电系统

2.1变电所设备设施。

2.2楼层各系统动力、照明、配电箱、控制柜、变频器、母排配电线路。

2.3公共照明系统。

2.4外围照明、泛光照明系统。

2.5广告灯系统、景观灯及特殊照明灯系统。

2.6逃生指示灯及应急灯。

2.7防雷设施。

3、弱电系统

3.1通讯系统包括程控交换机 (PABX)、配电架 (MDF)、 数据通讯系统等。

3.2广播系统包括公共广播及消防广播背景音乐。

3.3监控系统。

3.4防盗报警及门禁系统。

3.5有线电视系统。

惠南分中心弱电设备清单

| 编号 | 系统 | 监控设备维保内容 | 维保次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控系统 | 摄像机124台 | 12 |  |
|  |  | 硬盘录像机8台 |  |  |
|  |  | 交换机4台 |  |  |
|  |  | 监控线路（更换线路不再合同内） |  |  |
|  |  | 监视器4台 |  |  |
|  |  | 监控电脑1台 |  |  |

4、垂直送运系统

电梯2台，功率9.5千瓦，品牌型号：通力PW13/10、三菱，启用时间2002年7月；

5、消防系统

5.1喷淋系统、大空间灭火设备(消防水炮)包括水泵及其相应配套设备。

5.2消火栓系统包括水泵及其相应配套设备。

5.3消防报警系统、火灾自动报警系统及其相应配套设备。

5.4灭火器。

5.5 主要操作人员需具有智能化楼宇设备的计算机操作技能。

惠南分中心消防设备维保清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防供配电设施 | 1套 |
| 2 | 火灾自动报警系统 | 1套 |
| 3 | 消防供水设施 | 1套 |
| 4 | 消火栓（室内）灭火系统 | 50只 |
| 5 | 自动喷水灭火系统 | 1套 |
| 6 | 泡沫灭火系统 | 0 |
| 7 | 气体灭火系统 | 5套 |
| 8 | 防排烟系统 | 22 |
| 9 | 火灾应急照明和疏散指示标志 | 89只 |
| 10 | 应急广播系统 | 1套 |
| 11 | 消防专用电话 | 14只 |
| 12 | 防火分隔设施 | 36扇 |
| 13 | 消防电梯 | 2套 |
| 14 | 细水雾灭火系统 | 0 |
| 15 | 干粉灭火系统 | 0 |
| 16 | 电气火灾监控系统 | 2套 |
| 17 | 可燃气体探测报警系统 | 0 |
| 18 | 气体灭火器 | 9只 |
| 19 | 干粉灭火器3公斤 | 110只 |
| 20 | 干粉灭火器4公斤 | 160只 |
| 21 | 光电感烟火灾探测器 | 300只 |
| 22 | 红外线火灾探测器 | 6套 |
| 23 | 消防水带 | 50条 |
| 24 | 洒水喷淋 | 1600只 |
| 25 | 灭火毯 | 1条 |
| 26 | 自救呼吸器 | 2个 |
| 27 | 单向阀 | 8个 |
| 28 | 室内消防箱 | 57只 |

6、给排水系统

6.1雨污水排放系统，污水及清水井，相应水泵及其相应配套设备。

6.2排水管系统及其相应配套设备。

6.3给水系统包括给水泵、变频器、过滤系统及其他相应配套设备。

6.4室外管道及相应的配套设备。

7、公共厕所及洗手间

7.1所有土建及装修包括(但不限于)吊顶、地面、墙面、隔间及其装修部分。

7.2所有厕所及洗手间设备设施包括(但不限于)抽水马桶、小便池及感应器、洗手台及其装饰柜面、水龙头、洗手液容器等。

土建及装修设施

8.1室内玻璃墙面。

8.2室外玻璃墙面清洗。

8.3所有楼梯门、通道门，玻璃门及其相应配套的锁，五金件等。

8.4建筑顶层的屋面。

8.5所有公共区、外围的栏杆、围栏，扶手。

9、其他

9.1寄包柜日常维护。

工作职责

项目工程（水电工）

为浦东新区文化艺术指导中心惠南分中心提供设备设施运行维护保障服务、房修服务及各功能用房技术保障服务。

1）设备维护

负责拟定设备、设施的年度维护保养计划，检修计划和更新改造计划，并组织实施；

负责设备运行管理控制，通过科学管理和精心保养，使各项设备运转正常，提高设备的使用寿命与完好率；

对设备设施运行、维修进行不定期检查，掌握设备运行维保情况，负责对本部门工作不合格或潜在不合格项目，制定实施纠正和预防措施；

经常指导和检查本部门员工安全，正确使用机械、电气设备、工具、原材料、安全防护装置、个人劳动防护用品等操作方法，消除危险隐患。

2）高压电维护

负责高压系统的日常运行和维护；

负责电力系统的运行管理；

负责巡视低配间、外围照明（包括装饰灯、泛光照明等）、电表间等场所及设备，正确抄录各项数据，处理巡查中发现的问题并记录；

负责日常照明、弱电、空调、消防设备动力电源的正常供给；

定时巡视电气设备，确保设备正常运行。

3）弱电维护

负责弱电系统日常运行和维护；

检查弱电系统设备设施功能是否正常，发现故障应即时进行修理，无法修理的及时上报设备领班；

负责本馆电视监控系统、防盗报警系统、门禁系统等日常运行，督促设备维保单位及时做好设备检修和维护工作，并做好记录，如遇设备损坏的情况，单件100元及以上的报甲方处理；

每天巡查弱电设备运行状态是否正常，有无误报及故障，针对问题分析原因，及时排除故障，使弱电系统设备处于正常运行状态；

4）给排水维护

按照设备设施维护保养计划开展日常工作，并及时填写相关记录；

掌握本馆给排水系统、消火栓系统、喷淋系统管路的走向及各阀门所在的位置；

做到安全第一，严格按照相关操作规程安全操作，确保本馆正常供水；

负责所管设备设施的日常维修及定期保养工作，并认真、准确、如实地记录。

5）维修

按照设备设施维护保养计划开展日常工作，并及时填写相关记录；

做到安全第一，严格按照“公共部位维修保养规程”对本馆走道、台阶、墙面、门窗、幕墙等部位进行检查；

负责管理区域内设备设施的日常维修及业主报修工作，并按要求填写记录。

6）剧场服务

协助剧场（含小剧场、多功能厅等）工作人员做好供电及舞台灯光、音响视频系统的技术保障工作；

在活动和会务前后，协助技术人员做好设施检修、装拆台和保障工作。

总体要求：

全体人员在工作时着装统一、挂牌上岗、仪表整齐、操作规范、文明用语、礼貌服务；保障物业服务区域内建筑物安全和正常使用，建筑物及其附属件重要部分的完好率达100%；制定日常维保计划、季节性维保计划、中长期维保规划方案、大修、中修、小修方案，对房屋及门窗桌椅破损等一般小修不过夜，较大修理三天之内修复；接到报修后，10分钟内到现场处理，水、电等急修项目以及一般修理项目均当日处理完毕，并及时答复报修人；针对设施设备特点，制定科学、严密、切实可行的运行制度，做好日常运行、维修、养护和管理工作，并做好记录；加强维护保养工作，一般设施设备（系统）的完好率、正常率、合格率等各项指标达99%以上，重要设施设备（系统）的完好率、正常率、合格率等各项指标达100%；对一般设备故障及时排除，并保证修复质量，做好排除故障的记录，记录中包括故障发生的时间、地点、原因分析和防范措施等内容，维修满意率应达95%，接报修率达100%；做好地下管网设备设施维护管理工作，定期检查疏通，确保供水、排水、排污等管网畅通；按计划、按要求对设备定期检测、测试；落实各类节能和节约资源措施，对各项能耗数据抄表、计量、统计、汇总等，并及时向采购人提供书面报告；积极主动配合采购方节能降耗工作，根据相关规定，减少设备待机能耗，节约使用能源，提高设备的功效比，减少故障；对电梯、监控系统、消防系统、弱电系统、停车系统、道闸系统等专业设备，维保全过程安排专人现场跟踪质量监督管理，做好维修记录，保质保量，确保维保服务外包设备安全正常运转；按时对设备进行巡视、检查，观察各项设备运行状况，及时处理接报修工作，发生突发问题时实施应急预案；每日对大楼巡检，主动发现问题并加以修理；认真钻研技术，提高技术水平，确保作业质量合格；在剧场开展活动期间，全员就位并做好相关保障和支撑工作；作业期间严禁吸烟，做到安全施工；待人礼貌，服务耐心；遇无法处理或职责以外的问题，及时向管理岗位反馈；负责各业务用房专业设备的使用与保管（指定业务人员管理设备除外），为各项活动的开展做好技术保障，每日清点设备做好记录，严禁设备外借挪作私用，加强设备的维护保养，及时排除设备故障，做到无丢失无人为损坏，技术保障服务满意率达 100%。

工作时间要求：

依法用工，可轮班，详见岗位设置一览表。遇有会议或活动需照常服务至结束并根据要求做好相应保障。

人员自身要求：

原则上不超过国家法定退休年龄；身心健康；按国家有关法规规定必须持证上岗的，应持有相应资格证书（如高低压电工操作证等）。

各工作点具体工作要求：

做到各类设备无等级安全事故设备责任事故；保证供配电系统 24 小时正常运行，确保设备处于通风、干净、干燥环境，各楼层设备机房清洁整齐，无杂物堆放；确保电梯正常运行，安全措施齐全有效，发生故障 5 分钟之内到现场；协助采购方配合空调维保单位做好空调维保工作，确保运行正常；地下层水泵房环境整洁；供排水系统通畅，无大面积跑水、积水、长时间停水事故，若遇计划停水，及时发出预告；每月协助采购方配合消防维保单位做好消防系统进行联动测试，确保完好、有效，应急指示灯、引路标志、消防装置与器材完好；各类设施设备机房整洁、有序；房屋外观无破坏立面，无改变使用功能、乱搭建、通道随意占用等现象，屋顶整洁、有序；室外道路地坪无明显长裂痕；停车场地保持平整，无积水；室内墙面和地坪无大面积污渍，起壳、起泡、无残缺，吊顶无残缺；室内外门锁保持开启灵活，配件齐全，无脱落、无残缺；落水管、下水道、污水管和化粪管道等排放畅通，无堵塞，井盖完好无损；接到投诉后，立即调查核实，提出处理意见，并解决投诉问题。根据采购方活动需求，配合做好各业务活动场地（剧场、多功能厅等）的布置、做好器材收摆保管服务，以及灯光音响、投影、视频会议等系统的技术保障（除第三方专业技术服务及灯控、音控、机械等），活动结束后恢复场地，收纳好设备器材，做好清点，防止损坏丢失；剧场舞台灯光、音响视频和供电系统的保障服务。

其它要求：

员工队伍年龄结构比较合理，岗位与专业所长对口，且配置人员宜一专多能。

费用要求：

工程技术方面的设施设备开办费、低值易耗品等费用列入物业管理预算经费内（详见物业消耗品清单）。

（3）保洁

服务范围：为惠南分中心提供清洁卫生服务。

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 剧场 | 地毯无水渍。（每周一次） 座椅专项清洁。（每月一次） 舞台地板无积灰、无垃圾。（循环） |
| 茶水间 | 墙面、地面、吊柜干净，无积灰、无水迹。（地面每日一次，墙面、吊柜每周一次） 茶水桶无垃圾满溢。(循环) 槽内无污渍、无水垢。（每周一次） 台面无水迹、无污渍。（每日一次） |
| 会议室 | 台面、椅子、沙发光亮、无灰尘、无污渍。（每日一次） 地坪、地毯无水渍。（每周一次） 书报架、空调通风口无积灰。（每日一次） 门框、门玻璃无积灰、无污渍。（每日一次） 花盆套无积灰、盆内无垃圾。（每周一次） |
| 电梯/走梯 | 地面保持光亮、无污迹、无水迹、无脚印、无垃圾。（每日4次） 电梯楼层指示牌及各按钮无污渍、光亮。（每日循环） 垃圾桶放置整齐，把垃圾袋套在垃圾桶上，无污渍、无异味。（每日一次） 墙面保持干净、无积灰。（每日一次） 扶梯台阶无污物、无垃圾，扶杆上保持光亮，无积灰。（每周二次） 保持电梯门光洁、明亮，轿箱及四壁、地面干净、整洁。（每日一次） 通风百页及灯罩无蜘蛛网、无明显灰尘、污渍。(每周一次) 走道四周玻璃无明显灰尘。 |
| 办公区域 | 花盆套干净光亮、无垃圾。(每周一次) 地毯、办公桌面无积灰、无污渍。（地毯每周一次，办公桌（每日一次） 沙发、茶几无积灰。（每日一次） 办公隔断、文件柜复印机外壳无积灰、无污垢。（每周一次） 饮水机无积灰、无水渍。(每日一次) 门框、门玻璃无积灰、无污渍、无印痕。（每日一次） 废物桶无积灰、无水渍。（每日一次） 玻璃窗内侧明亮，无积灰、无污渍。（每周一次） |
| 卫生间 | 门、门框、墙面、天花及风口干净、整洁、明亮、无灰尘。（每周一次） 室内地面、台面、无污迹、无水迹、无异味。（循环） 所有隔断无灰尘、无污迹、无脚印。（每月清洗一次） 便池、座便器、洗脸盆、镜面干净、无污迹、无污垢、无异味。（循环） 手纸篓无垃圾满溢、无污渍。(循环) 卷筒纸、洗手液无短缺。（循环） |
| 消防设施 | 消火栓箱、警铃按钮外表面无灰尘、污渍。（每周一次） 箱内无积灰。（每周一次） |
| 平台/天台 | 无垃圾杂物。(循环) |
| 外围 | 灯、灯罩、灯柱光亮、整洁、无灰尘、无损坏。（每周二次） 花槽、花圃内外无灰尘、无污渍、无痰迹、无垃圾（每日一次） 花园石子路无灰尘、无污渍、无痰迹、无垃圾。（每日清扫一次，每周清洗地面一次） 地漏、下水道周边无杂物、尘土。（每周一次） 车道路面无垃圾、杂物。（每日二次，每月清洗2次） 外墙清洗每年2次。 |

工作职责：

①保洁领班（兼）

对保洁人员进行岗位知识及岗位技能培训；

负责保洁服务过程的质量控制，对保洁工执行操作规程的检查和监管；

每天按操作规程进行巡视，填写记录，发现异常及时报修；

每天抽查保洁各岗位的工作并填写工作记录，发现不符合要求予以整改。

②保洁员

熟悉各自分工及所负责范围内的清洁卫生情况，对其负全部责任，发现问题及时解决；

负责项目阶段性、周期性清洁或其他清洁工作；

熟练使用各种清洗设备，并做好日常保养工作，确保使用安全；

熟悉清洁质量标准，在操作时有责任心并认真细致,让工作效果均达到规定的质量标准。

③垃圾分类

垃圾房因日产日清,并进行卫生消毒工作；

垃圾以袋装为主,塑料袋整齐堆放在垃圾桶中,高度不超过桶盖；

保洁员分拣垃圾有异味应佩戴口罩，垃圾房应设立排风系统设施，垃圾每日定时清理，不可堆积。

④延时服务保障

保洁员在分中心延时服务期间应到岗到位，在延时服务开始前后，对相关功能室进行清洁；

对于延时服务期间开设的书画培训班等进行及时保洁保障，及时清理地面及墙面的污渍，对洗笔的台盆进行及时清理。

总体要求：

全体人员在工作时着装统一、挂牌上岗、仪表整齐、操作规范、文明用语、礼貌服务；负责项目全区域通道、卫生间、茶水间、消防通道楼梯、电梯，会议室、各功能室、展厅、办公区等全空间的清洁消毒工作；负责包括停车场等在内的室外区域清扫工作；定期巡视各区域清洁情况，及时清洁整理；及时处理管理岗位派发的任务；清楚垃圾分类要求，分类驳运规范，分类容器摆放规范，内容物分类正确；开展“零干扰”保洁工作，完成各类保洁应急处置工作；发现职责以外的问题及时向管理人员或其他相关物业部门报修。负责室外（含楼顶）绿化养护监管服务。

工作时间要求：

合法用工，可轮班，详见岗位设置一览表，遇有延时服务、会议或活动需照常服务至结束并根据要求做好相应保障。

人员自身要求：

原则上不超过国家法定退休年龄；身心健康；承诺上岗前提供无违法犯罪记录证明。

各工作点具体工作要求：

做好开闭馆前的卫生清洁工作，加强巡视，发现水迹污物及时处理，活动结束后做好场地的清洁整理，恢复原状；保持大堂整洁光亮，地面无污渍，无烟蒂，无痰迹，无垃圾；柱面、墙面等无灰尘；玻璃大门无手印，无灰尘；保持走廊、茶水间、通道、电梯和楼道等部位清洁、光亮，无污迹，无脚印，无污渍，无浮灰；地毯定期吸尘，保持干净，无污渍，无垃圾；保持茶水间整洁，保证饮用水供应；卫生间无水迹，无杂物，无异味；墙面四角保持干燥，金属器具保持光亮，无浮灰，无水迹，无锈斑；卫生用品齐全，卫生间内空气清新；保持地下室无堆积垃圾和杂物，地面无灰尘，无垃圾，库内空气清新，无异味，定期喷洒药水；屋顶、广场、阶梯、车道、停车场、指示牌、废物箱定期保洁，无杂物，无垃圾，无纸屑，无烟蒂，无浮灰，无污物；围廊立柱、墙面四角无灰尘，无蛛网，保持干净；如遇雨、雪天气，在大堂进出口铺设防湿防滑地毯并竖“小心防滑”告示牌，雨后、雪后两小时内保持地面无杂物、无积水；配合做好环境卫生宣传教育，做好卫生设施维护管理；接到投诉后，立即调查核实，提出处理意见，并解决投诉问题；根据处理情况，汇报结果，及时进行整改，特殊情况实行回访制度。

保洁(清洗消毒)材料消耗费用、低值易耗品、垃圾清运费等费用列入物业管理预算经费内。

外墙清洗及材料消耗等费用列入物业管理预算经费内。（详见物业消耗品清单）

（4）保安

服务范围：

为浦东新区文化艺术指导中心惠南分中心提供安全保障服务。

工作职责：

- 保安领班（兼）

熟悉辖区的地理结构、客户情况、各楼层情况、各种公共设施设备的分布位置，系统掌握各岗位整体运行情况；

对消防设备设施及器材定期组织人员进行检查，并对过时、失效的消防器材及时更换并做好记录；

每日对辖区巡检不少于两次，每日抽查各岗位的工作落实情况并做好相应记录。对于违纪、违规行为及时纠正和整改；

负责对辖区的日常安全防范工作，并定期对员工进行岗位业务知识理论和日常岗位操作技能的培训工作。

坚决执行上级领导的指令，做到令行禁止，带领队员依岗位职责和操作规程，认真负责地做好秩序维护、消防安全、客户服务和车辆管理工作；

了解掌握各类突发事件处理的应急预案程序，以确保对突发事件做到及时、有效和妥善处理；

督促和检查巡视秩序维护的日常工作和巡检记录。

- 监控室

监控室应实行24小时轮岗不间断值班制，密切注视各技防设备所传输的信息，接警后应立即通知相关人员在规定的时间内到达现场确认（或处理），并及时填写接警、处警记录；

对因工作需要进入监控室的外来人员应办理进出登记手续；

负责监控室内上墙的火警、水灾、电梯困人等应急处理流程的齐全、完整、有效；

确保监控室内各类电器、设备设施正常运作，发现问题及时上报并记录。

- 门岗保安

在保安领班的带领下进行交接班工作，填写交接班记录，并妥善保管记录；

每日上下班高峰时间（上午8:00-9:30，下午16:00-17:30），门岗需站岗，应对外来车辆实行备案制度，严禁社会车辆在广场区域停留过夜。当外来车辆驶出服务区域时，门岗秩序维护员应立正；

相关人员携带大件物品进出门时，应验证并收回《物品出/入门单》。

- 楼层岗

熟悉本场馆内客户基本情况，特别要清楚知道领导的姓名、相貌特征等；

当有来访或外来人员进入时，应有礼貌地引导至前台予以登记，不得随意放行无来访证或非本场馆内工作人员；

接到客户重要接待任务，内岗人员需将平移门/拉门调试到平开/敞开状态，为主要领导操作贵宾电梯并执行礼仪岗警卫职责，向领导行礼、问候；

对不配合检查和可疑人员的进行管控。

- 巡逻岗

巡岗秩序维护员根据安排的线路，每2小时巡逻一次物业服务区域，巡视路线定期更换一次；

白天巡视时应及时捡起沿途发现的小件垃圾、装入塑料袋，投入就近的废物箱内；巡视中发现有成堆垃圾时，应通知保洁部及时组织保洁人员突击清理；夜间巡视时，应特别关注公共照明、公共设施、停车场以及办公室门未关闭等不正常状况；

检查照明灯具、消防温感、烟感探头、喷淋头、摄像头、消防报警装置、疏散指示灯、应急灯、消火栓箱、灭火器材、楼面防火门、机房门及走道门等；

巡视管理区域公共部位、建筑、装饰、场地、设施等的完好状况，发现公共设施损坏时，应使用对讲机报告保安领班，通知相关部门及时处理。

- 广场停车

负责进入广场车辆的车辆指挥、停放及管理工作，确保非机动车库现场车辆停放有序、规范；

每日定时巡检非机动车库内车辆，提醒车主上锁，发现偷盗/破坏行为及时制止并上报领班；发现电瓶车充电的及时切断电源并上报领班；

引导车辆停放时，发现车辆表面已有划痕、凹陷等破损及漏油、漏水等异常现象时应当场提示，请车主/司机知晓并第一时间用水印相机拍照留底；

负责地下车库及路面停车位区域内配套设施完好，各种交通标志清晰可辨，保持消防通道畅通；

有序调度车辆进出广场，保证车辆停放有序，避免混乱情况发生，负责停放车辆的安全。

⑦  培训服务

根据场馆日常培训和延时服务的计划，提前到培训教室开启灯光并测试开启电脑、投影仪等设备，确保设备正常使用；

做好市民学员进入场馆之后的引导和相关咨询服务；

在培训和活动结束后，关闭照明灯光和教学设备。

⑧  舞台辅助管理

遇重大活动或演出期间，协助技术人员做好拆装台等舞台管理工作；

协助管理人员对剧场及舞台的地面、墙面进行检查，发现问题及时报告领班。

总体要求：

全体人员在工作时着装统一、挂牌上岗、仪表整齐、操作规范、文明用语、礼貌服务；实施全年 365 天昼夜值守；负责门岗值守、门卫验证、来访登记、信件、报刊、快递收发；负责广场停车的车辆管理，指挥有证车辆有序进出与停放；负责培训教室、展厅、多功能厅、办公区域等场馆内各区域全空间的安全巡逻；负责各项活动开展的安全保障、秩序维护、巡逻检查、劝阻疏导等各项工作；根据采购方要求做好物品存放、装卸搬运；负责消防安全检查，通过消控、监控设备设施等技术防范手段，包括火灾自动报警、消防水喷淋、各种类型灭火机、应急广播等消控系统，以及摄像监控、防盗报警、周界报警、车库管理、门禁、人员进入自动识别等监控系统等，履行每日 24 小时的监控值守职责。

工作时间要求：

全年昼夜值班。

人员自身要求：

原则上不超过国家法定退休年龄，且整体年龄结构较为合理；身心健康，身强力壮；承诺上岗前提供无违法犯罪记录证明；持有公安管理部门认可的上岗证，技防岗位还需持有消防设施操作员（四级/中级）；经过培训方可上岗。

各工种（工作点）具体工作要求：

加强安全保卫，认真值守，规范服务，做到认真值勤，热忱服务，确保场馆及各类活动安全有序，无等级爆炸、火灾、破坏、盗窃事故和无责任疏漏事故；进驻的保安队员必须严格组织政审，派驻队员身心健康、无不良记录；加强思想政治工作，教育员工严格遵纪守法，优质服务；负责昼夜 24 小时保安工作的全部任务，采取固定值守和流动巡视相结合的方式，加强各个入口、停车场、对外开放区域、办公区域、治安死角等重要区域的安全防范及各项活动的安全保障，认真详细做好值班记录；负责楼层内的安保须做好开闭馆前的安全巡视检查工作，根据采购方的需求做好活动场地的布置，活动结束后恢复场地、关闭电源门窗；定期巡视、查验、维修、更新消防器材和设备，指定有关人员负责保养、维修和管理。加强对外开放区域的安全巡视，人员引导疏散，发现异常及时汇报处置，防止安全事故发生；对前来办公区域联系工作的人员须进行询问、引导、解答，态度热情、举止文明，严防闲杂人员进入；对大件物品出门须进行登记和检查；根据采购方要求做好各类物品的存放、搬运；遇群众信访、扰乱秩序等要及时、积极主动地配合有关部门，做好劝说、劝阻和疏导工作；指挥车辆安全通行和停放，保证环境有序和道路畅通；对闭路监控系统、防盗报警系统、周界报警系统、火灾报警系统等设施进行每日 24 小时监控，并做好监控记录台账；发现隐患及时排除，如有重大案情，须立即报警，保护好现场，同时做好详细记录备案；在值勤中，认真履行防疫、防火、防盗、防窃等职责，不脱岗、不离岗；如因责任心不强或工作疏忽或违章操作致使出现疫情传播、爆炸、火灾、盗窃等事故，应承担经济责任及法律责任；配合采购方做好培训等活动的保障工作，提前进入活动室开启灯光和相关设备，并确保设备正常使用；爱护采购人配置的设备和安保工具；消控室座机接听服务。

安保方面的低值易耗品等费用列入物业管理预算经费内。（详见物业消耗品清单）

其他说明：物业方须自有保安队伍，此项服务不得外包第三方运行。本项目涉及保安服务，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，中标人应当自开始保安服务之日起30日内向所在地社区的市级人民政府公安机关备案。

（5）会务礼仪

服务范围

各类会议会务服务，群星剧场、电影厅、多功能厅、展厅、培训教室等专业场所各类活动场所的安检、检票、导引，演出舞台辅助工作，咨询接待引导服务，各服务台咨询接待服务，以及公益电影放映等。

工作职责

- 会务礼仪服务

按要求做好服务接待及会务工作；做好来访人员的接待、联系、登记确认及会务接待工作，并按有关要求和程序进行操作。前台服务台在工作时间内不得脱岗，有特殊情况需互相做好交接后离开，岗位上必须至少留有一人。不得在岗位上做与工作无关的事情；

会务礼仪提前30分钟到达会场做好相关准备工作，开启会议室灯光，检查会议室通风及照明情况，发现问题及时沟通设备人员进行检修；

准备好茶杯、茶叶、热水瓶、纸巾等放置在工作间（茶水间），以便与会者到达后能够及时提供会务服务；

实行站立式服务，面带微笑，保持服务人员应有的仪表仪容；

- 剧务服务

知晓影剧院上演剧目的安排、贵宾接待安排等信息；

检查、清洁影剧院的标识，并按管理处的规定放置移动标识；

备妥服务过程中所需的用品（工具），主要包括：手电筒等；

管控进出剧院人员，协助做好安检工作。

- 咨询服务台

在接待客户/访客的过程中应主动、热情、自然、亲切，不应冷落业主（市民）；

检查前台电话是否完好，全天接听客户电话，做好来电访问登记；

保持前台干净整洁、无异味，为来访者提供服务前台便民服务用品口罩、雨伞等；

接投诉后通知项目经理处理诉求。

- 公益电影放映

每天按计划做好东楼电影厅公益电影放映工作；

协助技术人员对电影放映器材进行例行检查，发现问题及时上报；

根据要求提前做好电影放映计划，报相关负责人审核，并做好片源拷盘工作；

接投诉后通知项目经理处理诉求。

- 培训服务

根据场馆日常培训和延时服务的计划，提前到培训教室开启灯光并测试开启电脑、投影仪等设备，确保设备正常使用；

做好市民学员进入场馆之后的引导和相关咨询服务；

在培训和活动结束后，关闭照明灯光和教学设备。

总体要求：

全体人员在工作时着装统一、挂牌上岗、仪表整齐、操作规范、文明用语、礼貌服务；按要求做好礼仪、咨询、接待、会务等工作，提供会议室的热水、茶杯等用品；迎候与会人员，提供倒茶水等服务；及时清洗消毒和保管接待用品，定期消毒话筒等；迎送上级领导和重要宾客；做好会议室的布置和服务保障工作；做好培训教室的做好展厅观展服务，爱护保管好馆内展品，防止丢失损坏；服务人员上岗前应进行培训，培训内容包括法律法规、职业道德、岗位业务知识等，培训合格后方可上岗。

(1) 工作时间要求

详见岗位设置一览表，遇有会议或活动需照常服务至结束并根据要求做好相应保障。

(2) 人员自身要求

女性；40周岁以下，容貌体形端正、身心健康，承诺上岗前提供健康证和无违法犯罪记录证明；具备中专及以上学历。

(3) 各工种（工作点）具体工作要求

仪表整洁，操作规范，用语文明，微笑服务；做好展厅开闭馆前的检查准备工作，做好观展人员的咨询、接待、引导服务及延伸商品看管服务，做好安全提醒，加强巡视，爱护保管好馆内展品，防止丢失损坏，发现问题及时向管理方报告，每天做好观展巡查情况登记、交接班记录；遇有活动需要按要求及时到岗做好服务工作；遇有来馆人员活动咨询需站立服务，如有反应问题及时做好登记；接到会议通知，提前进入会议室，做好会议准备工作，发现问题及时通知相关人员进行检修；如有特别要求，按要求执行。会议开始前在会议室门口迎候客人到达，做到精神饱满，仪容、仪表端庄大方，微笑迎客；迎客入座，按时提供茶水；会议结束时，服务员应立即开启会议室大门并在门口立岗送客；检查会议室内是否有客人遗忘的物品，如有应及时交还客人或交管理岗位处理；散会后，关闭室内照明、空调等电器开关，关闭门窗，清理桌上的资料、茶杯、饮料等物品并送入盥洗室清洗、消毒；无会议期间，须对会议室进行日常整理。

会务活动时的会务布置、保洁服务费用列入物业管理预算经费内。（详见物业消耗品清单）

（6）绿化

服务范围：

提供惠南分中心场馆内外绿化养护工作，确保会务活动时的绿化布置工作。

室内外绿化盆景布置、摆设。

室外（红线范围内）绿化种植、养护、管理。

工作职责：

制定详细的绿化管理方案并组织实施。

管理好中心区域内的绿地，养护树木、培育花草，做到绿化场地不留杂物、不缺水、不死苗，确保绿化成活率100%。

除草、除害及时，确保绿化灭虫防害控制率100%，同时保证花卉生长不受害。

配备绿化养护的设备器材，保证设备完好率100%。

室内摆放花卉、植物、通过艺术处理，美化环境，保证摆放位置适当、风格统一协调。

做好中心会务、大型活动时花卉、植物的摆放工作。

草坪的养护，养护内容包括：灌溉排水、草坪修剪、施肥除草、其他养护。

树木的养护，养护内容包括：灌溉排水、中耕除草、修剪整形、施肥、防护抢救。

室内绿化的养护，养护内容包括：观叶植物、花卉摆放、养护。要求做好肥水管理及防冻寒工作。

配合中心进行景观、绿化改造方案设计，完成改造工程。

人员要求：

身体健康、仪表整洁。绿化人员要不断学习与研究新技术，积极引进和培育新品种，满足惠南分中心美化环境的需要。

其他：

绿化盆景增设费用、绿化施肥及药水费用；会务活动时的绿化盆景布置，增设费用等列入物业管理预算经费。（详见物业消耗品清单）

9.4中标人的基本职责范围

⑴中标人提供日常运作、操作、保养和维修。除以上一般物业管理工作外，中标人还需配合采购人指定的本中心资产管理部门的工作，服从资产管理部门的相关要求，并对资产管理工作提供便利和协助，包括但不限于：资产登记、资产巡查、资产处置（归还、报废、报损等）、资产盘点。

⑵中标人按采购人认可的日常运作制度执行日常运作。

⑶周期性保养计划标准和所有保养验收表格，中标人予以制定及改进。

⑷中标人负责文档，记录，归整，登录和存档，以供采购人随时审查。

⑸中标人配合采购人随时抽查现场落实情况。

⑹中标人提供确保维护保养计划完全落实的方案。

⑺中标人要有相关设备管理相关规章制度、操作手册、操作流程图（包括需上墙张贴部分）。

⑻中标人负责人员上岗培训及取得政府部门特殊工种操作证。

⑼设备档案的建立及更新（包括日常运作、保养、维修的档案记录）。

⑽运用物业管理软件，定期将设备运行记录、保养记录、报修记录、备品备件、材料使用记录、维修记录等输入。

⑾每天报修处理状况，报修必须明确注明报修客户名称、时间、日期、报修事项、完成情况，如未能完成，需注明原因与预期完成时间及临时处理方法，建立日常报修档案。

⑿中标人提供每日、每周及每月工作报告（工作日志、周报和月报）于采购人。

12.1每日报告内容包含设备当天运行状况、主设备损坏（如有）、事故报告、主要维修项目、报修处理报告等。

12.2每周报告内容将包含以上内容并加上设备保养状况。

12.3每月报告的内容将包括当月主设备运行状况及损坏情况、主要事故报告、保养状况等。

⒀中标人配合甲方确保及时安排特种设备年检、政府技术监督局及相关部门年检并确保通过年检，包括电梯、压力表，安全阀及防雷检测和电气试验等。

⒁中标人要构建应急事件响应队伍，审核与改进现有应急事件处理程序。

⒂中标人在中标后，从采购人处借取所服务大楼相关竣工资料包括操作手册、竣工图等。承包商在其合同终止时，无条件归还采购人该资料。

⒃中标人在其合同终止时无条件归还采购人所有其在合同期建立的文档包括规章制度、设备相关记录、报修记录、操作流程等。

⒄中标人需为其员工提供统一制服。

⒅中标人负责、协助、策划提供物业咨询服务，协调、跟进、监督、验收所有改造工程项目及零星工程。

(19)中标人有义务提供对现有或以后发现的工程设备设施缺陷的整改及改进方案。

9.5管理服务形式

（1）工程设备设施运行、操作、巡检、维修保养及业主方直接外委设备维保单位的监督管理。

（2）日常易损件、低值易耗品的修理、调换、更新等全包干。

（3）外委设备维保单位的监督管理。

9.6管理服务目标

⑴工程服务标准符合上海市及国家相关标准和设备运行及维护规程。

⑵工作制度及流程符合ISO9001质量体系要求。

⑶设备、设施完好率≥99.5%。

⑷设备、设施运行故障率小于1%。

⑸主设备故障4小时内修复运行。

⑹电梯困人15分钟内解救。

⑺漏水、断电、空调系统故障接到报修10分钟到现场修理。

⑻一般故障修理15分钟到场修理。

⑼报修工作及时率100%。

⑽报修工作质量完好率100%。

⑾工程服务满意率≥95%。

⑿工程服务人员形象及着装符合业主方的要求。

⒀设备机房、工作场地干净、整洁、管理有序。

⒁无重大人为责任事故（人身伤亡、事故断电、水管爆裂、电梯受损等）。

9.7、其他说明

⑴分包合同或外委修理项目（电梯、视频监控系统），其费用全部包含在物业管理经费内。

⑵所有分包合同应符合采购方工作要求并报采购方审核备案，如分包合同不达标，采购方可以自行按照规范流程确定分包方。

⑶分包维护项目在实施过程中产生的费用，应向采购方提供规范单据，经采购方认可。

⑷所有能源费用支出不在物业方包干费用内。

9.8物业消耗品清单

| 保安 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品 名 |  | 规格型号 | 数 量 |
| 电池 |  | 23A12V电池（1板5粒） | 2板 |
| 电池 |  | 27A12V电池（1板5粒） | 2板 |
| 蚊香器 |  | 电蚊香插电式 | 10个 |
| 蚊香片 |  | 电蚊香片（1合30片） | 20合 |
| 检查卡 |  | 年度消防检查卡（灭火器、消防栓） | 1000张 |
| 笔 |  | 中性笔（1合12支） | 15合 |
| 工程 |  |  |  |
| 品 名 |  | 规格型号 | 数 量 |
| 照明开关 |  | 开关 | 10只 |
| 交流接触器 |  | 220V | 6只 |
| CHNT开关 |  | 3P D50A | 5只 |
| 水龙头 |  | 4分水龙头 | 5只 |
|  |  | 台盆水龙头 | 8只 |
| 手套 |  | 橡胶手套（1包10付） | 15包 |
| 照明灯 |  | LED照明灯 | 30只 |
| 减速带 |  | 线槽减速带橡胶 | 5块 |
| 阀门龙头 |  | 1寸不锈钢球阀 | 5只 |
| 锁 |  | 保管箱应急锁 | 7把 |
|  |  | 518弹跳消防箱门销 | 20把 |
|  |  | 办公桌抽屉锁 | 10把 |
| 照明装置 |  | 8-12W | 20只 |
| 门锁扣 |  | 不锈钢门锁扣 | 6把 |
| 安全阀 |  | 有色金属冶炼压延安全阀 | 4只 |
|  |  | 全铜角式4分6分内外丝安全阀 | 4只 |
| 灯带 |  | Ied灯带 | 12条 |
| 射灯 |  | Ied轨道灯 | 30只 |
| 线槽 |  | 24×10线槽（1根2米） | 10根 |
| 明盒 |  | 86型明盒 | 12只 |
| 绝缘鞋 |  | 无钢头6KV绝缘鞋 | 2双 |
| 面板 |  | 三孔插座面板 | 4块 |
| 油漆 |  | 消防专用油漆（1桶3公斤） | 2桶 |
|  |  | 停车位划线漆（1桶20公斤） | 1桶 |
| 滚筒 |  | 拇指滚筒（10公分） | 8个 |
| 插座 |  | 10A三孔插座 | 6只 |
|  |  | 16A空调插座 | 5只 |
| 膨胀螺丝 |  | 304不锈钢外六角内置式膨胀螺丝 | 20只 |
|  |  | 外六角内置式膨胀螺M8 | 40只 |
| 弯头 |  | 304不锈钢内丝宝塔弯头90度 | 4只 |
| 筒灯 |  | Led筒灯3W12W筒灯 | 4只 |
| 洋钉 |  | 1寸洋钉 | 2公斤 |
|  |  | 3寸洋钉 | 1公斤 |
| 硅胶 |  | 硅胶 | 8支 |
| 电池 |  | 1号电池 | 4支 |
|  |  | 5号电池（1卡2粒） | 58卡 |
|  |  | 7号电池（1卡2粒） | 15卡 |
|  |  | 9V话筒电池（1卡1粒） | 65卡 |
| 拉手 |  | 老式门窗拉手 | 14只 |
| 安全贴 |  | 楼梯 楼道口安全出口方向贴 | 100张 |
|  |  | 小心台阶 小心地滑贴 | 100张 |
| 胶布 |  | 电工胶布PVC防水耐高温（1条10卷装） | 4条 |
| 开关 |  | 86形三开开关 | 4只 |
| 电线管 |  | 25电线管（1根3米） | 6根 |
| 绿化 |  |  |  |
| 垃圾袋 |  | 90×100垃圾袋 | 50只 |
| 手套 |  | 劳保手套 | 30付 |
| 营养液 |  | 发财树专用营养液 | 12瓶 |
| 农药 |  | 草甘膦除草济（1×2000克） | 3包 |
|  |  | 洋辣子刺毛虫（1×80克） | 5包 |
|  |  | 草坪香附子杂草除草剂（1×100克） | 6包 |
|  |  | 草坪除草套装（1×58.5克） | 8包 |
| 肥料 |  | 发酵有机肥羊糞 | 100公斤 |
|  |  | 复合肥 | 25公斤 |
|  |  | 尿素 | 10公斤 |
| 汽油 |  | 92＃汽油 | 60公升 |
| 保洁、会务 |  |  |  |
| 垃圾袋 |  | 80×100cm | 700只 |
| 垃圾袋 |  | 90×100cm | 3500只 |
| 垃圾袋 |  | 120×140cm | 750只 |
| 垃圾袋 |  | 50×60cm | 4箱 |
| 垃圾袋 |  | 70×90cm | 2箱 |
| 洁厕球 |  | 200g大圆球*10袋1卷 | 400卷 |
| 草纸（卫生纸） |  | 草纸 | 100捆 |
| 平托把 |  | 40公分 | 15把 |
| 平托把 |  | 60公分 | 14把 |
| 橡胶手套 |  | M码、L码1 | 100付 |
| 大竹扫帚 |  | 大码 | 4把 |
| 塑料桶 |  | 红色30×40cm | 4只 |
| 马桶吸 |  | 马桶疏通器 | 6个 |
| 马桶刷 |  | 加长加密时尚灰 | 30个 |
| 地刮 |  | 52cm 加厚硅胶 | 10个 |
| 蚊香底盘 |  | 加厚耐高温蚊香托盘 | 40个 |
| 胶棉拖把 |  | 通用款（2个原装拖把头） | 10套 |
| 除胶济 |  | 除胶剂 | 3桶 |
| 蚊香片 |  | 电蚊香片 | 30盒 |
| 毛巾 |  | 30*70cm | 80条 |
| 钢丝球 |  | 304钢丝球20个装30克 | 5袋 |
| 洗手液 |  | 3.8L,每箱4桶 | 6箱 |
| 檀香 |  | 12小时檀香盘香卫生间除臭 | 100盒 |
| 空气清新剂 |  | 500ML | 8瓶 |
| 洗衣粉 |  | 300克 | 30袋 |
| 拖把 |  | 90cm | 6把 |
| 铁簸箕 |  | 大号 | 6个 |
| 拖把 |  | 60cm | 8把 |
| 海绵拖把 |  | 海绵 | 10把 |
| 洁厕液 |  | 强力洁厕剂（一箱4桶） | 16箱 |
| 抹布 |  | 30×70cm | 300条 |
| 纸制品 |  | 大卷筒纸750克（1×12） | 90箱 |

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。

（7）中标人应严格执行浦东新区机关集中办公点物业服务作业标准（2.0）；

### 11考核管理办法和要求

①考核分日常考核和年终考核。

1）日常考核由采购人对中标人的服务质量情况进行检查考核，并以此作为年终考核采购人打分的依据，具体可包括以下方面：

2）中标人是否接受采购人的监督、建议、指导和管理，完成采购人交办的工作。

3)中标人是否按照国家及上海市相关规定及标准，为本项目下服务人员发放工资及福利。

4)若出现岗位空缺的情况，中标人是否及时补充人手并向采购人报备，以保持本项目服务人数满足采购人需求的最低岗位配备标准。

5)中标人能否加强内部管理，严格执行各项规章制度，不断提高服务人员技能，增强队伍整体素质，上传下达，政令畅通，持续提供高效优质服务。

6)中标人的服务人员是否仪容仪表规范得体、言行举止文明礼貌。

7)中标人是否能做到节约使用水、电、气等能源，并结合实际，配合采购人开展节能降耗工作。

8)中标人能否做到服务管理精细化，主动发现并及时消除可能存在的隐患，遇重大问题具备一定的应急处理能力，并及时向采购人反馈。

9)对于提出的意见、建议或投诉，中标人是否虚心听取，正确对待，积极整改落实。

10)其他有关中标人履行合同情况的事项。

11）日常考核每季度一次，年终考核每年一次，由采购人具体组织实施。

②考核具体可包括以下方面：

1)由中标人自评，并形成年度总结提交采购人。

2)采购人根据“监管常态巡查评分”、“服务对象满意度评分”、“监管部门满意度评分”及“特别情况奖惩评分”等四项考评结果，对中标人进行综合考核。

3)采购人自行或委托第三方机构对中标人年度服务情况进行履约评估。

4)采购人每季度对中标人开展满意度测评 10份，满意度不得低于 88%，考核分不得低于 88分。考核分保洁占 20%、会务服务占20%、工程运行及维修占20%、客服服务占20%、秩序维护占20%五个项目，总分100 分，考核评分低于88分的，每降低一分扣罚当月合同款的 0.5%，由此类推。采购人成立考核领导小组负责考核。连续二次考核不合格，采购人有权无条件终止合同。由此产生的一切后果及所有相关费用由中标人承担，具体考核及测评方法见下表：

③服务质量测评表

服务质量测评表

| 项目 | 评价内容 | 分值 | 考核 方法 | 评分标准 | 考核周期 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁 | 仪表仪容、整体卫生情况、公共区域堆物、监管质量、服务意识 | 20 | 查实际 | 发现一项不符合规定，扣 1 分 |  |  |
| 会务 | 仪表仪容、会场整体卫生、茶具卫生、演出服务、服务意识 | 20 | 查实际 | 发现一项不符合规定，扣 1 分 |  |  |
| 设备 | 仪表仪容、设备保养、设备维修、各设备间卫生、服务意识 | 20 | 查实际 | 发现一项不符合规定，扣 1 分 |  |  |
| 客服 | 仪表仪容、服务意识、监管质量、仓库管理、台账管理 | 20 | 查实际 | 发现一项不符合规定，扣 1 分 |  |  |
| 安保 | 仪表仪容、消防设备、监控室卫生、服务意识、台账管理车库卫生 | 20 | 查实际 | 发现一项不符合规定，扣 1 分。 |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |  |

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13投标报价内容

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括劳务费、管理费、税费、设施设备维护（包括电梯、视频监控）、室内外绿化养护、日常性维护（含耗材、低值零配件、设备及备品备件费用）等费用。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

13.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

13.6 投标报价组成

| 项目 |  | 要求 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 含工资、社会保险和按规定提取的福利费 |  |  |
| 2 | 办公费用 | 包括办公设备等费用 |  |  |
| 3 | 材料费 | 包括工具、材料、耗材等费用 |  |  |
| 4 | 其他专项费用 | 如外墙清洗、电梯、视频监控维修保养等费用 |  |  |
| 5 | 保险费用（如有） | 如雇主责任险、公众责任险等 |  |  |
| 6 | 其他 | 投标人认为本表中未能包括的其他必要费用 |  |  |
| 7 | 利润 | 按（1+2+3+4+5+6）的%计取 |  |  |
| 8 | 税金 | 按国家及上海市规定缴纳 |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、材料经费测算合理。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的；

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

★15.1小型、微型企业的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为小型、微型企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★15.3供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。