# 第二章项目采购需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，中标人应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

1.6 本项目若涉及餐饮服务内容，则应满足以下条件：

1.6.1 投标人应按许可范围依法经营；如为学校餐饮采购项目，投标人应具有食品经营方面的资格（资质）。

1.6.2 中标人需负责与有关部门和单位协调，协助配合采购人办理与餐饮服务相关的项目申报、审批、核准、备案许可等手续，为采购人的餐饮服务提供必要的工作条件。

★1.7投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：金海文化艺术中心物业管理服务项目

### 3物业基本情况

3.1物业类型：公众物业

坐落位置：上海市浦东新区曹路镇金群路28号

四至范围：东至金钻路，南至上川路，西至金群路，北至东靖路

3.2 建筑规模

占地面积：10公顷

建筑面积：11350平方米

建筑层数：地下一层，地上四层

建筑高度：24米

机动车停车位：80个（露天零散停车位36个）

自行车停车棚：1座，设在场馆东南侧

车辆出入口：1个

人行出入口：1个

绿地面积：3500平方米

垃圾房建筑面积：20平方米。

3.3 各楼层功能分布

金海文化艺术中心场馆建筑分为地下一层和地上四层，各楼层功能分布如下：

1.	地下一层为泵房间、高配间、仓库、机房及空调风机房。

2.	一层设有入口大厅、多媒体教室、办公室、陶艺室、乐高室、布艺室、仓库、监控室、机房及空调风机房。

3.	二层设有乒乓室、展览厅、办公室、舞蹈房、钢琴房、机房及空调风机房。

4.	三层设有办公室、会议室、图书馆、古筝房、多媒体教室、影院、信息苑、机房及空调风机房。

5.	四层设有大剧场、小剧场、影剧院、化妆间、机房及空调风机房。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

（1）浦东新区金海文化艺术中心是上海市首个大型居住社区配套公益性文化设施试点单位，场馆位于上海市浦东新区曹路镇金群路28号。用地面积约10公顷，总建筑面积11350平方米。场馆建筑分为地下一层和地上四层，建筑总高24米，机动车停车位80个。

（2）场馆对外开放时间：9:00至21:00。部分项目（院线电影）开放时间：12:00至24:00。场馆实施全天候安保服务，并对建筑物、装饰物、停车场、室内外绿化；对所有的设备、设施和办公场所等实施设备维护运转、房屋维护、保洁及礼仪会务服务等管理服务。

4.2 项目招标范围及内容

本次招标项目为浦东新区金海文化艺术中心物业管理服务。

浦东新区金海文化艺术中心位于上海市浦东新区曹路镇金群路28号。用地面积约10公顷，总建筑面积11350平方米。场馆建筑分为地下一层和地上四层，建筑总高24米，机动车停车位80个。场馆对外开放时间：9:00至21:00。部分项目（院线电影）开放时间：12:00至24:00。场馆实施全天候安保服务，并对建筑物、装饰物、停车场、室内外绿化；对所有的设备、设施和办公场所等实施设备维护运转、房屋维护、保洁及礼仪会务服务等管理服务。

1.	24小时全天候安保（人防、技防）服务

2.	24小时相关系统（包括电梯、视频监控）设备管理、运行、维护服务

3.	场馆全空间保洁、接待咨询及各类会务服务

4.	剧院内演出活动的安检、检票、导引工作等服务

5.	展厅、排练厅、培训教室等业务用房场地布置等服务

6.	室内外绿化养护服务

7.	负责信件、报刊、快递收发，物品存放、搬运装卸等后勤保障服务

8.	地面停车位车辆管理服务。

4.3 本项目服务期限：自合同签订之日起3年，具体以合同签订为准，合同一年一签，经考核合格后续签下一年度合同（预算金额为每年158万，三年为474万）。

### 5 承包方式

5.1 依照本项目的招标范围和内容，中标人实施服务管理承包。采购人按双方约定的服务人数，向中标人支付管理服务费。项目过程中所发生的水电气等能耗费用由采购人承担。保洁耗材费用由中标人承担。

5.2本项目允许非主体、非关键性工作专业分包。允许分包的内容包括：电梯维保、视频监控维保、外墙清洗。电梯维保须具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》。

分包承担主体应具备承担分包合同的专业资格（资质）或经营范围，并具备履约所必须的设备和专业技术能力。但中小企业享受中小企业扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或者转包给大型企业。

5.3投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。

5.4分包不能解除中标人的任何责任与义务，分包承担主体对分包工程的质量和安全作业负责，中标人对分包工作内容承担连带责任。

5.5中标人应与分包承担主体签订分包合同，并按照规定办理相关手续，分包合同应遵循相关法律、法规及行业管理要求。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

6.3本项目资金由新区财政预算安排，中标后3年有效，在承包期限内，项目经费合同需逐年签订。采购人每年度对中标人的工作进行考核，考核通过的，双方续签下一年度合同。如中标人年度考核未通过，双方不再续签下一年度合同。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

7.1.2本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.3 合同履约期间，如发生设备中修、大修和应急维修的，则费用按实结算。单项维修费用在1000元（含）以下的由中标人承担。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，每季度支付相应的合同款项。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

### 9.1.1工作目标与总体要求

### 负责场馆日常的保安、保洁、垃圾的收集清运，设施设备：电梯、空调、消防设备维修保养、会务（活动）服务。

### 服务总目标：确保场馆安全、整洁、有序，各项服务文明规范、设施设备正常运行，全年无安全责任事故、无卫生死角。

9.1.2岗位设置一览表

| 序号 | 岗位名称 | 岗位配置数 | 上班时间 | 岗位主要职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 8:00-17:00，做五休二 | 全面负责场馆物业管理服务，组织实施各项服务工作，履行服务合同的约定，负责各部门岗位及工作的调配，完成采购人交办任务。 |
| 2 | 会务客服 | 2 | 8:30-21:00，每天12小时（含用餐时间），做五休二 | 负责来访接待、会务保障、咨询引导及剧院安检和秩序维护。 |
| 3 | 保安（含监控室） | 2 | 24小时轮岗不间断 | 负责场馆全区域安全管理、门岗值守、来访登记、车辆管理、信件收发、定时巡逻、消防检查和监控室24小时值守。 |
| 4 | 保洁（绿化员） | 5 | 7:30-17:00，做五休二； 晚间1人：13:00-21:00，做五休二（由保洁班组内部轮换）。确保场馆开放期间（9:00-21:00）保洁服务全覆盖。（含用餐时间） | 负责场馆内外全区域卫生清洁、消毒、垃圾清运及分类管理，室内外绿化养护。 |
| 5 | 设备维修 | 2 | 8:00-17:00，做五休二；晚间值班1人：13:00-21:00，做五休二（由维修班组内部轮换）。确保场馆开放期间（9:00-21:00）维修响应不间断，夜间突发报修可及时到场处理。（含用餐时间） | 负责场馆设施设备维修养护及配电间管理，高低压配电、弱电、给排水系统日常巡检，接到报修及时到场处理。 |
|  | 合计 | 12 |  |  |

说明：投标人的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

9.1.3 延时服务补充说明

(1)考虑到金海文化艺术中心开放时间为9:00-21:00，院线电影开放至24:00，为保障夜间场馆正常运营与服务品质，中标人须在常规岗位配置基础上，通过内部轮班方式实现以下延时服务要求，相关人力成本应纳入总报价，不得另行增加费用：

(2)保洁延时服务：每日须安排至少1名保洁人员工作至21:00，负责晚间时段（17:00-21:00）公共区域、卫生间的巡回保洁、垃圾清运及活动结束后场地清理工作。

(3)维修延时服务：每日须安排至少1名维修人员值班至21:00，负责该时段内设施设备报修处理及应急维修，接到报修后须在15分钟内到达现场处理。

9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

9.2.2 管理制度

投标人应结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成管理服务任务，实现管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；加强设备、工具和易耗品管理、建立突发事件应急预案、职工奖惩方案、完善考勤等一整套规章制度及具体落实计划。

9.2.3 管理团队要求

(1)树立正确的物业管理观念，以“服务至上，客户第一”为管理宗旨，不断提高良好信誉、不断加强科学管理，做好服务工作。

(2)无等级安全事故，无工伤伤亡事故，无因工作不当造成建筑和设备设施严重损坏事故。

(3)无脏乱现象和卫生不洁死角，无严重责任疏漏事故。

(4)优质服务，规范服务，提供方便、及时和舒适的人性化服务，让业主满意，市民满意。

(5)建立物业服务监督管理公示栏，公开物业服务企业项目经理，客服、保洁、保安、工程维修等人员的姓名和照片、服务内容标准、投诉电话等，在相应服务区域内进行公示。

9.3 各岗位具体服务要求

9.3.1项目经理

(1)工作职责：

全面负责金海文化艺术中心物业管理项目的日常运营，对甲方（浦东新区文化艺术指导中心）及公司负责。

统筹协调安保、保洁、工程、会务各条线工作，确保各项服务达到合同约定的总目标（安全、整洁、有序，全年无安全责任事故、无卫生死角）。

贯彻《浦东新区机关集中办公点物业服务作业标准（2.0）》及相关法规，确保服务规范化、标准化。

制订管理处年度管理服务费用预算，按各部门实际分解落实，严格执行预算控制。

项目日常巡检、监管、沟通工作；项目合同管理及监管续签进度；项目各类申请文件复核。

认真执行公司各项安全生产制度和公司领导在安全生产方面的指示和决定，对管理处员工在生产工作中的安全健康负全面责任。

定期检查部门落实治安制度的情况，加强各部门的安全防范工作，对重点部位要采取相应措施，发现问题及时上报解决。

(2)总体要求：

1)全面负责文化中心项目运营管理，建立健全精简化、效率化的组织架构，履行服务合同约定及采购人决定，完成各项管理工作目标。

2)拟制各项服务工作应急预案（包括防台防汛、传染病防控、断水断电、火灾、防疫、群文活动等），确保方案实用可操作，及时处理紧急事故并做好善后防范。制定设备年度修理与维护保养计划、维修工作细则并组织实施。制定会务服务详细计划和方案，审核会务用品，保障服务有序进行。制定大型活动及各类群文活动服务保障方案，统筹人员配备。制定对外开放功能室及专业设备、物品保管方案。制定年度安全生产工作计划及员工培训计划，定期开展安全和消防演练等技能培训。

3)负责员工思想政治工作，组织技术培训、文化学习，定期进行业务考核及安全生产教育。安排新进员工岗前培训和带教，增强团队凝聚力。指导属下各部门工作，树立正气，打击歪风邪气，保障工作顺利进行。正确评价员工工作，严格按培训制度培养管理人员，做好考核工作。以身作则，关心员工，奖罚分明，提高自身素质和修养，最大限度地发挥员工工作热情和责任感。

4)与有关单位保持良好公共关系，与文化中心业主/住户/单位保持友好睦邻关系，树立良好形象。代表管理中心处理对外关系及接待来访业主、群众、团体单位。定期向采购人汇报工作近况，及时反馈重大事件。

5)做好清洁物料、零星物料五金件的采购，确保及时补充维修。制定并落实延时服务和节假日领导带班值班制度，提供值班人员名单。负责起草工作报告等书面材料。完成采购人交办的各项工作。

(3)工作时间要求：详见岗位设置一览表。

(4)人员自身要求：原则上不超过国家法定退休年龄；身心健康；无违法犯罪记录；具备组织协调能力；具备较强的服务意识与责任感；能够熟练使用Word、Excel等Office软件；工作认真、负责、踏实、仔细。具有多年类似工作经验岗位管理经验。

9.3.2设备维修

主要设备清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防泵 | 22KW，YZ—180—2 | 台 | 2 |
| 2 | 消防稳压泵 | 11KW，YZ—160M—2 | 台 | 1 |
| 3 | 喷淋泵 | 37KW，YZ—200L2—2 | 台 | 2 |
| 4 | 喷淋稳压泵 | 5.5KW，YZ—132S1—2 | 台 | 1 |
| 5 | 出口指示灯 |  | 只 | 102 |
| 6 | 应急灯 |  | 只 | 174 |
| 7 | 报警主机 温感探测器、烟感探测器等 | VISTA120 | 套 | 1 |
| 8 | 给水泵 | 5.5KW，ORL20—4 | 台 | 2 |
| 9 | 630KV/A变压器-常 | 苏州隆盛：SCB—630/10 | 台 | 1 |
| 10 | 630KV/A变压器-备 | 苏州隆盛：SCB—630/10 | 台 | 1 |
| 11 | 弱电：LED大屏幕显示 及触摸屏查询系统 | LED大屏幕（8平方） | 组 | 1 |
| 12 | 弱电：计算机网络系统 | WS-C2960S-24TS-S | 组 | 1 |
| 13 | 弱电：电话程控交换机 | 电话程控交换机（8门外线、56门内线、5门数字分机和4路电脑语音话务员 | 组 | 1 |
| 14 | 弱电：背景音乐广播系统 | DIG3520 | 组 | 1 |
| 15 | 弱电：视频监视系统 | NVC-HD200BR、NVC-HD180P | 组 | 1 |
| 16 | 弱电：有线电视系统 | 5TZ0-111-1CC122 | 组 | 1 |
| 17 | 弱电：停车库管理系统 | HDP-2000、LT-0-76-1-4 | 组 | 1 |
| 18 | 弱电：东方信息苑 | FA3-08/C5B | 组 | 1 |
| 19 | 电梯系统 | 瑞士迅达品牌 Schindler S3300 | 台 | 4 |
| 20 | 各种照明系统 | 各楼层：规格、型号不统一 | 只 | 1433 |
| 21 | 各楼层配电柜（箱） | 各楼层：规格、型号不统一 | 只 | 3 |
| 22 | 中央空调风冷热泵机组 | YAES175R20B | 组 | 2 |
| 23 | 地下室：低噪声壁式流风机 | DZ-11NO.5A | 组 | 2 |
| 24 | 地下室：消防排烟风机 | HTFC（DT）-IIINO.32 | 组 | 1 |
| 25 | 地下室：离心式通风机 | 4-79 NO.4A | 组 | 2 |

1）中央空调系统(冷暖)

2）强电系统

①变电所设备设施。

②楼层各系统动力、照明、配电箱、控制柜、变频器、母排配电线路。

③公共照明系统。

④逃生指示灯及应急灯。

3）弱电系统

①通讯系统包括程控交换机(PABX)、配电架(MDF)、数据通讯系统等。

②广播系统包括公共广播及消防广播背景音乐。

③监控系统

④防盗报警及门禁系统。

⑤有线电视系统。

4）垂直送运系统。

①垂直电梯。

②电梯维保。

5）消防系统。

①喷淋系统及其相应配套设备。

②消火栓系统及其相应配套设备。

③消防报警系统、火灾自动报警系统及其相应配套设备。

④灭火器和消防水带

⑤喷淋系统和消火栓水泵、消防主动报警系统。

6）给排水系统。

①排水管系统及其相应配套设备。

②给水系统包括给水泵、变频器、过滤系统、生活水箱及其他相应配套设备。

7）公共厕所及洗手间。

①所有土建及装修包括(但不限于)吊顶、地面、墙面、隔间及其装修部分。

②所有厕所及洗手间设备设施包括(但不限于)抽水马桶、小便池及感应器、洗手台及其装饰柜面、水龙头、洗手液容器、烘手机等。

8）土建及装修设施。

①室内玻璃墙面。

②室外玻璃墙面清洗。

③所有楼梯门、通道门，玻璃门及其相应配套的锁，五金件等。

④建筑顶层的屋面。

⑤所有公共区、外围的栏杆、围栏，扶手。

9）其他

①寄包柜日常维护。

(2)工作职责：

1)负责场馆内空调通风系统、强电系统、弱电系统、消防系统、给排水系统等设施设备的日常运行、操作、巡检、维修保养、检测和试验。

2)按甲方认可的日常运作制度执行，确保设备正常运行。

3)做好保修巡查记录，定期报告设备当天运行状况、主设备损坏情况、事故报告、主要维修项目、报修处理报告等。

(3)总体要求：

1)维保计划与执行：制定设备年度修理与维护保养计划、维修工作细则，并组织实施。

2)制定周期性保养计划标准和所有保养验收表格，并持续改进。提供确保维护保养计划完全落实的方案。负责日常易损件、低值易耗品的修理、调换、更新。

3)文档与档案管理：负责设备文档、记录、归整、登录和存档，供甲方随时审查。建立并更新设备档案，包括日常运作、保养、维修的档案记录。

4)配合资产管理：配合甲方资产管理部门工作，协助做好资产登记、资产巡查、资产处置（归还、报废、报损等）、资产盘点。

(4)管理服务目标：工程设备维保管理应确保达到本合同第十条规定的所有管理服务目标。

(5)工作时间要求：  详见岗位设置一览表及延时服务补充说明。 考虑到场馆晚间（17:00-21:00）仍处于开放状态，且院线电影开放至24:00，须安排维修人员值班至21:00，负责处理该时段内各类设施设备报修及应急处置。值班人员须在岗在位，接到报修后15分钟内到达现场处理。维修人员日常应做到随叫随到，确保场馆开放期间维修响应不间断。

(6)人员自身要求：原则上不超过国家法定退休年龄；有相关工作经验，专业技能熟练，需持证上岗，身体健康、有责任心、吃苦耐劳。

9.3.3保安

9.3.3.1人防安保

(1)管理服务范围：确保浦东新区文化艺术指导中心金海文化艺术中心所辖区域内的安全，维持馆内的日常工作秩序。会务活动安全管理。

(2)服务要求：按服务内容分为：防范管理、巡视管理、会务活动管理，实行全年365天24小时安保服务。

(3)基本要求：

1)配备多类消防、物防、器械和设备，正确使用。

2)制定详细的工作标准，作业制度，定期对安保员工进行专业技能、礼仪等内容的培训。

3)制定详细的应急处置预案，熟练掌握各类灾害事故的应急预案，定期组织应急预案的演练。

(4)作业要求：

1)防范管理：管理内容包括：发生盗窃、匪警处理，发生斗殴或争吵处理，发现可疑分子的处理，发现酗酒闹事或精神异常者等的处理，遇到不愿遵守相关规定强行进入场馆的处理。

2)巡视管理：管理内容包括：金海文化艺术中心内外管理区域巡逻、电梯使用的巡视、中心内设备房、多功能厅、图书阅览室、影院、剧场、业务活动室及办公区域等巡视、消防设施设备的巡视。

3)会务活动管理：配合金海文化艺术中心做好会务活动的相关秩序维护工作。

4)其他说明：投标人须自有保安队伍，此项服务不得外包第三方运行。本项目涉及保安服务，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，乙方应当自开始保安服务之日起30日内向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

(5)工作时间要求：详见岗位设置一览表。

(6)人员要求：原则上不超过国家法定退休年龄。需持证上岗、健康、无不良嗜好，形象整洁、亲和，统一着装、规范用语。

9.3.3.2技防安保

(1)管理服务范围：

1)提供技防设备的日常使用和管理。

2)监控管理。

3)消防管理。

(2)服务要求：监控管理、消防管理。

(3)基本要求：

1)保证金海文化艺术中心无治安案发数、消防火灾为零。

2)做好所辖区域的监控管理。

3)配备消防专管人员，落实消防管理制度及检查制度。

4)制定详细的工作标准，作业制度，定期对安保员工进行专业技能、礼仪等内容的培训。

5)制定详细的应急处置预案，熟练掌握各类灾害事故的应急预案，定期组织应急预案的演练。

(4)作业要求：

1)监控管理：对本区域的监控系统设备每日交接班进行检查，设备发生故障立即报修。做好监控录像的保存工作，有严格的录像查看制度。

2)消防管理：保证金海文化艺术中心区域内的消防安全及消防器材的保管、维护工作。成立金海文化艺术中心防火安全小组。建立消防管理制度，相关巡视记录。保证金海文化艺术中心消防通道、消防登高面的畅通。

(5)工作时间要求：详见岗位设置一览表。

(6)人员要求：原则上不超过国家法定退休年龄，具有多年类似工作经验，熟练掌握设施设备操作技能。

9.3.4保洁

(1)管理服务范围：

1)提供中心项目的日常保洁及消毒工作。

2)公共环境（包括公共场地、房屋建筑物共用部位、书架层板、办公区域、各活动场所等）的保洁。

3)垃圾的收集、清运。

(2)服务要求：

1)制定详细的保洁作业标准每日、每月、每季工作计划；定期开展作业人员培训；

2)制定科学、合理的检查制度，确保实施。按垃圾分类要求按时收集、清运废弃物，保证环境整洁、空气清新。

3)做到中心内外无灰尘、无污渍、无污垢，门窗清澈透明、地面整洁、墙面清净亮丽。

(3)作业要求：

1)卫生间保洁：有专人负责卫生间清洁，保证地面无污迹、无水迹、无脚印、室内无异味。走廊、过道保洁：地毯每天吸尘，大理石、PVC地板、木地板每天用专用清洁剂反复推光。门、窗、栏杆、扶手保洁：每天按巡回路线清洁。花盆保洁：每天一次用抹布擦拭，捡拾盆内垃圾，发现污迹垃圾立即处理。垃圾桶、不锈钢痰盂保洁：发现废弃物立即清倒、擦洗。中心内垃圾、垃圾袋处理：每天两次收集垃圾，各室垃圾、门口垃圾、垃圾袋，随扫、随收。

2)照明灯及附属设备保洁：照明灯及附属设备（2米以下），每天擦拭一次，特殊情况及时擦拭。

3)墙角、墙顶、墙面保洁：每周用掸帚掸清，保持四周无灰尘。

4)茶水房保洁：按巡回路线每天擦拭。

5)楼梯台阶、楼道、扶手、栏杆保洁：每天清扫、擦拭一次。

6)阅览室桌、椅、地面每天擦拭一次，地面按巡回路线清扫。

7)各功能室等户内设施：每天擦拭、清扫一次。

8)会务、活动期间按要求进行全面清洁。

9)管道疏通：常规疏通每季度一次；管道堵塞，及时疏通。

(4)工作时间要求： 详见岗位设置一览表及延时服务补充说明。 为配合场馆夜间开放需求，须安排至少1名保洁人员工作至21:00，负责晚间时段公共区域及卫生间的巡回保洁、垃圾清运及活动结束后场地清理，确保夜间场馆环境整洁。

(5)人员要求：原则上不超过国家法定退休年龄，身体健康，具有多年类似工作经验，统一着装，仪表端庄、礼貌用语。

保洁耗材清单

| 序号 | 项目 | 数量/年 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维抹布（三色） | 480 | 条 |  |
| 2 | 尘推布 | 72 | 个 |  |
| 4 | 拖把 | 96 | 把 |  |
| 5 | 玻璃刮 | 12 | 套 |  |
| 6 | 不锈钢清洁刷 | 16 | 个 |  |
| 7 | 地刷 | 18 | 把 |  |
| 8 | 清洁桶 | 12 | 个 |  |
| 9 | 全能清洁剂 | 60 | 桶 |  |
| 10 | 玻璃清洁剂（500ml） | 30 | 瓶 |  |
| 11 | 不锈钢清洁剂 | 24 | 瓶 |  |
| 12 | 洁厕剂（500ml） | 96 | 瓶 |  |
| 13 | 除胶剂 | 6 | 瓶 |  |
| 14 | 空气清新剂 | 48 | 瓶 |  |
| 15 | 消毒液（1L） | 80 | 瓶 |  |
| 16 | 洗手液（500ml） | 120 | 瓶 |  |
| 17 | 垃圾袋（40×50cm） | 240 | 卷 |  |
| 18 | 垃圾袋（80×100cm） | 120 | 卷 |  |
| 19 | 橡胶手套 | 30 | 双 |  |
| 20 | 口罩（一次性） | 500 | 只 |  |
| 21 | 滤网清洁工具 | 1 | 批 |  |

9.3.5会务

9.3.5.1会务接待工作职责

(1)日常接待

1)服务台接待服务，服务内容包括咨询服务、客人引导与接待等。

2)团队活动咨询、接待服务。

3)做好会务、阵地活动的礼仪接待、引导、场地布置、茶水服务、秩序维护，会议、活动结束后场地的恢复。

(2)会务、大型活动等接待服务

1)会务、大型活动是指对各类会议厅、多功能厅的与会人员和来访团体的接待，是对外形象的又一体现。

2)工程部在会务、活动前对空调、照明等设施进行检查，保证符合要求，使设备的完好率及使用性能100%。

3)清洁人员保证会务，活动现场100%清洁率。

4)秩序维护人员保证整个会务，活动期间的现场秩序良好、有序，对不符合会务、活动的异常情况，处置率100%。

5)礼仪接待人员仪表仪容必须整洁、符合要求；准备会务、活动服务设备，并按规定程序摆放，会务、活动开始前，礼仪接待人员在会议厅、多功能厅门口立岗迎客。会务、活动提供茶水服务及对客人的引导服务；会议、活动结束后，做好立岗送客服务。

6)会务、活动结束后，各工作条线恢复会议厅、多功能厅原样。

(3)工作时间要求：详见岗位设置一览表。

(4)人员自身要求：原则上不超过国家法定退休年龄；身心健康；无违法犯罪记录；礼仪接待人员形象良好、语言清晰得体，有服务管理工作经验，熟悉礼仪接待运作规范和作业规范，身体健康、外貌端正。

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

10.1 安全文明作业要求

10.1.1 供应商及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

10.1.2 在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，供应商应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。若违反规定而造成的一切损失和责任由成交供应商承担。

10.1.3 成交供应商在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

10.1.4 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，成交供应商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议；组织开展安全生产检查。

10.1.5 各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

10.2 应急处置要求

10.2.1 成交供应商须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

10.2.2 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

10.2.3 与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，成交供应商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

10.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

10.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

10.2.6 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

### 10.2.7 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。

### 11考核管理办法和要求

11.1考核标准

考核分日常考核和年终考核。日常考核由采购方委托场馆运营方进行日常巡检与随机抽查，按月度汇总考核记录，并以此作为年终考核的重要依据。年终考核由采购方（业主）组织人员或委托第三方对物业服务进行综合评估打分，结合日常考核记录、第三方满意度调查结果进行综合评定。

11.2考核办法

- 考核形式：考核分为日常考核和年终考核。

- 日常考核：由采购方委托场馆运营方进行日常巡检与随机抽查，按月度汇总考核记录，并报送采购方备案。

- 年终考核：由采购方（业主）组织人员或委托第三方进行综合评估打分，结合日常考核记录、第三方满意度调查结果进行综合评定，确定最终考核等级。

(2)考核标准：依据考核结果，按得分高低分为好、较好、及格、较差、不合格五个等级。

| 考核单位 | 考核分 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 上海市浦东新区文化艺术指导中心 | 90分以上 | 好 |
|  | 85分～89分 | 较好 |
|  | 80分～84分 | 及格 |
|  | 75分～79分 | 较差 |
|  | 75分以下 | 不合格 |

(3)奖惩措施

考核等级结果是“好”、“较好”、“及格”的，支付合同费用的100%。

考核等级结果是“较差”的，支付合同费用的90%。

考核等级结果是“不合格”的，支付合同费用的80%。

经第三方满意度调查结果连续三次“不合格”的物业管理单位，自行终止服务合同，由此产生的一切法律后果及所有相关费用由物业管理单位承担。

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13投标报价内容

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括管理费、人工、日常维修（包括日常巡检、例保、小修）、清扫用设备、耗材等费用。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等，可对每一年度的投标报价做适当的递增。

13.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

投标人需在《开标一览表》和《投标报价明细表》中分别报出各年度的投标价格。

13.6 投标报价组成表

| 项目 |  | 要求 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 含工资、社会保险和按规定提取的福利费 |  |  |
| 2 | 办公费用 | 包括办公设备等费用 |  |  |
| 3 | 材料费 | 包括工具、材料、耗材等费用 详见“保洁耗材清单” |  |  |
| 4 | 其他专项费用 | 如电梯维保、视频监控维保、外墙清洗等费用 |  |  |
| 5 | 保险费用 （如有） | 如雇主责任险、公众责任险等 |  |  |
| 6 | 其他 | 投标人认为本表中未能包括的其他必要费用 |  |  |
| 7 | 利润 | 按（1+2+3+4+5+6）的%计取 |  |  |
| 8 | 税金 | 按国家及上海市规定缴纳 |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、材料经费测算合理。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的；

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

★15.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★15.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

3供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。