## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，中标人应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

1.6 本项目若涉及餐饮服务内容，则应满足以下条件：

1.6.1 投标人应按许可范围依法经营；如为学校餐饮采购项目，投标人应具有食品经营方面的资格（资质）。

1.6.2 中标人需负责与有关部门和单位协调，协助配合采购人办理与餐饮服务相关的项目申报、审批、核准、备案许可等手续，为采购人的餐饮服务提供必要的工作条件。

1.7 投标人需在投标文件中承诺，如之前在岗的工作人员经考评符合上岗要求的，原则上应继续留用。

★1.8投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：临港新城派出所物业管理服务

### 3物业基本情况

物业类型：综合性办公楼

坐落位置：上海市浦东新区南汇新城镇香竹路 1号

建筑面积：5922.03平方米

物业管理服务区域四至：东至水芸路 ，南至 宏兆锦庭，西至山兰路，北至香竹路 。

临港新城派出所共有2幢大楼，15号大楼1层，13号大楼共5层，内设办事大厅、会议室、办公室、监控室等多个功能区，管理及办公人员约100人。1个地下停车场，停车位共计34个（设有11个充电位）；2个助动车停车棚（设有20个充电位）。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

本项目原物业服务即将到期，本次拟重新招标。

4.2 项目招标范围及内容

本项目为上海市浦东新区南汇新城镇水芸路香竹路西南侧临港新城派出所提供物业管理服务。服务内容主要包含24小时全天候安保（人防、技防）服务；24小时全系统设备管理、运行、维护服务；房屋修补、门窗桌椅修理；全空间（公共区域、接待室、会议室、部分办公室、更衣室、其他功能性办公室）保洁。

4.3 本项目服务期限：自合同签订之日起1年，具体以合同签订日期为准。

### 5 承包方式

5.1依照本项目的招标范围和内容，中标人以“清包”方式实施服务管理承包。“清包”的含义指：采购人按双方约定的服务人数，每季度向中标人支付管理服务费。项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置、维修、保养等费用均由采购人承担。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

7.1.2本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

维修成本（材料费不含人工）500元以内的属零星维修，不另外支付，超过500元的另行结算。

7.1.3 合同履约期间，如发生设备中修、大修和应急维修的，则费用按实结算。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，每季度支付22.5%，预留10%合同款作为考核费用，待考核结束后支付。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 岗位设置一览表

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位数 （最低要求） | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业经理 | 1 | 5天8小时工作制 | 做五休二 |
| 2 | 工程维修 | 1 | 5天8小时工作制 | 做五休二 |
| 3 | 保安班长 | 1 | 5天8小时工作制 | 做五休二 |
| 4 | 保安（门岗） | 1 | 7天12小工作时制 | 做一休一 |
| 5 | 保安（巡逻岗） | 1 | 7天24小时工作制 | 做二休二 |
| 6 | 保安（监控岗） | 1 | 7天24小时工作制 | 做二休二 |
| 7 | 保洁员（外围） | 1 | 5天8小时工作制 | 做五休二 |
| 8 | 保洁员（楼内） | 4 | 5天8小时工作制 | 做五休二 |
| 合计人数 |  | 11 |  |  |

说明：投标人的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

服务中心

工程部

保洁部

安保部

9.2.2 管理制度

（1）投标人结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成物业管理服务任务，实现物业管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；建立应急预案、规章制度及具体落实计划。

（2） 建立物业档案；建立完备的物管相关资料及设备维修保养资料；协调各方面社会关系：应与派出所、街道居委会、供水、供电、电信、市政沟通，以便出现情况可与相关部门配合尽快解决。

9.2.3 管理团队要求

（1）进驻的员工身体健康，无不良记录，严格遵章守纪，遵守采购人规章制度。

（2）合同期间，员工发生工伤等事故，由投标人负责处理并承担费用。

（3）员工在上岗期间穿着统一的制服，佩带上岗服务证。

9.3 各岗位具体服务要求

9.3.1管理人员

(1)工作职责

负责项目的整体管理，制定工作制度和计划，确保服务内容达到采购人的要求。

建立健全管理中心的组织架构，使之合理化、精简化、效率化。主持工作例会，听取工作汇报，分析、研究、解决存在的问题，布置工作任务，改进管理方法，促进工作发展。

指导下属各部门的工作，树立正气，坚决打击歪风邪气，保障工作顺利进行。经常巡视各部门工作情况，检查服务质量，及时发现问题和解决问题。督促属下管理人员的日常工作，检查各项工作的落实完成情况，并正确评价员工的工作，严格按培训制度培训各层次管理人员，做好员工的考核工作。

以身作则，关心员工，奖罚分明，提高自身素质和修养，最大限度地发挥和调动全体员工的工作热情和责任感。

(2)总体要求

全面负责本项目的正常运作、内部管理、制度的建立、员工培训及考核、物业档案管理、应急事件处理及特约服务等工作。

(3)工作时间要求：见 9.1 岗位设置一览表。

(4)人员自身要求

自然条件：不超过法定退休年龄，五官端正、身体健康。

经验要求：担任过类似项目的项目经理或负责人，并具有上述岗位相关工作经验，有相关岗位证书。

(5)其它要求

为中标单位在职员工，无犯罪记录。

完成采购人交办的其他任务。

9.3.2工程设备维保管理

(1)现有设备清单

| 设备名称 | 安装位置 | 规格型号 | 厂商 | 数量 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低压配电柜 | 低配间 | PML105400A | 上海信宇电气成套有限公司 | 3 | 巡检、维护 |
| 低压配电柜 | 低配间 | PML105250A | 上海信宇电气成套有限公司 | 1 | 巡检、维护 |
| 低压配电柜 | 低配间 | PML105160A | 上海信宇电气成套有限公司 | 1 | 巡检、维护 |
| 生活水泵 | 水泵房 | YE2-90L-2 | 上海连成电机有限公司 | 2 | 巡检、维护 |
| 生活水泵 | 水泵房 | YE2-112M-2 | 上海连成电机有限公司 | 2 | 巡检、维护 |
| 生活水泵 | 水泵房 | YE2-100L-2 | 上海连成电机有限公司 | 2 | 巡检、维护 |
| 喷淋泵 | 消防泵房 | YE2-250M-2 | 上海连成电机有限公司 | 2 | 巡检、维护 |
| 消防泵 | 消防泵房 | YE2-225M-2 | 上海连成电机有限公司 | 2 | 巡检、维护 |
| 消防泵 | 屋顶高水位补水箱 | YE2-80M-2 | 上海连成电机有限公司 | 2 | 巡检、维护 |
| 喷淋泵 | 屋顶高水位补水箱 | YE2-80M-2 | 上海连成电机有限公司 | 2 | 巡检、维护 |
| 隔膜气压罐 | 屋顶高水位补水箱 | W1.9/0.30-LC( G) | 上海连成电机有限公司 | 2 | 巡检、维护 |
| 电梯 | 13号楼 | TE-Evolutionl | 蒂森克虏伯电梯（上海）有限公司 | 2 | 巡检、维护 |
| 隔油池 | 13号楼地下 室 | / | 定做 | 1 | 巡检、维护 |

(2)工作内容

①服务范围：设备设施的运行管理，以及维修及保养、检测的监管

②工作职责：

负责对供水、供电等设备运行进行日常维护保养，对专业性维保设备进行定期巡查以及对维保单位做好监督工作，确保所有系统和设备处于良好的运行状态，延长设备的使用寿命。

负责各类临时小修、急修项目，如柜橱、门锁、窗帘、灯、水电等的维修，下水管道的疏通，楼内装潢破损等，及时处理各类小修、急修工作

③总体要求：

设备设施提供日常零星维修、清洁卫生等工作，并做好记录；对一般设备故障及时排除，并保证修复质量，做好排除故障的记录，记录中包括故障发生的时间、地点、原因分析和防范措施等内容；确保应急指示灯、引路标志、消防装置与器材完好；积极主动配合机关节能降耗工作，提高设备的功效比，减少故障。

④工作时间要求：见 9.1岗位设置一览表。

⑤人员自身要求：

自然条件：男性，不超过法定退休年龄，身体健康，普通话标准。

专业资格要求：需具备高低压电工证、电梯安全管理员证书。

经验要求：担任过相关非住宅物业，有相关工作经验。

⑥各工作点具体工作要求

建筑管理：

a、 每年应制定建筑的维修、养护计划，提交采购人。

b、 根据房屋实际使用年限和使用情况，每年进行 1 次全面的安全使用检查，做好检查记录，发现问题及时向采购人报告。

c、 每月对房屋主要部位、公共区域、外墙附属物/构筑物进行1 次安全巡视。

d、 建筑内墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应及时安排维修。

e、 遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过 24 小时，合格率应为 100%。

供电系统：

a、 维护本项目的低压配电设备、照明装置的正常运行，并负责设备的日常运行管理。

b、 建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材。

c、 主要设备机房（高压配电间、空调机房、电梯机房、水泵房等） 每天巡检不少于 1 次，楼层配电间每月巡视不少于 2 次，检查设备运行状态并记录运行参数。

d、 除供电部门发生供电故障外，计划停电限电事先出通知。对临时施工工程有用电管理措施。

e、 设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；及时排除故障，一般故障排除时间不超过 2 小时，一次维修合格率 100％。

f、 一年内无重大管理责任事故

避雷系统：

a、 保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施。

b、 每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时向采购人报告并做好记录。

c、 每年不少于两次对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置、变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好，有问题及时向采购人报告并做好记录。

给排水系统：

a、 维护本项目的给排水设备及辅助设备的正常运行，并负责设备的日常运行管理。

b、 每天 1 次对各类给水泵和主要机房巡检，检查设备运行状态并记录运行参数，确保给水泵压力负荷要求，仪表指示准确，水泵运转正常。

c、 建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对主要机房内的供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护， 每月检查、保养、维护、清洁 1 次。

d、 生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网。设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

e、 各类排水设备系统，每月巡检 1 次，保证设备运转正常。每年汛期来临前应增加巡检频次，保证汛期内设备使用无问题。

f、 给排水系统发生事故时，及时向采购人报告并做好记录。

g、 一年内无重大管理责任事故。

h、 如计划停水应按规定提前通知。

消防系统：

a、 严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，保障消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；

b、 消防系统运行率及完好率应均为 100％，安全出口、疏散指示灯在火灾时应维持 90 分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通。

c、 消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过 3％；

d、 消防泵每月启动一次，每季度保养一次；

e、 消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次；

f、 消防管道、阀门每季度巡查一次，发现生锈或油漆脱落等情况， 应及时除锈刷漆；

g、 每月对消防设备检查一次，及时向采购人报告并做好记录。

h、 有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织两次消防火灾演练。

特种设备（电梯）：

a、 建立特种设备的运行管理、设备管理、安全管理制度，符合《中华人民共和国特种设备安全法》、《GB/T 18775  电梯、自动扶梯

和自动人行地道维修规范》、《TCG 08  特种设备使用管理规则》、《TSG T5002 电梯维护保养规则》的要求实施，确保特种设备安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好。

b、 机房实行封闭管理，每天巡查不少于 1 次，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全。

c、 确保电梯应急救援电话 24 小时有效应答，接到乘客被困报警后，10 分钟赶到现场并第一时间通知维保单位到场实施救援解困。

d、 特种设备的完好率达到 100％。

⑦其它要求：完成业主临时交办其他任务。

9.3.3 保洁

(1) 服务范围：负责本项目管理区域内卫生环境清洁和垃圾清运等工作。

(2)工作职责：卫生间、大厅、廊道、楼梯、门窗、柱面、墙壁、绿化带、各种招牌、指示牌、消防箱、开关表面、各种扶手、宣传栏等区域的环境清洁工作，并做好虫害防控管理。

(3)总体要求：根据安排完成清洁工作，遵守在本项目的工作程序及安全程序，遵守项目规章制度。制服整洁，外表干净，保持积极的工作态度。

(4)工作时间要求：每周5天×8小时工作制，其他时间按业主要求到岗。

(5)人员自身要求：

①管理岗位：身体健康，相貌端正，仪表大方，有相关工作经验，有较强的责任心、管理能力及执行力，熟悉各类保洁用品的使用功能和各类保洁专业机械的使用方式。

②保洁员：不超过法定退休年龄，身体健康，相貌端正，仪表大方，无传染疾病，有相关工作经验。尊重领导，服从安排，听从指挥。爱岗敬业，恪尽职守，遵纪守法，礼貌待人，作风正派，有较强的责任心和服务意识。

(6)各工作点具体工作要求

①	公共区域保洁

| 项目及内容 | 质量检查标准 | 实施方案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日 | 周 | 月 | 季 |
| 走廊、过道 | 保洁明亮、无污迹、水迹、脚印 | 三次 | 一次洗刷 |  |  |
| 门、窗、栏杆、扶手 | 保洁明亮、无积尘，适当使用光亮剂 | 巡回 |  |  |  |
| 垃圾箱、不锈钢痰盂 | 表面保洁光亮，箱内视弃物及时清倒，盂口无痰迹，烟蒂不超过 5 个 | 巡回 |  |  |  |
| 门口垃圾及垃圾袋 | 随收随扫，无圾迹 | 巡回 |  |  |  |
| 照明灯及附属设备 | 无尘灰、无污迹 | 巡回 |  | 一次清洗 |  |
| 墙面、墙角四周 | 无尘灰、无污迹 | 巡回 |  |  |  |

②	卫生间保洁

| 项目及内容 | 质量检查标准 | 实施方案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日 | 周 | 月 | 季 |
| 门、窗、柜、墙面顶、墙面 | 干净、整洁、明亮无尘灰、污迹 | 一次 |  |  |  |
| 室内地面、空间 | 无脚印、无污迹、无水迹、无异味 | 巡回 | 一次清洗 |  |  |
| 所有隔屏板 | 无尘灰、无污迹、水迹 | 巡回 | 一次清洗 |  |  |
| 便池、马桶、水斗、面盆、镜面 | 保洁、干净、无污迹、无污垢、无异味、污水管及下水道畅通 | 巡回 |  |  |  |
| 手纸篓 | 清理、刷洗干净 | 巡回 |  |  |  |

③	电梯保洁

| 项目及内容 | 质量检查标准 | 实施方案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日 | 周 | 月 | 季 |
| 电梯、门表面、内壁、底面、天花板 | 无泥迹、无尘灰、无杂物、视感光亮 | 一次 |  | 一次擦洗 |  |
| 电梯通风口 | 干净、无尘灰、无污渍 | 一次巡回 |  | 一次 |  |
| 楼梯台阶、扶手、栏杆 | 干净、无泥土、无尘灰、无杂物 | 巡回 |  | 一次清洗 |  |
| 花卉盆景 | 盆体干净光洁、盆内无杂物烟蒂 | 巡回 |  |  |  |
| 室内空间 | 空气流通、清晰 | 喷香 |  |  |  |

④	负责本项目的垃圾分类工作，保持垃圾投放点位的环境整洁；熟练掌握垃圾分类知识，做好桶内分类时效。

⑤	做好辖区内公共区域的消杀工作，并做好记录。

⑥	负责室内公共区域绿化租摆的管理。

⑦	隔油池的清理服务，每月 1 次。

- 其它要求：

根据《上海市生活垃圾管理条例》进行垃圾分类管理，合理设立分类垃圾桶， 定时收集和及时清运，无满溢现象。

积极完成采购人交办的临时保洁任务。

负责承担本项目服务所需的清洁药剂、清洁工具等低值易耗品费。编制保洁设备用具和低值易耗品的采购和使用计划，合理掌握使用日常保洁耗材费用。（以下数量仅供参考）

| 分类 | 名称 | 单位 | 年消耗数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁用品 | 马桶刷 | 把 | 35 |  |
|  | 棉拖把 | 把 | 20 |  |
|  | 室内扫把、簸箕 | 套 | 20 |  |
|  | 尘推 | 把 | 20 |  |
|  | 刮玻璃器 | 套 | 8 |  |
|  | 海绵拖把 | 把 | 15 |  |
|  | 刮水板 | 个 | 8 |  |
|  | 水桶 | 个 | 8 |  |
| 保洁耗材 | 擦手纸 | 包 | 720 |  |
|  | 洗手液 | 桶 | 15 |  |
|  | 大卷纸 | 包 | 600 |  |
|  | 小垃圾袋 50*60 | 卷 | 720 |  |
|  | 中垃圾袋 60*80 | 卷 | 240 |  |
|  | 大垃圾袋 100*110 | 包 | 24 |  |
|  | 固体清香剂 | 盒 | 300 |  |
|  | 洁厕芳香球 | 包 | 120 |  |
|  | 洗衣粉 | 包 | 60 |  |
|  | 橡胶手套 | 付 | 50 |  |
|  | 毛巾 | 条 | 190 |  |
|  | 洁厕剂 | 桶 | 15 |  |
|  | 一次性手套 | 盒 | 24 |  |
|  | 纱手套 | 包 | 12 |  |
|  | 玻璃清洁剂 | 桶 | 6 |  |
|  | 中性全能液 | 桶 | 6 |  |
|  | 空气清香剂 | 瓶 | 15 |  |
|  | 洗洁精 | 桶 | 6 |  |
|  | 钢丝球 | 包 | 15 |  |
|  | 百洁布 | 包 | 15 |  |
|  | 除胶剂 | 瓶 | 10 |  |
|  | 雷达杀虫剂 | 瓶 | 10 |  |
|  | 多功能铲刀 | 把 | 10 |  |
|  | 不锈钢光亮剂 | 桶 | 3 |  |

9.3.4 保安

(1) 保安服务设施设备配备情况

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 1 | 保安用房 | √ |  |  |
| 2 | 办公设施设备 |  | √ |  |
| 3 | 技防设备 |  | √ | 对讲机 |
| 4 | 保安员个人安防用品 |  | √ | 防护盾、警棍等 |
| 5 | 保安耗材 |  | √ |  |

耗材清单：

| 保安耗材清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 |
| 1 | 雨衣雨鞋 | 套 | 4 |
| 2 | 大衣 | 套 | 4 |
| 3 | 服装（夏秋二季含衣服、裤子） | 套 | 8 |
| 4 | 应急电筒 | 只 | 2 |
| 5 | 路锥 | 只 | 20 |
| 6 | 防汛沙袋 | 包 | 50 |
| 7 | 各类登记本 | 本 | 根据实际情况提供 |

(2)工作内容

①服务范围：服务区域内技防消、监控管理

②工作职责

1）门岗及监控值守24小时值班（不允许有脱岗、打磕睡、大声说笑现象）。

2）对发生事件或发生重大事件报告并进行详细记录备案。

3）安保对大楼实行检査制度，清场及巡更检査；包括关公共区域门、关窗、关灯，防盗检查、防火检查、防水浸检查。

4）对大楼内消防栓、水带、灭火器进行定期检査；消防通道保持畅通，消防器材完好。

5）在“禁止烟火”和控烟区域发现有吸烟和用火现象，要及时劝阻。

6）进行消防演练培训，熟练掌握消防知识和操作要领。

7）做好消控室值班工作。

8）协助完成办公大楼重要会议和重大活动的会场布置、接待任务。

9）认真做好监控记录，监控录像保留30天，不得擅自删除。解决处理问题等记录。

10）加强公共秩序的管理，认真值守，规范服务，做到严密执勤，热忱服务，确保无爆炸、火灾、破坏、盗窃事故和无责任疏漏事故。

11）全天候负责区域内正门、区域通道、办公区域及公共走道交通及24小时保安巡逻、值勤。

12）办公楼（区域）来人来访人员通报、登记、证件检查等。如遇突发事件，积极主动地配合有关部门，做好劝说、劝阻和疏导工作。

13）积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度。

14）贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。对来访人员要具有基本处置能力。

15）坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

16）定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查。积极开展防盗、防火宣传。

17）保安巡逻范围包括区域的公共道路、绿地带、设备用房和办公楼的各楼层。

18）处理各种突发事件。

19）实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。

20）建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

21）对有情绪的来访人员进行合理劝阻，并具有基本处置能力；（群访、闹访、阻碍交通、聚众闹事、损坏公物、酒后滋事、暴力行凶等）。

22）保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、电筒等装备。

23）门岗负责对大件物品出入检查、报纸分发及快递收发等服务。

24）贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

③总体要求：技术防范监控措施实施率 100％。遇监控异常或消防设施报警立即通知领班和巡逻人员到现场确认。

④工作时间要求：见 9.1岗位设置一览表。

⑤人员自身要求：

自然条件：男性，不超过法定退休年龄，身体健康、体貌端正，会能使用普通话。

经验要求：受过专业培训，具有消防设施操作员（中级/四级）及以上的岗位证书。

⑥各工种（工作点）具体工作要求

保安班长：协助安保负责人做好公共秩序的维护和安全的管理。包括出入管理，来访登记，巡逻检查，消防管理、车辆管理等。

保安（门岗）：服从领班的工作安排调配；实行封闭式管理，安保人员负责出入口执勤，对车辆人员进出车辆和人员进行查验、登记；根据采购人要求收取停车费用。

保安（巡逻岗）：服从领班的工作安排调配；建立有效的安全防范体系和巡逻制度，24 小时巡逻。突发事件有处置防范机制、预案充分、有培训、有演练。

保安（监控岗）：服从领班的工作安排调配；监控室 12 小时单岗值勤；持证上岗， 操作熟练；发现隐患及时，录像资料备份措施齐全；录像查阅有审批有登记。

⑦其它要求：无犯罪记录。

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。

### 11考核管理办法和要求

11.1考核形式：每季度由采购人平时随机巡检考核。

11.2由采购人每季度巡检考核，年终汇总。依据考核结果，按得分高低分为四个等级。

考核内容：（以实际为准）

| 序号 | 分值 | 考核内容 | 评 分 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理情况 | 25 分 | 管理制度设置合理，满足管理要求 5 分 |  |  |
|  |  | 管理人员专业职称、资质齐全 5 分 |  |  |
|  |  | 管理人员沟通能力强，服务意识强 5 分 |  |  |
|  |  | 管理人员应急相应快，应急事项处理能力强 5 分 |  |  |
|  |  | 管理期限内无重大事故和投诉类案件 5 分 |  |  |
| 保洁 | 25 分 | 区域内清洁干净，道路、公用场所、绿地无烟头、污迹、杂物，无乱贴、蜘蛛网 10分 |  |  |
|  |  | 门窗玻璃明亮，楼梯扶手、电梯轿厢无明显积灰 10 分 |  |  |
|  |  | 垃圾容器、果皮箱齐备，垃圾分类按规定操作， 无垃圾外溢，蚊蝇现象 5 分 |  |  |
| 工程维修 | 25 分 | 建立设备管理制度、台账清晰 5 分 |  |  |
|  |  | 设施设备管理熟练，非特殊情况能当日处理好维 修事宜 5 分 |  |  |
|  |  | 管道、明沟畅通，无积淤，道路无损坏、无积水 现象 5 分 |  |  |
|  |  | 泵房、电房、智能化设备、监控室等设施是被完好整洁无污使用正常 5 分 |  |  |
|  |  | 设备运转正常，保养落实，无投诉情况 5 分 |  |  |
| 保安 | 25 分 | 班次合理，有完善登记制度，台账清晰 5 分 |  |  |
|  |  | 保安人员服装整洁、精神饱满 4 分 |  |  |
|  |  | 巡视次数合理，记录准确 4 分 |  |  |
|  |  | 制止区域内乞讨、拾荒、赌博现象，看相、卜卦、 算命等一切封建迷信活动 3 分 |  |  |
|  |  | 开展协作、配合社区进行文化活动 1 分 |  |  |
|  |  | 车辆停放有序，无乱停乱放现象 3 分 |  |  |
|  |  | 管理制度落实，进出车辆登记清晰，建立车辆档案管理制度 5 分 |  |  |

11.3奖惩措施：

考核等级结果是“90分以上”的，支付考核费用的 100%。

考核等级结果是“80分～89分”的，支付考核费用的 95%。

考核等级结果是“70分～79分”的，支付考核费用的 90%。

考核等级结果连续三次“70分以下”的中标人，自行终止服务合同，由此产生的一切法律后果及所有相关费用由中标人承担。

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13投标报价内容

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括管理费、人工、日常维修（包括日常巡检、例保、小修）、清扫用设备、耗材、售后服务等费用。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

13.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

13.6 投标报价组成表

| 项目 |  | 要求 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 含工资、社会保险和按规定提取的福利费 |  |  |
| 2 | 办公费用 | 包括办公设备等费用 |  |  |
| 3 | 材料费 | 包括工具、材料、耗材等费用 |  |  |
| 4 | 其他 | 投标人认为本表中未能包括的其他必要费用 |  |  |
| 5 | 利润 | 按（1+2+3+4）的%计取 |  |  |
| 6 | 税金 | 按国家及上海市规定缴纳 |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、材料经费测算合理。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的；

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

★15.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★15.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。