## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4 投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出，并附相关证据。

1.5 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，中标人应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

1.6 本项目涉及餐饮服务内容，则应满足以下条件：

1.6.1 投标人应按许可范围依法经营；如为学校餐饮采购项目，投标人应具有食品经营方面的资格（资质）。

1.6.2 中标人需负责与有关部门和单位协调，协助配合采购人办理与餐饮服务相关的项目申报、审批、核准、备案许可等手续，为采购人的餐饮服务提供必要的工作条件。

1.7 投标人需在投标文件中承诺，如之前在岗的工作人员经考评符合上岗要求的，原则上应继续留用。

★1.8投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：2026年度上半年分局丁香大院等17个单位综合物业

### 3物业基本情况

3.1分局17个单位综合物业基本情况

灵山大院坐落于浦东新区灵山路800号，总建筑面积16840㎡，占地面积3599㎡，其中主楼20层15859㎡，裙房高层面积981㎡，地下一层面积779㎡，现有分局2个单位入驻，现有民警和其他工作人员500多人。

康桥大院坐落于浦东新区康桥路1720号，总建筑面积19051㎡，包含地下车库、办公楼两幢，现有分局3个单位入驻，现有民警和其他工作人员550多人。

金桥大院坐落于浦东新区杨高中路110号，办公楼二幢，总建筑面积8130㎡，占地面积9493㎡，现有分局1个单位入驻，现有民警和其他工作人员500多人。

张江大院坐落于浦东新区龙东大道1920号，总建筑面积6973㎡，占地面积10857㎡，共有办公楼三幢，现有分局1个单位入驻，有民警和其他工作人员250多人。

六里大院坐落于浦东新区昌里东路181号，总建筑面积8302㎡，占地面积10397㎡，其中办公楼一幢，现有分局3个单位入驻，现有民警和其他工作人员300多人。

外高桥大院坐落于浦东新区张杨北路5359号，总建筑面积2437㎡，占地面积1600㎡，其中办公楼五幢，现有分局1个单位入驻，有民警和其他工作人员250多人。

上钢新村派出所坐落于浦东新区历城路50号，拥有办公楼一幢，占地面积911平方米，建筑面积2869平方米（含地下机房），有民警和其他工作人员150多人。

潍坊新村派出所坐落于浦东新区崂山路655号，拥有办公楼一幢，占地面积2000平方米，建筑面积5886平方米（含地下机房），有民警和其他工作人员150多人。

三林派出所坐落于浦东新区三林路111号，办公楼一幢，占地面积6660平方米，建筑面积2959平方米，有民警和其他工作人员150多人。

督察支队坐落于浦东新区严中路255号，办公楼一幢，总建筑面积1535㎡，占地面积1222㎡，现有民警和其他工作人员50多人。

度假区大院坐落于浦东申迪南路100号、办公楼一幢，总建筑面积11074.72㎡，占地面积3220.29㎡，有民警和其他工作人员200多人。

人民西路大院坐落于浦东新区惠南镇人民西路50弄5号，办公楼二幢，建筑面积8626㎡，该单位现有分局1个单位入驻，现有民警和其他工作人员150多人，同时，拘留所监区有相关在押人员。

机关本部丁香大院坐落于浦东丁香路655号，办公大楼拥有主体办公楼一幢，占地面积25988平方米，地面建筑面积30564平方米。接待楼一幢，建筑面积400平方米，信息中心办公楼一幢，建筑面积3128平方米。办公大楼四周共设有大门3个。是8个机关单位办公所在地，现有民警和其他工作人员600多人。

中山大院坐落于惠南镇中山路48号，拥有主体办公楼6 幢，占地面积为5693平方米，建筑面积为4938平方米，办公大楼四周共设有1个大门，有民警和其他工作人员200多人。

警训中心大院坐落于浦东新区南祝公路4111号，办公楼一幢，建筑面积3600㎡，占地面积3800㎡，现有带教民警、文职等20人入驻办公。每期培训班平均接受学员300人次左右（包括走读）。

交警七大队坐落于浦东新区宣夏路536号2号楼，办公楼一幢，地上建筑面积共4532㎡，现有2个单位入驻，现有民警和其他工作人员250多人。

临港大院坐落于浦东新区环湖西三路567号，办公楼三幢，地上建筑面积共15000㎡，地下面积6000㎡，现有分局3个单位入驻，现有民警和其他工作人员250多人。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

为公安机关办公场所提供专业的物业保障，目前有专业物业公司或社会化人员提供物业保障服务。

4.2 项目招标范围及内容

根据各包服务点工作属性、人员情况、地域分布、服务需求等特点，提供分局部分物业管理服务，主要包含综合管理、维修、保洁、餐饮、保安、绿化、会务等物业服务保障工作，详见第二章项目采购需求三、技术质量要求。

4.13服务期限

本项目服务期限为一年，暂定2026年07月01日起至2027年06月30日止，具体以合同签订为准。

### 5 承包方式

5.1 依照本项目的招标范围和内容，中标人以“清包”方式实施服务管理承包。“清包”的含义指：采购人按双方约定的服务人数，每月向中标人支付管理服务费。项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置、维修、保养等费用均由采购人承担。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

7.1.2本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.3 合同履约期间，如发生设备中修、大修和应急维修的，则费用按实结算。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，每月支付相应的合同款项，先服务后支付，服务每满1个月后的10天内根据月度考核结果支付相应金额。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

《中华人民共和国食品安全法》（中华人民共和国主席令第21号），2015年4月24日修订，自2015年10月1日起施行；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号），2007年6月29日修订通过，自2008年1月1日起施行；

《物业管理条例》（国务院令第504号），自2007年10月1日起施行；

《中华人民共和国食品安全法实施条例》（国务院令第557号），2015年4月24日修订通过；自2015年10月1日起施行；

《餐饮服务许可管理办法》（卫生部令第70号），自2010年5月1日起施行；

《餐饮服务食品安全监督管理办法》（卫生部令第71号），自2010年5月1日起施行；

《食品生产许可管理办法》（国家食药监管总局令第16号），自2015年10月1日起施行；

《食品经营许可管理办法》（国家食药监管总局令第17号），自2015年10月1日起施行；

《上海市食品安全条例》（上海市人民代表大会公告第18号），自2017年3月20日起施行

《物业服务收费明码标价规定》（发改价检[2004]1428号），自2004年10月1日起施行；

《物业服务收费管理办法》（发改价[2003]1864号），自2004年1月1日起施行。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

#### 9.1分局丁香大院等17个单位综合物业招标内容与质量要求

#### 9.1.1 岗位设置一览表

| 序号 | 服务点位 | 岗位名称 | 配置岗位数 （最低要求） | 服务时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灵山大院 | 综合管理 | 3 | 岗位具体服务时间按各工作点位需求调整，每周工作不超过44小时。 |  |
| 2 |  | 厨师长 | 1 |  |  |
| 3 |  | 炉灶厨师 | 4 |  |  |
| 4 |  | 切配厨师 | 4 |  |  |
| 5 |  | 点心师 | 4 |  |  |
| 6 |  | 夜宵厨师 | 1 |  |  |
| 7 |  | 仓 保 | 1 |  |  |
| 8 |  | 辅 工 | 7 |  |  |
| 9 |  | 维修 | 4 |  | 附带分局信访办日常维修 |
| 10 |  | 保洁 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  | 39 |  |  |
| 11 | 康桥大院 | 综合管理 | 1 | 岗位具体服务时间按各工作点位需求调整，每周工作不超过44小时。 |  |
| 12 |  | 厨师长 | 1 |  |  |
| 13 |  | 炉灶厨师 | 4 |  |  |
| 14 |  | 切配厨师 | 3 |  |  |
| 15 |  | 夜宵厨师 | 1 |  |  |
| 16 |  | 点心师 | 2 |  |  |
| 17 |  | 仓 保 | 1 |  |  |
| 18 |  | 辅 工 | 7 |  |  |
| 19 |  | 维修 | 2 |  |  |
| 20 |  | 保洁工 | 15 |  |  |
| 小计 |  |  | 37 |  |  |
| 21 | 金桥大院 | 综合管理 | 1 | 岗位具体服务时间按各工作点位需求调整，每周工作不超过44小时。 |  |
| 22 |  | 厨师长 | 1 |  |  |
| 23 |  | 炉灶厨师 | 3 |  |  |
| 24 |  | 切配厨师 | 2 |  |  |
| 25 |  | 夜宵厨师 | 1 |  |  |
| 26 |  | 点心师 | 2 |  |  |
| 27 |  | 仓 保 | 1 |  |  |
| 28 |  | 辅 工 | 4 |  |  |
| 29 |  | 水电维修工 | 2 |  |  |
| 30 |  | 保洁工 | 8 |  |  |
| 小计 |  |  | 25 |  |  |
| 31 | 张江大院 | 综合管理 | 1 | 岗位具体服务时间按各工作点位需求调整，每周工作不超过44小时。 |  |
| 32 |  | 厨师长 | 1 |  |  |
| 33 |  | 炉灶厨师 | 4 |  |  |
| 34 |  | 切配厨师 | 2 |  |  |
| 35 |  | 夜宵厨师 | 1 |  |  |
| 36 |  | 点心师 | 3 |  |  |
| 37 |  | 仓 保 | 1 |  |  |
| 38 |  | 辅 工 | 3 |  |  |
| 39 |  | 维修工 | 2 |  |  |
| 40 |  | 保洁工 | 11 |  |  |
| 小计 |  |  | 29 |  |  |
| 41 | 六里大院 | 综合管理 | 1 | 岗位具体服务时间按各工作点位需求调整，每周工作不超过44小时。 |  |
| 42 |  | 厨师长 | 1 |  |  |
| 43 |  | 炉灶厨师 | 3 |  |  |
| 44 |  | 切配厨师 | 2 |  |  |
| 45 |  | 夜宵厨师 | 1 |  |  |
| 46 |  | 点心师 | 2 |  |  |
| 47 |  | 仓 保 | 1 |  |  |
| 48 |  | 辅 工 | 6 |  |  |
| 49 |  | 维修工 | 2 |  | 附带督察支队维修日常维修 |
| 50 |  | 保洁工 | 9 |  |  |
| 小计 |  |  | 28 |  |  |
| 51 | 外高桥大院 | 综合管理 | 1 | 岗位具体服务时间按各工作点位需求调整，每周工作不超过44小时。 |  |
| 52 |  | 厨师长 | 1 |  |  |
| 53 |  | 炉灶厨师 | 1 |  |  |
| 54 |  | 切配厨师 | 1 |  |  |
| 55 |  | 点心师 | 1 |  |  |
| 56 |  | 仓 保 | 1 |  |  |
| 57 |  | 辅 工 | 1 |  |  |
| 58 |  | 维修工 | 1 |  |  |
| 59 |  | 保洁工 | 3 |  |  |
| 小计 |  |  | 11 |  |  |
| 60 | 上钢派出所 | 综合管理 （兼设备） | 1 | 岗位具体服务时间按各工作点位需求调整，每周工作不超过44小时。 |  |
| 61 |  | 厨师长 | 1 |  |  |
| 62 |  | 炉灶厨师 (兼夜宵) | 2 |  |  |
| 63 |  | 点心师 | 1 |  |  |
| 64 |  | 仓保（兼辅工） | 1 |  |  |
| 65 |  | 辅 工 | 1 |  |  |
| 66 |  | 保洁工 | 3 |  |  |
| 小计 |  |  | 10 |  |  |
| 67 | 潍坊派出所 | 项目主管 | 1 | 岗位具体服务时间按各工作点位需求调整，每周工作不超过44小时。 |  |
| 68 |  | 维修工 | 2 |  |  |
| 69 |  | 保洁工 | 4 |  |  |
| 70 |  | 炉灶厨师 | 2 |  |  |
| 71 |  | 辅工 | 3 |  |  |
| 小计 |  |  | 12 |  |  |
| 72 | 三林派出所 | 综合管理 | 1 | 岗位具体服务时间按各工作点位需求调整，每周工作不超过44小时。 |  |
| 73 |  | 仓保 | 1 |  |  |
| 74 |  | 炉灶厨师 | 2 |  |  |
| 75 |  | 切配厨师 (兼辅工) | 2 |  |  |
| 76 |  | 点心师 | 1 |  |  |
| 77 |  | 辅工 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  | 8 |  |  |
| 78 | 督察支队 | 保安 | 6 | 6:00-14:00 / 14:00-22:00/ 22:00-6:00 具体根据各服务点位时间安排相关勤务起始时间 |  |
| 79 |  | 切配厨师 | 1 | 岗位具体服务时间按各工作点位需求调整，每周工作不超过44小时。 |  |
| 80 |  | 炉灶厨师 | 1 |  |  |
| 81 |  | 辅 工 | 1 |  |  |
| 82 |  | 保洁 | 3 |  |  |
| 小计 |  |  | 12 |  |  |
| 83 | 度假区大院 | 综合管理 | 1 | 岗位具体服务时间按各工作点位需求调整，每周工作不超过44小时。 |  |
| 84 |  | 厨师长 | 1 |  |  |
| 85 |  | 炉灶厨师 | 4 |  |  |
| 86 |  | 切配厨师 | 2 |  |  |
| 87 |  | 点心师 | 3 |  |  |
| 88 |  | 仓 保 | 1 |  |  |
| 89 |  | 辅 工 | 4 |  |  |
| 90 |  | 维修工 | 3 |  |  |
| 91 |  | 保洁工 | 9 |  |  |
| 小计 |  |  | 28 |  |  |
| 92 | 人民西路大院 | 炉灶厨师 | 2 | 岗位具体服务时间按各工作点位需求调整，每周工作不超过44小时。 |  |
| 93 |  | 切配厨师 | 1 |  |  |
| 94 |  | 点心师 | 1 |  |  |
| 95 |  | 辅工 | 3 |  |  |
| 96 |  | 保洁工 | 2 |  |  |
| 小计 |  |  | 9 |  |  |
| 97 | 丁香大楼 | 综合管理 | 1 | 岗位具体服务时间按各工作点位需求调整，每周工作不超过44小时。 |  |
| 98 |  | 保洁工 | 29 |  |  |
| 99 |  | 会务 | 3 |  |  |
| 小计 |  |  | 33 |  |  |
| 100 | 中山大院 | 综合管理 | 3 | 岗位具体服务时间按各工作点位需求调整，每周工作不超过44小时。 |  |
| 101 |  | 炉灶厨师 | 2 |  |  |
| 102 |  | 切配厨师 | 1 |  |  |
| 103 |  | 点心师 | 1 |  |  |
| 104 |  | 辅工 | 1 |  |  |
| 105 |  | 维修工 | 2 |  |  |
| 106 |  | 保洁工 | 3 |  |  |
| 小计 |  |  | 13 |  |  |
| 107 | 警训中心 | 炉灶厨师 | 3 | 岗位具体服务时间按各工作点位需求调整，每周工作不超过44小时。 |  |
| 108 |  | 切配厨师 | 1 |  |  |
| 109 |  | 点心师 | 2 |  |  |
| 110 |  | 辅工 | 4 |  |  |
| 111 |  | 维修工 | 1 |  |  |
| 111 |  | 保洁工 | 6 |  |  |
| 小计 |  |  | 17 |  |  |
| 112 | 交警七大队 | 炉灶厨师 | 2 | 岗位具体服务时间按各工作点位需求调整，每周工作不超过44小时。 |  |
| 113 |  | 切配厨师 | 1 |  |  |
| 114 |  | 点心师 | 2 |  |  |
| 115 |  | 辅工 | 3 |  |  |
| 116 |  | 维修 | 1 |  |  |
| 117 |  | 保洁 | 5 |  |  |
| 小计 |  |  | 14 |  |  |
| 118 | 临港大院 | 综合管理 | 1 | 岗位具体服务时间按各工作点位需求调整，每周工作不超过44小时。 |  |
| 119 |  | 厨师长 | 1 |  |  |
| 120 |  | 炉灶厨师 | 4 |  |  |
| 121 |  | 切配厨师 | 2 |  |  |
| 122 |  | 点心师 | 2 |  |  |
| 123 |  | 仓 保 | 1 |  |  |
| 124 |  | 辅工 | 6 |  |  |
| 125 |  | 保洁工 | 13 |  |  |
| 小计 |  |  | 30 |  |  |
| 合计 |  |  | 355 |  |  |

说明：投标人的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

#### 9.1.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

（1）组织架构

管理（人民西路大院、警训中心、交警七大队和督查支队有各点位采购人负责）——餐饮、保洁、维修、保安、会务等服务人员。

（2）管理制度

投标人应结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成管理服务任务，实现管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；加强设备、工具和易耗品管理、建立应急预案、职工奖惩方案、完善考勤等一整套规章制度及具体落实计划；此外，落实各项防疫安全措施，由中标人对服务人员做好防疫物资保障，确保公安机关内部安全。

（3）管理团队要求

1）树立正确的服务管理观念，以“服务至上，客户第一”为管理宗旨，不断提高良好信誉、加强科学管理，做好服务工作。

2）无等级安全事故，无工伤伤亡事故，无因操作不当造成设备设施严重损坏事故。

3）优质服务，规范服务，提供方便、及时和舒适的人性化服务，让采购人满意，机关干部满意。

#### 9.1.3 各岗位具体服务要求

（1） 管理人员

1)工作职责：统管本服务项目相关事宜，做好各项管理工作并参与到具体事务中。

2)总体要求：全面负责各项保障服务，组织实施各项管理工作；及时处理紧急状态与紧急事故，并做好善后与防范工作；制定安全培训计划，并定期进行安全及技能培训；检查、督导各岗位人员工作情况，合理安排、协调各项工作的开展；协调并解决工作中出现的问题、矛盾；负责安排新进员工的岗位培训和带教，增强凝聚力，加强队伍培训精神文明建设；负责查看会议安排，提前通知会务岗位，确保会议正常进行；负责员工资料、清洁消耗品、办公用品等数据的汇总、统计；负责起草工作报告等书面材料；完成采购人交办的各项工作；定期向采购人汇报工作近况，及时反馈重大事件等。

3）服务时间要求：一般为正常工作时间，但具体根据服务点位上下班安排确定，因公安工作特殊性，临时性、突发性、重要性的工作任务较多，会涉及晚上、节假日、双休日加班情况。

4）人员自身要求：身体健康；无违法犯罪记录；有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律；有较强的协调沟通、团队协作能力；有较高的职业素质、责任感，良好的管理理念、服务意识、应急处理能力，为人热忱有礼，工作仔细认真；能够熟练使用Word、Excel等Office软件；具备一定的文字能力。

5）其它要求：投标人应根据项目特点，服务范围和服务要求，合理配备所需服务人员，并分配各岗点人数、安排班次。若遇节假日有重大会议或活动，需根据管理岗位的安排照常提供服务，且服务标准不得降低。

（2）维修

工程设备维保管理

1）现有设备清单

灵山大院设备台账

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 供货单位 | 单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 客梯 | VF-15X20-CO | 上海永大机电公司 |  | 1 | 21F机房 |
| 2 | 客梯 | VF-15X20-CO | 上海永大机电公司 |  | 1 | 21F机房 |
| 3 | 客梯 | VF-15X20-CO | 上海永大机电公司 |  | 1 | 21F机房 |
| 4 | 菜梯 | TWJ250/0.4-ASW | 上海振兴电梯安装工程有限公司 |  | 1 | 食堂 |
| 5 | 电梯电源柜 | TX300ZU | 江苏华鹏公司 |  |  | 21F机房 |
| 6 | 电梯电源箱 | 非标 | 江苏华鹏公司 |  |  | 21F机房 |
| 7 | 电梯电源箱 | 非标 | 江苏华鹏公司 |  |  | 21F机房 |
| 8 | 电梯电源箱 | 非标 | 江苏华鹏公司 |  |  | 21F机房 |
| 泵房设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多级泵 | 65SFL30-15*7 | 上海熊猫机械公司 |  |  | 地下室泵房 |
| 2 | 多级泵 | 65SFL30-15*7 | 上海熊猫机械公司 |  |  | 地下室泵房 |
| 3 | 排水泵 |  |  |  |  | 地下室泵房 |
| 4 | 排水泵 |  |  |  |  | 地下室泵房 |
| 5 | 排污泵 |  |  |  |  | 地下室厕所 |
| 6 | 排污泵 |  |  |  |  | 地下室厕所 |
| 7 | 蓄水池 | 7.5*4*1.2=36m3 |  |  |  | 地下室泵房 |
| 8 | 蓄水池 | 7.5*4*1.2=36m3 |  |  |  | 地下室泵房 |
| 9 | 轴流风机 | SDKT9-75 | 上海应达电器有限公司 |  |  | 地下室06室 |
| 10 | 生活污水控制箱 | 非标 | 杨中市电力设备 |  |  | 地下室泵房 |
| 11 | 厕所污水控制箱 | 非标 | 自制 |  |  | 地下污水厕所 |
| 12 | 顶层水箱 | 2.7*1.9*2.8=14.36m3 |  |  |  | 22F水箱房 |
| 13 | 顶层水箱 | 2.7*1.9*2.8=14.36m3 |  |  |  | 22F水箱房 |
| 14 | 遥控器浮球阀 | DN100-1.6P | 上海华电天工阀门有限公司 |  |  | 22F水箱房 |
| 消防设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器 | JB-3208G | 上海松江飞繁电子有公司 |  |  | 消控室 |
| 2 | 湿式报警阀（高区） | ZSFA100 | 上海金盾消防安全科技有公司 |  |  | 消控室 |
| 3 | 湿式报警阀（低区） | ZSFA100 | 上海金盾消防安全科技有公司 |  |  | 消控室 |
| 4 | 立式离心泵 | Y280S-2 | 上海太平洋电机制造公司 |  |  | 地下室泵房 |
| 5 | 立式离心泵 | YX3-250M-2 | 上海奥福特电机有限公司 |  |  | 地下室泵房 |
| 6 | 喷淋立式离心泵 | Y250M-2 | 上海太平洋电机制造公司 |  |  | 地下室泵房 |
| 7 | 喷淋立式离心泵 | YX3-250M-2 | 上海奥福特电机有限公司 |  |  | 地下室泵房 |
| 8 | 动力配电箱 | 双电源切换箱 | 杨中市电力设备 |  |  | 地下室泵房 |
| 9 | 喷淋控制箱 | 非标 | 杨中市电力设备 |  |  | 地下室泵房 |
| 10 | 消防控制箱 | 非标 | 杨中市电力设备 |  |  | 地下室泵房 |
| 11 | 管道离心泵 | Y90S-2 | 南洋实业有限公司电机厂 |  |  | 22F水箱房 |
| 12 | 管道离心泵 | YX3-90S-2 | 上海奥福特电机有限公司 |  |  | 22F水箱房 |
| 13 | 水泵控制柜 | XKR-210.55 | 江苏杨中电力厂 |  |  | 22F水箱房 |
| 消防设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | T35-117.1# | 浙江上虞联合风机设备公司 |  |  | 21F平台 |
| 2 | 轴流风机 | T35-117.1# | 浙江上虞联合风机设备公司 |  |  | 21F平台 |
| 3 | 轴流风机 | T35-117.1# | 浙江上虞联合风机设备公司 |  |  | 21F平台 |
| 4 | 轴流风机 | T35-117.1# | 浙江上虞联合风机设备公司 |  |  | 21F平台 |
| 5 | 21F风机动力箱 | 非标 | 杨中市电力设备厂 |  |  | 21F平台强电井 |
| 安防设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 伸缩门 | 红门 | 上海红星实业有限公司 |  |  | 西门卫 |
| 2 | 自动道闸 | JSZD004 | 深圳市捷顺科技实业公司 |  |  | 西门卫 |
| 3 | 电子围栏 |  | 上海浦东保安总公司技防公司 |  | 1 | 大院围墙 |
| 4 | CK报警系统 |  | 上海浦东保安总公司技防公司 |  | 1 | 大院内 |
| 5 | 道闸 | HM-ZG-MC 3.6m | 上海开门红机电设备有限公司 |  | 1 | 西门卫 |
| 6 | 摆闸 | HGT-S32摆闸 | 上海开门红机电设备有限公司 |  | 2 | 西门卫 |
| 7 | 防冲撞装置 |  | 上海冰宇交通设施工程有限公司 |  | 3 | 西门卫 |
| 物业用具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 龙牌冲击钻 | ZIC-SD41-26 |  |  |  | 工程部 |
| 2 | 两用钻 | GSB16 | 博世 |  |  | 工程部 |
| 3 | 充电枪钻 | PAG-GF35博世 | 博世 |  |  | 工程部 |
| 4 | 吸尘器 | PANDA629 | 熊猫 |  |  | 机动保洁 |
| 5 | 刷地机 | BD44-180 | 凯驰 |  |  | 机动保洁 |
| 燃炉设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 燃气容积式热水炉 | RSTDQ320CBTR-338T | 艾欧史密斯热水器有限公司 |  |  | 3F |
| 2 | 燃气容积式热水炉 | RSTDQ320CBTR-338T | 艾欧史密斯热水器有限公司 |  |  | 3F |
| 3 | 燃气容积式热水炉 | RSTDQ320CBTR-338T | 艾欧史密斯热水器有限公司 |  |  | 3F |
| 4 | 自动电热水箱 | AG-30 | 顺德新建华电器厨具厂 |  |  | 2F热水间 |
| 5 | 自动电热水箱 | AG-30 | 顺德新建华电器厨具厂 |  |  | 3F热水间 |
| 6 | 自动电热水箱 | SR-2-60 | 顺德市荣基厨具电器实业公司 |  |  | 4F热水间 |
| 7 | 自动电热水箱 | AG-30 | 顺德新建华电器厨具厂 |  |  | 5F热水间 |
| 8 | 自动电热水箱 | AG-30 | 顺德新建华电器厨具厂 |  |  | 6F卫生间 |
| 9 | 自动电热水箱 | SR-2-60 | 顺德新建华电器厨具厂 |  |  | 7F卫生间 |
| 10 | 饮水机 | AC/KDF-1000-2A-1-150 | 上海开能 |  |  | 8F卫生间 |
| 11 | 自动电热水箱 | SR-2-60 | 顺德新建华电器厨具厂 |  |  | 9F热水间 |
| 12 | 自动电热水箱 | SR-2-60 | 顺德新建华电器厨具厂 |  |  | 10F热水间 |
| 13 | 自动电热水箱 | AG-30 | 顺德市荣基厨具电器实业公司 |  |  | 11F热水间 |
| 14 | 自动电热水箱 | AG-30 | 顺德市荣基厨具电器实业公司 |  |  | 12F卫生间 |
| 15 | 自动电热水箱 | SR-2-60 | 顺德市荣基厨具电器实业公司 |  |  | 13F热水间 |
| 16 | 自动电热水箱 | AG-30 | 顺德新建华电器厨具厂 |  |  | 14F热水间 |
| 17 | 自动电热水箱 | SR-2-60 | 顺德市荣基厨具电器实业公司 |  |  | 16F热水间 |
| 18 | 饮水机 | AC/KDF-1000-2A-1-150 | 上海开能 |  |  | 17F |
| 19 | 饮水机 | AC/KDF-1000-2A-1-150 | 上海开能 |  |  | 18F |
| 20 | 自动电热水箱 | AG-30 | 顺德新建华电器厨具厂 |  |  | 19F卫生间 |
| 21 | 自动电热水箱 | AG-30 | 顺德新建华电器厨具厂 |  |  | 20F卫生间 |
| 配电设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 甲电源进线柜 | KYN-10-08 | 上海四通安力设备有限公司 |  |  | 机房 |
| 2 | 计量柜 | KYN-10-59 | 上海四通安力设备有限公司 |  |  | 机房 |
| 3 | 压变避雷器出线柜 | KYN-10-41 | 上海四通安力设备有限公司 |  |  | 机房 |
| 4 | 干式电力变压器 | SCB-8A | 福州变压器厂 |  |  | 机房 |
| 5 | 乙线电源进线柜 | KYN-10-08 | 上海四通电力设备有限公司 |  |  | 机房 |
| 6 | 计量柜 | KYN-10-59 | 上海四通电力设备有限公司 |  |  | 机房 |
| 7 | 压变避雷器出线柜 | KYN-10-41 | 上海四通电力设备有限公司 |  |  | 机房 |
| 8 | 干式电力变压器 | SCB-8A | 福州变压器厂 |  |  | 机房 |
| 9 | 1#甲低总开关柜 | MGSCN2-0.5 | 上海四通电力设备有限公司 |  |  | 机房 |
| 10 | 2#甲容开关柜 | MGSCN2-94 | 上海四通电力设备有限公司 |  |  | 机房 |
| 11 | 3#线开关柜 | NGSCN2-23 | 上海四通电力设备有限公司 |  |  | 机房 |
| 12 | 4#线开关柜 | NGSCN2-23 | 上海四通电力设备有限公司 |  |  | 机房 |
| 13 | 5#线开关柜 | NGSCN2-23 | 上海四通电力设备有限公司 |  |  | 机房 |
| 14 | 6#联络柜 | NGSCN2-0.5 | 上海四通电力设备有限公司 |  |  | 机房 |
| 15 | 7#线开关柜 | NGSCN2-23 | 上海四通电力设备有限公司 |  |  | 机房 |
| 16 | 8#线开关柜 | NGSCN2-23 | 上海四通电力设备有限公司 |  |  | 机房 |
| 17 | 9#线开关柜 | NGSCN2-23 | 上海四通电力设备有限公司 |  |  | 机房 |
| 18 | 10#线开关柜 | NGSCN2-23 | 上海四通电力设备有限公司 |  |  | 机房 |
| 19 | 11#线乙线电容柜 | NGSCN2-94 | 上海四通电力设备有限公司 |  |  | 机房 |
| 20 | 12#乙线低总开关柜 | NGSCN2-0.5 | 上海四通电力设备有限公司 |  |  | 机房 |
| 21 | 甲线电能计量柜 | PJ-D-1-0 | 上海宝通电力设备厂 |  |  | 机房 |
| 22 | 乙线电能计量柜 | PJ-D-1-0 | 上海宝通电力设备厂 |  |  | 机房 |

康桥大院设备台账

| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 |  | 制造单位 |  | 单位 |  | 数量 |  | 安装位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备台帐（水泵） SB-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 喷淋给水泵 |  | XBD(HL) |  | 上海东方泵业集团公司 |  |  |  | 1 |  | 消防水泵房 |  |
| 2 | 喷淋给水泵 |  | XBD(HL) |  | 上海东方泵业集团公司 |  |  |  | 1 |  | 消防水泵房 |  |
| 3 | 喷淋稳压泵 |  | XBD(HL) |  | 上海东方泵业集团公司 |  |  |  | 1 |  | 消防水泵房 |  |
| 4 | 喷淋稳压泵 |  | XBD(HL) |  | 上海东方泵业集团公司 |  |  |  | 1 |  | 消防水泵房 |  |
| 5 | 消防栓给水泵 |  | XBD(HL) |  | 上海东方泵业集团公司 |  |  |  | 1 |  | 消防水泵房 |  |
| 6 | 消防栓给水泵 |  | XBD(HL) |  | 上海东方泵业集团公司 |  |  |  | 1 |  | 消防水泵房 |  |
| 7 | 集水井水泵 |  | 80QYWG40-7-2.2 |  | 上海新通水泵有限公司 |  |  |  | 1 |  | 地下车库 |  |
| 8 | 集水井水泵 |  | 80QYWG40-7-2.2 |  | 上海新通水泵有限公司 |  |  |  | 1 |  | 地下车库 |  |
| 9 | 集水井水泵 |  | 80QYWG40-7-2.2 |  | 上海新通水泵有限公司 |  |  |  | 1 |  | 地下车库 |  |
| 10 | 集水井水泵 |  | 80QYWG40-7-2.2 |  | 上海新通水泵有限公司 |  |  |  | 1 |  | 地下车库 |  |
| 11 | 集水井水泵 |  | 80QYWG40-7-2.2 |  | 上海新通水泵有限公司 |  |  |  | 1 |  | 地下车库 |  |
| 12 | 集水井水泵 |  | 80QYWG40-7-2.2 |  | 上海新通水泵有限公司 |  |  |  | 1 |  | 地下车库 |  |
| 13 | 集水井水泵 |  | 80QYWG40-7-2.2 |  | 上海新通水泵有限公司 |  |  |  | 1 |  | 地下车库 |  |
| 14 | 集水井水泵 |  | 80QYWG40-7-2.2 |  | 上海新通水泵有限公司 |  |  |  | 1 |  | 地下车库 |  |
| 设备台帐（空调水泵）KSB-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 规格型号 |  | 制造单位 |  | 单位 |  | 数量 |  | 安装位置 |
| 1 | 空调循环泵水泵 |  |  | DFG80-200(1)A/2 |  | 上海东方泵业集团公司 |  |  |  | 1 |  | 空调循环泵房 |
| 2 | 空调循环泵水泵 |  |  | DFG80-200(1)A/2 |  | 上海东方泵业集团公司 |  |  |  | 1 |  | 空调循环泵房 |
| 3 | 空调循环泵水泵 |  |  | DFG80-200(1)A/2 |  | 上海东方泵业集团公司 |  |  |  | 1 |  | 空调循环泵房 |
| 4 | 空调循环泵水泵 |  |  | DFG80-200(1)A/2 |  | 上海东方泵业集团公司 |  |  |  | 1 |  | 空调循环泵房 |
| 5 | 空调循环泵水泵 |  |  | DFG80-200(1)A/2 |  | 上海东方泵业集团公司 |  |  |  | 1 |  | 空调循环泵房 |
| 6 | 空调循环泵水泵 |  |  | DFG80-200(1)A/2 |  | 上海东方泵业集团公司 |  |  |  | 1 |  | 空调循环泵房 |
| 7 | 空调循环泵水泵 |  |  | DFG80-200(1)A/2 |  | 上海东方泵业集团公司 |  |  |  | 1 |  | 空调循环泵房 |
| 8 | 空调补水泵 |  |  | 25LG3-10X10 |  | 上海成峰泵业集团公司 |  |  |  | 1 |  | 空调循环泵房 |
| 9 | 空调补水泵 |  |  | 25LG3-10X10 |  | 上海成峰泵业集团公司 |  |  |  | 1 |  | 空调循环泵房 |
| 设备台帐（电梯） DT-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  | 规格型号 |  | 制造单位 |  | 单位 |  | 数量 |  | 安装位置 |
| 1 |  | 有机房电梯 |  |  |  | 上海三菱电梯 |  | 2009.02 |  | 1 |  | 建筑内中厅 |
| 2 |  | 有机房电梯 |  |  |  | 上海三菱电梯 |  | 2009.02 |  | 1 |  | 建筑内中厅 |
| 3 |  | 有机房电梯 |  |  |  | 上海三菱电梯 |  | 2009.02 |  | 1 |  | 建筑内中厅 |
| 4 |  | 有机房电梯 |  |  |  | 上海三菱电梯 |  | 2009.02 |  | 1 |  | 建筑内中厅 |
| 5 |  | 有机房电梯 |  |  |  | 上海三菱电梯 |  | 2009.02 |  | 1 |  | 建筑内中厅 |
| 设备台帐（低配） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  | 规格型号 |  | 制造单位 |  | 单位 |  | 数量 |  | 安装位置 |
| 1 |  | 2AA3 |  | GGD-10/04 |  | 上海航星通用电器有限公司 |  | 2009.07 |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 2AA4 |  | GGD-10/04 |  | 上海航星通用电器有限公司 |  | 2009.07 |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 2AA5 |  | GGD-10/04 |  | 上海航星通用电器有限公司 |  | 2009.07 |  | 1 |  |  |
| 4 |  | 2AA6 |  | GGD-10/04 |  | 上海航星通用电器有限公司 |  | 2009.07 |  | 1 |  |  |
| 5 |  | 1AA3 |  | GGD-10/04 |  | 上海航星通用电器有限公司 |  | 2009.07 |  | 1 |  |  |
| 6 |  | 1AA4 |  | GGD-10/04 |  | 上海航星通用电器有限公司 |  | 2009.07 |  | 1 |  |  |
| 7 |  | 1AA5 |  | GGD-10/04 |  | 上海航星通用电器有限公司 |  | 2009.07 |  | 1 |  |  |
| 8 |  | 1AA6 |  | GGD-10/04 |  | 上海航星通用电器有限公司 |  | 2009.07 |  | 1 |  |  |
| 9 |  | 1AA7 |  | GGD-10/04 |  | 上海航星通用电器有限公司 |  | 2009.07 |  | 1 |  |  |
| 设备台帐（配电柜） PD-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  | 规格型号 |  | 制造单位 |  | 单位 |  | 数量 |  | 安装位置 |
| 1 |  | 配电柜 |  | 非标 |  |  |  | 200.8.09 |  | 1 |  | 1F强电间 |
| 2 |  | 配电柜 |  | 非标 |  |  |  | 200.8.09 |  | 1 |  | 2F强电间 |
| 3 |  | 配电柜 |  | 非标 |  |  |  | 200.8.09 |  | 1 |  | 3F强电间 |
| 4 |  | 配电柜 |  | 非标 |  |  |  | 200.8.09 |  | 1 |  | 4F强电间 |
| 5 |  | 配电柜 |  | 非标 |  |  |  | 200.8.09 |  | 1 |  | 5F强电间 |
| 6 |  | 配电柜 |  | 非标 |  |  |  | 200.8.09 |  | 1 |  | 6F强电间 |
| 7 |  | 配电柜 |  | 非标 |  |  |  | 200.8.09 |  | 1 |  | 7F强电间 |
| 8 |  | 配电柜 |  | 非标 |  |  |  | 200.8.09 |  | 1 |  | 8F强电间 |
| 9 |  | 配电柜 |  | 非标 |  |  |  | 200.8.09 |  | 1 |  | 9F强电间 |
| 10 |  | 配电柜 |  | 非标 |  |  |  | 200.8.09 |  | 1 |  | 10F强电间 |
| 11 |  | 配电柜 |  | 非标 |  |  |  | 200.8.09 |  | 1 |  | 11F强电间 |
| 12 |  | 配电柜 |  | 非标 |  |  |  | 200.8.09 |  | 1 |  | 12F强电间 |
| 13 |  | 配电柜 |  | 非标 |  |  |  | 200.8.09 |  | 1 |  | 1F应急 |
| 14 |  | 配电柜 |  | 非标 |  |  |  | 200.8.09 |  | 1 |  | 4F应急 |
| 15 |  | 配电柜 |  | 非标 |  |  |  | 200.8.09 |  | 1 |  | 7F应急 |
| 16 |  | 消防栓箱 |  | 非标 |  |  |  | 200.8.09 |  | 1 |  | 11F应急 |
| 设备台帐（配电柜） P-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  | 规格型号 |  | 制造单位 |  | 单位 |  | 数量 |  | 安装位置 |
| 1 |  | 混流式消防排风机 |  | HL3-2A |  | 上海工二空调设备有限公司 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 混流式消防排风机 |  | HL3-2A |  | 上海工二空调设备有限公司 |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 离心式消防排风机 |  | HIFC-II-12” |  | 上海工二空调设备有限公司 |  |  |  | 2 |  |  |
| 4 |  | 多翼式离心通风机 |  | DT-II-8-22” |  | 上海工二空调设备有限公司 |  |  |  | 2 |  |  |
| 5 |  | 全热交换式新风换气机 |  | AQH-500 |  | 上海工二空调设备有限公司 |  |  |  | 4 |  |  |
| 设备台帐（热水设备） GR-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  | 规格型号 |  | 制造单位 |  | 单位 |  | 数量 |  | 安装位置 |
| 1 |  | 燃气容积式热水器（商用） |  | BTR-2751 |  | AO史密斯（中国 ） |  |  |  | 1 |  | 3F |
| 2 |  | 燃气容积式热水器（商用） |  | RSTD379-310A |  | 瑞美中国热水器有限公司 |  |  |  | 1 |  | 3F |
| 3 |  | 燃气容积式热水器（商用） |  | RSTD379-310A |  | 瑞美中国热水器有限公司 |  |  |  | 1 |  | 3F |
| 4 |  | 全自动电热水器 |  | DK-9-0 |  | 上海奉贤青欣不锈钢制品厂 |  |  |  | 12 |  | 1F~2F |

金桥大院设备台账

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造单位 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备台帐（配电） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压成套开关 | JXF |  | 套 | 1 | 2号楼2楼过道 |
| 2 | 低压成套开关 | JXF |  | 套 | 1 | 2号楼2楼过道 |
| 3 | 低压成套开关 | JXF |  | 套 | 1 | 2号楼3楼过道 |
| 4 | 低压成套开关 | JXF |  | 套 | 1 | 2号楼3楼过道 |
| 5 | 低压成套开关 | JXF |  | 套 | 1 | 2号楼4楼过道 |
| 6 | 低压成套开关 | JXF |  | 套 | 1 | 2号楼4楼过道 |
| 7 | 低压成套开关 | JXF |  | 套 | 1 | 2号楼5楼过道 |
| 8 | 低压成套开关 | JXF |  | 套 | 1 | 1号楼1楼通道 |
| 9 | 低压成套开关 | JXF |  | 套 | 1 | 1号楼2楼通道 |
| 10 | 低压成套开关 | JXF |  | 套 | 1 | 1号楼2楼通道 |
| 11 | 低压成套开关 | JXF |  | 套 | 1 | 1号楼3楼通道 |
| 12 | 低压成套开关 | JXF |  | 套 | 1 | 1号楼3楼通道 |
| 13 | 低压成套开关 | JXF |  | 套 | 1 | 1号楼4楼通道 |
| 14 | 低压成套开关 | JXF |  | 套 | 1 | 1号楼4楼通道 |
| 15 | 低压成套开关 | JXF |  | 套 | 1 | 1号楼5楼通道 |
| 16 | 低压成套开关 | JXF |  | 套 | 1 | 1号楼5楼通道 |
| 17 | 备用电能计量柜 | PJI-DI-1 | 上海四通 | 台 | 1 | 1号楼1楼机房 |
| 18 | 低压无功补偿柜 | MGT-2013 |  | 台 | 1 | 1号楼1楼机房 |
| 19 | 低压配电屏 | GGD2-36 |  | 台 | 1 | 1号楼1楼机房 |
| 20 | 常用电能计量柜 | PJI-DI-1 |  | 台 | 1 | 1号楼1楼机房 |
| 21 | 交流低压动力箱 | XGL-1 |  | 台 | 1 | 1号楼1楼机房 |
| 22 | 双电源切换箱 | XGL-1 |  | 台 | 1 | 1号楼1楼机房 |
| 23 | 备用电能计量柜 | PJI-DI-1 | 上海四通 | 台 | 1 | 1号楼1楼机房 |
| 24 | 低压无功补偿柜 | MGT-2013 |  | 台 | 1 | 2号楼1楼机房 |
| 25 | 低压配电屏 | GGD2-36 |  | 台 | 1 | 2号楼1楼机房 |
| 26 | 常用电能计量柜 | PJI-DI-1 |  | 台 | 1 | 2号楼1楼机房 |
| 27 | 交流低压动力箱 | XGL-1 |  | 台 | 1 | 2号楼1楼机房 |
| 28 | 双电源切换箱 | XGL-1 |  | 台 | 1 | 2号楼1楼机房 |
| 29 | 低压成套开关 | JXF |  | 套 | 1 | 2号楼1楼机房 |
| 30 | 低压成套开关 | JXF |  | 套 | 1 | 2号楼1楼机房 |
| 设备台帐（空调、消防） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调 |  |  | 台 | 147 | 特警办公区域 |
| 2 | 空调 |  |  | 台 | 60 | 特机办公区域 |
| 3 | 空调 |  |  | 台 | 26 | 后勤办公区域 |
| 4 | 空调 |  |  | 台 | 13 | 刑科所办公区域 |
| 5 | 消防栓 |  |  | 个 | 29 | 大院各楼层 |
| 6 | 灭火器 |  |  | 个 | 44 | 大院各楼层 |
| 7 | 消防泵 | 65DLX2 | 博山 | 台 | 2 | 泵房间 |
| 8 | 生活泵 | KYLR55-200 | 凯源 | 台 | 1 | 东门外草坪 |
| 9 | 热水器 | BTR-338T | 史密斯 | 台 | 1 | 锅炉房 |
| 10 | 热水器 | BTR-275T | 史密斯 | 台 | 1 | 锅炉房 |
| 11 | 热水器 | BTR-275T | 史密斯 | 台 | 1 | 锅炉房 |
| 12 | 开水器 | AG 60 | 康盛 | 台 | 1 | 洗漱区 |
| 13 | 开水器 | AG 60 | 康盛 | 台 | 1 | 洗漱区 |
| 14 | 开水器 | AG 60 | 康盛 | 台 | 1 | 洗漱区 |
| 15 | 开水器 | AG 60 | 康盛 | 台 | 1 | 洗漱区 |
| 16 | 开水器 | AG 60 | 康盛 | 台 | 1 | 洗漱区 |
| 17 | 开水器 | AG 60 | 康盛 | 台 | 1 | 洗漱区 |
| 18 | 开水器 | AG 60 | 康盛 | 台 | 1 | 洗漱区 |
| 19 | 开水器 | AG 60 | 康盛 | 台 | 1 | 洗漱区 |
| 20 | 开水器 | AG 60 | 康盛 | 台 | 1 | 洗漱区 |
| 21 | 开水器 | AG 60 | 康盛 | 台 | 1 | 洗漱区 |
| 设备台帐（监控、门卫） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 曲杆道闸 |  |  | 个 | 1 | 门卫东门 |
| 2 | 电动门 |  |  | 个 | 1 | 门卫东门 |
| 3 | 曲杆道闸 |  |  | 个 | 1 | 门卫西门 |
| 4 | 电动门 |  |  | 个 | 1 | 门卫西门 |
| 5 | 电子围栏系统 |  |  | 个 | 1 | 大院围墙 |
| 6 | 监控系统 |  |  | 个 | 1 | 门卫室 |
| 7 | 控水系统显示器 |  |  | 个 | 1 | 后勤办公室 |
| 8 | 控水系统主机 |  |  | 个 | 1 | 后勤办公室 |
| 9 | 金龙卡控水系统 |  |  | 套 | 1 | 后勤办公室 |

张江大院设备台账

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造单位 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H1进线框 | XGM15-12 D1进线框 | 涵嘉电气设备 |  | 1 | 总机房 |
| 2 | H2负荷开关 | XGM15-12 D 2电容补偿柜 | 涵嘉电气设备 |  | 1 | 总机房 |
| 3 | H3计量柜 | XGM15-12 D3馈线柜 | 涵嘉电气设备 |  | 1 | 总机房 |
| 4 | H馈线柜 | XGM15-12 D4馈线柜 |  |  | 1 |  |
| 5 | B-变压器 | 630A-额定电压1000-400 | 涵嘉电气设备 |  | 1 | 总机房 |
| 6 | H1进线框 | XGM15-12 D9进线框 | 涵嘉电气设备 |  | 1 | 总机房 |
| 7 | H2负荷开关 | XGM15-12 D 8电容补偿柜 | 涵嘉电气设备 |  | 1 | 总机房 |
| 8 | H3计量柜 | XGM15-12 D7馈线柜 | 涵嘉电气设备 |  | 1 | 总机房 |
| 9 | H馈线柜 | XGM15-12 D6馈线柜 |  |  | 1 |  |
| 10 | B-变压器 | 630A-额定电压1000-400 | 涵嘉电气设备 |  | 1 | 总机房 |
| 11 | 供水设备 | Q10AV1-2000 H2S10038 | 熊猫泵业公司 |  | 1 | 水泵房 |
| 12 | 开关箱 |  | 熊猫泵业公司 |  | 1 | 水泵房 |
| 13 | 全自动增压箱 | H2XA-15 | 熊猫泵业公司 |  | 1 | 水泵房 |
| 14 | 动力配电箱 | GJL-21 | 新二电器厂 |  | 1 | 1#配电房 |
| 15 | 动力配电箱 | GJL-21 | 新二电器厂 |  | 1 | 1#配电房 |
| 16 | 动力配电箱 | GJL-21 | 新二电器厂 |  | 1 | 1#配电房 |
| 17 | 电气配电箱 | XGL | 西屋开关公司 |  | 1 | 1#配电房 |
| 18 | 电气配电箱 | XGL | 西屋开关公司 |  | 1 | 1#配电房 |
| 19 | 空凋 | 04-030-0029 |  |  | 1 | 1#配电房 |
| 20 | 双电源切换箱 |  | 新二电器厂 |  | 1 | 1#会议室 |
| 21 | 电热水箱 |  |  |  | 1 | 1#1F卫生间外 |
| 22 | 双电源切换箱 |  | 新二电器厂 |  | 1 | 事故大厅外 |
| 23 | 消防泵 |  |  |  | 1 | 1#水泵间 |
| 24 | 开关箱 |  |  |  | 2 | 1#水泵间外 |
| 25 | 电热水箱 |  |  |  | 1 | 1#F3卫生间外 |
| 26 | 电热水箱 |  |  |  | 1 | 1#F4卫生间外 |
| 27 | 动力配电箱 | GJL-21 | 新二电器厂 |  | 1 | 2#配电室 |
| 28 | 动力配电箱 | GJL-21 | 新二电器厂 |  | 1 | 2#配电室 |
| 29 | 电表箱 |  |  |  | 1 | 2#配电室 |
| 30 | 电气控制箱 | XGL | 西屋开关公司 |  | 1 | 派出所过道 |
| 31 | 双电源切换箱 | XGL | 西屋开关公司 |  | 1 | 110便衣室 |
| 32 | 电气控制箱 | XGL | 西屋开关公司 |  | 1 | 2#F2过道 |
| 33 | 电热水箱 |  | 上海开能公司 |  | 1 | 2#F2卫生间外 |
| 34 | 电气控制箱 | XGL | 西屋开关公司 |  | 1 | 2#F3过道 |
| 35 | 电表箱 |  |  |  | 1 | 2#F3过道 |
| 36 | 电热水器 |  |  |  | 1 | 2#F3男卫生间 |
| 37 | 配电箱 | XM | 连泰电气公司 |  | 1 | 2#F3过道 |
| 38 | 道闸 |  | 红门智能公司 |  | 1 | 大门口 |
| 39 | 伸缩电动门 |  | 红门智能公司 |  | 1 | 大门口 |
| 40 | 煤气表 |  |  |  | 2 | 食堂外 |
| 41 | 燃气容积热水器 | BTR-2751 | 史密斯公司 |  | 1 | 供热水房 |
| 42 | 燃气容积热水器 | BTR-2751 | 史密斯公司 |  | 1 | 供热水房 |
| 43 | 动力配电箱 | 604025 | 新二电器厂 |  | 1 | 3#配电室 |
| 44 | 双电源切换箱 |  | 新二电器厂 |  | 1 | 保洁仓库 |
| 45 | 电热热水器 | EWH-808 | 史密斯公司 |  | 1 | 消防男卫生间 |

六里大院设备台账

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造单位 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 警署常用电柜 | PG22—03 |  |  | 1 | 机房 |
| 2 | 警署备用电联络柜 | PGL2—02 |  |  | 1 | 机房 |
| 3 | 警署常用电计量柜 | PJ |  |  | 1 | 机房 |
| 4 | 警署常用照明柜 | PGL2—27 |  |  | 1 | 机房 |
| 5 | 警署备用计量柜 | PJ |  |  | 1 | 机房 |
| 6 | 警署电容柜 | PGJ1—2 |  |  | 1 | 机房 |
| 7 | 交警常用电柜 | PGL2—03 |  |  | 1 | 机房 |
| 8 | 交警备用计量柜 | PJ |  |  | 1 | 机房 |
| 9 | 交警备用电联络柜 | PGL2—02 |  |  | 1 | 机房 |
| 10 | 交警常用计量柜 | PJ |  |  | 1 | 机房 |
| 11 | 交警常用照明柜 | PGL2—27 |  |  | 1 | 机房 |
| 12 | 交警电容柜 | PGJ1—2 |  |  | 1 | 机房 |
| 13 | 不锈钢全自动电热开水箱 | AG—60 |  |  | 1 | 1楼卫生间 |
| 14 | 全自动电热开水箱 | CSB—9 |  |  | 1 | 2楼卫生间 |
| 15 | 全自动电热开水箱 | CSB—9 |  |  | 1 | 3楼卫生间 |
| 16 | 全自动电热开水箱 | CSB—9 |  |  | 1 | 4楼卫生间 |
| 17 | 全自动电热开水箱 | CSB—9 |  |  | 1 | 5楼卫生间 |
| 18 | 不锈钢全自动电热开水箱 | AG—30 |  |  | 1 | 1楼卫生间 |
| 19 | 不锈钢全自动电热开水箱 | AG—30 |  |  | 1 | 2楼卫生间 |
| 20 | 不锈钢全自动电热开水箱 | AG—60 |  |  | 1 | 3楼卫生间 |
| 21 | 不锈钢全自动电热开水箱 | AG—60 |  |  | 1 | 4楼卫生间 |
| 22 | 不锈钢全自动电热开水箱 | AG—30 |  |  | 1 | 5楼卫生间 |
| 23 | 单级离心泵 | 1865/50/160 |  |  | 2 | 水泵间 |
| 24 | 艾欧史密斯燃气容积式热水器 | BTR-154-500(A) |  |  | 3 | 水泵间 |
| 25 | 门卫自动道闸 | GH002-2007 |  |  | 1 | 西门卫 |
| 26 | 门卫自动移动门 | MongMen |  |  | 1 | 西门卫 |
| 27 | 新式伸缩自动门 | 1700 |  |  | 1 | 南门卫室 |
| 28 | 新式伸缩自动门 | 1500 |  |  | 1 | 门卫室 |
| 空调设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 寝室 |
| 2 | 三菱 | 5匹 |  |  | 1 | 寝室 |
| 3 | 三菱 | 5匹 |  |  | 1 | 寝室 |
| 4 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2501室 |
| 5 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2506室 |
| 6 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2504室 |
| 7 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 2424室 |
| 8 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2422室 |
| 9 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2411室 |
| 10 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2420室 |
| 11 | 日立 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2418室 |
| 12 | 三菱 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2416室 |
| 13 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2414室 |
| 14 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2412室 |
| 15 | 夏普 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2409室 |
| 16 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2410室 |
| 17 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2405室 |
| 18 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2407室 |
| 19 | 日立 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2408室 |
| 20 | 夏普 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2403室 |
| 21 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2401室 |
| 22 | 夏普 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2406室 |
| 23 | 日立 | 2匹 |  |  | 1 | 2404室 |
| 24 | 三菱 | 2匹 |  |  | 1 | 2402室 |
| 25 | 日立 | 1.5匹 |  |  | 1 | 1419室 |
| 26 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 1430室 |
| 27 | 夏普 | 1.5匹 |  |  | 1 | 1428室 |
| 28 | 三菱 | 2匹 |  |  | 1 | 1417室 |
| 29 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 1415室 |
| 30 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 1426室 |
| 31 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 1424室 |
| 32 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 1413室 |
| 33 | 格力 | 5匹 |  |  | 1 | 2301室 |
| 34 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2303室 |
| 35 | 日立 | 2匹 |  |  | 1 | 2302室 |
| 36 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2302室 |
| 37 | 日立 | 3匹 |  |  | 1 | 2302室 |
| 38 | 格力 | 3匹 |  |  | 1 | 2305室 |
| 39 | 日立 | 2匹 |  |  | 1 | 2306室 |
| 40 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2306室 |
| 41 | 日立 | 2匹 |  |  | 1 | 2302室 |
| 42 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 2308室 |
| 43 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 2310室 |
| 44 | 夏普 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2310室 |
| 45 | 日立 | 2匹 |  |  | 1 | 2312室 |
| 46 | 日立 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2312室 |
| 47 | 日立 | 2匹 |  |  | 1 | 2307室 |
| 48 | 日立 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2316室 |
| 49 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2318室 |
| 50 | 格力 | 3匹 |  |  | 1 | 1534室 |
| 51 | 格力 | 5匹 |  |  | 1 | 1533室 |
| 52 | 格力 | 3匹 |  |  | 1 | 1532室 |
| 53 | 格力 | 5匹 |  |  | 1 | 1531室 |
| 54 | 日立 | 2匹 |  |  | 1 | 1511室 |
| 55 | 日立 | 2匹 |  |  | 1 | 1512室 |
| 56 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 1520室 |
| 57 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 1509室 |
| 58 | 日立 | 2匹 |  |  | 1 | 1507室 |
| 59 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 1518室 |
| 60 | 日立 | 2匹 |  |  | 1 | 1505室 |
| 61 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 1602室 |
| 62 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 1604室 |
| 63 | 夏普 | 3匹 |  |  | 1 | 1510室 |
| 64 | 三菱 | 5匹 |  |  | 1 | 1506室 |
| 65 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 1501室 |
| 66 | 三菱 | 2匹 |  |  | 1 | 1504室 |
| 67 | 三菱 | 2匹 |  |  | 1 | 1502室 |
| 68 | 三菱 | 2匹 |  |  | 1 | 值班室 |
| 69 | 三菱 | 2匹 |  |  | 1 | 值班室 |
| 70 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 1411室 |
| 71 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 1409室 |
| 72 | 三菱 | 2匹 |  |  | 1 | 1418室 |
| 73 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 1416室 |
| 74 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 1407室 |
| 75 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 1414室 |
| 76 | 海尔 | 5匹 |  |  | 1 | 1405室 |
| 77 | 三菱 | 2匹 |  |  | 1 | 1412室 |
| 78 | 格力 | 5匹 |  |  | 1 | 1408室 |
| 79 | 日立 | 1.5匹 |  |  | 1 | 1401室 |
| 80 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 1404室 |
| 81 | 三菱 | 2匹 |  |  | 1 | 1402室 |
| 82 | 夏普 | 2匹 |  |  | 1 | 1410室 |
| 83 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 1302室 |
| 84 | 三菱 | 5匹 |  |  | 1 | 1304室 |
| 85 | 夏普 | 1.5匹 |  |  | 1 | 1301室 |
| 86 | 三菱 | 2匹 |  |  | 1 | 1306室 |
| 87 | 三菱 | 2匹 |  |  | 1 | 1308室 |
| 88 | 三菱 | 2匹 |  |  | 1 | 1310室 |
| 89 | 三菱 | 1.5匹 |  |  | 1 | 1310室 |
| 90 | 三菱 | 2匹 |  |  | 1 | 1303室 |
| 91 | 三菱 | 5匹 |  |  | 1 | 1303室 |
| 92 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 1312室 |
| 93 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 1314室 |
| 94 | 三菱 | 2匹 |  |  | 1 | 1316室 |
| 95 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 1307室 |
| 96 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 1307室 |
| 97 | 三菱 | 2匹 |  |  | 1 | 1318室 |
| 98 | 美的 | 2匹嵌机 |  |  | 1 | 1320室 |
| 99 | 美的 | 2匹嵌机 |  |  | 1 | 1336室 |
| 100 | 美的 | 2匹嵌机 |  |  | 1 | 1332室 |
| 101 | 美的 | 2匹嵌机 |  |  | 1 | 1330室 |
| 102 | 美的 | 2匹嵌机 |  |  | 1 | 1313室 |
| 103 | 美的 | 2匹嵌机 |  |  | 1 | 1328室 |
| 104 | 美的 | 2匹嵌机 |  |  | 1 | 1326室 |
| 105 | 美的 | 2匹嵌机 |  |  | 1 | 1322室 |
| 106 | 美的 | 3匹嵌机 |  |  | 1 | 1311室 |
| 107 | 美的 | 3匹嵌机 |  |  | 1 | 1311室 |
| 108 | 美的 | 3匹嵌机 |  |  | 1 | 1309室 |
| 109 | 美的 | MDV-500W/DSN |  |  | 1 | 室外机 |
| 110 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 1202室 |
| 111 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 1204室 |
| 112 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 1206室 |
| 113 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 1201室 |
| 114 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 1208室 |
| 115 | 日立 | 3匹 |  |  | 1 | 1210室 |
| 116 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 1212室 |
| 117 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 1214室 |
| 118 | 格力 | 5匹 |  |  | 1 | 1205室 |
| 119 | 三菱 | 1.5匹 |  |  | 1 | 1205室 |
| 120 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 1216室 |
| 121 | 格力 | 3匹 |  |  | 1 | 1207室 |
| 122 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 1218室 |
| 123 | 三菱 | 1.5匹 |  |  | 1 | 1220室 |
| 124 | 三菱 | 1.5匹 |  |  | 1 | 1222室 |
| 125 | 夏普 | 2匹 |  |  | 1 | 1224室 |
| 126 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 冷菜间 |
| 127 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 点心间 |
| 128 | 格力 | 3匹 |  |  | 1 | 餐厅 |
| 129 | 格力 | 5匹 |  |  | 1 | 餐厅 |
| 130 | 格力 | 3匹 |  |  | 1 | 餐厅 |
| 131 | 格力 | 5匹 |  |  | 1 | 餐厅 |
| 132 | 三菱 | 3匹 |  |  | 1 | 餐厅 |
| 133 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 1226室 |
| 134 | 夏普 | 2匹 |  |  | 1 | 1228室 |
| 135 | 三菱 | 1.5匹 |  |  | 1 | 1230室 |
| 136 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 2202室 |
| 137 | 三菱 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2204室 |
| 138 | 格力 | 3匹 |  |  | 1 | 2205室 |
| 139 | 日立 | 3匹 |  |  | 1 | 2205室 |
| 140 | 三菱 | 5匹 |  |  | 1 | 2207室 |
| 141 | 夏普 | 3匹 |  |  | 1 | 2207室 |
| 142 | 三菱 | 2匹 |  |  | 1 | 2206室 |
| 143 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 2208室 |
| 144 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 所长室 |
| 145 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2212室 |
| 146 | 日立 | 2匹 |  |  | 1 | 2212室 |
| 147 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 2214室 |
| 148 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 2211室 |
| 149 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2213室 |
| 150 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 2216室 |
| 151 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 2218室 |
| 152 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 文职工作室 |
| 153 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 2222室 |
| 154 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 1102室 |
| 155 | 三菱 | 1.5匹 |  |  | 1 | 1104室 |
| 156 | 三菱 | 1.5匹 |  |  | 1 | 1101室 |
| 157 | 三菱 | 1.5匹 |  |  | 1 | 1106室 |
| 158 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 1106室 |
| 159 | 三菱 | 1.5匹 |  |  | 1 | 1103室 |
| 160 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 1108室 |
| 161 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 1110室 |
| 162 | 三菱 | 1.5匹 |  |  | 1 | 1112室 |
| 163 | 海尔 | 5匹嵌机 |  |  | 1 | 节点机房 |
| 164 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 节点机房 |
| 165 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 节点机房 |
| 166 | 海尔 | 5匹 |  |  | 1 | 节点机房 |
| 167 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 1114室 |
| 168 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 1105室 |
| 169 | 日立 | 2匹 |  |  | 1 | 1116室 |
| 170 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 1116室 |
| 171 | 格力 | 5匹 |  |  | 1 | 大厅 |
| 172 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2120室 |
| 173 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 2118室 |
| 174 | 三菱 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2111室 |
| 175 | 日立 | 2匹 |  |  | 1 | 2116室 |
| 176 | 夏普 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2109室 |
| 177 | 日立 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2114室 |
| 178 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2112室 |
| 179 | 春兰 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2107室 |
| 180 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2110室 |
| 181 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 2108室 |
| 182 | 日立 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2106室 |
| 183 | 日立 | 2匹 |  |  | 1 | 2104室 |
| 184 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2103室 |
| 185 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 2102室 |
| 186 | 三菱 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2102室 |
| 187 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2102室 |
| 188 | 三菱 | 3匹 |  |  | 1 | 1120室 |
| 189 | 日立 | 2匹 |  |  | 1 | 1118室 |
| 190 | 三菱 | 2匹 |  |  | 1 | 社保工作室 |
| 191 | 夏普 | 3匹 |  |  | 1 | 社保工作室 |
| 192 | 三菱 | 1.5匹 |  |  | 1 | 治安门卫 |
| 193 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 户籍门卫 |
| 194 | 三菱 | 1.5匹 |  |  | 1 | 拍照室 |
| 195 | 三菱 | 1.5匹 |  |  | 1 | 狗证 |
| 196 | 三菱 | 1.5匹 |  |  | 1 | 狗证 |
| 197 | 三菱 | 1.5匹 |  |  | 1 | 狗证 |
| 198 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 大院门卫 |
| 199 | 格力 | 5匹 |  |  | 1 | 洗菜间 |
| 200 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 理发室 |
| 201 | 格力 | 3匹 |  |  | 1 | 物业办公室 |
| 202 | 格力 | 1.5匹 |  |  | 1 | 女更衣室 |
| 203 | 格力 | 2匹 |  |  | 1 | 女更衣室 |
| 204 | 夏普 | 1.5匹 |  |  | 1 | 2103室 |

外高桥大院设备台帐

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造单位 | 单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 |  |  |  | 111台 | 办公室、宿舍 |
| 2 | 三箱电能计量箱 | PJF-HB |  |  | 1套 | 2号楼底层 |
| 3 | 不间断电源 | HT1103L |  |  | 1台 | 2号楼机房 |
| 4 | 排水系统 |  |  |  | 1套 | 底层 |

潍坊派出所设备台账

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造单位 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源控制箱、柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防监控专用（双） |  |  |  | 1 | 119 |
| 2 | 1F 应急照明（双） |  |  |  | 1 | 1F 强电间（扶） |
| 3 | 1F 常用大部分 |  |  |  | 1 | 1F 强电间（扶） |
| 4 | 1F 武器室 接待室 |  |  |  | 1 | 110 |
| 5 | 1F餐厅专用 |  |  |  | 1 | 餐厅走道 |
| 6 | 餐厅风机控制 |  |  |  | 1 | 厨房 |
| 7 | 1F 餐厅 |  |  |  | 1 | 配餐间 |
| 8 | 1F 餐厅 |  |  |  | 1 | 配餐间 |
| 9 | 监控室 |  |  |  | 1 | 108 |
| 10 | 监控室 |  |  |  | 1 | 109 |
| 11 | 监控室 |  |  |  | 1 | 109 |
| 12 | 1F 档案室总电源 |  |  |  | 1 | 105 |
| 13 | 1F留置室电源（双） |  |  |  | 1 | 1F 强电间（留） |
| 14 | 1F文化中心门卫（表） |  |  |  | 1 | 1F 强电间（留） |
| 15 | 2F 常用电源 |  |  |  | 1 | 2F强电间（扶） |
| 16 | 2F 应急电源（双） |  |  |  | 1 | 2F 强电间（扶） |
| 17 | 电气控制室 |  |  |  | 1 | 202 |
| 18 | 电气控制盒 |  |  |  | 1 | 茶水机旁 |
| 19 | 2F 电源控制 |  |  |  | 1 | 225 |
| 20 | 3F 电源插座 |  |  |  | 1 | 3F 水斗旁 |
| 21 | 3F电源 |  |  |  | 1 | 325 |
| 22 | 3F应急电源（双） |  |  |  | 1 | 328 |
| 23 | 3F常用电源 |  |  |  | 1 | 328 |
| 24 | 会议室专用 |  |  |  | 1 | 306 |
| 25 | 排污泵电源控制 |  |  |  | 1 | 地下室 |
| 26 | 水泵房风机 |  |  |  | 1 | 水泵房内 |
| 27 | 消防、喷淋电源 |  |  |  | 1 | 水泵房内 |
| 28 | 排污水泵 |  |  |  | 1 | 水泵房内 |
| 29 | 全自动增压水箱 |  |  |  | 1 | 水泵房内 |
| 30 | 照明与插座总电源 |  |  |  | 1 | 地下层 |
| 31 | 排风与进风电箱 |  |  |  | 1 | 地下层 |
| 32 | 排风机 |  |  |  | 1 | 地下层 |
| 33 | 照明电源盒 |  |  |  | 1 | 地下层 |
| 水泵、热水器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开能饮水站 | AC/KDF-1000-2A |  |  | 1 | 1F |
| 2 | 开能饮水站 | AC/KDF-1000-2A |  |  | 1 | 2F |
| 3 | 开能饮水站 | AC/KDF-1000-2A |  |  | 1 | 3F |
| 4 | 林内燃气热水器 | RUS-16FEH |  |  | 1 | 106 |
| 5 | 林内燃气热水器 | RUS-11FEH |  |  | 1 | 111 |
| 6 | 林内燃气热水器 | RUS-16FEH |  |  | 1 | 3F 走道 |
| 7 | 海尔电热水器 | ES60H-Z4 （ZE） |  |  | 1 | 330 |
| 8 | 排风扇 |  |  |  | 11 | 1-3F 厕所 |
| 9 | 消防水泵 | Y2-160M1-2 |  |  | 2 | 水泵房 |
| 10 | 喷淋水泵 | Y2-160M2-2 |  |  | 2 | 水泵房 |
| 11 | 生活水泵 | 50AABH18-15X3 |  |  | 2 |  |
| 12 | 换气扇 |  |  |  | 2 | 档案室 |
| 空调设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 格力吸顶2P | KFR-50TW/E |  |  | 1 | 301 |
| 2 | 格力吸顶2P | KFR-50TW/E |  |  | 1 | 301 |
| 3 | 格力吸顶2P | KFR-50TW/E |  |  | 1 | 302 |
| 4 | 格力吸顶2P | KFR-50TW/E |  |  | 1 | 302 |
| 5 | 格力吸顶2P | KFR-50TW/E |  |  | 1 | 301 |
| 6 | 格力吸顶2P | KFR-120TW/E |  |  | 1 | 306 |
| 7 | 格力吸顶2P | KFR-72TW/E |  |  | 1 | 306 |
| 8 | 格力吸顶2P | KFR-50TW/E |  |  | 1 | 307 |
| 9 | 格力吸顶2P | KFR-50TW/E |  |  | 1 | 308 |
| 10 | 格力吸顶2P | KFR-50TW/E |  |  | 1 | 309 |
| 11 | 格力吸顶2P | KFR-50TW/E |  |  | 1 | 310 |
| 12 | 格力吸顶2P | KFR-50TW/E |  |  | 1 | 311 |
| 13 | 格力吸顶2P | KFR-50TW/E |  |  | 1 | 312 |
| 14 | 格力吸顶2P | KFR-50TW/E |  |  | 1 | 313 |
| 15 | 格力吸顶2P | KFR-50TW/E |  |  | 1 | 315 |
| 16 | 格力吸顶2P | KFR-50TW/E |  |  | 1 | 315 |
| 17 | 格力挂壁1.5P | KFR-35GW/K |  |  | 1 | 316 |
| 18 | 格力挂壁1.5P | KFR-35GW/K |  |  | 1 | 317 |
| 19 | 格力挂壁1.5P | KFR-35GW/K |  |  | 1 | 318 |
| 20 | 格力挂壁1.5P | KFR-35GW/K |  |  | 1 | 319 |
| 21 | 格力挂壁1.5P | KFR-35GW/K |  |  | 1 | 320 |
| 22 | 格力挂壁1.5P | KFR-35GW/K |  |  | 1 | 321 |
| 23 | 格力挂壁1.5P | KFR-35GW/K |  |  | 1 | 322 |
| 24 | 格力吸顶2P | KFR-50TW/E |  |  | 1 | 323 |
| 25 | 格力吸顶5P | KFR-120TW/K |  |  | 1 | 201 |
| 26 | 格力吸顶5P | KFR-120TW/K |  |  | 1 | 202 |
| 27 | 格力吸顶5P | KFR-120TW/K |  |  | 1 | 202 |
| 28 | 格力吸顶3P | KFR-72TW/E |  |  | 1 | 203 |
| 29 | 格力吸顶3P | KFR-72TW/E |  |  | 1 | 203 |
| 30 | 格力吸顶3P | KFR-72TW/E |  |  | 1 | 204 |
| 31 | 格力吸顶3P | KFR-72TW/E |  |  | 1 | 204 |
| 32 | 格力吸顶3P | KFR-72TW/E |  |  | 1 | 205 |
| 33 | 格力吸顶3P | KFR-72TW/E |  |  | 1 | 205 |
| 34 | 格力挂壁1.5P | KFR-35GW/K |  |  | 1 | 206 |
| 35 | 格力吸顶5P | KFR-120TW/E |  |  | 1 | 208 |
| 36 | 格力吸顶5P | KFR-120TW/E |  |  | 1 | 208 |
| 37 | 格力吸顶3P | KFR-72TW/E |  |  | 1 | 209 |
| 38 | 格力吸顶5P | KFR-120TW/K |  |  | 1 | 210 |
| 39 | 格力吸顶5P | KFR-120TW/K |  |  | 1 | 211 |
| 40 | 格力吸顶5P | KFR-120TW/K |  |  | 1 | 212 |
| 41 | 格力吸顶3P | KFR-72TW/E |  |  | 1 | 213 |
| 42 | 格力吸顶5P | KFR-120TW/K |  |  | 1 | 215 |
| 43 | 格力吸顶5P | KFR-120TW/K |  |  | 1 | 216 |
| 44 | 格力吸顶5P | KFR-120TW/K |  |  | 1 | 217 |
| 45 | 格力吸顶3P | KFR-72TW/E |  |  | 1 | 218 |
| 46 | 格力吸顶5P | KFR-120TW/K |  |  | 1 | 219 |
| 47 | 格力吸顶5P | KFR-120TW/K |  |  | 1 | 219 |
| 48 | 格力吸顶5P | KFR-120TW/K |  |  | 1 | 220 |
| 49 | 格力吸顶5P | KFR-120TW/K |  |  | 1 | 221 |
| 50 | 格力吸顶3P | KFR-72TW/E |  |  | 1 | 222 |
| 51 | 格力吸顶2P | KFR-50TW/E |  |  | 1 | 101 |
| 52 | 格力吸顶2P | KFR-50TW/E |  |  | 1 | 102 |
| 53 | 格力吸顶5P | KFR-120TW/E |  |  | 1 | 103 |
| 54 | 格力吸顶2P | KFR-50TW/E |  |  | 1 | 104 |
| 55 | 格力吸顶2P | KFR-50TW/E |  |  | 1 | 104 |
| 56 | 格力吸顶2P | KFR-50TW/E |  |  | 1 | 104 |
| 57 | 格力吸顶2P | KFR50TW/E |  |  | 1 | 105 |
| 58 | 格力吸顶3P | KFR-72TW/E |  |  | 1 | 105 |
| 59 | 格力吸顶3P | KFR-72TW/E |  |  | 1 | 105 |
| 60 | 格力吸顶2P | KFR-50TW/E |  |  | 1 | 106 |
| 61 | 格力吸顶5P | KFR-120TW/K |  |  | 1 | 106 |
| 62 | 格力吸顶5P | KFR-120TW/K |  |  | 1 | 106 |
| 63 | 格力吸顶5P | KFR-120TW/K |  |  | 1 | 106 |
| 64 | 格力吸顶5P | KFR-120TW/K |  |  | 1 | 106 |
| 65 | 格力吸顶5P | KFR-120TW/K |  |  | 1 | 106 |
| 66 | 格力吸顶2P | KFR-50TW/E |  |  | 1 | 107 |
| 67 | 格力吸顶5P | KFR-120TW/K |  |  | 1 | 108 |
| 68 | 格力吸顶5P | KFR-120TW/K |  |  | 1 | 108 |
| 69 | 格力吸顶5P | KFR-120TW/K |  |  | 1 | 108 |
| 70 | 格力风道5P | FGR12/A2-N4 |  |  | 1 | 109 |
| 71 | 格力风道5P | FGR12/A2-N4 |  |  | 1 | 109 |
| 72 | 格力吸顶3P | KFR-72TW/E |  |  | 1 | 110 |
| 73 | 格力吸顶3P | KFR-72TW/E |  |  | 1 | 110 |
| 74 | 格力吸顶2P | KFR-50TW/E |  |  | 1 | 110 |
| 75 | 三菱挂壁1.5P | MSH-EC12VD |  |  | 1 | 111 |
| 76 | 格力吸顶2P | KFR-50TW/K |  |  | 1 | 112 |
| 77 | 格力吸顶2P | KFR-50TW/K |  |  | 1 | 113 |
| 78 | 格力吸顶5P | KFR-120TW/K |  |  | 1 | 114 |
| 79 | 格力吸顶3P | KFR-72TW/E |  |  | 1 | 116 |
| 80 | 格力挂壁1.5P | KFR-35GW/K |  |  | 1 | 117 |
| 81 | 格力挂壁1.5P | KFR-35GW/K |  |  | 1 | 118 |
| 82 | 格力吸顶2P | KFR-50TW/K |  |  | 1 | 119 |
| 83 | 格力挂壁1.5P | KFR-35GW/K |  |  | 1 | 120 |
| 84 | 格力挂壁1.5P | KFR-35GW/K |  |  | 1 | 121 |
| 85 | 格力吸顶3P | KFR-72TW/E |  |  | 1 | 122 |
| 86 | 格力吸顶2P | KFR-50TW/K |  |  | 1 | 外口办 |
| 87 | 格力 | GMV-R90T/NAS |  |  | 1 | 大厅 |
| 88 | 格力挂壁1.5P | KFR-35GW/K |  |  | 1 | 门卫 |
| 89 | 格力吸顶3P | KFR-72TW/E |  |  | 1 | UPS |

度假区大院设备台帐

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 安装地点 | 单位 | 数量 | 供货单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饮水机设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 饮水机 | AC/KDF1000-2E | 开能 | 台 | 1 | 1楼茶水间 |
| 2 | 电热开水器 | ZK-3KW | 正腾 | 台 | 1 | 2楼卫生间 |
| 3 | 电热开水器 | ZK-3KW | 正腾 | 台 | 1 | 3楼卫生间 |
| 4 | 饮水机 | AC/KDF1000-2E | 开能 | 台 | 1 | 4楼卫生间 |
| 5 | 电热开水器 | ZK-3KW | 正腾 | 台 | 1 | 5楼卫生间 |
| 水泵设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污水潜水泵 | WQ140-15-4 | 上海人民水泵厂 |  | 10 | B2集水井 |
| 2 | 生活水泵 | CKR10-7 | 上海熊猫机械厂 |  | 2 | B1.106 |
| 3 | 热水泵 | WO90100-2-MH1L | 威乐水泵机电厂 |  | 2 | B1.106 |
| 4 | 热水循环泵 | WO90075-2-F210L |  |  | 2 |  |
| 5 | 消防泵 | XBD80/20G-TYL | 上海通一水泵厂 |  | 2 | B1.106 |
| 6 | 喷淋泵 | XBD80/30G-TYL | 上海通一水泵厂 |  | 2 | B1.106 |
| 7 | 喷稳压泵 | XBD72/5G-TYL | 上海通一水泵厂 |  | 2 | B1.106 |
| 8 | 消稳压泵 | XBD72/5G-TYL | 上海通一水泵厂 |  | 2 | B1.106 |
| 风机设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风机 | DT-II-B-22 | 九洲普惠风机 |  | 2 |  |
| 2 | 消防排烟风机 | HTFC-II-25 | 九洲普惠风机 |  | 2 |  |
| 3 | 消防排烟风机 | HTFC-II-28 | 九洲普惠风机 |  | 1 |  |
| 4 | 消防排烟风机 | HTFC-II-12 | 九洲普惠风机 |  | 1 |  |
| 5 | 换气机 | AQH-5000 | 爱斯特空调设备厂 |  | 3 |  |
| 6 | 通风机 | DT-B-I-9-9 | 九洲普惠风机 |  | 1 |  |
| 7 | 换气机 | AQH-3000 | 爱斯特空调设备厂 |  | 1 |  |
| 8 | 离心风机 | SDZ-22 | 上海三紧通风厂 |  | 1 |  |
| 供电设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干式变压器 | SCB10-800/10 | 江苏降盛电器 |  | 2 | 高配间 |
| 2 | AA5 | GCK-10/04 | 上海上京电器 |  | 2 | 高配间 |
| 3 | AA4 | GCK-10/04 | 上海上京电器 |  | 2 | 高配间 |
| 4 | AA3 | GCK-10/04 | 上海上京电器 |  | 2 | 高配间 |
| 5 | AA2 | GCK-10/04 | 上海上京电器 |  | 2 | 高配间 |
| 6 | AA1 | GCK-10/04 | 上海上京电器 |  | 2 | 高配间 |
| 7 | 变压器柜 | GCK-10/04 | 上海上京电器 |  | 2 | 高配间 |
| 8 | 电表柜 | PJ | 上海大华 |  | 2 | 高配间 |
| 9 | 电容补偿柜 | MLS | 上海上京电器 |  | 2 | 高配间 |
| 10 | 联络柜 | GCK | 上海上京电器 |  | 1 | 高配间 |
| 11 | AH1 | KYN-28A | 上海上京电器 |  | 2 | 高配间 |
| 12 | AH2 | KYN-28A | 上海上京电器 |  | 2 | 高配间 |
| 13 | AH3 | KYN-28A | 上海上京电器 |  | 2 | 高配间 |
| 14 | AH4 | KYN-28A | 上海上京电器 |  | 2 | 高配间 |
| 15 | AAL1 | 非标 |  |  | 1 | B1 110 |
| 16 | AAL2 | 非标 |  |  | 1 | B1 110 |
| 17 | AAL3 | 非标 |  |  | 1 | B1 110 |
| 18 | APE | 非标 |  |  | 1 | B1 110 |
| 19 | 喷淋水泵专用柜 | TYK-2XP-I-45/2W-1.5 | 通一水泵厂 |  | 2 | B1 106 |
| 20 | 淋泵控制柜 | HLC-2-3 | 上海熊猫 |  | 1 | B1 106 |
| 21 | 客梯 | ELENESSA | 三菱电梯 |  | 2 | B2-5F |
| 22 | 餐梯 | TC-MINI-A | 富士佳 |  | 1 | 食堂B1-1F |
| 供暖设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多联式空调机 | GMV-615WM/B | 珠海格力 |  | 6 | 楼顶 |
| 2 | 多联式空调机 | GMV-560WM/B | 珠海格力 |  | 4 | 楼顶 |
| 3 | 多联式空调机 | GMV-450WM/B | 珠海格力 |  | 2 | 楼顶 |
| 4 | 多联式空调机 | GMV-400WM/B | 珠海格力 |  | 1 | 楼顶 |
| 5 | 多联式空调机 | GMV-335WM/B | 珠海格力 |  | 1 | 楼顶 |
| 6 | 多联式空调机 | GMV-280WM/B | 珠海格力 |  | 5 | 楼顶 |
| 7 | 分体室外机 | KFR-120W/CEU | 珠海格力 |  | 1 | 楼顶 |
| 8 | 分体挂壁式空调 | KFR-50GW | 珠海格力 |  | 1 | 门卫 |
| 9 | 分体挂壁式空调 | KFR-35GW | 珠海格力 |  | 1 | 辅警室 |
| 热水器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 燃气容积热水器 | BTHMXI-250T | 艾欧史密斯 |  | 2 | B106 |

人民西路大院设备台账

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造单位 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油发电机组 | 61350-3 | 上柴 |  | 1 | 机房 |
| 2 | 配电计量柜 | PJ1-D | 嘉定互感器厂 |  | 1 | 机房 |
| 3 | 手动切换柜 | GGD-2-09 | 上海四通 |  | 1 | 机房 |
| 4 | 看守所分路柜 | GGD-1-09 | 上海四通 |  | 1 | 机房 |
| 5 | 刑队半分路柜 | GGD-1-09 | 上海四通 |  | 1 | 机房 |
| 6 | 电容补偿柜 | GGD-01-01 | 上海四通 |  | 1 | 机房 |
| 7 | 自动切换柜 | GGD-6 | 上海第一开关厂 |  |  | 机房 |
| 8 | 电容补偿柜 | GGD-7 | 上海第一开关厂 |  |  | 机房 |
| 9 | 配电计量柜 | PJ1--02-1 | 嘉定互感器厂 |  |  | 机房 |
| 10 | 电缆进线柜 | GGD-09 | 上海第一开关厂 |  |  | 机房 |
| 电气设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 伸缩电动门 |  | 兴达 |  | 1 | 门卫 |
| 2 | 电热水器 | AB1HC65H1.5 |  |  | 1 | 1F卫生间 |
| 3 | 电热水器 | EWH-100D3 | 史密斯 |  | 3 | 2F浴室 |
| 4 | 电热水器 | AB1HC65H1.5 |  |  | 1 | 2F浴室 |
| 5 | 洗衣机 | XQS60-Z9288A | 海尔 |  | 1 | 2F浴室 |
| 6 | 动力配电箱 |  |  |  | 1 | 1F走道 |

2）包1第2部分现有设备清单

中山大院设备台账

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造单位 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 燃气容式热水器 | BTR-275T | 史密斯 |  | 1 | 水泵间 |
| 2 | 燃气容式热水器 | BTR-275T | 史密斯 |  | 1 | 水泵间 |
| 3 | 电泵控制柜 | KYB-P-312 | 凯源 |  | 1 | 水泵间 |
| 4 | 水泵 |  | 股份 |  | 2 | 水泵间 |
| 5 | 煤气表 | G25WB | 埃科 |  | 1 | 水泵间 |
| 6 | 门闸 |  | 金王智 |  | 1 | 门卫 |
| 7 | 伸缩电动门 |  | 兴达 |  | 1 | 门卫 |
| 8 | 动力配电箱 | 1AL0 | 一开电气 |  | 1 | 1#1F大厅内 |
| 9 | 动力配电箱 |  |  |  | 1 | 2#2F楼梯 |
| 10 | 动力配电箱 |  |  |  | 1 | 3#门卫 |
| 11 | 动力配电箱 | 4AL1 | 一开电气 |  | 1 | 4#食堂洗碗间 |
| 12 | 动力配电箱 | 4121 | 一开电气 |  | 1 | 5#西楼梯 |
| 13 | 动力配电箱 | 6AL0 | 一开电气 |  | 1 | 6#2F走道 |
| 14 | 动力配电箱 | 7AL0 | 一开电气 |  | 1 | 7#1F走道 |
| 15 | 热水器 | EWH-60D5 | 史密斯 |  | 1 | 1#307室 |
| 16 | 热水器 |  | 史密斯 |  | 1 | 7#3F卫生间 |
| 17 | 热水器 | CEQH-60PE23 | 史密斯 |  | 1 | 2#2F值班室 |
| 配电设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油发电机组 | 6135D | 上柴 |  | 1 | 机房 |
| 2 | 配电计量柜 | PJ1-D1 | 电力环保厂 |  | 1 | 机房 |
| 3 | 电容补偿柜 | GGD2 | 上海四通 |  | 1 | 机房 |
| 4 | 配电分路柜 | GGD2 | 上海四通 |  | 1 | 机房 |
| 5 | 自动切换柜 | GGD2 | 上海四通 |  | 1 | 机房 |
| 6 | 配电计量柜 | PJI-D-1 | 电力环保厂 |  | 1 | 机房 |
| 7 | 综合分路柜 | GGD2 | 上海四通 |  | 1 | 机房 |

警训中心设备台账

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造单位 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 饮水机 |  | 开能 |  | 1 | 1#5F洗手间 |
| 2 | 开水器 |  | 顺德 |  | 1 | 1#5F洗手间 |
| 3 | 电梯电引机 |  | 三菱电梯 |  | 1 | 1#大楼 |
| 4 | 饮水机 |  | 开能 |  | 1 | 1#4F洗手间 |
| 5 | 开水器 |  | 顺德 |  | 1 | 1#4F洗手间 |
| 6 | 饮水机 |  | 开能 |  | 1 | 1#3F洗手间 |
| 7 | 开水器 |  | 顺德 |  | 1 | 1#3F洗手间 |
| 8 | 开水器 |  | 顺德 |  | 1 | 1#2F洗手间 |
| 9 | 消防泵 |  | 天泉 |  | 2 | 1#1F泵房 |
| 10 | 给水泵 |  | 天泉 |  | 1 |  |
| 11 | 热水器 |  |  |  |  | 2#204室 |
| 12 | 热水器 |  |  |  |  | 2#206室 |
| 13 | 热水器 |  |  |  |  | 2#208室 |
| 14 | 热水器 |  |  |  |  | 2#210室 |
| 15 | 热水器 |  |  |  |  | 2#212室 |
| 16 | 热水器 |  |  |  | 1 | 2#216室 |
| 17 | 开水器 |  | 顺德 |  | 1 | 3#2F洗手间 |
| 18 | 大门 |  |  |  | 1 | 大院大门口 |
| 19 | 锅炉 |  |  |  | 1 | 锅炉房 |
| 20 | 燃气泵 |  |  |  | 1 | 锅炉房外 |
| 配电设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电计量柜 | P51-D4 | 上海华星 |  | 1 | 机房 |
| 2 | 进线柜 | PML-10 | 上海抉星 |  | 1 | 机房 |
| 3 | 自动切换柜 | GGD-3D |  |  | 1 | 机房 |
| 4 | 分路柜（事故组） | GGD-8P |  |  | 1 | 机房 |
| 5 | 分路柜（调度） | GGD-7P |  |  | 1 | 机房 |
| 6 | 分路柜（食堂门卫） | GGD-6P |  |  | 1 | 机房 |
| 7 | 电容补偿柜 | GGD-5P |  |  | 1 | 机房 |
| 8 | 总开关柜 | GGD-4P |  |  | 1 | 机房 |
| 9 | 分路柜综合 | GGD-3P |  |  | 1 | 机房 |
| 10 | 配电计量柜 | GGD-2P | 上海华星 |  | 1 | 机房 |
| 11 | 进线柜 | GGD-1P |  |  | 1 | 机房 |

2）工作内容

①服务范围

为服务点设备设施提供日常巡视、检查、维护及协助保养等的保障服务。

②工作职责

由投标人根据服务点设备情况自行配置人员，负责保障大楼各项设备设施正常运行。

③总体要求

对所有设备设施的运行进行日常操作、巡视、检查、维护、保养、清洁卫生等工作，并做好记录；对一般设备故障及时排除，并保证修复质量，做好排除故障的记录，记录中包括故障发生的时间、地点、原因分析和防范措施等内容；接到报修后，10分钟内到现场处理，水、电、气等急修项目以及一般修理项目均当日处理完毕，并及时答复报修人；每季度清洗一次饮用水箱，每半年清洗一次生活水箱，水质达国家标准；每月对消防系统进行一次联动测试，确保完好、有效，应急指示灯、引路标志、消防装置与器材完好；按计划、按要求对设备定期检测、测试；对各项能耗数据抄见、计量、统计、汇总等，并及时向采购人提供书面报告；积极主动配合机关节能降耗工作，提高设备的功效比，减少故障；对维保服务外包的设备，维保全过程安排专人现场跟踪质量监督管理，做好维修记录，保质保量，确保维保服务外包设备安全正常运转。

④服务时间要求

全年365天无休，需值班值守或24小时待命，一般为正常工作时间，但具体根据服务点位安排确定上下班及值班。因公安工作特殊性，临时性、突发性、重要性的工作任务较多，会涉及晚上、节假日、双休日加班情况，此外，遇到疫情防控需要封闭式管理的，将封闭在本单位内工作，不得外出。

⑤人员自身要求

员工队伍年龄结构比较合理，岗位与专业所长对口，且配置人员宜一专多能。身体健康；无违法犯罪行为记录；具备相关工作经验，具有相关工作经验。如相关人员持有电工证，请在投标文件中提供相关证明材料。

⑥各工作点具体工作要求

强弱电岗位主要负责大楼日常照明、弱电、电梯、空调、消防等设备动力电源的正常供给，负责办公中心供配电系统的巡检、维修，并按时按质保量完成设备检修工作，定期巡视供配电设备，密切注意其工作情况，正确抄录各项数据，并填写相关数据记录，负责大楼高、低压机房变压器、控制设备、公共区域供配电设备的维修保养及故障检修，发生事故时，应保持头脑冷静，严格按操作规程及时排除故障，重大事故及时上报，负责设备机房的环境卫生工作；根据会议要求负责所有会议室会议所需设备的使用。

暖通岗位主要负责大楼空调、设备系统运行工作，做好巡检、维保工作，并做好运行记录，定期巡视分管空调、锅炉设备，密切注意其工作情况，正确抄录各项数据并填写报表，负责按时按质保量完成设备检修工作，并做好设备保修记录表、交接班记录工作，发生故障时，应保持头脑冷静，严格按操作规程及时排除故障，负责管理锅炉房和热水锅炉设备现场监护工作，确保设备运行正常，负责责任区域的环境卫生。

给排水岗位需熟悉给排水管路、消防水管路的走向及各阀门所在的位置，清楚给水泵、排水泵、消防泵、喷淋泵、稳压泵运行状态，熟悉消防系统水系统，主要负责保持层面机房、饮用水机房、地下泵房、污水处理站、消防水泵房等场地干净整洁，保证各设备设施（消防等）良好正常运行，遇到突发事件按照预先制定的应急预案冷静处理。

3）其它要求：投标人应根据项目特点，服务范围和服务点位实际岗位服务要求，合理调配所需服务人员，并分配各岗点人数、安排班次。若遇节假日有重大会议或活动，需根据管理岗位的安排照常提供服务，且服务标准不得降低。

（3）保洁

1) 服务范围：公安系统实行全年无休及值守值班运作模式，为有保洁需求的各服务点提供清洁卫生服务。

2) 工作职责

·日常保洁。负责部分领导办公室的清洁工作；负责楼层公共区域通道、会议室、备勤室、卫生间、茶水间、消防通道楼梯、电梯等处的清洁工作；负责室外通道及停车场等的清扫工作；定期巡视各区域清洁情况，及时清洁整理，保持一定的保洁数量，达到较高的质量标准。

·搬运会务和办公用品。服从采购人需要，随需随搬。

·有浴室的定人服务，按时开放，打扫浴室内外卫生。

·非机动车车棚管理。打扫卫生，停放整齐。

·及时处理使用方派发的任务；发现职责以外的问题及时向管理人员或其他相关物业公司报修。

3) 总体要求：无等级安全事故，无工伤伤亡事故，无因保洁不当造成建筑和设备设施严重损坏事故；无脏乱现象和卫生不洁死角，无严重责任疏漏事故；优质服务，规范服务，机关部门、机关干部满意率达90%以上。

4)服务时间要求：

全年365天无休，一般为正常工作时间，但具体根据服务点位上下班安排确定，因公安工作特殊性，临时性、突发性、重要性的工作任务较多，会涉及晚上、节假日、双休日加班情况。

5)人员自身要求

进驻的保洁员工须通过组织政审，身体健康，无不良记录，须严格遵章守纪，遵守采购人规章制度（还需与采购人方签订内部安全责任书、保密协议书）；工作认真踏实、虚心好学、遵纪守法，有良好的团队精神，有沟通协调能力；合同期间，保洁员工因违反制度而发生工伤等事故，由中标人负责处理并承担相关的费用；保洁员工在上岗期间须穿着统一的制服，佩带上岗服务证；合同期间，派驻员工中如有不符合上述条件或要求的，采购人有权提出更换，中标人应无条件接受。

6)其它要求：投标人应根据项目特点，服务范围和服务点位实际岗位服务要求，合理调配所需服务人员，并分配各岗点人数、安排班次。若遇节假日有重大会议或活动，需根据管理岗位的安排照常提供服务，且服务标准不得降低。

（4）厨师长

1）服务范围：为入驻单位人员提供全年的餐饮服务。供应要求：1)早餐做到：有点心、稀饭、豆浆、面条、馄饨等供应；2)中餐自选菜窗口供应自选餐，中标人应每餐至少供应不同种类的菜肴10种以上，其中荤菜5-6种，半荤菜3-4种，素菜2-3种；面食窗口供应面条、馄饨、水饺等；点心窗口供应馒头、糕点等；晚餐、夜宵可相应减少品种，特定假期提供特定的点心或熟食(如中秋节鲜肉月饼等)。

2）工作职责

①根据管理人员指示制定工作计划、方案、分阶段实施；根据菜点的质量要求，统筹安排厨房生产流程各道工序和协调各管理环节的工作，保证按时、按质、按量制作和供应菜点；制定原材料的采购标准，制定菜单，研究菜点品种的翻新；组织技术培训，提高烹调水平；负责食堂的卫生工作和安全防火工作，认真执行各项卫生制度和安全制度，严格按卫生和安全操作规范操作，杜绝卫生事故和安全事故的发生；负责加强成本核算，包括加强食品原料、调味料、水、电、燃料的使用管理，减少浪费，提高利用率，堵塞漏洞，降低成本；负责筹划和接待大型餐饮任务，确保任务按质按量完成；

②厨师长是厨房业务的组织者和指挥者，直接对食堂主管负责，并承担厨房的全面管理工作；

③掌握每天任务情况，统筹安排各个环节的工作，亲自负责烹调制作；

负责把好菜肴质量关，督促检查，保证每天菜肴的出菜质量、规格和数量，如发现不符合质量的菜肴，应立即阻止出菜；

④认真执行食品卫生法和厨房的各项卫生制度，把好食品卫生关。负责督促检查食品、餐具、用具和厨师的个人卫生，杜绝发生食品中毒事故；

⑤熟悉和掌握货源以及食品加工和储备等情况，经常检查食品仓库的保管工作，防止货源变质和短缺；

⑥抓好成本核算，掌握进货品种、质量、价格，加强对食品原材料管理，提高利用率，堵塞各种漏洞。

3）总体要求：根据国家有关质量工作方针、政策，从食堂管理的实际出发，制定相应的质量标准，操作程序、服务规范等规章制度并组织实施；保障大楼人员健康安全用餐。

4）服务时间要求：一般为正常工作时间，但具体根据服务点位上下班安排确定，因公安工作特殊性，临时性、突发性、重要性的工作任务较多，会涉及晚上、节假日、双休日加班情况。

5）人员自身要求

原则上不超过国家法定退休年龄；身体健康，具有有效的健康证；无违法犯罪记录；具备相关岗位工作经验；有一定餐饮卫生管理、安全管理、产品质量、环境卫生安全、职业健康安全等方面知识；工作认真踏实、虚心好学、遵纪守法，有良好的团队精神，有沟通协调能力，有敬业、开拓、务实的职业素质。如相关人员持有职业技能证书，请在投标文件中提供相关证明材料扫描件。

（5）炉灶厨师

1）服务范围

为入驻单位人员提供全年的餐饮服务。

供应要求：1)早餐做到：有点心、稀饭、豆浆、面条、馄饨等供应；2)中餐自选菜窗口供应自选餐，中标人应每餐至少供应不同种类的菜肴10种以上，其中荤菜5-6种，半荤菜3-4种，素菜2-3种；面食窗口供应面条、馄饨、水饺等；点心窗口供应馒头、糕点等；晚餐、夜宵可相应减少品种，特定假期提供特定的点心或熟食(如中秋节鲜肉月饼等)。

2）工作职责

①负责菜肴的烹制加工，了解当天就餐的人数、要求、特点、核算菜单，准备好当天所用的调料和佐料；

②认真执行大锅菜分批分量的操作规程，保证菜肴的独特风味。烹调食品要烧熟煮透，隔日菜要回锅。点燃油锅，人不离灶；

③对每天用料的消耗情况要心中有数，节约水、电、煤，降低成本。工作结束后，负责清洁炉灶，对用剩的调料进行过滤，调料盛器应擦净加盖，地面、明沟冲洗干净；

④负责完成每天菜的切配工作，预定隔天的原料及领用当天使用的食品原料。经过刀工处理，使原料符合烹调要求；

⑤掌握冰箱的性能和原料存放情况，确保食品原料的新鲜，严格区分专用冰箱的存放，熟食品、半成品、生原料和禽、鱼的存放位置；主动与货房、粗加工、炉灶师父互相联系、配合，做到心中有数，正确及时做好切配工作。

⑥能根据原料性能经过刀工处理，切配成整齐、符合烹调要求的原料。根据成本掌握菜单中各种原料的配置，合理配菜，注意原料营养成分的配合及菜肴形体的美观，做到投料准、配菜快，注意节约，杜绝浪费。

3）总体要求

根据国家有关质量工作方针、政策，从食堂管理的实际出发，制定相应的质量标准，操作程序、服务规范等规章制度并组织实施；保障大楼人员健康安全用餐。

4）服务时间要求

全年365天无休，一般为正常工作时间，但具体根据服务点位上下班安排确定，因公安工作特殊性，临时性、突发性、重要性的工作任务较多，会涉及晚上、节假日、双休日加班情况。

5）人员自身要求

原则上不超过国家法定退休年龄；身体健康，具有有效的健康证；无违法犯罪记录；具备相关岗位工作经验；有一定餐饮卫生管理、安全管理、产品质量、环境卫生安全、职业健康安全等方面知识；工作认真踏实、虚心好学、遵纪守法，有良好的团队精神，有沟通协调能力，有敬业、开拓、务实的职业素质。如相关人员持有职业技能证书，请在投标文件中提供相关证明材料扫描件。

（6）切配厨师

1）服务范围

为入驻单位人员提供全年的餐饮服务。

供应要求：1)早餐做到：有点心、稀饭、豆浆、面条、馄饨等供应；2)中餐自选菜窗口供应自选餐，中标人应每餐至少供应不同种类的菜肴10种以上，其中荤菜5-6种，半荤菜3-4种，素菜2-3种；面食窗口供应面条、馄饨、水饺等；点心窗口供应馒头、糕点等；晚餐、夜宵可相应减少品种，特定假期提供特定的点心或熟食(如中秋节鲜肉月饼等)。

2）工作职责

①负责食品原料削洗、宰杀菜工作，认真做好食品加工任务，不断提高技术水平，保证加工质量；

②对购进原料进行认真拣剔、洗涤，保证加工原料的清洁卫生，冲洗过的原料放在架子上；

③操作中应注意水产、禽、畜的苦胆挖除和放血等环节，保持加工原料的原始色、香、味、形，原料加工注意节约；

④做好食堂清洁工作，负责全部餐具的洗涤和消毒工作，分档存放餐具防止污染。清洗每只碗、盘、碟，做到“一刮，二冲，三洗，四过滤，五消毒，六存放”盖布或放进消毒柜厨，以免污染；

⑤负责剩余的残更剩饭并处理泔脚水，搞好环境卫生。工作完毕及时冲洗工作场所及所有的器具，抹布整齐挂吊，并打扫好环境卫生和冲洗明沟；

⑥冰箱内原料、半成品与成品分开存放，不得叠放，冰箱要定期清理，做到霜薄无异味；

⑦蒸饭工负责蒸饭的淘、洗、量、吃水的几道程序，了解当天的就餐人数和特殊需要安排，要掌握米的性能和软硬度。成熟的米不允许有杂质和异物，防止霉变粮食掺和。

了解蒸饭的操作顺序，还要了解有关菜肴及点心一般蒸的方法。

3）总体要求

根据国家有关质量工作方针、政策，从食堂管理的实际出发，制定相应的质量标准，操作程序、服务规范等规章制度并组织实施；保障大楼人员健康安全用餐。

4）服务时间要求

全年365天无休，一般为正常工作时间，但具体根据服务点位上下班安排确定，因公安工作特殊性，临时性、突发性、重要性的工作任务较多，会涉及晚上、节假日、双休日加班情况。

5）人员自身要求

原则上不超过国家法定退休年龄；身体健康，具有有效的健康证；无违法犯罪记录；具备相关岗位工作经验；有一定餐饮卫生管理、安全管理、产品质量、环境卫生安全、职业健康安全等方面知识；工作认真踏实、虚心好学、遵纪守法，有良好的团队精神，有沟通协调能力，有敬业、开拓、务实的职业素质。如相关人员持有职业技能证书，请在投标文件中提供相关证明材料扫描件。

（7）点心师

1）服务范围

为入驻单位人员提供全年的餐饮服务。

供应要求：1)早餐做到：有点心、稀饭、豆浆、面条、馄饨等供应；2)中餐自选菜窗口供应自选餐，中标人应每餐至少供应不同种类的菜肴10种以上，其中荤菜5-6种，半荤菜3-4种，素菜2-3种；面食窗口供应面条、馄饨、水饺等；点心窗口供应馒头、糕点等；晚餐、夜宵可相应减少品种，特定假期提供特定的点心或熟食(如中秋节鲜肉月饼等)。

2）工作职责

①负责餐厅所需要的点心制作及供应工作，根据就餐人数特点，要求的情况有的放矢地制作点心，核对点心成本；

②根据点心的品种，定量发面并准备好所需要的馅心、面料和其他相应的有关原料，严守操作规程，认真准备好当天早、中、晚、夜宵的点心及次日的准备工作；

③搞好粮食储藏和使用，丰富点心花色和品种，不断研制新品种，提高业务水平。

④做到拌制馅心新鲜、无异味。

⑤冰箱内原料、半成品与成品分开存放，不得叠放，定期冲洗冰箱，做到霜薄无异味。

3）总体要求

根据国家有关质量工作方针、政策，从食堂管理的实际出发，制定相应的质量标准，操作程序、服务规范等规章制度并组织实施；保障大楼人员健康安全用餐。

4）服务时间要求

全年365天无休，一般为正常工作时间，但具体根据服务点位上下班安排确定，因公安工作特殊性，临时性、突发性、重要性的工作任务较多，会涉及晚上、节假日、双休日加班情况。

5）人员自身要求

原则上不超过国家法定退休年龄；身体健康，具有有效的健康证；无违法犯罪记录；具备相关岗位工作经验；有一定餐饮卫生管理、安全管理、产品质量、环境卫生安全、职业健康安全等方面知识；工作认真踏实、虚心好学、遵纪守法，有良好的团队精神，有沟通协调能力，有敬业、开拓、务实的职业素质。如相关人员持有职业技能证书，请在投标文件中提供相关证明材料扫描件。

（8）仓保

1）服务范围

为入驻单位人员提供全年的餐饮服务。

供应要求：1)早餐做到：有点心、稀饭、豆浆、面条、馄饨等供应；2)中餐自选菜窗口供应自选餐，中标人应每餐至少供应不同种类的菜肴10种以上，其中荤菜5-6种，半荤菜3-4种，素菜2-3种；面食窗口供应面条、馄饨、水饺等；点心窗口供应馒头、糕点等；晚餐、夜宵可相应减少品种，特定假期提供特定的点心或熟食(如中秋节鲜肉月饼等)。

2）工作职责

①负责厨房的食品原料、粮食、饮料、调料和用具等保管工作。确保厨房正常工作需要；

②负责每天按厨师长的要求，把握用料订购，并加强食品质量的验收，并填写好验收单，做好货、账两清等；

③对数量、质量不符合标准的物品，食品，三无产品拒绝验收，及时向采购员汇报，并填写好货物退货单，要求食品的性能和分类，妥善保管，经常检查，防止霉烂，防止积压过期，保持仓库的温度；

④要严格发货领料制度，进出货发票要核对实物并登记入册，要做到仓存食品心中有数，根据库存预先向采购员反映，以防货物脱销；

⑤售菜前进行食品留样，保存48小时，存放冰箱内。

3）总体要求

根据国家有关质量工作方针、政策，从食堂管理的实际出发，制定相应的质量标准，操作程序、服务规范等规章制度并组织实施；保障大楼人员健康安全用餐。

4）服务时间要求

全年365天无休，一般为正常工作时间，但具体根据服务点位上下班安排确定，因公安工作特殊性，临时性、突发性、重要性的工作任务较多，会涉及晚上、节假日、双休日加班情况。

5）人员自身要求

原则上不超过国家法定退休年龄；身体健康，具有有效的健康证；无违法犯罪记录；具备相关岗位工作经验；有一定餐饮卫生管理、安全管理、产品质量、环境卫生安全、职业健康安全等方面知识；工作认真踏实、虚心好学、遵纪守法，有良好的团队精神，有沟通协调能力，有敬业、开拓、务实的职业素质。如相关人员持有职业技能证书，请在投标文件中提供相关证明材料扫描件。

（9）夜宵厨师

1）服务范围

为入驻单位人员提供全年的餐饮服务。

供应要求：1)早餐做到：有点心、稀饭、豆浆、面条、馄饨等供应；2)中餐自选菜窗口供应自选餐，中标人应每餐至少供应不同种类的菜肴10种以上，其中荤菜5-6种，半荤菜3-4种，素菜2-3种；面食窗口供应面条、馄饨、水饺等；点心窗口供应馒头、糕点等；晚餐、夜宵可相应减少品种，特定假期提供特定的点心或熟食(如中秋节鲜肉月饼等)。

2）工作职责

服从厨师长的工作分配，要有团队协作精神，配合晚餐供应工作。

负责每天的夜宵供应工作，根据就餐人员特点要求准备好当天的佐料和调料，按需配料。

遵守劳动纪律，上班不迟到不早退，不煲电话粥，不脱岗离岗，不饮酒，坚守工作岗位。

夜宵面浇头保质保量，保持新鲜，隔顿菜要回锅、烧熟煮透。点燃油锅，人不离灶。

加强工作责任感，注意安全生产，下班离岗时关闭水、电、煤、门窗、设备等所有开关。

3）总体要求

根据国家有关质量工作方针、政策，从食堂管理的实际出发，制定相应的质量标准，操作程序、服务规范等规章制度并组织实施；保障大楼人员健康安全用餐。

4）工作时间要求

全年365天无休，一般为正常工作时间，但具体根据服务点位上下班安排确定，因公安工作特殊性，临时性、突发性、重要性的工作任务较多，会涉及晚上、节假日、双休日加班情况。

5）人员自身要求

原则上不超过国家法定退休年龄；身体健康，具有有效的健康证；无违法犯罪记录；具备相关岗位工作经验；有一定餐饮卫生管理、安全管理、产品质量、环境卫生安全、职业健康安全等方面知识；工作认真踏实、虚心好学、遵纪守法，有良好的团队精神，有沟通协调能力，有敬业、开拓、务实的职业素质。如相关人员持有职业技能证书，请在投标文件中提供相关证明材料扫描件。

（10）辅工

1)服务范围

公安系统实行全年无休及值守值班运作模式，为有辅工需求的服务点提供全年的食堂辅助服务。

2)工作职责

每日（全年无休）协助食堂厨师供应早、中、晚餐及夜宵。双休日和国定假日必须值班，为加班的民警、辅警正常供应餐饮（包括食材采购、处理、后续收尾、日常食堂保洁）。保证操作间、储存间的卫生整洁、物品摆放有序，不得堆放个人物品。储存间的食品及原料要分类、隔墙、离地存放，而且要有明显的标识。对于冷藏柜、冰箱等设备中的食品，必须生荤与熟荤分开存放。做好炊具、餐具及其它餐饮器具的清洗、消毒，需分类摆放，做到整齐有序。保证饮食安全卫生，无饮食卫生事故，夏季做好冷藏保鲜工作，冬季做好餐点保温工作。保证餐饮区域卫生，餐桌、料理工作台、地面需做到干净整洁，无污渍、无水渍。垃圾需及时倾倒，泔水按规定要求存放并及时倾倒。注意用火、用气、用刀安全，无火灾或其它工伤事故。工作人员的工作服需干净整洁、穿戴整齐，个人卫生符合要求，为采购人各分点单位提供餐饮服务时需佩戴口罩。

3)总体要求

根据国家有关质量工作方针、政策，从食堂管理的实际出发，保障大楼人员健康安全用餐。

4)服务时间要求

全年365天无休，一般为正常工作时间，但具体根据服务点位上下班安排确定，因公安工作特殊性，临时性、突发性、重要性的工作任务较多，会涉及晚上、节假日、双休日加班情况。

5)人员自身要求

进驻的辅工须通过组织政审，身体健康，具有有效的健康证，无不良记录，须严格遵章守纪，遵守采购人规章制度（还需与采购人方签订内部安全责任书、保密协议书）；具备相关岗位工作经验；工作认真踏实、虚心好学、遵纪守法，有良好的团队精神，有沟通协调能力；因违反制度而发生工伤等事故，由中标人负责处理并承担相关的费用；派驻员工中如有不符合上述条件或要求的，采购人有权提出更换，中标人应无条件接受；

6) 其它要求：投标人应根据项目特点，服务范围和服务点位实际岗位服务要求，合理调配所需服务人员，并分配各岗点人数、安排班次。若遇有重大任务需保障用餐，需提前拟定方案交采购人确认，严格按照方案提供用餐保障。

（11） 会务

1）服务范围：为服务区域提供周一至周日白天会务服务。

2）工作职责：

①日常会务接待工作，包括短信发送、会议系统输入、会议室安排对接及回复，保持一定次数的会场巡视，及时为会场添加茶水、会务用品。

②每日定时巡视各会议室，对各类临时会议做好收尾工作。

③确保重大会议期间的会务用品的使用和完好。

④定时检查和各类会务用品，根据领导要求及时作出调配。

3）总体要求：会前，服务员根据会议任务单上要求的时间、地点、人数、会议要求和管理处有关规定做好各项准备工作。包括会场布置、签到、材料发放、迎宾接待、茶具茶水准备，并根据会议要求打印、悬挂会标，准备席卡，做好会务鲜花准备等。根据会议任务单上注明的部位（会议室）时间提前30分钟检查会议室灯光、空调温度调节器、以及门、窗，发现问题及时通知设备人员进行维修。茶杯的要求：盖杯必须使用消毒柜进行消毒，消毒时间不低于20分钟。热水瓶要求：热水瓶表面光亮无水迹，水温在90度以上。会议开始前20分钟在会议室门口迎候客人到达。服务员在会议期间第一次添加茶水为20分钟，之后为每30分钟一次。期间为进出会场同志开门、维持会场外安静等工作。会议结束时，服务员应站立在会议室门口送客，并面带微笑说：再见。会后，服务员进入会议室清理桌上的资料、茶杯、饮料、小毛巾等物品，并将这些物品送入储水间进行清洁并消毒。最后协同保洁员做好会议室的保洁工作，并关闭会议室内各类设备。

4）服务时间要求：常日班，其他时间按业主要求必须到岗。

5）人员自身要求：政治品德良好，受过专业训练、形象好，年龄30岁以内女性。负责会议室桌椅、茶水等准备、接待；报刊、信件收发，有3年以上工作经验。

6）各工种（工作点）具体工作要求

①服务员要掌握当天所有会议时间、地点、要求、会场布置、会议参加人数等会议细则。

②服务员在会议预序时间1小时前准备工作到位，并复查会议室内的卫生，会议布置是否要求，会议桌的铺设，地面清洁，工作台的整理。

③检查会议室的设备，灯光灯情况，如有问题应及时汇报并由服务人员及时于工程部进行修理。

④会议开始前30分钟，服务员迎候客人，并指引。

⑤会间服务

a、当客人陆续到达会场后，服务员开始服务。

b、在会议过程中，服务员进入会场为客人加水。

c、在客人会间休息期间，主动为客人打开会议室的门。

d、会间休息，须进行会场整理工作。

⑥结束后发现客人有遗忘物品应及时上交或放于前台，做好登记。

⑦做好日常报刊、信件收发，按要求整理完毕后，发放至各部室及领导办公室；做好来访人员登记工作。

（12）保安

1) 保安服务设施设备配备情况

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 1 | 保安用房 | √ |  |  |
| 2 | 办公设施设备 | √ |  |  |
| 3 | 技防设备 | √ |  |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 | √ |  |  |
| 5 | 保安耗材 | √ |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

2) 工作内容

为各大楼（院）提供安全保障。

工作职责

①实施全年365天昼夜值守，负责门卫验证、来访登记、跟踪服务、指挥有证车辆有序进出与停放、巡逻检查、消防安全检查，劝阻疏导等各项工作。人防与技防密切配合，及时消除隐患，确保办公大楼安全、有序、高效运转。

②履行每日24小时的监控值守职责，按照采购人的安全保卫管理制度，对摄像监控、防盗报警、周边报警、煤气泄露报警、火灾报警、车库管理、门禁和人员进入自动识别等系统进行严密监控。通过技术防范手段，与人防密切配合，确保办公大楼万无一失。

③落实各项措施，完成市局、分局在办公大楼召开的重要会议和重大活动、采购人划定的重要场所的安全保卫和服务保障任务。

3）总体要求

人防岗位实施全年365天昼夜值守，负责巡逻检查、消防安全检查、劝阻疏导等各项工作；技防岗位通过办公中心消控、监控设备设施等技术防范手段，包括火灾自动报警、燃气泄漏报警、消防水喷淋、各种类型灭火机、应急广播等消控系统，以及摄像监控、防盗报警、周界报警、车库管理、门禁、人员进入自动识别等监控系统等，履行每日24小时的监控值守职责。及时反馈重大事件等。

4）服务时间要求

全年365天无休，6:00-14:00 /14:00-22:00/22:00-6:00各时间段内需有人在岗，（相关工作时间段根据各服务点位需求可进行调整），可轮岗。

5）人员自身要求

原则上不超过国家法定退休年龄；身体健康；无不良行为记录，

进驻的保安队员必须通过组织严格政审，身体健康，遵纪守法，无不良记录（还需与采购人签订内部安全责任书）。

经公安管理部门指纹采集合格；需承诺持保安员上岗证上岗。

保安队员中须具有初中（含）以上文化程度。

消控室上岗人员须持有上岗证。

合同期间，派驻员工中如有不符合上述条件或要求的，采购人有权提出更换，中标人应无条件接受。

合同期间，保安队员无论何种原因发生工伤等事故，中标人须负责处理并承担相关的费用。

保安人员在上岗期间须穿统一制服，佩带上岗值勤证。

6）其它要求：上岗期间须穿戴经采购人认可的有明显标识标志的保安制服；投标人应根据项目特点，服务范围和服务要求，合理配备所需服务人员，并分配各岗点人数、安排班次。

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。

### 11考核管理办法和要求

对中标人进行定期考核，每月一次。由采购人对中标人履行合同的情况进行检查考核，并以此作为对年终考核采购人打分的依据。考核标准根据服务内容、服务期限、服务质量要求、管理要求与服务标准等。物业管理相关的服务质量及实施情况进行满意度测评。（详见《社会化服务人员考核验收评分表》）

（1）考核形式：由采购人对中标人提供的服务向使用单位进行满意度调查考核。

（2）考核标准：依据考核结果，按得分高低分为好、较好、及格、差四个等级。

| 考核单位 | 分值 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 浦东公安分局牵头相关入驻单位 | 85分 | 好 |
|  | 75分~84分 | 较好 |
|  | 60分~74分 | 及格 |
|  | 59分以下 | 差 |

（3）奖惩措施（考核费支付）

考核等级结果是“好”的，可按每月合同金额支付100%；

考核等级结果是“较好”的，可按每月合同金额支付90%；

考核等级结果是“及格”的，可按每月合同金额支付80%；

考核等级结果是“差”的，扣除每月合同金额的100%。

经满意度调查结果连续二次“及格”及以下的中标人，自行终止服务合同，由此产生的一切法律后果及所有相关费用由中标人承担。

物业服务人员考核验收评分表

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 标准分 | 考核标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 行为要求25 | 1．按工作性质，统一着装，仪表规范、整洁，自然，文明用语，礼貌待人。保洁人员不穿高跟鞋及露脚趾凉鞋。 | 5 | 现场抽样，每发现1人违反规定，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 2．工作人员在办公区域应做到“一笑”、“二礼”、“三轻”、“四勤”。 | 5 | 现场抽样，每发现1人违反规定，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 3．不在吸烟点以外的任何场所吸烟 | 5 | 抽样保洁工作场所，发现1人违反规定，扣1分。 |  |  |
|  |  | 4．机房内物品分类摆放，整洁有序 | 5 | 现场抽样，每发现1项违反规定，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 5.保洁工作时不得翻看、移动任何资料、文件 | 5 | 一经反映并查实，发现违反规定，不得分 |  |  |
| 二 | 保洁要求35 | 1．室内楼道、楼梯、墙面、天花板无垃圾、积尘，栏杆、椅子、灯座等光亮整洁，无明显积尘、污渍，公共区域角落处无积尘、垃圾和蜘蛛网；室外的地面、明显积尘、污渍、烟蒂、垃圾；地毯无积尘 | 5 | 现场抽样，每发现1处违反规定，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 2．公共区域玻璃门以及窗户玻璃（除室外一面）完好，无灰尘、污渍、手印等 | 5 | 现场抽样，在常态下，1米以外目视检查每发现1处不符合规定，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 3．环卫设施完备，设有可回收和不回收垃圾箱，垃圾箱（篓）放置整齐，垃圾袋套在垃圾箱（篓）上，四周无散积垃圾，无异味，垃圾中转站（点）环境卫生符合规定要求 | 5 | 现场抽样，每发现1处违反规定，扣1分。 |  |  |
|  |  | 4．卫生间空气流通，无异味；金属器具了如水龙头等光亮无锈斑、污渍、浮尘，盥洗台面干净、整洁，无水渍，镜面无灰尘、污痕、水痕、手印等，卫生洁具保持清洁，定期消毒，有记录，卫生用品保证齐全，按时补充卫生纸、洗手液等卫生用品 | 5 | 现场验证，每发现1处不符合规定，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 5．垃圾日产日清，定期对垃圾堆放处进行卫生消毒灭杀虫害并记录 | 5 | 现场验证，每发现1处不符合规定，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 6．车库地面整洁，无垃圾、明显结水、杂物堆放，各类管道及消防设施无积尘 | 5 | 现场抽样，每发现1处不符合规定，扣0.5分。 |  | 部分消防设施有积尘 |
|  |  | 7．遇下雪或下雨天，在大堂进出口铺设防湿防滑地毯并树“小心防滑”告示牌，及时拖擦，无积水 | 5 | 现场抽样，每发现1项违反规定，扣0.5分。 |  |  |
| 三 | 餐饮服务要求 30 | 1．进驻的厨师须通过组织政审，身体健康，具有有效的健康证，无不良记录，须严格遵章守纪，遵守采购人规章制度还需与采购人方签订内部安全责任书、保密协议书 | 5 | 未按要求执行，每项扣1分 |  |  |
|  |  | 2．保证操作间、储存间的卫生整洁、物品摆放有序，不得堆放个人物品。 | 5 | 发现一处，扣0.5分 |  |  |
|  |  | 3．储存间的食品及原料要分类、隔墙、离地存放，而且要有明显的标识。 | 5 | 发现一次，扣0.5分 |  |  |
|  |  | 4．保证饮食安全卫生，无饮食卫生事故，夏季做好冷藏保鲜工作，冬季做好餐点保温工作。保证餐饮区域卫生，餐桌、料理工作台、地面需做到干净整洁，无污渍、无水渍。 | 5 | 发生一次问题，扣1分 |  |  |
|  |  | 5．用火、用气、用刀安全，无火灾或其它工伤事故。 | 5 | 单项发生一次故障，扣1分 |  |  |
|  |  | 6．工作人员的工作服需干净整洁、穿戴整齐，个人卫生符合要求，为采购人各分点单位提供餐饮服务时需佩戴口罩。 | 5 | 未按要求，每次扣1分 |  |  |
| 四 | 工程管理和其他10 | 8.到岗情况 | 5 | 每日检查，缺1人扣0.5分（公休、调休和病假除外）。 |  |  |
|  |  | 9.人员流动情况 | 5 | 每流动1人扣0.5分（年龄到期和不符合要求的除外）。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人员签名: |  |  |  |  |  |  |

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13 投标报价内容

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括人工、材料、办公等一切费用。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

13.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

13.6 投标报价组成表

| 项目 |  | 要求 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 含工资、社会保险和按规定提取的福利费 |  |  |
| 2 | 办公费用 | 包括办公设备等费用 |  |  |
| 3 | 其他 | 投标人认为本表中未能包括的其他必要费用 |  |  |
| 4 | 利润 | 按（1+2+3）的 %计取 |  |  |
| 5 | 税金 | 按国家及上海市规定缴纳 |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、材料经费等测算合理。

### 14 投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 15 促进中小企业发展

★15.2.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★15. 2.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★15. 2.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★15. 2.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。