## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：2026-2027 年度书院镇镇区雨污水管网养护服务项目

### 3 项目地点

项目地点：上海市浦东新区书院镇

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

根据《关于进一步加强新区各镇和园区自建排水管道设施维护管理工作的通知》等文件精神， 为进一步加强本镇镇区雨污水管网维护，充分发挥排水设施效能，提升城市安全韧性，拟委托专业机构为本镇提供镇区雨污水管网养护服务。

4.2 项目招标范围及内容

项目具体信息如下。（一）养护设施量： 雨水管道17196米；污水管道 41116米；雨水连管 22196米；检查井4948座；雨水口 750座；排放口 3 座；塑料井 4492 座；化粪池 589 座；格栅池 24座。（二） 养护工作内容： （1）日常巡查，及时发现，对结构性损坏的管道、井盖缺失、雨水口损坏等情况及时维护；（2）雨污水管道定期疏通，雨水 口、排水 口、塑料井、化粪池等定期清捞；（3）通沟污泥处置；（4）及时处置相关投诉工单，灾害性天气等突发情况做好应急抢险工作，确保排水通畅及道路通行安全。

4.3 本项目服务期限为1年，暂定起讫日期为2026年5月8日至2027年5月7日止，具体以合同签订日期为准。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目养护费为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整；维修费投标单价不变，工作量根据实际发生情况按实结算。本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标人的中标单价在合同履约期内不变（合同约定除外）。原投标文件中无类似价格可参照的，则参照上海市排水管道设施养护维修年度经费定额（沪水务定额（2020）4 号）及施工期间市场信息价的算术平均价、各类规费税金参照上海市相关规定进行结算。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订后，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2 分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

本项目包含日常养护费用和维修费（含维修、更换、更新等）两个部分，维修费在项目审价后按实际结算。

合同签定后，前三季度日常养护经费原则上按季度支付，每季度支付日常养护费用的25%，但须每季度末经考核合格后，按考核结果支付服务款项；若合同履行过程中产生维修费，前三季度暂不支付，待审价后按实际结算。

第四季度按照考核结果，待审价结束后支付至审定价的80%，待审计结束后按审计结果支付剩余款项。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

（1）《城镇排水与污水处理条例》（2014）

（2）《上海市防汛条例》（2010 年修正）

（3）《上海市排水管理条例》（2010 年修正）

（4）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）

（5）《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

（6）《中华人民共和国水污染防治法》（2008）

（7）《中华人民共和国安全生产法》（2002 年 6 月 29  日第九届全国人大常委会第 28 次会议通过）

（8）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23 号）

（9）《公路水运工程“平安工地”建设活动实施方案》(交质监发〔2010〕132 号)

（10）《上海市安全生产条例》（2011 年 9 月 22  日上海市第 12 届人大常委会第 29 次

会议通过）

（11）《上海市建设工程文明施工管理规定》（2010 年 10 月 30  日上海市人民政府令第 48 号）

（12）《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》（沪府发〔2011〕1 号）

（13）国家、交通部、上海市以及市公路主管部门和公路管理机构颁布的其它相关规范和技术标准。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 设施量清单

| 序号 | 内容 | 单位 | 工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、养护部分 |  |  |  |  |
| 1 | 格栅池 | 100 座 | 0.24 |  |
| 2 | 化粪池 | 100 座 | 5.89 |  |
| 3 | 检查井 | 100 座 | 49.48 |  |
| 4 | 雨水连管 | 100m | 221.96 |  |
| 5 | 排放口 | 处 | 3 |  |
| 6 | 塑料井 | 100 座 | 44.92 |  |
| 7 | 污水管 | 100m | 411.161 |  |
| 8 | 雨水管Φ600 以下 | 100m | 143.286 |  |
| 9 | 雨水管Φ600- Φ1000 | 100m | 27.7 |  |
| 10 | 雨水管Φ1000- Φ1500 | 100m | 0.97 |  |
| 11 | 雨水口 | 100 座 | 7.5 |  |
| 12 | 淤泥处置 | 吨 | 454.8313 |  |
| 二、路面维修及管道维修更换部分 |  |  |  |  |
| 13 | 管道维修混凝土管（深度 3m 以内）∮ ≤300 | 10m | 8 |  |
| 14 | 管道维修 UPVC 加筋管（埋深 H≤3m）∮300 | 10m | 8 |  |
| 15 | 管道维修 UPVC 加筋管（埋深 H≤3m）∮400 | 10m | 7 |  |
| 16 | 管道维修增强聚丙乙烯管（埋深 H≤3m） ∮600 | 10m | 7 |  |
| 17 | 检查井维修 600*600（60cm 以内） | 座 | 23 |  |
| 18 | 检查井维修 750*750（60cm 以内） | 座 | 23 |  |
| 19 | 沥青面（10cm）+混凝土修（20cm） | ㎡ | 283 |  |
| 20 | 混凝土路面（20cm）修复 | ㎡ | 283 |  |
| 21 | 混凝土路面（15cm）修复 | ㎡ | 283 |  |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

| 养护部分区域分布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 镇区 | 区域 | 雨水管养护 <Φ600 养护 | 雨水管养 护 Φ600Φ1 000 养护 | 雨水管养 护>Φ100 0~Φ1500 养护 | 污水管道 （米） | 雨水连管 | 检查井 （只） | 雨水口 | 排放口 | 塑料井 | 化粪池 | 格栅池 |
| 1 | 南书院镇区 | 弘中路小区 | 1339 |  |  | 385 |  | 102 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 老书院镇区 | 2607 | 135 |  | 3994 | 8224 | 898 | 270 | 2 | 1825 | 258 | 2 |
| 3 |  | 乐群路 |  | 150 |  | 170 |  | 22 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  | 石皮泐路 |  | 264 |  | 458 |  | 44 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 书塘路 |  | 336 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  | 芸香路 |  | 450 |  | 45 |  | 31 |  |  |  |  | 3 |
| 小计 |  |  | 3946 | 1335 | 0 | 5052 | 8224 | 1108 | 270 | 2 | 1825 | 258 | 7 |
| 7 | 原新港镇区 | 新欣一村 | 456.6 |  |  | 515.1 | 9 | 76 | 3 |  |  |  | 1 |
| 8 |  | 新欣二村 | 964 |  |  | 798 |  | 129 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 华元小区 |  |  |  | 1980 |  | 267 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 新港镇区 | 7415 | 575 |  | 6290 | 13448 | 1706 | 406 | 1 | 1580 | 165 | 3 |
| 11 |  | 新欣路 |  | 860 | 97 |  |  | 38 |  |  |  |  | 2 |
| 12 |  | 新府路 |  |  |  | 491 |  | 11 |  |  |  |  | 1 |
| 13 |  | 老芦公路东侧门面房前后661-781新府路北 |  |  |  | 600 |  | 95 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 老芦公路东侧门面房前后787-825新府路南 |  |  |  | 160 |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 老芦公路西侧门面房前后670-778新府路北 |  |  |  | 600 |  | 87 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 老芦公路西侧门面房前后784-826新府路南 |  |  |  | 160 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 新府路10-115号 |  |  |  | 500 |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 新府路西路4弄5弄 |  |  |  | 100 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 新欣东路北侧门面房1-39号 |  |  |  | 400 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 新欣东路南侧门面房2-62号 |  |  |  | 300 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 新欣西路北1-24 |  |  |  | 150 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 新欣西路南2-51 |  |  |  | 150 |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 老芦公路781号-657号东侧新府路北 | 658 |  |  |  | 20 | 59 | 30 |  |  |  |  |
| 24 |  | 老芦公路780号-670号西侧新府路北 | 428 |  |  |  | 153 | 32 | 19 |  |  |  |  |
| 25 |  | 老芦公路782-836号西侧新府路南 | 289 |  |  |  | 73.60 | 21 | 16 |  |  |  |  |
| 26 |  | 老芦公路825号-785号西侧新府路南 | 172 |  |  |  | 48 | 16 | 6 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 10382.6 | 1435 | 97 | 13194.1 | 13971.6 | 2840 | 480 | 1 | 1580 | 165 | 7 |
| 27 | 原东场镇区 | 东场一村 |  |  |  | 214 |  | 23 |  |  | 29 |  | 1 |
| 28 |  | 东场二村 |  |  |  | 5782 |  | 211 |  |  | 254 | 55 | 3 |
| 29 |  | 东场三村 |  |  |  | 6492 |  | 166 |  |  | 237 | 32 | 3 |
| 30 |  | 亭园新村 |  |  |  | 7448 |  | 426 |  |  | 567 | 79 | 2 |
| 31 |  | 自建新村 |  |  |  | 1860 |  | 118 |  |  |  |  | 1 |
| 32 |  | 影视路 |  |  |  | 275 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 视景路 |  |  |  | 308 |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 兴旺路 |  |  |  | 491 |  | 27 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22870 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1087 | 166 | 10 |
| 总计 |  |  | 14329 | 2770 | 97 | 41116 | 22195.6 | 4948 | 750 | 3 | 4492 | 589 | 24 |

9.2 日常养护工作基本要求

9.2.1 污水管网日常巡查要求

经常性巡查应由经过培训的专职污水管理人员或养护技术人员负责，以目测为主， 每日一次对项目内 的所有养护设施进行全覆盖巡视检查，并及时记录，定期存档，提出处理意见。

巡查过程中发现设施明显损坏，影响车辆和人行安全， 应及时采取相应养护措施，并立即上报，特殊情况可设专人看护。

9.2.2 日常养护要求

①管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，功能状况方面的主要检查项目应包括管道积泥(泥 沙、碎砖石、固结的水泥浆及其它异物)，检查井积泥， 泥垢和油脂，树根，水位和水流；结构状况方面的 主要检查项目应包括裂缝，变形，腐蚀， 错口，脱节，破损与孔洞，渗漏。

②排水管道养护应符合下列规定：

定期巡视， 及时发现和修理管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

定期清除透气井内的浮渣。

定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

每年汛期前，应对污水小型管、污水中型管、窨井进行检查，对污水大型管、污水 特大型管进行抽查，并及时进行维修和保养。

③管道、检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物。

管道、窨井允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 小型管 管径的 1/4 |
|  |  | 大型管 管径的 1/5 |
| 窨井 | 落底井 | 管底以下 50mm |
|  | 平底井 | 小型管 管径的 1/4 |
|  | 有沉泥槽 | 大型管 管径的 1/5 |
|  |  | 管底以下 50mm |

备注： 管道分类标准：

管道： 小型管Φ600 mm 及以下

大型管Φ600mm 以上

检查井：落底井管底以下沉泥槽深度大于 30cm

半落底管底以下沉泥槽深度小于 30cm

平底井井底与管底齐平

④下水道养护频率要求：

下水管道养护频次

| 设施类型 | 属性 | 疏通率 |
| --- | --- | --- |
| 污水小型管 | <Φ600 | 2 次/年 |
| 污水中型管 | Φ600- Φ 1000 | 1.5 次/年 |
| 窨井 | 不分规格 | 3 次/年 |

备注： 各类管道和窨井养护频率根据实际作业情况调整。

⑤养护期间，如涉及管道施工须采取切实可行的交通组织措施方案保障交通正常通行。设置围挡，严格控制临时占路范围和时间；按照有关规范设置临时交通导行标志及警示标志，设置路障、隔离设施；现场人员协调交通管理部门组织交通疏导等。

⑥根据相关文件要求，对管道内清出的淤泥，清运至合法合规的处置场所进行处置，并做好相关台账。

9.2.3 路面维修及管道维修、更换、更新等要求

(1)巡查或日常工作中发现有损坏部件设施应及时安排维修，立即采取安全措施，依照维修流程制定工作量预算确认单，经采购部门负责人签字确认后方可进行维修、更换、更新等。

(2)维修作业规范，按照《城镇排水管道维护安全技术规程》(CJJ6-2009)，建立行之有效的安全保证体系和安全管理制度，加强监督检查，发现安全隐患要及时报告处理，执行相应的安全措施，使安全工作处于受控状态之中。

(3)下井作业前必须报备采购人和安全监管部门。

(4)如发生安全事故以及管网故障维护等问题，应即时向采购人汇报。

(5)维修工作做好记录，归档以备查验。

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1 投标人拟派的项目经理、管理人员和专业技术人员，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

10.1.2 管理人员配备要求

| 序号 | 岗位名称 | 配置岗位人数 (最低要求) | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 市政公用或市政专业 | 专职 |
| 2 | 水务负责人 | 1 | 中级职称及以上(如有请提供) 排水类专业 | 专职 |
| 3 | 安全管理员 | 1 |  | 专职 |
| 4 | 巡视员 | 2 |  | 专职 |
|  | 合计 | 5 |  |  |

注：服务时间：周一到周五(节假日除外)8:30- 16:30。办公地点及设备由中标人自行解决，并在报价时纳入报价中。

10.1.3 技术作业工人配备要求

根据各标段设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事 水道疏通 等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

| 岗位 | 职称或资格要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水务技术工人 | 下水道养护工中级及以上 (如有请提供) | 2(最低要求) | 常驻本项目养护区域、专职 |
| 一线养护作业工人 |  | 8 | 从事下水道疏通等作业、专职 |

供应商须提供《现场一线主要劳动力配置承诺书》（详见“投标文件格式”中《现场一线主要劳动力配置承诺书》）。成交供应商须在合同签订之日起 30 日内将一线劳动力配备到位，并且在项目实施期间依法缴纳社保。

10.2 设备要求

为提高养护工程质量和服务水平，中标人应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，中标人还必须按下表要求配备一定数量的大型养护机械设备。投标人须提供养护机械配置承诺书（详见“投标文件格式”中《养护机械配置承诺书》）

| 设备名称 | 数量要求 | 设备年限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡视车 | 1 | / | 自有或租赁 |
| 发电机 | 1 | / | 自有或租赁 |
| 排水泵 | 3 | / | 自有或租赁 |
| 管道冲洗车 | 1 | / | 自有或租赁 |
| 污泥装载车 | 1 | / | 自有或租赁 |
| 应急设备与物资 | / | 企业自报 | 应急设备与物资 |

注： (1)上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

针对上表设备各投标人应作出承诺：如果中标， 则在中标后一个月内提供以上自有或租赁机械提供 相关证明(如购买发票、租赁合同等原件及复印件)，否则采购人有权不签订合同。

针对上表设备必须完好完整，确保可以正常使用，并且符合国家和上海市的有关标准，涉及年检等事宜的部分设备，必须提供相关手续。

### 11 安全文明作业及应急处置要求

11.1 安全文明施工措施与要求

11.1.1  中标人及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的 资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

11.1.2  在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行， 中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

11.1.3  中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动 用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

11.1.4  建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络， 建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督； 按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，中标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书； 定期召开安全生产工作会议； 组织开展安全生产检查。

11.1.5  各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

11.1.6  凡占用机动车道进行的养护工程作业， 必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.7  进入养护作业现场的作业机械和车辆， 应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.8  严格执行 JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S 接零保护系统、三级漏电保护系统； 所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证， 并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.9  如养护施工过程中发生重特大安全事故，中标人相关人员应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报采购人。

11.1.10  中标人在进行养护作业前，必须使用相关检测仪器，确认作业空间安全后方可进行相应养护 作业。

11.1.11  遇到大暴雨或汛期灾害性天气时，中标人应派相应人员进行不间断巡视及值守，发现问题及时上报及处置。

11.2  应急处置要求

11.2.1  中标人须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等） 等内容。

11.2.2  建立应急指挥领导小组， 负责应急救援总体指挥， 并落实各部门职责和相关措施。

11.2.3  与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，中标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

11.2.4  组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进 行应急处置。

11.2.5  根据项目情况自行配置应急设备及物资，并在投标文件内列明。定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

11.2.6  定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的投标速度、救援水平和协同能力， 并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

11.2.7  建立应急值守制度，安排专职人员， 监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急投标的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报， 随后再书面报告。

11.2.8  项目过程中产生的垃圾由中标人做好垃圾分类后集中到采购人指定地点堆放，统一处理。

11.2.9  需保证各养护设施处于良好运营状态。如遇突发事件中标人需 7 天×24 小时随叫随到，并于 1 小时内赶到现场处理。

### 12 养护作业用房配备要求

中标企业应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 13 考核管理与售后服务要求

13.1 考核管理要求或考核管理办法

浦东新区书院镇镇区雨污水管网养护项目考核办法

第一条目的依据

为加强雨污水设施量养护管理工作，营造良好的养护市场氛围，提高养护质量、改善环境，规范养护 管理行为， 不断提高书院镇的雨污水设施量养护管理水平，科学合理 使用养护管理经费，结合本镇雨污 水设施量养护管理的实际情况， 制定本办法。

第二条考核范围

本办法适用于已纳入书院镇管理体系的雨污水设施。

第三条组织体系

镇政府是雨污水设施量管理养护工作的责任主体， 全面负责检查考核工作

第四条考核形式

养护管理考核总分 100 分制，养护管理考核每季度进行一次评分。由镇职能部门牵头村居等联合考核， 考核 85 分以上（含 85 分）为合格。 以合格分为基准，每低 1 分(小数点部分按去尾法取整)扣除该季度评 分金额的 2%。如涉及惩罚项目， 则在季度评分金额中扣除当季累计的惩罚金额。连续 2 个季度考核不合 格，采购人有权终止当年度合同。

第五条检查考核内容

对养护企业日常检查考核参考国家、上海市相关养护技术标准、规范、规程及新区相关规定执行。其日常检查考核分外业、内业、规范化和网格投诉处理四个部分(详见养护检查考核评分表)：

1、外业。每季度考核路线由镇安排，每季度全覆盖一次。

新港、老书院镇区雨污水管网养护项范围内雨污水设施量，以发现问题作为考核评分依据。

2、内业。按内业资料工作要求执行。要求内业资料真实、准确、规范、全面、符合逻辑。

3、规范化。按规定要求落实养护作业过程安全生产、防汛防台、文明养护等。

4、网格投诉。以处置评价体系进行评价。

第六条检查考核结果使用

养护管理质量和数量均达到或超出管理和合同要求，经检查考核合格， 全额发放养护经费。

第七条通报反馈

对养护企业进行检查考核。由镇政府根据考核情况予以通报，反馈考核中存在问题，督促在规定时间里予以整改，并组织人员对整改情况予以复核。考核结果报新区生态环境局备案。

检查考核应有书面记录，作为内业资料予以保存。

第八条解释部门

本办法由书院镇政府负责解释。

第九条实施日期

本办法自发布之日起实施。

2026-2027 年度书院镇镇区雨污水管网养护服务项目季度考核表

服务期限：

| 类别 | 评分办法 | 考核项目 | 评分细则 | 单项 总分 | 扣分 /次 | 得分 | 扣分 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本指标 | 职能部门对第三方采用百分制，折合为 60 分 | 工作制度 （10 分） | 1、建立行业管理制度及服务标准。（作业现场按照规范设置标志；作业人员应着标志服，且养护操作规范；禁止违法施工、破坏市设施的现象；禁止设施损坏、引发事故等） | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2、制定作业人员分工、工作计划及业绩考核。 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 3、巡查台账、养护台账完整，内业资料完整清晰。 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 4、建立长效巡查制度、宣传培训制度、安全生产制度；制定工作应急预案（制定防汛预案，组建抢险队伍，配备防汛物资等）。 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 5、定期完成系统报表上报,且与 app 数据匹配。 | 2 | 1 |  |  |
|  |  | 行业规范 （40 分） | 1、管道：主管、支管管内积淤深度不 能超过 1/10（管径超过 1/5 为严重问题， 扣分翻倍）；疏通频次达标。 | 15 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2、窨井：井内无硬块、杂物、积泥深度不能超过：落底窨井，管底以下 5 厘米（不分管径），半落底窨井，不能超过管底；平底（流槽）窨井，小型管积泥不超过管径 1/4，大型管积泥不超过管径 1/5。窨井盖框完好： 盖框平稳不动摇，无损坏。盖框内高差不能超过 1.5 厘米。无冒水、外溢现象。 | 15 | 2 |  |  |
|  |  |  | 3、截污挂篮放置规范且挂篮垃圾不超标；防坠网放置规范。 | 4 | 1 |  |  |
|  |  |  | 4、结构性问题及时、合规整改；雨污 混接情况及时上报。 | 4 | 1 |  |  |
|  |  |  | 5、通沟污泥规范化处置（车辆规范行车、持证运输），且污泥进站量与周浦 场站数据匹配。 | 2 | 1 |  |  |
|  |  | 工作实效 （50 分） | 1、项目服务质量满足上海市河长制办 公室《进一步加强排水管网维护监管工作的指导意见》【沪河长办[2022]14 号】。 | 10 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2、项目服务质量满足《关于进一步加强新区各镇和园区自建排水管道设施维护管理工作的通知》【浦供排[2022]41号】。 | 10 | 1 |  |  |
|  |  |  | 3、项目服务期间有效做好工作响应、反馈、销项流程闭环。 | 10 | 1 |  |  |
|  |  |  | 4、符合项目服务合同的预期目标。（雨污分流、污水纳管） | 10 | 1 |  |  |
|  |  |  | 5、项目服务期间无新闻媒体曝光事件、无热线工单投诉等。 | 10 | 1 |  |  |
|  |  | 总分 |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 折合分=总分*60% |  |  |  | 0 |  |
|  | 行政居对第三方考核采用百分制， 折合为 40 分 | 绩效满意 度（100 分） | 1、项目服务质量满足行政村居的工作 需求，无新闻媒体曝光事件， 无热线工 单投诉等。 | 20 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2、项目服务期间有效做好工作响应、 反馈、销项流程闭环。 | 20 | 2 |  |  |
|  |  |  | 3、符合项目服务合同的预期目标。 | 20 | 2 |  |  |
|  |  |  | 4 、行政村居对项目服务质量的满意度。 | 20 | 2 |  |  |
|  |  |  | 5、项目服务期间有效改善污水纳管、 治理体系。 | 20 | 2 |  |  |
|  |  | 总分 |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 折合分=总分*40% |  |  |  | 0 |  |
| 加分指标 | 加分项 | 主要看重大任务保障、获得荣誉、综合进步三方面的表现，根据单位 重点工作完成情况、重要指标增量减量的进步情况等，予以加分。 |  |  |  |  |  |
| 扣分指标 | 扣分项 | 未遵守行业服务标准，触碰环境、环保和安全等底线， 对工作执行不 力，造成单位重大损失和影响的，予以扣分。市区两级考核中扣分。 |  |  |  |  |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |  |  |

注：按照本表考核标准， 经测评，总分达到 85 分及以上为合格，85 分以下为不合格。

考核人：           条线负责人：           部门负责人：        部门盖章：

### 14 内业资料编制管理要求

14.1 中标人应努力提高技术管理水平，配合采购人做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。

14.2 中标人应根据采购人提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由采购人统一规定；

14.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映中标 的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时。

### 15 经费管理办法

15.1  本项目合同经费的管理参照采购人相关规定执行。

### 16 现场组织

投标人在投标文件中提供具体实施方案。

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

17.4 设施量清单

17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

17.4.4 设施量清单中给出了各细目设施量，其中养护部分设施量为包干设施量，投标人除特别注明以外，均指实际养护期和招标期限相同。如在备注中如果注明了养护期限小于招标期限，其单价仍应按照一年养护单价进行投标，本栏总价按照实际养护期限比例进行折算。具体示例如下：

例如：某项目养护招标期限为三年，在绿地一栏设施量为10万平方米，备注栏注明养护期限为33个月；如果投标人投标为60000元/万平方米（一年养护单价），则该投标人该栏投标合价第一年应该为10×60000×9÷12＝45万元，第二、三年分别为60万元。

17.4.5路面维修及管道维修更换部分是每年（一个整年度）的暂定工程量，投标单价应按照实际单价进行投标。如在备注中如果注明了养护期限小于招标期限，其单价仍应按照正常养护单价计算，其工程量按照实际工程量进行折算。具体示例如下：

例如：某项目养护招标期限为三年，在铺筑水泥混凝土面层子目一栏工程量为100平方米，备注栏注明养护期限为33个月；如果投标人投标为120元/平方米，则该投标人第一年的暂定工程量实际就变为100×9/12＝75平方米，该栏投标合价第一年应为120×100×9÷12＝9000元，第二年、三年分别为12000元。

### 18 投标报价内容

18.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。按照养护作业的特点和性质，投标总价分养护费和维修费。

18.1.1 养护费是指完成设施量清单中明确的养护部分设施量，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所发生的费用，由投标人根据市场价格、自身实力在投标时自由竞价。一类经费为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。采购人不会因承包人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整一类经费，也不能免除承包人在日常养护维修及运行管理费用规定内容和范围内的任何责任。

18.1.2 维修费是指对完成设施量清单中路面维修及管道维修更换部分，并达到质量标准所发生的费用，该部分费用将根据实际发生情况按实结算。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

18.4 投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

### 19 投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 20促进中小企业发展

★20.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★20.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★20.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★20.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 21 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。