- 说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由中标人承担全部责任。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

2.1项目名称及预算金额详见“投标邀请”。

### 3 项目地点

3.1交付地址：上海市浦东新区芳草路258号。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

2023 年9 月，多部门联合印发《上海市海绵城市规划建设管理办法》（沪住建规范联[2023]11号），各区应组织编制片区海绵城市建设系统方案，分解落实各区海绵城市建设规划中年径流总量控制率等海绵城市建设控制指标，明确海绵城市建设目标、策略、措施、建设方案及建设计划，优先覆盖近期达标区域，并上报市住房城乡建设管理委。

依据2024年2月上海市人民政府印发的《本市系统化全域推进海绵城市建设的实施意见》，到2025年底，全市建成区40%以上面积达到海绵城市建设目标要求；到2030年底，全市建成区80%以上的面积达到海绵城市建设目标要求。2024年2月市住建委发文《关于开展2024年本市海绵城市建设工作的函》（沪建综规[2024]61号），配合“十五五”期间海绵城市建设达标，同步研究系统方案编制计划，适时启动“十五五”期间系统方案编制，力争三年内完成达标区域系统方案编制。

本次浦东新区2028-2029年度海绵城市建设系统方案的编制为相关计划达标区域海绵城市建设提供指标及技术指引，是对市住建委海绵城市工作部署的积极响应，是浦东新区全面系统开展海绵城市建设工作的必要条件。

本次海绵城市建设系统方案编制片区基本情况如下：

编制范围示意图

编制范围总表

| 序号 | 拟达标年限 | 片区范围 | 片区面积（公顷） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2028年 | 凌兆 | 285.93 |
| 2 |  | 御桥 | 213.07 |
| 3 |  | 孙农 | 154.00 |
| 4 |  | 惠南镇区 | 2904.20 |
| 5 | 2029年 | 金桥海关 | 226.30 |
| 6 |  | 金桥南区 | 329.09 |
| 7 |  | 张江中区 | 469.68 |
| 8 |  | 张江微电子 | 122.86 |
| 9 |  | 金桥汽车产业基地 | 192.41 |
| 10 |  | 华高 | 60.84 |
| 11 |  | 周桥新村 | 161.44 |
| 12 |  | 东陆新村 | 105.80 |
| 13 |  | 金穗 | 96.68 |
| 14 |  | 川沙 | 1636.19 |

4.2 项目招标范围及内容

本次海绵城市建设系统方案编制范围位于浦东新区，包含凌兆、御桥、孙农等14个排水片区，总编制面积约69.58km2。

4.3 本项目服务期限为自合同签订日起至2026年10月31日，具体可自报，不得超过规定期限。

### 5 承包方式

5.1依照本项目的招标范围和内容，中标人以 包进度、包安全、保质量 实施项目总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同签订方式

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1

本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订后，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）合同签订后30日内，支付合同金额40%的预付款；

（2）中标人完成项目中期评审后30日内，采购人向中标人支付合同金额的40%；

（3）项目结题评审通过后30日内，采购人向中标人支付合同金额的20%；

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范与规范性文件

《海绵城市建设系统方案编制大纲》（沪建综规[2025]10号）

《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

《海绵城市建设评价标准》（GB/T51345-2018）

《海绵城市建设技术标准》（DG/TJ08-2298-2019）

《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建（试行）》

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1工作目标与总体要求

编制《浦东新区2028-2029年度海绵城市建设系统方案》，编制范围位于浦东新区，包含凌兆、御桥、孙农等14个排水片区，总编制面积约69.58km2。

9.2 本项目招标内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

服务内容一览表（工作量清单）

包件：

| 序号 | 服务内容 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制范围资料收集及建设条件分析 | 自然地理、气象水文、区域建设情况和现状规划梳理及解读 |  |
| 2 | 水系统现状评估 | 区域下垫面及降雨产汇流特征等现状评估、区域积水及内涝等水安全评估、区域水生态评估、区域水环境评估和区域水资源评估 |  |
| 3 | 指标确定 | 确定总体目标及指标体系 |  |
| 4 | 工程方案制定 | 制定区域水安全保障方案、水生态保护与修复方案、水环境整治方案、水资源利用方案和目标可达性分析 |  |
| 5 | 建设计划制定 | 确定近期建设项目及建设计划 |  |
| 6 | 保障措施 | 明确组织保障、制度保障和技术保障 |  |

说明：此表所列内容为本次招标核心工作内容，投标人不得缩减。

服务内容：

参考《海绵城市建设系统方案编制大纲》（沪建综规[2025]10号），编制凌兆、御桥、孙农等14个排水片区的海绵城市建设系统方案，主要内容包括：

1、对浦东新区本次拟编制海绵城市建设系统方案的区域开展详细的现状调研与需求分析，从本底条件、建设动态、规划情况、排水水利系统情况等方面因地制宜得研究不同排水分区的编制背景；

2、对各个排水分区现状问题进行归纳总结和评估，明确不同排水分区中所面临的水生态、水环境、水安全、水资源问题，确定问题导向或目标导向的系统方案编制方向；

3、明确单元目标，细化落实控制性指标，通过对不同排水分区现状、需求和问题的研究，确定核心指标分解和分配方法，构建海绵城市建设指标体系；

4、结合雨水排水规划、水利规划等，提出系统化工程系统方案指引，强调源头、过程、末端的全流程工程系统方案，提出针对不同排水系统的海绵城市建设目标和实施路径。

5、制定编制区域近期海绵城市建设项目清单及建设时序安排。

6、明确海绵城市见色号组织保障、制度保障和技术保障。

9.3 软硬件支持

9.3.1 本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

人员配备一览表

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位人数 （最低要求） | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 不少于1人 | 高级职称及以上 |  |
| 2 | 骨干设计人员或一般设计人员 | 不少于3人 | 中级职称及以上 |  |

9.4工作成果

最终成果以《浦东新区2028-2029年度海绵城市建设系统方案》报告体现，内容包含文本及附图，形式包括纸质文本3份及电子文件。成果必须做到清晰、完整、尺寸齐全、准确，同类图纸规格应尽量统一。

9.5工作进度

1、合同签订后30个日历内，进行编制范围内资料收集，同步开展现场项目调研。

2、现场调研后90个日历内，开展编制区域资料梳理、现状评估及海绵城市系统方案制定，形成初步成果，并开展专家评审工作。

3、2026年10月31日前完成专家评审意见修改，最终形成《浦东新区2028-2029年度海绵城市建设系统方案》报告。

### 10安全文明作业要求与应急处置要求（本项目不适用）

10.1 安全文明作业要求

10.1.1投标人及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

10.1.2在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

10.1.3中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

10.1.4 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，中标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议；组织开展安全生产检查。

10.1.5各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

10.2应急处置要求

10.2.1中标人须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

10.2.2 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

10.2.3 与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，中标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

10.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

10.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

10.2.6 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

10.2.7 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系电话：**，传真：**。

### 11管理、考核与售后服务要求

11.1 项目管理要求

11.1.1投标人在投标阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在中标后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，中标人不得自行调整管理方案或更改管理措施。

11.1.2根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求中标人管理人员调整管理时间或更改管理措施时，中标人应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，中标人需提出增加费用预算和依据，经由采购人确认后由采购人承担。

11.1.3中标人在投标书中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目的实际操作者。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

11.1.4中标人需建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.2 项目考核办法

11.2.1 本项目采用分阶段专家评审结合市级主管部门审核的闭环考核模式，分为中期专家评审、终期专家评审和市住建委报审。

11.2.2中期专家评审为阶段性考核，在项目成果深化前开展，重点核查阶段性成果的完整性、合规性与科学性，整改合格后方可推进后续工作；终期专家评审为项目成果终审考核，针对全套方案成果、中期整改闭环情况、方案落地可行性等内容开展全面核查；评审合格且问题全部闭环后报送市级主管部门作。

### 12保密要求

12.1中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。中标人不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于中标人及中标人的所有雇用人员。

## 四、报价须知

### 13投标报价依据

13.1投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

13.2招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

13.3服务内容一览表说明

13.3.1服务内容一览表说明应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2采购人提供的服务内容一览表是依照采购需求测算出的项目服务核心工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，核心工作内容应以服务内容一览表为准。

### 14投标报价内容

14.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供项目服务，其投标报价应包括以下费用：

项目前期调研、资料收集和分析、模拟评估、系统方案制定、评审验收、售后服务这一系列过程中所包含的所有费用。

14.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

14.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

14.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

14.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

14.6投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

14.7 投标报价组成详见第四章“投标报价明细表”

### 15投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1投标报价和技术方案明显不相符的；

15.4.2 投标报价中缩减服务内容一览表内容的；

### 16其他

无

## 五、政府采购政策

17节能产品政府采购（本项目不适用）

17.1 按照财政部、发改委发布的《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）要求，政府采购属于“节能产品政府采购清单”（以下简称‘节能清单’）中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能清单中相应的材料产品（清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的除外）。

17.2 节能清单的公告媒体为中国政府采购网(http：//www.ccgp. gov.cn/)、中国环境资源信息网(http：//www.cern.gov.cn/)、中国节能节水认证网(http：//www.cecp.org.cn/)。

17.3 在采购公告发布前已经过期的以及尚在公示期的节能清单均不得作为评标时的依据。

### 18环境标志产品政府采购（本项目不适用）

18.1 按照财政部、环保总局联合印发的《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。

18.2 “环境标志产品政府采购清单”的公告媒体为中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）。

18.3 在采购公告发布前已经过期的以及尚在公示期的“环境标志产品清单”均不得作为评标时的依据。

### 19促进中小企业发展

19.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

19.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

19.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

19.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

19.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

19.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 20促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

20.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

20.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。