## 一、说明

### 1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4供应商对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

★1.5供应商提供的服务必须符合国家强制性标准。

1.6 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，成交供应商应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

1.7响应供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2磋商范围与内容

2.1 项目背景及现状

浦东新区文化艺术指导中心是浦东新区指导组织全区群众文化活动的公益性事业单位。

本次项目服务场馆为：外高桥分中心。

外高桥分中心是浦东新区文化艺术指导中心群文阵地服务窗口之一，位于高桥镇慈善街69号三层至六层，共为四层楼面，建筑面积4000平方米，各层分布如下：

（1）三层：多功能厅、舞蹈房、音控室、工作人员办公室。

（2）四层：监控室、办公室、会议室、绒绣坊、书法教室、展厅、直播间。

（3）五层：活动教室8间、乒乓球室、工作人员办公室。

（4）六层：市民影院、图书预览、电子预览、亲子乐园、母婴室。

场馆全年对外开放，日常活动包括电影放映、书报阅览、太阳谷儿童亲子活动、文艺培训、书画展览展示、团队活动及全年大小节庆展演等，场馆开放时间为每日8:30-20:30，全年无休。全年接待文化活动人次约20多万。

2.2 项目磋商范围及内容

本项目物业管理服务主要包括保安、保洁、垃圾的收集清运，设施设备（除电梯、空调、消防设备）维修保养、会务（活动）服务等服务内容。

2.3 本项目服务期限：本项目服务期限为3年，暂定起讫日期为2026年5月1日起至2029年4月30日止，具体以合同签订日期为准。

### 3承包方式

3.1 依照本项目的磋商范围和内容，成交供应商以“清包”方式实施服务管理承包。“清包”的含义指：采购人按双方约定的服务人数，定时向成交供应商支付管理服务费。项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置、维修、保养等费用均由采购人承担。

| 序号 | 内容 | 提供方 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购人 | 供应商 |  |
| 1 | 水、电、燃气 |  |  | 包括空调、清洁卫生、生活等各类用水；服务公司办公等各类用电 |
| 2 | 各类垃圾桶 |  |  | 包括生活垃圾、垃圾桶。 |
| 3 | 垃圾袋 |  |  | 包括生活垃圾、垃圾桶垃圾袋。 |
| 4 | 办公用房 |  |  | 包括仓库用房。 |
| 5 | 办公通讯、办公设备、办公耗材等 |  |  | 包括电脑、打印设备、网络通讯、办公家具和打印耗材、员工更衣柜等。 |
| 6 | 办公用品 |  |  | 包括纸张、文具等。 |
| 7 | 安防设备 |  |  | 如消控设备、监控设备等 |
| 8 | 安防设施 |  |  | 如隔离带、警戒线、警示锥等 |
| 9 | 人员装备（对讲机） |  |  | 包括对讲机公共频道占用费及维修费用等。 |
| 10 | 保洁材料 |  |  | 包括环境保洁所需的清洁、洗涤药剂，地面和物体表面擦拭用的消毒剂，地面养护药剂、材料和保洁工具等耗材（耗材品质需可靠有保证）。 |
| 11 | 保洁工具 |  |  | 包括保洁小工具、尘推、工作警示牌等。 |
| 12 | 维修材料 |  |  | 各类设施设备维修所需的材料，不包含维修工具。 |
| 13 | 保安用品 |  |  | 包括长警棍、短警棍、盾牌、钢盔、钢叉、反光衣等。详见保安耗材清单 |
| 14 | 保安耗材 |  |  | 包括遮阳大伞、白手套、纱手套、毛巾、雨衣、雨鞋等。详见保安耗材清单 |
| 15 | 会务耗材 |  |  | 矿泉水、纸杯、纸巾、茶叶、清洁用品 |
| 16 | 垃圾收集清运 |  |  | 垃圾收集清运所需的工具。 |

3.2本项目不允许分包。

### 4合同签订方式

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 5结算原则和支付方式

5.1 结算原则

5.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

5.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照响应文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如响应文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

5.2 支付方式

5.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和成交供应商合同签订，具体支付时间如下：

| 序号 | 支付时间 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年8月15日前，支付相应合同金额 | 8.33% |
| 2 | 2026年11月15日前支付相应合同金额 | 8.33% |
| 3 | 2027年2月 15日前支付相应合同金额 | 8.33% |
| 4 | 2027年5月15 日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 5 | 2027年 8月15 日前，支付相应合同金额 | 8.33% |
| 6 | 2027年11 月 15日前，支付相应合同金额 | 8.33% |
| 7 | 2028年2 月 15日前，支付相应合同金额 | 8.33% |
| 8 | 2028年 5月 15日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 9 | 2028年8月 15日前，支付相应合同金额 | 8.33% |
| 10 | 2028年11 月 15日前，支付相应合同金额 | 8.33% |
| 11 | 2029年2月 15日前，支付相应合同金额 | 8.33% |
| 12 | 2029年5月15 日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.37% |

5.3成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

5.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 6适用技术规范与规范性文件

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 7磋商内容与要求

7.1 工作目标与总体要求

负责场馆日常的保安、保洁、垃圾的收集清运，设施设备（除电梯、空调、消防设备）维修保养、会务（活动）服务。

服务总目标：确保场馆安全、整洁、有序，各项服务文明规范、设施设备正常运行，全年无安全责任事故、无卫生死角。

7.2 岗位设置一览表

岗位设置一览表

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位数 （最低要求） | 工作时间 | 岗位主要职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 8:30-17:00；做五休二 | 全面负责项目运营管理，统筹协调各条线工作，对接采购人，处理突发事件 |
| 2 | 设备维修 | 1 | 8:30-17:00；做五休二 | 负责设施设备日常巡检、维修保养，保障设备正常运行 |
| 3 | 保安 | 1 | 8:30-17:00；做五休二 | 负责场馆安全值守、巡逻检查、秩序维护及消防监控。 |
|  |  | 2 | 9:00-21:00； 做一休一，轮班上岗 |  |
| 4 | 保洁 | 3 | 7:00-16:00；做五休二 | 负责场馆内日常清洁、垃圾分类清运及消毒工作 |
| 5 | 会务主管 | 1 | 8:30-17:00；做五休二 | 负责会务接待团队管理，统筹日常接待及各类会务活动服务保障 |
| 6 | 会务接待 | 5 | 8:30-17:00；做五休二 | 负责日常接待、咨询引导、会务布置、茶水服务及现场秩序维护 |
| 合计 |  | 14 |  |  |

说明：1、此表所列内容为本次磋商核心工作内容，供应商不得缩减。

7.3组织架构、管理制度及管理团队要求

7.3.1 组织架构

7.3.2 管理制度

投标人应结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成管理服务任务，实现管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；加强设备、工具和易耗品管理、建立突发事件应急预案、职工奖惩方案、完善考勤等一整套规章制度及具体落实计划。

7.3.3 管理团队要求

（1）树立正确的物业管理观念，以“服务至上，客户第一”为管理宗旨，不断提高良好信誉、不断加强科学管理，做好服务工作。

（2）无等级安全事故，无工伤伤亡事故，无因工作不当造成建筑和设备设施严重损坏事故。

（3）无脏乱现象和卫生不洁死角，无严重责任疏漏事故。

（4）优质服务，规范服务，提供方便、及时和舒适的人性化服务，让业主满意，市民满意。

（5）建立物业服务监督管理公示栏，公开物业服务企业项目经理，客服、保洁、保安、工程维修等人员的姓名和照片、服务内容标准、投诉电话等，在相应服务区域内进行公示。

7.4各岗位具体服务要求

7.4.1项目经理

（1）工作职责：

全面负责外高桥分中心物业管理项目的日常运营，对采购人（上海市浦东新区文化艺术指导中心）及公司负责。

统筹协调安保、保洁、工程、会务各条线工作，确保各项服务达到合同约定的总目标（安全、整洁、有序，全年无安全责任事故、无卫生死角）。

贯彻《浦东新区机关集中办公点物业服务作业标准（2.0）》及相关法规，确保服务规范化、标准化。

制订管理处年度管理服务费用预算，按各部门实际分解落实，严格执行预算控制。

项目日常巡检、监管、沟通工作；项目合同管理及监管续签进度；项目各类申请文件复核。

认真执行公司各项安全生产制度和公司领导在安全生产方面的指示和决定，对管理处员工在生产工作中的安全健康负全面责任。

定期检查部门落实治安制度的情况，加强各部门的安全防范工作，对重点部位要采取相应措施，发现问题及时上报解决。

（2）总体要求：

1）全面负责文化中心项目运营管理，建立健全精简化、效率化的组织架构，履行服务合同约定及采购人决定，完成各项管理工作目标。

2）拟制各项服务工作应急预案（包括防台防汛、传染病防控、断水断电、火灾、防疫、群文活动等），确保方案实用可操作，及时处理紧急事故并做好善后防范。制定设备年度修理与维护保养计划、维修工作细则并组织实施。制定会务服务详细计划和方案，审核会务用品，保障服务有序进行。制定大型活动及各类群文活动服务保障方案，统筹人员配备。制定对外开放功能室及专业设备、物品保管方案。制定年度安全生产工作计划及员工培训计划，定期开展安全和消防演练等技能培训。

3）负责员工思想政治工作，组织技术培训、文化学习，定期进行业务考核及安全生产教育。安排新进员工岗前培训和带教，增强团队凝聚力。指导属下各部门工作，树立正气，打击歪风邪气，保障工作顺利进行。正确评价员工工作，严格按培训制度培养管理人员，做好考核工作。以身作则，关心员工，奖罚分明，提高自身素质和修养，最大限度地发挥员工工作热情和责任感。

4）与有关单位保持良好公共关系，与文化中心业主/住户/单位保持友好睦邻关系，树立良好形象。代表管理中心处理对外关系及接待来访业主、群众、团体单位。定期向采购人汇报工作近况，及时反馈重大事件。

5）做好清洁物料、零星物料五金件的采购，确保及时补充维修。制定并落实延时服务和节假日领导带班值班制度，提供值班人员名单。负责起草工作报告等书面材料。完成采购人交办的各项工作。

（3）工作时间要求：详见7.2岗位设置一览表。

（4）人员自身要求：原则上不超过国家法定退休年龄；身心健康；无违法犯罪记录；具备组织协调能力；具备较强的服务意识与责任感；能够熟练使用Word、Excel等Office软件；工作认真、负责、踏实、仔细。具有多年类似工作经验岗位管理经验。

7.4.2设备维修

- 现有设备清单

1）空调系统（冷暖）

| 外高桥分中心空调设备台帐 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 位置 |
| 3楼 | 格力立式空调 | 5P/KFR-120LW/E(12568L)A1-N1 | 7 | 台 | 多功能厅 |
|  | 格力立式空调 | 2P/KFR-50LW(50566)Aa-2 | 1 | 台 | 多功能厅 |
|  | 格力立式空调 | 3P/KFR-72LW(72520)Aa-2 | 2 | 台 | 多功能厅 |
|  | 格力立式空调 | 2P/KFR-50LW(50566)Aa-2 | 1 | 台 | 302 |
|  | 格力立式空调 | 3P/KFR-72LW(72520)Aa-2 | 3 | 台 | 304 |
| 4楼 | 格力挂式空调 | 1.5P/KFR-35GW(35556)Ga-2 | 1 | 台 | 监控室 |
|  | 格力挂式空调 | 1.5P/KFR-35GW(35556)Ga-2 | 1 | 台 | 管理办公室 |
|  | 格力立式空调 | 3P/KFR-72LW(72520)Aa-2 | 2 | 台 | 会议室 |
|  | 格力立式空调 | 3P/KFR-72LW(72520)Aa-2 | 1 | 台 | 办公室1 |
|  | 格力挂式空调 | 1.5P/KFR-35GW(35556)Ga-2 | 1 | 台 | 办公室2 |
|  | 格力挂式空调 | 1.5P/KFR-35GW(35556)Ga-2 | 1 | 台 | 网络机房 |
|  | 格力立式空调 | 3P/KFR-72LW(72520)Aa-2 | 1 | 台 | 406 |
|  | 格力挂式空调 | 1.5P/KFR-35GW(35556)Ga-2 | 1 | 台 | 406 |
|  | 格力挂式空调 | 1.5P/KFR-35GW(35556)Ga-2 | 1 | 台 | 407 |
|  | 格力立式空调 | 3P/KFR-72LW(72520)Aa-2 | 1 | 台 | 407 |
|  | 格力立式空调 | 3P/KFR-72LW(72520)Aa-2 | 2 | 台 | 美术体验馆 |
|  | 格力立式空调 | 3P/KFR-72LW(72520)Aa-2 | 3 | 台 | 411 |
|  | 格力立式空调 | 3P/KFR-72LW(72520)Aa-2 | 1 | 只 | 临时储藏室 |
| 5楼 | 格力立式空调 | 3P/KFR-72LW(72520)Aa-2 | 1 | 台 | 前台 |
|  | 格力立式空调 | 5P/KFR-120LW/E(12568L)A1-N1 | 1 | 台 | 501 |
|  | 格力立式空调 | 5P/KFR-120LW/E(12568L)A1-N1 | 1 | 台 | 503 |
|  | 格力挂式空调 | 1.5P/KFR-35GW(35556)Ga-2 | 2 | 台 | 505 |
|  | 格力立式空调 | 3P/KFR-72LW(72520)Aa-2 | 1 | 台 | 506 |
|  | 格力立式空调 | 3P/KFR-72LW(72520)Aa-2 | 1 | 台 | 507 |
|  | 格力立式空调 | 2P/KFR-50LW(50566)Aa-1 | 0 | 台 | 508 |
|  | 格力立式空调 | 2P/KFR-50LW(50566)Aa-2 | 1 | 台 | 509 |
|  | 格力立式空调 | 2P/KFR-50LW(50566)Aa-2 | 1 | 台 | 510 |
|  | 格力立式空调 | 2P/KFR-50LW(50566)Aa-2 | 1 | 台 | 512 |
|  | 格力挂式空调 | 1.5P/KFR-35GW(35556)Ga-2 | 2 | 台 | 517 |
|  | 格力立式空调 | 3P/KFR-72LW(72520)Aa-2 | 3 | 台 | 519 |
|  | 奥克斯挂式空调 | 1.5P | 1 | 台 | 520 |
| 6楼 | 格力挂式空调 | 1.5P/KFR-35GW(35556)Ga-2 | 1 | 台 | 601 |
|  | 格力挂式空调 |  | 1 | 台 | 602 |
|  | 格力立式空调 | 3P/KFR-72LW(72520)Aa-2 | 2 | 台 | 602 |
|  | 格力挂式空调 | 1.5P/KFR-35GW(35556)Ga-2 | 2 | 台 | 603 |
|  | 格力立式空调 | 5P/KFR-120LW/E(12568L)A1-N1 | 2 | 台 | 前台 |
|  | 格力立式空调 | 5P/KFR-120LW/E(12568L)A1-N1 | 1 | 台 | 电子阅览室 |
|  | 格力挂式空调 | 1.5P/KFR-35GW(35556)Ga-2 | 1 | 台 | 电子阅览室 |
|  | 格力立式空调 | 3P/KFR-72LW(72520)Aa-2 | 1 | 台 | 阅览室 |

2）强电系统

①变电所设备设施。

②楼层各系统动力、照明、配电箱、控制柜、变频器、母排配电线路。

③公共照明系统。

④逃生指示灯及应急灯。

3）弱电系统

①通讯系统包括程控交换机（PABX）、配电架（MDF）、数据通讯系统等。

②广播系统包括公共广播及消防广播背景音乐。

③监控系统

④防盗报警及门禁系统。

⑤有线电视系统。

| 外高桥分中心监控设备台账 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 位置 |
| 3楼 | 半球监控摄像机 | 三星 | 3 | 只 | 电梯过道 |
|  | 半球监控摄像机 | 三星 | 1 | 只 | 304 |
| 4楼 | 监控主机 | 大华32录像机 | 1 | 台 | 监控室 |
| 5楼 | 半球监控摄像机 | 三星 | 1 | 只 | 电梯过道 |
|  | 半球监控摄像机 | 三星 | 5 | 只 | 办公室过道 |
| 6楼 | 半球监控摄像机 | 三星 | 2 | 只 | 电梯过道 |
|  | 半球监控摄像机 | 三星 | 4 | 只 | 前台 |
|  | 半球监控摄像机 | 三星 | 1 | 只 | 电子阅览室 |
|  | 半球监控摄像机 | 三星 | 2 | 只 | 阅览室 |

4）垂直送运系统。

①垂直电梯。

②电梯维保属于大厦物业负责，不在本次招标范围内。

5）消防系统。

①喷淋系统及其相应配套设备。

②消火栓系统及其相应配套设备。

③消防报警系统、火灾自动报警系统及其相应配套设备。

④灭火器和消防水带

⑤喷淋系统和消火栓水泵、消防主动报警系统均为大厦物业负责，不在本次招标范围内。

| 外高桥分中心消防设备台帐 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 位置 |
| 3楼 | 双头应急灯 |  | 10 | 只 | 多功能厅 |
|  | 喷淋头 |  | 54 | 只 | 多功能厅 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 18 | 只 | 多功能厅 |
|  | 疏散指示灯 |  | 4 | 只 | 多功能厅 |
|  | 喷淋头 |  | 9 | 只 | 电梯过道 |
|  | 双头应急灯 |  | 3 | 只 | 电梯过道 |
|  | 疏散指示灯 |  | 2 | 只 | 电梯过道 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 4 | 只 | 电梯过道 |
|  | 消防手报 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 电梯过道 |
|  | 消防声光报警 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 电梯过道 |
|  | 室内消火栓及灭火器箱 | 双喷头/双水带 | 1 | 只 | 电梯过道 |
|  | 火灾显示器 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 电梯过道 |
|  | 喷淋头 |  | 4 | 只 | 302 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 302 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 303 |
|  | 喷淋头 |  | 1 | 只 | 303 |
|  | 喷淋头 |  | 20 | 只 | 304 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 5 | 只 | 304 |
|  | 疏散指示灯 |  | 3 | 只 | 304 |
|  | 双头应急灯 |  | 2 | 只 | 304 |
|  | 室内消火栓及灭火器箱 | 双喷头/双水带 | 1 | 只 | 304 |
|  | 消防手报 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 304 |
|  | 消防声光报警 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 304 |
|  | 喷淋头 |  | 3 | 只 | 305 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 2 | 只 | 305 |
| 4楼 | 烟感 |  | 1 | 只 | 监控室 |
|  | 灭火器箱 | 3KG*2 | 2 | 只 | 电梯过道 |
|  | 消防手报 | 松江飞繁 | 2 | 只 | 电梯过道 |
|  | 消防声光报警 | 松江飞繁 | 2 | 只 | 电梯过道 |
|  | 火灾显示器 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 电梯过道 |
|  | 室内消火栓及灭火器箱 | 双喷头/双水带 | 4 | 只 | 电梯过道 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 12 | 只 | 电梯过道 |
|  | 双头应急灯 |  | 7 | 只 | 电梯过道 |
|  | 消防电话机 |  | 1 | 只 | 杂物间 |
|  | 喷淋头 |  | 2 | 只 | 管理办公室 |
|  | 烟感 |  | 1 | 只 | 管理办公室 |
|  | 喷淋头 |  | 12 | 只 | 会议室 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 2 | 只 | 会议室 |
|  | 灭火器箱 | 3KG*2 | 1 | 只 | 会议室 |
|  | 喷淋头 |  | 6 | 只 | 办公室1 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 办公室1 |
|  | 喷淋头 |  | 3 | 只 | 办公室2 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 办公室2 |
|  | 喷淋头 |  | 9 | 只 | 406 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 3 | 只 | 406 |
|  | 喷淋头 |  | 4 | 只 | 407 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 407 |
|  | 喷淋头 |  | 1 | 只 | 409 |
|  | 喷淋头 |  | 3 | 只 | 仓库1 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 仓库1 |
|  | 喷淋头 |  | 9 | 只 | 美术体验馆 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 2 | 只 | 美术体验馆 |
|  | 喷淋头 |  | 1 | 只 | 茶水间 |
|  | 喷淋头 |  | 22 | 只 | 411 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 4 | 只 | 411 |
|  | 喷淋头 |  | 3 | 只 | 小展仓库 |
|  | 烟感 |  | 2 | 只 | 临时储藏室 |
|  | 喷淋头 |  | 6 | 只 | 临时储藏室 |
| 5楼 | 烟感 | 松江飞繁 | 2 | 只 | 电梯过道 |
|  | 喷淋头 |  | 6 | 只 | 电梯过道 |
|  | 消防喇叭 |  | 3 | 只 | 电梯过道 |
|  | 火灾显示器 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 电梯过道 |
|  | 消防手报 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 电梯过道 |
|  | 消防声光报警 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 电梯过道 |
|  | 疏散指示灯 |  | 1 | 只 | 电梯过道 |
|  | 室内消火栓及灭火器箱 | 双喷头/双水带 | 1 | 只 | 电梯过道 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 配电间 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 9 | 只 | 办公室过道 |
|  | 喷淋头 |  | 13 | 只 | 办公室过道 |
|  | 消防喇叭 |  | 7 | 只 | 办公室过道 |
|  | 消防手报 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 办公室过道 |
|  | 消防声光报警 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 办公室过道 |
|  | 疏散指示灯 |  | 9 | 只 | 办公室过道 |
|  | 室内消火栓及灭火器箱 | 双喷头/双水带 | 3 | 只 | 办公室过道 |
|  | 双头应急灯 |  | 8 | 只 | 办公室过道 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 前台 |
|  | 喷淋头 |  | 4 | 只 | 前台 |
|  | 喷淋头 |  | 6 | 只 | 501 |
|  | 消防排烟风机 |  | 1 | 台 | 501 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 2 | 只 | 501 |
|  | 风机控制柜 |  | 1 | 只 | 501 |
|  | 喷淋头 |  | 15 | 只 | 503 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 2 | 只 | 503 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 502 |
|  | 喷淋头 |  | 1 | 只 | 502 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 3 | 只 | 505 |
|  | 喷淋头 |  | 6 | 只 | 505 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 506 |
|  | 喷淋头 |  | 6 | 只 | 506 |
|  | 喷淋头 |  | 6 | 只 | 507 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 2 | 只 | 507 |
|  | 喷淋头 |  | 4 | 只 | 508 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 508 |
|  | 喷淋头 |  | 4 | 只 | 509 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 509 |
|  | 喷淋头 |  | 5 | 只 | 510 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 510 |
|  | 喷淋头 |  | 4 | 只 | 512 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 512 |
|  | 喷淋头 |  | 1 | 只 | 516 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 516 |
|  | 喷淋头 |  | 8 | 只 | 517 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 2 | 只 | 517 |
|  | 双头应急灯 |  | 2 | 只 | 519 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 3 | 只 | 519 |
|  | 喷淋头 |  | 11 | 只 | 519 |
|  | 消防喇叭 |  | 2 | 只 | 519 |
|  | 消防电话 |  | 1 | 部 | 520 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 520 |
|  | 喷淋头 |  | 2 | 只 | 茶水间 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 茶水间 |
| 6楼 | 烟感 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 配电间 |
|  | 消防过路箱 |  | 1 | 只 | 配电间 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 2 | 只 | 电梯过道 |
|  | 消防喇叭 |  | 4 | 只 | 电梯过道 |
|  | 喷淋头 |  | 6 | 只 | 电梯过道 |
|  | 消防手报 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 电梯过道 |
|  | 消防声光报警 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 电梯过道 |
|  | 火灾显示器 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 电梯过道 |
|  | 疏散指示灯 |  | 1 | 只 | 电梯过道 |
|  | 室内消火栓及灭火器箱 | 双喷头/双水带 | 1 | 只 | 电梯过道 |
|  | 风管控制箱 |  | 1 | 只 | 仓库 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 601 |
|  | 消防电话 |  | 1 | 部 | 601 |
|  | 喷淋头 |  | 16 | 只 | 602 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 3 | 只 | 602 |
|  | 疏散指示灯 |  | 1 | 只 | 603 |
|  | 喷淋头 |  | 6 | 只 | 603 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 2 | 只 | 603 |
|  | 消防喇叭 |  | 1 | 只 | 603 |
|  | 喷淋头 |  | 2 | 只 | 茶水间 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 茶水间 |
|  | 喷淋头 |  | 20 | 只 | 前台 |
|  | 双头应急灯 |  | 2 | 只 | 前台 |
|  | 疏散指示灯 |  | 4 | 只 | 前台 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 2 | 只 | 前台 |
|  | 室内消火栓及灭火器箱 | 双喷头/双水带 | 1 | 只 | 前台 |
|  | 消防喇叭 |  | 2 | 只 | 前台 |
|  | 喷淋头 |  | 8 | 只 | 电子阅览室 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 2 | 只 | 电子阅览室 |
|  | 消防喇叭 |  | 1 | 只 | 电子阅览室 |
|  | 喷淋头 |  | 33 | 只 | 阅览室 |
|  | 烟感 | 松江飞繁 | 9 | 只 | 阅览室 |
|  | 消防喇叭 |  | 4 | 只 | 阅览室 |
|  | 疏散指示灯 |  | 1 | 只 | 阅览室 |
|  | 室内消火栓及灭火器箱 | 双喷头/双水带 | 2 | 只 | 阅览室 |
|  | 消防手报 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 阅览室 |
|  | 消防声光报警 | 松江飞繁 | 1 | 只 | 阅览室 |

6）给排水系统。

①排水管系统及其相应配套设备。

②给水系统包括给水泵、变频器、过滤系统、生活水箱及其他相应配套设备，均由大厦物业负责，不在本次招标范围内。

7）公共厕所及洗手间。

①所有土建及装修包括（但不限于）吊顶、地面、墙面、隔间及其装修部分。

②所有厕所及洗手间设备设施包括（但不限于）抽水马桶、小便池及感应器、洗手台及其装饰柜面、水龙头、洗手液容器、烘手机等。

8）土建及装修设施。

①室内玻璃墙面。

②室外玻璃墙面清洗。

③所有楼梯门、通道门，玻璃门及其相应配套的锁，五金件等。

④建筑顶层的屋面。

⑤所有公共区、外围的栏杆、围栏，扶手。

9）其他

①寄包柜日常维护。

②本项目设备均已过保，但都在正常使用，如有损坏，维修费用由采购人承担。

（2）工作职责：

1）按采购人认可的日常运作制度执行，确保设备正常运行。

2）做好保修巡查记录，定期报告设备当天运行状况、主设备损坏情况、事故报告、主要维修项目、报修处理报告等。

（3）总体要求：

1）维保计划与执行：制定设备年度修理与维护保养计划、维修工作细则，并组织实施。

2）制定周期性保养计划标准和所有保养验收表格，并持续改进。提供确保维护保养计划完全落实的方案。负责日常易损件、低值易耗品的修理、调换、更新。

3）文档与档案管理：负责设备文档、记录、归整、登录和存档，供采购人随时审查。建立并更新设备档案，包括日常运作、保养、维修的档案记录。

4）配合资产管理：配合采购人资产管理部门工作，协助做好资产登记、资产巡查、资产处置（归还、报废、报损等）、资产盘点。

（4）管理服务目标：工程设备维保管理须确保本项目所有管理服务目标达标。

（5）工作时间要求：详见7.2岗位设置一览表。

（6）人员自身要求：原则上不超过国家法定退休年龄；有相关工作经验，专业技能熟练，需持证上岗，身体健康、有责任心、吃苦耐劳。

7.4.3保安

7.4.3.1人防安保

（1）管理服务范围：确保浦东新区文化艺术指导中心外高桥分中心所辖区域内的安全，维持馆内的日常工作秩序。会务活动安全管理。

（2）服务要求：按服务内容分为：防范管理、巡视管理、会务活动管理，实行全年365天12小时安保服务。

（3）基本要求：

1）配备多类消防、物防、器械和设备，正确使用。

2）制定详细的工作标准，作业制度，定期对安保员工进行专业技能、礼仪等内容的培训。

3）制定详细的应急处置预案，熟练掌握各类灾害事故的应急预案，定期组织应急预案演练。

（4）作业要求：

1）防范管理：管理内容包括：发生盗窃、匪警处理，发生斗殴或争吵处理，发现可疑分子的处理，发现酗酒闹事或精神异常者等的处理，遇到不愿遵守相关规定强行进入场馆的处理。

2）巡视管理：管理内容包括：外高桥分中心内公共区域巡逻、电梯使用的巡视、中心内设备房、多功能厅、图书（电子）阅览室、放映厅、业务活动室及办公区域等巡视、消防设施设备的巡视。

3）会务活动管理：配合外高桥分中心做好会务活动的相关秩序维护工作。

4）其他说明：投标人须自有保安队伍，此项服务不得外包第三方运行。本项目涉及保安服务，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，乙方应当自开始保安服务之日起30日内向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

（5）工作时间要求：详见7.2岗位设置一览表。

（6）人员要求：原则上不超过国家法定退休年龄。需持证上岗、健康、无不良嗜好，形象整洁、亲和，统一着装、规范用语。

7.4.3.2技防安保

（1）管理服务范围：

1）提供技防设备的日常使用和管理。

2）监控管理。

3）消防管理。

（2）服务要求：监控管理、消防管理。

（3）基本要求：

1）保证外高桥分中心无治安案发数、消防火灾为零。

2）配合大楼总物业公司做好所辖区域的监控管理。

3）配备消防专管人员，落实消防管理制度及检查制度。

4）制定详细的工作标准，作业制度，定期对安保员工进行专业技能、礼仪等内容的培训。

5）制定详细的应急处置预案，熟练掌握各类灾害事故的应急预案，定期组织应急预案演练。

（4）作业要求：

1）监控管理：对本区域的监控系统设备每日交接班进行检查，设备发生故障立即报修。做好监控录像的保存工作，有严格的录像查看制度。

2）消防管理：保证外高桥分中心区域内的消防安全及消防器材的保管、维护工作。成立外高桥分中心防火安全小组。建立消防管理制度，相关巡视记录。保证外高桥分中心消防通道、消防登高面的畅通。

（5）工作时间要求：详见7.2岗位设置一览表。

（6）人员要求：原则上不超过国家法定退休年龄，具有多年类似工作经验，熟练掌握设施设备操作技能。

（7） 保安服务设施设备配备情况

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 1 | 保安用房 |  |  |  |
| 2 | 办公设施设备 |  |  |  |
| 3 | 技防设备 |  |  |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 |  |  |  |
| 5 | 保安耗材 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

7.4.4保洁

（1）管理服务范围：

1）提供中心项目的日常保洁及消毒工作。

2）公共环境（包括公共场地、房屋建筑物共用部位、书架层板、办公区域、各活动场所等）的保洁。

3）垃圾的收集、清运。

（2）服务要求：

1）制定详细的保洁作业标准每日、每月、每季工作计划；定期开展作业人员培训；

2）制定科学、合理的检查制度，确保实施。按垃圾分类要求按时收集、清运废弃物，保证环境整洁、空气清新。

3）做到中心内外无灰尘、无污渍、无污垢，门窗清澈透明、地面整洁、墙面清净亮丽。

（3）作业要求：

1）卫生间保洁：有专人负责卫生间清洁，保证地面无污迹、无水迹、无脚印、室内无异味。走廊、过道保洁：地毯每天吸尘，大理石、PVC地板、木地板每天用专用清洁剂反复推光。门、窗、栏杆、扶手保洁：每天按巡回路线清洁。花盆保洁：每天一次用抹布擦拭，捡拾盆内垃圾，发现污迹垃圾立即处理。垃圾桶、不锈钢痰盂保洁：发现废弃物立即清倒、擦洗。中心内垃圾、垃圾袋处理：每天两次收集垃圾，各室垃圾、门口垃圾、垃圾袋，随扫、随收。

2）照明灯及附属设备保洁：照明灯及附属设备（2米以下），每天擦拭一次，特殊情况及时擦拭。

3）墙角、墙顶、墙面保洁：每周用掸帚掸清，保持四周无灰尘。

4）茶水房保洁：按巡回路线每天擦拭。

5）楼梯台阶、楼道、扶手、栏杆保洁：每天清扫、擦拭一次。

6）阅览室桌、椅、地面每天擦拭一次，地面按巡回路线清扫。

7）各功能室等户内设施：每天擦拭、清扫一次。

8）会务、活动期间按要求进行全面清洁。

9）管道疏通：常规疏通每季度一次；管道堵塞，及时疏通。

（4）工作时间要求：详见7.2岗位设置一览表。

（5）人员要求：原则上不超过国家法定退休年龄，身体健康，具有多年类似工作经验，统一着装，仪表端庄、礼貌用语。

保洁耗材清单

| 序号 | 项目 | 数量/年 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维抹布（三色） | 360 | 条 |  |
| 2 | 尘推布 | 72 | 个 |  |
| 4 | 拖把 | 36 | 把 |  |
| 5 | 玻璃刮 | 2 | 套 |  |
| 6 | 不锈钢清洁刷 | 2 | 个 |  |
| 7 | 地刷 | 10 | 把 |  |
| 8 | 清洁桶 | 6 | 个 |  |
| 9 | 全能清洁剂 | 60 | 桶 |  |
| 10 | 玻璃清洁剂（500ml） | 30 | 瓶 |  |
| 11 | 不锈钢清洁剂 | 24 | 瓶 |  |
| 12 | 洁厕剂（500ml） | 72 | 瓶 |  |
| 13 | 除胶剂 | 6 | 瓶 |  |
| 14 | 空气清新剂 | 36 | 瓶 |  |
| 15 | 消毒液（1L） | 60 | 瓶 |  |
| 16 | 洗手液（500ml） | 120 | 瓶 |  |
| 17 | 垃圾袋（40×50cm） | 240 | 卷 |  |
| 18 | 垃圾袋（80×100cm） | 60 | 卷 |  |
| 19 | 橡胶手套 | 30 | 双 |  |
| 20 | 口罩（一次性） | 300 | 只 |  |
| 21 | 滤网清洁工具 | 1 | 批 |  |

7.4.5会务

7.4.5.1会务主管

（1）工作职责

1）全面负责会务礼仪接待团队的日常管理，包括排班、考勤、绩效考核等。

2）负责会务人员招聘、培训及日常督导，每季度组织不少于1次礼仪服务专项培训。

3）制定会务人员岗位职责和工作流程，并监督执行，确保服务规范化。

4）负责各类会议、大型活动会务服务统筹，根据活动规模制定详细服务方案，明确人员分工、物资准备、服务流程。

5）提前了解参加会议人员规模及相关要求，做好会议前的会场布置等准备工作，包括会场清理、准备茶水、会议系统设备调试等。

6）如遇大型会议或采购人特殊需求，合理安排人员全力配合会议接待工作，保证相关工作有序开展。

7）协调工程部在会前对空调、照明、音响、投影等设施进行检查，确保设备完好率100%。

8）协调保洁部做好会前深度清洁和会后场地恢复，确保清洁率100%。

9）协调安保部做好现场秩序维护，确保异常处置率100%。

10）督导礼仪人员做好立岗迎客、引导入座、茶水服务等工作，确保服务规范、热情周到。

11）检查会务用品准备情况，审核把关会务用品质量。

12）会务、活动结束后，组织各工作条线恢复会议厅、多功能厅原样。

13）负责会务物资（茶水器具、会议用品、指示牌等）的采购申报、领用管理和定期盘点。

14）确保物资充足、完好、干净，台账清晰。

15）建立会务服务档案，记录各类活动情况、服务方案、问题处理等。

16）每月提交会务服务工作报告，包括活动统计、服务质量分析、改进建议等。

17）每日巡查各楼层服务台工作状态，检查礼仪人员仪容仪表、服务规范。

18）收集采购人及参会人员反馈意见，及时整改问题，持续提升服务质量。

（2）工作时间要求：详见7.2岗位设置一览表。

（3）人员自身要求：原则上不超过国家法定退休年龄；身心健康；无违法犯罪记录；熟练使用电脑办公软件，具备基本的文档处理能力；熟悉礼仪接待规范和作业流程，具备较强的统筹协调能力；具备组织协调能力；具备较强的服务意识与责任感；具有多年类似工作经验。

7.4.5.2会务接待工作职责

（1）日常接待

1）服务台接待服务，服务内容包括咨询服务、客人引导与接待等。

2）团队活动咨询、接待服务。

3）做好会务、阵地活动的礼仪接待、引导、场地布置、茶水服务、秩序维护，会议、活动结束后场地的恢复。

（2）会务、大型活动等接待服务

1）会务、大型活动是指对各类会议厅、多功能厅的与会人员和来访团体的接待，是对外形象的又一体现。

2）工程部在会务、活动前对空调、照明等设施进行检查，保证符合要求，使设备的完好率及使用性能100%。

3）清洁人员保证会务，活动现场100%清洁率。

4）秩序维护人员保证整个会务，活动期间的现场秩序良好、有序，对不符合会务、活动的异常情况，处置率100%。

5）礼仪接待人员仪表仪容必须整洁、符合要求；准备会务、活动服务设备，并按规定程序摆放，会务、活动开始前，礼仪接待人员在会议厅、多功能厅门口立岗迎客。会务、活动提供茶水服务及对客人的引导服务；会议、活动结束后，做好立岗送客服务。

6）会务、活动结束后，各工作条线恢复会议厅、多功能厅原样。

（3）工作时间要求：详见7.2岗位设置一览表。

（4）人员自身要求：原则上不超过国家法定退休年龄；身心健康；无违法犯罪记录；礼仪接待人员形象良好、语言清晰得体，有服务管理工作经验，熟悉礼仪接待运作规范和作业规范，身体健康、外貌端正。

### 8安全文明作业要求与应急处置要求

8.1 安全文明作业要求

8.1.1 供应商及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

8.1.2 在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，供应商应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。若违反规定而造成的一切损失和责任由成交供应商承担。

8.1.3 成交供应商在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

8.1.4 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，成交供应商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议；组织开展安全生产检查。

8.1.5 各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

8.2 应急处置要求

8.2.1 成交供应商须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

8.2.2 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

8.2.3 与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，成交供应商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

8.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

8.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

8.2.6 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

8.2.7 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。

### 9管理、考核要求

9.1 项目管理要求

9.1.1 供应商在磋商阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在成交后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，成交供应商不得自行调整管理方案或更改管理措施。

9.1.2 根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求成交供应商管理人员调整管理时间或更改管理措施时，成交供应商应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，成交供应商需提出增加费用预算和依据，经采购人确认后由采购人承担。

9.1.3 成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

9.1.4 成交供应商需建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

9.1.5 本项目所用材料、制品、设备等均需符合相关技术规程、规范要求。

9.1.6 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由成交供应商负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

9.2 项目考核标准及办法

9.2.1考核标准

考核分为平时考核和年终考核。平时考核由采购人对成交供应商履行合同的情况进行检查考核，并以此作为对年终考核采购人打分的依据。年终考核由采购人根据需要对服务进行评估或委托第三方进行满意度调查的考核。年度考核结果作为当年度第4笔合同款支付及合同履约评价的核心依据。

9.2.2考核办法

（1）考核形式：由采购人平时随机巡检考核。

（2）考核标准：依据考核结果，按得分高低分为好、较好、及格、较差、不合格五个等级。

| 考核单位 | 考核分 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 上海市浦东新区艺术指导中心 | 90分以上 | 好 |
|  | 85分～89分 | 较好 |
|  | 80分～84分 | 及格 |
|  | 75分～79分 | 较差 |
|  | 75分以下 | 不合格 |

（3）奖惩措施

考核等级结果是“好”、“较好”、“及格”的，支付对应年度第4笔合同费用的100%。

考核等级结果是“较差”的，支付对应年度第4笔合同费用的90%。

考核等级结果是“不合格”的，支付对应年度第4笔合同费用的80%，且采购人有权要求成交供应商限期整改。

服务期内，单个服务年度综合考核（含第三方满意度调查）结果为 “不合格” 的，采购人有权向成交供应商发出书面整改通知，要求其在15日内完成整改；整改期满后，经采购人复核不合格且整改后仍未达标的，采购人有权单方解除本服务合同，由此产生的一切法律后果及相关费用由成交供应商承担。

## 四、报价须知

### 10磋商报价依据

10.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）、项目现场条件等。

10.2磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务（如果有）、管理要求与标准及考核要求等。

10.3服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）说明

10.3.1服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

10.3.2采购人提供的服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许供应商对服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各供应商应认真了解采购需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，应以服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）为准。

10.4岗位设置说明

10.4.1 岗位设置应与磋商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

10.4.2 采购人提供的岗位设置是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各供应商应自行认真踏勘现场，了解采购需求。供应商如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，供应商不得对岗位设置中的岗位类别和数量进行缩减。

### 11磋商报价内容

11.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除采购需求中另有说明外，磋商报价（即磋商总价）应包括管理费、人工、日常维修（包括日常巡检、例保、小修）、清扫用设备、耗材等费用。

11.2除磋商需求中另有说明外，本项目磋商报价应包括磋商文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

11.3磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价，供应商没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及磋商总价中。

11.4 供应商应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等，可对每一年度的磋商报价做适当的递增。

11.5供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写磋商一览表及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

供应商需在《磋商一览表》和《磋商报价明细表》中分别报出各年度的磋商价格。

### 12磋商报价控制性条款

12.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

12.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★12.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

12.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

12.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的。

### 13其他

无

## 五、政府采购政策

14促进中小企业发展

14.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加磋商的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与磋商资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

14.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

14.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

14.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

15促进残疾人就业

15.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

15.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。